## ცხრილი N1
ცხრილი N1
სოფელ ქვიშხეთში მჭედლიშვილების უბანში მინი სტადიონის (26*16) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
სამშენებლო სამუშაოები
# | samuSaos CamonaTvali | ganz. erT | raodenoba |  | masala |  | ხelfasi |  | transporti da meqanizmebi |  | Gjami
|  |  | ganz. erTeulze | saproeqto monacemებze | erT. fasi | Gjami | erT. fasi | Gjami | erT. fasi | Gjami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ტერიტორიის დაპროფილება | 1000kvm |  | 0.5
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 83 | 41.5
2 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT, საძირკვლებისა და სადრენაჟე არხის mosawyobad | kubm |  | 20
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 2.5 | 50
| საწრეტი საფილტრი შრის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ბალასტით | 100კუბ.მ |  | 0.12
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 581 | 69.72
| მანქანები | ლ | 33 | 3.96
| მსხვილმარცვლოვანი ბალასტი | მ3 | 101 | 12.12
3 | რ/betonis საძირკვლის და ზეძირკვლის mowyoba В25 klasis betoniT შემოღობვის დგარებისათვის და გამბრჯენებისთვის | 100 kub.m. |  | 0.145
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 581 | 84.245
| manqanebi | l | 33 | 4.785
| betoni В25 | kub.m. | 102 | 14.79
| fari yalibis | kv.m. | 71.7 | 10.3965
| Zeli III x 40-60mm | kub.m. | 0.13 | 0.01885
| ficari Camoganuli III x 40-mm da zeviT | kub.m. | 1.52 | 0.2204
| armatura A-I | kg |  | 158
| armatura A-III | kg |  | 328
| sxvadasxva masalebi | l | 60 | 8.7
4 | konstruqciuli asawyobi Robis (ბადე რაბიცა, mavTulis diametri 4,0mm, კუთხოვანა 50*50=ის ჩარჩოში,Pizolireba--pvc boZi kvadratuli mili 80X60mm) mowyoba (4 ცალი გაბჯენი kvadratuli mili 80X60mm) | kv.m. |  | 400
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.5 | 200
| manqanebi | lari | 0.2 | 80
| kvadratuli mili 80X60*2mm ბოძებისათვის და შემკვრელებისთვის | grZ.m |  | 220
| kvadratuli mili 80X60*2mm გამბრჯენებისთვის (4ცალი) | grZ.m |  | 24
| კუთხოვანა 50*50*5mm | grZ.m |  | 648
| kvadratuli mili 30X20*2mm (დამცავი ჯვარედინა) | grZ.m |  | 224
| ფურცლოვანი ფოლადი 3 მმ | kv.m. |  | 2.24
| ბადე რაბიცა, mavTulis diametri 4,0mm izolireba-PVC, უჯრედით 50*50 | kv.m. | 1.02 | 408
| glinula 6 mm | g/m |  | 648
| ankerebi, პეტლები da samagri masalebi | kg | 0.2 | 80
| sxva masala | lari | 0.14 | 56
5 | liTonis elementebis maRalxarisxovani SeRebva zeTovani saRebaviT | 100 kvm |  | 0.3
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 120 | 36
| sxvadasxva manqanebi | lari | 0.14 | 0.042
| saRebavi zeTovani | kg | 24.6 | 7.38
| olifa | kg | 3 | 0.9
| sxvadasxva masalebi | lari | 1.98 | 0.5928
6 | arsebuli safuZvlis profilireba da datkepna vibrosatkepniT | 1000kvm |  | 0.4
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 83 | 33.2
| vibrosatkepni | m/sT | 29.76 | 11.904
| wyali | kubm | 20 | 8
7 | safuZvlis Sevseba balastiT profilireba da datkepna vibrosatkepniT | 100kvm |  | 4
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 85 | 340
| vibrosatkepni | m/sT | 8.46 | 33.84
| qviSaxreSovani narevi | kubm | 30.5 | 122
| wyali | kubm | 20 | 80
8 | geoteqstilis mastabilizirebeli fenis mowyoba | kvm |  | 400
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.1 | 40
| manqanebi | m/sT | 0.02 | 8
| geoteqstili (wona aranakleb 150g/m2) | kvm | 1.03 | 412
| sxvadasxva masalebi | l | 0.04 | 16
9 | safuZvlis zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani silisagan sisqe 5 sm | 1000kvm |  | 0.4
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 40 | 16
| vibrosatkepni | m/sT | 29.76 | 11.904
| wvrilmarcvlovani sila (1-5mm) | kubm | 61 | 24.4
| wyali | kubm | 20 | 8
10 | xelovnuri safaris mowyoba | kvm |  | 400
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.4 | 160
| manqanebi | m/sT | 0.2 | 80
| xelovnuri safari (sisqe-aranakleb 26mm) SemaerTebeli lentiTa da weboTi | kvm | 1.015 | 406
| sxvadasxva masalebi | l | 0.04 | 16
11 | zeda damcavi fenis mowyoba kvarcovani silisagan sisqe 10mm | 1000kvm |  | 0.4
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 40 | 16
| vibrosatkepni | m/sT | 29.76 | 11.904
| kvarcovani sila (1-3mm) | kubm | 12.2 | 4.88
| wyali | kubm | 20 | 8
II. inventari
| mini fexburTis karebis kompleqti badiT (2 cali) | kompleqti |  | 1
ჯამი
| ზედნადები ხარჯი | %
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | %
ჯამი
პრეტენდენტი ---------------------------------
(ხელმოწერა ბეჭედი)

## ცხრილი N2
ცხრილი N2
ელექტრო ტექნიკური სამუშაოები
# | samuSaos CamonaTvali | ganz. erT | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | transporti da meqanizmebi |  | Gjami
|  |  | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze | erT. fasi | Gjami | erT. fasi | Gjami | erT. fasi | Gjami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. el. teqnikuri samuSaoebi
1 | proJeqtorebis mowyoba liTonis anZebze | Kკompl. |  | 8
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.8 | 22.4
| manqanebi | m/sT | 0.02 | 0.16
| liTonis anZa ganaTebis proJeqtorisaTvis (ემაგრება არსებულ ღობეს) | cali | 1 | 8
| sanaTis samagri kronSteini filadis miliT 40 mm | cali | 1 | 8
| TviTmzidi kabeli (СИП-1F 2X16) | grZ.m |  | 100
| გოფრირებული მილი დ-20მმ | გრძ.მ |  | 100
| sanaTi fl-20 tipis (an analogi) | cali | 1 | 8
| sxva masalebi | lari | 1.5 | 12
2 | karadis mowyoba marTvis kvanZiT | Kკompl. |  | 1
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.5 | 5.5
| manqanebi | m/sT | 0.02 | 0.02
| avtomaturi amomrTveli | cali |  | 1
| გამანაწილებელი | ცალი |  | 1
3 | damiwebis konturis mowyoba kuTxura foladisagan | c |  | 1
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 9 | 9
| manqanebi | lari | 0.77 | 0.77
| kuTxovana 50X50X5 | m | 4.5 | 4.5
| zolana 4X40 | m | 4 | 4
| sxva masalebi | lari | 0.35 | 0.35
ჯამი
| ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან | %
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | %
ჯამი
პრეტენდენტი ---------------------------------
(ხელმოწერა ბეჭედი)

## ცხრილი N3
ცხრილი N3
სოფელ ქვიშხეთში მჭედლიშვილების უბანში მინი სტადიონის (26*16) მოწყობა
N | დასახელება | საერთო ღირებულება
1 | 2 | 3
1 | სამშენებლო სამუშაოები
2 | ელ. ტექნიკური სამუშაოები
ჯამი:
* გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%
ჯამი
დღგ 18%
სულ ჯამი (დღგ-ს გათვალისწინებით)
* შენიშვნა:
აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
ü გაფასებული ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
პრეტენდენტი --------------------------------
(ხელმოწერა ბეჭედი)