## Sheet1
დანართი N1
ფასების ცხრილი
N | დასახელება | ტექნიკური აღწერილობა | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი | ჯამი | საგარანტიო ვადა | მწარმოებელი ქვეყანა | მწარმოებელი ფრიმა, მოდელი
1 | პაციენტის მონიტორი (პედიატრიული, მაჩვენებლით) | პაციენტის დაკვირვების მონიტორი, პედიატრიული აქსესუარებით. სტანდარტული პარამეტრები: ECG SPO2 NIBP RESP TEMP PR. ეკგ განხრების ეკრანზე გამოტანა - არანაკლებ 7 განხრა. მაღალი რეზოლუციის ფერადი (არანაკლებ) TFT LCD 10.4 '' ეკრანი. ჩამონტაჟებული ბატარეა. | 2 |  | 0
2 | ლარინგოსკოპის ნაკრები | ბავშვთა, სწორი, ზომა: 0, 1, 2. | 1 |  | 0
3 | ლარინგოსკოპის ნაკრები | ბავშვთა, მოხრილი,ზომა: 0, 1, 2. | 1 |  | 0
4 | ლარინგოსკოპის ნაკრები | მოზრდილთა, მოხრილი, ზომები: | 1 |  | 0
5 | ამბუს პარკი მოზრდილთა | ავტოკლავირებადი, სხვადასხვა ზომის ნაკრები, ანაწყობი შედის ნიღაბი, ამბუს პარკი ჰაერგამტარი მილი. | 2 |  | 0
6 | ამბუს პარკი პედიატრიული | ავტოკლავირებადი, სხვადასხვა ზომის ნაკრები, ანაწყობი შედის ნიღაბი, ამბუს პარკი ჰაერგამტარი მილი. | 2 |  | 0
7 | ჟანგბადის კონცენტრატორი | ჟანგბადის კონცენტრატორი - წარმადობა არანაკლებ 0-5ლ/წთ, ჟანგბადის კონცენტრაცია არანაკლებ: 96%, წნევა: 0.04-0.07Mpa | 2 |  | 0
8 | ელექტროამომქაჩი | ვაკუუმი: არანაკლებ 0.85 ბარი; გადინება: არანაკლებ 15 ლიტრი/წუთში 1 ცალი 1 ლიტრიანი ავზი. | 2 |  | 0
9 | ჟანგბადის მიქსერი | ატმ. 0-დან 7-მდე აირის და ჟანგბადის შემრევი ბლენდერი O2 კონცენტრაციის დაყენების ფუნქციით, ფლოუმეტრით | 2 |  | 0
|  |  |  | ჯამი | 0 | ლარი