## Sheet1
# | სახარჯი მასალა აპარტისთვის NOVA BIOMEDICAL PHOX ULTRA | ერთეული | რაოდენობა | ერთ. ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) | მწარმოებელი ქვეყანა და კომპანია
1 | pH სენსორი | ცალი | 3 |  | 0
2 | pO2 სენსორი | ცალი | 1 |  | 0
3 | pCO2 სენსორი | ცალი | 2 |  | 0
4 | შარდოვანას სენსორი | ცალი | 2 |  | 0
5 | იონიზ ნატრიუმის სენსორი | ცალი | 4 |  | 0
6 | SO2 სენსორი | ცალი | 2 |  | 0
7 | იონიზ. კალიუმის სენსორი | ცალი | 4 |  | 0
8 | იონიზ. კალციუმის სენსორი | ცალი | 3 |  | 0
9 | ქლორის სენსორი (ნაკრები-4ცალი) | ნაკრები | 3 |  | 0
10 | გლუკოზის სენსორი | ცალი | 1 |  | 0
11 | იონიზ. მაგნიუმის სენსორი | ცალი | 10 |  | 0
12 | რეფერენს ( pHOx+/C/L) სენსორი | ცალი | 1 |  | 0
13 | ლაქტატის სენსორი | ცალი | 1 |  | 0
14 | კრეატინინის სენსორი | ცალი | 3 |  | 0
15 | Hemolyzer Tubing Assembly | ცალი | 3 |  | 0
16 | Pump Tubing Kit: ABG | ცალი | 3 |  | 0
17 | Pump Tubing Harness: COOx | ცალი | 2 |  | 0
18 | Soaking (polishing) Solution | ცალი | 1 |  | 0
19 | pH & Na Conditioning Solution | ცალი | 1 |  | 0
20 | მადეპროტეინიზირებელი ხსნარი | ცალი | 4 |  | 0
21 | So2 კალიბრატორი | ცალი | 4 |  | 0
22 | Extrnl Multi-Cntrls: COOx | ცალი | 2 |  | 0
23 | Performance Check Solutions | ცალი | 2 |  | 0
24 | pCO2 მემბრანა (ნაკრები-3ცალი) | ნაკრები | 8 |  | 0
25 | pO2 მემბრანა (ნაკრები -6 ცალი) | ნაკრები | 6 |  | 0
26 | გლუკოზის მემბრანა (ნაკრები-3ცალი) | ნაკრები | 8 |  | 0
27 | ლაქტატის მემბრანა (ნაკრები-3ცალი) | ნაკრები | 8 |  | 0
28 | შარდოვანას მემბრანა (ნაკრები-3ცალი) | ნაკრები | 8 |  | 0
29 | კრეატინინს მემბრანა (ნაკრები-3ცალი) | ნაკრები | 10 |  | 0
30 | კალიბრატორ/კარტრიჯი კრეატინინით | ცალი | 8 |  | 0
31 | კალიბრატორ/კარტრიჯი | ცალი | 12 |  | 0
32 | Coox with Tbilly | ცალი | 1 |  | 0
33 | კლოტის დამჭერი | ცალი | 12 |  | 0
34 | ABG 3-6შიდა ავტომატური კონტროლი | ცალი | 1 |  | 0
35 | Coox 3-6 შიდა ავტომატური კონტროლი | ცალი | 1 |  | 0
36 | Ultra- ABG-Chem External QC MultiPk: Chem/Lytes (2 lvls) | ცალი | 4 |  | 0
37 | Ultra- ABG-Gases External QC MultiPk: ABG (Gases) (3 lvls) | ცალი | 4 |  | 0
38 | Probe & S-Line w/ 2 ADET's (ABG Only): Ultra | ცალი | 3 |  | 0
ჯამური ღირებულება |  |  |  |  | 0