## ბათუმი სანაპირო
სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველოს (ბათუმი) ბალანსზე რიცხული გათბობის აგრეგატების მომსახურების შესახებ
გათბობის ქვაბი ALARKO ALM-30 ქ.ბათუმი, გორგასალის ქ. N154
|  | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1
2 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
3 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1
7 | quro 63mm | ცალი | 1
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
12 | quro 40mm | ცალი | 1
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
15 | quro 20mm | ცალი | 1
16 | muxli 20mm | ცალი | 1
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
18 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1
19 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1
20 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
23 | muxli 40mm | ცალი | 1
24 | muxli 32mm | ცალი | 1
25 | muxli 25mm | ცალი | 1
26 | quro 25mm | ცალი | 1
27 | quro 32mm | ცალი | 1
28 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
38 | gazis sanTura | ცალი | 1
39 | eleqtro bloki LMA-11 | ცალი | 1
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1
45 | samkapi 25 | ცალი | 1
46 | samkapi 20 | ცალი | 1
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
49 | pakli | ცალი | 1
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN 1 N06) N1 სასაზღვრო სექტორი (სარფი) ხელვაჩაურის რ-ნი
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1
2 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
3 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1
7 | quro 63mm | ცალი | 1
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
12 | quro 40mm | ცალი | 1
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
15 | quro 20mm | ცალი | 1
16 | muxli 20mm | ცალი | 1
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
18 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1
19 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1
20 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
23 | muxli 40mm | ცალი | 1
24 | muxli 32mm | ცალი | 1
25 | muxli 25mm | ცალი | 1
26 | quro 25mm | ცალი | 1
27 | quro 32mm | ცალი | 1
28 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
38 | gazis sanTura | ცალი | 1
39 | eleqtro bloki LMA-11 | ცალი | 1
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1
45 | samkapi 25 | ცალი | 1
46 | samkapi 20 | ცალი | 1
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1
53 | pakli | ცალი | 1
54 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N2 სასაზღვრო სექტორი (კირნათი) ხელვაჩაურის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1
14 | quro 63mm | ცალი | 1
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
19 | quro 40mm | ცალი | 1
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
23 | quro 20mm | ცალი | 1
24 | sveCa | ცალი | 1
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1
27 | muxli 20mm | ცალი | 1
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
34 | muxli 40mm | ცალი | 1
35 | muxli 32mm | ცალი | 1
36 | muxli 25mm | ცალი | 1
37 | quro 25mm | ცალი | 1
38 | quro 32mm | ცალი | 1
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1
53 | samkapi 25 | ცალი | 1
54 | samkapi 20 | ცალი | 1
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
57 | pakli | ცალი | 1
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N3 სასაზღვრო სექტორი (გორგაძეთი) ხელვაჩაურის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1
14 | quro 63mm | ცალი | 1
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
19 | quro 40mm | ცალი | 1
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
23 | quro 20mm | ცალი | 1
24 | sveCa | ცალი | 1
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1
27 | muxli 20mm | ცალი | 1
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
34 | muxli 40mm | ცალი | 1
35 | muxli 32mm | ცალი | 1
36 | muxli 25mm | ცალი | 1
37 | quro 25mm | ცალი | 1
38 | quro 32mm | ცალი | 1
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1
53 | samkapi 25 | ცალი | 1
54 | samkapi 20 | ცალი | 1
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
57 | pakli | ცალი | 1
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი ERENSAN (NA R 80) N4 სასაზღვრო სექტორი (ქედა) ქედის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1
2 | dizelis sanTura 105 კვტ | ცალი | 1
3 | ups 25-70 180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | UPS 40-180 F sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1
14 | quro 63mm | ცალი | 1
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
19 | quro 40mm | ცალი | 1
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
23 | quro 20mm | ცალი | 1
24 | sveCa | ცალი | 1
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1
27 | muxli 20mm | ცალი | 1
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
34 | muxli 40mm | ცალი | 1
35 | muxli 32mm | ცალი | 1
36 | muxli 25mm | ცალი | 1
37 | quro 25mm | ცალი | 1
38 | quro 32mm | ცალი | 1
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
49 | თერმოსტატი | ცალი | 1
50 | თერმომანომეტრი | ცალი | 1
51 | samkapi 25 | ცალი | 1
52 | samkapi 20 | ცალი | 1
53 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
54 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
55 | pakli | ცალი | 1
56 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N5 სასაზღვრო სექტორი (ტბეთი) შუახევის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1
14 | quro 63mm | ცალი | 1
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
19 | quro 40mm | ცალი | 1
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
23 | quro 20mm | ცალი | 1
24 | sveCa | ცალი | 1
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1
27 | muxli 20mm | ცალი | 1
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
34 | muxli 40mm | ცალი | 1
35 | muxli 32mm | ცალი | 1
36 | muxli 25mm | ცალი | 1
37 | quro 25mm | ცალი | 1
38 | quro 32mm | ცალი | 1
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1
53 | samkapi 25 | ცალი | 1
54 | samkapi 20 | ცალი | 1
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
57 | pakli | ცალი | 1
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N6 სასაზღვრო სექტორი (ჩირუხი) შუახევის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1
14 | quro 63mm | ცალი | 1
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
19 | quro 40mm | ცალი | 1
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
23 | quro 20mm | ცალი | 1
24 | sveCa | ცალი | 1
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1
27 | muxli 20mm | ცალი | 1
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
34 | muxli 40mm | ცალი | 1
35 | muxli 32mm | ცალი | 1
36 | muxli 25mm | ცალი | 1
37 | quro 25mm | ცალი | 1
38 | quro 32mm | ცალი | 1
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1
53 | samkapi 25 | ცალი | 1
54 | samkapi 20 | ცალი | 1
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
57 | pakli | ცალი | 1
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N7 სასაზღვრო სექტორი (ხიხაძირი) ხულოს რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1
14 | quro 63mm | ცალი | 1
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
19 | quro 40mm | ცალი | 1
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
23 | quro 20mm | ცალი | 1
24 | sveCa | ცალი | 1
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1
27 | muxli 20mm | ცალი | 1
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
34 | muxli 40mm | ცალი | 1
35 | muxli 32mm | ცალი | 1
36 | muxli 25mm | ცალი | 1
37 | quro 25mm | ცალი | 1
38 | quro 32mm | ცალი | 1
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1
53 | samkapi 25 | ცალი | 1
54 | samkapi 20 | ცალი | 1
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
57 | pakli | ცალი | 1
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული გათბობის აგრეგატების მომსახურების შესახებ
გათბობის ქვაბი ILKA ILSUT 95 kw - 1 ცალი ქ.ფოთი, ახალი პორტი
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri | ცალი | 1
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1
7 | quro 63mm | ცალი | 1
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
12 | quro 40mm | ცალი | 1
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
15 | quro 20mm | ცალი | 1
16 | muxli 20mm | ცალი | 1
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
18 | nipeli 1 | ცალი | 1
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
23 | muxli 40mm | ცალი | 1
24 | muxli 32mm | ცალი | 1
25 | muxli 25mm | ცალი | 1
26 | quro 25mm | ცალი | 1
27 | quro 32mm | ცალი | 1
28 | fitingi 1" | ცალი | 1
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
38 | gazis sanTura | ცალი | 1
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1
45 | samkapi 25 | ცალი | 1
46 | samkapi 20 | ცალი | 1
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
49 | pakli | ცალი | 1
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი Demin Dokumi 83kw - 1 ცალი ქ.ფოთი, ახალი პორტი
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri | ცალი | 1
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1
7 | quro 63mm | ცალი | 1
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
12 | quro 40mm | ცალი | 1
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
15 | quro 20mm | ცალი | 1
16 | muxli 20mm | ცალი | 1
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
18 | nipeli 1 | ცალი | 1
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
23 | muxli 40mm | ცალი | 1
24 | muxli 32mm | ცალი | 1
25 | muxli 25mm | ცალი | 1
26 | quro 25mm | ცალი | 1
27 | quro 32mm | ცალი | 1
28 | fitingi 1" | ცალი | 1
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
38 | gazis sanTura | ცალი | 1
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1
45 | samkapi 25 | ცალი | 1
46 | samkapi 20 | ცალი | 1
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
49 | pakli | ცალი | 1
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი SIME IR6 OF - 1 ცალი ქ.ფოთი, ახალი პორტი
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri | ცალი | 1
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1
7 | quro 63mm | ცალი | 1
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
12 | quro 40mm | ცალი | 1
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
15 | quro 20mm | ცალი | 1
16 | muxli 20mm | ცალი | 1
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
18 | nipeli 1 | ცალი | 1
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
23 | muxli 40mm | ცალი | 1
24 | muxli 32mm | ცალი | 1
25 | muxli 25mm | ცალი | 1
26 | quro 25mm | ცალი | 1
27 | quro 32mm | ცალი | 1
28 | fitingi 1" | ცალი | 1
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
38 | gazis sanTura | ცალი | 1
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1
45 | samkapi 25 | ცალი | 1
46 | samkapi 20 | ცალი | 1
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
49 | pakli | ცალი | 1
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი Fondital 23 Delavan-24 kw -2 ცალი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, ნინოშვილის ქ.N2
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri | ცალი | 1
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1
7 | quro 63mm | ცალი | 1
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
12 | quro 40mm | ცალი | 1
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
15 | quro 20mm | ცალი | 1
16 | muxli 20mm | ცალი | 1
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
18 | nipeli 1 | ცალი | 1
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
23 | muxli 40mm | ცალი | 1
24 | muxli 32mm | ცალი | 1
25 | muxli 25mm | ცალი | 1
26 | quro 25mm | ცალი | 1
27 | quro 32mm | ცალი | 1
28 | fitingi 1" | ცალი | 1
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
38 | gazis sanTura | ცალი | 1
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1
45 | samkapi 25 | ცალი | 1
46 | samkapi 20 | ცალი | 1
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
49 | pakli | ცალი | 1
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი Ferroli s.p.a. via Ritonda 78/A GN1 N03 16,4 kw - 2 ცალი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ.გონიო, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი ჩიხი 3
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri | ცალი | 1
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1
7 | quro 63mm | ცალი | 1
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
12 | quro 40mm | ცალი | 1
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
15 | quro 20mm | ცალი | 1
16 | muxli 20mm | ცალი | 1
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
18 | nipeli 1 | ცალი | 1
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
23 | muxli 40mm | ცალი | 1
24 | muxli 32mm | ცალი | 1
25 | muxli 25mm | ცალი | 1
26 | quro 25mm | ცალი | 1
27 | quro 32mm | ცალი | 1
28 | fitingi 1" | ცალი | 1
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
38 | gazis sanTura | ცალი | 1
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1
45 | samkapi 25 | ცალი | 1
46 | samkapi 20 | ცალი | 1
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
49 | pakli | ცალი | 1
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1
გათბობის ქვაბი RIELLO 72IT-21 kw - 2 ცალი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ანაკლია
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა
1 | boileri | ცალი | 1
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1
7 | quro 63mm | ცალი | 1
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1
12 | quro 40mm | ცალი | 1
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1
15 | quro 20mm | ცალი | 1
16 | muxli 20mm | ცალი | 1
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1
18 | nipeli 1 | ცალი | 1
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1
23 | muxli 40mm | ცალი | 1
24 | muxli 32mm | ცალი | 1
25 | muxli 25mm | ცალი | 1
26 | quro 25mm | ცალი | 1
27 | quro 32mm | ცალი | 1
28 | fitingi 1" | ცალი | 1
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1
38 | gazis sanTura | ცალი | 1
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1
45 | samkapi 25 | ცალი | 1
46 | samkapi 20 | ცალი | 1
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1
49 | pakli | ცალი | 1
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1