## ნაკრები
sof. maRaroskaris moswavleTa xelSewyobis centris filialis Senobis
(mSeneblobis, obieqtis dasaxeleba)
nakrebi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
| kr. xarjT. gaangariSeba TanxiT |  | 0 | aTasi lari
## | xarj. | obieqtebis, samuSaoebis an danaxarjebis krebsiTi | sax. Rirebuleba aT.larebSi
| ssg # | saxarjTaRriocxvo gaangariSebis Tavebisa da | samS. | samont. | mowyob. | sxvadasxva | sruli
|  | nawilebis dasaxeleba | samuSaoebi | samuS. |  |  | sax. Rir.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tavi I - teritoriis momzadeba
1 |  | danaxarjebi ar aris
jami Tavi I
Tavi II - mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
2 | xarjTaRr №2-1 | samSeneblo samuSaoebi
| xarjTaRr №2-2 | saqvabe
| xarjTaRr №2-3 | saqvabis danadgarebi
| xarjTaRr №2-4 | eleqtrooba
3 | xarjTaRr №2-5 | santeqnika
| xarjTaRr №2-6 | გათბობის შიდა ქსელი
| xarjTaRr №2-7 | ბიომასის ფარდულის მოწყობა
jami Tavi II
Tavi VII keTilmowyoba
4 |  | ezos keTilmowyoba
jami Tavi VII
5 |  | Tavi VIII - droebiTi Senobebi 0,5 %. danaxarjebi ar aris
jami Tavi VIII
Tavi X - saavtoro da teqnikuri zedamxedveloba. danaxarjebi ar aris
6 |  | teqnikuri zedamxedveloba
7 |  | saavtoro zedamxedveloba
sul jami Tavi X
Tavi XII - saproeqto- saZiebo samuSaoebi. danaxarjebi ar aris
8 |  | proeqtirebis Rirebuleba
9 |  | mwvane zedamxedveloba da registraciis mosakrebeli
sul jami Tavi XII
sul jami 1-12 Tavis
10 | 3% | gauTvaliswinebeli xarjebi - 3% (1-12 Tavis)
j a m i
11 | 18% | dRg
12 |  | j a m i (dRg-s CaTvliT)

## სამშენებლო
sof. maRaroskaris moswavleTa xelSewyobis centris filialis Senobis
xarjTaRricxva # 2-1
saerTo samSeneblo samuSaoebi
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 |  | aT.lari
|  | saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | 0 |  | aT.lari
## | normat. | samuSaoebis masalebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erTeulze | normativis mixedviT | raodenoba | masala, lari |  | xelfasi, lari |  | manqana-meqanizmebi, lari |  | jami, lari
dasax.
| da Sifri |  |  |  |  | erTeulze | sul | erTeulze | sul | erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. kedlebidan nalesis moxsna
1 | 46-15-4 | kedlebidan nalesis moxsna | 100m2 |  | 17.97
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 463.626
|  | manqanebi | lar |  | 2.8752
2 | 46-32-1 | kar-fanjrebis moxsna | 100m2 |  | 1.1
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 187
|  | manqanebi | lar |  | 10.824
30 | Е1-19, Е1-22 | samSeneblo narCenebis Camozidva, datvirTva | tn |  | 110
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 179.3
3.2 | sab.f. | samSeneblo narCenebis gatana 5km manZilze | tn |  | 110
jami 1.
2.konstruqciuli gamagreba
1 | 46-2-3 | Riobebis gamagreba liTonis elementebiT zR-1.2.3 | tn |  | 4.77
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 887.22
|  | manqanebi | lar |  | 15.9318
| 1.4-31 | kuTxovana 100X10 mm | tn |  | 4.376
| 1.6-21 | furceli 10X150 | tn |  | 0.12
| 1.6-21 | furceli 6X60 | tn |  | 0.278
| 1.10-14 | eleqtrodi | kg |  | 22.896
| sab.fasi | saWreli qva | cal |  | 23.85
|  | sxva masalebi | lar |  | 24.804
2 | 46-2-3 | Riobebis gamagreba liTonis elementebiT zR-4.5.6 | tn |  | 2.11
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 392.46
|  | manqanebi | lar |  | 7.0474
| 1.4-31 | kuTxovana 100X10 mm | tn |  | 1.91
| 1.6-21 | furceli 10X150 | tn |  | 0.06
| 1.6-21 | furceli 6X60 | tn |  | 0.14
| 1.10-14 | eleqtrodi | kg |  | 10.128
| sab.fasi | saWreli qva | cal |  | 10.55
|  | sxva masalebi | lar |  | 10.972
3 | 46-2-3 | Riobebis gamagreba liTonis elementebiT zR-.7.8.9 | tn |  | 2.05
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 381.3
|  | manqanebi | lar |  | 6.847
| 1.4-31 | kuTxovana 100X10 mm | tn |  | 1.87
| 1.6-21 | furceli 10X150 | tn |  | 0.114
| 1.6-21 | furceli 6X60 | tn |  | 0.065
| 1.10-14 | eleqtrodi | kg |  | 9.84
| sab.fasi | saWreli qva | cal |  | 10.25
|  | sxva masalebi | lar |  | 10.66
kedlebis gamagreba armaturis badiT
4 | 46-1-3 | kedlebis gamagreba armaturis badiT xedi1-1 da xedi2-2 F=743 m2 | m3 |  | 52
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 1809.6
|  | manqanebi | lar |  | 231.92
| 1.1-26 | armatura a-I | tn |  | 3.304
| 1.1-28 | armatura a-III | tn
| 1.1-45 | mavTuli Sesakravi | kg |  | 68.12
| sab.fasi | saWreli qva | cal |  | 52
|  | sxva masalebi | lar |  | 106.6
5 | 15-60-3 | gamagrebuli kedlis Selesva qviSa-Acementis xsnariT 743 m2 | 100m2 |  | 7.43
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 1055.06
|  | manqanebi | lar |  | 51.267
| 4.1-377 | qviSa-cementis xsnari m-100 sisqiT 7 sm | m3 |  | 54.982
|  | sxva masalebi | lar |  | 2.229
6 | 6-9-10, | kedlebis gamagreba armaturis badiT xedi3-3 da xedi4-4 F=235.6 m2 | tn |  | 1.045
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 12.8535
|  | manqanebi | lar |  | 1.463
| 1.1-26 | armatura a-I | tn |  | 1.045
| 1.1-28 | armatura a-III | tn
| 1.1-45 | mavTuli Sesakravi | kg |  | 0
| sab.fasi | saWreli qva | cal |  | 0
|  | sxva masalebi | lar |  | 7.4718
7 | 15-60-3 | gamagrebuli kedlis Selesva qviSa-Acementis xsnariT 235.6 | 100m2 |  | 2.356
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 334.552
|  | manqanebi | lar |  | 16.2564
| 4.1-377 | qviSa-cementis xsnari m-100 sisqiT 7 sm | m3 |  | 17.4344
|  | sxva masalebi | lar |  | 0.7068
8 | 6-9-10, | kedlebis gamagreba armaturis badiT xedi5-5 F=223m2 | tn |  | 0.875
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 10.7625
|  | manqanebi | lar |  | 1.225
| 1.1-26 | armatura a-I | tn |  | 0.875
| 1.1-28 | armatura a-III | tn
| 1.1-45 | mavTuli Sesakravi | kg |  | 0
| sab.fasi | saWreli qva | cal |  | 0
|  | sxva masalebi | lar |  | 6.2563
9 | 15-60-3 | gamagrebuli kedlis Selesva qviSa-Acementis xsnariT 223 m2 | 100m2 |  | 2.23
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 316.66
|  | manqanebi | lar |  | 15.387
| 4.1-377 | qviSa-cementis xsnari m-100 sisqiT 7 sm | m3 |  | 16.502
|  | sxva masalebi | lar |  | 0.669
10 | 6-9-10, | ganivi kedlebis da tixrebis gamagreba armaturis badiT I da II sarTulze F=595 m2 | tn |  | 0.875
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 10.7625
|  | manqanebi | lar |  | 1.225
| 1.1-26 | armatura a-I | tn |  | 0.875
| 1.1-28 | armatura a-III | tn
| 1.1-45 | mavTuli Sesakravi | kg |  | 0
| sab.f. | saWreli qva | cal |  | 0
|  | sxva masalebi | lar |  | 6.2563
11 | 15-60-3 | gamagrebuli kedlis Selesva qviSa-Acementis xsnariT 595 m2 | 100m2 |  | 5.95
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 844.9
|  | manqanebi | lar |  | 41.055
| 4.1-378 | qviSa-cementis xsnari m-100 sisqiT 7 sm | lar |  | 44.03
|  | sxva masalebi | lar |  | 1.785
jami 2
3. kar-fanjrebi
1 | 9-14-5 | metaloplastmasis fanjrebis montaJi | m2 |  | 42.75
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 116.28 | [7 empty] | 8.7
|  | metaloplastmasis fanjrebi | m2 |  | 42.75
2 | 10-20-3. | mdf -is Siga karebis montaJi | m2 |  | 52.1
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 60.436 | [7 empty] | 8.7
|  | manqanebi | lar |  | 6.773
|  | mdf -is Siga karebi | m2 |  | 52.1
|  | sxva masalebi | lar |  | 1.0733
3 | sab.f. | sxva masalebi(silikoni, zumfara, webo) | lari |  | 300
4 | 9-5-1 | liTonis karebis mowyoba | m2 |  | 10.1
|  | Sromis xarji | k-sT |  | 11.211
|  | manqanebi | lari |  | 5.2116
|  | liTonis kareb | m2 |  | 10.1
|  | liTonis damxmare konstruqciebi | kg |  | 15.756
|  | samSeneblo WanWiki | lari |  | 0.606
|  | eleqtrodi | g.m. |  | 14.4
|  | sxva masala | g.m. |  | 0.5454
jami 3.
4. iatakebi
1 | 11-20-3 | metlaxis filebiT iatakis mowyobaOBA | 100m2 |  | 0.825
|  | Sromis xarji | k-sT |  | 89.1
|  | manqanebi 0.95 | lari |  | 3.729
| 4,3-16 | metlaxis filebi. | m2 |  | 84.15
| 4.1-200 | webo-cementi. | kg |  | 412.5
|  | sxva masalebi | lari |  | 3.8445
|  | plintusi | g.m. |  | 88.275
2 | 11-27-5 | laminirebuli parketis iatakis mowyoba. | 100 m2 |  | 5.28
|  | Sromatevadoba | kac-sT |  | 374.88
|  | manqanebi | lari |  | 15.8928
| 5,1-116 | laminirebuli parketi belgiuri | m2 |  | 538.56
| 5,1-122 | laminirebuli plintusi | m |  | 464
|  | sxva masalebi | lari |  | 56.496
jami 4.
5. kedlis daTbuneba
1 | 4,1-503 | XPS-eqstrudirebuli qimi da Rariani qafpolistiroli, daxuruli struqturis haeris buStukebiT. Tboizolaciis koeficienti araumetes 0.05 simvrive 200kg./m2. sisqe 5sm | m2 |  | 380
2 | 4.2-121 | qafpolistirolis misawepebeli specialuri webo duRabi | kg |  | 380
3 | 1.10-11 | plastmasis TefSa dubelebi | cali |  | 6080
4 | inv. 001/08 | tutemedegi maarmirebeli bade | m2 |  | 387.6
5 | inv. 001/08 | polivinqloridis sixistis kuTxovanebi | m2 |  | 380
6 | inv. 001/08 | pirveli donis maarmirebeli duRabi | kg |  | 760
7 | 4.1-384 | meore donis fasaduri baTqaSi | m3 |  | 11.4
8 | inv. 001/08 | metalis sawveTuris mowyoba mTel perimetrze | m2 |  | 35
sul 5.
6. samRebro samuSaoebi
1 | 15-168-7 | gare kedlebis SeRebva wyalemulsiis saRebaviT. | 100 m2 |  | 5.8
|  | muSaTa xelfasi | kac-sT |  | 381.64
|  | manqanebi | lari |  | 5.8
| 4,2-59 | wyalemulsiis saRebavi germanuli | kg |  | 406
| 4,2-85 | safiTxni fasadis | kg |  | 458.2
|  | sxva masalebi | lari |  | 9.28
2 | 15-168-7 | Siga kedlebis SeRebva wyalemulsiis saRebaviT. | 100 m2 |  | 14.5
|  | muSaTa xelfasi | kac-sT |  | 954.1
|  | manqanebi | lari |  | 14.5
| 4,2-46 | wyalemulsiis saRebavi. | kg |  | 1015
| 4,2-87 | safiTxni | kg |  | 1145.5
|  | sxva masalebi | lari |  | 23.2
3 | 15-168-8 | Weris SeRebva wyalemulsiis saRebaviT. | 100 m2 |  | 6.11
|  | muSaTa xelfasi | kac-sT |  | 523.016
|  | manqanebi | lari |  | 7.332
| 4,2-46 | wyalemulsiis saRebavi. | kg |  | 427.7
| 4,2-87 | safiTxni | kg |  | 562.12
|  | sxva masalebi | lari |  | 10.998
4 | 15-164-8, | liTonis karebis SeRebva | m2 |  | 10.1
|  | muSaTa xelfasi | kac-sT |  | 6.868
|  | manqanebi | lari |  | 0.00303
| 4,2-34 | saRebavis Rirebuleba | kg |  | 9.09
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.01919
5 | 15-164-8, | liTonis moajirebis da konstruqciis SeRebva | m2 |  | 25
|  | muSaTa xelfasi | kac-sT |  | 17
|  | manqanebi | lari |  | 0.0075
|  | zeTis saRebavi antikoroziuli | kg |  | 6.1
|  | olifa | kg |  | 0.675
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.0475
jami 6.
7. saxanZro kibis mowyoba
1 | 9-7-1 | saxanZro kibis mowyoba | tn |  | 1.2
|  | muSaTa xelfasi | kac-sT |  | 27.12
|  | manqanebi | lari |  | 1.596
| 1.4-16 | liTonis konstruqcia Sveleri | tn |  | 0.5
| 1.4-31 | kuTxovana | tn |  | 0.4
| 1.6-2 | furceli gofrirebuli | tn |  | 0.3
| 1.10-14 | eleqtrodi | kg. |  | 2.88
| sab.f. | saWreli qvebi | cal |  | 6
|  | sxva masalebi | lari |  | 3.336
jami 7.
8. gare da Siga kibe mowyoba da mopirkeTeba
gare kibe
1 | 6-16-5 | monoliTuri rkinabetonis kibis baqnebi da marSebis mowyoba | 100m3 |  | 0.05
| miyen | - Sromis danaxarji | k-sT |  | 69.5
|  | - manqanebi | lari |  | 6.4
| 1.1-26 | - armatura a-I | t |  | 0.049
| 1.1-28 | - - " - a-III | t |  | 0.6
| 4.1-351 | betoni B-25 | m3 |  | 5.075
| 5,1-144 | - yalibis fari 25mm | m2 |  | 11.45
| 5,1-21 | ficari Camog, II xar. 40 mm | m3 |  | 0.07
| 5,1-18 | - ficari Camog. II xar. 25-32mm | m3 |  | 0.2145
| 5,1-22 | - ficari Camog. III xar. 40mm da meti | m3 |  | 0.01
| 1,1-18 | - eleqtrodi - | t |  | 0.0125
|  | - sxva masalebi | lari |  | 4.65
2 | 9-4-6, | moajirebis gakeTeba kibisaTvis | m2 |  | 8
|  | Sromis xarji | k-sT |  | 7.52
|  | manqanebi | lari |  | 0.7824
|  | moajiri | m2 |  | 8
3 | 9-4-6, | Siga kibeebis liTonis moajiris Rirebuleba | m2 |  | 10
|  | Sromis xarji | k-sT |  | 9.4
|  | manqanebi | lari |  | 0.978
|  | liTonis moajiri | m2 |  | 10
gare kibis mopirkeTeba
4 | 11-30-8 | gare kibisa moednebisa mopirkeTeba bazaltis filebiT | 100m2 |  | 0.095
|  | Sromis xarji | k-sT |  | 36.67
|  | manqanebi | lari |  | 0.342
| 4,1-288 | bazaltis daburCatebuli filebi | m2 |  | 9.5
| 4,1-202 | yinvagamZle webocementi | kg |  | 57
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.4085
5 | 15-12-1, | gare kibisa safexurebis mopirkeTeba bazaltis filebiT | m2 |  | 7.65
|  | Sromis xarji | k-sT |  | 43.9875
|  | manqanebi | lari |  | 0.2601
| 4,1-288 | bazaltis filebi safexuris | m2 |  | 5.1
| 4,1-288 | bazaltis filebi safexuris kedlis | m2 |  | 2.55
| 4,1-121 | yinvagamZle webocementi | kg |  | 45.9
|  | sxva masalebi | lari |  | 1.836
Siga kibis mopirkeTeba
6 | 11-20-3 | Sida kibisa moednebisa mopirkeTeba keramogranitis filebiT. | 100m2 |  | 0.05
|  | Sromis xarji | k-sT |  | 5.4
|  | manqanebi | lari |  | 0.226
| 4,1-3368 | keramogranitis filebi | m2 |  | 5.1
| 4.1-205 | webocementi | kg |  | 30
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.233
7 | 15-12-1, | Siga kibis safexurebis da kedlis mopirkeTebakeramogranitis filebiT. | m2 |  | 11.25
|  | Sromis xarji | k-sT |  | 64.6875
|  | manqanebi | lari |  | 0.3825
| 4,1-336 | keramogranitis filebi | m2 |  | 11.25
| 4.1-205 | webocementi | kg |  | 67.5
|  | sxva masalebi | lari |  | 2.7
jami 8.
9. sxvadasxva samuSaoebi
8 | 4.1-486 | saxuravis daTbuneba minabambiT 10 sm sisqiT folgiani | m2 |  | 310
9 | 8-22-2 | inventaruli xaraCoebis mowyoba-daSla vertikaluri proeqcia | 100 m2 |  | 1
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 45.9
|  | manqanebi | lari |  | 0.23
| 1.9-57 | xaraCos liT. detalebi | tn |  | 0.035
| 5.1-37 | xis detalebi | m3 |  | 0.009
| 5.1-144 | xis fari | m2 |  | 3.4
jami 9.
sul I-9ATavebis jami
|  | satransporto xarjebi | 6%
sul jami
zednadebi xarjebi
sul jami
mogeba
sul jami

## საქვაბე
sof. maRaroskari, moswavleTa xelSewyobis centris filialis SenobisaTvis saqvabis aSenebis
xarjTaRricxva #2-2
saerTo samSeneblo samuSaoebi
|  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  |  | 0 | aT.lari
|  |  | saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  |  | 0 | aT.lari
## | safuZveli | samuSaoebis masalebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erTeulze | norma ganz.erT. | raodenoba | masala, lari |  | xelfasi, lari |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami, lari
[6 empty] | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. saqvabis aSeneba
miwis samuSaoebi
1 | 1-80-7 | IIIkat. gruntis damuSaveba xeliT, mcenareuli fenis moxsna | 100 m3 |  | 0.18
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 69.84
saZirkveli
2 | 6.-1.-1 | betonis momzadeba saZirkvlebis qveS B-7.5 H=10 sm | 100 m3 |  | 0.056
|  | Sromatevadoba | k/sT |  | 7.672
|  | manqanebi | man |  | 1.5848
| 4.1-346 | betoni В-7.5 | m3 |  | 5.712
|  | sxva masalebi | man |  | 3.472
3 | 6-1-16 | rk/bet. monoliTuri saZirkvlis filis mowyoba В -25 | 100 m3 |  | 0.126
|  | Sromatevadoba | k/sT |  | 23.562
|  | manqanebi | man |  | 9.702
| 1.1-26 | armatura a_I | t |  | 0.034
| 1.1-28 | armatura a_III | t |  | 1.06
| 4.1-351 | betoni В-25 | m3 |  | 12.789
| 5,1-144 | yalibis fari 40 mm | m2 |  | 0.95004
| 5,1-22 | ficari III xar. 40 mm | m3 |  | 0.01008
|  | sxva masalebi | man |  | 0.882
4 | 11-8-1,2 | rkinabetonis saZirkvlis filaze moWimvis mowyoba 40 mm sisqis, m-100 iatakisaTvis | 100m2 |  | 0.33
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 10.2432
|  | manqanebi 0,95+0,23X4=1,87 | lari |  | 3.0459
| 4,1-385 | xsnari 1:2 2,04+4X0,51 =4,14 | m3 |  | 6.732
|  | sxva masalebi | lari |  | 2.0988
kedlebi da gadaxurvebi
5 | 8-15-2 | kedlebis mowyoba wvrili blokiT 40 sm sisqis | m3 |  | 31
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 104.16
|  | manqanebi | man |  | 28.52
| 4,1-382 | kircementis xsnari m-100 | m3 |  | 3.41
| 4,1-34 | wvrili msubuqi bloki 65c/m3 | c |  | 2015
|  | sxva masalebi | man |  | 4.96
6 | 6-16-1 | monoliTuri rkinabetonis gadaxurva, | 100m3 |  | 0.066
| sab.f. | - Sromis danaxarji | k/sT |  | 55.44
|  | - manqanebi | man |  | 5.346
| 1.1-26 | armatura a-I | t |  | 0.025
| 1.1-28 | - - " - a-III | t |  | 1.03
| 4.1-351 | betoni B-25 | m3 |  | 6.699
| 5,1-144 | - yalibis fari 25 mm | m2 |  | 9.042
| 5,1-21 | - ficari Camog. II xar. 25-32mm da meti | m3 |  | 0.05544
| 5,1-18 | - ficari Camog. II xar. 40mm da meti | m3 |  | 0.16896
| 5,1-22 | - ficari Camog. III xar. 40mm da meti | m3 |  | 0.01716
|  | - sxva masalebi | man |  | 2.574
saxuravis mowyoba
7 | 12-1-2 | ori fena linokromis mowyoba | m2 |  | 45
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT |  | 15.57
|  | sxva manqanebi | lari |  | 0.963
| 4.1-404 | ori fena linokromi | kv.m |  | 112.5
|  | gazi | bal |  | 2.25
|  | sxva masalebi | lari |  | 1.755
8 | 12-9-5 | pemzis fenis mowyoba | m3 |  | 6.75
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 15.66
|  | manqanebi | lari |  | 7.29
| 4,1-219 | pemzis fena sisqiT saSualod 15 sm | m3 |  | 7.425
9 | 11-8-1,2 | mosasworebeli moWimva qviSacementis xsnariT m-100- 4 sm | 100m2 |  | 0.45
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 9.072
|  | manqanebi 0,74+0,05X25=1.99 | lari |  | 0.8415
| 4,1-385 | xsnari 1:2 1.58+25X0,105 =4,205 | m3 |  | 1.836
|  | sxva masalebi | lari |  | 2.88
metaloplastmasis karebi da m/plastmasis sarkmeli
10 | 9-14-5 | metaloplastikis karebis mowyoba erTfrTiani | m2 |  | 1.89
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 5.1408
|  | metaloplastikis karebi erTfrTiani | m2 |  | 1.89
11 | 9-14-5 | metaloplastikis karebis mowyoba orfrTiani | m2 |  | 3.75
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 10.2
|  | metaloplastikis karebi orfrTiani | m2 |  | 3.75
12 | 9-14-5 | metaloplastmasis sarkmelis mowyoba | m2 |  | 0.4
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 1.088
|  | metaloplastmasis sarkmeli | m2 |  | 0.4
kedlebisa da Weris lesva
13 | 15-52-1 | gare kedlebis Selesva kir-cementis xsnariT | 100m2 |  | 0,75
|  | - Sromis danaxarji | k/sT |  | 75
|  | - sxva manqanebi E | man |  | 1.95
| 4,1-382 | - kir-cementis xsnari m 100 | m3 |  | 1.9125
14 | 15-55-9 | Siga kedlebis Selesva kir -cementis xsnariT | 100m2 |  | 0.96
|  | - Sromis danaxarji | k/sT |  | 96.96
|  | - sxva manqanebi E | man |  | 2.592
| 3,1-381 | - kir cementis xsnari 75 | m3 |  | 2.2848
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.288
15 | 15-55-9 | Weris Selesva kir-cementis xsnariT | 100m2 |  | 0.33
|  | - Sromis danaxarji | k/sT |  | 34.98
|  | - sxva manqanebi E | man |  | 0.891
| 3,1-381 | - kir-cementis xsnari m 75 | m3 |  | 0.7854
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.099
samRebro samuSaoebi
16 | 15-168-7 | Siga kedlebis da Weris SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | 100 m2 |  | 1.29
|  | muSaTa xelfasi | k/sT |  | 84.882
|  | manqanebi | lari |  | 1.29
| 4,2-46 | wyalemulsiis saRebavi. | kg |  | 90.3
| 4,2-87 | safiTxni | kg |  | 118.68
|  | sxva masalebi | lari |  | 2.064
18 | 15-168-7 | fasadi SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | 100 m2 |  | 0.75
|  | muSaTa xelfasi | k/sT |  | 49.35
|  | manqanebi | lari |  | 0.75
| 4,2-59 | wyalemulsiis saRebavi fasadis. | kg |  | 52.5
| 4,2-85 | safiTxni fasadis | kg |  | 59.25
|  | sxva masalebi | lari |  | 1.2
jami1.
2. Tboqselis mowyoba
1 | 1-80-3 | III-IVkat. gruntSi Txrilis gaWra xeliT, siRrme 1m, sigane 0.8 m | 100 m3 |  | 0.48
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 143.52
2 | 23-1-1, | TxrilSi qviSis safenis mowyoba sisqiT 10 sm | m3 |  | 6
|  | muSaTa xelfasi | k/sT |  | 10.8
|  | qviSis safeni | kg |  | 6.6
3 | 24-1-7 | Tboqselis mowyoba miliT tip.Ecoflex QUARTO gaTvaliswinebuli izolirebuli cxeli, civi da gaTbobis sistemis milsadenebis ganlageba erT plastmasis milSi 2*50/32+32/200 | m |  | 60
|  | muSaTa xelfasi | kac-sT |  | 42.24
|  | manqanebi | lari |  | 0.192
| invo. 001/07 | Tboqselis mili tip.Ecoflex QUARTO gaTvaliswinebuli izolirebuli cxeli, civi da gaTbobis sistemis milsadenebis ganlageba erT plastmasis milSi 2*50/32+32/200 | m |  | 60
|  | sxva masalebi | lari |  | 4.32
4 | 1-81-3, | Txrilis amovseba miwiT fena-fena datkepvniT | 100 m3 |  | 0.42
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 50.82
5 | 1-81-3, | TxrilSi xreSis Cayra da fena-fena datkepvna 20 sm | m3 |  | 33.6
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 40.656
|  | qviSa-xreSi | m3 |  | 40.992
jami 2.
sul jami
|  | satransporto xarjebi | 6%
sul jami
zednadebi xarjebi
sul jami
mogeba
sul jami

## საქ.დანადგარები
ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის სოფ. მაღაროსკარის ფილიალიs (energoefeqturi) samuSaoebი (საქვაბე დანადგარების შსყიდვა და მონტაჟი)
ხარჯთაღრიცხვა
saqvabis danadgarebi
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 |  | aT.lari
|  | saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | 0 |  | aT.lari
#სპეციფიკაც | normativis | samuSaoebis masalebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erTeulze | normativis mixedviT | raodenoba | masala, lari |  | xelfasi, lari |  | manqana-meqanizmebi, transporti lari |  | jami, lari
dasaxeleba
| da Sifri |  |  |  |  | erTeulze | sul | erTeulze | sul | erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
saqvabis danadgarebi
1 | 18-2-1, | myari narCenebis sawvavis avtomaturi CatvirTvis centraluri gaTbobis qvabi 3 svliT. cecxlis gavrcelebis dacvis meqanizmi da milovani sistemis biomasis qvabi, nominaluri simZlavre 100 kvt. modeli. ხის ნასხლავის დამქუცმაცებელ დაზგაზთან ერთდ კონმპლექტში.(პარამეტრები წარმადობა 400კგ საათში. ნასხლავის მაქსიმალური დიამეტრი 15სმ) | cali |  | 1
|  | შრომის ხარჯი | k/sT |  | 46.5
|  | მანქანები |  |  | 5.58
| inv.#1 | danadgaris Rirebuleba | ცალი |  | 1
|  | სხვა მასალები |  |  | 3.96
2 | 18-4-1. | cxeli wylis sarezervoo avzi V=1000 l; dasaSvebi moqmedebis wneva: 3 bari; dasaSvebi samuSao temperatura: 95*C; Termuli izolacia: 100 izolacia, romelic aRWurvilia polistirolis zeda feniT. Mmartivi instalaciisaTvis PS-1500 | cali |  | 1
|  | შრომის ხარჯი | k/sT |  | 13.7
|  | მანქანები |  |  | 1.3
| inv.#2 | danadgaris Rirebuleba | ცალი |  | 1
|  | სხვა მასალები |  |  | 3.24
3 | 18-4-2. | cxeli wylis sarezervoo avzi V=1500 l; dasaSvebi moqmedebis wneva: 3 bari; dasaSvebi samuSao temperatura: 95*C; Termuli izolacia: 100 izolacia, romelic aRWurvilia polistirolis zeda feniT. Mmartivi instalaciisaTvis PS-1500 | cali |  | 1
|  | შრომის ხარჯი | k/sT |  | 21.8
|  | მანქანები |  |  | 12.9
| inv.#11 | danadgaris Rirebuleba | ცალი |  | 1
|  | სხვა მასალები |  |  | 3.68
4 | 18-6-2. | diafragmis gamafarToebeli avzi 80 l NG80 | cali |  | 1
|  | შრომის ხარჯი | k/sT |  | 8.62
|  | მანქანები |  |  | 0.32
| inv.#5 | danadgaris Rirebuleba | ცალი |  | 1
|  | სხვა მასალები |  |  | 0.29
5 | 18-6-2. | diafragmis gamafarToebeli avzi 18 l N18 | cali |  | 1
|  | შრომის ხარჯი | k/sT |  | 8.62
|  | მანქანები |  |  | 0.32
| inv.#5 | danadgaris Rirebuleba | ცალი |  | 1
|  | სხვა მასალები |  |  | 0.29
6 | inv.#5 | miwodebis ukusvlis damcavi sarqveli TermostatTanN erTad 21-100 | cali |  | 1
7 | inv.#5 | milsadeni bari, standartuli, 70 kvt. 3. gaTbobis sqemiT, EPP izolaciiT, Sesabamisad 3 wyvili kavSiriT, zeda da qveda ME 66301.2 | cali |  | 1
8 | inv.#5 | kombinirebuli sahaero da gazis gamyofi, hidravlikuri gamyofiT, nakadis ganawilebisaTvis saqvabe da gaTbobis sistemebSi | cali |  | 1
9 | inv.#5 | saqvabis usafrTxoebis jgufi aRWurvilia manifold 1/2* female thread connestion insl.1/2*X3/4* usafrTxoebis sarqveli; 3 bari, manometri 4 bari da bleed sarqveli. mTlianad daluquli da izolirebuli. | cali |  | 1
sul jami
|  | satransporto xarjebi | 3%
sul jami
maT Soris: danadgarebi
|  | zednadebi xarjebi danadgarebze | 68%
sul jami
|  | mogeba | 0%
sul jami

## კეთილმოწყობა
sof. maRaroskaris moswavleTa xelSewyobis centris filialis Senobis ezos keTilmowyobis
(mSeneblobis dasaxeleba)
xarjTaRricxva #7-1
saerTo samSeneblo samuSaoebi
|  |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
|  |  |  | saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | 0 | aT.lari
## | safuZveli | samuSaoebis masalebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erTeulze | normis mixedviT | raodenoba | masala, lari |  | xelfasi, lari |  | manqana-meqanizmebi |  | jami, lari
[6 empty] | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 |  | 3 | 4 |  | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6-11-3 miy. | betonis Robis sisqiT 200 mm-de mowyoba В -25, simaR. 3 mde Tavis saZirkveliT | 100 m3 |  | 6: 0.11
|  | Sromatevadoba | k-sT |  | 6: 92.84
|  | manqanebi | lari |  | 6: 12.1
| 1,1-10 | armatura a-I klasi | tn |  | 6: 0.05
| 1,1-12 | armatura a-III klasi | tn |  | 6: 0.75
| 4.1-343 | betoni В-25 | m3 |  | 6: 11.165
| 5,1-115 | yalibis fari 25 mm | m2 |  | 6: 20.24
| 5,1-22 | Zelakebi III xar.40-60 mm | m3 |  | 6: 0.0374
| 5,1-22 | ficari III xar. 40 mm | m3 |  | 6: 0.4301
| 1,10-16 | samSeneblo WanWikebi | tn |  | 6: 0.0242
| 1,1-14 | eleqtrodi | tn |  | 6: 0.011
|  | sxva masalebi | lari |  | 6: 5.06
ezoSi qvafenilis mowyoba
2 | 11.-1-5 | gzis saval nawilze qviSa xreSovani nareviT safuZvlis qveda fenis mowyoba da datkepvna | m3 |  | 6: 9.2
|  | Sromatevadoba | kac/sT |  | 6: 29.072
| 4.1-230 | qviSa xreSovani balasti | m3 |  | 6: 11.224
|  | sxva masalebi | man |  | 6: 0.092
3 | 11-16-2 | dekoratiuli qvafenilis mowyoba | 100m2 |  | 6: 0.46
|  | Sromatevadoba | kac/sT |  | 6: 45.908
|  | manqanebi | lari |  | 6: 4.002
| 4.1-68 | dekoratiuli qvafenili | m2 |  | 6: 46
| 4.1-227 | qviSa | m3 |  | 6: 0.1978
|  | sxva masalebi | man |  | 6: 0.138
კაუჩუკის filebis mowyoba
4 | 11.-1-5 | qviSa xreSovani nareviT safuZvlis qveda (qvesagebi) fenis mowyoba da datkepvna 20 sm sisqis | m3 |  | 6: 6.4
|  | Sromatevadoba | kac/sT |  | 6: 20.224
| 4.1-230 | qviSa xreSovani balasti | m3 |  | 6: 7.808
|  | sxva masalebi | man |  | 6: 0.064
5 | 11-16-2 | კაუჩუკის ფილებით fenilis mowyoba | m2 |  | 6: 0.32
|  | Sromatevadoba | kac/sT |  | 6: 31.936
|  | manqanebi | lari |  | 6: 2.784
| inv .101/07 | კაუჩუკის ფილები | m2 |  | 6: 32
| 4.1-227 | qviSa | m3 |  | 6: 0.1376
|  | sxva masalebi | man |  | 6: 0.096
6 | 15-52-1 | kedlis, lesva qviScementis xsnariT | 100m2 |  | 6: 0.9
|  | Sromis danaxarji | k-sT |  | 6: 83.7
|  | manqanebi | lari |  | 6: 2.34
| 4.1-377 | qviSa-cementis xsnari m-100 | m3 |  | 6: 2.385
7 | 15-168-7 | Robis maRalxarisxovani SeRebva fasadis saRebaviT | 100 m2 |  | 6: 0.9
|  | muSaTa xelfasi | k/sT |  | 6: 59.4
|  | manqanebi | lari |  | 6: 0.9
| 4,2-59 | wyalemulsiis saRebavi. | kg |  | 6: 63
| 4,2-85 | safiTxni | kg |  | 6: 71.1
|  | sxva masalebi | lari |  | 6: 1.44
8 | inv 001/05 | skamebi | ცალი |  | 6: 2
9 | inv 001/05 | saqanela | ცალი |  | 6: 2
10 | inv 001/05 | nagvis urna | ცალი |  | 6: 2
sul jami
|  | satransporto xarjebi | 5%
sul jami
zednadebi xarjebi
sul jami
mogeba | bar: 11
sul jami

## ელექტროობა
sof. maRaroskaris moswavleTa xelSewyobis centris filialis Senobis რესურსეფექტური(ენერგოეფექტური) რეაბილიტაციის სამუშაოები
(mSeneblobis dasaxeleba)
eleqtrooba
lokaluri xarjTaRricxva @# 2-4
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | [5 empty] | 0 | lari
|  | maT Soris xelfasi | [5 empty] | 0 | lari
# |  | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | erTeulis ganzomileba |  | raodenoba | masala, lari |  | xelfasi, lari |  | manqana-meqanizmebi |  | jami, lari
[6 empty] | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
შიგა ელექტრო სისტემის მოწყობა
1 | 21-20-1 | კაბელების მოწყობა | 100მ |  | 5.2
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 268.32
| 8.2-60 | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით 3X1.5 (+ 20%) | მ |  | 244.8
| 8.2-61 | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით 3X2,5 (+ 20%) | მ |  | 204
| 8.2-62 | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით 3X4 (+ 20%) | მ |  | 51
| 8.2-63 | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით 3X6 (+ 20%) | მ |  | 20.4
| 8.2-117 | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით 4X150+1X95(+ 20%) | მ |  | 10.2
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 13.052
9 | 21-26-1 | სანათების მოწყობა | 100ც |  | 0.3
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 30.3
| 8.14-211 | ჭერის სანათი 2 x 18W;2400 lm.4200 K; | ც |  | 20
| 8.14-212 | ჭერის სანათი 2 x 26W; 3600 lm.4200K; | ც |  | 10
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 3.69
14 | 21-23-2 | ჩამრთველების მოწყობა | ც |  | 0.3
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 5.76
| 8.14-14 | ერთკლავიშიანი ჩამრთველი 220v; 16A IP 41 | ც |  | 10
| 8.14-15 | ორკლავიშიანი ჩამრთველი 220v; 16A IP 41 | ც |  | 20
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 0.798
19 | 21-23-7 | როზეტების მოწყობა | 100ც |  | 0.2
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 3.84
| 8.14-237 | როზეტი 2P+E 230V; IP21 | ც |  | 20
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 0.468
23 | 21-27-2 | გამანაწილებელი ფარების მონტაჟი | 100ც |  | 0.2
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 87.6
| inv. 001/09 | გამანაწილებელი ფარები DB(-1) | კომპ. |  | 1
| inv. 001/09 | გამანაწილებელი ფარები DB(0) | კომპ. |  | 1
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 5.38
28 | 21-23-5 | ამომრთველები | 100ც |  | 0.1
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 1.99
| 8.14-91 | ამომრთველი ავტომატი 3P 400A | cal |  | 1
| 8.14-91 | ამომრთველი ავტომატი 3P 250A | cal |  | 1
| 8.14-58 | ამომრთველი ავტომატი 3P 50A | cal |  | 3
| 8.14-57 | ამომრთველი ავტომატი 3P 32A | cal |  | 1
| 8.14-56 | ამომრთველი ავტომატი 3P 25A | cal |  | 3
| 8.14-180 | სამფაზა მრიცხველი 400A | cal |  | 1
|  | სხვა მასალები |  |  | 0.254
37 | 21-21 | ელექტრო ჩარჩოებისა და კოლოფების მონტაჟი | ც |  | 50
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 21.45
| 8.14-344 | სამონტაჟო კოლოფი | ც |  | 40
| 8.14-347 | გამანაწილებელი კოლოფი 110x110x95 მმ; IP41 | ც |  | 10
სულ ჯამი
|  | satransporto xarjebi | 3%
sul jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba
jami

## სანტექნიკა
sof. maRaroskaris moswavleTa xelSewyobis centris filialis Senobis რესურსეფექტური (ენერგოეფექტური) რეაბილიტაციის
wyalmomarageba, kanalizacia,
lokaluri xarjTaRricxva @# 2-5
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | [5 empty] | 0 | lari
|  | maT Soris xelfasi | [5 empty] | 0 | lari
# | safuZveli | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | erTeulis ganzomileba | normativi | raodenoba | masala, lari |  | xelfasi, lari |  | manqana-meqanizmebi |  | jami, lari
[6 empty] | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. წყალგაყვანილობა
1 | 16-24-3, | წყალგაყვანილობის მილის მონტაჟი | 100მ |  | 0.35
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 40.95
|  | მანქანები | ლ |  | 0.602
| 2.6-11 | წყალსადენი მილი DN20 | მ |  | 25
| 2.6-22 | წყალსადენი მილი DN25 | მ |  | 10
| 1.90-71 | სამაგრები | კგ |  | 4.9
|  | სხვბა მასალები | ლ |  | 1.3755
5 |  | წყალგაყვანილობის მილის იზოლირება | მ |  | 35
| 6-85 | მინის იზოლაციაDN20, 20mm, k=0.035W/mk | მ |  | 25
| 6-86 | მინის იზოლაცია DN25, 20mm, k=0.035W/mk | მ |  | 10
9 | 16-13-1 | წყალგაყვანილობის სარქველების მონტაჟი | ც |  | 4
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 7.68
|  | მანქანები | ლ |  | 0.4
| 6-288 | უკუსარქველი DN25 | ც |  | 1
| 6-274 | სარქველი DN25 | ც |  | 1
| 6-273 | სარქველი DN20 | ც |  | 1
| 6-253 | დამცავი სარქველი DN25 | ც |  | 1
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 0.384
14 | 16-12-1 | წყლის ხარჯის მარეგულირებელი ვენტილი DN20 | ც |  | 1
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 1.51
|  | მანქანები | ლ |  | 0.13
| 6-121 | მარეგულირებელი ვენტილი DN20 | ცალი |  | 1
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 0.07
19 | 16-18-1 | წყლის მრიცხველის მონტაჟი | ც |  | 1
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 11.1
|  | მანქანები | ლ |  | 0.63
| 6-21 | წყლის მრიცხველი dn32 | ც |  | 1
| 1.10-16 | ჭანჭიკები და ქანჩები | კგ |  | 7.11
| 1.9-71 | სამაგრები | კგ |  | 10
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 1.66
სულ ჯამი 1.
2. საკანალიზაციო მილები
8 | 16-6-2, | საკანალიზაციო მილების მონტაჟი ორმოებში | მ |  | 15
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 8.745
| 2.6-102 | კანალიზაციის მილი D 160 mm | მ |  | 15
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 3.12
13 | 16-6-2, | შიგა კანალიზაციის მილის მონტაჟი | მ |  | 45
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 26.235
|  | სხვა მანქანები | ლ |  | 20.7
| 2.6-99 | კანალიზაციის მილი D 50 mm | მ |  | 20
| 2.6-101 | კანალიზაციის მილი D 110 mm | მ |  | 10
| 2.6-102 | კანალიზაციის მილი D 160 mm | მ |  | 15
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 9.36
სულ ჯამი 2.
3. სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი
1 | 17-4-1 | უნიტაზის მოწყობა | ც |  | 2
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 4.88
|  | მანქანები | ლ |  | 0.26
| 6-23 | უნიტაზი | ც |  | 2
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 1.88
6 | 17-1-5 | ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა |  |  | 2
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 4.38
|  | მანქანები | ლ |  | 0.14
| 6-15 | ხელსაბანი ნიჟარა | ც |  | 2
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 0.74
9 | 17-2 | საშხაპე კაბინის მონტაჟი |  |  | 2
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 5.16
|  | მანქანები | ლ |  | 0.34
| 6-3 | საშხაპე კაბინა 90 x 90 x 8 | ც |  | 2
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 0.46
11 | 16-12-1. | საპირფარეშოების, ხელსაბანი ნიჟარების, საშხაპეების მილებისა და სარქველების მონტაჟი | კომპ |  | 6
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 9
|  | მანქანები | ლ |  | 0.78
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 0.42
12 | inv. 001/09 | უნიტაზის კომპლექტი (მილები, სარქველები) | კომპ |  | 2
13 | inv. 001/09 | ხელსაბანი ნიჟარის კომპლექტი (მილები, სარქველები) | კომპ |  | 2
14 | inv. 001/09 | saSxafisს კომპლექტი (მილები,სარქველები) | ც |  | 2
სულ ჯამი 3.
4. samoedno kanalizaciis qseli
1 | inv. #14/03/1 | fekaluri wylebis gamwmendi nageboba tip. BIOTAL-4, warmadobiT 4m3/dR-RameSi | komp |  | 1
2 | 16-6-2, | polipropilenis kanalizaciis mili d=150 | m |  | 30
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 17.49
|  | სხვა მანქანები | ლ |  | 13.8
| 2.6-102 | კანალიზაციის მილი D 150 mm | მ |  | 30
|  | სხვა მასალები | ლ |  | 6.24
3 | 23-12-2, | kanalizaciis Wis mowyoba d=1 m, sim. =1.2 m | m3 |  | 1.884
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 27.5064
|  | სხვა მანქანები | ლ |  | 1.0362
| 4.1-136 | rk. Bbetonis Wis Ziri d=1 m | c |  | 2
| 4.1-108 | rk. Bbetonis Wis gadaxurvis fila d=1 m xufiT | c |  | 2
4 | 1-80-3 | gruntSi Txrilis gaWra siRrmiT 1.1 m siganiT 0.8 m | m3 |  | 26.4
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 54.384
7 | 23-1-1, | TxrilSi qviSis safenis mowyoba sisqiT 10 sm | m3 |  | 3.3
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 5.94
|  | ქვიშა | მ3 |  | 6.534
8 | 1--81-3 | Txrilis amovseba miwiT fena-fena datkepvniT | m3 |  | 26
|  | შრომის ხარჯი დატკეპვნით | კ/სთ |  | 31.46
|  | ბალასტი | მ3 |  | 26
სულ ჯამი 4.
სულ ჯამი
zednadebi xarjebi
jami
mogeba
jami

## გათბობა
ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის სოფ. მაღაროსკარის ფილიალიs Senobis resursefeqturi (energoefeqturi) რეაბილიტაციის samuSaoebis proeqti
xarjTaRricxva # 2-6
gaTbobis Sida qseli
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 |  | aT.lari
|  | saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | 0 |  | aT.lari
#სპეციფიკაც | normativis | samuSaoebis masalebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erTeulze | normativis mixedviT | raodenoba | masala, lari |  | xelfasi, lari |  | manqana-meqanizmebi |  | jami, lari
dasaxeleba
| da Sifri |  |  |  |  | erTeulze | sul | erTeulze | sul | erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
gaTbobis Siga qselis mowyoba
1 | 6-275 | moculobis gamSvebi klapani SU3/4Y | cali |  | 2
2 | 18-14-2 | "Y" tipis filtri cxeli wylisaTvis, qromi nikeli foladiT, sisqeze 0.5 mm | cali |  | 6
|  | Sromis xarji | kac-sT |  | 7.38
|  | manqanebi |  |  | 1.38
| 6-36 | dn25 | cali |  | 5
| 6-41 | dn50 | cali |  | 1
|  | sxva masalebi |  |  | 0.24
8 | 18-15-1 | sarqvelebis mowyoba+ moculobis gamSvebi klapani | komp |  | 31
|  | Sromis xarji | kac-sT |  | 25.42
|  | manqanebi |  |  | 0.31
| 6-277 | ukusvlis sarqveli SB RV | cali |  | 2
| 6-253 | usafrTxoebis sarqveli 5 bari | cali |  | 1
|  | forged brass bodied sferuli sarqveli PN16 | cali
| 6-272 | dn 15 | cali |  | 2
| 6-273 | dn 20 | cali |  | 1
| 6-274 | dn 25 | cali |  | 12
| 6-277 | dn 50 | cali |  | 7
| inv. #6 | avtomaturi haersadinebis sarqveli | cali |  | 4
|  | sxva masalebi | lari |  | 2.17
20 | 18-8-1 | tumbos jgufi pirdapiri gaTbobis sistemisaTvis DN 25 SeTavsebadia Grundfos Alfa2 25-60 tumbos winaswar Sekrebili, daluquli da testirebuli. EPP izolacia moicavs zeda qvedaa nawilebs ufro advili da swrafi montaJisaTvis. Mmodeli UK, heating loops | cali |  | 2
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 26.6
|  | manqanebi | lari |  | 0.78
| 6-872 | tumbos jgufi pirdapiri gaTbobis sistemisaTvis DN 25 SeTavsebadia Grundfos Alfa2 25-60 tumbos winaswar Sekrebili, daluquli da testirebuli. modeli UK, heating loops | cali |  | 2
|  | sxva masalebi |  |  | 3.16
25 | 18-8-1 | tumbos jgufi pirdapiri gaTbobis sistemisaTvis DN 25 SeTavsebadia Grundfos Alfa2 25-60 tumbos winaswar Sekrebili, daluquli da testirebuli. EPP izolacia moicavs zeda qvedaa nawilebs ufro advili da swrafi montaJisaTvis. Mmodeli UK,DHWS charging system loop | cali |  | 1
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 13.3
|  | manqanebi |  |  | 0.39
| 6-873 | tumbos jgufi pirdapiri gaTbobis sistemisaTvis DN 25 SeTavsebadia Grundfos Alfa2 25-60 tumbos winaswar Sekrebili, daluquli da testirebuli. Mmodeli UK,DHWS charging system loop | cali |  | 1
|  | sxva masalebi |  |  | 1.58
30 | 18-8-1 | sacirkulacio tumbo DHWS recirkulaciis sistemisaTvis. Star-RS 15/2-130 | cali |  | 1
|  | Sromis xarji | k/sT |  | 13.3
|  | manqanebi |  |  | 0.39
| 6-874 | sacirkulacio tumbo DHWS recirkulaciis sistemisaTvis. Star-RS 15/2-130 | cali |  | 1
|  | sxva masalebi |  |  | 1.58
35 | 18-5-1 | saventilacio komponentebis paneluri radiatorebi, gaTbobis panelebiT da konveqciebi aRWurvilia gverdis farebiT da zeda griliT. Oori qveda da oTx gverdiTi G1/2" threaded female connectors allow for bootom or side connection. radiatori aseve aRWurvilia CaSenebuli Termostatuli overdraftis sarqvlis CanarTebiT, romelic uzrunvelyofs winaswar parametrs simaRle=500 mm tipi 11.1=500 mm; CV-11-500-500 | cali |  | 2
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 8.92
|  | მანქანები | ლარი |  | 1.266
| 7-18 | saventilacio komponentebis paneluri radiatorebi, gaTbobis panelebiT da konveqciebi aRWurvilia gverdis farebiT da zeda griliT. tipi 11.1=500 mm; CV-11-500-500; fasi aRebulia 50%-s damatebiT | ცალი |  | 2
| inv. #6 | კრონშტეინები | ცალი |  | 4
|  | სხვა მასალები | ლარი |  | 0.56
41 | 18-5-1 | saventilacio komponentebis paneluri radiatorebi, gaTbobis panelebiT da konveqciebi aRWurvilia gverdis farebiT da zeda griliT. Oori qveda da oTx gverdiTi G1/2" threaded female connectors allow for bootom or side connection. radiatori aseve aRWurvilia CaSenebuli Termostatuli overdraftis sarqvlis CanarTebiT, romelic uzrunvelyofs winaswar parametrs simaRle=500 mm tipi 22 | cali |  | 17
|  | შრომის ხარჯი | k/sT |  | 75.82
|  | მანქანები | ლარი |  | 10.761
| 6-19 | I=1000 mm; CV-22-500-1000 | cali |  | 5
| inv. #6 | I=1100 mm; CV-22-500-1100 | cali |  | 12
| inv. #6 | კრონშტეინები | ცალი |  | 34
|  | სხვა მასალები | ლარი |  | 4.76
48 | 18-5-1 | saventilacio komponentebis paneluri radiatorebi, gaTbobis panelebiT da konveqciebi aRWurvilia gverdis farebiT da zeda griliT. Oori qveda da oTx gverdiTi G1/2" threaded female connectors allow for bootom or side connection. radiatori aseve aRWurvilia CaSenebuli Termostatuli overdraftis sarqvlis CanarTebiT, romelic uzrunvelyofs winaswar parametrs simaRle=500 mm tipi 33, L=1200 mm; CV-33-500-1200 | cali |  | 11
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ |  | 49.06
|  | მანქანები | ლარი |  | 6.963
| 7-19 | L=1200 mm; CV-33-500-1200 | ცალი |  | 8
| 7-21 | I=1600 mm | cali |  | 3
|  | კრონშტეინები | ცალი |  | 22
|  | სხვა მასალები | ლარი |  | 3.08
55 | inv. #6 | kavSiris elementebi ori milsadeniani sistemisaTvis, gamomrTveliT, sadrenaJe da Sevsebis funqciebiT orive mxares, radiatoris kavSiri Rp1/2; HERZ-3000 | cali |  | 30
56 | inv. #6 | Termostatikuri Tavebi radiatorisaTvis Classic "H" | cali |  | 30
57 | 16-8-1 | galvanizirebuli rkinis milebis montaJi dn50-de | 100m |  | 0.97
|  | Sromis xarji | kac-sT |  | 64.311
|  | manqanebi |  |  | 4.462
| 2.1-86 | galvanizirebuli rkinis mili dn15 |  |  | 1
| 2.1-87 | galvanizirebuli rkinis mili dn20 |  |  | 20
| 2.1-88 | galvanizirebuli rkinis mili dn25 |  |  | 50
| 2.1-90 | galvanizirebuli rkinis mili dn40 |  |  | 1
| 2.1-91 | galvanizirebuli rkinis mili dn50 |  |  | 25
|  | sxva masalebi |  |  | 2.716
66 | sab.f. | PE-RT maRali Tboizolaciis polieTilenisagan damzadebuli milebi. EVOH (eTilen-vinilis alkoholi) safari gamoiyeneba uSualod mTavar milsadenTan da ukavSirdeba mas webos feniT | m |  | 320
| inv. #6 | dn18X2.5 | m |  | 100
| 2.6-31 | dn 25X3.5 | m |  | 140
| 2.6-32 | dn 32X4.4 | m |  | 80
| inv. #6 | fitingebis krebuli | komp |  | 1
| sab.f. | Termuli elastomeruli izolacia milebSi, sisqe -9 mm | m |  | 400
| 6-106 | dn18 | m |  | 120
| 6-109 | dn25 | m |  | 180
| 6-111 | dn32 | m |  | 100
| inv. #6 | sakvamuri mili d130/180 | m |  | 10
76 | 19-1-4 miy. inv. #8 | myar biomasaze operirebadi samzareulo danadgari saWmlis momzadebis zedapiriT, quriTa da gaTbobis cirkulirebis konturiT სიმძლავრე 35კვ,ცხელიწყლის ორკონტურიანი ავზით 300 ლ | komp |  | 1
|  | Sromis xarji | kac-sT |  | 7.2
|  | manqanebi |  |  | 2.05
|  | დანადგარი | ცალი |  | 1
|  | sxva masalebi |  |  | 1.62
sul jami
|  | satransporto xarjebi | 3%
sul jami
maT Soris: danadgarebi
zednadebi xarjebi
sul jami
mogeba
sul jami

## ბიომასის ფარდულის მოწყობა
ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის სოფ. მაღაროსკარის ფილიალიs ტერიტიაზე ბიომაsის სასაწყობე ფარდულის მოწყობა.
xarjTaRricxva # 2-7
qvabisa da myari biomasis Sesanaxi fardulis mowyoba
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 |  | aT.lari
|  | saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | 0 |  | aT.lari
## | normativis | samuSaoebis masalebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erTeulze | normativis mixedviT | raodenoba | masala, lari |  | xelfasi, lari |  | manqana-meqanizmebi |  | jami, lari
dasaxeleba
| da Sifri |  |  |  |  | erTeulze | sul | erTeulze | sul | erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
1 | 1-80-4 | gruntis damuSaveba xeliT III-IV kat. | 100 m3 |  | 0.07
|  | Sromatevadoba | kac/sT |  | 20.93
3 | 6-1-20 | betonis saZirkveli B-20 mowyoba | 100m3 |  | 0.07
|  | Sromatevadoba | kac/sT |  | 20.02
|  | manqanebi | man |  | 5.32
|  | betoni В-20 | m3 |  | 7.14
| 5.-144 | yalibis fari 25 mm | m2 |  | 5.621
| 5-.22 | ficari III xar. 40 mm | m3 |  | 0.0273
|  | sxva masalebi | man |  | 0.91
10 | 6-13-4 | monoliT.betonis kedlis mowyoba В -20 sisqiT 300 mm da simaRliT 3 m | 100 m3 |  | 0.08
|  | Sromatevadoba | kac/sT |  | 51.68
|  | manqanebi | man |  | 5.52
|  | betoni В-20 | m3 |  | 8.16
| 5,-144 | yalibis fari 25 mm | m2 |  | 14.08
| 5-22 | Zelakebi III xar. 40 mm | m3 |  | 0.0264
| 5-22 | ficari III xar. 40 mm | m3 |  | 0.2928
| 1,9-21 | samSeneblo WanWikebi | tn |  | 0.0168
|  | sxva masalebi | man |  | 2.56
19 | 12-6-2 | profnastilis mowyoba | 100m2 |  | 0.4
|  | Sromis xarji | kac/sT |  | 17.56
|  | manqanebi | man |  | 1.416
| 1.4-14 | profnastilis Rirebuleba | m2 |  | 51.2
| 1.10-24 | Surufi | c |  | 240
|  | sxva masalebi | man |  | 3.312
25 | 9-1-1 | fardulis liTonis karkasis mowyoba | tn |  | 2.07
|  | Sromatevadoba | k/sT |  | 38.502
| 489 | muxluxa amwe 25tn | m/sT |  | 4.2642
| 520 | saavtomobilo amwe 16 tn | man/sT |  | 0.2691
|  | sxva manqanebi | lari |  | 10.2879
| 2.2-1 | milkvadrati200X200 | tn |  | 1.727
| 2.2-1 | milkvadrati200X201 | tn |  | 0.343
| 1.9-17 | metalis bade d3, 50X50 mm | m2 |  | 30
| sab.f. | samontaJo mowyobilobebi | kg |  | 10.35
| 1.10-14 | eleqtrodi | kg |  | 4.968
| sab.f. | saWreli qvebi | cali |  | 14.49
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.95354
36 | 15-164-8 | liTonis zedapiris SeRebva | 100 m2 |  | 1.33
|  | Sromis danaxarji | kac/sT |  | 90.44
|  | manqanebi - | lari |  | 0.0399
| 4,2-19 | saRebavi liTonis antikoroziuli | kg |  | 106.4
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.2527
| 15-168-7 | kedlebis SeRebva wyalemulsiis saRebaviT. | 100 m2 |  | 0.55
|  | muSaTa xelfasi | კ/სთ |  | 36.3
|  | manqanebi | lari |  | 0.55
| 4,2-59 | wyalemulsiis saRebavi. | kg |  | 38.5
| 4,2-85 | safiTxni fasadis | kg |  | 43.45
|  | sxva masalebi | lari |  | 0.88
47 | inv.#9 15.03.19 | Savi metalis daTbunebuli sakvamuri mili d1180/250; l=10 m დამუშავებული ანტიკოროზიული ტემპერატურამედეგი საღებავით | cali |  | 1
48 | inv.#9 15.03.19 | Savi metalis daTbunebuli sakvamuri mili d180/250; l=10 m | cali |  | 1
49 | inv.#9 15.03.19 | foladis buxris '',,qudi" | cali |  | 1
50 | inv.#9 15.03.19 | samzareulos sakvamlurisaTvis foladis qudi d130 | cali |  | 1
51 | inv.#9 15.03.19 | saqvabis sakvamlurisaTvis foladis qudi d180 | cali |  | 1
52 | inv.#9 15.03.19 | milis da buxris saketi kompleqti | komp |  | 1
53 | inv.#9 15.03.19 | erTjeradi gamoyenebis masalebis nakrebi | komp |  | 1
54 | inv.#9 15.03.19 | gare saventilacio louver 400X300 | cali |  | 1
55 | inv.#9 15.03.19 | ventilaciis qudi | cali |  | 1
56 | inv.#9 15.03.19 | saventilacio arxi | m |  | 3
sul jami
|  | satransporto xarjebi | 6%
sul jami
|  | zednadebi xarjebi liTonis konstruqciaze | 8%
zednadebi xarjebi samSeneblo konstruqciaze
sul jami
mogeba
sul jami