## Sheet1
სერვერის A ტიპის 1 ცალი
ფორმ ფაქტორი | Rack Mountable; სასერვერო კარადაში სამონტაჟო ყველა აქსესუარით კომპლექტში
პროცესორი | არანაკლებ 2 ცალი, თითოეულზე 12 ბირთვი; 2.1Ghz; არანაკლებ 16MB L3 ქეში
ოპერატიული მეხსიერება | არანაკლებ 4 ცალი 32GB DDR4-2666Mhz მოდული
რაიდ კონტროლერი | 6Gb/s and 12Gb/s SAS/SATA მყარი დისკების მხარდაჭერით, ქეში: არანაკლებ 2GB
მყარი დისკების გაფართოება | არანაკლებ 24SFF დისკის სლოტი პირველად კონფიგურაციაში
მყარი დისკები | არანაკლებ 3 ცალი 600GB მოცულობის 15K 12Gbps SAS დისკი; არანაკლებ 1 ცალი 1TB მოცულობის 7.2K 6Gbps SATA დისკი
ვიდეო აქსელერატორი | არანაკლებ 4 GPU მოდული; არანაკლებ 640 ბირთვი თითოეულ მოდულზე; არანაკლებ 8GB მეხსიერება თითოეულ მოდულეზე
ქსელური ინტერფეისები | არანაკლებ 4 ცალი 1GbE
მენეჯმენტი | არანაკლებ 1 ცალი 1 GbE პორტი, მაქსიმალური ლიცენზიით, ვირტუალური კონსოლი და დაშორებული მედია/სტორიჯის მიმაგრება/მიმაუნტება
კვების ბლოკები | დუბლირებული, თითოეული არანაკლებ 700W, C13-C14 კვების კაბელებით კომპლექტში
გაგრილების სისტემა | მაქსიმალური კონფიგურაციით, Hot-swap FAN მოდულები
გარანტია | არანაკლებ 3 წელი
სერვერის B ტიპის 2 ცალი
ფორმ ფაქტორი | Rack Mountable; სასერვერო კარადაში სამონტაჟო ყველა აქსესუარით კომპლექტში
პროცესორი | არანაკლებ 2 ცალი, თითოეულზე 12 ბირთვი; 2.1Ghz; არანაკლებ 16MB L3 ქეში
ოპერატიული მეხსიერება | არანაკლებ 4 ცალი 32GB DDR4-2666Mhz მოდული
რაიდ კონტროლერი | 6Gb/s and 12Gb/s SAS/SATA მყარი დისკების მხარდაჭერით, ქეში: არანაკლებ 2GB
მყარი დისკების გაფართოება | არანაკლებ 24SFF დისკის სლოტი პირველად კონფიგურაციაში
მყარი დისკები | არანაკლებ 3 ცალი 600GB მოცულობის 15K 12Gbps SAS დისკი; არანაკლებ 1 ცალი 1TB მოცულობის 7.2K 6Gbps SATA დისკი
ქსელური ინტერფეისები | არანაკლებ 4 ცალი 1GbE
მენეჯმენტი | არანაკლებ 1 ცალი 1 GbE პორტი, მაქსიმალური ლიცენზიით, ვირტუალური კონსოლი და დაშორებული მედია/სტორიჯის მიმაგრება/მიმაუნტება
კვების ბლოკები | დუბლირებული, თითოეული არანაკლებ 700W, C13-C14 კვების კაბელებით კომპლექტში
გაგრილების სისტემა | მაქსიმალური კონფიგურაციით, Hot-swap FAN მოდულები
გარანტია | არანაკლებ 3 წელი
კომუტატორი 2 ცალი
ფორმ ფაქტორი | Rack Mountable; არაუმეტეს 1U, სასერვერო კარადაში სამონტაჟო ყველა აქსესუარით კომპლექტში
ტიპი | მართვადი
RJ45 პორტები | არანაკლებ 24 ცალი 10/100/1000Mbps
SFP/SFP+ პორტები | არანაკლებ 4 ცალი 1/10GbE
სტეკირების შესაძლებლობა | კი
MAC მისამართების მხარდაჭერა | მინიმუმ 16 000
კომუტაციის სიჩქარე | არანაკლებ 128Gbps
პაკეტების გადაცემის სიჩქარე | არანაკლებ 92Mpps
აგრეგაცია | არანაკლებ 64 LAG ჯგუფი
Flash მეხსიერება | არანაკლებ 1GB
VLAN-ების მხარდაჭერა | არანაკლებ 512
ARP ჩანაწერების რაოდენობა | არანაკლებ 2000 (IPv4); არანაკლებ 500 (Ipv6)
ფუნქციონალის მხარდაჭერა | ACL, MAC და IP ACL; დროის მიხედვით კონტროლირებადი ACL
VLAN ინტერფეისების რაოდენობა | არანაკლებ 22
პროტოკოლების მხარდაჭერა | 802.1AB; 802.1D; 802.1P; 802.1S; 802.1v; 802.1W
STP root guard, BPDU guard, BPDU filtering მხარდაჭერა | კი
გარანტია | არანაკლებ 3 წელი
უწყვეტი კვების წყარო 2 ცალი
ფორმ ფაქტორი | კარადაში ჩასაყენებელი
ნომინალური სიმძლავრე | 5000VA/5000W
შემავალი პარამეტრები
შემავალი ძაბვის დიაპაზონი | არანაკლებ 184ვ - 276ვ
შემავალი სიხშირის დიაპაზონი | 45-65 Hz
ფაზების რაოდენობა | 1 ფაზა + ნეიტრალი
სიმძლავრის კოეფიციენტი | 1
პარალელში მუშაობის შესაძლებლობა | კი, არანაკლებ 3 უწყვეტ კვების წყარომდე
გადატვირთვის რეჟიმში მუშაობა | 110% - მუდმივად 130% - არანაკლებ 1 საათი 150% - არანაკლებ 10 წუთი
გამომავალი ძაბვის პარამეტრები
ნომინალური გამომავალი ძაბვა | 220-230-240 ვოლტი არჩევით
გამომავალი სიხშირე | 50 ჰერცი
ტოპოლოგია | ორმაგი გარდაქმნა, სუფთა სინუსოიდა
ეფექტურობა | არანაკლებ 95% საშტატო რეჟიმში არანაკლებ 98% ეკო რეჟიმში
გამომავალი კონექტორები | არანაკლებ: 2ცალი - IEC 320 C13 არანაკლებ: 1 ცალი Terminal Output L+N+G
სტატიკური ვარიაცია | არაუმეტეს 1.5%
მართვა
დაშორებული მართვა | TCP/IP, SNMP
ლოკალური მართვა | LCD ეკრანი, ღილაკებით
ბატარეები
ბატარეების ტიპი | VRLA არამომსახურებადი, ტყვია მჟავის
ავტონომიური მუშაობის დრო | არანაკლებ 8 წუთი 3.5 კილოვატ დატვირთვაზე
ფიზიკური პარამეტრები
ზომა | არაუმეტეს 3U სიმაღლის, სასერვერო კარადაში ჩასაყენებელი სიღრმე - არაუმეტეს 640მმ
სტანდარტებთან შესაბამობა | EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directives 2014/35/EU - 2014/30/EU EN 62040-3
გარანტია | არანაკლებ 2 წელი
კვების გამანაწილებელი 2 ცალი
გამომავალი პარამერები
ნომინალური გამომსვლელი ძაბვა | 230V
გამომავალი კონექტორები | არანაკლებ (4 ცალი) IEC 320 C19
არანაკლებ (20 ცალი) IEC 320 C13
შემავალი პარამერები
ნომინალური შემავალი ძაბვა | არანაკლებ 200-250ვ
შემავალი სიხშირე | არანაკლებ 47 - 63 ჰერცი
შემავალი კონექტორის ტიპი | IEC 309 32A 2P+E
დატვირთვა | არანაკლებ 7360 ვატი
მაქსიმუმ შემავალი დენი | არანაკლებ 32 ამპერი
ფიზიკური პარამეტრები
მაქსიმალური სიმაღლე | არაუმეტეს 161.9 სმ
მაქსიმალური სიგანე | არაუმეტეს 5.6 სმ
მაქსიმალური სიღრმე | არაუმეტეს 4.4 სმ
წონა | არაუმეტეს 5.57 კგ
ფერი | შავი
გარემოს პარამეტრები
სამუშაო ტემპერატურა | 0 - 45 °C
სამუშაო ტენიანობა | 0 - 95 %
სტანდარტებთან შესაბამობა | CE, VDE
გარანტია | არანაკლებ 2 წელი
სასერვერო კარადა 1 ცალი | სასერვერო კარადა 1 ცალი
ფორმ ფაქტორი | დასადგამი
მაქსიმალური სიმაღლე | 205.7 სმ
მაქსიმალური სიგანე | 60.0 სმ
მაქსიმალური სიღრმე | 106.0 სმ
რეკის სიმაღლე | 42 U
კარების პერფორაცია | არანაკლებ 69.3%
წონა | არაუმეტეს 121.3 კგ
ტვირთგამძლეობა (დინამიურ დატვირთვაზე) | არანაკლებ 460 კგ
ტვირთგამძლეობა (სტატიკურ დატვირთვაზე) | არანაკლებ 1000 კგ
სტანდარტებთან შესაბამობა | UL 2416, UL 60950-1
გარანტია | არანაკლებ 5 წელი