## თავფურცელ (hidden)
Sps " "
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
xarjTaRricxva
q. Tbilisi 2018 weli

## კრებსიტი
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
krebsiTi xarjTaRricxva 1
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | Rirebuleba, lari
1 | 2 | 3 | 4
1-1 | samSeneblo-mosapirkeTebeli samuSaoebi | lari | 0
1-2 | eleqtrosamontaJo samuSaoebi | lari | 0
1-3 | susti denebis qselebis mowyobis samuSaoebi | lari | 0
1-4 | videomeTvalyureobis qselis mowyobis samuSaoebi | lari | 0
1-5 | wyalsaden-kanalizaciis samuSaoebi | lari | 0
1-6 | gaTboba-ventilacia-kondicirebis samuSaoebi | lari | 0
1-7 | stelaJebi | lari | 0
| sul |  | 0
| gauTvaliswinebeli xarjebi | 5% | 0
| jami |  | 0
| dRg | 18% | 0
| sul, krebsiTi xarjTaRricxviT: |  | 0
| Seadgina: | / /

## სამშენ-მოსაპირკეთ.
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
lokaluri xarjTaRricxva 1-1
samSeneblo-mosapirkeTebeli samuSaoebi
# | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erT. | koef. | raod. | masala |  | xelfasi |  | transporti (meqanizmebi) |  | sul, jami:
[6 empty] | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I |  | sademontaJo samuSaoebi
1 | 46-32-2 | arsebuli gare fanjrebis demontaJi | m2 |  | 106.93
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 166.8108 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0984 | 10.5219 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 46-32-3 | arsebuli Sida xis karebis demontaJi | m2 |  | 56.7
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.887 | 50.2929 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0984 | 5.5793 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 46-23-4 | aguris Sida kedlebis da tixrebis demontaJi | m3 |  | 65.9068
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.5 | 428.3945 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 1.8 | 118.6323 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 46-31-2 | iatakebidan metlaxis filebis demontaJi | m2 |  | 220
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.323 | 71.06 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0215 | 4.73 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 46-30-2 | iatakebidan laminatis safaris demontaJi | m2 |  | 522.53
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 0.289 | 151.0112 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0628 | 32.8149 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 46-31-12-13 | iatakebidan qviSa-cementis moWimvis moxsna (saS. sisqiT 4 sm.) | m2 |  | 742.53
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.3232 | 239.9857 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0626 | 46.4824 | [5 empty] | 0 | 0
7 | sabazro | arsebuli milgayvanilobis sistemis demontaJi | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | sabazro | samSeneblo narCenebis gatana sarTulebidan | m3 |  | 141.8216
|  | Sromis danaxarjebi | m3 | 1 | 141.8216 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Е1-22-1-а | samSeneblo narCenebis datvirTva avtoTviTmclelebze | tona |  | 225.92
|  | Sromis danaxarjebi | m3 | 0.53 | 119.7376 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | srf. 15-20 | samSeneblo narCenebis gatana avtoTviTmclelebiT 20 km. - mde manZilze | tona |  | 225.9173
|  | avtoTviTmcleli | tona | 1 | 225.9173 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sul, sademontaJo samuSaoebi: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
II |  | samSeneblo samuSaoebi
11 | 6-16-1 gam. | sarTulSua da gadaxurvis Rrutaniani filebis fragmentulad Sevseba betoniT | m3 |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | m3 | 8.4 | 42 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.81 | 4.05 | [5 empty] | 0 | 0
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 5.075 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | armatura A-III | tona | 1.03 | 0.7416 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | saqsovi mavTuli | kg. | 5 | 3.708 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | yalibis fari | m2 | 1.37 | 6.85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | xis masala | m3 | 0.0366 | 0.183 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.39 | 1.95 |  | 0 |  |  |  |  | 0
kedlebi
12 | 10-60-4 knaufi | ormagi tixrebis mowyoba TabaSirmuyaos filebiT | m2 |  | 213.84
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 2.52 | 538.8768 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.091 | 19.4594 | [5 empty] | 0 | 0
|  | profili UW | grZ.m. | 0.7 | 149.688 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | profili CW | grZ.m. | 2 | 427.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sWvali | c | 44 | 9408.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | dubeli | c | 1.5 | 320.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nakerebis Semavsebeli lenta | grZ.m. | 1.5 | 320.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | TviTmwebadi lenta | grZ.m. | 1.2 | 256.608 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | damaTbunebeli fena (qvabamba) | m2 | 1 | 213.84 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | TabaSirmuyaos fila 2500X1200X12.5mm | m2 | 4.2 | 898.128 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.164 | 35.0698 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | 10-60-4 knaufi | ormagi tixrebis mowyoba nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT | m2 |  | 43.21
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 2.52 | 108.8892 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.091 | 3.9321 | [5 empty] | 0 | 0
|  | profili UW | grZ.m. | 0.7 | 30.247 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | profili CW | grZ.m. | 2 | 86.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sWvali | c | 44 | 1901.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | dubeli | c | 1.5 | 64.815 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nakerebis Semavsebeli lenta | grZ.m. | 1.5 | 64.815 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | TviTmwebadi lenta | grZ.m. | 1.2 | 51.852 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | damaTbunebeli fena (qvabamba) | m2 | 1 | 43.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | TabaSirmuyaos fila 2500X1200X12.5mm | m2 | 4.2 | 181.482 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.164 | 7.0864 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul, samSeneblo samuSaoebi: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
III |  | mosapirkeTebeli samuSaoebi
iatakebi
14 | 11-7-3 | damaTbunebeli fenis mowyoba iatakebis qveS. | m2 |  | 821.51
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.271 | 222.6292 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.023 | 18.8947 | [5 empty] | 0 | 0
|  | XPS - 50mm. | m2 | 1.03 | 846.1553 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 11-8-1-2 | iatakebze moWimvebis mowyoba qviSa-cementis xsnariT, sisqiT 40mm | m2 |  | 821.51
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.2016 | 165.6164 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0187 | 15.3622 | [5 empty] | 0 | 0
|  | qviSa-cementis xsnari m100 | m3 | 0.0408 | 33.5176
|  | qviSa | m3 | 1.21 | 40.5563 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | cementi | tona | 0.304 | 10.1894 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0636 | 52.248 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | 8-4-7 | svel wertilebSi Txevadi hidroizolaciis fenis mowyoba | m2 |  | 45.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.336 | 15.3888 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.015 | 0.687 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mastika | tona | 0.0024 | 0.10992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0228 | 1.0442 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | sabazro | aweuli iatakis mowyoba | m2 |  | 4.2
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 1 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | aweuli iataki (ix. pr. f. #008) | m2 | 1 | 4.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 11-20-3 | keramogranitis filebis dageba iatakebze | m2 |  | 201.45
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.08 | 217.566 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0452 | 9.1055 | [5 empty] | 0 | 0
|  | webocementi | kg. | 5 | 1007.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | keramograniti (arapriala zedapiriT) | m2 | 1.02 | 205.479 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | fuga (Semavsebeli) | kg. | 0.3 | 60.435 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0466 | 9.3876 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 11-20-3 | metlaxis filebis dageba iatakebze | m2 |  | 45.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.08 | 49.464 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0452 | 2.0702 | [5 empty] | 0 | 0
|  | webocementi | kg. | 5 | 229 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | metlaxi (arapriala zedapiriT) | m2 | 1.02 | 46.716 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | fuga (Semavsebeli) | kg. | 0.3 | 13.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0466 | 2.1343 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 11-36-3 | keramikuli filebis plintusebis mowyoba | grZ.m. |  | 172.53
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.269 | 46.4106 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0116 | 2.0013 | [5 empty] | 0 | 0
|  | webocementi | kg. | 0.5 | 13.5436 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | keramograniti (arapriala zedapiriT) | m2 | 0.157 | 27.0872 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | fuga (Semavsebeli) | kg. | 0.08 | 2.167 |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | 11-27-4 | laminirebuli parketis iatakis mowyoba (aranakleb 10 mm. sisqis; ) | m2 |  | 565.7
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.536 | 303.2152 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0365 | 20.6481 | [5 empty] | 0 | 0
|  | laminati qveSsagebiT (sisqiT aranakleb 10mm.) | m2 | 1.05 | 593.985 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | aluminis gadamyvani | grZ.m. |  | 36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.107 | 60.5299 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | 11-42-1 | SeRebili mdf plintusis mowyoba (H=10 sm.) | grZ.m. |  | 440.96
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.151 | 66.585 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.002 | 0.88192 | [5 empty] | 0 | 0
|  | SeRebili mdf plintusi (H=10 sm.) | grZ.m. | 1.01 | 471.8272 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.002 | 0.88192 |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | 11-20-3 | yinvagamZle keramogranitis filebis dageba iatakebze (aivnebi) | m2 |  | 8.56
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 1.08 | 9.2448 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0452 | 0.38691 | [5 empty] | 0 | 0
|  | yinvagamZle webocementi | kg. | 5 | 42.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | yinvagamZle keramograniti (arapriala zedapiriT) | m2 | 1.02 | 8.7312 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | fuga (Semavsebeli) | kg. | 0.3 | 2.568 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0466 | 0.3989 |  | 0 |  |  |  |  | 0
kedlebi
24 | 15-55-5 | Sida kedlebis da ferdobebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 180
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.64 | 115.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | xsnaris tumbo 1 m3/sT | manq/sT | 0.041 | 7.38 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.021 | 3.78 | [5 empty] | 0 | 0
|  | qviSa-cementis xsnari m150 | m3 | 0.0178 | 3.204
|  | qviSa | m3 | 1.16 | 3.7166 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | cementi | tona | 0.416 | 1.3329 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.003 | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | 15-66-9 | kedlebis Selesva gajiT (lokaluri amolesvebi) | m2 |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 1.16 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0426 | 0.023004 | [5 empty] | 0 | 0
|  | gaji | tona | 0.037 | 1.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.003 | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | 15-168-7 | kedlebis da svetebis damuSaveba da SeRebva maRali xarisxis wyalemulsiuri saRebaviT | m2 |  | 1779.121
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.658 | 1170.6616 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.01 | 17.7912 | [5 empty] | 0 | 0
|  | wyalemulsiuri saRebavi | kg. | 0.63 | 1120.8462 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | safiTxni | kg. | 0.79 | 1405.5056 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samaliaro kuTxovana | grZ.m. | 0.5 | 889.5605 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.016 | 28.4659 |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | 15-14-1 | keramikuli filebis gakvra kedlebze | m2 |  | 152.48
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.7 | 259.216 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.02 | 3.0496 | [5 empty] | 0 | 0
|  | webocementi | kg. | 5 | 762.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kafeli | m2 | 1 | 152.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kafelis kuTxovana | grZ.m. | 0.5 | 76.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.007 | 1.0674 |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | 15-168-7 | kedlebis da svetebis damuSaveba da SeRebva nestgamZle wyalemulsiuri saRebaviT (WC) | m2 |  | 76.24
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.658 | 50.1659 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.7624 | [5 empty] | 0 | 0
|  | wyalemulsiuri saRebavi | kg. | 0.63 | 48.0312 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | safiTxni | kg. | 0.79 | 60.2296 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samaliaro kuTxovana | grZ.m. | 0.5 | 38.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.016 | 1.2198 |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | 15-6-8 | kedlebis mopirkeTeba marmarilos filebiT (liftis karebis Sida ferdi da karebis gare perimetri) | m2 |  | 6.2
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 8.8 | 54.56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.05 | 0.31 | [5 empty] | 0 | 0
|  | qviSa-cementis xsnari m150 | m3 | 0.025 | 0.155
|  | qviSa | m3 | 1.16 | 0.1798 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | cementi | tona | 0.416 | 0.06448 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | marmarilos fila (20 mm.) | m2 | 1 | 6.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.682 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Werebi
30 | 10-10-3 misadag knaufi | Sekiduli Weris mowyoba nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT | m2 |  | 45.8
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 0.714 | 32.7012 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0183 | 0.83814 | [5 empty] | 0 | 0
|  | nestgamZle TabaSirmuyaos fila 2500X1200X12.5mm | m2 | 1.05 | 48.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | profili CD | grZ.m. | 2.9 | 132.82 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | profili UD | cali | 6 | 274.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | CD profilis gadasabmeli | cali | 1.9 | 87.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | pirdapiri sakidi | cali | 0.7 | 32.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sWavli | cali | 24.4 | 1117.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | armirebis lenti | grZ.m. | 1.2 | 54.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | dubeli | cali | 6 | 274.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0269 | 1.232 |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | 34-58-1 misadag | armstrongis Sekiduli Weris mowyoba nestgamZle filebiT | m2 |  | 771.35
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 1.53 | 1180.1655 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.043 | 50.7471 | [5 empty] | 0 | 0
|  | "armstrongis" filebi liTonis karkasiT (kompleqtSi) | m2 | 1.03 | 1215.5705 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.064 | 75.5306 |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | 15-168-10 | Werebis SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 |  | 45.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.535 | 24.503 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.012 | 0.5496 | [5 empty] | 0 | 0
|  | wyalemulsiuri saRebavi | kg. | 0.63 | 28.854 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | safiTxni | kg. | 0.37 | 16.946 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.016 | 0.7328 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Riobebi
33 | 9-14-5 | metaloplastmasis fanjrebis damzadeba da montaJi (f-1; f-2) | m2 |  | 106.93
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 290.8496 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 14-43 | amwe saavtomobilo svlaze 3t | manq/sT | 0.024 | 2.5663 | [5 empty] | 0 | 0
| 14-92 | jalambari 3t | manq/sT | 0.628 | 67.152 | [5 empty] | 0 | 0
| 10.3-3 | metaloplastmasis fanjara (gaRebebis da gadmokidebebis gaTvaliswinebiT) | m2 | 1 | 106.93 |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | 9-14-6 | Sida aluminis vitraJis mowyoba (karebis gaTvaliswinebiT; 10 mm. nawrTobi minebiT.) | m2 |  | 48.92 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 7.65 | 374.238 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | aluminis vitraJi (karebis gaTvaliswinebiT; 10 mm. nawrTobi minebiT.) | grZ.m. | 1 | 48.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Sida Jaluzi (horizontaluri, liTonis) | m2 | 1.05 | 34.244 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | amwe saavtomobilo svlaze 25t | manq/sT | 0.1924 | 9.4122 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.348 | 17.0242 | [5 empty] | 0 | 0
|  | samontaJo elementebi | kg. | 0.55 | 26.906 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | eleqtrodi | kg. | 0.04 | 1.9568 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.656 | 32.0915 |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | 10-20-1 | Sida mdf-is karebis blokis mowyoba (maRali xarisxis; k-1 ÷ k-4) | m2 |  | 73.48
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.914 | 67.1607 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.353 | 25.9384 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mdf karebis bloki (maRali xarisxis; aqsesuarebiT) | m2 | 1 | 73.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Door Stop (karebis gamaCerebeli) | cali | _ | 39 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | avtoadministratori (sankvanZebis karebi) | cali | _ | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.276 | 20.2805 |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | 10-19-2 gamy. | PVC rafebis mowyoba | grZ.m. |  | 64.6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.594 | 38.3724 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0266 | 1.7184 | [5 empty] | 0 | 0
|  | PVC rafebi | grZ.m. | 0.74 | 47.804 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.048 | 3.1008 |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | 12-8-2 | fanjrebze SeRebili Tunuqis sacremleebis mowyoba (Tunuqis sisqe 0,55 mm.) | m2 |  | 17
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0414 | 0.7038 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0001 | 0.0017 | [5 empty] | 0 | 0
|  | SeRebili Tunuqi | m2 | 1.1 | 18.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0036 | 0.0612 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul, mosapirkeTebeli samuSaoebi: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul, Tavebis jami: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba | [9 empty] | 0
|  | sul | [9 empty] | 0
Seadgina:

## El-sam.
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
lokaluri xarjTaRricxva 1-2
eleqtrosamontaJo samuSaoebi
# | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erT. | koef. | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | transporti (meqanizmebi) |  | sul, jami:
[6 empty] | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
კაბელები
1 | 8-409-2 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 1895
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.05 | 94.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x1,5 | გრძ.მ | 1 | 1895 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0285 | 54.0075 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0027 | 5.1165 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 8-409-3 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 3940
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.07 | 275.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x2.5 | გრძ.მ | 1 | 3940 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0484 | 190.696 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0035 | 13.79 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 8-409-3 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.07 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x4 | გრძ.მ | 1 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0484 | 1.452 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0035 | 0.105 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 8-409-3 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.07 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x2,5 | გრძ.მ | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0484 | 0.484 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0035 | 0.035 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 8-409-4 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x4 | გრძ.მ | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.063 | 0.63 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0049 | 0.049 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 8-409-5 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x10 | გრძ.მ | 1 | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0787 | 4.722 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0055 | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 8-409-7 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.19 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x25 | grZ.m. | 1.02 | 30.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Ø 30-40 მმ დიამეტრის კაბელის სამაგრი | cali | 1 | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.12 | 3.6 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.009 | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | 8-409-8 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 170
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.29 | 49.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x35 | grZ.m. | 1.02 | 173.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Ø 63 მილის კედლის სამაგრი | cali | 1 | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.158 | 26.86 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.011 | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | 8-403-1 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.16 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | დამიწების მრავალძარღვა კაბელი 1x6 | grZ.m. | 1.02 | 51 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0016 | 0.08 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0206 | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | 8-403-2 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.18 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | დამიწების მრავალძარღვა კაბელი 1x16 | grZ.m. | 1.02 | 51 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0032 | 0.16 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0218 | 1.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 8-403-3 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.23 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | დამიწების მრავალძარღვა კაბელი 1x35 | grZ.m. | 1.02 | 51 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0032 | 0.16 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0218 | 1.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0
საკაბელო არხები
12 | 8-398-1 | liTonis sakabelo arxebis gayvana | grZ.m. |  | 119
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.19 | 22.61 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.706 | 84.014 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხი 150x60 | გრძ.მ |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლითონის საკაბელო არხის იატაკის სამაგრი კრონშტეინი | კომპლ. |  | 85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 8.14-401 | ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხი 200x60 | გრძ.მ |  | 35 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლითონის საკაბელო არხის იატაკის სამაგრი კრონშტეინი | კომპლ. |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხი 300x60 | გრძ.მ |  | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი კრონშტეინი | კომპლ. |  | 35 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sabazro | განანაწილებელი კოლოფი | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.1 | 11.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 8-417-5 | PVC milebis mowyoba kabelebis gasayvanad | grZ.m. |  | 2100
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.14 | 294 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0022 | 4.62 | [5 empty] | 0 | 0
|  | თვითქრობადი გოფრირებული მილი Ø 16 | გრძ.მ |  | 600 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | თვითქრობადი გოფრირებული მილი Ø 20 | გრძ.მ |  | 1500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0803 | 168.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ფურნიტურა
14 | 8-591-3 | CamrTvelebis da gadamrTvelebis mowyoba | cali |  | 26
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 17.68 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.011 | 0.286 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 1 კლავიშიანი ჩამრთველი, 10A | ცალი |  | 26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი |  | 26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.103 | 2.678 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 8-591-10 | CamrTvelebis da gadamrTvelebis mowyoba (2 klaviSiani) | cali |  | 23
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.27 | 6.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0004 | 0.0092 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 2 კლავიშიანი ჩამრთველი, 10A | ცალი |  | 19 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2 კლავიშიანი რევერსული ჩამრთველი, 10A | ცალი |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი |  | 23 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0746 | 1.7158 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 8-591-7 | saStepselo rozetebis mowyoba | cali |  | 247
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.22 | 54.34 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0002 | 0.0494 | [5 empty] | 0 | 0
|  | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A | ცალი | 1 | 247 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი |  | 247 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0828 | 20.4516 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 8-591-8 | saStepselo rozetebis mowyoba (hermetiuli an naxevrad hermetiuli) | cali |  | 99
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 33.66 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0113 | 1.1187 | [5 empty] | 0 | 0
|  | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A, IP44 | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A, IP65 | ცალი |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | იატაკის ყუთში სამონტაჟო საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A | ცალი |  | 94 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი |  | 99 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0937 | 9.2763 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი |  | 300 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 21-23-10 gam. | iatakis samontaJo rozetebis yuTis mowyoba | cali |  | 25
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.376 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | იატაკის როზეტების ყუთი 8 მექანიზმზე | ცალი | 1 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0641 | 1.6025 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 10-743-2 | ინფრაწითელი მოძრაობის დეტექტორის მოწყობა | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ინფრაწითელი მოძრაობის დეტექტორი | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.09 | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | damxmare masalebi | cali |  | 201
|  | დამხმარე სამონტაჟო მასალების ნაკრები | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დასაპარალელებელი/გადასაბმელი საკლემო ბლოკი | ცალი |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  | 0
სანათები
21 | 21-26-6 | sanaTebis montaJi | cali |  | 91
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.82 | 165.62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT | 0.065 | 5.915 | [5 empty] | 0 | 0
|  | hidravlikuri sawevara | maq/sT | 0.178 | 16.198 | [5 empty] | 0 | 0
|  | LED პანელი 600x600 42W ნათურით , IP44, 3000K , 4000 lm | კომპლ. | 1 | 91 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.132 | 12.012 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | 21-26-5 | sanaTebis montaJi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.32 | 2.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT | 0.028 | 0.056 | [5 empty] | 0 | 0
|  | hidravlikuri sawevara | maq/sT | 0.119 | 0.238 | [5 empty] | 0 | 0
|  | LED სანათი 1200 მმ 36W, IP65, 3000K | კომპლ. | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.126 | 0.252 |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | 21-26-6 | sanaTebis montaJi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.82 | 3.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT | 0.065 | 0.13 | [5 empty] | 0 | 0
|  | hidravlikuri sawevara | maq/sT | 0.178 | 0.356 | [5 empty] | 0 | 0
|  | LED სანათი 600 მმ 9W, IP65, 3000K | კომპლ. | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.132 | 0.264 |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | 21-28-1 | sanaTebis montaJi | cali |  | 39
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.65 | 64.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.022 | 0.858 | [5 empty] | 0 | 0
|  | წერტილოვანი ჩაფლული LED სანათი 18W , 3000K, 1470lm | კომპლ. | 1 | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Weris sanaTi, IP65 | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | წერტილოვანი LED სანათი 10W, 3000K, 676lm | კომპლ. | 1 | 21 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.306 | 11.934 |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | 8-604-4 | sanaTebis montaJi | cali |  | 17
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.72 | 12.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.311 | 5.287 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავარიული განათების LED სანათი 3W ინტეგრირებული აკუმულატორით | კომპლ. | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | შუქდიოდური ავარიული სანათი ინტეგრირებული აკუმულატორით | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავარიული სანათი საევაკუაციო ნიშნით ინტეგრირებული აკუმულატორით | კომპლ. | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.113 | 1.921 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ელ. გამანაწილებელი ფარი PPDB-1
26 | 21-27-4 gam. | gamanawilebeli farebis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 7.05 | 7.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT | 0.161 | 0.161 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ლითონის ელ. ფარი 800x600x250 მმ , ზედაპირული მონტაჟის, სამონტაჟო ფირფიტით, გასაღებიანი საკეტით კომპლექტში | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.396 | 0.396 |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | 8-574-24 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x125A, გათიშვის მახასიათებლების ელექტრონული მარეგულირებელი ბლოკით | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x100A, გათიშვის მახასიათებლების ელექტრონული მარეგულირებელი ბლოკით | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.81 | 1.62 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | 8-574-25 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x200A, გათიშვის მახასიათებლების ელექტრონული მარეგულირებელი ბლოკით | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 1.02 | 1.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ელ. გამანაწილებელი ფარი DB-1
29 | 21-27-4 gam. | gamanawilebeli farebis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 7.05 | 7.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT | 0.161 | 0.161 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც | 1 | 41 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა L1+N/L2+N/L3+N 16mm2 | კბ/ც | 1 | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 4P-125A | კბ/ც | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 ფაზა ქსელის ინდიკატორი | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ. ფარი 144 მოდულზე, ზედაპირული | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.396 | 0.396 |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | 8-574-18 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 29
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 0.2 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA | ცალი | 1 | 29 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.12 | 3.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | 8-574-19 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 21
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA | ცალი | 1 | 21 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.48 | 10.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | 8-574-24 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC80/10kA | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 24VDC დამოუკიდებელი გამთიშველი MCB 3x80A ავტომატური ამომრთველისთვის | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.81 | 1.62 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 8-574-23 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC40/6kA | ცალი | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC20/6kA | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC16/6kA | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.36 | 1.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ელ. გამანაწილებელი ფარი LP-1
34 | 21-27-3 gam. | gamanawilebeli farebis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 5.86 | 5.86 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT | 0.105 | 0.105 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც | 1 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 ფაზა ქსელის ინდიკატორი | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ. ფარი 36 მოდულზე, ზედაპირული | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.323 | 0.323 |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | 8-574-18 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 14
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 0.2 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C10/6kA | ცალი | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C6/6kA | ცალი | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.12 | 1.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | 8-574-23 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC16/6kA | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC10/6kA | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.36 | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ელ. გამანაწილებელი ფარი DB-2
37 | 21-27-4 gam. | gamanawilebeli farebis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 7.05 | 7.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT | 0.161 | 0.161 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 4P-125A | კბ/ც | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P-63A | კბ/ც | 1 | 31 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3 ფაზა ქსელის ინდიკატორი | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ. ფარი 72 მოდულზე, ჩაფლული | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.396 | 0.396 |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | 8-574-18 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 31
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 0.2 | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB C16/6kA | ცალი | 1 | 31 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.12 | 3.72 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | 8-574-24 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3xC100/10kA | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 24VDC დამოუკიდებელი გამთიშველი MCB 3x100A ავტომატური ამომრთველისთვის | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.81 | 1.62 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Zalovani agregatebi
40 | sabazro | 21 kVA დიზელ გენერატორი გარსაცმში, რეზერვის ავტომატური ჩართვის კარადით კომპლექტში, დაბალი ხმაურის დონით | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 21 kVA დიზელ გენერატორი გარსაცმში, რეზერვის ავტომატური ჩართვის კარადით კომპლექტში, დაბალი ხმაურის დონით | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 15 | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | maT Soris: danadgarebi |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi (saxelfaso fondidan) | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba danadgarebis da mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
Seadgina:

## susti denebi
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
lokaluri xarjTaRricxva 1-3
susti denebis qselebis mowyobis samuSaoebi (kompiuteruli da saxanZro qselebi)
# | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erT. | koef. | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | transporti (meqanizmebi) |  | sul, jami:
[6 empty] | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I |  | kompiuteruli qseli (შენიშვნა: სპეციფიკაცია არ შეიცავს აქტიურ კომპონენტებს)
1 | 10-54-1. | კაბელი Cat.6a S/FTP მაღალი ხარისხის, სპილენძის 100% შემცველობით | grZ.m. |  | 8000
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.22 | 1760 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0382 | 305.6 | [5 empty] | 0 | 0
|  | კაბელი Cat.6a S/FTP მაღალი ხარისხის, სპილენძის 100% შემცველობით | grZ.m. | 1 | 8000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0658 | 526.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 8-417-1 | PVC გოფრირებული მილი Ø 20 | grZ.m. |  | 500
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 0.26 | 130 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | manqanebi | lari | 0.122 | 61 | [5 empty] | 0 | 0
|  | გოფრირებული მილი 20მმ; cecxlgamZle | გრძ.მ |  | 500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.082 | 41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 8-591-8 | RJ-45 kompiuteruli rozeti | cali |  | 55
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.34 | 18.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0113 | 0.6215 | [5 empty] | 0 | 0
|  | კომპიუტერული ქსელის როზეტი 2 x RJ45 | cali |  | 38 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 | cali |  | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი |  | 55 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0937 | 5.1535 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 8-591-8 | RJ-45 kompiuteruli rozeti (iatakis yuTSi samontaJo) | cali |  | 44
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.34 | 14.96 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0113 | 0.4972 | [5 empty] | 0 | 0
|  | იატაკის ყუთში სამონტაჟო როზეტი 2 x RJ-45 | cali |  | 44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი |  | 44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0937 | 4.1228 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 10-14-2 | Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | cali |  | 7 | [6 empty] | 0
. |  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 15 | 105 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | ცალი | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1.98 | 13.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | sabazro | 19" საკომუნიკაციო კარადა 42U, ვენტილატორების ბლოკით | cali |  | 1
. |  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 19" საკომუნიკაციო კარადა 42U, ვენტილატორების ბლოკით | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 19" საკომუნიკაციო კარადის ჰორიზონტალური როზეტების ბლოკი PDU-6 (6x10A) | ცალი | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | ცალი | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | sabazro | კაბელების ორგანაიზერები | cali |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 1 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 19" კაბელების ჰორიზონტალური ორგანაიზერი | cali | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კაბელების ვერტიკალური ორგანაიზერი 42U საკომუნიკაციო კარადისთვის | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | sabazro | სახარჯი მასალები (კაბელის სამაგრი, ხამუთები, სკობები, RJ-45 კონექტორები, საკომუნიკაციო კოლოფები, საიზოლაციო ლენტა, შურუპები და ა.შ.) | nakrebi |  | 1
|  | სახარჯი მასალები (კაბელის სამაგრი, ხამუთები, სკობები, RJ-45 კონექტორები, საკომუნიკაციო კოლოფები, საიზოლაციო ლენტა, შურუპები და ა.შ.) | nakrebi | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კონექტორი RJ45, Cat.5 FTP | cali | 1 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | sabazro | 4000 VA სიმძლავრის უწყვეტი კვების წყარო (UPS), აკუმულატორებით კომპლექტში, მუშაობის ხანგრძლივობა 7წთ. 70% დატვირთვაზე, აკუმულატორების სრულად დამუხტვის დრო 3სთ. (დამატებითი პარამეტრები შეთანხმდეს დამკვეთთან) | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 4000 VA სიმძლავრის უწყვეტი კვების წყარო (UPS), აკუმულატორებით კომპლექტში, მუშაობის ხანგრძლივობა 7წთ. 70% დატვირთვაზე, აკუმულატორების სრულად დამუხტვის დრო 3სთ. (დამატებითი პარამეტრები შეთანხმდეს დამკვეთთან) | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul, kompiuteruli qseli: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
II |  | saxanZro signalizacia
1 | 10-54-4 | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი JE-H(St)H...Bd FE180/E90 1x2x0.8 | grZ.m. |  | 800
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.28 | 224 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.049 | 39.2 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი JE-H(St)H...Bd FE180/E90 1x2x0.8 | grZ.m. | 1 | 800 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კაბელის სამაგრი | grZ.m. | 1.7 | 800 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0107 | 8.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 8-417-1 | PVC გოფრირებული მილი Ø 16 | grZ.m. |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 0.26 | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | manqanebi | lari | 0.122 | 6.1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | PVC სამონტაჟო მილი Ø 16 | გრძ.მ | 1 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Ø 16 PVC სამონტაჟო მილის ფიტინგები | ცალი | 1 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.082 | 4.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 10-742-1 gam. | სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო პანელი 1 მარყუჟით | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 26 | 26 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 2.5 | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო პანელი 2 მარყუჟით | kompl | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Ethernet TCP/IP ინტერფეისის პლატა | kompl | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 10-743-3 | samisamarTo optikur eleqtronuli kvamlis deteqtori | cali |  | 40
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 80 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.28 | 11.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samisamarTo optikur eleqtronuli kvamlis deteqtori | cali | 1 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | detetoris baza izolatoriT | cali | 1 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 10-743-3 | samisamarTo Tburi deteqtori | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.28 | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამისამართო თბური დეტექტორი | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | detetoris baza izolatoriT | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 10-743-3 | samisamarTo gazis deteqtori | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.28 | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samisamarTo gazis deteqtori | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | detetoris baza izolatoriT | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 10_744-5 gam. | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali |  | 3 | [6 empty] | 0
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.14 | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.14 | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 10_744-6 | saxanZro sirena strobiT | cali |  | 5 | [6 empty] | 0
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.14 | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბაზაზე სამონტაჟო სამისამართო სირენა, კვება მარყუჟიდან | cali | 1 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამისამართო სირენა სტრობით, კვება მარყუჟიდან | cali | 1 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.14 | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | sabazro | stabilizirebuli kvebis bloki 24VDC damteniT | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | stabilizirebuli kvebis bloki 24VDC damteniT | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | 8-123-12 | 17a/sT hermetuli akumulatori | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursi | lari | 0.91 | 1.82 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 17a/sT hermetuli akumulatori | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | sul, saxanZro signalizacia: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul, Tavebis jami: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | maT Soris: danadgarebi da mowyobilobebi |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi danadgarebis da mowyobilobebis montaJis xelfasze | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba danadgarebis da mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT | [9 empty] | 0
|  | jami: | [9 empty] | 0
Seadgina:

## Video
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
lokaluri xarjTaRricxva 1-4
videomeTvalyureobis qselis mowyobis samuSaoebi
# | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erT. | koef. | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | transporti (meqanizmebi) |  | sul, jami:
[6 empty] | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 10-54-1. | კაბელი Cat.5e S/FTP მაღალი ხარისხის, სპილენძის 100% შემცველობით | grZ.m. |  | 250
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.22 | 55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0382 | 9.55 | [5 empty] | 0 | 0
|  | კაბელი Cat.5e S/FTP მაღალი ხარისხის, სპილენძის 100% შემცველობით | grZ.m. | 1 | 250 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0658 | 16.45 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 8-417-1 | PVC გოფრირებული მილი Ø 16 | grZ.m. |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.26 | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | manqanebi | lari | 0.122 | 6.1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | PVC სამონტაჟო მილი Ø 16 | გრძ.მ | 1 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.082 | 4.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | sabazro | ქსელური ციფრული ვიდეო ჩამწერი - NVR (პარამეტრები შეთანხმდეს დამკვეთის IT სამსახურთან) | კომპლ. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 16 არხიანი ციფრული ვიდეო ჩამწერი, (პარამეტრები დაზუსტდეს დამკვეთთან !) | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | არანაკლებ 3TB მყარი დისკი, რეკომენდირებული 24/7 რეჟიმში მუშაობისთვის | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 16 პორტიანი ქსელური PoE კომუტატორი (16-Port 10/100 mbit PoE switch) | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 10-383-2 | video kamerebis montaJi | kompl. |  | 8
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 22 | 176 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | შ/მ გუმბათისებრივი 2 მეგაპიქსელიანი PoE ვიდეო კამერა, POE-ს მხარდაჭერა IEEE 802.3AF (PoE) ან IEEE 802.3AT (PoE+) , f=2,8-12mm; H.264/MJPEG; 1080p(1~30fps); (აპარატურა უნდა იყოს თავსებადი არსებულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, შეთანხმდეს დამკვეთთან) | კომპლ. | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.4 | 3.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 10-14-2 | Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | cali |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კონექტორი RJ45, Cat.5 FTP | cali |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1.98 | 1.98 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 10-51-5 | 19" კაბელების ორგანაიზერი - ჰორიზონტალური | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 14 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sabazro | 19" კაბელების ორგანაიზერი - ჰორიზონტალური | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1.2 | 1.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | maT Soris: danadgarebi da mowyobilobebi |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi (saxelfaso fondidan) | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba danadgarebis da mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
Seadgina:

## შიდა W.C.
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
lokaluri xarjTaRricxva 1-5
Sida wyalsaden-kanalizaciis samuSaoebi
# | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erT. | koef. | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | transporti (meqanizmebi) |  | sul, jami:
[6 empty] | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I |  | wyalmomarageba
civi wylis wyalsadeni
1 | 16-24-2 | mili polipropilenis | grZ.m. |  | 36
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 51.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0257 | 0.9252 | [5 empty] | 0 | 0
|  | polipropilenis mili Ø20 | grZ.m. | 0.929 | 33.444 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0457 | 1.6452 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 16-24-3 | mili polipropilenis | grZ.m. |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 14.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0172 | 0.2064 | [5 empty] | 0 | 0
|  | polipropilenis mili Ø25 | grZ.m. | 0.938 | 11.256 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0393 | 0.4716 |  | 0 |  |  |  |  | 0
cxeli wylis wyalsadeni
3 | 16-24-2 | mili polipropilenis minaboCkovani Ø20 mm. | grZ.m |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 71.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0257 | 1.285 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mili polipropilenis minaboWkovani PN25 Ø20 mm. | grZ.m | 0.929 | 46.45 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0457 | 2.285 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 16-12-1 | ventilebis mowyoba | cali |  | 23
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 34.73 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.13 | 2.99 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ventili plastm. kuTx. Ø20 mm | cali | 1 | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ventili sferuli Ø20 mm | cali | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ventili sferuli Ø25 mm | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | muxli plastmasis, Sida xraxniT Ø20 mm | cali | 1 | 55 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 1.61 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | sabazro | kauCukis Tboizolacia D20*2,8; p/p milebisaTvis | grZ.m. |  | 86
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m. | 1 | 86 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | kauCukis Tboizolacia D22 p/p milebisaTvis | grZ.m. | 1 | 86 |  | 0 |  |  |  |  | 0
civi da cxeli wylis fasonuri nawilebi
6 |  | fasonuri detalebi | cali |  | 188
|  | muxli plastmasis Ø20 mm | cali | 1 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | muxli plastmasis Ø25 mm | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | igive, Sida xraxniT Ø20 mm | cali | 1 | 54 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis samkapi Ø20/20 mm | cali | 1 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis samkapi Ø25/20 mm | cali | 1 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis samkapi Ø25/25 mm | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis gadamyvani fol/pl. Ø25/20 mm | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis milis samagri Ø20 mm | cali | 1 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis milis samagri Ø25 mm | cali | 1 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis quro Ø20 mm | cali | 1 | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis quro Ø25 mm | cali | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | betonis lursmani | cali | 1 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 16-20-1 | arsebul wyalsadenis qselSi SeWra | cali |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 4.98 | 14.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.08 | 0.24 | [5 empty] | 0 | 0
|  | liTonis milebi | grZ.m. | 0.4 | 1.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.23 | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 0
II |  | kanalizacia
8 | 16-6-1 | plastmasis sakanalizacio milebis montaJi Ø50 mm | grZ.m. |  | 32
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 19.488 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0021 | 0.0672 | [5 empty] | 0 | 0
|  | kanalizaciis mili Ø50 mm. | grZ.m. | 0.998 | 31.936 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 4.992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | 16-6-2 | plastmasis sakanalizacio milebis montaJi Ø100 mm | grZ.m. |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.583 | 29.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0046 | 0.23 | [5 empty] | 0 | 0
|  | kanalizaciis mili Ø100 mm. | grZ.m. | 0.998 | 49.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 10.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | 22-23-2 | fasonuri detalebi Ø50 mm | cali |  | 70
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 0.584 | 40.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.227 | 15.89 | [5 empty] | 0 | 0
|  | muxli Ø50 mm | cali | 1 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi Ø 50/50/50 mm, 90° | cali | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi Ø 50/50/50 mm, 45° | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis quro Ø 50 mm. | cali | 1 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis samagri Ø 50 mm. | cali | 1 | 28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.024 | 1.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 22-23-2 | fasonuri detalebi Ø100 mm | cali |  | 57
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 0.584 | 33.288 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.227 | 12.939 | [5 empty] | 0 | 0
|  | muxli Ø110 mm | cali | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis wamgvari Ø135 mm, Ø110 | cali | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis jvaredi Ø110/110; 90° | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis gadamyvani Ø 100/50 mm | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi Ø 100/100/100 mm, 90° | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi Ø 100/100/100 mm, 45° | cali | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi Ø 100/50/100 mm, 90° | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi Ø 100/50/100 mm, 45° | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | revizia Ø 100 mm. | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gamwmendi Ø 100 mm. | cali | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis quro Ø 100 mm. | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | plastmasis samagri Ø 100 mm. | cali | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | betonis lursmani | cali | 1 | 220 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.024 | 1.368 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | 16-21-2 | arsebul kanalizaciis qselSi SeWra | cali |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 9.46 | 28.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.03 | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0
|  | fasonuri detalebi | lari | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 1.04 | 3.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
III |  | aqsesuarebi
13 | 17-1-5 | xelsabanebis montaJi | cali |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.19 | 8.76 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.07 | 0.28 | [5 empty] | 0 | 0
|  | xelsabani boTlisebri sifoniT (maRali xarisxis) | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 17-1-5 | niJarebis montaJi (oTaxebSi ganTavsebuli, avejSi ganTavsebuli niJarebi) | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.19 | 13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.07 | 0.42 | [5 empty] | 0 | 0
|  | niJarebi boTlisebri sifoniT (maRali xarisxis) | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 2.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 17-3-3 | Semrevebis montaJi | kompl |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.82 | 3.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.04 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Semrevi (maRali xarisxis) | komp. | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | 17-3-3 | Semrevebis montaJi (oTaxebSi ganTavsebuli, avejSi ganTavsebuli niJarebi) | kompl |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.82 | 4.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.06 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Semrevi (maRali xarisxis) | komp. | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 17-4-1 | unitazebis montaJi | kompl |  | 7
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.44 | 17.08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.13 | 0.91 | [5 empty] | 0 | 0
|  | unitazi (maRali xarisxis; CamrecxiT da gofrirebuli miliT) | komp. | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.94 | 6.58 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 17-1-8 | saSxape qveSis mowyoba | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.15 | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0
|  | saSxape qveSi (maRali xarisxis) | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 17-3-3 | Sxapis Semrevis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.82 | 0.82 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Sxapis Semrevi | komp. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 17-1-9 | trapis montaJi | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.46 | 2.76 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.02 | 0.12 | [5 empty] | 0 | 0
|  | trapi Ø50 mm. (maRali xarisxis) | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | 17-3-4 gam. | sxva damxmare aqsesuarebi (maRali xarisxis) |  |  | 45
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 0.34 | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sankvanZebze, "WC"-s maCveneblebi | cali | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | saSrobi qaRaldis | komp. | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | urna | cali | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | unitazis sawmendi CoTqi | cali | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | unitazis qaRaldis sakidi | cali | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sakidi kauWi | cali | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Txevadi sapnis dispenseri | cali | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sarke | m2 | 1 | 3.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.02 | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | 17-9-1 | el. gamacxelebeli avzebis montaJi | cali |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8.22 | 32.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.31 | 1.24 | [5 empty] | 0 | 0
|  | el. gamacxelebeli avzi 80 ltr. | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
Seadgina:

## HVAC
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
lokaluri xarjTaRricxva 1-6
gaTboba-ventilacia-kondicirebis samuSaoebi
# | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. raod. | koef. | raod. | masalis Rirebuleba |  | monataJis Rirebuleba |  | transportis Rirebuleba |  | sul, jami:
[6 empty] | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
saqvabe
1 | 18-2-6 | kondensaturi kedelze dasakidi qvabi 50 kv. daxuruli wvis kameriT, sakvamuriT, momuSave temperaturul reJimSi 80-60*C | komp. |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 38.1 | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 4.84 | 9.68 | [5 empty] | 0 | 0
|  | kondensaturi kedelze dasakidi qvabi 50 kv. daxuruli wvis kameriT, sakvamuriT, momuSave temperaturul reJimSi 80-60*C | komp. | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 3.96 | 7.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 18-6-1 | safarToebeli avzi 35 l | komp. |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.22 | 0.44 | [5 empty] | 0 | 0
|  | safarToebeli avzi 35 l | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.22 | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 18-8-1 | qseluri sacirkulacio tumboebis mowyoba | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.3 | 26.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.39 | 0.78 | [5 empty] | 0 | 0
|  | qseluri sacirkulacio tumbo Q=5 M3 H=6 M | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | damcavi sarqveli 3/4" 3 bari | cali |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 3.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 18-15-4 | Termometrebis montaJi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.31 | 0.62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Termometri | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.04 | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 18-15-2 | manometrebis montaJi | cali |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.22 | 0.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manometri | cali |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.02 | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 16-12-1 | ventilebis da sarqvelebis mowyoba |  |  | 8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 12.08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.13 | 1.04 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ventili Ø50 mm sferuli | cali |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ventili Ø40 mm sferuli | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | avtomaturi Semavsebeli sarqveli 3/4" | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 18-15-5 gam. | ჰაერგამშვები ავტომატიური | komp. |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 0.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ჰაერგამშვები ავტომატიური | cali | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.02 | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | sabazro | paneluri radiatorebis mowyoba | ცალი |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | ცალი | 1 | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0276 | 1.104 | [5 empty] | 0 | 0
|  | radiatori paneluri PKKP22 600X1400 | ცალი | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | radiatori paneluri PKKP22 600X1200 | ცალი | 1 | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | radiatori paneluri PKKP22 600X1000 | ცალი | 1 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | radiatori paneluri PKKP22 600X900 | ცალი | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | radiatori paneluri PKKP22 600X800 | ცალი | 1 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | radiatori paneluri PKKP22 600X600 | ცალი | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | radiatori paneluri PKKP22 600X400 | ცალი | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | pirsaxocis saSrobi 500/800 | ცალი | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kronSteini | kg | 0.442 | 17.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0654 | 2.616 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | 16-12-1 | radiatorebis ventilebis mowyoba | cali |  | 80
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 120.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.13 | 10.4 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ventili radiatoris miwodebis d-1/2" | cali | 1 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ventili radiatoris uku svlis d-1/2" | cali | 1 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | quro p/p milebi D20*2,8-1/2" gare xraxniT | cali | 1 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | WanWiki sayeluriT da qanCiT | kg | 1.1 | 88 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 5.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
milgayvaniloba:
10 | 16-24-2 | mili polipropilenis minaboCkovani Ø20 mm. | grZ.m |  | 310
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 443.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0257 | 7.967 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mili polipropilenis minaboWkovani PN25 Ø20 mm. | grZ.m | 0.929 | 287.99 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0457 | 14.167 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 16-24-3 | mili polipropilenis minaboCkovani Ø25 mm. | grZ.m |  | 156
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 182.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0172 | 2.6832 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mili polipropilenis minaboWkovani PN25 Ø25 mm. | grZ.m | 0.938 | 146.328 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0393 | 6.1308 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | 16-24-4 | mili polipropilenis minaboCkovani Ø32 mm. | grZ.m |  | 112
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 174.72 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0217 | 2.4304 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mili polipropilenis minaboWkovani PN25 Ø32 mm. | grZ.m | 0.937 | 104.944 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0708 | 7.9296 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | 16-24-5 | mili polipropilenis minaboCkovani Ø40 mm. | grZ.m |  | 78
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 105.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0314 | 2.4492 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mili polipropilenis minaboWkovani PN25 Ø40 mm. | grZ.m | 0.946 | 73.788 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0652 | 5.0856 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 16-24-5 | mili polipropilenis minaboCkovani Ø50 mm. | grZ.m |  | 64
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 86.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0314 | 2.0096 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mili polipropilenis minaboWkovani PN25 Ø50 mm. | grZ.m | 0.946 | 60.544 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0652 | 4.1728 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | sabazro | kauCukis Tboizolacia D50*8,4; D40*6,2; D32*5,4; D25*4,2; D20*2,8; p/p milebisaTvis | grZ.m. |  | 720
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m. | 1 | 720 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.24 | 172.8 | [5 empty] | 0 | 0
|  | kauCukis Tboizolacia D22 p/p milebisaTvis | grZ.m. | 1 | 310 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kauCukis Tboizolacia D28 p/p milebisaTvis | grZ.m. | 1 | 156 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kauCukis Tboizolacia D35 p/p milebisaTvis | grZ.m. | 1 | 112 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kauCukis Tboizolacia D42 p/p milebisaTvis | grZ.m. | 1 | 78 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kauCukis Tboizolacia D48 p/p milebisaTvis | grZ.m. | 1 | 64 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 |  | fasonuri detalebi |  |  | 926
|  | samkapi p/p milisaTvis Ø25 | cali |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi p/p milisaTvis Ø32 | cali |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi p/p milisaTvis Ø40 | cali |  | 28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samkapi p/p milisaTvis Ø50 | cali |  | 28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | muxli Ø20 | cali |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | muxli Ø25 | cali |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | muxli Ø32 | cali |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | muxli Ø40 | cali |  | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | muxli Ø50 | cali |  | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | quro p/p milebi Ø20 | cali |  | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | quro p/p milebi Ø25 | cali |  | 70 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | quro p/p milebi Ø32 | cali |  | 70 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | quro p/p milebi Ø40 | cali |  | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | quro p/p milebi Ø50 | cali |  | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gadamyvani Ø25X20 | cali |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gadamyvani Ø32X20 | cali |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gadamyvani Ø32X25 | cali |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gadamyvani Ø40X25 | cali |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gadamyvani Ø40X32 | cali |  | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gadamyvani Ø50X32 | cali |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gadamyvani Ø50X40 | cali |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | quro 25 g.x. | cali |  | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | quro 20 g.x. | cali |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Semovla Ø20 | cali |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Semovla Ø25 | cali |  | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Semovla Ø32 | cali |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
sankvanZebis gamwovi sistema
17 | 20-22-1 gam. | sankvanZebis arxuli gamwovi ventilatorebi |  |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 3.8 | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.08 | 0.32 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sankvanZebis arxuli gamwovi ventilatori sistema 280 m3/s 200 pa | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | RerZuli gamwovi ventilatori d-100 mm | cali | 1 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.66 | 2.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 20-7-1 gam. | gamwovi difuzorebis mowyoba |  |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.34 | 5.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.05 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0
|  | gamwovi difuzori Ø150X150mm | cali | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samagri elementebi | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 20-7-1 gam. | cxaurebis mowyoba | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.34 | 8.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.05 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0
|  | gamwov-modinebiTi orrigiani cxaura 200X300 | cali |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gare cxaura Ø100 mm | cali |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | gare cxaura Ø150 mm | cali |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | samagri elementebi | kompl. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.16 | 0.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 16-6-2 | plastmasis sakanalizacio milebis montaJi Ø100 mm | grZ.m. |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.583 | 11.66 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0046 | 0.092 | [5 empty] | 0 | 0
|  | kanalizaciis mili Ø100 mm. | grZ.m. | 0.998 | 19.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | 22-8-5 | plastmasis sakanalizacio milebis montaJi Ø150 mm | grZ.m. |  | 8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.181 | 1.448 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0921 | 0.7368 | [5 empty] | 0 | 0
|  | kanalizaciis mili Ø150 mm. | grZ.m. | 1.01 | 8.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.00516 | 0.04128 |  | 0 |  |  |  |  | 0
gaTboba-gagrileba
22 | sabazro | split sistemis kondicionerebis mowyoba (Sida da gare bloki; marTvis pultiT) |  |  | 31
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 31 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | kondicioneris Sida da gare bloki 24 000 \Btu (7 kv) | cali | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kondicioneris Sida da gare bloki 18 000 Btu/s (5.2 kv) | cali | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kondicioneris Sida da gare bloki 12 000 Btu/s (3.5 kv) | cali | 1 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | kondicioneris Sida da gare bloki 9 000 Btu/s (2.7 kv) | cali | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | maT Soris: danadgarebis da mowyobilobebis montaJi |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi danadgarebis da mowyobilobebis montaJis xelfasze | [9 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba (danadgarebis da mowyobilobebis gamoklebiT) | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
Seadgina:

## Stelajebi
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის დავით აღმაშენებლის გამზირზე #150 მდებარე შენობის მე-8 სართულის (საერთო ფართი 889.32 კვ.მ.) სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
lokaluri xarjTaRricxva 1-7
liTonis stelaJebis mowyoba
# | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erT. | koef. | raod. | masala |  | xelfasi |  | transporti (meqanizmebi) |  | sul, jami: | sul, jami:
[6 empty] | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
1 | 9-32-12 | liTonis stelaJebi (H=2.0 m.; siganiT 600 (8.9 grZ.m.) da 300 mm. (8.2 grZ.m.) proeqtis mixedviT) | tona |  | 0.33516
|  | Sromis danaxarjebi | tona | 53.8 | 18.0316 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5731.25
|  | sxva manqanebi | lari | 18.4 | 6.1669 | [5 empty] | 0 | 0
|  | liTonis konstruqciebi (kuTxovana: 30*30*3) | tona | 1 | 0.33516 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | mdf (20 mm. sisqis) | m2 |  | 39 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | eleqtrodi | kg. | 24.4 | 8.1779 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.93174 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | maT Soris, liTonis konstruqciebi |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi samSeneblo - mosapirkeTebel samuSaoebze | [9 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi liTonis konstruqciebze | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba | [9 empty] | 0
|  | sul: | [9 empty] | 0
Seadgina: