## ბათუმი სანაპირო
სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველოს (ბათუმი) ბალანსზე რიცხული გათბობის აგრეგატების მომსახურების შესახებ
გათბობის ქვაბი ALARKO ALM-30 ქ.ბათუმი, გორგასალის ქ. N154
|  | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | მიწოდების ადგილი | ხელშეკრულების ღირებულება (ლარი) | მოწოდების ვადა
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1 | 1600 |  | 350 |  | 7 | 8 | 9
2 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250 |  | დანართი N1-ში მითითებული მისამართები | 7000 | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით, მოთხოვნის შესაბამისად
3 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1 | 700 |  | 200
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
7 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
12 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
15 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
16 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
19 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
20 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1 | 16 |  | 3
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
23 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
24 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
25 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
26 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
27 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
28 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
38 | gazis sanTura | ცალი | 1 | 3500 |  | 150
39 | eleqtro bloki LMA-11 | ცალი | 1 | 120 |  | 40
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1 | 30 |  | 15
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1 | 600 |  | 120
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1 | 280 |  | 80
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1 | 45 |  | 20
45 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 20
46 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
49 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 11929.5 |  | 2028.5
13958
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN 1 N06) N1 სასაზღვრო სექტორი (სარფი) ხელვაჩაურის რ-ნი
|  |  |  | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
3 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1 | 700 |  | 200
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
7 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
12 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
15 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
16 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
19 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
20 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1 | 16 |  | 3
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
23 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
24 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
25 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
26 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
27 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
28 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
38 | gazis sanTura | ცალი | 1 | 3500 |  | 150
39 | eleqtro bloki LMA-11 | ცალი | 1 | 120 |  | 40
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1 | 30 |  | 15
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1 | 600 |  | 120
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1 | 280 |  | 80
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1 | 45 |  | 20
45 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
46 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1 | 600 |  | 300
53 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
54 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 14329.5 |  | 3210.5
17540
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N2 სასაზღვრო სექტორი (კირნათი) ხელვაჩაურის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1 | 120 |  | 50
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1 | 30 |  | 15
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1 | 700 |  | 110
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1 | 30 |  | 50
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1 | 30 |  | 20
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1 | 3 |  | 5
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
14 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
19 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1 | 20 |  | 10
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
23 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
24 | sveCa | ცალი | 1 | 45 |  | 10
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1 | 400 |  | 80
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1 | 220 |  | 60
27 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1 | 16 |  | 3
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
34 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
35 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
36 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
37 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
38 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1 | 600 |  | 300
53 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
54 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
57 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 12252.5 |  | 3345.5
15598
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N3 სასაზღვრო სექტორი (გორგაძეთი) ხელვაჩაურის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1 | 120 |  | 40
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1 | 30 |  | 15
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1 | 700 |  | 110
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1 | 30 |  | 50
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1 | 30 |  | 20
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1 | 3 |  | 5
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
14 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
19 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1 | 20 |  | 0
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
23 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
24 | sveCa | ცალი | 1 | 45 |  | 10
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1 | 400 |  | 80
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1 | 220 |  | 60
27 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1 | 16 |  | 3
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
34 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
35 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
36 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
37 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
38 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1 | 600 |  | 300
53 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
54 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
57 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 12252.5 |  | 3325.5
15578
გათბობის ქვაბი ERENSAN (NA R 80) N4 სასაზღვრო სექტორი (ქედა) ქედის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | dizelis sanTura 105 კვტ | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
3 | ups 25-70 180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | UPS 40-180 F sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1 | 120 |  | 40
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1 | 30 |  | 15
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1 | 700 |  | 110
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1 | 30 |  | 50
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1 | 30 |  | 20
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1 | 3 |  | 5
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
14 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
19 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1 | 20 |  | 10
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
23 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
24 | sveCa | ცალი | 1 | 45 |  | 10
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1 | 400 |  | 80
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1 | 220 |  | 60
27 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1 | 16 |  | 3
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
34 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
35 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
36 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
37 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
38 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
49 | თერმოსტატი | ცალი | 1 | 600 |  | 300
50 | თერმომანომეტრი | ცალი | 1 | 45 |  | 20
51 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
52 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
53 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
54 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
55 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
56 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 10497.5 |  | 2455.5
12953
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N5 სასაზღვრო სექტორი (ტბეთი) შუახევის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1 | 120 |  | 40
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1 | 30 |  | 15
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1 | 700 |  | 110
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1 | 30 |  | 50
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1 | 30 |  | 20
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1 | 3 |  | 5
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
14 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
19 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1 | 20 |  | 10
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
23 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
24 | sveCa | ცალი | 1 | 45 |  | 10
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1 | 400 |  | 80
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1 | 220 |  | 60
27 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1 | 16 |  | 3
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
34 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
35 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
36 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
37 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
38 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1 | 600 |  | 300
53 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
54 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
57 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 12252.5 |  | 3335.5
15588
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N6 სასაზღვრო სექტორი (ჩირუხი) შუახევის რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1 | 120 |  | 40
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1 | 30 |  | 15
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1 | 700 |  | 110
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1 | 30 |  | 40
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1 | 30 |  | 320
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1 | 3 |  | 15
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
14 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
19 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1 | 20 |  | 10
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
23 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
24 | sveCa | ცალი | 1 | 45 |  | 10
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1 | 400 |  | 80
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1 | 220 |  | 60
27 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1 | 16 |  | 3
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
34 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
35 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
36 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
37 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
38 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1 | 600 |  | 300
53 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
54 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
57 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 12252.5 |  | 3635.5
15888
გათბობის ქვაბი FERROLI (GN1 N08) N7 სასაზღვრო სექტორი (ხიხაძირი) ხულოს რ-ნი
|  | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri 300lt ELBI | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | dizelis sanTura MAX8 | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
3 | A 56/180 sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | A 80/180 XM sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
5 | eleqtro bloki LOA-24 | ცალი | 1 | 120 |  | 40
6 | dizelis farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
7 | სანთურის სვეჩა | ცალი | 1 | 30 |  | 15
8 | safarToebeli avzi aranakleb 10 bar 100l | ცალი | 1 | 700 |  | 110
9 | sanTuris mfrqvevana | ცალი | 1 | 30 |  | 50
10 | dizelis drekadi Slangi 3/8-1/4 | ცალი | 1 | 30 |  | 20
11 | sanTuris nipeli 3/8-3/8 | ცალი | 1 | 3 |  | 5
12 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
13 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
14 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
15 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
16 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
17 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
19 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
20 | dizelis sanTuris filtri | ცალი | 1 | 20 |  | 10
21 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
22 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
23 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
24 | sveCa | ცალი | 1 | 45 |  | 10
25 | dizelis seqcia (tumbo) | ცალი | 1 | 400 |  | 80
26 | დიზელის სანთურის ტრანსფორმატორი | ცალი | 1 | 220 |  | 60
27 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
28 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
29 | R189Y005 nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
30 | R189Y004 nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
31 | feTqbadi sarqveli 1/2 3bar | ცალი | 1 | 16 |  | 3
32 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
33 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
34 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
35 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
36 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
37 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
38 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
39 | R18X005 fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
40 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
41 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
42 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
43 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
44 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
45 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
46 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
47 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
48 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
49 | GN1 ukana seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
50 | GN1 wina seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
51 | GN1 შუა seqcia | ცალი | 1 | 600 |  | 300
52 | GN1 Termostati | ცალი | 1 | 600 |  | 300
53 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
54 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
55 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
56 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
57 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
58 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 12252.5 |  | 3335.5
15588
სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული გათბობის აგრეგატების მომსახურების შესახებ
გათბობის ქვაბი ILKA ILSUT 95 kw - 1 ცალი ქ.ფოთი, ახალი პორტი
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1 | 700 |  | 150
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
7 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
12 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
15 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
16 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1 | 16 |  | 3
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
23 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
24 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
25 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
26 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
27 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
28 | fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
38 | gazis sanTura | ცალი | 1 | 3500 |  | 150
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1 | 120 |  | 40
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1 | 30 |  | 15
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1 | 600 |  | 120
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1 | 280 |  | 80
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1 | 45 |  | 20
45 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
46 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
49 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 100
|  |  |  | 11929.5 |  | 1910.5
13840
გათბობის ქვაბი Demin Dokumi 83kw - 1 ცალი ქ.ფოთი, ახალი პორტი
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri | ცალი | 1 | 1600 |  | 220
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 150
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 150
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1 | 700 |  | 110
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
7 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
12 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
15 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
16 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1 | 16 |  | 3
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
23 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
24 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
25 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
26 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
27 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
28 | fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
38 | gazis sanTura | ცალი | 1 | 3500 |  | 150
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1 | 120 |  | 40
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1 | 30 |  | 15
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1 | 600 |  | 120
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1 | 280 |  | 80
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1 | 45 |  | 20
45 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
46 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
49 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 11929.5 |  | 1590.5
13520
გათბობის ქვაბი SIME IR6 OF - 1 ცალი ქ.ფოთი, ახალი პორტი
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri | ცალი |  | 1600 |  | 350
2 | sacirkulacio tumbo | ც |  | 2200 |  | 250
3 | sacirkulacio tumbo | ც |  | 2200 |  | 250
4 | safarToebeli avzi | ც |  | 700 |  | 150
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ც |  | 16 |  | 11
6 | samkapi 63mm | ც |  | 5.5 |  | 0.5
7 | quro 63mm | ც |  | 3.5 |  | 0.5
8 | cxeli wylis mili 40mm | ც |  | 7.5 |  | 0.5
9 | cxeli wylis mili 63mm | ც |  | 18 |  | 1.5
10 | gadamyvani 63-40 | ც |  | 3.5 |  | 0.8
11 | gadamyvani 63-32 | ც |  | 3.5 |  | 0.8
12 | quro 40mm | ც |  | 1.2 |  | 0.5
13 | gadamyvani 32-20 | ც |  | 0.8 |  | 0.5
14 | cxeli wylis mili 20mm | ც |  | 1.5 |  | 0.6
15 | quro 20mm | ც |  | 1.5 |  | 0.6
16 | muxli 20mm | ც |  | 0.3 |  | 0.4
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ც |  | 3.5 |  | 0.8
18 | nipeli 1 | ც |  | 3 |  | 0.5
19 | nipeli 3/4 | ც |  | 2.5 |  | 0.5
20 | feTqეbadi sarqveli | ც |  | 16 |  | 3
21 | minaboWkovani mili 32mm | ც |  | 5.6 |  | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ც |  | 2.1 |  | 0.8
23 | muxli 40mm | ც |  | 0.8 |  | 0.4
24 | muxli 32mm | ც |  | 0.7 |  | 0.3
25 | muxli 25mm | ც |  | 0.4 |  | 0.3
26 | quro 25mm | ც |  | 0.3 |  | 0.3
27 | quro 32mm | ც |  | 0.6 |  | 0.8
28 | fitingi 1" | ც |  | 0.8 |  | 0.3
29 | quro S/x 32*1 | ც |  | 5.5 |  | 0.8
30 | muxli 3/4 S/x | ც |  | 3.5 |  | 0.7
31 | gadamyvani 40-32 | ც |  | 0.8 |  | 0.3
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ც |  | 8 |  | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ც |  | 0.6 |  | 0.3
34 | burTula ventili 32mm | ც |  | 12 |  | 6
35 | burTula ventili 40mm | ც |  | 16 |  | 6
36 | burTula ventili 50mm | ც |  | 32 |  | 6
37 | burTula ventili 63mm | ც |  | 45 |  | 6
38 | gazis sanTura | ც |  | 3500 |  | 150
39 | eleqtro bloki | ც |  | 120 |  | 40
40 | farsunkis fotoTvali | ც |  | 70 |  | 320
41 | sanTuris sveCa | ც |  | 30 |  | 15
42 | gazis sanTuris klapani | ც |  | 600 |  | 120
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ც |  | 280 |  | 80
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ც |  | 45 |  | 20
45 | samkapi 25 | c |  | 50 |  | 2
46 | samkapi 20 | c |  | 40 |  | 2
47 | burTula ventili 20 | c |  | 8 |  | 3
48 | burTula ventili 25 | c |  | 12 |  | 4
49 | pakli | c |  | 2 |  | 0.2
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | c |  | 250 |  | 100
|  |  |  | 11929.5 |  | 1910.5
13840
გათბობის ქვაბი Fondital 23 Delavan-24 kw -2 ცალი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, ნინოშვილის ქ.N2
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) |  | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი)
1 | boileri | ცალი | 1 | 1600 |  | 220
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 150
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 150
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1 | 700 |  | 110
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
7 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
12 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
15 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
16 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1 | 16 |  | 3
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
23 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
24 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
25 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
26 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
27 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
28 | fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
38 | gazis sanTura | ცალი | 1 | 3500 |  | 150
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1 | 120 |  | 40
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1 | 30 |  | 15
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1 | 600 |  | 120
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1 | 280 |  | 80
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1 | 45 |  | 20
45 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
46 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
49 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 11929.5 |  | 1590.5
13520
გათბობის ქვაბი Ferroli s.p.a. via Ritonda 78/A GN1 N03 16,4 kw - 2 ცალი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ.გონიო, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი ჩიხი 3
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) |  | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი)
1 | boileri | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1 | 700 |  | 150
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
7 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 1.5
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
12 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
15 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
16 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
18 | nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1 | 16 |  | 3
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
23 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
24 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
25 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
26 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
27 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
28 | fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.7
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
38 | gazis sanTura | ცალი | 1 | 3500 |  | 150
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1 | 120 |  | 40
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1 | 30 |  | 15
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1 | 600 |  | 120
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1 | 280 |  | 80
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1 | 45 |  | 20
45 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
46 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
49 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 11929.5 |  | 1960.5
13890
გათბობის ქვაბი RIELLO 72IT-21 kw - 2 ცალი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ანაკლია
N | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზო მილება | რ–ბა | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის ერთეულის მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი) | სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სათადარიგო ნაწილის შეცვლის (მომსახურების) მაქსიმალური ზღვრული ღირებულება (ლარი)
1 | boileri | ცალი | 1 | 1600 |  | 350
2 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
3 | sacirkulacio tumbo | ცალი | 1 | 2200 |  | 250
4 | safarToebeli avzi | ცალი | 1 | 700 |  | 150
5 | quro CamxsneliT 40mm 1 1/4 g/x | ცალი | 1 | 16 |  | 11
6 | samkapi 63mm | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.5
7 | quro 63mm | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
8 | cxeli wylis mili 40mm | ცალი | 1 | 7.5 |  | 0.5
9 | cxeli wylis mili 63mm | ცალი | 1 | 18 |  | 0.9
10 | gadamyvani 63-40 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
11 | gadamyvani 63-32 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.8
12 | quro 40mm | ცალი | 1 | 1.2 |  | 0.5
13 | gadamyvani 32-20 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.5
14 | cxeli wylis mili 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
15 | quro 20mm | ცალი | 1 | 1.5 |  | 0.6
16 | muxli 20mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.4
17 | quro Camxsneli S/x 32*1 | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.6
18 | nipeli 1 | ცალი | 1 | 3 |  | 0.5
19 | nipeli 3/4 | ცალი | 1 | 2.5 |  | 0.5
20 | feTqეbadi sarqveli | ცალი | 1 | 16 |  | 3
21 | minaboWkovani mili 32mm | ცალი | 1 | 5.6 |  | 1
22 | minaboWkovani mili 25mm | ცალი | 1 | 2.1 |  | 0.8
23 | muxli 40mm | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.4
24 | muxli 32mm | ცალი | 1 | 0.7 |  | 0.3
25 | muxli 25mm | ცალი | 1 | 0.4 |  | 0.3
26 | quro 25mm | ცალი | 1 | 0.3 |  | 0.3
27 | quro 32mm | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.8
28 | fitingi 1" | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
29 | quro S/x 32*1 | ცალი | 1 | 5.5 |  | 0.8
30 | muxli 3/4 S/x | ცალი | 1 | 3.5 |  | 0.5
31 | gadamyvani 40-32 | ცალი | 1 | 0.8 |  | 0.3
32 | dn 25 ukusarqveli eniT 1" | ცალი | 1 | 8 |  | 1
33 | gadamyvani 32*25 | ცალი | 1 | 0.6 |  | 0.3
34 | burTula ventili 32mm | ცალი | 1 | 12 |  | 6
35 | burTula ventili 40mm | ცალი | 1 | 16 |  | 6
36 | burTula ventili 50mm | ცალი | 1 | 32 |  | 6
37 | burTula ventili 63mm | ცალი | 1 | 45 |  | 6
38 | gazis sanTura | ცალი | 1 | 3500 |  | 150
39 | eleqtro bloki | ცალი | 1 | 120 |  | 40
40 | farsunkis fotoTvali | ცალი | 1 | 70 |  | 320
41 | sanTuris sveCa | ცალი | 1 | 30 |  | 15
42 | gazis sanTuris klapani | ცალი | 1 | 600 |  | 120
43 | დასადგამი ქვაბის მართვის პულტი | ცალი | 1 | 280 |  | 80
44 | დასადგამი ქვაბის თერმოსტატი | ცალი | 1 | 45 |  | 20
45 | samkapi 25 | ცალი | 1 | 50 |  | 2
46 | samkapi 20 | ცალი | 1 | 40 |  | 2
47 | burTula ventili 20 | ცალი | 1 | 8 |  | 3
48 | burTula ventili 25 | ცალი | 1 | 12 |  | 4
49 | pakli | ცალი | 1 | 2 |  | 0.2
50 | sistemis Semowmeba da gaSveba | ცალი | 1 | 250 |  | 150
|  |  |  | 11929.5 |  | 1959.5
13889
| სულ პრეისკურანტის ჯამი: |  |  |  |  | 205190
შენიშვნა: ა) მოთხოვნის შესაბამისად დაზიანებული საქვაბე აგრეგატის დეფექტის დადგენა მოხდეს სამ სამუშაო დღეში. ბ) დაზიანებული საქვაბე აგრეგატის აღდგენა მოხდეს ათ სამუშო დღეში.