## obieqt
დუშეთის მუნიციპალიტეტის,ანანურის ა/ე ფიტავის დასახლებაში სასმელი წყლის da sofel fxundavSi teqnikuri wylis სისტემის რეაბილიტაცია
k r e b s i T i x a r j T a R ri c x v a
mSeneblobis dasaxeleba:
|  |  | saxarjTaRicxvo Rirebuleba |  |  | 0 | lari
N | xarjTaRricxvis N | xarjTaRricxvis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo GRirebuleba |  |  |  |  | xelfasi lari
|  |  | samSeneblo samuSaoebi | samont. samuSaoebi | mowyobiloba | sxvadasxva xarjebi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | sul
|  | jami: |  | 0 | 0
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% |  | 0 | 0
jami
ss"energoprojorjias" mierTeba moTxovnili simZlavre 5kvt
jami
|  | d. R.Gg. - 18% | 18%
jami sul

## krebsiti
დუშეთის მუნიციპალიტეტის,ანანურის ა/ე ფიტავის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
o b i e q t u r i x a r j T a R r i c x v a
saxarjTaRricxvo Rirebuleba
# | saxarjT-aRricxvo gaangariSebis # | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | samSeneblo samuSaoebis | samontaJo samuSaoebis | mowyobiloba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | xarj #1 | ფიტავის წყალმომარაგება |  |  |  | 0
| xarj #2 | სოფელ ფხუნდავის წყალმომარაგება
jami

## fitavi
დუშეთის მუნიციპალიტეტის,ანანურის ა/ე ფიტავის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
xarjTaRricxva
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode- noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari) |  | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | (lari)
| kaptaJis #1 mowyoba | [12 empty] | 13
1 | betonis b-25 monoliTuri kaptaJis mowyoba | 6-26-4 | 100 m3 |  | 0.03125
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 38.125
| sxva manqanebi |  | lari |  | 3.8438 | [8 empty] | 175.68
| r e s u r s e b i | Seadgina: | [11 empty] | 9.4464
| betoni b-25 |  | m3 |  | 3.1719
| xis fari |  | m2 |  | 4 | [8 empty] | 272.832
| xis masala |  | m3 |  | 0.12375 | [8 empty] | 30.72
| danarCeni xarjebi |  | lari |  | 6.5312 | [8 empty] | 42.768
2 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoriT | 1-22-16 | m3 |  | 18 | [8 empty] | 16.0512
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.486
| eqskavatori | srf 14-118 | man/sT |  | 1.089 | [8 empty] | 2.916
3 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-80-4 | m3 |  | 1.26 | [8 empty] | 43.0373
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 3.7674
4 | zedmeti gruntis gatana saSualod 1-km-mde | srf 15-5 | t |  | 29.133 | [7 empty] | 4.32 | 22.6044
5 | Tixis sagebis mowyoba sisqiT 20sm | 8-4-8 | m3 |  | 1.8 | [7 empty] | 14.94 | 45.1561
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 11.7
| sxva manqanebi |  | lari |  | 3.888 | [8 empty] | 70.2
| resursebi | [12 empty] | 12.4416
| Tixa |  | kub.m |  | 2.07
| sxva masala |  | lari |  | 0.036 | [8 empty] | 24.84
6 | polieTilenis perforirebuli milis montaJi d-160 mm PN-6 | 22-8-5 | m |  | 3 | [8 empty] | 0.1152 | 0.1152
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.543 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 0.2763 | [8 empty] | 2.4978 | 2.4978
| resursebi | [12 empty] | 0.88416 | 0.88416
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 3.03 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.01548 | [8 empty] | 47.9664 | 47.9664
7 | polieTilenis perforirebuli milis montaJi d-280 mm PN-6 | 22-8-8 | m |  | 3 | [8 empty] | 0.049536 | 0.049536
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.209
| manqanebi |  | lari |  | 0.492 | [8 empty] | 6.4883
| resursebi | [12 empty] | 1.8368
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 3.03
| sxva masala |  | lari |  | 0.0612 | [8 empty] | 169.1707
8 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-6 | 22-8-3 | m |  | 15 | [8 empty] | 0.22848 | 0.22848
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.785 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 1.0125 | [8 empty] | 16.422 | 16.422
| resursebi | [12 empty] | 6.48 | 6.48
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 15.15 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.0324 | [8 empty] | 231.3585 | 231.3585
9 | plasmasis ventilis PN16 SeZena montaJi | 22-24-3 miyenebiT | kompl |  | 1 | [8 empty] | 0.20736
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 1.7
| sxva manqana |  | lari |  | 0.06 | [8 empty] | 10.2
| resursebi | [12 empty] | 0.192
| ventili d=100mm |  | kompl |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.88 | [8 empty] | 144
10 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1000mm simaRliT 1.0m. 1c, Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.087 | [8 empty] | 2.816
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 9.222
| sxva manqanebi |  | lari |  | 6.2118 | [8 empty] | 88.074
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 18.9382
| rk/b Wa d=1000mm |  | c |  | 1
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 1 | [8 empty] | 136
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1 | [8 empty] | 385
| danarCeni xarjebi |  | lari |  | 6.0987 | [8 empty] | 97
12 | kaptaJis Sevseba garecxili RorRiT 25-30 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.0414 | [8 empty] | 26.1333
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 7.0794
| sxva manqanebi |  | lari |  | 2.1983 | [7 empty] | 14.94 | 42.4764
| resursebi | [12 empty] | 6.9949
| garecxili RorRi 25-30 mm |  | kub.m |  | 4.2642
| sxva masala |  | lari |  | 0.15898 | [8 empty] | 72.4914
13 | kaptaJis Sevseba garecxili RorRiT 15-10 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.027 | [8 empty] | 0.50872
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 4.617
| sxva manqanebi |  | lari |  | 1.4337 | [8 empty] | 27.702
| resursebi | [12 empty] | 4.5619
| garecxili RorRi 15-10 mm |  | kub.m |  | 2.781
| sxva masala |  | lari |  | 0.10368 | [8 empty] | 47.277
14 | kaptaJis Sevseba qviSaxreSovani nareviT 5-2 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.027 | [8 empty] | 0.33178
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 4.617
| sxva manqanebi |  | lari |  | 1.4337 | [8 empty] | 27.702
| resursebi | [12 empty] | 4.5619
| qviSaxreSi 2-5mm |  | kub.m |  | 2.781
| sxva masala |  | lari |  | 0.10368 | [8 empty] | 47.277
15 | kaptaJis Sevseba qviSiT | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.027 | [8 empty] | 0.33178
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 4.617
| sxva manqanebi |  | lari |  | 1.4337 | [8 empty] | 27.702
| resursebi | [12 empty] | 4.5619
| qviSa |  | kub.m |  | 2.781
| sxva masala |  | lari |  | 0.10368 | [8 empty] | 47.277
16 | Tixis klitis mowyoba sisqiT 10sm | 8-4-8 | m3 |  | 0.9 | [8 empty] | 0.33178
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 5.85
| sxva manqanebi |  | lari |  | 1.944 | [8 empty] | 35.1
| resursebi | [12 empty] | 6.2208
| Tixa |  | kub.m |  | 1.035
| sxva masala |  | lari |  | 0.018 | [8 empty] | 12.42
17 | gruntis ukumiyra xeliT | 1-81-3 | m3 |  | 4.3 | [8 empty] | 0.0576
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 5.203
18 | gruntis mobeltva xeliT | 1-116-6 | m2 |  | 9 | [8 empty] | 23.9338
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.62
19 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=2000mm simaRliT 2.m. Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.134 | [8 empty] | 7.452
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 14.204
| sxva manqanebi |  | lari |  | 9.5676 | [8 empty] | 85.224
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 30.6163
| rk/b Wa d=2000mm (1 metriani 2cali rgoli) |  | c |  | 2
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 1 | [8 empty] | 492
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1 | [8 empty] | 496
| sxva masala |  | lari |  | 8.8574 | [8 empty] | 241
| SemoRobva 20m | [12 empty] | 28.3437
20 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT dgarebis mosawyobad | 1-80-3 | m3 |  | 0.54
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.1124
22 | wertilovani saZirkvlebis mowyoba betoniT | 6-1-1 | m3 |  | 0.54 | [8 empty] | 1.1264
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.566
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 9.396
| betoni m-150 | srf 4-339 | kub.m |  | 0.5508
| sxva masala |  | lari |  | 0.3348 | [8 empty] | 51.2244
23 | Robis mowyoba liTonis galvanizirebuli badiT. liTonis dgarebze d-57X3 dabetonebiT kutikariT | 7-21-8 miyenebiT | 100 m |  | 0.2 | [8 empty] | 1.5206
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 44.6
| sxva manqanebi |  | lari |  | 1 | [8 empty] | 108.057
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 3.2
| mili d-57X3mm 1c-2.1m *10cali |  | grZ.m |  | 21
| glinula aI d-4mm |  | m |  | 40 | [8 empty] | 170.1
| Sesakravi mavTuli d-2.5mm |  | m |  | 25 | [8 empty] | 10.4
| kuTxovana 75X75X5 mm |  | m |  | 6 | [8 empty] | 7.5
| samontaJo detalebi |  | t |  | 0.0004 | [8 empty] | 167.2
| petli |  | c |  | 2 | [8 empty] | 0.704
| bade |  | m2 |  | 30 | [8 empty] | 27
| sxva masala |  | lari |  | 0.8 | [8 empty] | 135
24 | Robis liTonis milebis SeRebva zeTovani saRebaviT | 15-164-8 | m2 |  | 5 | [8 empty] | 2.56
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 3.4
| sxva manqana |  | lari |  | 0.15 | [8 empty] | 159.12
| resursebi | [12 empty] | 2.88
| zeTovani saRebavi | srf 4.2-31 | kg |  | 1.255
| sxva masala |  | lari |  | 0.095 | [8 empty] | 2.4786
| kaptaJis #2 mowyoba | [12 empty] | 1.824
1 | betonis b-25 monoliTuri kaptaJis mowyoba | 6-26-4 | 100 m3 |  | 0.108
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 131.76
| sxva manqanebi |  | lari |  | 13.284 | [8 empty] | 790.56
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 42.5088
| betoni b-25 |  | m3 |  | 10.962
| xis fari |  | m2 |  | 13.824 | [8 empty] | 1227.744
| xis masala |  | m3 |  | 0.42768 | [8 empty] | 138.24
| danarCeni xarjebi |  | lari |  | 22.572 | [8 empty] | 192.456
2 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoris kovSiT 0.5m3 | 1-22-16 | m3 |  | 72 | [8 empty] | 72.2304
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.944
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, | srf 14-118 | man/sT |  | 4.356 | [8 empty] | 11.664
3 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-80-4 | m3 |  | 5.04 | [8 empty] | 172.1491
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 15.0696
4 | zedmeti gruntis gatana saSualod 1-km-mde | srf 15-5 | t |  | 116.61 | [7 empty] | 17.28 | 90.4176
5 | Tixis sagebis mowyoba sisqiT 20sm | 8-4-8 | m3 |  | 7.2 | [7 empty] | 59.76 | 180.7455
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 46.8
| sxva manqanebi |  | lari |  | 15.552 | [8 empty] | 280.8
| resursebi | [12 empty] | 49.7664
| Tixa |  | kub.m |  | 8.28
| sxva masala |  | lari |  | 0.144 | [8 empty] | 99.36
6 | polieTilenis perforirebuli milis montaJi d-160 mm PN-6 | 22-8-5 | m |  | 6 | [8 empty] | 0.4608 | 0.4608
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.086 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 0.5526 | [8 empty] | 4.9956 | 4.9956
| resursebi | [12 empty] | 1.7683 | 1.7683
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 6.06 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.03096 | [8 empty] | 95.9329 | 95.9329
7 | polieTilenis perforirebuli milis montaJi d-280 mm PN-6 | 22-8-8 | m |  | 5 | [8 empty] | 0.099072 | 0.099072
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 2.015
| manqanebi |  | lari |  | 0.82 | [8 empty] | 9.269
| resursebi | [12 empty] | 2.624
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 5.05
| sxva masala |  | lari |  | 0.102 | [8 empty] | 241.6725
8 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-6 | 22-8-3 | m |  | 15 | [8 empty] | 0.3264 | 0.3264
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.785 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 1.0125 | [8 empty] | 16.422 | 16.422
| resursebi | [12 empty] | 6.48 | 6.48
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 15.15 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.0324 | [8 empty] | 231.3585 | 231.3585
9 | plasmasis ventilis PN16 SeZena montaJi | 22-24-3 miyenebiT | kompl |  | 1 | [8 empty] | 0.20736
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 1.7
| sxva manqana |  | lari |  | 0.06 | [8 empty] | 10.2
| resursebi | [12 empty] | 0.192
| ventili d=100mm |  | kompl |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.88 | [8 empty] | 144
10 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1000mm simaRliT 1.0m. 1c, Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.087 | [8 empty] | 2.816
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 9.222
| sxva manqanebi |  | lari |  | 6.2118 | [8 empty] | 88.074
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 18.9382
| rk/b Wa d=1000mm |  | c |  | 1
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 1 | [8 empty] | 136
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1 | [8 empty] | 385
| danarCeni xarjebi |  | lari |  | 6.0987 | [8 empty] | 97
11 | kaptaJis Sevseba garecxili RorRiT 25-30 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.1656 | [8 empty] | 26.1333
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 28.3176
| sxva manqanebi |  | lari |  | 8.7934 | [7 empty] | 59.76 | 169.9056
| resursebi | [12 empty] | 27.9798
| garecxili RorRi 25-30 mm |  | kub.m |  | 17.0568
| sxva masala |  | lari |  | 0.6359 | [8 empty] | 289.9656
12 | kaptaJis Sevseba garecxili RorRiT 15-10 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.108 | [8 empty] | 2.0349
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 18.468
| sxva manqanebi |  | lari |  | 5.7348 | [8 empty] | 110.808
| resursebi | [12 empty] | 18.2477
| garecxili RorRi 15-10 mm |  | kub.m |  | 11.124
| sxva masala |  | lari |  | 0.41472 | [8 empty] | 189.108
13 | kaptaJis Sevseba qviSaxreSovani nareviT 5-2 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.108 | [8 empty] | 1.3271
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 18.468
| sxva manqanebi |  | lari |  | 5.7348 | [8 empty] | 110.808
| resursebi | [12 empty] | 18.2477
| qviSaxreSi 2-5mm |  | kub.m |  | 11.124
| sxva masala |  | lari |  | 0.41472 | [8 empty] | 189.108
14 | kaptaJis Sevseba qviSiT | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.108 | [8 empty] | 1.3271
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 18.468
| sxva manqanebi |  | lari |  | 5.7348 | [8 empty] | 110.808
| resursebi | [12 empty] | 18.2477
| qviSa |  | kub.m |  | 11.124
| sxva masala |  | lari |  | 0.41472 | [8 empty] | 189.108
15 | Tixis klitis mowyoba sisqiT 10sm | 8-4-8 | m3 |  | 3.6 | [8 empty] | 1.3271
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 23.4
| sxva manqanebi |  | lari |  | 7.776 | [8 empty] | 140.4
| resursebi | [12 empty] | 24.8832
| Tixa |  | kub.m |  | 4.14
| sxva masala |  | lari |  | 0.072 | [8 empty] | 49.68
16 | gruntis ukumiyra xeliT | 1-81-3 | m3 |  | 17.3 | [8 empty] | 0.2304
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 20.933
17 | gruntis mobeltva xeliT | 1-116-6 | m2 |  | 36 | [8 empty] | 96.2918
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 6.48
18 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=2000mm simaRliT 2.m. Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.134 | [8 empty] | 29.808
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 7.1154
| sxva manqanebi |  | lari |  | 9.5676 | [8 empty] | 85.224
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 30.6163
| rk/b Wa d=2000mm (1 metriani 2 cali) |  | c |  | 2
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 1 | [8 empty] | 492
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1 | [8 empty] | 496
| sxva masala |  | lari |  | 8.8574 | [8 empty] | 241
| SemoRobva 20m | [12 empty] | 28.3437
19 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT dgarebis mosawyobad | 1-80-3 | m3 |  | 0.54
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.1124
21 | wertilovani saZirkvlebis mowyoba betoniT | 6-1-1 | m3 |  | 0.54 | [8 empty] | 2.2528
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.566
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 18.792
| betoni m-150 | srf 4-339 | kub.m |  | 0.5508
| sxva masala |  | lari |  | 0.3348 | [8 empty] | 102.4488
22 | Robis mowyoba liTonis galvanizirebuli badiT. liTonis dgarebze d-57X3 dabetonebiT kutikariT | 7-21-8 miyenebiT | 100 m |  | 0.2 | [8 empty] | 3.0413
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 44.6
| sxva manqanebi |  | lari |  | 1 | [8 empty] | 535.2
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 216.114
| mili d-57X3mm 1c-2.1m *10cali |  | grZ.m |  | 21 | [8 empty] | 6.4
| glinula aI d-4mm |  | m |  | 40
| Sesakravi mavTuli d-2.5mm |  | m |  | 25 | [8 empty] | 340.2
| kuTxovana 75X75X5 mm |  | m |  | 6 | [8 empty] | 20.8
| samontaJo detalebi |  | t |  | 0.0004 | [8 empty] | 15
| petli |  | c |  | 2 | [8 empty] | 167.2
| bade |  | m2 |  | 30 | [8 empty] | 1.408
| sxva masala |  | lari |  | 0.8 | [8 empty] | 27
23 | Robis liTonis milebis SeRebva zeTovani saRebaviT | 15-164-8 | m2 |  | 5 | [8 empty] | 270
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 3.4 | [8 empty] | 5.12
| sxva manqana |  | lari |  | 0.15
| resursebi | [12 empty] | 318.24
| zeTovani saRebavi | srf 4.2-31 | kg |  | 1.255 | [8 empty] | 5.76
| sxva masala |  | lari |  | 0.095
| kaptaJis #3 mowyoba | [12 empty] | 3.648
1 | betonis b-25 monoliTuri kaptaJis mowyoba | 6-26-4 | 100 m3 |  | 0.075
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 91.5
| sxva manqanebi |  | lari |  | 9.225 | [8 empty] | 549
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 29.52
| betoni b-25 |  | m3 |  | 7.6125
| xis fari |  | m2 |  | 9.6 | [8 empty] | 852.6
| xis masala |  | m3 |  | 0.297 | [8 empty] | 96
| danarCeni xarjebi |  | lari |  | 15.675 | [8 empty] | 133.65
2 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoris kovSiT 0.5m3 a/T-ze datvirTviT | 1-22-16 | m3 |  | 160 | [8 empty] | 50.16
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 4.32
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, | srf 14-118 | man/sT |  | 9.68 | [8 empty] | 25.92
3 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-80-4 | m3 |  | 11.2 | [8 empty] | 382.5536
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 33.488
4 | zedmeti gruntis gatana saSualod 1-km-mde | srf 15-5 | t |  | 258.96 | [7 empty] | 38.4 | 200.928
5 | Tixis sagebis mowyoba sisqiT 20sm | 8-4-8 | m3 |  | 16 | [7 empty] | 132.8 | 401.388
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 104
| sxva manqanebi |  | lari |  | 34.56 | [8 empty] | 624
| resursebi | [12 empty] | 110.592
| Tixa |  | kub.m |  | 18.4
| sxva masala |  | lari |  | 0.32 | [8 empty] | 220.8
6 | polieTilenis perforirebuli milis montaJi d-160 mm PN-6 | 22-8-5 | m |  | 7 | [8 empty] | 1.024 | 1.024
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.267 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 0.6447 | [8 empty] | 5.8282 | 5.8282
| resursebi | [12 empty] | 2.063 | 2.063
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 7.07 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.03612 | [8 empty] | 111.9217 | 111.9217
7 | polieTilenis perforirebuli milis montaJi d-280 mm PN-6 | 22-8-8 | m |  | 8 | [8 empty] | 0.11558 | 0.11558
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 3.224
| manqanebi |  | lari |  | 1.312 | [8 empty] | 12.9766
| resursebi | [12 empty] | 3.6736
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 8.08
| sxva masala |  | lari |  | 0.1632 | [8 empty] | 338.3414
8 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-6 | 22-8-3 | m |  | 15 | [8 empty] | 0.45696 | 0.45696
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.785 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 1.0125 | [8 empty] | 16.422 | 16.422
| resursebi | [12 empty] | 6.48 | 6.48
| mili pn-6 | საბაზრო | m |  | 15.15 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.0324 | [8 empty] | 231.3585 | 231.3585
9 | plasmasis ventilis PN16 SeZena montaJi | 22-24-3 miyenebiT | kompl |  | 1 | [8 empty] | 0.20736
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 1.7
| sxva manqana |  | lari |  | 0.06 | [8 empty] | 10.2
| resursebi | [12 empty] | 0.192
| ventili d=100mm |  | kompl |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.88 | [8 empty] | 144
10 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1000mm simaRliT 1.0m. 1c, Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.087 | [8 empty] | 2.816
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 9.222
| sxva manqanebi |  | lari |  | 6.2118 | [8 empty] | 88.074
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 18.9382
| rk/b Wa d=1000mm |  | c |  | 1
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 1 | [8 empty] | 136
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1 | [8 empty] | 385
| danarCeni xarjebi |  | lari |  | 6.0987 | [8 empty] | 97
11 | kaptaJis Sevseba garecxili RorRiT 25-30 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.368 | [8 empty] | 26.1333
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 62.928
| sxva manqanebi |  | lari |  | 19.4304 | [7 empty] | 132.8 | 377.568
| resursebi | [12 empty] | 62.1773
| garecxili RorRi 25-30 mm |  | kub.m |  | 37.904
| sxva masala |  | lari |  | 1.4131 | [8 empty] | 644.368
12 | kaptaJis Sevseba garecxili RorRiT 15-10 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.24 | [8 empty] | 4.522
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 41.04
| sxva manqanebi |  | lari |  | 12.744 | [8 empty] | 246.24
| resursebi | [12 empty] | 40.5504
| garecxili RorRi 15-10 mm |  | kub.m |  | 24.72
| sxva masala |  | lari |  | 0.9216 | [8 empty] | 420.24
13 | kaptaJis Sevseba qviSaxreSovani nareviT 5-2 mm | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.24 | [8 empty] | 2.9491
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 41.04
| sxva manqanebi |  | lari |  | 12.744 | [8 empty] | 246.24
| resursebi | [12 empty] | 40.5504
| qviSaxreSi 2-5mm |  | kub.m |  | 24.72
| sxva masala |  | lari |  | 0.9216 | [8 empty] | 420.24
14 | kaptaJis Sevseba qviSiT | 6-31-2 | 100 m3 |  | 0.24 | [8 empty] | 2.9491
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 41.04
| sxva manqanebi |  | lari |  | 12.744 | [8 empty] | 246.24
| resursebi | [12 empty] | 40.5504
| qviSa |  | kub.m |  | 24.72
| sxva masala |  | lari |  | 0.9216 | [8 empty] | 420.24
15 | Tixis klitis mowyoba sisqiT 10sm | 8-4-8 | m3 |  | 8 | [8 empty] | 2.9491
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 52
| sxva manqanebi |  | lari |  | 17.28 | [8 empty] | 312
| resursebi | [12 empty] | 55.296
| Tixa |  | kub.m |  | 9.2
| sxva masala |  | lari |  | 0.16 | [8 empty] | 110.4
16 | gruntis ukumiyra xeliT | 1-81-3 | m3 |  | 38.4 | [8 empty] | 0.512
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 46.464
17 | gruntis mobeltva xeliT | 1-116-6 | m2 |  | 80 | [8 empty] | 213.7344
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 14.4
18 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=2000mm simaRliT 2.m. Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.134 | [8 empty] | 66.24
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 7.1154
| sxva manqanebi |  | lari |  | 9.5676 | [8 empty] | 85.224
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 30.6163
| rk/b Wa d=2000mm (1 metriani 2 cali) |  | c |  | 2
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 1 | [8 empty] | 492
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1 | [8 empty] | 496
| sxva masala |  | lari |  | 8.8574 | [8 empty] | 241
| SemoRobva 20m | [12 empty] | 28.3437
19 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT dgarebis mosawyobad | 1-80-3 | m3 |  | 0.54
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.1124
21 | wertilovani saZirkvlebis mowyoba betoniT | 6-1-1 | m3 |  | 0.54 | [8 empty] | 2.4781
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.566
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 20.6712
| betoni m-150 | srf 4-339 | kub.m |  | 0.5508
| sxva masala |  | lari |  | 0.3348 | [8 empty] | 112.6937
22 | Robis mowyoba liTonis galvanizirebuli badiT. liTonis dgarebze d-57X3 dabetonebiT kutikariT | 7-21-8 miyenebiT | 100 m |  | 0.2 | [8 empty] | 3.3454
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 44.6
| sxva manqanebi |  | lari |  | 1 | [8 empty] | 588.72
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 237.7254
| mili d-57X3mm 1c-2.1m *10cali |  | grZ.m |  | 21 | [8 empty] | 7.04
| glinula aI d-4mm |  | m |  | 40
| Sesakravi mavTuli d-2.5mm |  | m |  | 25 | [8 empty] | 374.22
| kuTxovana 75X75X5 mm |  | m |  | 6 | [8 empty] | 22.88
| samontaJo detalebi |  | t |  | 0.0004 | [8 empty] | 16.5
| petli |  | c |  | 2 | [8 empty] | 167.2
| bade |  | m2 |  | 30 | [8 empty] | 1.5488
| sxva masala |  | lari |  | 0.8 | [8 empty] | 27
23 | Robis liTonis milebis SeRebva zeTovani saRebaviT | 15-164-8 | m2 |  | 5 | [8 empty] | 297
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 3.4 | [8 empty] | 5.632
| sxva manqana |  | lari |  | 0.15
| resursebi | [12 empty] | 350.064
| zeTovani saRebavi | srf 4.2-31 | kg |  | 1.255 | [8 empty] | 6.336
| sxva masala |  | lari |  | 0.095
kaptaJebamde misasvleli gzis mowyoba eqskavatoriT
1 | გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით, გადაადგილება 30 მ-ზე | 1-29-3 1-29-10 | მ3 |  | 800
| ბულდოზერი 108ცხ. ძ. (12,8X2+16,2) |  | მანქ/სთ |  | 33.44
2 | გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორის საშუალებით | 1-22-15 | მ3 |  | 400
| შრომის დანახარჯი |  | კაც/სთ |  | 8
| ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობით 0,5მ3 |  | მანქ/სთ |  | 17.92
| სხვა მანქანები |  | ლარი |  | 0.84
| saqloratoros mowyoba | [12 empty] | 4.0128
1 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT. | 1-80-3, | 100m3 |  | 0.01
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 2.06
2 | monoliTuri r/betonis armirebuli filis mowyoba iatakze betoni b-25 | 6-1-22, | 100m3 |  | 0.021 | [8 empty] | 3.3728
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 7.938 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man. |  | 1.932 | [8 empty] | 138.6
| armatura a-III | sab. fasi | t |  | 0.2 | [8 empty] | 68.0064
| _betoni b-25 | " | m3 |  | 2.1315 | [8 empty] | 347.369
| _sxva masalebi |  | man. |  | 1.26 | [8 empty] | 105.336
3 | saZirkvlebis Tavze bitumis hidrosaizolacio fenis mowyoba | 8-4-7, | 100m2 |  | 0.14 | [8 empty] | 0.44352
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 4.704 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man. |  | 0.21 | [8 empty] | 21.7728
| _bitumis mastika | sab. fasi | tn |  | 0.0336 | [8 empty] | 0.5184
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.3192 | [8 empty] | 48.3408
4 | kedlebis wyoba msubuqi blokiT sisqiT 40 sm | 8-15-2, | m3 |  | 1 | [8 empty] | 0.78797
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 3.08 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | lari |  | 0.92 | [8 empty] | 653.4528
| _xsnari qviSa-cementis m-100 | sabazro fasi | m3 |  | 0.11 | [8 empty] | 104.0998
| _blokebi | " | cali |  | 62.5 | [8 empty] | 408.408
| _sxva masalebi |  | lari |  | 0.16 | [8 empty] | 2342.6
5 | tixrebis wyoba wvrili blokebiT sisqiT 20 sm, armirebuli | 8-15-1, | m3 |  | 0.2 | [8 empty] | 18.1043
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 0.616 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man. |  | 0.184 | [8 empty] | 149.3184
| _xsnari kir-cementis m-50 | sab. fasi | m3 |  | 0.022 | [8 empty] | 23.7875
| _blokebi | " | cali |  | 12.5 | [8 empty] | 81.7696
| _sxva masalebi | " | man. |  | 0.032 | [8 empty] | 535.3
6 | rk./betonis gadaxurvebi | 6-16-2. | 100m3 |  | 0.032896 | [8 empty] | 321.609
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 51.9757 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man. |  | 2.8291 | [8 empty] | 703.416
| _armatura a-III |  | tn |  | 0.419 | [8 empty] | 20.4198
| _betoni b-25 | " | m3 |  | 3.3389 | [8 empty] | 1283.755
| _yalibis fari | " | m2 |  | 4.5068 | [8 empty] | 840.0924
| _ficari Camoganuli, II xar. 25-32 mm | " | m3 |  | 0.027633 | [8 empty] | 172.8118
| _ficari Camoganuli, II xar. 40 mm da meti | " | m3 |  | 0.084214 | [8 empty] | 24.9312
| _ficari Camoganuli, III xar. 40 mm da meti | " | m3 |  | 0.013158 | [8 empty] | 75.9808
| _sxva masalebi |  | man. |  | 1.6777 | [8 empty] | 11.872
7 | monoliTuri rk./betonis zRudarebis mowyoba betoni b-25 | 6-15-9, | m3 |  | 0.5 | [8 empty] | 12.1094
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 4.27 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man. |  | 0.53 | [8 empty] | 5.16
| _armatura a-III | sab. fasi | tn |  | 0.07 | [8 empty] | 3.0822
| _betoni b-25 | " | m3 |  | 0.525 | [8 empty] | 186.728
| _yalibis fari | " | m2 |  | 0.7 | [8 empty] | 97.3692
| _ficari Camoganuli, II xar. 40 mm da meti | " | m3 |  | 0.725 | [8 empty] | 42.398
| _eleqtrodi | " | kg |  | 0.00125 | [8 empty] | 13.0032
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.475 | [8 empty] | 7.1208
8 | monoliTuri rk/betonis sartyelis mowyoba betoni b-25 | 6-15-9, | m3 |  | 1.78 | [8 empty] | 2.6144
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 15.2012 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man. |  | 1.8868 | [8 empty] | 14.4
| _armatura a-III | sab. fasi | tn |  | 0.107 | [8 empty] | 8.6016
| _betonib-25 | " | m3 |  | 1.869 | [8 empty] | 322.655
| _yalibis fari | " | m2 |  | 2.492 | [8 empty] | 323.136
| _ficari Camoganuli, II xar. 40 mm da meti | " | m3 |  | 2.581 | [8 empty] | 57.12
| _eleqtrodi | " | kg |  | 0.00445 | [8 empty] | 13.92
| _sxva masalebi | " | man. |  | 1.3172 | [8 empty] | 21.6
9 | saxuravis mowyoba linokromiT 2 fena | 12-2-6-2, | 100m2 |  | 0.18 | [8 empty] | 10.8544
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 17.136 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man. |  | 2.808 | [8 empty] | 314.16
| linokromi |  | m2 |  | 41.4 | [8 empty] | 27.456
| _mastika bitumis | " | t |  | 0.2394 | [8 empty] | 743.05
| _xreSi | " | m3 |  | 0.2142 | [8 empty] | 877.8
| _sxva masalebi |  | man. |  | 8.7048 | [8 empty] | 11.781
10 | saxuravze wylis milebis da Rarebis mowyoba | 12-8-4, | grZ.m |  | 40 | [8 empty] | 85.1136
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 11.44 | [7 empty] | -314.16 | 314.16
| _manqanebi |  | man. |  | 0.164 | [7 empty] | -27.456 | 27.456
| _sawvimari Rarebi |  | m |  | 17.2 | [7 empty] | -189.75 | 189.75
| savimari mili |  | m |  | 6
| Zabri |  | c |  | 2
| muxli |  | c |  | 2
19 | betonis sarinelis mowyoba 1m siganiT | 11-1-11, | m3 |  | 0.2 | [8 empty] | 632
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 0.58 | [8 empty] | 0
| _betoni M200 |  | m3 |  | 0.204 | [8 empty] | 33.06
| _sxva masalebi |  | lari |  | 0.176 | [8 empty] | 199.614
20 | xis sadgamis mowyoba | 10_11_1, | m3 |  | 2.7 | [8 empty] | 35.56
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 64.26 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | lari |  | 5.67 | [8 empty] | 17.136
| _xis masala |  | m3 |  | 2.889 | [8 empty] | 0.8064
| _lursmani | " | kg |  | 19.44 | [8 empty] | 0.48672
| _sxva masalebi |  | lari |  | 9.288 | [8 empty] | 1.8396
21 | metaloplasmasisi karebebis mowyoba | 10-20-4. | kv.m. |  | 5.2 | [8 empty] | 1.321
| _SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 5.252 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | lari |  | 0.6708 | [8 empty] | 23.9976
| metaloplsmasis karebi |  | kv.m. |  | 5.2 | [8 empty] | 1.6347
| _sxva xarjebi |  | lari |  | 0.06864 | [8 empty] | 75
22 | metaloplasmasisi fanjrebis mowyoba | 10-13-1, | kv.m. |  | 5.76 | [8 empty] | 0.16727
| _SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 9.216 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | lari |  | 1.7222 | [8 empty] | 55.296
| fanjris bloki | " | kv.m. |  | 5.76 | [8 empty] | 1.8386
| _sxva xarjebi |  | lari |  | 1.0483 | [8 empty] | 40
23 | Sida kedlebis Selesva qviSa_cementis xsnariT | 15-55-1 | 100m2 |  | 0.63 | [8 empty] | 8.5478
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 35.28 | [8 empty] | 0
| _sxva manqanebi |  | man. |  | 0.945 | [8 empty] | 25.1765
| _qviSa-cementis xsnari |  | m3 |  | 1.89 | [8 empty] | 12.096
| _bade rabica |  | m2 |  | 63 | [8 empty] | 367.5
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0 | [8 empty] | 34.5206
24 | Weris Selesva qviSa_cementis xsnariT | 15-55-2 | 100m2 |  | 0.14 | [8 empty] | 1.344
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 7.7 | [8 empty] | 0
| _sxva manqanebi |  | man. |  | 0.21 | [8 empty] | 11.328
| _qviSa-cementis xsnari |  | m3 |  | 0.42 | [8 empty] | 4.1148
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.014 | [8 empty] | 9.863
25 | Sida kedlebis SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | 15-168-7, | 100m2 |  | 0.63 | [8 empty] | 0.256
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 41.454 | [8 empty] | 0
| _fiTxi | sab. fasi | kg |  | 49.77 | [8 empty] | 552.72
| _wyalemulsia | " | kg |  | 39.69 | [8 empty] | 44.24
| _sxva masalebi |  | man. |  | 1.008 | [8 empty] | 215.208
26 | Weris SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | 15-168-8, | 100m2 |  | 0.14 | [8 empty] | 7.168
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 11.984 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man |  | 0.168 | [8 empty] | 205.44
| _fiTxi | sab. fasi | kg |  | 12.88 | [8 empty] | 1.536
| _wyalemulsia | " | kg |  | 8.82 | [8 empty] | 14.72
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.252 | [8 empty] | 61.488
27 | fasadis maRalxarisxovani Selesva cementis xsnariT | 15-52-1. | 100m2 |  | 0.5 | [8 empty] | 2.304
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 46.5 | [8 empty] | 0
| xsnaris tumbo 3 m3/s |  | manq./sT |  | 1.2 | [8 empty] | 619.38
| _sxva manqanebi |  | lari |  | 1.3 | [8 empty] | 34.8451
| _cementis xsnari | sab. fasi | m3 |  | 1.34 | [8 empty] | 9.2352
28 | fasadis SeRebva fasadis saRebaviT | 15-156-2. | 100m2 |  | 0.5 | [8 empty] | 297.2025
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 39.4 | [8 empty] | 0
| _manqanebi |  | man. |  | 0.03 | [8 empty] | 524.808
| _saRebavi fasadis | sab. fasi | kg |  | 22.5 | [8 empty] | 0.21312
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.065 | [8 empty] | 162.3375
29 | plastmasis avzebis SeZena-montaJi 0.4m3 |  | cali |  | 3
30 | plastmasis avzebis SeZena-montaJi 0.1m3 |  | cali |  | 1
31 | ventilebis da Zabrebis dayeneba |  | c |  | 4
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 6.04
| _manqanebi |  | man. |  | 0.52
| plastmasis Zabri d=20mm |  | c |  | 1
| viniplastis ventili d=20 mm |  | c |  | 2
| foladis ventili d=15 mm |  | c |  | 1
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.24
32 | damxarji onkanis dayeneba |  | cali |  | 5
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 1.55
| _manqanebi |  | man. |  | 0.05
| viniplastis damxarji onkani d=15 mm |  | cali |  | 2
| foladis wyaldamxarji onkani d=15 mm |  | cali |  | 3
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.2
33 | milgayvaniloba plastmasisis milebiT diametriT 50 mm_mde |  | metri |  | 16
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 9.76
| _manqanebi |  | man. |  | 0.0336
| viniplastis mili d=15 mm |  | m |  | 5
| viniplastis mili d=20 mm |  | m |  | 11
| gadamyvani 25X15 mm |  | cali |  | 1
| sxva masala |  | man. |  | 2.496
34 | Tboizolaciis mowyoba minbambiT |  | m3 |  | 0.1
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 1.38
| _manqanebi |  | man. |  | 0.017
| _minbamba |  | m3 |  | 0.103
| _moTuTiebuli furclovani foladi |  | m2 |  | 0.422
| _mavTuli |  | kg |  | 0.1
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.09
35 | el gayvanilobis mowyoba |  | grZ.m |  | 180
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 73.8
| sxva masala |  | lari |  | 26.28
| manqanebi |  | lari |  | 41.04
| spilenZis sadeni 3*6 |  | grZ.m |  | 50
| spilenZis sadeni 3*4 |  | grZ.m |  | 100
| 3*2.5 |  | grZ.m |  | 8
| 3*1.5 |  | grZ.m |  | 22
36 | rozetebis mowyoba |  | c |  | 1
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 0.34
| sxva masala |  | lari |  | 0.0937
| manqanebi |  | lari |  | 0.0113
| წყალგაუმტარი როზეტი |  | c |  | 1
37 | CamrTvelis mowyoba |  | c |  | 2
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 0.54
| sxva masala |  | lari |  | 0.1492
| manqanebi |  | lari |  | 0.0008
| წყალგაუმტარი ორპოლუსა გადამრთველი |  | c |  | 2
38 | avtomatebis mowyoba |  | c |  | 7
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 14
| sxva masala |  | lari |  | 12.46
| manqanebi |  | lari |  | 0.42
| 16amp |  | c |  | 3
| 32amp |  | c |  | 1
| 63amp |  | c |  | 3
39 | gamanawilebeli fari 8 jgufze |  | c |  | 1
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 11
| sxva masala |  | lari |  | 31.1
| manqanebi |  | lari |  | 1.69
| gamanawilebeli fari 8 jgufze |  | c |  | 1
40 | sanaTis mowyiba |  | c |  | 2
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 4.12
| sxva masala |  | lari |  | 5.36
| manqanebi |  | lari |  | 2.24
| sanaTi |  | kompl |  | 2
41 | tumbos montaJi |  | c |  | 1
| SromiTi resursebi |  | k/sT |  | 25.9
| sxva masala |  | lari |  | 2.99
| manqanebi |  | lari |  | 1.66
| tumbo |  | c |  | 1 | [10 empty] | 0
| magistraluri milsadenis da gamanawilebeli qselis mowyoba | [12 empty] | 4.56
1 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoriT | 1-22-16 | m3 |  | 1011.6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 27.3132
| eqskavatori | srf 14-118 | man/sT |  | 61.2018 | [8 empty] | 163.8792
2 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-80-4 | m3 |  | 70.812 | [8 empty] | 2418.6951
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 211.7279
3 | zedmeti gruntis gatana saSualod 1-km-ze | srf 15-5 | t |  | 1157.1534 | [8 empty] | 6.496
4 | qviSis ukuCayra datkepvniT, polieTilenis milebis qveS 10 sm, zevidan 20 sm. | Е2-1-58-1в | m3 |  | 443 | [8 empty] | 3271.5903
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 531.6
| resursebi | [12 empty] | 4784.4
| qviSa | საბაზრო | m3 |  | 487.3
5 | tranSeis Sevseba grumtiT tyis monakveTSi xeliT | 1-31-3 | m3 |  | 489 | [8 empty] | 5847.6
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 586.8
5 | tranSeis Sevseba balastiT buldozeriT datkepniT | 1-31-3 | m3 |  | 150.412 | [8 empty] | 5847.6
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT |  | 1.3853
| resursebi | [12 empty] | 147.578
| balasti | საბაზრო | m3 |  | 165.4532
6 | liTonis milis montaJi d-89X3.5 mm | 22-5-3 | m |  | 1990 | [8 empty] | 3516.766
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 702.47
| manqanebi |  | lari |  | 69.849 | [8 empty] | 3231.362
| resursebi | [12 empty] | 223.5168
| mili d-89X3.5 | srf 2-64 | m |  | 1986.02
| sxva masala |  | lari |  | 118.007 | [8 empty] | 29537.8398
7 | liTonis milis montaJi d-51X3 mm | 22-5-3 | m |  | 455 | [8 empty] | 377.6224
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 156.975
| manqanebi |  | lari |  | 12.1485 | [8 empty] | 722.085
| resursebi | [12 empty] | 38.8752
| mili d-51X3 | srf 2-64 | m |  | 454.09
| sxva masala |  | lari |  | 25.571 | [8 empty] | 7447.076
8 | polieTilenis milis montaJi d-90 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-12.5 | 22-8-3 | m |  | 1340 | [8 empty] | 81.8272 | 81.8272
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 159.46 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 90.45 | [8 empty] | 733.516 | 733.516
| resursebi | [12 empty] | 289.44 | 289.44
| mili PN-12.5 | საბაზრო | m |  | 1353.4 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 2.8944 | [8 empty] | 13591.3475 | 13591.3475
9 | polieTilenis milis montaJi d-75 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-12.5 | 22-8-3 | m |  | 145 | [8 empty] | 9.2621 | 9.2621
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 17.255 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 9.7875 | [8 empty] | 79.373 | 79.373
| resursebi | [12 empty] | 31.32 | 31.32
| mili PN-12.5 | საბაზრო | m |  | 146.45 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.3132 | [8 empty] | 1030.1144 | 1030.1144
10 | polieTilenis milis montaJi d-50 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-12.5 | 22-8-1 | m |  | 345 | [8 empty] | 1.0022 | 1.0022
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 33.0855 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 15.594 | [8 empty] | 152.1933 | 152.1933
| resursebi | [12 empty] | 49.9008 | 49.9008
| mili PN-12.5 | საბაზრო | m |  | 348.45 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.207 | [8 empty] | 1063.0678 | 1063.0678
11 | polieTilenis milis montaJi d-40 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-12.5 | 22-8-1 | m |  | 120 | [8 empty] | 0.6624 | 0.6624
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 11.508 | [9 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 5.424 | [8 empty] | 52.9368 | 52.9368
| resursebi | [12 empty] | 17.3568 | 17.3568
| mili PN-12.5 | საბაზრო | m |  | 121.2 | [9 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.072 | [8 empty] | 272.1864 | 272.1864
12 | polieTilenis milis montaJi d-32 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-12.5 | 22-8-1 | m |  | 315 | [8 empty] | 0.2304 | 0.2304
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 30.2085 | [9 empty] | 17455.7371
| manqanebi |  | lari |  | 14.238 | [8 empty] | 138.9591
| resursebi | [12 empty] | 45.5616
| mili PN-12.5 | საბაზრო | m |  | 318.15
| sxva masala |  | lari |  | 0.189 | [8 empty] | 444.8708
13 | polieTilenis milis montaJi d-20 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-16 | 22-8-1 | m |  | 264 | [8 empty] | 0.6048
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 25.3176
| manqanebi |  | lari |  | 11.9328 | [8 empty] | 116.461
| resursebi | [12 empty] | 38.185
| mili PN-16 | საბაზრო | m |  | 266.64
| sxva masala |  | lari |  | 0.1584 | [8 empty] | 192.0712
14 | polieTilenis meqanikuri uRel-unagiras montaJi d-90X20mm | 22-23-1 | c |  | 4 | [8 empty] | 0.50688
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.556
| manqanebi |  | lari |  | 0.604 | [8 empty] | 14.016
| resursebi | [12 empty] | 1.9328
| uRel-unagira | საბაზრო | c |  | 4
| sxva masala |  | lari |  | 0.096 | [8 empty] | 37.2881
15 | polieTilenis meqanikuri uRel-unagiras montaJi d-75X20mm | 22-23-1 | c |  | 8 | [8 empty] | 0.3072
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 3.112
| manqanebi |  | lari |  | 1.208 | [8 empty] | 28.032
| resursebi | [12 empty] | 3.8656
| uRel-unagira | საბაზრო | c |  | 8
| sxva masala |  | lari |  | 0.192 | [8 empty] | 61.0169
16 | polieTilenis meqanikuri uRel-unagiras montaJi d-50X20mm | 22-23-1 | c |  | 9 | [8 empty] | 0.6144
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 3.501
| manqanebi |  | lari |  | 1.359 | [8 empty] | 31.536
| resursebi | [12 empty] | 4.3488
| uRel-unagira | საბაზრო | c |  | 9
| sxva masala |  | lari |  | 0.216 | [8 empty] | 49.5763
17 | polieTilenis meqanikuri uRel-unagiras montaJi d-40X20mm | 22-23-1 | c |  | 8 | [8 empty] | 0.6912
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 3.112
| manqanebi |  | lari |  | 1.208 | [8 empty] | 28.032
| resursebi | [12 empty] | 3.8656
| uRel-unagira | საბაზრო | c |  | 8
| sxva masala |  | lari |  | 0.192 | [8 empty] | 33.8983
18 | polieTilenis meqanikuri uRel-unagiras montaJi d-32X20mm | 22-23-1 | c |  | 4 | [8 empty] | 0.6144
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.556
| manqanebi |  | lari |  | 0.604 | [8 empty] | 14.016
| resursebi | [12 empty] | 1.9328
| uRel-unagira | საბაზრო | c |  | 4
| sxva masala |  | lari |  | 0.096 | [8 empty] | 13.5593
18-1 | ventilebis dayeneba |  | cali |  | 33
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 10.23
| _manqanebi |  | man. |  | 0.33
| viniplastis damxarji onkani d=15 mm |  | cali |  | 33
| _sxva masalebi |  | man. |  | 1.32
19 | polieTilenis samkapi d-90 | 22-23-2 | 10 c |  | 0.4 | [8 empty] | 0.3072
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 2.336
| manqanebi |  | lari |  | 0.604 | [8 empty] | 14.016
| resursebi | [12 empty] | 1.9328
| samkapi | საბაზრო | c |  | 4
| sxva masala |  | lari |  | 0.096 | [8 empty] | 176.28
20 | polieTilenis samkapi d-50 | 22-23-2 | 10 c |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3072
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.752
| manqanebi |  | lari |  | 0.453 | [8 empty] | 10.512
| resursebi | [12 empty] | 1.4496
| samkapi | საბაზრო | c |  | 3
| sxva masala |  | lari |  | 0.072 | [8 empty] | 51.6
21 | polieTilenis jvaredini-90 | 22-23-3 | 10 c |  | 0.1 | [8 empty] | 0.2304
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.788
| manqanebi |  | lari |  | 0.302 | [8 empty] | 4.728
| resursebi | [12 empty] | 0.9664
| jvaredini | საბაზრო | c |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.024 | [8 empty] | 135.4
22 | polieTilenis gadamyvani d-90X75 | 22-23-1 | c |  | 1 | [8 empty] | 0.0768
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.389
| manqanebi |  | lari |  | 0.151 | [8 empty] | 2.334
| resursebi | [12 empty] | 0.4832
| gadamyvani | საბაზრო | c |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.024 | [8 empty] | 12.7119
23 | polieTilenis gadamyvani d-90X32 | 22-23-1 | c |  | 2 | [8 empty] | 0.0768
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.778
| manqanebi |  | lari |  | 0.302 | [8 empty] | 4.668
| resursebi | [12 empty] | 0.9664
| gadamyvani | საბაზრო | c |  | 2
| sxva masala |  | lari |  | 0.048 | [8 empty] | 25.4237
24 | polieTilenis gadamyvani d-90X50 | 22-23-1 | c |  | 3 | [8 empty] | 0.1536
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.167
| manqanebi |  | lari |  | 0.453 | [8 empty] | 7.002
| resursebi | [12 empty] | 1.4496
| gadamyvani | საბაზრო | c |  | 3
| sxva masala |  | lari |  | 0.072 | [8 empty] | 38.1356
25 | polieTilenis gadamyvani d-90X40 | 22-23-1 | c |  | 1 | [8 empty] | 0.2304
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.389
| manqanebi |  | lari |  | 0.151 | [8 empty] | 2.334
| resursebi | [12 empty] | 0.4832
| gadamyvani | საბაზრო | c |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.024 | [8 empty] | 12.7119
26 | polieTilenis gadamyvani d-50X32 | 22-23-1 | c |  | 1 | [8 empty] | 0.0768
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.389
| manqanebi |  | lari |  | 0.151 | [8 empty] | 2.334
| resursebi | [12 empty] | 0.4832
| gadamyvani | საბაზრო | c |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.024 | [8 empty] | 9.32
27 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1000mm simaRliT 1.0m. 1c, Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.1165 | [8 empty] | 0.0768
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 12.349
| sxva manqanebi |  | lari |  | 8.3181 | [8 empty] | 88.074
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 18.9382
| rk/b Wa d=1000mm |  | c |  | 1
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 1 | [8 empty] | 136
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1 | [8 empty] | 385
| danarCeni xarjebi |  | lari |  | 8.1667 | [8 empty] | 97
28 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1500mm simaRliT 1m. 5c, Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.73 | [8 empty] | 26.1333
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 77.38
| sxva manqanebi |  | lari |  | 52.122 | [8 empty] | 551.88
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 118.6688
| rk/b Wa d=1500mm |  | c |  | 5
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 5 | [8 empty] | 1050
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 5 | [8 empty] | 1925
| danarCeni xarjebi |  | lari |  | 48.253 | [8 empty] | 635
29 | Tujis urdulis DN80 mm. SeZena montaJi | 22-24-3 miyenebiT | c |  | 4 | [8 empty] | 163.7536
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 6.8
| sxva manqana |  | lari |  | 0.36 | [8 empty] | 40.8
| resursebi | [12 empty] | 0.768
| urduli d=80mm | srf 6-259 | c |  | 4
| sxva masala |  | lari |  | 3.52 | [8 empty] | 476
30 | Tujis urdulis DN65 mm. SeZena montaJi | 22-24-1 miyenebiT | c |  | 2 | [8 empty] | 11.264
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 2.02
| sxva manqana |  | lari |  | 0.04 | [8 empty] | 12.12
| resursebi | [12 empty] | 0.128
| urduli d=65mm | srf 6-258 | c |  | 2
| sxva masala |  | lari |  | 0.98 | [8 empty] | 178
31 | Tujis urdulis DN50 mm. SeZena montaJi | 22-24-1 miyenebiT | c |  | 4 | [8 empty] | 3.136
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 4.04
| sxva manqana |  | lari |  | 0.08 | [8 empty] | 24.24
| resursebi | [12 empty] | 0.256
| urduli d=50mm | srf 6-257 | c |  | 4
| sxva masala |  | lari |  | 1.96 | [8 empty] | 324
32 | polieTilenis miltuCa adaptoris montaJi d-50 | 22-29-3 | c |  | 8 | [8 empty] | 6.272
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 4.96
| manqanebi |  | lari |  | 6.8 | [8 empty] | 29.76
| resursebi | [12 empty] | 21.76
| miltuCa adaptori d-50 | საბაზრო | c |  | 8
| sxva masala |  | lari |  | 0.32 | [8 empty] | 88.16
33 | polieTilenis miltuCa adaptoris montaJi d-65 | 22-29-3 | c |  | 4 | [8 empty] | 1.024
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 2.48
| manqanebi |  | lari |  | 3.4 | [8 empty] | 14.88
| resursebi | [12 empty] | 10.88
| miltuCa adaptori d-65 | საბაზრო | c |  | 4
| sxva masala |  | lari |  | 0.16 | [8 empty] | 48.4
34 | polieTilenis miltuCa adaptoris montaJi d-90 | 22-29-3 | c |  | 8 | [8 empty] | 0.512
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 4.96
| manqanebi |  | lari |  | 6.8 | [8 empty] | 29.76
| resursebi | [12 empty] | 21.76
| miltuCa adaptori d-90 | საბაზრო | c |  | 8
| sxva masala |  | lari |  | 0.32 | [8 empty] | 91.5254
35 | gakidebis mowyoba 100m. manZilze d-27mm-iani foladis bagiriT da 2 meqanikuri taliT | 6-16-1 | m |  | 100 | [8 empty] | 1.024
| SromiTi resursebi | sabazro |  |  | 100
| sxva manqanebi |  | lari |  | 81 | [8 empty] | 1200
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 259.2
| _betoni b-25 |  | m3 |  | 3
| foladis bagiri d-27mm |  | m |  | 120 | [8 empty] | 384
| ortesebri d-20 |  | m |  | 2 | [8 empty] | 1320
| foladis furclovana 300*300*20mm |  | m2 |  | 0.09 | [8 empty] | 32
| gvarli 8mm |  | m |  | 105 | [8 empty] | 2.07
| meqanikuri tali |  | c |  | 2 | [8 empty] | 178.5
| ankeri |  | c |  | 4 | [8 empty] | 500
| sxva masalebi |  | lari |  | 35 | [8 empty] | 76
36 | wnevis regulatori d-90mm SeZena montaJi nax. mixedviT (damcavi WiT) | 22-25-1 miyenebiT | komp |  | 1 | [8 empty] | 112
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 1.38
| sxva manqana |  | lari |  | 0.06 | [8 empty] | 8.28
| resursebi | [12 empty] | 0.192
| wnevis regulatori |  | komp |  | 1 | [10 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.38 | [8 empty] | 6950
| jami | [12 empty] | 1.216
| masalis transporti | [12 empty] | 167936.0867
| jami | [12 empty] | 6142.8743
| zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [12 empty] | 174078.961
| jami | [12 empty] | 17407.8961
| gegmiuri dagroveba | [12 empty] | 191486.8571
| jami | [12 empty] | 15318.9486
206805.8056
-206805.8056

## fxundavi
დუშეთის მუნიციპალიტეტის,ანანურის ა/ე sof. fxundavis დასახლებაში tqnikuri წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
xarjTaRricxva
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode- noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari) |  | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | (lari)
| magistraluri milsadenis da gamanawilebeli qselis mowyoba | [12 empty] | 4.56
1 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoriT | 1-22-16 | m3 |  | 236
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 6.372
| eqskavatori | srf 14-118 | man/sT |  | 14.278 | [8 empty] | 163.8792
2 | ტრანშეის დამუშავება ტექნიკით მიუდგომელ ადგილებში xeliT | Seadgina: | m3 |  | 440 | [8 empty] | 2418.6951
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1315.6
3 | zedmeti gruntis gatana saSualod 1-km-ze | srf 15-5 | t |  | 460.2 | [8 empty] | 6.496
4 | qviSis ukuCayra datkepvniT, polieTilenis milebis qveS 10 sm, zevidan 20 sm. | Е2-1-58-1в | m3 |  | 202.8 | [8 empty] | 3271.5903
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 243.36
| resursebi | [12 empty] | 4784.4
| qviSa | საბაზრო | m3 |  | 223.08
5 | tranSeis Sevseba grumtiT tyis monakveTSi xeliT | 1-31-3 | m3 |  | 220 | [8 empty] | 5847.6
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 264
6 | tranSeis Sevseba balastiT buldozeriT datkepniT | 1-31-3 | m3 |  | 253.2 | [8 empty] | 5847.6
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT |  | 2.332
| resursebi | [12 empty] | 147.578
| balasti | საბაზრო | m3 |  | 278.52
7 | polieTilenis milis montaJi d-50 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-12.5 | 22-8-1 | m |  | 1100 | [8 empty] | 3516.766
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 105.49
| manqanebi |  | lari |  | 49.72 | [8 empty] | 3231.362
| resursebi | [12 empty] | 223.5168
| mili PN-12.5 | საბაზრო | m |  | 1111
| sxva masala |  | lari |  | 0.66 | [8 empty] | 29537.8398
8 | polieTilenis milis montaJi d-40 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-12.5 | 22-8-1 | m |  | 350 | [8 empty] | 0.6624 |  | 0.6624
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 33.565 | [10 empty] | 0
| manqanebi |  | lari |  | 15.82 | [8 empty] | 52.9368 |  | 52.9368
| resursebi | [12 empty] | 17.3568 |  | 17.3568
| mili PN-12.5 | საბაზრო | m |  | 353.5 | [10 empty] | 0
| sxva masala |  | lari |  | 0.21 | [8 empty] | 272.1864 |  | 272.1864
9 | polieTilenis milis montaJi d-32 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-12.5 | 22-8-1 | m |  | 240 | [8 empty] | 0.2304 |  | 0.2304
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 23.016 | [10 empty] | 343.3728
| manqanebi |  | lari |  | 10.848 | [8 empty] | 138.9591
| resursebi | [12 empty] | 45.5616
| mili PN-12.5 | საბაზრო | m |  | 242.4
| sxva masala |  | lari |  | 0.144 | [8 empty] | 444.8708
10 | polieTilenis milis montaJi d-20 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-16 | 22-8-1 | m |  | 64 | [8 empty] | 0.6048
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 6.1376
| manqanebi |  | lari |  | 2.8928 | [8 empty] | 116.461
| resursebi | [12 empty] | 38.185
| mili PN-16 | საბაზრო | m |  | 64.64
| sxva masala |  | lari |  | 0.0384 | [8 empty] | 192.0712
11 | polieTilenis meqanikuri uRel-unagiras montaJi d-40X20mm | 22-23-1 | c |  | 5 | [8 empty] | 0.6912
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.945
| manqanebi |  | lari |  | 0.755 | [8 empty] | 28.032
| resursebi | [12 empty] | 3.8656
| uRel-unagira | საბაზრო | c |  | 5
| sxva masala |  | lari |  | 0.12 | [8 empty] | 33.8983
12 | polieTilenis meqanikuri uRel-unagiras montaJi d-32X20mm | 22-23-1 | c |  | 3 | [8 empty] | 0.6144
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 1.167
| manqanebi |  | lari |  | 0.453 | [8 empty] | 14.016
| resursebi | [12 empty] | 1.9328
| uRel-unagira | საბაზრო | c |  | 3
| sxva masala |  | lari |  | 0.072 | [8 empty] | 13.5593
13 | polieTilenis samkapi d-50 | 22-23-2 | 10 c |  | 0.1 | [8 empty] | 0.3072
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.584
| manqanebi |  | lari |  | 0.151 | [8 empty] | 10.512
| resursebi | [12 empty] | 1.4496
| samkapi | საბაზრო | c |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.024 | [8 empty] | 51.6
14 | polieTilenis gadamyvani d-50X32 | 22-23-1 | c |  | 1 | [8 empty] | 0.0768
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.389
| manqanebi |  | lari |  | 0.151 | [8 empty] | 2.334
| resursebi | [12 empty] | 0.4832
| gadamyvani | საბაზრო | c |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.024 | [8 empty] | 9.32
14-1 | ventilebis dayeneba |  | cali |  | 8
| _Sromis danaxarji |  | kac./sT. |  | 2.48
| _manqanebi |  | man. |  | 0.08
| viniplastis damxarji onkani d=15 mm |  | cali |  | 8
| _sxva masalebi |  | man. |  | 0.32
15 | anakrebi rk/b Wis mowyoba d=2000mm simaRliT 1.m. Tujis xufiT | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.067 | [8 empty] | 66.24
| SromiTi resursebi |  | kac/sT |  | 3.5577
| sxva manqanebi |  | lari |  | 4.7838 | [8 empty] | 85.224
| r e s u r s e b i | [12 empty] | 30.6163
| rk/b Wa d=2000mm (1 metriani |  | c |  | 1
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 1 | [8 empty] | 492
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1 | [8 empty] | 496
| sxva masala |  | lari |  | 4.4287 | [8 empty] | 241
16 | Tujis urdulis DN50 mm. SeZena montaJi | 22-24-1 miyenebiT | c |  | 1 | [8 empty] | 3.136
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT |  | 1.01
| sxva manqana |  | lari |  | 0.02 | [8 empty] | 24.24
| resursebi | [12 empty] | 0.256
| urduli d=50mm | srf 6-257 | c |  | 1
| sxva masala |  | lari |  | 0.49 | [8 empty] | 324
17 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT dgarebis mosawyobad | m3 |  |  | 20
| Sromis danaxarji | kac/sT |  |  | 41.2
18 | xreSis safuZvlis mowyoba | m3 |  |  | 1.25
| _Sromis danaxarji | kac./sT. |  |  | 1.1125
| _manqanebi | man. |  |  | 0.4625
| _xreSi | m3 |  |  | 1.4375
| _sxva masalebi | man. |  |  | 0.025
19 | foladis Semkrebi 5t rezervuaris mowyoba qvabulSi luqiTa da antikoroziuli dafarviT. (yofil gamoyenebaSi, labaratoriuli daskvniT sasmeli wylis Sesanaxad gamosayeneblad) |  | cali |  | 1
20 | rezervuaris mozvinva arsebuli gruntiT | 1-22-14 | m3 |  | 15
| Sromis danaxarji |  | kac/sT |  | 0.2325
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, | srf 14-118 | man/sT |  | 0.5205
| jami | [11 empty] | 0 | 62257.3741 | 0 | 686.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| masalis transporti | [12 empty] | 167936.0867
| jami | [12 empty] | 6142.8743
| zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [12 empty] | 174078.961
| jami | [12 empty] | 17407.8961
| gegmiuri dagroveba | [12 empty] | 191486.8571
| jami | [12 empty] | 15318.9486
206805.8056
-206805.8056