## NAKREBI
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ ჩოლობარგის სკოლის შენობაზე სველი წერტილის მიშენება
# | saxarjTaRricxvo angariSis da xarjTaRricxvis nomeri | obieqtis, samuSaoebis da xarjebis dasaxeleba | saxarjTRricxvo Rirebuleba aTasi lari
|  |  | samSeneblo samuSaoebi | samontaJo samuSaoebi | danadgarebi aveji inventari | sxva xarjebi | saerTo saxarjTaR ricxvo Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | obieqt. xarjT. #1 | samSeneblo samuSaoebi
2 | obieqt. xarjT. #2 | wyalmomarageba da kanalizacia
3 | obieqt. xarjT. #3 | eleqtrosamontaJo samuSaoebi
4 | obieqt. xarjT. #4 | gamwmendi nagebobis mowyoba
6 |  | jami
7 |  | satransporto xarjebze - %
8 |  | jami
9 |  | rezervi gauTvaliswinebel xarjebze - 3%
10 |  | jami
11 |  | damatebiTi Rirebulebis gadasaxadi 18%
12 |  | sul krebsiTi saxarjTaRricxvo Rirebuleba

## 1-1
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ ჩოლობარგის სკოლის შენობაზე სველი წერტილის მიშენება
samSeneblo samuSaoebi
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba |  | Rirebuleba (lari)
|  |  |  | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I samSeneblo samuSaoebi
1 | sabazro saxelSekrulebo | kedelSi karis Riobebis gaWra | kv/m |  | 5.67
|  | SromiTi resursi | kv/m | 1 | 5.67
2 | sn da w IV-2-82 t-1 1-11-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba qvabulSi eqskavatoriT, CamCis tevadobiT 0,5 kub.m gverdze dayriT | 1000 kubm |  | 0.061716
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 16.5 | 1.0183
|  | eqskavatori 0,25 kub.m ციცხვით | m/sT | 37 | 2.2835
|  | sxva masalebi | l | 8.13 | 0.50175
3 | sn da w IV-2-82 t-1 1-64-3 | qvabulis Ziris moSandakeba xeliT | 100 kvm |  | 0.5143
3.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 334.8 | 172.1876
|  | sxva masalebi | l | 121 | 62.2303
4 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.6-1-20 | monoliTuri საძირკვლის მოწყობა კლასით B 25 | 100 kubm |  | 0.21789
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 286 | 62.3165
|  | manqanebi | man | 76 | 16.5596
|  | betoni B25 | kubm | 102 | 22.2248
|  | fari yalibis | kvm | 80.3 | 17.4966
|  | masala qviSa xreSovani narevi | kb/m | proeq | 10.286
|  | daxerxili xe-tye | kubm | 0.39 | 0.084977
|  | armatura aIIId=18mm | grZ/m | proeq | 744
|  | armatura aIIId=10mm | grZ/m | proeq | 596.4
|  | sxva masala | man | 13 | 2.8326
5 | sndaw IV-2-82 t-1 1-22-15 1-118-11 | eqskavatoriT gruntis ukuCayra da vibrosatkepniT datkepna qvabulis ferdoebSi zedmeti gruntis teritoriaze mosworebiT. | 1000 kubm |  | 0.04131
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 33.4 | 1.3798
|  | eqskavatori 0,5 kub.m muxluxa svlaze | m/sT | 44.8 | 1.8507
|  | pnevmaturi satkepni | m/sT | 13 | 0.53703
|  | sxva manqanebi | man | 2.1 | 0.086751
6 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.8-15-1 | kedlebis, sisqiT 20 sm, wyoba wvrili sakedle blokebiT | kubm |  | 29.71
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 3.36 | 99.8256
|  | manqanebi | ლარი | 0.92 | 27.3332
|  | duRabi wyobis | kubm | 0.11 | 3.2681
|  | wvrili sakedle bloki sisqiT 20 sm | cali | 62.5 | 1856.875
|  | sxva masala | ლარი | 0.16 | 4.7536
7 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.6-15-9 | monoliTuri rk.betonis zRudarebis mowyoba | 100 kubm |  | 0.01272
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 854 | 10.8629
|  | manqanebi | man | 105 | 1.3356
|  | betoni klasiT В25 | kubm | 101.5 | 1.2911
|  | yalibis fari | kvm | 140 | 1.7808
|  | daxerxili xe-tye | kubm | 1.45 | 0.018444
|  | armatura aIIId=16mm | grZ/m | proeq | 130.8
|  | armatura aId=8mm | grZ/m | proeq | 126.4
|  | eleqtrodi | tona | 0.15 | 0.001908
|  | sxva masala | ლარი | 74 | 0.94128
8 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.10-11 | saxuravis xis sanivnive sistemis mowyoba შეფიცვრით | kubm |  | 1.76
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 23.8 | 41.888
|  | manqanebi | man | 2.1 | 3.696
|  | daxerxili xe-tye | kubm | 1.05 | 1.848
|  | pasta antiseptikuri | kg | 1.96 | 3.4496
|  | toli | kvm | 3.38 | 5.9488
|  | mavTuli glinuli | kg | 4.38 | 7.7088
|  | lursmani | kg | 7.2 | 12.672
|  | sxva masala | man | 3.44 | 6.0544
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.10-37-1 | xis sanivnive sistemis cecxldacva | kubm |  | 1.76
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.87 | 1.5312
|  | manqanebi | man | 0.13 | 0.2288
|  | cecxldamcavi xsnari | kg | 10.06 | 17.7056
|  | sxva masala | man | 0.1 | 0.176
10 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.10-37-3 | molartyvis cecxldacva | 100 kvm |  | 0.65
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 3.03 | 1.9695
|  | manqanebi | man | 0.41 | 0.2665
|  | cecxldamcavi xsnari | kg | 32.4 | 21.06
|  | sxva masala | man | 0.04 | 0.026
11 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 10-38-3 | saxuravis xis elementebis antiseptireba | 100 kvm |  | 1.76
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 4.24 | 7.4624
|  | manqanebi | man | 0.21 | 0.3696
|  | antiseptikuri xsnari | tona | 0.15 | 0.264
12 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.12-6-1 misadagebiT | saxuravis burulis mowyoba პროფნასტილის furclebiT sisqiT 0.5 mm molartyviT | 100 kvm |  | 0.65
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 43.9 | 28.535
|  | manqanebi | man | 3.5 | 2.275
| proeqtiT | პროფნასტილის(ტრაპეცია) furceli sisqiT 0,5mm (ტრაპეცია) ფერადი ღარის სიმაღლე 3სმ | kvm | 135 | 87.75
|  | galvanizirebuli Tunuqi feradi brtyeli sisqiT 0,5 mm | tona | 0.03 | 0.0195
|  | samSeneblo naWedi | kg | 15 | 9.75
|  | daxerxili xe-tye | kubm | 1.5 | 0.975
|  | Surupi | kg | 10.6 | 6.89
|  | sxva masala | man | 8.16 | 5.304
13 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.10-20-5 | sxvenze asasvleli xis luqis mowyoba | 100 kvm |  | 0.02
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 129 | 2.58
|  | manqanebi | man | 12.7 | 0.254
|  | xis luqi | kvm | 100 | 2
|  | toli | kvm | 142 | 2.84
|  | sxva masala | ლარი | 15 | 0.3
14 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.12-8-4 | Sekiduli tipis wyalsadinari Rarebis mowyoba | 100 g/m |  | 0.203
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 28.6 | 5.8058
|  | manqanebi | man | 0.41 | 0.08323
|  | wyalsadinari Rarebi | m | 103 | 20.909
|  | lursmani | kg | 3.8 | 0.7714
|  | WanWiki | kg | 3.8 | 0.7714
|  | naWedi | kg | 169 | 34.307
15 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.16-17-1 | wyalmimRebi Zabris dayeneba | cali |  | 4
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 2.7 | 10.8
|  | manqanebi | man | 0.45 | 1.8
|  | wyalmimRebi Zabri | cali | 1 | 4
|  | sxva masala | man | 0.14 | 0.56
16 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.16-6-2 misadagebiT | wyalsawreti milebis dayeneba diametriT 100 mm | 100 g/m |  | 0.12
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 58.3 | 6.996
|  | manqanebi | ლარი | 0.46 | 0.0552
|  | wyalsawreti mili | g/m | 99.8 | 11.976
|  | sarini d-100 mm | cali | proeq | 24
|  | samagri detalebi | kg | 23.5 | 2.82
|  | sxva masala | ლარი | 20.8 | 2.496
17 | sabazro saxelSekrulebo | sveli wertilisTvis minapaketiT Seminuli izoaluminis fanjara | kvm |  | 5.4
|  | minapaketiT Seminuli izoaluminis fanjara da vitraJi (montaJiT) | kv.m. | 1 | 5.4
18 | sabazro saxelSekrulebo | sveli wertilisTvis izoaluminis karis Casma | kvm |  | 14.49
|  | izoaluminis kari(montaJiT) | kv.m. | 1 | 14.49
19 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.12-8-5 misadagebiT | sveli wertilisTvis fanjrebze Tunuqis sacremleebis mowyoba | 100 kvm |  | 0.018
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 83 | 1.494
|  | manqanebi | man | 0.41 | 0.00738
|  | Tunuqi moTuTiebuli | tona | 0.41 | 0.00738
|  | sxva masala | man | 7.8 | 0.1404
21 | 6-1-16 | SenobaSi betonis filis mowyoba | 100 kubm |  | 0.306
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 187 | 57.222
|  | manqanebi | lari | 77 | 23.562
|  | betoni B25 | kubm | 101.5 | 31.059
|  | fari yalibis 40mm | kvm | 7.54 | 2.3072
|  | hidoroizolacio membrana | kv/m | proeq | 30.6
|  | masala armatura aId=6mm biji 20sm | grZ/m | proeq | 275.4
|  | Camoganili ficari III xarisx. 40mm | kubm | 0.08 | 4.5778
|  | sxva masala | lari | 7 | 400.554
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.11-8-1(2) | iatakebze cementis mWimis mowyoba sisqiT 3 mm | 100 kvm |  | 0.306
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 19.48 | 5.9609
|  | manqanebi | man | 1.41 | 0.43146
|  | duRabi mosapirkeTebeli | kubm | 3.06 | 0.93636
|  | sxva masala | man | 6.36 | 1.9462
21 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.11-20-3 | meTlaxis iatakis mowyoba | 100 kvm |  | 0.306
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 108 | 33.048
|  | manqanebi | man | 4.52 | 1.3831
|  | meTlaxis fila | kvm | 102 | 31.212
|  | duRabi mosapirkeTebeli | kubm | 2.23 | 0.68238
|  | sxva masala | man | 4.66 | 1.426
22 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.15-55-9(10) | Siga zedapirebis maRalxarisxovani SebaTqaSeba | 100 kvm |  | 1.964
|  | SromiTi danaxarji (101+106)/2 | kac/sT | 103.5 | 203.274
|  | duRabis tumbo 1 kubm/sT 4,1 | m/sT | 4.1 | 8.0524
|  | sxva manqanebi | man | 2.7 | 5.3028
|  | duRabi mosapirkeTebeli (2,38+2,44)/2 | kubm | 2.41 | 4.7332
|  | sxva masala | man | 0.2 | 0.3928
23 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.15-15-3 | kedlebze kafelis filebis akvra | 100 kvm |  | 1.964
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 219 | 430.116
|  | manqanebi | ლარი | 2 | 3.928
|  | duRabi mosapirkeTebeli | kubm | 1.5 | 2.946
| proeqtiT | kafeli | kvm | 103 | 202.292
|  | sxva masala | ლარი | 0.7 | 1.3748
24 | sn da w IV-2-82 t-5 cx.34-59-8; cx 34-61-11 | Werze plastikatis profilebis akvra xis karkasze | 100 kvm |  | 0.306
| sabazro | SromiTi danaxarji | kac/sT | 184.75 | 56.5335
|  | manqanebi (1,5+0,24) | man | 1.74 | 0.53244
|  | Zelaki | kubm | 1.05 | 0.3213
|  | WanWiki qanCiT da sayeluriT | kg | 52.1 | 15.9426
|  | cecxlgamZle xsnari | kg | 52 | 15.912
| proeqtiT | plastmasis Weris profili siganiT 28 sm | kvm | 103 | 31.518
| proeqtiT | plastmasis kuTxovana | g/m | 107 | 32.742
|  | bade sabadqaSo | kv/m | 2.58 | 0.78948
|  | sxva masala (1,69+0,74) | man | 2.43 | 0.74358
25 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.15-52-1 | gare kedlebis maRalxarisxovani SebaTqaSeba და დაშხეფვა დეკორატიული ცემენტით | 100 kvm |  | 0.69715
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 93 | 64.835
|  | duRabis tumbo 3 kubm/sT | m/sT | 2.4 | 1.6732
| proeqtiT | დეკორატიული ცემენტი | კგ | 160 | 111.544
|  | sxva manqanebi | man | 2.6 | 1.8126
| proeqtiT | ქვიშა დარკვეთის (გარეცხილი) | კბ.მ | 0.48 | 0.33463
| proeqtiT | წებო პბა | კგ | 15 | 10.4573
|  | duRabi mosapirkeTebeli | kubm | 2.68 | 1.8684
|  | sxva masala | man | 0.1 | 0.069715
26 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.15-168-7 cx.15-161-5 | gare kedlebis maRalxarisxovani SeRebva wyalmedegi saRebaviT | 100 kvm |  | 0.69715
|  | SromiTi danaxarji (65,8+11,5) | kac/sT | 77.3 | 53.8897
|  | manqanebi (1,00+0,02) | man | 1.02 | 0.71109
|  | saRebavi wyalmedegi | kg | 63 | 43.9205
|  | sxva masala (1,6+0,42) | man | 2.02 | 1.4082
27 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.11-1-11 | betonis Semonakirwylis mowyoba Senobis mTels perimetrze sisqiT 10 sm, siganiT 1 m | kubm |  | 2.14
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 2.9 | 6.206
|  | betoni m-200 | kubm | 1.02 | 2.1828
|  | sxva masala | lari | 0.88 | 1.8832
28 | ს.ნ და წ. 2-82 ტ-2 ცხ.8-22-2 | გარე ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 3,5 მეტრამდე | 100 კვმ |  | 2.66
|  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 45.9 | 122.094
|  | მანქანები | ლარი | 0.23 | 0.6118
|  | ხარაჩოს ლითონის დეტალები | ტონა | 0.35 | 0.931
|  | ხარაჩოს ხის დეტალები | კუბ.მ | 0.009 | 0.02394
|  | ფენილის ფარი | კვ.მ | 3.4 | 9.044
29 | sabazro saxelSekrulebo | orsarTulian korpusisi fanjrebis mowyoba (m/p) | kvm |  | 61.64
|  | minapaketiT Seminuli m/p fanjara da vitraJi (montaJiT) | kv.m. | 1 | 61.64
30 | sabazro saxelSekrulebo | orsarTulian korpusisi izoaluminis karis Casma | kvm |  | 9.58
|  | izoaluminis kari(montaJiT) | kv.m. | 1 | 9.58
31 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.15-55-9(10) | kar fanjris naoTxalebis Sida da gare mxares maRalxarisxovani SebaTqaSeba | 100 kvm |  | 1
|  | SromiTi danaxarji (101+106)/2 | kac/sT | 103.5 | 103.5
|  | duRabis tumbo 1 kubm/sT 4,1 | m/sT | 4.1 | 4.1
|  | sxva manqanebi | man | 2.7 | 2.7
|  | duRabi mosapirkeTebeli (2,38+2,44)/2 | kubm | 2.41 | 2.41
|  | sxva masala | man | 0.2 | 0.2
32 | საბაზრო ხელშეკრულება | საშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ მანძილზე | ტონა |  | 20
| srf | სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება | ტონა | 1 | 20
|  | j a m i | lari
|  | zednadebi xarjebi % | lari
|  | j a m i | lari
|  | gegmiuri dagroveba % | lari
|  | sul xarjTaRricxviT | lari

## 1-2
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ ჩოლობარგის სკოლის შენობაზე სველი წერტილის მიშენება
wyalmomarageba da kanalizacia
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba |  | Rirebuleba (lari)
|  |  |  | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.16-7-3 | wyalmomaragebis milebis gayvana diametriT - 25 mm-de | gr.m |  | 102
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.37 | 37.74
|  | manqanebi | lari | 0.0136 | 1.3872
|  | mili plastmasis ф20 mm | gr.m | proeq | 36
|  | mili plastmasis ф25 mm | gr.m | proeq | 66
|  | fitingi ф20-25 mm | cali | proeq | 104
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.0163 | 1.6626
2 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.16-12-1 | milsadenebze Camketi armaturis dayeneba | cali |  | 6
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.51 | 9.06
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.78
|  | ventili ф20 mm | cali | proeq | 4
|  | ventili ф25 mm | cali | proeq | 2
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.07 | 0.42
3 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.17-3-3 | onkanis da Semrevis dayeneba | cali |  | 10
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.82 | 8.2
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 0.1
|  | Semrevi xelsabanis | cali | proeq | 5
|  | unitazis onkani | cali | proeq | 5
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.07 | 0.7
4 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.16-22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | gr.m |  | 102
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.0516 | 5.2632
|  | wyali | kubm | 0.01 | 1.02
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.0011 | 0.1122
5 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.16-6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana _ diametriT 50 mm | gr.m |  | 13.6
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.609 | 8.2824
|  | manqanebi | lari | 0.0021 | 0.02856
|  | sakanalizacio plastmasis mili ф50 mm | gr.m | 0.998 | 13.5728
|  | fasonuri nawilebi | cali | proeq | 40
|  | samagri detalebi | kg | 0.14 | 1.904
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.156 | 2.1216
6 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.16-6-2 | igive _ diametriT 100 mm | gr.m |  | 13.55
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.583 | 7.8996
|  | manqanebi | lari | 0.0046 | 0.06233
|  | sakanalizacio plastmasis mili ф100 mm | gr.m | 1.03 | 13.9565
|  | fasonuri nawilebi | cali | proeq | 25
|  | samagri detalebi | kg | 0.235 | 3.1842
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.208 | 2.8184
7 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.16-6-2 | igive _ diametriT 200 mm | gr.m |  | 24
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.583 | 13.992
|  | manqanebi | lari | 0.0046 | 0.1104
|  | sakanalizacio plastmasis mili ф200 mm | gr.m | 1.03 | 24.72
|  | fasonuri nawilebi | cali | proeq | 25
|  | samagri detalebi | kg | 0.235 | 5.64
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.208 | 4.992
8 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.17-1-4 | xelsabanis dayeneba | komp. |  | 5
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.72 | 8.6
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 0.3
|  | xelsabani | komp. | proeqtiT | 5
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.31 | 1.55
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.17-4-4 | unitazis dayeneba (2 Cveulebrivi, erTi S.S.m pirebisTvis) | komp. |  | 5
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 3.66 | 18.3
|  | manqanebi | lari | 0.28 | 1.4
|  | unitazi avziT | komp. | proeq | 4
|  | unitazi avziT da damxmare moajirebiT (S.S.m. pirebisTvis) | komp. | proeq | 1
|  | sxvadasxva masala | lari | 1.24 | 6.2
10 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.17-1-9 | trapis dayeneba | cali |  | 5
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.46 | 2.3
|  | manqanebi | lari | 0.02 | 0.1
|  | trapi ф50 mm | cali | proeq | 5
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.11 | 0.55
11 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.6-1-20 | monoliTuri rk/betonis Wis mowyoba | 100 kubm |  | 0.00161
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 286 | 0.46046
|  | manqanebi | man | 76 | 0.12236
|  | betoni B25 | kubm | 102 | 0.16422
|  | fari yalibis | kvm | 80.3 | 0.12928
|  | daxerxili xe-tye | kubm | 0.39 | 0.0006279
|  | foladis furceli 4 mm sisqis saxuravisTvis | kvm | proeq | 0.49
|  | armatura aIIId=10mm | grZ/m | proeq | 37.7
|  | sxva masala | man | 13 | 0.02093
12 | s.n. da w. IV-2-82 t-1 cx.1-80-3 | gruntis gaTxra arxSi xeliT | 100 kubm |  | 0.0288
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 206 | 5.9328
13 | s.n. da w. IV-2-82 t-1 cx.1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT da zedmeti gruntis adgilze gasworeba | 100 kubm |  | 0.0288
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 121 | 3.4848
|  | j a m i | lari
|  | zednadebi xarjebi % | lari
|  | j a m i | lari
|  | gegmiuri dagroveba % | lari
|  | sul xarjTaRricxviT | lari

## 1-3
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ ჩოლობარგის სკოლის შენობაზე სველი წერტილის მიშენება
eleqtrosamontaJo samuSaoebi
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba |  | Rirebuleba (lari)
|  |  |  | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx.46-17-2 | eleqtro farebisTvis kedlebSi niSebis mowyoba | kvm |  | 0.5
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 4.84 | 2.42
|  | manqanebi | lari | 1.67 | 0.835
2 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx.46-20-1 | eleqtro sadenebisTvis kedlebSi arxebis mowyoba | gr.m |  | 145
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.137 | 19.865
|  | manqanebi | lari | 0.59 | 85.55
3 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx.46-18-3 | eleqtro sadenebisTvis kedlebSi naxvretebis mowyoba | cali |  | 14
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.145 | 2.03
|  | manqanebi | lari | 0.0174 | 0.2436
4 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.21-27-1 | Semyvan-gamanawilebeli faris dayeneba da momzadeba CarTvisaTvis | komp. |  | 1
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 3.17 | 3.17
|  | Semyvan-gamanawilebeli fari | komp. | 1 | 1
|  | avtomaturi amomrTveli 16 a | cali | proeqtiT | 2
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.238 | 0.238
7 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.21-18-1 | eleqtro sadenebis gayvana daxuruli el.gayvanilobisTvis | gr.m |  | 145
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.139 | 20.155
|  | samZarRva spilenZis sadeni 3×2,5 mm² | gr.m | proeqtiT | 135
|  | samZarRva spilenZis sadeni 1×2,5 mm² | gr.m | proeqtiT | 10
|  | gamanawilebeli kolofi | cali | proeq | 18
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.0097 | 1.4065
8 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.21-23-2 | Cafluli tipis CamrTvelis dayeneba | cali |  | 10
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 0.192 | 1.92
|  | erTpolusa CamrTveli samontaJo kolofiT | cali | proeq | 10
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.0266 | 0.266
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.21-23-7 | Cafluli tipis Stefseluri rozetis dayeneba | cali |  | 9
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 0.192 | 1.728
|  | Stefseluri rozeti damiwebis kontaqtiTa da samontaJo kolofiT | cali | 1 | 9
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.0234 | 0.2106
10 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx.21-25-1 | sanaTuris dayeneba eko naTuriT | cali |  | 12
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 0.604 | 7.248
|  | Weris sanaTi eko naTuriT | cali | proeq | 12
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.114 | 1.368
11 | sabazro saxleSekrulebo | eleqtro wylis gamacxelebeli 150 litri moculobis (evropuli warmoebis) 2,5kv/t simZlavris | cali |  | 1
|  | eleqtro wylis gamacxelebeli 150 litri moculobis (evropuli warmoebis) montaJiT | cali | 1 | 1
12 | s.n. da w. IV-6-82 T-6. cx.8-471-1 | damiwebis eleqtrodebis mowyoba | cali |  | 1
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.04 | 1.04
|  | manqanebi | lari | 0.08 | 0.08
|  | kuTxovana 50×50×5 | gr.m | 6 | 6
|  | sxvadasxva masala | lari | 1.4 | 1.4
13 | s.n. da w. IV-6-82 T-6. cx.8-472-2 | damiwebis konturis mowyoba | gr.m |  | 4
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.14 | 0.56
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 0.04
|  | zolovana 40×4 | gr.m | 1 | 4
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.193 | 0.772
|  | j a m i | lari
|  | zednadebi xarjebi % (SromiTi resursebidan) | lari
|  | j a m i | lari
|  | gegmiuri dagroveba % | lari
|  | sul xarjTaRricxviT | lari

## 1-4
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ ჩოლობარგის სკოლის შენობაზე სველი წერტილის მიშენება
gamwmendi nagebobis mowyoba
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba |  | Rirebuleba (lari)
|  |  |  | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I samSeneblo samuSaoebi
1 | sn da w IV-2-82 t-1 1-11-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba qvabulSi eqskavatoriT, CamCis tevadobiT 0,5 kub.m gverdze dayriT | 1000 kubm |  | 0.031
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 16.5 | 0.5115
|  | eqskavatori 0,5 kub.m ციცხვით | m/sT | 37 | 1.147
2 | sn da w IV-2-82 t-1 1-64-3 | qvabulis Ziris moSandakeba xeliT | 1000 kvm |  | 0.008
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 216 | 1.728
3 | s.n. da w. IV-2-82 t-2 cx.6-1-7 | monoliTuri rk/betonis gamwmendi nagebobis მოწყობა კლასით B 25 | 100 kubm |  | 0.0573
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 410 | 23.493
|  | manqanebi | man | 112 | 6.4176
|  | კანალიზაციის თუჯის ხუფი 70სმ | ცალი | proeq | 2
|  | betoni B25 | kubm | 101.5 | 5.8159
|  | fari yalibis 25mm | kvm | 88.1 | 5.0481
|  | masala RorRi 40-70 fraqcia | kb/m | proeq | 15
|  | Camoganili ficari III xarisx. 40-60mm | kubm | 1 | 0.0573
|  | liTonis mili d=100mm | grZ/m | proeq | 4
|  | liTonis mili d=425mm | grZ/m | proeq | 10
|  | armatura aIIId=10mm | grZ/m | proeq | 654.4
|  | sxva masala | man | 26 | 1.4898
4 | sndaw IV-2-82 t-1 1-22-15 | gruntis ukuCayra qvabulis ferdoebSi | 100 kubm |  | 0.31
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 16.5 | 5.115
|  | eqskavatori 0,5 kub.m ციცხვით | m/sT | 37 | 11.47
5 | sndaw IV-2-82 t-1 1-118-11 | gruntis datkepna pnevmaturi satkepnebiT | 100 kubm |  | 0.31
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 13.4 | 4.154
|  | pnevmaturi satkepni moZrav kompresorze | m/sT | 13 | 4.03
|  | j a m i | lari
|  | zednadebi xarjebi % | lari
|  | j a m i | lari
|  | gegmiuri dagroveba % | lari
|  | sul xarjTaRricxviT | lari