## ელ. გაყვანილობა
q. Tbilisis moswavle-axalgazrdobis saxlis samgoris filialis (mis: kaxeTis gzatkecili #76) Senobis reabilitacia. el.teqnikuri nawili /koreqtirebuli/
safuZveli: proeqti
Sedgenilia 2019w. Ikv. doneze
|  |  |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
| s a m u S a o s | [6 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | dasaxeleba | ganz. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
|  |  |  | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 3' | 4' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | Senobis mTavari Semyvan-gamanawilebeli el.karada Semyvani: sampolusiani 80a-ni avtomati da gamanawilebeli fideriT 8X40a-ze avtomatebiT | cali | 1
2 | denis samfaza mricxveli 380v. 60a pirdapiri CarTvis | cali | 1
3 | samfaza el. fari jgufuri avtomatebiT 8jgufze | cali | 2
4 | samfaza el. fari jgufuri avtomatebiT 9jgufze | cali | 2
5 | samfaza el. fari jgufuri avtomatebiT 10jgufze | cali | 3
6 | Semyvani avtomati samfaza 40a-ze | cali | 7
7 | normaluri Sesrulebis amomrTveli | cali | 53
8 | normaluri Sesrulebis amomrTveli gaorebuli | cali | 40
9 | saStefselo rozeti orpolusiani mesame damamiwebeli kontaqtiT | cali | 187
10 | saStefselo rozeti orpolusiani mesame damamiwebeli kontaqtiT gaorebuli | cali | 42
11 | Weris dioduri LED sanaTi mrgvali 1X12vt | cali | 262
12 | sanaTi "plafoni" Weris 1X12vt | cali | 4
13 | sanaTi `plafoni~-s tipis kedlis deteqtoriT simZl. 1X16vt | cali | 29
14 | sanaTi cxauriT milakebiT Suqdiodis 2X9vt Weris | cali | 8
15 | sanaTi cxauriT milakebiT Suqdiodis 1X9vt Weris | cali | 38
16 | ganStoebis kolofi | cali | 60
17 | samfaza denis gadamrTveli 60a-ze | cali | 1
18 | sadenis gayvana farulad | grZ.m. | 4445
| faruli gayvanilobis spilenZis ZarTRviani sadeni kveTiT 2X1,5kv.mm. | grZ.m. | 1780
| igive, kveTiT 3X1,5kv.mm. | grZ.m. | 1040
| igive, kveTiT 3X2,5kv.mm. | grZ.m. | 1625
19 | kabelis montaJi-spilenZis ZarRviani kabeli kveTiT 3X10+2X6kv.mm. | grZ.m. | 345
20 | damiwebis kuTxovana 50X50X5 L=2,5m | cali | 33
21 | foladis zoli kveTiT(40X4)kv.mm. | grZ.m. | 75
22 | foladis naglini Ø8mm | grZ.m. | 780
jami
| zednadebi xarjebi montaJze (araumetes 75%) | %
jami
| saxarjTaRricxvo mogeba (araumetes 8%) | %
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 3%
jami
| damsaqmeblis mier dasaqmebulis sasargeblod Sesatani dagroviTi pensiis fonSi xelfasis 2% zednadebisa da mogebis gareSe | 2%
jami
| dRg | 18%
sul