## საშხაპეები
q. Tbilisis moswavle-axalgazrdobis saxlis samgoris filialis (mis:kaxeTis gzatkecili #76) Senobis reabilitacia.
safuZveli: proeqti
# |  |  |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo |  | jami
| s a m u S a o s | [6 empty] | meqanizmebi
| dasaxeleba | ganz. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
|  |  |  | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. samSeneblo samuSaoebi
II sarTulze, arsebuli 2 identuri farTis mqone qoreografiuli studiis gasaxdeli da saSxape
saSxape
1 | iatakidan metlaxis filebis demontaJi | kv.m. | 21
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 30mm | kv.m. | 68
3 | iatakze keramikuli filebis dageba feri SeTanxmdes SemsyidvelTan) | kv.m. | 68
4 | saSxapesa da tualetis kedlebidan kafelis demontaJi | kv.m. | 106
5 | kedlebSi Raris gaWra kveTiT 15X20kv.sm, arsebuli wylisa da gaTbobis milebis Casadebad | grZ.m. | 30
6 | saSxapes da tualetis kedlebis mopirk. moWiquli filebiT H=2,0m (feri SeTanxmdes SemsyidvelTan) | kv.m. | 95.2
7 | kedlebis mobaTqaSeba cementis xsnariT | kv.m. | 134
8 | kedlebis fiTxiT damuSaveba da SeRebva maralxarisxovani wyalemulsiuri saRebaviT feri SeTanxmdes SemsyidvelTan) | kv.m. | 38.8
9 | plastmasis Sekiduli Weris mowyoba metalis karkasze (feri SeTanxmdes SemsyidvelTan) | kv.m. | 24.6
gasaxdeli
10 | kedlebis gawmenda arsebuli saRebavidan | kv.m. | 110
11 | kedlebis fiTxiT damuSaveba da SeRebva maralxarisxovani wyalemulsiuri saRebaviT feri SeTanxmdes SemsyidvelTan) | kv.m. | 110
12 | plastmasis Sekiduli Weris (metalis faqturiT) mowyoba metalis karkasze (feri SeTanxmdes SemsyidvelTan) | kv.m. | 46.6
jami
| danarCeni zednadebi xarjebi (araumetes 10%) | %
jami
| gegmiuri mogeba(araumetes 8%) | %
1-li Tavis jami
2. santeqnikuri samusaoebi
II sarTulze, arsebuli 2 identuri farTis mqone qoreografiuli studiis gasaxdeli da saSxape
saSxape
1 | xelsabanis mowyoba | cali | 2
2 | Semrevis mowyoba xelsabanisaTvis | cali | 2
3 | unitazis mowyoba | cali | 2
4 | Sxapis Semrevi dgariT ~duSi~ | cali | 4
5 | trapis mowyoba Ø50mm | cali | 6
jami
| danarCeni zednadebi xarjebi(araumetes 12%) | %
jami
| gegmiuri mogeba(araumetes 8%) | %
me-2 Tavis jami
3. el.samontaJo samuSaoebi
II sarTulze, arsebuli 2 identuri farTis mqone qoreografiuli studiis gasaxdeli da saSxape
saSxape
1 | sadenis gayvana farulad | grZ.m. | 38
| sadeni spilenZis ZarTRviT ПВХ izolaciiT, kveTiT 2X2,5kv.mm. | grZ.m. | 38
2 | 1 klaviSiani CamrTvelis mowyoba, 10A | cali | 6
3 | Sekiduli Weris sanaTis mowyoba | cali | 8
gasaxdeli
4 | sadenis gayvana farulad | grZ.m. | 74
| sadeni spilenZis ZarTRviT ПВХ izolaciiT, kveTiT 2X2,5kv.mm. | grZ.m. | 74
5 | saStefselo rozetis mowyoba damiwebis kontaqtiT2P+E-16A IP54/65 | cali | 4
6 | 1 klaviSiani CamrTvelis mowyoba, 10A | cali | 4
7 | Sekiduli Weris sanaTis mowyoba | cali | 4
jami
| zednadebi xarjebi montaJze(araumetes 75%) | %
jami
| saxarjTaRricxvo mogeba(araumetes 8%) | %
me-3 Tavis jami
sul 1+2+3 Tavebis jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| damsaqmeblis mier dasaqmebulis sasargeblod Sesatni dagroviTi pensiis fonSi xelfasis 2% zednadebisa da mogebis gareSe | 2%
jami
| dRg | 18%
სულჯამი დღგ ჩათვლით