## ფორმა #1
დანართი #1 (ფასების ცხრილი)
# | დასახელება | სპეციფიკაცია | ზომის ერთეული | რაოდენობა | ვარგისიანობის ვადა მოწოდებისას | წარმოშობის ქვეყანა | მწარმოებელი კომპანია | კატალოგის ნომერი | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | რეალური დროის აივ 1 პოლიმერიზაციის ტესტის კომპლექტი თავსებადი სისტემებთან Cobas TaqMan 48 და CobasAmpliPrep (ექსტრაქცია, ამპლიფიკაცია, დეტექცია) | ტესტს უნდა გააჩნდეს შემდეგი მახასიათებლები: მგრძნობელობა- 48 ასლი/მილილიტრში; წრფივი დიაპაზონი 48 – 10 000 000 HIV-1 ასლი/მილილიტრში; სპეციფიურობა არანაკლებ 100 %; სარეაქციო არე-850 µL EDTA პლაზმა; სტაბილურობა- გახსნიდან არანაკლებ 25 დღე; ტესტ შიდა კონტროლის არსებობის შესაძლებლობა; მინიმუმ სამი კონტროლის (უარყოფითი, დაბალი დადებითი და მაღალი დადებითი) არსებობა; კონტამინაციის ხელისშემშლელი შიდა მექანიზმის არსებობა Uracil-N-glycosylase-ით. 72 ტესტიანი ნაკრები;სულ რაოდენობა 55 ნაკრები (3960 ტესტი) | ცალი | 3960

## სტრუქტურა (hidden)
ადმინისტრაცია
ხარისხის კონტროლის სამმართველო
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე რეაგირებისა და მზადყოფნის სამმართველო
საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველო
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
აპარატი
იურიდიული სამმართველო
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი
საფინანსო სამმართველო
შესყიდვების სამმართველო
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო
ლოჯისტიკის სამმართველო
სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტი
პროგრამების მართვის სამმართველო
ანგარიშგების სამმართველო
სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტი
რუტინული სტატისტიკის და რეგისტრების სამმართველო
მონაცემთა ანალიზის და წარდგენის სამმართველო
გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი
აივ/შიდსი, ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველო
მართვადი, რესპირატორული და ზოონოზური დაავადებების სამმართველო
ნოზოკომიური, აღმოცენებადი, წყლით და საკვებით გადაცემადი დაავადებების და პარაზიტოლოგიის სამმართველო
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამმართველო
ვაქცინების ექსპედიციის და ცივი ჯაჭვის სამმართველო
არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტი
ქრონიკული დაავადებების სამმართველო
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სამმართველო
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამმართველო
გარემოს ჯანმრთელობის სამმართველო
ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი
ბიოუსაფრთხოების და განსაკუთრებით საშიში პათოგენების დეპარტამენტი
ბიოლოგიური უსაფრთხოების სამმართველო
ბაქტერიების და ვირუსების ეროვნული საცავი
განსაკუთრებით საშიში პათოგენების ლაბორატორია
ზოოენტომოლოგიის ლაბორატორია
ზოგადი ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია
ვივარიუმი
ანალიზების მიმღები და დამუშავების ჯგუფი
ვირუსოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და გენომის შემსწავლელი დეპარტამენტი
მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის ლაბორატორია
გრიპის და რესპირატორული ვირუსების ლაბორატორია
პოლიომიელიტის და ენტეროვირუსების ლაბორატორია
ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორია
სეროლოგიური ლაბორატორია (წითელა–წითურას და როტავირუსების ჯგუფები)
საზჯანდაცვის რეგიონალური მართვის დეპარტამენტი
იმერეთის სამმართველო
აჭარის სამმართველო
ფოთის განყოფილება
სამეგრელო-ზემო სვანეთის განყოფილება
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის განყოფილება
სამცხე-ჯავახეთის განყოფილება
კახეთის განყოფილება
გურიის განყოფილება
შიდა ქართლის განყოფილება