## Sheet4
cxrili #4
WivWavis საბავშვო ბაღის Senobis reabilitacia
el. samontaJo samuSaoebi
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | sul jami (lari)
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | erTeulis Rirebuleba | jami | erTeulis Rirebuleba | jami | erTeulis Rirebuleba | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 8-375-3 | sakabelo Semyvanis mowyoba SenobaSi plastmasis sqelkedlian milSi d-50 | c |  | 1
1.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5 | 5
1.2 |  | plastmasis sqelkedliani mili d-50 mm | m |  | 4
|  | sxva masalebi | lari | 4.14 | 4.14
2 | 8-573-6 | მთავარი-gamanawilebeli karadis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1 | 1
2.2 |  | manqanebi | l | 0.16 | 0.16 | [7 empty] | 22.88
2.2 |  | gamanawilebeli karada | c |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 0.26 | 0.26
3 | 8-525-1 | avtomaturi amomrTvelis montaJi da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 3
3.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1 | 3
3.2 |  | manqanebi | l | 0.05 | 0.15
3.3 |  | 3p avtomaturi amomrTveli 25 a-ze | c |  | 1
3.4 |  | 3p avtomaturi amomrTveli 16 a-ze | c |  | 2
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 3.21
4 | 8-406-6 | sakabelo arxis gayvana | 100 m |  | 0.08
4.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 30 | 2.4
4.2 |  | manqanebi | l | 5.65 | 0.45
4.3 |  | კარადის sakabelo arxi –უწვადი პერფორირებული ლითონის 50X50X0,7–2მ | ც |  | 4
|  | sxva masalebi | lari | 8.05 | 0.64
5 | 8-406-6 | gofrirebuli milis gayvana | 100 m |  | 0.23
5.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 30 | 6.9
5.2 |  | manqanebi | l | 5.65 | 1.3
5.3 |  | gofrirebuli cecxlgamZle mili d-32 mm | m |  | 23
|  | sxva masalebi | lari | 8.05 | 1.85
6 | 8-409-4 | kabelis gayvana milSi da sakabelo arxSi | 100 m |  | 0.22
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 10 | 2.2
6.2 |  | manqanebi | l | 6.3 | 1.39
6.3 |  | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT NNYM-5X4 kv.mm. | m |  | 20
|  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.11
7 | 8-612-7 8-525-2 8-574-18 8-574-33 | შემყვან გამანაწილებელი ფარის (შგფ) mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1
7.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 7.83 | 7.83
7.2 |  | manqanebi | l | 0.12 | 0.12
7.3 |  | Semyvan-gamanawilebeli fari 12 moduliani CasaSenebeli,dacvis klasi IP40, zoma 222*92*280 mm | c |  | 1
7.4 |  | erTpolusa 10ა;16 a avtomaturi amomrTveli | c |  | 10
7.5 |  | 3p avtomaturi amomrTveli 16 a-ze | c |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 4.42 | 0.53 | [7 empty] | 0.53
8 | 46-21-1 | Rarebis amotexva baTqaSis qveS sadenisaTvis | 100 m |  | 0.95
8.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 24.6 | 23.37
8.2 |  | manqanebi | l | 9.3 | 8.835
9 | 8-402-2 | spilenZisZarRvianiganaTebis sadenis gayvana baTqaSis qveS | 100 m |  | 3.6
9.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 13 | 46.8
9.2 |  | manqanebi | m. sT | 3.71 | 13.36
9.3 |  | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT N2XH-3X1,5 kv mm | m |  | 220
9.4 |  | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT N2XH-3X2,5 kv mm | m |  | 140
|  | sxva masalebi | lari | 0.14 | 0.5
10 | 46-22-5 | Rarebis amovseba | kbm |  | 0
10.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 74.2 | 0
10.2 |  | manqanebi | l | 1.1 | 0
10.3 |  | betoni-15 | kbm |  | 0
11 | 8-591-2 | Cafluli tipis CamrTvelis montaJi | c |  | 16
11.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.2 | 3.2
11.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.05 | 0.8
11.3 |  | Cafluli tipis CamrTveli erTklaviSiani | c |  | 9
11.4 |  | Cafluli tipis CamrTveli orklaviSiani | c |  | 7
|  | sxva masalebi | lari | 0.0825 | 1.32
12 | 8-591-8 | Cafluli tipis Stepseluri rozetis montaJi | c |  | 21
12.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 7.14
12.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.013 | 0.27
12.3 |  | Cafluli tipis Stefseluri rozeti damiwebiT da daculi klifsebiT | c |  | 21
|  | sxva masalebi | lari | 0.09 | 0.12 | [7 empty] | 0.12
13 | 8-594-1 | Suqdioduri sanaTebis montaJi sanaTis montaJi | c |  | 72
13.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 74.16
13.2 |  | manqanebi | l | 0.584 | 42.05
13.3 |  | LLДБО6565 tipis sanaTi LED-40w;230v;50H;3000 LM;არტიკული ELDVO1-L6565-40-0-4500-K01 gabarituli zomebi 595×595×45 ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2 | c |  | 47
13.4 |  | ДБО404065 tipis sanaTiLELED-40w;230v;50H;4000 LM;gარტიკული ELDVO1-L6565-40-0-4500-K01 gabarituli zomebi 595×595×11 ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2 | c |  | 6
13.5 |  | ДПО4403 tipis sanaTiLELED-15w;230v;50H;1000 LM;არტიკული ELDVO1-L6565-40-0-4500-K01 gabarituli zomebi 195×195×11 ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2 | c |  | 16
13.6 |  | CCA1001 art. LSSA0-1001-iLELED-003-K03 3w;230v;50H;40 LM;Suqdioduri sanaTi akumulatoriT avariuli ganaTebisaTvis warweriT,,gasasvleli,, gabarituli zomebi 165×180×25. ГОСТ IEC 60598-2-22. | c |  | 3
13.7 |  | Suqdioduri Weris sanaTi akumulatoriT avariuli ganaTebisaTvis | c |  | 19
|  | sxva masalebi | lari | 1.62 | 98.82
14 | 21-11-1 | gamwovi ventiliatoris montaJi | c |  | 3
14.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.52 | 4.56
14.2 |  | manqanebi | l | 0.28 | 0.84
14.3 |  | gamwovi ventiliatori | c |  | 3
|  | sxva masalebi | lari | 0.82 | 13.12 | [7 empty] | 13.12
15 | 21-11-1 | დიზელ გენერატორის მონტაჟი | c |  | 1
|  | SromiTi danaxarji | c | 1.52 | 1.52
|  | dizel-generatori daxurul garsacmSi ДГУ12,2 РПМ1(192×95×500 მმ,980kg)rezervisavt.CarTvis fariT (APB) 12kvt/15kvaA(maqs.13,2 kvt/16,5 kva)/ 380 v | c |  | 1
|  | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT NNYM-5X10 kv.mm. | m |  | 15
16 | 1-80-3 | mesame kategoriis gruntSi tranSeis moTxra kabelisa da damiwebis konturisaTvis xeliT | kbm |  | 7.3
16.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 15.04
17 | s.n.daw 8-407-9 8-409-3 | milis (kabeliT) Cadeba mza tranSeaSi | m |  | 8
17.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.62 | 4.96
17.2 |  | manqanebi | l | 0.1534 | 1.23
17.3 |  | kabeli 1X16 kv.mm. | m |  | 15
|  | sxva masalebi | lari | 0.2315 | 1.85
18 | 8_472_2 8_472_3 | Senobis SigniT da gareT damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m |  | 0.3
18.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 51 | 15.3
18.2 |  | manqanebi | l | 3.1 | 0.93
18.2 |  | horizontaluri damamiwebeli furclovani foladiT 40X4 mm | m |  | 30
18.3 |  | metalokonstruqcia | t |  | 0.01
19 | 8_471-1 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 6
19.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 5.4
19.2 |  | manqanebi | l | 0.07 | 0.42
19.3 |  | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi | c |  | 6
20 | 1-80-2 | gruntis ukuCayra | kbm |  | 6.79
20.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 10.46
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami | lari | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| 0 | zednadebi xarjebi samS samuS % Tanxaze | lari | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze % Tanxaze | lari | 0 | [7 empty] | 0
|  | jami | lari | [8 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba 8% | lari | [8 empty] | 0
|  | sul | lari | [8 empty] | 0

## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.2
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.6
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.8
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.2
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.5 | 3.2 | 1.6
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.8
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.9 | 4.6 | 13.3
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.4 | 3.2 | 4.5
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.2 | 2.5 | 60.5
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.4 | 3.2 | 1.3
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 105.7
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.8 | 4.6 | 17.5
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.9 | 3.2 | 6.1
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.3 | 1.7 | 54.9
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.5 | 3.2 | 1.6
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.6
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.5 | 4.6 | 6.9
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.1
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.5 | 3.2 | 1.6
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.6
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.5 | 4.6 | 6.9
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.1
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.5 | 3.2 | 1.6
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.6
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.5 | 4.6 | 6.9
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.1
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.5 | 3.2 | 1.6
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.7
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.2 | 4.6 | 23.9
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.7 | 3.2 | 11.8
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.6
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.1 | 4.6 | 87.9
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.5 | 3.2 | 1.6
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.6 | 3.2 | 5.1
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.7
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 35
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.7
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.5
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.7 | 4.6 | 67.6
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0 | 3.2 | 0
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.6 | 3.2 | 14.7
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.3
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0 | 3.2 | 0
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.1 | 3.2 | 9.9
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.5
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.3
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.3 | 3.2 | 4.2
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 5 | 3.2 | 16
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.3
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.5 | 4.6 | 144.9
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.2 | 3.2 | 0.6
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.5 | 3.2 | 4.8
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.1
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.3
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.3 | 3.2 | 1
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.2 | 3.2 | 3.8
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.2
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.8 | 4.6 | 72.7
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.1 | 3.2 | 0.3
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.7 | 3.2 | 2.2
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.6
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.9 | 4.6 | 36.3
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0 | 3.2 | 0
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.4 | 3.2 | 1.3
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.2
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.7 | 4.6 | 17
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.2 | 3.2 | 0.6
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.8 | 3.2 | 2.6
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.4
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0 | 3.2 | 0
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.2 | 3.2 | 0.6
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.7
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.6 | 4.6 | 7.4
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.1 | 3.2 | 0.3
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.3 | 3.2 | 1
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.9
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.1 | 4.6 | 28.1
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.7 | 3.2 | 11.8
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /