## Sheet1
დანართი №2
ქ.თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას (ყოფილი ჯიქიას) ქ.#61-ში მდებარე სსიპ სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის I სასწავლო კორპუსის მე-VI სართულის რეაბილიტაცია
xarjTaRricxva
# | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ganz. erT. | koef. | raod. | masala |  | xelfasi |  | transporti (meqanizmebi) |  | sul, jami:
[6 empty] | ganz. erT-ze | sul | ganz. erT-ze | sul | განზ. ერთ-ზე | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. samSeneblo-mosapirkeTebeli samuSaoebi
I |  | sademontaJo samuSaoebi
1 | 46-32-3 | arsebuli karebis demontaJi | m2 |  | 47.25
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
2 | 46-23-4 | aguris tixrebis demontaJi | m3 |  | 5.124
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
3 | 46-16-3 | kedlebSi Riobebis gamoWra | m3 |  | 4.455
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
4 | 46-26-2 | faneris (dsp) tixrebis demontaJi | m2 |  | 204.96
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
5 | 46-27-5 | Sekiduli Werebis demontaJi (WC) | m2 |  | 35.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
6 | 46-30-5 gam. | iatakebidan filebis demontaJi (derefani) | m2 |  | 196.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
7 | 46-30-2 | iatakebidan laminatis safaris demontaJi | m2 |  | 699.4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
8 | 46-31-12-13 | iatakebidan qviSa-cementis moWimvis demontaJi konstruqciamde | m2 |  | 896.2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
9 | 46-15-2 | Sida kedlebidan nalesis sruli Camoyra | m2 |  | 1714.845
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
10 | sabazro | arsebuli el. qselis da sanaTebis demontaJi (kabelgayvaniloba da sanaTebi) | jami |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | jami
11 | sabazro | liTonis moajirebis demontaJi | grZ.m. |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m.
|  | sxva manqanebi | lari
12 | sabazro | gaTbobis radiatorebis demontaJi da xelaxali montaJi saremonto samuSaoebis dasrulebis Semdeg | jami |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | jami
13 | e1-19. p-1 | sarTulebze arsebuli nagvis da samSeneblo narCenebis gadaadgileba | tona |  | 290.6905
|  | Sromis danaxarjebi | tona
14 | sabazro | samSeneblo narCenebis Camotana me-VI sarTulidan da datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | tona |  | 290.6905
|  | Sromis danaxarjebi | tona
15 | srf. 14-20 | samSeneblo narCenebis gatana avtoTviTmclelebiT 20 km. - mde manZilze | tona |  | 290.6905
|  | avtoTviTmcleli | tona
II |  | samSeneblo samuSaoebi
16 | 8-17-3 | tixrebis mowyoba da Riobebis amoSeneba satixre blokiT, 10X20X40 | m2 |  | 196
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | qviSa-cementis xsnari m100 | m3
| 4.1-232 | qviSa | m3
| 4.1-189 | cementi | tona
| 4.1-29 | satixre bloki | cali
| 1.1-27 | armatura A-III Ø8 mm. | tona
|  | sxva masalebi | lari
sul, samSeneblo samuSaoebi:
III |  | mosapirkeTebeli samuSaoebi
iatakebi
17 | 11-7-1 | pemzis damaTbunebeli fenis mowyoba iatakebis qveS. | m3 |  | 44.81
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | pemza | m3
18 | 11-8-1-2 | iatakebze moWimvebis mowyoba qviSa-cementis xsnariT, saS. sisqiT 40mm | m2 |  | 896.2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | qviSa-cementis xsnari m100 | m3
| 4.1-233 | qviSa Savi | m3
| 4.1-189 | cementi | tona
|  | sxva masalebi | lari
19 | 11-20-3 | keramogranitis filebis dageba iatakebze (darefani) | m2 |  | 196.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 4.1-205 | webocementi | kg.
|  | keramograniti | m2
| 9.1-53 | fuga (Semavsebeli) | kg.
|  | sxva masalebi | lari
20 | 11-36-3 gam. | keramikuli filebis plintusebis mowyoba | grZ.m. |  | 157
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 4.1-205 | webocementi | kg.
|  | keramograniti (arapriala zedapiriT) | m2
| 9.1-53 | fuga (Semavsebeli) | kg.
21 | 11-27-4 gam. | laminirebuli parketis iatakis mowyoba | m2 |  | 699.4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | laminirebuli parketi qveSsagebiT | m2
|  | aluminis gadamyvani | grZ.m.
|  | sxva masalebi | lari
22 | 11-42-2 | plintusebis mowyoba | grZ.m. |  | 448.7
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | mdf plintusi | m2
23 | sabazro | gaTbobis milebis SefuTva korobiT (fanera, laminatiT SefuTuli) | grZ.m. |  | 192
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m.
|  | sxva manqanebi | lari
|  | fanera (16÷18mm. sisqis) | m2
|  | laminirebuli parketi | m2
|  | sxva masalebi | lari
kedlebi
24 | 15-55-5 | Sida kedlebis da ferdobebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 |  | 1278.795
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | xsnaris tumbo 1 m3/sT | manq/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | qviSa-cementis xsnari m150 | m3
| 4.1-232 | qviSa | m3
| 4.1-189 | cementi | tona
|  | sxva masalebi | lari
25 | 15-55-5 | Sida kedlebis da ferdobebis lesva qviSa-cementis xsnariT, salesi badis gamoyenebiT | m2 |  | 436.05
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | xsnaris tumbo 1 m3/sT | manq/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | qviSa-cementis xsnari m150 | m3
| 4.1-232 | qviSa | m3
| 4.1-189 | cementi | tona
|  | samSeneblo bade | m32
|  | sxva masalebi | lari
26 | Р-Д-11-9 | kedlebis Selesva gajiT | m2 |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | gaji | tona
27 | 15-168-7 | kedlebis da svetebis damuSaveba da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 |  | 1744.845
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 4.2-40 | wyalemulsiuri saRebavi | kg.
| 4.2-79 | safiTxni | kg.
|  | samaliaro kuTxovana | grZ.m.
|  | samaliaro binti | grZ.m.
|  | sxva masalebi | lari
28 | sabazro | mdf-is karebis blokebis mosawyobad, Riobis gaZliereba xis karkasiT | cali |  | 21
|  | Sromis danaxarjebi | cali
|  | xis masla (xis koWi 80X50mm.) | grZ.m.
|  | ankerebi | cali
|  | sxva masalebi | lari
29 | 15-6-8 | kedlebis mopirkeTeba marmarilos filebiT (liftis karebis Sida ferdi da karebis gare perimetri) | m2 |  | 5.8
|  | Sromis danaxarjebi | m2
|  | qviSa-cementis xsnari m150 | m3
| 4.1-232 | qviSa | m3
| 4.1-189 | cementi | tona
|  | marmarilos fila (20 mm.) | m2
|  | sxva masalebi | lari
Werebi
30 | 01-4.1-02-01 knauf. | Sekiduli Weris (rigelebis) mowyoba TabaSirmuyaos filebiT (derefani) | m2 |  | 25.28
|  | Sromis danaxarjebi | m2
|  | sxva manqanebi | lari
|  | liTonis profili (mimarTveli) | grZ.m.
|  | liTonis profili (Weris) | grZ.m.
|  | liTonis SemaerTebeli profili | cali
|  | liTonis SemaerTebeli profili | cali
|  | sakidi pirdapiri | cali
|  | dubeli plastmasis 6X40 mm. | cali
|  | dubeli liTonis 6X40 mm. | cali
|  | SemamWidroebeli lenta 30 mm. | grZ.m.
|  | SemamWidroebeli lenta 50 mm. | grZ.m.
|  | TabaSirmuyaos fila 2500X1200X12.5mm | m2
|  | WanWiki samSeneblo (sxvadasxva zomis) | cali
31 | 34-59-7 gam. | Sekiduli Weris mowyoba armstrongis filebiT | m2 |  | 896.2
|  | Sromis danaxarjebi | m2
|  | armstrongis filebi | m2
|  | AMF profili 3600 | grZ.m.
|  | AMF profili 1200 | grZ.m.
|  | AMF profili 600 | grZ.m.
|  | AMF kuTxovana | grZ.m.
|  | zambara | cali
|  | foladis dubeli | cali
|  | mavTuli | cali
|  | sWvali plastmasis budiT (Surufi) | cali
|  | sxva masalebi | lari
32 | 34-59-7 gam. | Sekiduli Weris mowyoba nestgamZle armstrongis filebiT (WC) | m2 |  | 35.8
|  | Sromis danaxarjebi | m2
|  | nestgamZle armstrongis filebi | m2
|  | AMF profili 3600 | grZ.m.
|  | AMF profili 1200 | grZ.m.
|  | AMF profili 600 | grZ.m.
|  | AMF kuTxovana | grZ.m.
|  | zambara | cali
|  | foladis dubeli | cali
|  | mavTuli | cali
|  | sWvali plastmasis budiT (Surufi) | cali
|  | sxva masalebi | lari
33 | 15-168-8 | Werebis SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 |  | 25.28
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 4.2-40 | wyalemulsiuri saRebavi | kg.
|  | safiTxni | kg.
|  | samaliaro binti | grZ.m.
|  | sxva masalebi | lari
Sida kibe
34 | sabazro | Sida kibeebis da baqnebis liTonis moajireebis mowyoba | grZ.m. |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m.
|  | liTonis moajiris konstruqcia | grZ.m.
35 | 15-168-7 | kedlebis damuSaveba da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 |  | 73.2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 4.2-40 | wyalemulsiuri saRebavi | kg.
| 4.2-79 | safiTxni | kg.
|  | samaliaro kuTxovana | grZ.m.
|  | samaliaro binti | grZ.m.
|  | sxva masalebi | lari
Riobebi
36 | 9-14-6 | aluminis vitraJis mowyoba (W1; W2) (specifikaciis mixedviT, karebis gaTvaliswinebiT) | m2 |  | 10.46
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | aluminis vitraJis bloki | m2
| 13-48 | amwe avtomobilze 25 | manq/sT
|  | sxva manqanebi | lari
37 | 10-20-1 | Sida mdf-is karebis blokis mowyoba (D-1; D-2) | m2 |  | 50.82
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | Sida mdf karebis bloki (Seminuli, maRali xarisxis; aqsesuarebiT) | m2
|  | sxva masalebi | lari
sxvadasxva
38 | sabazro | samSeneblo masalebis atana me-VI sarTulidze xeliT | tona |  | 313.6737
|  | Sromis danaxarjebi | tona
sul, mosapirkeTebeli samuSaoebi:
jami (I+II+III)
zednadebi xarjebi samSeneblo - mosapirkeTebel samuSaoebze
jami
gegmiuri dagroveba
jami 1
2. eleqtrosamontaJo samuSaoebi
კაბელები
1 | 8-409-2 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 1800
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
| 8.3-30 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x1,5 | გრძ.მ |  | 1800
|  | sxva manqanebi | lari
|  | sxva masalebi | lari
2 | 8-409-3 | spilenZis kabelgayvaniloba | grZ.m. |  | 2100
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
| 8.3-61 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x2,5 | გრძ.მ |  | 2100
|  | sxva manqanebi | lari
|  | sxva masalebi | lari
საკაბელო არხები
3 | 8-398-1 | liTonis sakabelo arxebis gayvana | grZ.m. |  | 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
|  | ზედაპირული მონტაჟის გამანაწილებელი კოლოფი IP44, 100x100 | კომპლ.
| sabazro | ლითონის მოთუთიებული ბადისებრივი საკაბელო არხი 300x60 | გრძ.მ
|  | 300x60 საკაბელო არხის 90° კუთხე | cali
|  | ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი კრონშტეინი | kompl.
|  | ლითონის მოთუთიებული ბადისებრივი საკაბელო არხი 150x60 | grZ.m.
|  | 150x60 საკაბელო არხის 90° კუთხე | cali
|  | ლითონის საკაბელო არხის კედლის სამაგრი | cali
|  | sxva masalebi | lari
4 | 8-417-1 | PVC milebis mowyoba kabelebis gasayvanad | grZ.m. |  | 1100
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
| 8.14-350 | ჰალოგენის არშემცველი გოფრირებული მილი Ø 16 | გრძ.მ
| 8.14-351 | ჰალოგენის არშემცველი გოფრირებული მილი Ø 20 | გრძ.მ
|  | sxva masalebi | lari
ფურნიტურა
5 | 8-591-3 | CamrTvelebis da gadamrTvelebis mowyoba | cali |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | სხვა მანქანები | ლარი
| 8.14-14 | 1 კლავიშიანი ჩამრთველი, 10A | ცალი
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი
|  | sxva masalebi | lari
6 | 8-591-10 | CamrTvelebis da gadamrTvelebis mowyoba (2 klaviSiani) | cali |  | 23
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | სხვა მანქანები | ლარი
| 8.14-15 | 2 კლავიშიანი ჩამრთველი, 10A | ცალი |  | 21
|  | 2 კლავიშიანი რევერსული ჩამრთველი, 10A | ცალი |  | 2
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი
|  | sxva masalebi | lari
7 | 8-591-7 | saStepselo rozetebis mowyoba | cali |  | 205
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | სხვა მანქანები | ლარი
| sabazro | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A | ცალი |  | 193
| sabazro | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A. IP144 | ცალი |  | 12
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი
|  | sxva masalebi | lari
8 | 10-743-2 | ინფრაწითელი მოძრაობის დეტექტორის მოწყობა | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
| sabazro | ინფრაწითელი მოძრაობის დეტექტორი | ცალი
|  | sxva masalebi | lari
სანათები
9 | 21-26-6 | sanaTebis montaJi | cali |  | 127
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
| 13-81 | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT
| 13-98 | hidravlikuri sawevara | maq/sT
| 8.14-210 | LED პანელი 600x600 42W ნათურით , IP44, 3000K , 4000 lm | კომპლ.
|  | sxva masalebi | lari
10 | 21-28-1 | sanaTebis montaJi | cali |  | 15
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| sabazro | წერტილოვანი LED სანათი 10W | კომპლ. |  | 14
| sabazro | წერტილოვანი ჩაფლული LED სანათი 18W | კომპლ. |  | 1
|  | sxva masalebi | lari
11 | 8-604-4 | sanaTebis montaJi | cali |  | 17
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 9-78 | ავარიული განათების LED სანათი 3W ინტეგრირებული აკუმულატორით | კომპლ. |  | 11
| 9-78 | ავარიული სანათი საევაკუაციო ნიშნით ინტეგრირებული აკუმულატორით | კომპლ. |  | 6
|  | sxva masalebi | lari
ელ. გამანაწილებელი ფარი DB-1
12 | 21-27-4 gam. | gamanawilebeli farebis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari
| 13-81 | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT
|  | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც
|  | 3 ფაზა ქსელის ინდიკატორი | კომპლ.
|  | ნეიტრალის საკლემო ბლოკი DIN სალტეზე სამონტაჟო | ცალი
| sabazro | ელ. ფარი 65 მოდულზე, ჩაფლული | კომპლ.
|  | sxva masalebi | lari
13 | 8-574-23 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 6
| sabazro | Sromis danaxarjebi | lari
| 8.14-58 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB 3xC63/6kA | ცალი |  | 1
| 8.14-58 | დატვირთვის გამთიშველი 3P 63A | ცალი |  | 1
| 8.14-58 | დენის გაჟონვის რელე 4x63A/30mA | ცალი |  | 4
|  | sxva masalebi | lari
14 | 8-574-18 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 40
| sabazro | Sromis danaxarjebi | lari
| 8.14-54 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ცალი
|  | sxva masalebi | lari
ელ. გამანაწილებელი ფარი LP-1
15 | 21-27-4 gam. | gamanawilebeli farebis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari
| 13-81 | sawevara anZuri tvirTamweobiT 0.5 t | maq/sT
|  | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც
|  | 3 ფაზა ქსელის ინდიკატორი | კომპლ.
| sabazro | ელ. ფარი 36 მოდულზე, ჩაფლული | კომპლ.
|  | sxva masalebi | lari
16 | 8-574-23 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 1
| sabazro | Sromis danaxarjebi | lari
| 8.14-56 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB 3xC20/6kA | ცალი
|  | sxva masalebi | lari
17 | 8-574-18 | el. avtomatebis montaJi | cali |  | 15
| sabazro | Sromis danaxarjebi | lari
| 8.14-54 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ცალი
|  | sxva masalebi | lari
jami:
jami
satransporto xarji masalebze
jami
maT Soris: danadgarebis da mowyobilobebis montaJi
zednadebi xarjebi danadgarebis da mowyobilobebis montaJis xelfasze
zednadebi xarjebi (saxelfaso fondidan)
jami
gegmiuri dagroveba danadgarebis da mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT
jami 2.
3. susti denebis qselebis mowyobis samuSaoebi (kompiuteruli da saxanZro)
I |  | kompiuteruli da satelefono qseli
1 | 10-54-1. | კაბელი Cat.5e S/FTP, სპილენძის 100% შემცველობით | grZ.m. |  | 3300
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT.
|  | manqanebi | lari
|  | კაბელი Cat.5e S/FTP, სპილენძის 100% შემცველობით | grZ.m.
|  | sxva masala | lari
2 | 8-417-1 | PVC milebis mowyoba kabelebis gasayvanad | grZ.m. |  | 200
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
| 8.14-350 | PVC გოფრირებული მილი Ø 16 | გრძ.მ |  | 200
|  | sxva masalebi | lari
3 | 8-522-5 | RJ-45 kompiuteruli rozeti | cali |  | 46
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT.
|  | manqanebi | lari
|  | კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 | cali |  | 33
|  | კომპიუტერული ქსელის როზეტი 2 x RJ45 | cali |  | 7
|  | სატელეფონო როზეტი | cali |  | 6
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი
|  | sxva masala | lari
4 | 10-318-3 gam. | Cat.6 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | cali |  | 3
. |  | Sromis danaxarjebi | kac.sT.
|  | Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | kompl |  | 3
|  | 19" საკომუნიკაციო კარადა 16U | kompl |  | 1
|  | PDU - 19" საკომუნიკაციო კარადის როზეტების ბლოკი 6*10A | kompl |  | 1
|  | sxva masala | lari
5 | 8-123-7 gam. | უწყვეტი კვების წყარო rackmountable Smart UPS 1000 VA | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT.
|  | უწყვეტი კვების წყარო rackmountable Smart UPS 1000 VA | kac.sT. |  | 1
sul, I. kompiuteruli qseli:
II |  | saxanZro signalizacia
6 | 8-417-1 | PVC milebis mowyoba kabelebis gasayvanad | grZ.m. |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
| 8.14-350 | ჰალოგენის არშემცველი გოფრირებული მილი Ø 16 | გრძ.მ |  | 50
|  | sxva masalebi | lari
7 | 10-54-4 | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი | grZ.m. |  | 800
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT.
|  | manqanebi | lari
|  | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი JY(st)Y-1x2x0,8 | grZ.m. |  | 800
|  | კაბელის სამაგრი 6710 (ცეცხლმედეგი სისტემა) | cali
|  | ბეტონის ჭანჭიკი 6.3x35 | cali
|  | sxva masala | lari
8 | 10-743-3 | samisamarTo kvamlis deteqtori | cali |  | 31
|  | SromiTi resursebi | kac/sT
|  | sxva masalebi | lari
|  | samisamarTo kvamlis deteqtori | cali |  | 31
|  | detetoris baza izolatoriT | cali |  | 31
9 | 10_744-5 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali |  | 3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT
|  | sxva masalebi | lari
|  | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali
|  | detetoris baza izolatoriT | cali |  | 3
10 | 10_744-6 | სახანძრო სირენა სტრობით, კვება მარყუჟიდან | cali |  | 19
|  | SromiTi resursebi | kac/sT
|  | sxva masalebi | lari
| 9-69. | სამისამართო სახანძრო სირენა სტრობით, კვება მარყუჟიდან | cali |  | 2
| 9-69. | სამისამართო სირენა სტრობით კვება მარყუჟიდან (დეტექტორის ბაზაზე სამონტაჟო) | cali |  | 17
|  | detetoris baza izolatoriT | cali |  | 19
11 | 10-320-4gam | stabilizirebuli kvebis bloki 24VDC damteniT | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT
|  | materialuri resursi | lari
|  | stabilizirebuli kvebis bloki 24VDC damteniT | cali
12 | 8-123-12 | 17a/sT hermetuli akumulatori | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT
|  | materialuri resursi | lari
|  | 17a/sT hermetuli akumulatori | cali
sul, II. saxanZro signalizacia:
jami: I + II
satransporto xarji masalebze
jami
maT Soris: danadgarebis da mowyobilobebis montaJi
zednadebi xarjebi danadgarebis da mowyobilobebis montaJis xelfasze
zednadebi xarjebi (saxelfaso fondidan)
jami
gegmiuri dagroveba danadgarebis da mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT
jami 3
4. gaTboba-ventilacia-gagrilebis samuSaoebi
sankvanZebis gamwovi sistema
1 | 20-22-1 gam. | sankvanZebis arxuli gamwovi ventilatorebi |  |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | lari
|  | sxva manqanebi | lari
|  | sankvanZebis arxuli gamwovi ventilatori | cali |  | 2
|  | sxva masalebi | lari
2 | 20-7-1 gam. | gamwovi difuzorebis mowyoba | ცალი |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 7-567 | gamwovi difuzori Ø150X150mm | cali |  | 2
|  | samagri elementebi | cali
3 | 20-7-1 gam. | cxaurebis mowyoba | cali |  | 7
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 7-527 | gamwov-modinebiTi orrigiani cxaura 200X300 | cali |  | 5
| baz.fasi | gare cxaura Ø150 mm | cali |  | 2
|  | samagri elementebi | kompl.
|  | sxva masalebi | lari
4 | 22-8-5 | plastmasis sakanalizacio milebis montaJi Ø150 mm | grZ.m. |  | 14
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT
|  | sxva manqanebi | lari
| 2.6-91 | kanalizaciis mili Ø150 mm. | grZ.m.
|  | sxva masalebi | lari
gaTboba
5 | sabazro | kibis ujredSi gaTbobis kvanZis gadakeTeba | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | lari
|  | masala | cali
jami
maT Soris: danadgarebis da mowyobilobebis montaJi
jami
zednadebi xarjebi danadgarebis da mowyobilobebis montaJis xelfasze
jami
gegmiuri dagroveba (danadgarebis da mowyobilobebis gamoklebiT)
jami 4
jami 1+2+3+4
sul
gauTvaliswinebeli xarjebi
jami
|  | dRg | 18%
jami
sul:
(Tanxa sityvierad)
SeniSvna: dokumentaciaSi Sesyidvis obieqtis aRwerisas termini: sasaqonlo niSani, modeli, patenti an mwarmoebeli kompania/qveyana,
gamoyenebuli aris "msgavsisa" da "eqvivalenturis" mniSvnelobiT da pretendenti valdebulia warmoadginos aRniSnuli
dokumentaciiT gansazRvruli Sesyidvis obieqtis msgavsi an eqvivalenturi maxasiaTeblebis mqone saqoneli/momsaxureba.
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი :
ხელმოწერა და ბეჭედი