## სანაკრებო
obieqtis dasaxeleba: aspinZis municipalitetis sofel daba aspinZaSi, miwis nakveTze (sak.kod. 60.01.31.615) სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიანი ეზოს მოწყობa
mSeneblobis Rirebulebis krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
rigiTi # | xarjT. # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba lari |  |  |  | saerTo saxarjTaRicxvo Rirebuleba lari
|  |  | samSeneblo samuSaoebi | samontaJo samuSaoeb. | mowyobiloba | sxvadasxva samuSaoeb.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tavi 2
mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
1 | xarjT. #1-1 | xis kotejis samSeneblo samuSaoebi |  |  |  |  | 0
2 | xarjT. #1-2 | წყალ-კანალიზაციის mowyobis samuSaoebi |  |  |  |  | 0
3 | xarjT. #1-3 | el.qselis mowyobis samuSaoebi |  |  |  |  | 0
4 | xarjT. #1-4 | ტერიტორიის კეთილმოწყობის samuSaoebi |  |  |  |  | 0
5 |  | jami |  |  |  |  | 0
8 |  | rezervi gauTvaliswinebel samuSaoebze - 5% |  |  |  |  | 0
9 |  | jami |  |  |  |  | 0
10 |  | Dd R g _18% |  |  |  |  | 0
11 |  | sul krebsiTi xarjTaRricxviT |  |  |  |  | 0

## კოტეჯის სამშენებლო
xarjTaRricxva #1-1
xis kotejis samSeneblo samuSaoebi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli, xarji |  | xelfasi |  | masala |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. saZirkvlisa da Ziris svetebis mowyoba
1 | 1-80-8 | miwis damuSaveba xeliT gruntSi wertilovani saZirkvlis mosawyobad | 100m3 |  | 0.082
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 615 | 50.43
2 | 1-81-2 | moWrili gruntis ukuCayra | 100m3 |  | 0.05
|  | Sromis danaxarjebi | k/sT | 99.3 | 4.965
3 | T.15 | zedmeti gruntis transportireba | t |  | 4.8
4 | 8-3-2 | wertilovani saZirkvlis qveS, qviSa-RorRis safuZvlis mowyoba | m3 |  | 0.73
|  | Sromis danaxarji | kac-sT | 0.89 | 0.6497
|  | sxva manqanebi | lari | 0.37 | 0.2701
| srf 4.1-234 | qviSa-RorRis narevi | m3 | 1.15 | 0.8395
|  | sxva masalebi | lari | 0.02 | 0.0146
5 | 6-1-5 | wertilovani saZirkvlis mowyoba monoliTuri r/betoniT | 100m3 |  | 0.023
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 666 | 15.318
|  | manqanebi | man | 59 | 1.357
| srf 1.1-17 | armatura d-10-12 mm | m |  | 77.14
| srf 1.1-15 | armatura d-8 mm | m |  | 38.4
| srf 4.1-338 | betoni m-250 | m3 | 101.5 | 2.3345
| srf 5.1-144 | fari ficris yalibis sisq. 25 mm | m2 | 160 | 3.68
| srf 5.1-22 | ficari Camoganuli III ხარისხის sisq. 40 mm | m3 | 1.83 | 0.04209
|  | sxva masalebi | man | 40 | 0.92
2. iatakis da kibis mowyoba
6 | 10-4-1 | xis Semkravi koWebis montaJi | m3 |  | 2.87
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 24 | 68.88
|  | manqanebi | lari | 1.3 | 3.731
| სრფ 5.1-37 | xis koWebi | m3 | 1.05 | 3.0135
| სრფ 1.10-16 | WanWiki qanCiT | kg | 7.5 | 21.525
| სრფ 5.1-37 | xis Zelakebi (reika) 4X4sm | m3 |  | 0.1
| სრფ 4.2-61 | antiseptikuri xsnari | kg | 3.01 | 8.6387
| სრფ 1.9-78 | naWedi | lari | 3.08 | 8.8396
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.38 | 3.9606
7 | 11-7-3 | iatakebis Tboizolacia, sisqiT 150 mm | 100m2 |  | 0.58
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 27.1 | 15.718
|  | manqanebi | lari | 2.3 | 1.334
| სრფ 4.1-467 | qva-bamba, sisqiT 5sm კ=3 | m2 | 309 | 179.22
8 | 11-27-3 | Tboizolaciis damWeri faneris mowyoba | 100m2 |  | 0.58
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 43.1 | 24.998
|  | manqanebi | lari | 2.24 | 1.2992
| სრფ 1.10-2 | lursmani | kg | 5.33 | 3.0914
| სრფ 5.1-41 | osb3 ნესტგამძლე fanera, sisqiT - 15 mm | m2 | 102.7 | 59.566
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 10.7 | 6.206
9 | 11-27-2 | xis iatakis mowyoba | 100m2 |  | 0.603
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 85.1 | 51.3153
|  | manqanebi | lari | 4.83 | 2.9125
| სრფ 1.10-2 | lursmani | kg | 23.3 | 14.0499
| სრფ 5.1-147 | iatakis ficari SipiT, sisqiT 40მმ | m2 | 102.973 | 62.0927
| სრფ 5.1-120 | ხის საპირეები, პლინტუსები | g.m. |  | 62.48
11 | faqtiuri | xis iatakis moxvewa da dafarva antiseptikuri xsnariT 2 პირი | m2 |  | 60.3
|  | SromiTi danaxarji | m2 | 1 | 60.3
|  | zumfara moxvewisTvis | cali | 0.5 | 30.15
| სრფ 4.2-12 | antiseptikuri xsnari | kg | 0.5 | 30.15
3. kedlebis mowyoba
12 | 10-4-1 | xis karkasis horizontaluri da vertikaluri Zelebis mowyoba | m3 |  | 2.24
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 24 | 53.76
|  | manqanebi | lari | 1.3 | 2.912
| სრფ 5.1-37 | xis horizontaluri Zelebi | m3 |  | 1.86
|  | liTonis samagrebi (kuTxe) | c |  | 650
|  | samSeneblo ჭანჭიკი | c |  | 120
| სრფ 1.9-78 | naWedi | kg | 3.08 | 6.8992
| სრფ 4.2-61 | antiseptikuri xsnari | kg | 3.01 | 6.7424
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.38 | 3.0912
13 | 10-6-2 | xis karkasze faneris mowyoba | 100m2 |  | 0.88
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 19.4 | 17.072
|  | manqanebi | lari | 1.82 | 1.6016
| სრფ 5.1-41 | osb3 ნესტგამძლე fanera, sisqiT - 15 mm | m2 | 105 | 92.4
| სრფ 1.10-2 | lursmani | kg | 3.7 | 3.256
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 3.17 | 2.7896
14 | 10-6-1 | gare mosaxvis ხის lamfa სისქით 18-32mm -ბლოკჰაუსი antiseptirebuli | 100m2 |  | 0.88
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 39.1 | 34.408
|  | manqanebi | lari | 2.84 | 2.4992
| სრფ 5.1-159 | gare mosaxvis lamfa სისქით 18-32mm - ბლოკჰაუსი antiseptirebuli | m2 | 110 | 96.8
| სრფ 1.10-2 | lursmani | kg | 7.2 | 6.336
| სრფ 4.1-388 | orTlsaizolacio membrana | m2 | 105 | 92.4
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.55 | 0.484
15 | 11-7-3 | kedlebis Tboizolacia qvabambiT, sisqiT 100mm | 100m2 |  | 1.8
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 27.1 | 48.78
|  | manqanebi | lari | 2.3 | 4.14
| სრფ 4.1- 467 | qva-bamba, sisqiT 5sm კ=2 | m2 | 206 | 370.8
16 | 10_6_1 | Sida kedlebis mosaxva xis lamfiT | 100m2 |  | 1.95
|  | Sromis redursebi | kac.sT. | 39.1 | 76.245
|  | manqanebi | lari | 2.84 | 5.538
| სფე 5.1-154 | Sida kedlis mosaxvis lamfa -12 მმ სისქით | m2 | 110 | 214.5
| სრფ 1.10-2 | lursmani | kg | 7.2 | 14.04
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.55 | 1.0725
17 | vzer 5-52 | gare da Sida dekoratiuli sapireebis mowyoba | g.m. |  | 111.2
|  | muSaTa xelfasi | grZ.m. | 0.162 | 18.0144
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.03336
| სფე 5.1-107 | xis sapireebi, kuTxovanebi | g.m. | 1.05 | 116.76
|  | TviTmWreli xraxnebi | cali | 2 | 222.4
18 |  | gare da Sida xis mopirkeTebis damuSaveba zumfariT da dafarva antiseptikuri xsnariT | m2 |  | 283
| saxelS. | Sromis danaxarji | m2 | 1 | 283
| სრფ 4.3-38 | zumfara | m2 | 0.05 | 14.15
| სრფ 4.2-12 | antiseptikuri ლაქი | kg | 0.1 | 28.3
4. Werisa da saxuravis mowyoba
19 | 10-11 | saxuravis xis konstruqciebis mowyoba | m3 |  | 1.67
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 23.8 | 39.746
|  | manqanebi | lari | 2.1 | 3.507
| სრფ 5.1-37 | xis masala | m3 | 1.05 | 1.7535
| სრფ 4.2-61 | საღებავი ანტისეპტიკური | kg | 1.96 | 3.2732
| სრფ 1.10-2 | lursmani | kg | 7.2 | 12.024
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 3.44 | 5.7448
20 | 10-36-4 | saxuravis Seficvra | 100m2 |  | 0.69
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 22.7 | 15.663
|  | manqanebi | lari | 2.76 | 1.9044
| სრფ 1.10-2 | lursmani | kg | 7 | 4.83
| სფე 5.1-19 | ficari, sisqiT 25-32mm | მ3 | 3 | 2.07
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 4.44 | 3.0636
21 | 12.-9-6 | Weris orTqlsaizolacio Sris mowyoba | m2 |  | 69
|  | _Sromis danaxarji | kac.sT | 0.16 | 11.04
|  | _manqanebi | lari | 0.0032 | 0.2208
|  | _skoCi | cali |  | 2
| სრფ 4.1-388 | _orTqlsaizolaco membrana | m2 | 1.11 | 76.59
22 | 11-7-3 | Weris Tboizolacia, sisqiT 100mm | 100m2 |  | 0.56
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 27.1 | 15.176
|  | manqanebi | lari | 2.3 | 1.288
| სრფ 4.1-467 | qva-bamba, sisqiT 5sm | m2 | 206 | 115.36
23 | 10-10-1 | Weris mosaxva xis lamfiT | 100m2 |  | 0.69
|  | SromiTi resursebi | kac.sT. | 23.6 | 16.284
|  | manqanebi | lari | 2.25 | 1.5525
| სრფ 5.1-154 | Weris mosaxvis lamfa - 12 mm sisqis | m2 | 105 | 72.45
|  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.28 | 0.8832
24 | vzer 5-52 | Weris plintusebis mowyoba | g.m. |  | 64.5
|  | muSaTa xelfasi | grZ.m. | 0.162 | 10.449
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.01935
| სფე 5.1-107 | xis sapireebi | g.m. | 1.05 | 67.725
|  | TviTmWreli xraxnebi | cali | 2 | 129
25 | 10-38-3 k=2 | xis Seficvrisa da xis lamfis damuSaveba zumfariT da dafarva antiseptikuri xsnariT 2-jer | 100m2 |  | 0.69
| saxelS. | SromiTi danaxarji | k/sT | 8.48 | 5.8512
|  | მანქანები | lari | 0.42 | 0.2898
| სრფ 4.3-38 | zumfara | m2 | 0.05 | 0.0345
| სრფ 4.2-61 | საღებავი ანტისეპტიკური | kg | 30 | 20.7
26 | 12-8-5 | maRali xarisxis muqi nacrisferi Tunuqis saxuravis mowyoba | m2 |  | 60.9
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.83 | 50.547
|  | sxva manqana | lari | 0.0041 | 0.24969
| სრფ 1.5 - 13 | profilirebuli Tunuqis furclebi სისქით 0.47მმ | m2 | 1.17 | 71.253
|  | sxva masala | lari | 0.078 | 4.7502
5. aqsesuarebis mowyoba
27 | 10-20-3 | xis kari | m2 |  | 9.22
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.16 | 10.6952
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 1.1986
masala:
| srf 5.1-91 | xis karebi | m2 | 1 | 9.22
| srf 5.1-19 | xis ficari 3x.25-32mm | m3 | 0.0008 | 0.007376
| srf 5.1-173 | karis saketi mowyobiloba | k-ti |  | 5
|  | sxva masala | lari | 0.0206 | 0.18993
28 | 15-165-6 | xis karebis maRalxarisxovani SeRebva laqiT orjer | m2 |  | 9.22
| საბაზრო | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 9.22
masala:
| srf 4.2-1 | laqi xis k=2 | kg | 0.11 | 1.0142
|  | sxva masala k=2 | lari | 0.0006 | 0.005532
29 | 9-14-5 | metaloplastmasis fanjrebis montaJi | m2 |  | 13.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 36.72
| srf 10.3-5 | metaloplastmasis fanjara ყავისფერი | m2 |  | 13.5
30 |  | კედლების მოპირკეთება თაბაშირმუყაოს ფილებით კედლების ხის კარკასზე | მ2 |  | 23
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 | 1 | 23 | [7 empty] | 0
|  | ხრახნი | ცალი | 15.5 | 356.5
| srf 10.1-9 | nakerebis Semavsebeli lenta | grZ.m. | 0.75 | 17.25
| srf 10.1-2 | თაბაშირმუყაოს ფილები ნესტგამძლე | მ2 | 1.03 | 23.69
31 | 15-14-2 | kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT | m2 |  | 23
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.23 | 51.29
|  | sxva manqana | lari | 0.031 | 0.713
masala:
| srf 4.1-205 | webo-cementi | kg | 5 | 115
| srf 4.1-324 | keramikuli filebi | m2 | 1 | 23
| srf 1.9-14 | bade | lari | 1.05 | 24.15
|  | sxva masala | lari | 0.007 | 0.161
32 | 11-20-3 | keramogranitis filebis dageba | m2 |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.08 | 2.16
|  | sxva manqana | lari | 0.0452 | 0.0904
| srf 4.1-205 | webo-cementi | kg | 5 | 10
| srf 4.1-325 | keramograniti | m2 | 1.02 | 2.04
|  | sxva masala | lari | 0.0466 | 0.0932
33 |  | avzis sadgari 3m simaRlis liTonis konstruqciaze | kompl | 1 | 1
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 1
masala:
| საბაზრო | avzis sadgari 3m simaRlis liTonis konstruqciaze | komp. | 1 | 1
jami
|  | satransporto xarji (masalebis Rirebulebidan) | 5%
jami
|  | zednadebi xarji | 10%
jami
|  | gegmiuri mogeba | 8%
jami

## წყალ-კანალი
xarjTaRricxva #1-2
წყალ-კანალიზაციის mowyobis samuSaoebi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli, xarji |  | xelfasi |  | masala |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 16-24-2 | polipropilenis milebi, TboizolaciiT (sisqe 10 mm), gadamyvanebiTa, fitingebiT da samagrebiT, Ø20x2.8 | grZ.m |  | 16
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 22.88
|  | sxva manqana | lari | 0.0257 | 0.4112
masala:
| 2.6 p.47 | polipropilenis mili fitingebiT, gadamyvanebiT da samagrebiT Ø20x2.8 | grZ.m | 0.929 | 14.864
|  | sxva masala | lari | 0.0457 | 0.7312
2 | 22-8-1 | წყლის რეზინის mili Ø25 | grZ.m |  | 400
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0959 | 38.36
|  | sxva manqana | lari | 0.0452 | 18.08
| 4.5 p11 | წყლის რეზინის mili Ø25 | grZ.m | 1.01 | 404
|  | sxva masala | lari | 0.0006 | 0.24
3 | 17-1-10 | trapi Tujis d=100mm | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.85 | 1.85
|  | sxva manqana | lari | 0.03 | 0.03
| srf 6-45 | trapi Tujis d=100mm | c |  | 1
|  | sxva masala | lari | 0.18 | 0.18
4 | 17-3-4 | sarkis montaJi | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 0.34
| srf 4.3-68 | სარკe ზომებიT | m2 |  | 1
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.02
5 | 17-1-5 | სამზარულოს xelsabani SemreviT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventilebiT “arko”, drekadi SlangebiT, sifoniT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.19 | 2.19
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.07
masala:
| სრფ 6-20 | სამზარულოს xelsabani SemreviT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventilebiT “arko”, drekadi SlangebiT, sifoniT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.37 | 0.37
6 | 17-1-5 | სააბაზანოს xelsabani SemreviT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventilebiT “arko”, drekadi SlangebiT, sifoniT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.19 | 2.19
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.07
masala:
| სრფ 6-14 | სააბაზანოს xelsabani SemreviT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventilebiT “arko”, drekadi SlangebiT, sifoniT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.37 | 0.37
7 | 16-12-1 | Camketi ventilebi wylis temperaturis 0-100ºC da wnevis 10 atm-de samuSaod, saWiro misaerTebeli fitingebiT d=20,25mm | c |  | 8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 12.08
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 1.04
masala:
| სრფ 6-50 | Camketi ventili DN20 | c |  | 6
| სრფ 6-51 | Camketi ventili DN25 | c |  | 2
| საბაზრო | foladis miltuCi | c | 2 | 16
| სრფ 1.10-16 | WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 8.8
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.56
8 | 16-12-1 | uku sarqveli da tivtiva sarqveli wylis temperaturis 0-100ºC da wnevis 10 atm-de samuSaod, misaerTebeli fitingebiT da tivtiva sarqveli | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 3.02
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.26
masala:
| საბაზრო | ukusarqveli | c |  | 1
| საბაზრო | tivtiva sarqveli | c |  | 1
| საბაზრო | foladis miltuCi | c | 2 | 4
| სრფ 1.10-16 | WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 2.2
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.14
9 | 17-4-4 | თურქული unitazi avziT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventiliT “arko”, drekadi SlangiT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.66 | 3.66
|  | sxva manqana | lari | 0.28 | 0.28
| სრფ 6-27 | თურქული unitazi avziT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventiliT “arko”, drekadi SlangiT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.24 | 1.24
4 | 16-6-2 | gofrirebuli kanalizaciis mili d-150 mm mowyoba | m |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | k/sT | 0.583 | 6.996
| srf 2.6-130 | gofrirebuli kanalizaciis mili d-150 mm | m | 0.998 | 11.976
|  | manqanebi | man | 0.0046 | 0.0552
|  | sxva masalebi | man | 0.208 | 2.496
14 | 16-6-1 | kanalizaciis PVC mili sqelkedliani, fitingebiT, da samagrebiT Ø50mm | grZ.m |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 1.827
|  | sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.0063
| სრფ 2.6.3-26 | kanalizaciis PVC mili sqelkedliani, fitingebiT da samagrebiT Ø50mm | grZ.m | 0.998 | 2.994
|  | samagri | kg | 0.14 | 0.42
|  | sxva masala | kac/sT | 0.156 | 0.468
5.5 | 17-9-1 | ელექტრო წყალgamacxelebeli 100l (Termeqsi) | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8.22 | 8.22
|  | sxva manqana | lari | 0.31 | 0.31
| სრფ 8.1-6 | ელექტრო წყალgamacxelebeli 100l (Termeqsi) | komp. | 1 | 1
|  | sxva masala | kac/sT | 0.2 | 0.2
5.6 | 17-8-1 | wylis 500 ლ. plastmasis avzi daTbunebiTa da montaJiT | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 14.2 | 14.2
|  | sxva manqana | lari | 1.08 | 1.08
masala:
| სრფ 4.4-34 | wylis 500 ლ. plastmasis avzi | komp. |  | 1
| საბაზრო | avzis daTbuneba da montaJi | komp. |  | 1
|  | sxva masala | lari | 0.42 | 0.42
jami
|  | satransporto xarjebi masalaze | 5%
jami
|  | zednadebi xarjebi | 12%
jami
|  | gegmiuri dagroveba | 8%
jami

## ელექტრობა
xarjTaRricxva #1-3
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli, xarji |  | xelfasi |  | masala |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 8-612-10 | karada avtomaturi amomrTvelebiT | c |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.37 | 3.37
|  | manqanebi | lari | 0.095 | 0.095
| srf 8.14-311 | karada 8-12 adgiliani gare montaJis | c |  | 1
| srf 8.14-53 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa | c |  | 1
| srf 8.14-53 | avtomaturi amomrTveli 32a 1 polusa | c |  | 3
| srf 8.14-55 | avtomaturi amomrTveli 63a 2 polusa | c |  | 3
|  | sxva masala | lari | 0.985 | 0.985
2 | 8-609-1 | led proJeqtoris mowyoba | c |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.55 | 51
|  | sxva manqana | lari | 0.86 | 17.2
| sabazro | led proJeqtoruli sanaTi 100 vt; IP66; | c | 1 | 20
|  | sxva masala | lari | 2.1 | 42
3 | 8-409-2 | spilenZis ZarRviani kabelebi | grZ.m |  | 137.2549
| srf k=4.60 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.05 | 6.8627
|  | sxva manqana | lari | 0.0285 | 3.9118
| srf 8.3-63 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X6mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
| srf 8.3-62 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X4mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
| srf 8.3-58 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 2X2.5mm2 | grZ.m | 1.02 | 80
| srf 8.3-59 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 2X4mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
| srf 8.3-60 | kabeli NYM-J 3X1,5mm2 | grZ.m | 1.02 | 60
|  | sxva masala | lari | 0.0027 | 0.37059
3 | 8-409-2 | spilenZis ZarRviani kabelebi | grZ.m |  | 303.9216
| srf k=4.60 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.07 | 21.2745
|  | sxva manqana | lari | 0.0484 | 14.7098
| srf 8.3-63 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X6mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
| srf 8.3-62 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X4mm2 | grZ.m | 1.02 | 250
| srf 8.3-58 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 2X2.5mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
| srf 8.3-59 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 2X4mm2 | grZ.m | 1.02 | 60
| srf 8.3-60 | kabeli NYM-J 3X1,5mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0035 | 1.0637
3 | 8-409-2 | spilenZis ZarRviani kabelebi | grZ.m |  | 117.6471
| srf k=4.60 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.1 | 11.7647
|  | sxva manqana | lari | 0.063 | 7.4118
| srf 8.3-63 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X6mm2 | grZ.m | 1.02 | 120
| srf 8.3-62 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X4mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
| srf 8.3-58 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 2X2.5mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
| srf 8.3-59 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 2X4mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
| srf 8.3-60 | kabeli NYM-J 3X1,5mm2 | grZ.m | 1.02 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0049 | 0.57647
4 | 8-417-1 | gofrirebuli mili d-20 cecxlgamZle | grZ.m. |  | 558.8235
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.26 | 145.2941
|  | materialuri resursi | lari | 0.082 | 45.8235
|  | manqanebi | lari | 0.122 | 68.1765
| srf 8.14-351 | gofrirebuli mili d-20 cecxlgamZle | grZ.m | 1.03 | 575.5882
5 | 8-599-2 | Sekiduli Weris dioduri sanaTi simZlavre 12vt | c |  | 18
| srf k=6.0 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 27.72
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 5.22
| srf 8.14-213 | Sekiduli Weris led sanaTi wertilovani 12vt | c | 1 | 18
|  | sxva masala | lari | 0.58 | 10.44
6 | 8-414-1 | gamanawilebeli kolofi | c |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1.35 | 8.1
|  | sxva manqana | lari | 0.031 | 0.186
masala:
| srf 8.14-346 | gamanawilebeli kolofi gare montaJis | c | 1 | 6
|  | sxva masala | lari | 0.291 | 1.746
7 | 8-418-1 | plastmasis samontaJo mili 16-16mm. samagriT. | grZ.m |  | 115
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.15 | 17.25
|  | sxva manqana | lari | 0.0017 | 0.1955
masala:
| srf 8.14-350 | plastmasis samontaJo mili 16-16mm. samagriT. | grZ.m | 1 | 115
|  | sxva masala | lari | 0.0115 | 1.3225
8 | 21-10-1 გამო. | kedlis eleqtro radiatori TermostatiT, simZlavre 1.5 kvt | c |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.28 | 9.12
|  | sxva manqana | lari | 0.2 | 0.8
| srf 7-56 | kedlis eleqtro radiatori TermostatiT, simZlavre 1.5 kvt | c | 1 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.55 | 2.2
9 | 20-22-1. | gamwovi ventilatori, warmadoba -- 60 m3/sT, | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3.8 | 3.8
|  | manqanebi | lari | 0.08 | 0.08
| 7.1 p24 | gamwovi ventilatori, warmadoba -- 60 m3/sT, | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.66 | 0.66
10 | 8-591-3 | CamrTveli erTklaviSiani | c |  | 7
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 4.76
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.077
masala:
| srf 8.14-14 | erTklaviSiani CamrTveli 10a. 250v. | c |  | 7
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 0.721
11 | 8-591-8 | eleqtro rozeti 250v. | c |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 3.4
|  | sxva manqana | lari | 0.0113 | 0.113
masala:
| srf 8.14-237 | eleqtro rozeti 250v. | c | 1 | 10
|  | sxva masala | lari | 0.0937 | 0.937
jami
|  | satransporto xarjebi masalaze | 5%
jami
|  | zednadebi xarjebi montaJze | 75%
jami
|  | gegmiuri mogeba | 8%
jami
12 | sabazro | 8 zoniani saxanZro/dacvis paneli. | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 1
masala:
| srf 12.2-75 | 8 zoniani saxanZro/dacvis paneli. | c | 1 | 1
13 | 10-275-1 | Tburi deteqtori | c |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 9 | 54
|  | Tburi deteqtori | c | 1 | 6
|  | sxva masala | lari | 2.33 | 13.98
14 | 10-275-1 | kvamlis deteqtori | c |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 9 | 54
| srf 12.1-59 | kvamlis deteqtori | c | 1 | 6
|  | sxva masala | lari | 2.33 | 13.98
15 | 10-39-3 | xelis sagangaSo Rilaki | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 2
| srf 12.1-68 | xelis sagangaSo Rilaki | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.03 | 0.03
16 | 10-744-6 | sirena | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3 | 6
| srf 12.1-59 | sirena | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.11 | 0.22
17 | 10-54-1 | saxanZro kabeli 4X0,5mm2 | grZ.m |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.22 | 13.2
|  | sxva manqana | lari | 0.0382 | 2.292
|  | saxanZro kabeli 4X0,5mm2 | grZ.m | 1 | 60
|  | sxva masala | lari | 0.0658 | 3.948
jami
maT Soris: mowyobiloba
|  | satransporto xarjebi masalaze | 5%
jami
|  | zednadebi xarjebi - 60% xelfasidan |  | 65%
jami
|  | mogeba- 8% |  | 8%
jami
maT Soris: mowyobiloba
sul jami (ელექტრობა+სუსტი დენი):

## კეთილმოწყობა
xarjTaRricxva #1-4
ტერიტორიის კეთილმოწყობის samuSaoebi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli, xarji |  | xelfasi |  | masala |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13
Tavi I - ასენიზაციის ორმოს მოწყობის samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-78-3 | III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ჭის მოსაწყობად ხელით | მ3 |  | 5.2
|  | შრომის დანახარჯი 2.78*1.2*1.15 | კაც.სთ | 2.78 | 14.456
2 | ვზერ 1-76 | საძირკვლის მოწყობის შემგდეგ უკუ ჩაყრა და ზედნეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე | მ3 |  | 5.2
|  | შრომის დანახარჯი 0.99*1.2*1.15 | კაც.სთ | 0.99 | 5.148
3 | 23-17-1 | მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ჭის რგოლები ზომით დ=1.5 მ, H=1,0მ -ანაკრები კონსტრუქცია (1.5*3.14*0.1)*2=0.942 m3 | მ3 |  | 0.942
|  | შრომის დანახარჯი (6.42+1.97)X1,2*1.15= | კაც.სთ | 6.42 | 6.0476
|  | მანქანები 0.385X1,2*1.25= | ლარი | 0.385 | 0.36267
| srf 4.1-104 | მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ჭის რგოლები ზომით დ=1.5 მ, H=1,0მ -ანაკრები კონსტრუქცია | ცალი |  | 2
|  | სხვადასხვა მასალა | ცალი | 3.08 | 2.9014
4 | 8-3-2 | qviSa-xreSis safuZvlis mowyoba | m3 |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | k/sT | 0.89 | 0.89
|  | sxva manqana | lari | 0.37 | 0.37
| srf 4.1-235 | qviSa-xreSi | m3 | 1.15 | 1.15
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.02 | 0.02
| T.15 | qviSis transportireba | t | 1.6 | 1.6
5 | 23-23 | sakanalizacio Webis Tujis luki Ø700 anakrebi rkina/betonis filiT d=1500, | ც |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი 1,54*1,2*1.15= | კაც.სთ | 1.54 | 1.54
|  | მანქანები 0,09X1,2*1.25 | ლარი | 0.09 | 0.09
| საბაზრო | sakanalizacio Webis Tujis luki Ø700 anakrebi rkina/betonis filiT d=1500, | ც | 1 | 1
fardulis mowyoba
6 | sndaw IV-2-82 1-22-9 | gruntis damuSaveba adgilze mosworebiT | m3 |  | 3.18
- |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0132 | 0.041976
- | 13 პ.119 | eqskavatori 0,65 m3 | manq./sT. | 0.0295 | 0.09381
- |  | sxvadasxva meqanizmebi | lari | 0.0021 | 0.006678
- |  | RorRi | m3 | 5e-05 | 0.000159
7 | 27-7-2. | safuZvelis fenis mowyoba balastis safariT sisqiT 30sm | kub.m. |  | 3.18
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.15 | 0.477
| srf 4.1-236 | balasti | kub.m. | 1.22 | 3.8796
| kodi1504 | avtogreideri 79kvt. | m/sT | 0.0216 | 0.068688
| kodi1525 | sagzao mtkep. TviTm. pnev.svlaze 18t. | m/sT | 0.0273 | 0.086814
| 1554 | სარწყავი მანქანა | m/sT | 0.0097 | 0.030846
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.07 | 0.2226
2 | 1-118-11 | RorRis datkepna pnevmosatkepniT | m3 |  | 3.18
|  | Sromis danaxarjebi | kac-sT | 0.134 | 0.42612
| srf 13-339 | pnevmaturi damtkepni | manq.sT | 0.13 | 0.4134
14 | 6-16-8 | monoliTuri rk/betonis filis mowyoba | m3 |  | 0.97
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 12.1 | 11.737
|  | sxva manqana | lari | 1.1 | 1.067
| srf 4.1-338 | betoni m-250 | m3 | 1.015 | 0.98455
| srf 5.1-144 | fari ficris yalibis sisq. 25 mm | m2 | 1.85 | 1.7945
| srf 5.1-22 | ficari Camoganuli III ხარისხის sisq. 40 mm | m3 | 0.0761 | 0.073817
| srf-1.1-2 | armatura d-10-12 mm | t |  | 0.06
| srf-1.7-13 | eleqtrodi | kg | 1.8 | 1.746
|  | sxva masala | lari | 0.98 | 0.9506
3 | 6-1-15 | sarinelis (sisqiT 10 sm) mowyoba betoniT В7.5 | m3 |  | 0.64
|  | Sromis danaxarjebi | kac-sT | 0.99 | 0.6336
|  | manqanebi | lari | 0.34 | 0.2176
| srf 4.1-347 | betoni В7.5 | m3 | 1.02 | 0.6528
| srf 5.1-144 | yalibis fari 40 mm | m2 | 0.0754 | 0.048256
| srf 5.1-22 | ficari Camoganuli, III x., 40-60 mm | m3 | 0.0008 | 0.000512
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 0.0448
7 | 9-32-12 | liTonis elementebis montaJi da Rirebuleba | t |  | 0.345
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 53.8 | 18.561
|  | sxva manqana | lari | 18.4 | 6.348
| srf-2.2-1 | milkvadrati | t |  | 0.288
| srf-1.6-9 | liTonis furceli | m2 |  | 0.62
| srf-1.10-16 | WanWiki, sayeluri da qanCi | kg |  | 7.6
| srf-1.7-13 | eleqtrodi | kg | 24.4 | 8.418
|  | sxva masala | lari | 2.78 | 0.9591
1 | 9-4-8 | kedlebze sendviC-panelebis mowyoba | kv.m. |  | 22.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.36 | 30.6
|  | manqanebi | lari | 0.0408 | 0.918
| sabazro | sendviC paneli (poliureTanisagan kompleqti) sisqiT 50 mm | kv.m. | 1.02 | 22.95
|  | profilebi, polirebuli furclisagan | m |  | 133
|  | samontaJo elementebi | kg | 0.194 | 5.9364
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0534 | 1.2015
2 | 9-4-8 | sendviC-panelebiT gadaxurvis mowyoba (naglinis sisqe 0.4/0.5 mm, simkvrive 40-42 kg/m3) | kv.m. |  | 6.44
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.36 | 8.7584
|  | manqanebi | lari | 0.041 | 0.26404
| srf 10.2-8 | sendviC paneli (poliureTanisagan kompleqti) sisqiT 50 mm | kv.m. | 1.02 | 6.5688
|  | samontaJo elementebi | kg | 0.194 | 1.2494
|  | qanCi | kg | 0 | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0534 | 0.3439
18 | 15-164-7 | liTonis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 6.5
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.68 | 4.42
|  | sxva manqanebi | man | 0.0003 | 0.00195
| srf 4.2-33 | საღებავი ანტიკოროზიული | kg | 0.246 | 0.1755
| srf 4.2-16 | ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.1755
|  | sxva masalebi | man | 0.0019 | 0.01235
16 | 9-14-5 | qarxnuli liTonis karebi aqsesuarebiT da montaJiT | m2 |  | 2.2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 5.984
|  | sxva manqana | lari | 0 | 0
| srf-1.9-62 | liTonis kari | m2 | 1 | 2.2
| srf-1.2-25 | liTonis damxmare konstruqciebi | kg | 0 | 0
| srf-1.7-18 | samSeneblo WanWiki | kg | 0 | 0
| srf-1.7-13 | eleqtrodi | kg | 0 | 0
|  | sxva masala | lari | 0 | 0
teritoriaze balastis safaris mowyoba
6 | sndaw IV-2-82 1-22-9 | gruntis moWra damuSaveba eqskavatoriT da adgilze mosworebiT | m3 |  | 800
- |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0132 | 10.56
- | 13 პ.119 | eqskavatori 0,65 m3 | manq./sT. | 0.0295 | 23.6
- |  | sxvadasxva meqanizmebi | lari | 0.0021 | 1.68
- |  | RorRi | m3 | 5e-05 | 0.04
7 | 27-7-2. | balastis fenis mowyoba sisqiT araumetes 30sm | kub.m. |  | 600
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.15 | 90
| srf 4.1-236 | balasti | kub.m. | 1.22 | 732
| kodi1504 | avtogreideri 79kvt. | m/sT | 0.0216 | 12.96
| kodi1525 | sagzao mtkep. TviTm. pnev.svlaze 18t. | m/sT | 0.0273 | 16.38
| 1554 | სარწყავი მანქანა | m/sT | 0.0097 | 5.82
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.07 | 42
Robis saZirkvlebi
10 | 1_80_3 | wertilovani saZirkvlebisTvis gruntis damuSaveba da adgilze mosworeba 40X60X40 sm | m3 | _ | 10.56
|  | _Sromis danaxarji | kac-sT | 2.06 | 21.7536
11 | 6_1_5 | Robis betonis wertilovani saZirkvlebi 40X60X40 sm (110 cali) | 100m3 | _ | 0.1056
|  | _Sromis danaxarji | k/sT | 450 | 47.52
|  | _manqanebi | man | 37 | 3.9072
| სრფ 4.1-337 | _betoni b15 | m3 | 102 | 10.7712
| სრფ 5.1-144 | yalibis fari 40 mm | m2 | 161 | 17.0016
| სრფ 5.1-22 | _xis masala | kb.m | 1.72 | 0.18163
|  | _sxva masalebi | lari | 28 | 2.9568
Robis mowyoba
12 | 7-22-2 7-22-11 | liTonis WiSkaris mowyoba (kompleqtSi Sedis safexmavlo da samanqano kari-milkvadratebiT, anjamebiT, saketebiT) | kopl. |  | 1
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 5.2 | 5.2
|  | sxva manqanebi | man | 0.56 | 0.56
| sabazro | liTonis WiSkari | cali |  | 1
13 | 7_21_9 | metalis Robe 2.3 m simaRlis Robe (kompleqti: samagri ZelakebiT-SeRebili, uJangavi mavTulxlarTiT da damWeri aqsesuarebiT-ix. proeqti) | 100m | _ | 2.2
|  | _Sromis danaxarji | k/sT | 249 | 547.8
| sabazro | ამწე საავტომობილო 10 ტ | m | 18.1 | 39.82
|  | სხვა მანქანები | lari | 6 | 13.2
| sabazro | _metalis mza Robe (kompleqti-ix.proeqti) | m | 100 | 220
|  | _sxva masalebi | lari | 4 | 8.8
ganaTebis svetebis saZirkvlebi
14 | 1_80_3 | wertilovani saZirkvlebisTvis gruntis damuSaveba da adgilze mosworeba 40X80X40 sm | m3 | _ | 1.28
|  | _Sromis danaxarji | kac-sT | 2.06 | 2.6368
15 |  | gruntis damuSaveba xeliT kabelis Casadebad | m3 | _ | 26.4
|  | _Sromis danaxarji | kac-sT | 2.06 | 54.384
16 | kr. 6-1-2 | liTonis ganaTebis boZis Cabetoneba 40X80X40 sm (14 cali) | 100m3 | _ | 0.0128
|  | _Sromis danaxarji | k/sT | 450 | 5.76
|  | _manqanebi | man | 37 | 0.4736
| სრფ 4.2-337 | _betoni b15 | m3 | 102 | 1.3056
| სრფ 5.1-144 | ყალიბის ფარი 25 მმ | kb.m | 161 | 2.0608
| სრფ 5.-22 | _xis masala III ხარ. 40მმ. | kb.m | 1.72 | 0.022016
|  | _sxva masalebi | lari | 28 | 0.3584
17 | 9-9-1 | liTon boZis montaJi simaRliT 5.0m | t |  | 0.377
|  | Sromis danaxarjebi | k/sT | 22.7 | 8.5579
| srf 2.2-86 | kvadratuli mili 80X80X3 mm | m |  | 30
| srf 1.1-22 | armatura d-10 mm a-III | m |  | 3.6
| სრფ 1.9-14 | eleqtrodi | kg | 3.3 | 1.2441
| s.f. | manqanebi | man | 2.78 | 1.0481
18 | 15-164-8 | liTonis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 17.2
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.68 | 11.696
|  | sxva manqanebi | man | 0.0003 | 0.00516
| srf 4.2-33 | საღებავი ანტიკოროზიული | kg | 0.246 | 0.4644
| srf 4.2-16 | ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.4644
|  | sxva masalebi | man | 0.0019 | 0.03268
jami
|  | satransporto xarjebi masalaze | 5%
jami
|  | zednadebi xarjebi | 10%
jami
|  | gegmiuri dagroveba | 8%
jami