## ხარჯთაღრიცხვა
ssip samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis I korpusis saqvabis reabilitacia
ტექნიკური დავალება დანართი 1
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganz. | normatiuli
|  |  |  | erTeulze | sul
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6'
1. saqvabisMmowyobiloba
1 | 18-2-10 | 930kv-ani gazi-dizelis sawvavze momuSave foladis qvabis montaJi Sesabamisi marTvis pultiT | komp |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 88.6 | 88.6
|  | sxva manqana | lari | 14.7 | 14.7
masala:
|  | 930kv-ani gazi-dizelis sawvavze momuSave foladis qvabi marTvis punqtiT | komp | 1 | 1
2 | 19-3-8 | qvabis Sesabamisi gazis sawvavis sanTura warmadobiT 245-970kvt SualedSi | komp |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 21.2 | 21.2
|  | sxva manqana | lari | 0.49 | 0.49
|  | masala: |  |  | 0
|  | fasonuri nawilebi | kg | 9 | 9
|  | qvabis Sesabamisi gazis sawvavis sanTura warmadobiT 245-970kvt SualedSi | komp | 1 | 1
3 | 18-8-1 | qseluri sacirkulacio tumbo aranaklebi G=10m3/sT, H=15m, L=120m Ed=50mm, samfaziani | komp |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.3 | 26.6
|  | sxva manqana | lari | 0.39 | 0.78
masala:
|  | qseluri sacirkulacio tumbo aranaklebi G=10m3/sT, H=15m L=120m Ed=50mm samfaziani | komp | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 3.16
4 | 18-8-1 | Semavsebeli tumbo (miwodebis simaRle aranaklebi 15m-sa da wylis moculobiT 3m3/sT, aranaklebi simZlavriT 7kvt) | komp |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.3 | 13.3
|  | sxva manqana | lari | 0.39 | 0.39
masala:
|  | Semavsebeli tumbo (miwodebis simaRle aranaklebi 15m-sa da wylis moculobiT 3m3/sT, aranaklebi simZlavriT 7kvt) | komp | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58
5 | 18-6-1 | membranuli safarToebeli avzi V=300l (10bari) | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 7.6
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.44
masala:
|  | membranuli safarToebeli avzi V=300 l | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.22 | 0.44
|  | liTonis xraxni calmxrivi e.w. "sasoki" d=63mm g/x | c |  | 1
|  | amerikanka d=50mm S/x | c |  | 1
|  | amerikanka d=40mm S/x | c |  | 2
|  | plastmasis gadamyvani d=50-40mm | c |  | 1
|  | samkapi d=40mm | c |  | 3
|  | plastmasis muxli d=40mm | c |  | 3
6 | 16-13-1 | qvabis damcavi sarqveli(mS erTi cali arsebul qvabze) d=15mm (3bari) | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.92 | 3.84
|  | sxva manqana | lari | 0.1 | 0.2
|  | masala: |  |  | 0
|  | sarqveli d=15 | c | 1 | 2
|  | foladis miltuCi | c | 2 | 4
|  | WanWiki qanCiT | kg | 1.24 | 2.48
|  | sxva masala | lari | 0.05 | 0.1
7 | 18-15-5 | avtomaturi haergamSvebi | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 0.26
masala:
|  | avtomaturi haergamSvebi | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.04
8 | 18-15-4 | Termomanometri | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.31 | 0.62
masala:
|  | Termomanometri samagriT | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.04 | 0.08
9 | 16-24-3 | damcleli d=25mm plastmasis miliT | grZ.m |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 3.51
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 0.0516
masala:
|  | plastmasis mili d=25mm | grZ.m | 0.938 | 2.814
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 0.1179
|  | ventili plastmasis d=25mm | c |  | 2
|  | ventili liTonis d=25mm | c |  | 1
10 | 16-11-1 | liTonis milebis miltuCebiT ("flianecebiT") SeerTeba | SeerTeba |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.92 | 1.84
|  | sxva manqana | lari | 0.12 | 0.24
|  | masala: |  |  | 0
|  | liTonis miltuCi ("flianeci") d=50mm | c |  | 3
|  | SemaerTebeli WanWikebi | kg | 0.62 | 1.24
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.14
11 | 16-11-2 | liTonis milebis miltuCebiT ("flianecebiT") SeerTeba | SeerTeba |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.39 | 5.56
|  | sxva manqana | lari | 0.17 | 0.68
|  | masala: |  |  | 0
|  | liTonis miltuCi ("flianeci") d=100mm | c |  | 5
|  | SemaerTebeli WanWikebi | kg | 1.37 | 5.48
|  | sxva masala | lari | 0.17 | 0.68
12 | 16-12-2 | Tujis urdulebis montaJi d=100mm | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.67 | 5.34
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 0.58
masala:
|  | Tujis urduli d=100mm | c | 1 | 2
|  | WanWiki qanCiT | kg | 2 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.2 | 0.4
13 | 16-20-3 | samontaJo gaTbobis foladis qvabis TboqselTan SeerTeba milis diametriT d=100mm | wertili |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 7.32 | 14.64
|  | sxva manqana | lari | 0.36 | 0.72
masala:
|  | foladis mili d=102*3mm | m |  | 6
|  | foladis muxli d=100mm | c |  | 3
|  | sxva masala | lari | 0.64 | 1.28
14 | 16-20-4 | arsebuli gaTbobis foladis qvabis TboqselTan SeerTeba milis diametriT d=125mm | wertili |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 9.2 | 55.2
|  | sxva manqana | lari | 0.59 | 3.54
|  | sxva masala | lari | 0.84 | 5.04
15 | 16-24-5 | minaboWkovani milis d=40 mm mowyoba | grZ.m |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 13.5
|  | sxva manqana | lari | 0.0314 | 0.314
masala:
|  | minaboWkovani mili d=40mm | grZ.m | 0.946 | 9.46
|  | sxva masala | lari | 0.0652 | 0.652
16 | 16-24-5 | minaboWkovani milis d=50 mm mowyoba | grZ.m |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 1.35
|  | sxva manqana | lari | 0.0314 | 0.0314
masala:
|  | minaboWkovani mili d=50mm | grZ.m | 0.946 | 0.946
|  | sxva masala | lari | 0.0652 | 0.0652
17 | 26-4-3 | milebis izolacia folgoizoliani mineraluri bambiT | m3 |  | 0.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.8 | 6.9
|  | sxva manqana | lari | 0.17 | 0.085
masala:
|  | folgoizoliani mineraluri bamba | m2 |  | 10.3
|  | mavTuli | kg | 1 | 0.5
|  | sxva masala | lari | 0.9 | 0.45
jami
maT Soris: mowyobiloba
samSeneblo samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
|  | zednadebi xarjebi | %
|  | zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze xelfasidan | %
jami
|  | mogeba | %
jami 1
2. sakvamle mili d=350mm simaRliT 8,5m
1 | 9-24-1 | sakvamle milis mowyoba moTuTiebuli Tunuqisgan (muxliT, qudiT) | t |  | 0.045
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 52.2 | 2.349
|  | sxva manqana | lari | 8.29 | 0.37305
masala:
|  | moTuTiebuli Tunuqi sisqiT 0,5mm | t | 1.015 | 0.045675
|  | WanWiki | kg | 2.53 | 0.11385
|  | sxva masala | lari | 2.78 | 0.1251
jami 2
|  | zednadebi xarjebi | %
jami
|  | mogeba | %
jami 2
3. saqvabis eleqtromomarageba
1 | 8-402-2 | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X4mm2 | m |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 6.5
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 1.855
masala:
|  | spilenZis ZarRviani ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X4mm2 | m | 1 | 50
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 0.72
2 | 8-525-3 | Zabvis vardnisagan damcavi el. Aagregatis mowyoba | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 2
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.07
masala:
|  | Zabvis vardnisagan damcavi el. Aagregati | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 2.04 | 2.04
jami
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan | %
jami
|  | mogeba | %
jami 3
1-3 Tavebis jami
|  | masalebis transporti | %
jami
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi | 5%
jami
|  | dRg | 18%
jami
SeniSvna: momwodebels ufleba ar aqvs Secvalos gauTavliswinebeli xarjis procentuli maCvenebli