## B
დანართი #2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
# | saxarjT-aRricxvo gaangariSebis # | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4
1 | 2_1 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N1 | qseli (rezervuaris ubani) |  |  | 1
2 | 2_2 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N2 | qseli (WaburRilis ubani)
3 | 2_3 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N3 | wyaldamxarji onkanebi
4 | 2_4 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N4 | avzebi da maTi teritoria
5 | 2_5 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N5 | saqloratoro
6 | 2_6 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N6 | burRviTi samuSaoebi
7 | 2_7 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N7 | WaburRilis teqnologia
8 | 2_8 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N8 | eleqtro samuSaoebi
sul
გაუთვალისწინებული ხარჯები (*) |  |  |  | 3%
სულ:
დ.ღ.გ. |  |  |  | 18%
მთლიანი ჯამი
Semsyidveli organizacia |  |  | ხელმოწერა ბ.ა
შენიშვნა:
1 | (*) დაუშვებელია პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა (3%)
2 | ხარჯთაღრიცხვაში ცდომილებად არ ჩაითვლება შემთხვევა, თუ PDF ფორმატში წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში რაოდენობისა და ერთეულის ფასის ნამრავლი იქნება არასწორი და ცდომილება გამოწვეული იქნება რიცხვ(ებ)ის ფორმატში დამრგვალების გამო. (აღნიშნული გადამოწმდება პრეტენდენტის მიერ Excel-ის ფორმატში წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში)

## B-1
დანართი #2-1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N1
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
qseli (rezervuaris ubani)
1 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoris kovSiT 0.5m3 a/T-ze datvirTviT | 1-22-16 | m3 |  | 1468
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.027 | 39.636
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, |  | man/sT | 0.0605 | 88.814
2 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | 1-80-4 | m3 |  | 164
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.99 | 490.36
3 | xeliT damuSavebuli gruntis datvirTva avtoTviTmclelze | enirE1-22 2-a | t |  | 319.8
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 0.67 | 214.266
4 | zedmeti gruntis gatana saSualod 5 km-ze | srf | t |  | 3047.85
5 | xreSis baliSis momzadeba Wis qveS sisqiT 10sm | 8-3-2 | m3 |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.89 | 2.67
| manqanebi |  | lari | 0.37 | 1.11
resursebi
| qviSa-xreSi |  | m3 | 1.15 | 3.45
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.06
6 | qviSis baliSis mowyoba milebis garSemo. qveS 10sm, zevidan 20sm | 23-1-1 | m3 |  | 580
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 1.8 | 1044
resursebi
| qviSa |  | m3 | 1.1 | 638
7 | tranSeis Sevseba balastiT buldozeriT datkepniT | 1-31-3 | m3 |  | 970
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT | 0.00921 | 8.9337
resursebi
| balasti |  | m3 | 1.1 | 1067
8 | tranSeis Sevseba adgilobrivi gruntiT buldozeriT datkepniT (mildenis dasawyisSi l=170m sigrZeze) | 1-31-3 | m3 |  | 68
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT | 0.00921 | 0.62628
resursebi
| adgilobrivi grunti |  | m3 | 1.1 | 74.8
9 | polieTilenis milis montaJi d-63 mm hidravlikuri SemowmebiT PN-10 | 22-8-2 | m |  | 2700
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.105 | 283.5
| manqanebi |  | lari | 0.0538 | 145.26
resursebi
| mili PN-10 |  | m | 1.01 | 2727
| sxva masala |  | lari | 0.0012 | 3.24
10 | polieTilenis milis montaJi d-25 mm hidravlikuri SemowmebiT PN-16 | 22-8-1 | m |  | 30
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0959 | 2.877
| manqanebi |  | lari | 0.0452 | 1.356
resursebi
| mili PN-16 |  | m | 1.01 | 30.3
| sxva masala |  | lari | 0.0006 | 0.018
11 | d-63-mm-mde milis gamorecxva qloriani wyliT | 22-20-1 | m |  | 2730
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 154.791
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.0311 | 84.903
| sxva masala |  | lari | 6e-05 | 0.1638
12 | sasignalo lentis mowyoba | miyenebiT 8-700-6 | 100 m |  | 27.3
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 2 | 54.6
masalebi:
| sasignalo lenti |  | m | 100 | 2730
| sxva masalebi |  | lari | 0.12 | 3.276
13 | foladis garcmis milis SeZena da montaJi d=219/7 | 22-5-6 | m |  | 14
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.426 | 5.964
| manqanebi |  | lari | 0.217 | 3.038
resursebi
| mili |  | m | 0.999 | 13.986
| sxva masala |  | lari | 0.108 | 1.512
14 | foladis garsacm milSi polieTilenis d=63 gatareba | 22-36-1 | m |  | 14
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.97 | 13.58
| manqanebi |  | lari | 0.0009 | 0.0126
resursebi
| samagri |  | kg | 0.538 | 7.532
| furcnovani rezini |  | c | 0.226 | 3.164
| sxva masala |  | lari | 0.0101 | 0.1414
15 | foladis d=80mm milis daerTeba arsebul d=200mm foladis milze | 22-27-5 | SeWra |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3.45 | 3.45
| sxva manqanebi |  | lari | 1.3 | 1.3
resursebi
| foladis mili d=80/4mm |  | m |  | 3
| sxva masala |  | lari | 0.71 | 0.71
16 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba D=1000mm H=1500 (Tujis xufiT, Ziris filiT da betonis sadgamiT urdulebisTvis) | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.3015
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 106 | 31.959
| sxva manqanebi |  | lari | 71.4 | 21.5271
r e s u r s e b i
| rk/b Wa d=1000mm |  | c |  | 4.5
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 3
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 3
| sxva masala |  | lari | 66.1 | 19.9291
17 | Wis kedlebis izolacia cxeli bitumiT 2 fena | 8-4-7 | m2 |  | 18
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.336 | 6.048
| manqanebi |  | lari | 0.015 | 0.27
resursebi
| bitumi |  | t | 0.0024 | 0.0432
| sxva masala |  | lari | 0.0228 | 0.4104
18 | 2 cali betonis sayrdenis (0.4X0.6X1.5 V=0.36) mowyoba foladis garcmis milisTvis d=200mm | 6-1-1. | 100 m3 |  | 0.0072
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 137 | 0.9864
| manqanebi |  | lari | 28.3 | 0.20376
r e s u r s e b i
| betoni b-7,5 |  | m3 | 102 | 0.7344
| sxva masala |  | lari | 62 | 0.4464
19 | polieTilenis wamgvarebis, muxlebisa, da quroebis montaJi | 22-23-1 | c |  | 15
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 0.389 | 5.835
| sxva manqana |  | lari | 0.151 | 2.265
resursebi
| el. fuziuri muxli 90˚ d=25 |  | c |  | 4
| el. fuziuri muxli 90˚ d=63 |  | c |  | 5
| el. fuziuri wamgvari 45˚ d=63 |  | c |  | 4
| el.fuziuri quros d=25 |  | c |  | 2
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.36
20 | polieTilenis el.fuziuri uRel-unagiras montaJi d=63/25 | 22-23-2 | c |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.584 | 1.168
| manqanebi |  | lari | 0.227 | 0.454
resursebi
| uRel-unagira |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.048
21 | polieTilenis miltuCa adaptoris SeZena da montaJi d-63 | 22-29-1 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.35 | 0.35
| manqanebi |  | lari | 0.22 | 0.22
resursebi
| miltuCa adaptori |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.01 | 0.01
22 | foladis miltuCis SeZena da montaJi d-50 | 22-29-1 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.35 | 0.35
| manqanebi |  | lari | 0.22 | 0.22
resursebi
| miltuCi |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.01 | 0.01
23 | foladis gadamyvanis mowyoba d=80/50 | 22-22-5 | t |  | 0.0006
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 0.183
| manqanebi |  | lari | 162 | 0.0972
resursebi
| gadamyvani |  | t | 1 | 0.0006
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.02952
24 | Tujis solisebri urdulis SeZena da montaJi PN10, DN50 | 22-24-1 | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.01 | 1.01
| sxva manqana |  | lari | 0.02 | 0.02
resursebi
| urduli |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.49 | 0.49
25 | ormxrivi moqmedebis vantuzis SeZena da montaJi d-50mm | 22-26-2 | kompl |  | 2
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 2.08 | 4.16
| sxva manqana |  | lari | 0.2 | 0.4
resursebi
| vantuzi |  | kompl | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.44 | 0.88
26 | wyalmzomi kvanZis mowyoba d-25 naxazis mixedviT | 16-19-1 miyenebiT | kvanZi |  | 2
| Sr. danaxarjebi |  | kac/sT | 5.68 | 11.36
| sxva manqana |  | lari | 0.33 | 0.66
resursebi
| yuTi |  | komp. | 1 | 2
| wyalmzomi |  | komp. | 1 | 2
| ukusarqveli |  | cali | 1 | 2
| ventili |  | cali | 2 | 4
| filtri |  | cali | 1 | 2
| gadamyvani |  | cali | 2 | 4
| gadamyvani 63X25 |  | cali | 2 | 4
| sxva masala |  | lari | 1.3 | 2.6
jami | [8 empty] | 0 |  | 0
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [10 empty] | ___%
jami
gegmiuri dagroveba | [10 empty] | ___%
jami

## B-2
დანართი #2-2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N2
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
qseli (WaburRilis ubani)
1 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoris kovSiT 0.5m3 a/T-ze datvirTviT | 1-22-16 | m3 |  | 1855
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.027 | 50.085
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, |  | man/sT | 0.0605 | 112.2275
2 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | 1-80-4 | m3 |  | 206
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.99 | 615.94
3 | xeliT damuSavebuli gruntis datvirTva avtoTviTmclelze | enirE1-22 2-a | t |  | 401.7
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 0.67 | 269.139
4 | zedmeti gruntis gatana saSualod 5 km-ze | srf | t |  | 4017
5 | xreSis baliSis momzadeba Wis qveS sisqiT 10sm | 8-3-2 | m3 |  | 5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.89 | 4.45
| manqanebi |  | lari | 0.37 | 1.85
resursebi
| qviSa-xreSi |  | m3 | 1.15 | 5.75
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.1
6 | qviSis baliSis mowyoba milebis garSemo. qveS 10sm, zevidan 20sm | 23-1-1 | m3 |  | 749
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 1.8 | 1348.2
resursebi
| qviSa |  | m3 | 1.1 | 823.9
7 | tranSeis Sevseba balastiT buldozeriT datkepniT | 1-31-3 | m3 |  | 1288
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT | 0.00921 | 11.8625
resursebi
| balasti |  | m3 | 1.1 | 1416.8
8 | polieTilenis milis montaJi d-90 mm hidravlikuri SemowmebiT PN-10 | 22-8-3 | m |  | 1505
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.119 | 179.095
| manqanebi |  | lari | 0.0675 | 101.5875
resursebi
| mili PN-10 |  | m | 1.01 | 1520.05
| sxva masala |  | lari | 0.00216 | 3.2508
9 | polieTilenis milis montaJi d-75 mm hidravlikuri SemowmebiT PN-10 | 22-8-2 | m |  | 726
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.105 | 76.23
| manqanebi |  | lari | 0.0538 | 39.0588
resursebi
| mili PN-10 |  | m | 1.01 | 733.26
| sxva masala |  | lari | 0.0012 | 0.8712
10 | polieTilenis milis montaJi d-63 mm hidravlikuri SemowmebiT PN-10 | 22-8-2 | m |  | 1237
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.105 | 129.885
| manqanebi |  | lari | 0.0538 | 66.5506
resursebi
| mili PN-10 |  | m | 1.01 | 1249.37
| sxva masala |  | lari | 0.0012 | 1.4844
11 | polieTilenis milis montaJi d-25 mm hidravlikuri SemowmebiT PN-10 | 22-8-1 | m |  | 62
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0959 | 5.9458
| manqanebi |  | lari | 0.0452 | 2.8024
resursebi
| mili PN-10 |  | m | 1.01 | 62.62
| sxva masala |  | lari | 0.0006 | 0.0372
12 | d-90-mm-mde milis gamorecxva qloriani wyliT | 22-20-3 | m |  | 1505
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 85.3335
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.094 | 141.47
| sxva masala |  | lari | 0.00016 | 0.2408
13 | d-75-mm-mde milis gamorecxva qloriani wyliT | 22-20-2 | m |  | 726
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 41.1642
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.094 | 68.244
| sxva masala |  | lari | 0.00016 | 0.11616
14 | d-63-mm-mde milis gamorecxva qloriani wyliT | 22-20-1 | m |  | 1299
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 73.6533
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.0311 | 40.3989
| sxva masala |  | lari | 6e-05 | 0.07794
15 | sasignalo lentis mowyoba | miyenebiT 8-700-6 | 100 m |  | 35.3
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 2 | 70.6
masalebi:
| sasignalo lenti |  | m | 100 | 3530
| sxva masalebi |  | lari | 0.12 | 4.236
16 | foladis qarxnuli izolirebuli d-219/7 milis gatareba savali gzis qveS daWirxvniT | 22-34-2 | m |  | 14
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 11.3 | 158.2
| hidravlikuri damwnexi mowyobiloba |  | man/sT | 2.19 | 30.66
| manqanebi |  | lari | 4.99 | 69.86
resursebi
| mili d-219/7 |  | m | 1.01 | 14.14
| fasonuri SesaduRebeli detalebi |  | t | 0.0156 | 0.2184
| sxva masala |  | lari | 0.384 | 5.376
17 | foladis garsacm milSi polieTilenis d=90 gatareba | 22-36-1 | m |  | 14
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.97 | 13.58
| manqanebi |  | lari | 0.0009 | 0.0126
resursebi
| samagri |  | kg | 0.538 | 7.532
| furcnovani rezini |  | c | 0.226 | 3.164
| sxva masala |  | lari | 0.0101 | 0.1414
18 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba D=1000mm H=1500 (Tujis xufiT, Ziris filiT da betonis sadgamiT urdulebisTvis) 5komp | 22-30-1 | 10 m3 |  | 0.5025
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 106 | 53.265
| sxva manqanebi |  | lari | 71.4 | 35.8785
r e s u r s e b i
| rk/b Wa d=1000mm |  | c |  | 7.5
| betoni saxuravi fila, xufiT |  | c |  | 5
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 5
| sxva masala |  | lari | 66.1 | 33.2152
19 | Wis kedlebis izolacia cxeli bitumiT 2 fena | 8-4-7 | m2 |  | 6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.336 | 2.016
| manqanebi |  | lari | 0.015 | 0.09
resursebi
| bitumi |  | t | 0.0024 | 0.0144
| sxva masala |  | lari | 0.0228 | 0.1368
20 | 2 cali betonis sayrdenis (0.4X0.6X1.5 V=0.36) mowyoba foladis garcmis milisTvis d=200mm | 6-1-1. | 100 m3 |  | 0.0072
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 137 | 0.9864
| manqanebi |  | lari | 28.3 | 0.20376
r e s u r s e b i
| betoni b-7,5 |  | m3 | 102 | 0.7344
| sxva masala |  | lari | 62 | 0.4464
21 | Tujis solisebri urdulis SeZena da montaJi PN10, DN50 | 22-24-1 | c |  | 5
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.01 | 5.05
| sxva manqana |  | lari | 0.02 | 0.1
resursebi
| urduli |  | c | 1 | 5
| sxva masala |  | lari | 0.49 | 2.45
22 | polieTilenis miltuCa adaptoris SeZena da montaJi d-63 | 22-29-1 | c |  | 10
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.35 | 3.5
| manqanebi |  | lari | 0.22 | 2.2
resursebi
| miltuCa adaptori |  | c | 1 | 10
| sxva masala |  | lari | 0.01 | 0.1
23 | hidrantis mowyoba d-80 Tujis xufiT, avtomaturi sadrenaJo sistemiT, sadgamiani muxliT | 22-26-3 | kompl |  | 4
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.78 | 7.12
| sxva manqana |  | lari | 0.12 | 0.48
resursebi
| hidranti |  | kompl | 1 | 4
| sxva masala |  | lari | 1.13 | 4.52
24 | polieTilenis wamgvarebis, muxlebisa, da quroebis montaJi | 22-23-1 | c |  | 29
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 0.389 | 11.281
| sxva manqana |  | lari | 0.151 | 4.379
resursebi
| el. fuziuri muxli 90˚ d=90 |  | c |  | 5
| el. fuziuri wamgvari 45˚ d=63 |  | c |  | 4
| el.fuziuri quros d=25 |  | c |  | 20
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.696
25 | polieTilenis uRel-unagirisa da samkapis | 22-23-2 | c |  | 15
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.584 | 8.76
| manqanebi |  | lari | 0.227 | 3.405
resursebi
| el.fuziuri uRel-unagiras d=63/25 |  | c |  | 10
| samkapi d=90/63 |  | c |  | 5
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.36
26 | wyalmzomi kvanZis mowyoba d-25 naxazis mixedviT | 16-19-1 miyenebiT | kvanZi |  | 10
| Sr. danaxarjebi |  | kac/sT | 5.68 | 56.8
| sxva manqana |  | lari | 0.33 | 3.3
resursebi
| yuTi |  | komp. | 1 | 10
| wyalmzomi |  | komp. | 1 | 10
| ukusarqveli |  | cali | 1 | 10
| ventili |  | cali | 2 | 20
| filtri |  | cali | 1 | 10
| gadamyvani |  | cali | 2 | 20
| gadamyvani 63X25 |  | cali | 2 | 20
| sxva masala |  | lari | 1.3 | 13
jami | [8 empty] | 0 |  | 0
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [10 empty] | ___%
jami
gegmiuri dagroveba | [10 empty] | ___%
jami

## B-3
დანართი #2-3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N3
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
wyaldamxarji onkanebi
1 | wyaldamxarji onkani PN16 D=25 | 16-12-1 | komp |  | 12
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.51 | 18.12
| sxva manqana |  | lari | 0.13 | 1.56
resursebi
| onkani |  | c | 1 | 12
| samontaJo detalebi |  | kg | 1.1 | 13.2
| sxva masala |  | lari | 0.07 | 0.84
2 | wyaldamxarji ventili PN16 D=25 | 16-12-1 | komp |  | 12
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.51 | 18.12
| sxva manqana |  | lari | 0.13 | 1.56
resursebi
| ventili |  | c | 1 | 12
| samontaJo detalebi |  | kg | 1.1 | 13.2
| sxva masala |  | lari | 0.07 | 0.84
3 | kanalizaciis gofrirebuli mili SN8 D=100 | 23-3-1 | m |  | 60
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.803 | 48.18
resursebi
| mili PN-16 |  | m | 0.995 | 59.7
| sxva masala |  | lari | 0.0185 | 1.11
4 | kanalizaciis gofrirebuli milis muxli D=100 | 22-23-1 | c |  | 12
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 0.389 | 4.668
| sxva manqana |  | lari | 0.151 | 1.812
resursebi
| muxli |  | c | 1 | 12
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.288
5 | foladis wamgvaris 90˚ d-25 SeZena da mowyoba 12c | 22-22-5 | t |  | 0.0024
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 0.732
| manqanebi |  | lari | 162 | 0.3888
resursebi
| wamgvari |  | t | 1 | 0.0024
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.11808
6 | foladis garcmis milis qarxnuli izolaciiTSeZena da montaJi d=108/4 | 22-5-3 | m |  | 24
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.353 | 8.472
| manqanebi |  | lari | 0.0351 | 0.8424
resursebi
| mili |  | m | 0.998 | 23.952
| sxva masala |  | lari | 0.0593 | 1.4232
7 | foladis garcmis milis qarxnuli izolaciiT SeZena da montaJi d=25/3 | 22-5-1 | m |  | 60
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.318 | 19.08
| manqanebi |  | lari | 0.0223 | 1.338
resursebi
| mili |  | m | 0.998 | 59.88
| sxva masala |  | lari | 0.0548 | 3.288
8 | r/b monoliTuri Wis mowyoba | 6-26-3 | 100 m3 |  | 0.018
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 1460 | 26.28
| sxva manqanebi |  | lari | 93 | 1.674
r e s u r s e b i
| armatura |  | t | 9.9 | 0.1782
| betoni b-25 |  | m3 | 101.5 | 1.827
| xis fari |  | m2 | 288 | 5.184
| xis masala |  | m3 | 7.85 | 0.1413
| bade 150X150 |  | m2 |  | 12
| danarCeni xarjebi |  | lari | 296 | 5.328
9 | ormagi Tboizolaciis mowyoba | 26-7-3 | m3 |  | 0.36
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 13.6 | 4.896
| manqanebi |  | lari | 0.14 | 0.0504
resursebi
| saTboizolacio masala |  | m3 | 1.05 | 0.378
| sxva masala |  | lari | 0.53 | 0.1908
10 | wyaldamxarji svetis moednis mokirwyvla | 27-44-1 | m2 |  | 108
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.479 | 51.732
| manqanebi |  | lari | 0.153 | 16.524
resursebi
| qvafenili |  | m2 | 1 | 108
| cementis xsnari |  | m3 | 0.0005 | 0.054
| sxva masala |  | lari | 0.0006 | 0.0648
jami
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [10 empty] | ___%
jami
gegmiuri dagroveba | [10 empty] | ___%
jami

## B-4
დანართი #2-4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N4
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
avzebi da maTi teritoria
miwis samuSaoebi
1 | III kategoriis gruntis damuSaveba wyalmimRebisTvis eqskavatoris kovSiT 0.5m3 gverdze dayriT | 1-11-15 | m3 |  | 163
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0165 | 2.6895
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, |  | man/sT | 0.037 | 6.031
2 | qviSa-xreSovani baliSis momzadeba avzebis qveS | 8-3-2 | m3 |  | 15
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.89 | 13.35
| manqanebi |  | lari | 0.37 | 5.55
resursebi
| qviSa-xreSi |  | m3 | 1.15 | 17.25
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.3
3 | avzebze nayaris mowyoba | 1-22-14 | m3 |  | 286
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0132 | 3.7752
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, |  | man/sT | 0.0297 | 8.4942
4 | gatanili gruntis datvirTva eqskavatoris kovSiT 0.5m3 a/T-ze | 1-22-15 | m3 |  | 230
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.02 | 4.6
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, |  | man/sT | 0.0448 | 10.304
5 | gatanili gruntis Semotana saSualod 5 km-ze avzis miwayrilisTvis | srf | t |  | 448.5
sanitaruli dacvis Robe
1 | gruntis moWra xeliT IV kat gruntSi qvabulSi | 1-80-8 | m3 |  | 6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 6.15 | 36.9
2 | Robis mowyoba, liTonis boZkintebis dabetonebiT, uJangavi mavTulbadiT | 7-21-8 | m |  | 100
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 2.23 | 223
| sxva manqanebi |  | lari | 0.05 | 5
resursebi
| საყრდენი ბოძი, ფოლადის მილი DN50 მმ. L=2.5 მ. |  | c |  | 40
| გამბჯენი, ფოლადის მილი DN40 მმ. L=2.2 მ. |  | c |  | 12
| მოთუთიებული მავთუბადე, უჯრედის ზომით 10X10 სმ; მავთული Φd-3 მმ. |  | m2 |  | 150
| მოთუთიებული მავთული Φ3 მმ. |  | m |  | 300
| მოთუთიებული, ორმაგი ეკლიანი მავთული |  | m |  | 100
| betoni b-20 |  | m3 |  | 6
| samontaJo detalebi |  | t | 2e-05 | 0.002
| glinula |  | t | 0.00152 | 0.152
| sxva masala |  | lari | 0.04 | 4
3 | kutikaris damzadeba | sabazro | c |  | 1
| SromiTi resursebi | sabazro | c | 1 | 1
resursebi
| მავთუბადე, უჯრედის ზომით 10X10 სმ; მავთული Φd-3 მმ. |  | m2 |  | 7
| მილკვადრატი 100x100x4 მმ | proeqt. | m |  | 9
| მილკვადრატი 40x40x3 მმ | proeqt. | m |  | 24
| ზოლოვანი ფოლადი 20x5 მმ | proeqt. | m |  | 24
| ჭიშკრის ჩამკეტი ღერო Φ20 მმ. | proeqt. | kompl |  | 2
| ანჯამა | proeqt. | c |  | 6
| ჩამკეტი | proeqt. | kompl |  | 2
| betoni b-20 | proeqt. | m3 |  | 0.7
| გამბჯენი,ფოლადის მილი DN40 მმ. L=2.2 მ. | proeqt. | c |  | 2
4 | damzadebuli kutikaris mowyoba | sn da w. 7-22-8. | c |  | 1
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 7.33 | 7.33
| sxva manqanebi |  | lari | 0.11 | 0.11
resursebi
| kutikari | proeqt. | c |  | 1
| eleqtrodi |  | kg | 0.2 | 0.2
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.02
5 | foladis milebisa da detalebis antikoroziuli laqiT 2 fenad | 15-164-7 | m2 |  | 20
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.388 | 7.76
| manqanebi |  | lari | 0.0003 | 0.006
resursebi
| saRebavi |  | kg | 0.28 | 5.6
| sxva masala |  | lari | 0.0019 | 0.038
avzebis teqnologia
1 | 2X50m³ liTonis rezervuaris montaJi | 9-21-1 | t |  | 13
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 16.5 | 214.5
| amwe 40t, |  | man/sT | 1.69 | 21.97
| sxva manqanebi |  | lari | 14.4 | 187.2
r e s u r s e b i
| rezervuari |  | c |  | 2
| liTonis samontaJo detalebi |  | kg | 35.6 | 462.8
| eleqtrodi |  | kg | 3 | 39
| sxva masalebi |  | lari | 5.3 | 68.9
2 | liTonis avzis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 fena | 15-164-2 | 100 m2 |  | 1.4
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 11.7 | 16.38
| sxva manqanebi |  | lari | 0.79 | 1.106
resursebi:
| saRebavi |  | kg | 31.3 | 43.82
| sxva masalebi |  | lari | 0.06 | 0.084
3 | foladis miltuCiani milyelis montaJi d-100 L-0,42 | 22-29-3 | c |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.62 | 1.24
| manqanebi |  | lari | 0.41 | 0.82
resursebi
| milyeli |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.04 | 0.08
4 | foladis miltuCiani milyelis montaJi d-80 L-0,42 | 22-29-2 | c |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.48 | 0.96
| manqanebi |  | lari | 0.31 | 0.62
resursebi
| milyeli |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.04
5 | foladis miltuCiani milyelis montaJi d-40 L-0,42 | 22-29-2 | c |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.35 | 0.7
| manqanebi |  | lari | 0.23 | 0.46
resursebi
| milyeli |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.01 | 0.02
6 | foladis miltuCiani milyelis montaJi d-40 L-0,2 | 22-29-2 | c |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.35 | 0.7
| manqanebi |  | lari | 0.23 | 0.46
resursebi
| milyeli |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.01 | 0.02
7 | foladis miltuCi wamgvariT d=80 | 22-29-3 | c |  | 6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.62 | 3.72
| manqanebi |  | lari | 0.85 | 5.1
resursebi
| miltuCi |  | c | 1 | 6
| sxva masala |  | lari | 0.04 | 0.24
8 | foladis muxlis mowyoba d-80 4c. | 22-22-5 | t |  | 0.0152
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 4.636
| manqanebi |  | lari | 162 | 2.4624
resursebi
| muxli d-100 |  | t | 1 | 0.0152
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.74784
9 | foladis gadamyvanis mowyoba d-200/100 1c. | 22-22-5 | t |  | 0.0029
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 0.8845
| manqanebi |  | lari | 162 | 0.4698
resursebi
| gadamyvani |  | t | 1 | 0.0029
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.14268
10 | polieTilenis el. fuziuri quro d=90 SeZena da mowyoba | 22-23-1 | c |  | 19
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 7.391
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 2.869
resursebi
| quro |  | c | 1 | 19
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.456
11 | polieTilenis el. fuziuri quro d=75 SeZena da mowyoba | 22-23-1 | c |  | 5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 1.945
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 0.755
resursebi
| quro |  | c | 1 | 5
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.12
12 | polieTilenis el. fuziuri quro d=50 SeZena da mowyoba | 22-23-1 | c |  | 6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 2.334
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 0.906
resursebi
| quro |  | c | 1 | 6
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.144
13 | polieTilenis el. fuziuri muxli d=50 SeZena da mowyoba | 22-23-1 | c |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 1.167
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 0.453
resursebi
| muxli |  | c | 1 | 3
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.072
14 | polieTilenis el. fuziuri muxli d=75 SeZena da mowyoba | 22-23-1 | c |  | 7
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 2.723
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 1.057
resursebi
| muxli |  | c | 1 | 7
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.168
15 | polieTilenis el. fuziuri muxli d=90 SeZena da mowyoba | 22-23-1 | c |  | 11
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 4.279
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 1.661
resursebi
| muxli |  | c | 1 | 11
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.264
16 | polieTilenis samkapis d=50 SeZena da mowyoba | 22-23-2 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.584 | 0.584
| manqanebi |  | lari | 0.227 | 0.227
resursebi
| samkapi |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.024
17 | polieTilenis samkapis d=75 SeZena da mowyoba | 22-23-2 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.584 | 0.584
| manqanebi |  | lari | 0.227 | 0.227
resursebi
| samkapi |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.024
18 | polieTilenis samkapis d=90 SeZena da mowyoba | 22-23-2 | c |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.584 | 1.168
| manqanebi |  | lari | 0.227 | 0.454
resursebi
| samkapi |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.048
19 | polieTilenis jvaredis d=90 SeZena da mowyoba | 22-23-3 | c |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.788 | 2.364
| manqanebi |  | lari | 0.302 | 0.906
resursebi
| jvaredi |  | c | 1 | 3
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.072
20 | polieTilenis el. Fuziuri gadamyvani d=90/50 SeZena da mowyoba | 22-23-3 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.788 | 0.788
| manqanebi |  | lari | 0.302 | 0.302
resursebi
| gadamyvani |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.024
21 | polieTilenis miltuCa adaptoris montaJi d-50 pn-10 | 22-29-1 | c |  | 6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.35 | 2.1
| manqanebi |  | lari | 0.23 | 1.38
resursebi
| miltuCa adaptori |  | c | 1 | 6
| sxva masala |  | lari | 0.01 | 0.06
22 | polieTilenis miltuCa adaptoris montaJi d-75 pn-10 | 22-29-2 | c |  | 6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.48 | 2.88
| manqanebi |  | lari | 0.31 | 1.86
resursebi
| miltuCa adaptori |  | c | 1 | 6
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.12
23 | polieTilenis miltuCa adaptoris montaJi d-90 pn-10 | 22-29-2 | c |  | 12
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.48 | 5.76
| manqanebi |  | lari | 0.31 | 3.72
resursebi
| miltuCa adaptori |  | c | 1 | 12
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.24
24 | tivtiva urdulis SeZena da montaJi PN16, DN40 | 22-24-1 | c |  | 2
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.01 | 2.02
| sxva manqana |  | lari | 0.02 | 0.04
resursebi
| urduli |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.49 | 0.98
25 | tivtiva urdulis SeZena da montaJi PN16, DN50 | 22-24-1 | c |  | 2
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.01 | 2.02
| sxva manqana |  | lari | 0.02 | 0.04
resursebi
| urduli |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.49 | 0.98
26 | solisebri urdulis SeZena da montaJi PN16, DN75 | 22-24-2 | c |  | 2
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.67 | 3.34
| sxva manqana |  | lari | 0.05 | 0.1
resursebi
| urduli |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.88 | 1.76
27 | solisebri urdulis SeZena da montaJi PN16, DN80 | 22-24-2 | c |  | 3
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.67 | 5.01
| sxva manqana |  | lari | 0.05 | 0.15
resursebi
| urduli |  | c | 1 | 3
| sxva masala |  | lari | 0.88 | 2.64
28 | ukuCamketi sarqvelis SeZena da montaJi DN80 | 22-25-2 | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 2.29 | 2.29
| sxva manqana |  | lari | 0.09 | 0.09
resursebi
| ukusarqveli |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.68 | 0.68
29 | foladis garcmis mili qarxnuli izolaciiT d=89/3 | 22-5-3 | m |  | 5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.353 | 1.765
| manqanebi |  | lari | 0.0351 | 0.1755
resursebi
| foladis mili |  | m | 0.998 | 4.99
| sxva masala |  | lari | 0.0593 | 0.2965
30 | foladis garcmis mili qarxnuli izolaciiT d=100/3.5 | 22-5-3 | m |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.353 | 0.706
| manqanebi |  | lari | 0.0351 | 0.0702
resursebi
| foladis mili |  | m | 0.998 | 1.996
| sxva masala |  | lari | 0.0593 | 0.1186
31 | uJangavi foladis filtris montaJi d-80 | 22-25-2 | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 2.29 | 2.29
| sxva manqana |  | lari | 0.09 | 0.09
resursebi
| filtri |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.68 | 0.68
jami
masalis transporti | [10 empty] | ___%
jami
maT Soris liTonis konstruqciebi
sxva samuSaoebi
| zednadebi xarjebi liTonis konstruqciebze | [9 empty] | ___%
zednadebi xarjebi | [10 empty] | ___%
jami
| gegmiuri dagroveba ლითონის კონსტრუქციებზე | [9 empty] | ___%
| gegmiuri dagroveba | [9 empty] | ___%
jami

## B-5
დანართი #2-5
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N5
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
saqloratoro
konstruqciebi
1 | san. zonaSi Sesasvleli teritoriis moSandakeba 20sm sisqis balastis feniT, datkepvniT | 27-7-4 | 100 m3 |  | 0.18
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 21.6 | 3.888
| avtogreideri 108 cxZ. |  | man/sT | 1.24 | 0.2232
| buldozeri 108 cxZ. |  | man/sT | 2.58 | 0.4644
| satkepni manqana 18t |  | man/sT | 0.41 | 0.0738
| satkepni manqana 5t |  | man/sT | 7.6 | 1.368
| satkepni manqana 10t |  | man/sT | 15.1 | 2.718
| sarwyavi manqana 6000 l |  | man/sT | 0.97 | 0.1746
r e s u r s e b i
| balasti |  | m3 | 126 | 22.68
| wyali |  | m3 | 7 | 1.26
2 | qviSa-xreSovani baliSis momzadeba saqloratoros qveS | 8-3-2 | m3 |  | 3.2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.89 | 2.848
| manqanebi |  | lari | 0.37 | 1.184
resursebi
| qviSa-xreSi |  | m3 | 1.15 | 3.68
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.064
3 | r/b monoliTuri saZirkvlis betonis mowyoba | 6-1-22 | 100 m3 |  | 0.02
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 378 | 7.56
| sxva manqanebi |  | lari | 92 | 1.84
r e s u r s e b i
| armatura a-III klasis 12Ǿ |  | t |  | 0.1878
| furclovani liToni |  | t |  | 0.0057
| betoni b-20 |  | m3 | 101.5 | 2.03
| xis fari |  | m2 | 70.3 | 1.406
| xis masala |  | m3 | 1.14 | 0.0228
| danarCeni xarjebi |  | lari | 60 | 1.2
4 | liTonis karkasis mowyoba SenobisaTvis milkvadratiT | 9-7-1, | t |  | 0.485
| SromiTi resursebi | sabazro | t | 1 | 0.485
| amwe 16t, |  | lari | 5.45 | 2.6433
| sxva manqanebi |  | lari | 1.33 | 0.64505
r e s u r s e b i
| liTonis konstruqcia |  | t | 1 | 0.485
| liTonis samontaJo detalebi |  | kg | 1 | 0.485
| qanCi |  | kg | 13.4 | 6.499
| eleqtrodi |  | kg | 2.4 | 1.164
| sxva masalebi |  | lari | 2.78 | 1.3483
5 | sendviCpaneliT kedlebis SefuTva | 9-4-8, | 100 m2 |  | 0.36
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 136 | 48.96
| sxva manqanebi |  | lari | 4.08 | 1.4688
r e s u r s e b i
| sendviCpaneli |  | m2 | 103 | 37.08
| liTonis samontaJo detalebi |  | kg | 6.8 | 2.448
| qanCi |  | kg | 12.6 | 4.536
| sxva masalebi |  | lari | 5.34 | 1.9224
6 | sendviCpaneliT saxuravis mowyoba | 9-4-4, | 100 m2 |  | 0.09
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 24.3 | 2.187
| amwe 5t, |  | lari | 0.6 | 0.054
| sxva manqanebi |  | lari | 4.67 | 0.4203
r e s u r s e b i
| sendviCpaneli |  | m2 | 103 | 9.27
| sxva masalebi |  | lari | 0.92 | 0.0828
7 | metalo plasmasis fanjrebis mowyoba | 9-14-6 miyenebiT | m2 |  | 0.8
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 7.65 | 6.12
| sxva manqanebi |  | lari | 0.348 | 0.2784
r e s u r s e b i
| metalo plasmasis fanjara montaJiT |  | m2 | 1 | 0.8
| sxva masalebi |  | lari | 0.656 | 0.5248
8 | metalo plasmasis karis mowyoba | 9-14-6 miyenebiT | m2 |  | 2.1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 7.65 | 16.065
| sxva manqanebi |  | lari | 0.348 | 0.7308
r e s u r s e b i
| metalo plasmasis kari montaJiT |  | m2 | 1 | 2.1
| sxva masalebi |  | lari | 0.656 | 1.3776
jami
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [10 empty] | ___%
jami
gegmiuri dagroveba | [10 empty] | ___%
jami
teqnologia (mowyobilobebi)
1 | saqloratoro danadgari | Sps "eko" | kompl |  | 1
jami
jami (samSeneblo+mowyobiloba)

## B-6
დანართი #2-6
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N6 | [12 empty] | 1
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
burRviTi samuSaoebi
1 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod III-IV kategoriis gruntSi d-245 | 4-10-2 k-1.1 | 100 m |  | 0.15
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 135.3 | 20.295
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 63.91 | 9.5865
| manqanebi |  | lari | 0.132 | 0.0198
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 1.54 | 0.231
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.011 | 0.00165
| samsaRaraviani satexi d=245 |  | c | 0.8 | 0.12
| sxva masala |  | lari | 13.2 | 1.98
2 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod V-VI kategoriis gruntSi d-245 | 4-10-3 k-1.1 | 100 m |  | 0.35
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 267.3 | 93.555
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 129.8 | 45.43
| manqanebi |  | lari | 0.33 | 0.1155
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 2.97 | 1.0395
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.022 | 0.0077
| samsaRaraviani satexi d=245 |  | c | 2.4 | 0.84
| sxva masala |  | lari | 33.22 | 11.627
3 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod VII kategoriis gruntSi d-245 | 4-10-4 k-1.1 | 100 m |  | 0.45
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 441.1 | 198.495
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 222.2 | 99.99
| manqanebi |  | lari | 0.605 | 0.27225
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 5.06 | 2.277
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.044 | 0.0198
| samsaRaraviani satexi d=245 |  | c | 4.5 | 2.025
| sxva masala |  | lari | 33.22 | 14.949
4 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod VIII kategoriis gruntSi d-245 | 4-10-5 k-1.1 | 100 m |  | 0.35
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 658.9 | 230.615
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 335.5 | 117.425
| manqanebi |  | lari | 0.979 | 0.34265
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 7.26 | 2.541
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.066 | 0.0231
| samsaRaraviani satexi d=245 |  | c | 7.5 | 2.625
| sxva masala |  | lari | 53.9 | 18.865
5 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod IX kategoriis gruntSi d-245 | 4-10-6 k-1.1 | 100 m |  | 0.2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 959.2 | 191.84
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 491.7 | 98.34
| manqanebi |  | lari | 1.573 | 0.3146
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 11 | 2.2
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.099 | 0.0198
| samsaRaraviani satexi d=245 |  | c | 11 | 2.2
| sxva masala |  | lari | 73.15 | 14.63
6 | polieTilenis sacavi milebis SeduReba PE100 OD140 SDR22 | 4-33-1 | 100 m |  | 1.5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 13.9 | 20.85
| SesaduRebeli manqana |  | man/sT | 6.32 | 9.48
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili PE100 OD140 SDR22 |  | m | 100 | 150
| sxva masala |  | lari | 2.65 | 3.975
8 | polieTilenis filtrebis d-140mm damzzadeba - SeduReba da mowyoba (perforirebuli) | 4-33-1 | 100 m |  | 0.5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 13.9 | 6.95
| SesaduRebeli manqana |  | man/sT | 6.32 | 3.16
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili d-140 |  | m | 100 | 50
| sxva masala |  | lari | 2.65 | 1.325
9 | sacavi milebisa da filtrebis CaSveba | 4-38-2 კ-0.8 | 10 m |  | 20
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.344 | 6.88
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 0.176 | 3.52
10 | naburRsa da sacav milebs Soris arsebuli sicarielis amovseba RorRiT d=15/20 | 4-39 | m3 |  | 4.8
| Sr. danaxarjebi |  | kac/sT | 9.27 | 44.496
resursebi
| RorRi |  | m3 | 1.01 | 4.848
11 | WaburRilidan wylis amotumbva erliftiT | 4-40-1 | dRe/Rame |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 31.4 | 62.8
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 1.7 | 3.4
| kompresori |  | man/sT | 24 | 48
jami
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [10 empty] | ___%
jami
gegmiuri dagroveba | [10 empty] | ___%
jami

## B-7
დანართი #2-7
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N7
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
WaburRili
teqnologia
1 | foladis milis SeZena da montaJi d=50 | 22-5-1 | m |  | 6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.318 | 1.908
| manqanebi |  | lari | 0.0223 | 0.1338
resursebi
| foladis mili |  | m | 0.998 | 5.988
| sxva masala |  | lari | 0.0548 | 0.3288
2 | foladis milis SeZena da montaJi d=300 | 22-5-8 | m |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.594 | 0.594
| manqanebi |  | lari | 0.282 | 0.282
resursebi
| foladis mili |  | m | 0.995 | 0.995
| sxva masala |  | lari | 0.14 | 0.14
3 | foladis samkapis SeZena da montaJi d=50 1c | 22-22-5 | t |  | 0.001
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 0.305
| manqanebi |  | lari | 162 | 0.162
resursebi
| samkapi |  | t | 1 | 0.001
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.0492
4 | foladis muxlis SeZena da montaJi d=50 3c | 22-22-5 | t |  | 0.0015
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 0.4575
| manqanebi |  | lari | 162 | 0.243
resursebi
| muxli |  | t | 1 | 0.0015
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.0738
5 | foladis polieTilenze gadamyvanis SeZena da montaJi d=75 1c | 22-22-5 | t |  | 0.0009
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 0.2745
| manqanebi |  | lari | 162 | 0.1458
resursebi
| gadamyvani |  | t | 1 | 0.0009
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.04428
6 | foladis polieTilenze gadamyvanis SeZena da montaJi d=63 1c | 22-22-5 | t |  | 0.00075
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 0.22875
| manqanebi |  | lari | 162 | 0.1215
resursebi
| gadamyvani |  | t | 1 | 0.00075
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.0369
7 | ormxrivi moqmedebis vantuzis SeZena da montaJi d-3/4" | 22-26-2 | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 2.08 | 2.08
| sxva manqana |  | lari | 0.2 | 0.2
resursebi
| vantuzi |  | kompl | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.44 | 0.44
8 | burTula ventilis SeZena da montaJi d-3/4" | 22-25-1 | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.38 | 1.38
| sxva manqana |  | lari | 0.06 | 0.06
resursebi
| ventili |  | kompl | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.38 | 0.38
9 | burTula ventilis SeZena da montaJi d-1" | 22-25-1 | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.38 | 1.38
| sxva manqana |  | lari | 0.06 | 0.06
resursebi
| ventili |  | kompl | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.38 | 0.38
10 | ukusarqvelis SeZena da montaJi d-50 | 22-25-1 | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.38 | 1.38
| sxva manqana |  | lari | 0.06 | 0.06
resursebi
| ukusarqveli |  | kompl | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.38 | 0.38
11 | betonis mosamzadebeli fila b-7,5 | 6-1-1 | 100 m3 |  | 0.02
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 137 | 2.74
| manqanebi |  | lari | 28.3 | 0.566
r e s u r s e b i
| betoni b-7,5 |  | m3 | 102 | 2.04
| sxva masala |  | lari | 62 | 1.24
12 | moTuTiebuli sayrdenis mowyoba 2c. | 22-22-5 | t |  | 0.004
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 305 | 1.22
| manqanebi |  | lari | 162 | 0.648
resursebi
| sayrdeni |  | t | 1 | 0.004
| sxva masala |  | lari | 49.2 | 0.1968
13 | manometri d=25 | 16-12-1 | c |  | 1
| Sr. danaxarjebi |  | kac/sT | 1.51 | 1.51
| sxva manqana |  | lari | 0.13 | 0.13
resursebi
| manometri |  | c | 1 | 1
| miltuCebi |  | c | 2 | 2
| WanWiki da qanCi |  | kg | 1.1 | 1.1
| sxva masala |  | lari | 0.07 | 0.07
15 | hidrantis gamSvebi baionetiT (saxanZro Slangis misaerTeblad) d=50 | 22-25-1 | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.38 | 1.38
| sxva manqana |  | lari | 0.06 | 0.06
resursebi
| gamSvebi |  | kompl | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.38 | 0.38
16 | Tujis solisebri urdulis SeZena da montaJi PN16, DN50 | 22-24-1 | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | kac/sT | 1.01 | 1.01
| sxva manqana |  | lari | 0.02 | 0.02
resursebi
| urduli |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.49 | 0.49
17 | saTavis dabetoneba | 6-1-2 | 100 m3 |  | 0.02
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 450 | 9
| manqanebi |  | lari | 37 | 0.74
r e s u r s e b i
| betoni m-400 |  | m3 | 102 | 2.04
| xis fari |  | m2 | 161 | 3.22
| xis smasala |  | m3 | 1.72 | 0.0344
| sxva masala |  | lari | 28 | 0.56
18 | TavmorTulobis mowyoba | sabazro | c |  | 1
19 | polipropilenis wyalsawevi milis montaJi d-63 mm pn-16 | 22-8-2 | m |  | 103
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.105 | 10.815
| manqanebi |  | lari | 0.0538 | 5.5414
resursebi
| mili d-63 |  | m | 1.01 | 104.03
| sxva masala |  | lari | 0.0012 | 0.1236
sanitaruli dacvis Robe
1 | gruntis moWra xeliT IV kat gruntSi qvabulSi | 1-80-8 | m3 |  | 3.5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 6.15 | 21.525
2 | Robis mowyoba, liTonis boZkintebis dabetonebiT, uJangavi mavTulbadiT | 7-21-8 | m |  | 38
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 2.23 | 84.74
| sxva manqanebi |  | lari | 0.05 | 1.9
resursebi
| საყრდენი ბოძი, ფოლადის მილი DN50 მმ. L=2.5 მ. |  | c |  | 15
| გამბჯენი, ფოლადის მილი DN40 მმ. L=2.2 მ. |  | c |  | 12
| მოთუთიებული მავთუბადე, უჯრედის ზომით 10X10 სმ; მავთული Φd-3 მმ. |  | m2 |  | 57
| მოთუთიებული მავთული Φ3 მმ. |  | m |  | 114
| მოთუთიებული, ორმაგი ეკლიანი მავთული |  | m |  | 38
| betoni b-20 |  | m3 |  | 3.5
| samontaJo detalebi |  | t | 2e-05 | 0.00076
| glinula |  | t | 0.00152 | 0.05776
| sxva masala |  | lari | 0.04 | 1.52
3 | kutikaris damzadeba | sabazro | c |  | 1
| SromiTi resursebi | sabazro | c | 1 | 1
resursebi
| მავთუბადე, უჯრედის ზომით 10X10 სმ; მავთული Φd-3 მმ. |  | m2 |  | 7
| მილკვადრატი 100x100x4 მმ | proeqt. | m |  | 9
| მილკვადრატი 40x40x3 მმ | proeqt. | m |  | 24
| ზოლოვანი ფოლადი 20x5 მმ | proeqt. | m |  | 24
| ჭიშკრის ჩამკეტი ღერო Φ20 მმ. | proeqt. | kompl |  | 2
| ანჯამა | proeqt. | c |  | 6
| ჩამკეტი | proeqt. | kompl |  | 2
| betoni b-20 | proeqt. | m3 |  | 0.7
| გამბჯენი,ფოლადის მილი DN40 მმ. L=2.2 მ. | proeqt. | c |  | 2
4 | damzadebuli kutikaris mowyoba | sn da w. 7-22-8. | c |  | 1
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 7.33 | 7.33
| sxva manqanebi |  | lari | 0.11 | 0.11
resursebi
| kutikari | proeqt. | c |  | 1
| eleqtrodi |  | kg | 0.2 | 0.2
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.02
5 | foladis milebisa da detalebis antikoroziuli laqiT 2 fenad | 15-164-7 | m2 |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.388 | 0.776
| manqanebi |  | lari | 0.0003 | 0.0006
resursebi
| saRebavi |  | kg | 0.28 | 0.56
| sxva masala |  | lari | 0.0019 | 0.0038
6 | rezervuaris teritoriis moxreSva 20sm sisqis qviSa-RorRis feniT, datkepvniT | 27-7-4 | 100 m3 |  | 0.144
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 21.6 | 3.1104
| avtogreideri 108 cxZ. |  | man/sT | 1.24 | 0.17856
| buldozeri 108 cxZ. |  | man/sT | 2.58 | 0.37152
| satkepni manqana 18t |  | man/sT | 0.41 | 0.05904
| satkepni manqana 5t |  | man/sT | 7.6 | 1.0944
| satkepni manqana 10t |  | man/sT | 15.1 | 2.1744
| sarwyavi manqana 6000 l |  | man/sT | 0.97 | 0.13968
r e s u r s e b i
| RorRi |  | m3 | 126 | 18.144
| wyali |  | m3 | 7 | 1.008
jami
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [10 empty] | ___%
jami
gegmiuri dagroveba | [10 empty] | ___%
jami
mowyobilobebi
15 | tumbos CaSveba WaburRilSi, el kabeliT qselSi daerTebiT awevis simaRle 150 m. Q=7.2m3/sT (mSrali svlisgan dacva; miwasTan mokle CarTvisgan dacva; Zravis gadaxurebisagan dacva; fazis dakargvisgan dacva) | sabazro | kompl |  | 1
| Sromis danaxarji | sabazro | kompl | 1 | 1
r e s u r s e b i
| tumbo |  | c | 1 | 1
| avtomatika |  | c | 1 | 1
| uJangavi gvarli d-7 mm |  | m |  | 102
| kabeli |  | m |  | 250
jami
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi montaJis xelfasze | [10 empty] | ___%
jami mowyobilobebi
sul jami (teqnologia+dacvis Robe + mowyobilobebi)

## B-8
დანართი #2-8
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერში წყალმომარაგების ქსელის გაფართოების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N8
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
eleqtro samuSaoebi
1 | gamanawilebeli karada 12 modulze avt. amomrTvelebisTvis | 8-571-12 | kompl |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2 | 4
| manqanebi |  | lari | 0.45 | 0.9
r e s u r s e b i
| karada |  | kompl | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.13 | 0.26
2 | samfaza avtomatebis montaJi 380v 25a | 8-526-5 | c |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3 | 9
| sxva manqanebi |  | lari | 0.03 | 0.09
r e s u r s e b i
| avtomati |  | c | 1 | 3
| sxva masala |  | lari | 2.55 | 7.65
3 | samfaza avtomatebis montaJi 380v 32a | 8-526-5 | c |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3 | 6
| sxva manqanebi |  | lari | 0.03 | 0.06
r e s u r s e b i
| avtomati |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 2.55 | 5.1
4 | erTfaza avtomatebis montaJi 220v 25a | 8-526-1 | c |  | 4
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2 | 8
| sxva manqanebi |  | lari | 0.02 | 0.08
r e s u r s e b i
| avtomati |  | c | 1 | 4
| sxva masala |  | lari | 1.36 | 5.44
5 | erTfaza avtomatebis montaJi 220v 25a dif, dacviT | 8-526-1 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2 | 2
| sxva manqanebi |  | lari | 0.02 | 0.02
r e s u r s e b i
| avtomati |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 1.36 | 1.36
6 | erTfaza avtomatebis montaJi 220v 16a | 8-526-1 | c |  | 4
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2 | 8
| sxva manqanebi |  | lari | 0.02 | 0.08
r e s u r s e b i
| avtomati |  | c | 1 | 4
| sxva masala |  | lari | 1.36 | 5.44
7 | magnituri gamSvebis mowyoba 25a 220v | 8-531-1 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2 | 2
| manqanebi |  | lari | 0.01 | 0.01
r e s u r s e b i
| gamSvebi |  | kompl | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 2.14 | 2.14
8 | magnituri gamSvebis mowyoba 16a 220v | 8-531-1 | c |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2 | 4
| manqanebi |  | lari | 0.01 | 0.02
r e s u r s e b i
| gamSvebi |  | kompl | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 2.14 | 4.28
9 | sp. ZarRviani kabeli kveT. (5X6)mm 0,4kv | 8-148-1 | m |  | 80
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.13 | 10.4
| sxva manqanebi |  | lari | 0.0043 | 0.344
r e s u r s e b i
| sp. ZarRviani kabeli kveT. (5X6)mm |  | m | 1.02 | 81.6
| sxva masalebi |  | lari | 0.0514 | 4.112
10 | sp. ZarRviani kabeli kveT. (5X4)mm 0,4kv | 8-148-1 | m |  | 5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.13 | 0.65
| sxva manqanebi |  | lari | 0.0043 | 0.0215
r e s u r s e b i
| sp. ZarRviani kabeli kveT. (5X4)mm |  | m | 1.02 | 5.1
| sxva masalebi |  | lari | 0.0514 | 0.257
11 | sp. ZarRviani gamtari izolerebuli kveT. (3X2,5)mm 220v montaJi | 8-148-1 | m |  | 165
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.13 | 21.45
| sxva manqanebi |  | lari | 0.0043 | 0.7095
r e s u r s e b i
| sp. ZarRviani gamtari kveT. (3X2,5)mm 220v |  | m | 1.02 | 168.3
| sxva masalebi |  | lari | 0.0514 | 8.481
12 | sp. ZarRviani gamtari izolerebuli kveT. (3X1,5)mm 220v montaJi | 8-148-1 | m |  | 55
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.13 | 7.15
| sxva manqanebi |  | lari | 0.0043 | 0.2365
r e s u r s e b i
| sp. ZarRviani gamtari kveT. (3X1,5)mm 220v |  | m | 1.02 | 56.1
| sxva masalebi |  | lari | 0.0514 | 2.827
13 | or klaviSiani amomrTvelis montaJi 10a. 220v. | 8-591-2 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.2 | 0.2
| sxva manqanebi |  | lari | 0.0005 | 0.0005
r e s u r s e b i
| amomrTveli |  | c | 1 | 1
| sxva masalebi |  | lari | 0.0825 | 0.0825
14 | Stefseluri rozeti hermetuli Sesrulebis 380v, 10a montaJi daxuruli dayenebis damiwebiT | 8-591-8 | c |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.34 | 1.02
| sxva manqanebi |  | lari | 0.0113 | 0.0339
r e s u r s e b i
| Stefseluri rozeti hermetuli Sesrulebis 380v, 10a |  | c | 1 | 3
| sxva masalebi |  | lari | 0.0937 | 0.2811
15 | gamanawilebeli kolofebis montaJi mopmWerebis rigiT2,5mm2 Sida dayenebis | 8-534-1 | c |  | 4
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2 | 8
| sxva manqanebi |  | lari | 0.01 | 0.04
r e s u r s e b i
| kolofi |  | c | 1 | 4
| sxva masala |  | lari | 1.53 | 6.12
16 | gamanawilebeli kolofebis montaJi mopmWerebis rigiT2,5mm2 gare dayenebis | 8-534-1 | c |  | 12
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2 | 24
| sxva manqanebi |  | lari | 0.01 | 0.12
r e s u r s e b i
| kolofi |  | c | 1 | 12
| sxva masala |  | lari | 1.53 | 18.36
17 | LED sanaTi diodebiT daxuruli tipis, (1X32) vt. 220v. IP56 dacviT | 21-26-1 | 100 c |  | 0.04
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 101 | 4.04
r e s u r s e b i
| sanaTi |  | c | 100 | 4
| sxva masalebi |  | lari | 12.3 | 0.492
18 | LED sanaTi diodebiT gare dayenebiT, badiT daculi (1X20) vt. 220v. IP56 dacviT | 21-26-1 | 100 c |  | 0.01
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 101 | 1.01
r e s u r s e b i
| sanaTi |  | c | 100 | 1
| sxva masalebi |  | lari | 12.3 | 0.123
19 | LED sanaTi diodebiT gare dayenebiT, permietris ganaTebisTvis (1X75) vt. 220v. IP56 dacviT | 21-26-1 | 100 c |  | 0.12
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 101 | 12.12
r e s u r s e b i
| sanaTi |  | c | 100 | 12
| sxva masalebi |  | lari | 12.3 | 1.476
20 | fotoelementi 2kvt. simZlavriT, 220v | 8-574-55 | c |  | 2
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 1 | 2
masalebi:
| fotoelementi |  | c | 1 | 2
| sxva masalebi |  | lari | 0.46 | 0.92
21 | damiwebis mowyoba SiSveli sadeni 16mm2 | 8-472-10 | 100 m |  | 0.2
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 31 | 6.2
| sxva manqanebi |  | lari | 0.03 | 0.006
masalebi:
| sadenii 16mm2 |  | m | 100 | 20
| sxva masalebi |  | lari | 21 | 4.2
22 | liTonis milis saydeni sanaTisTvis l=3400 d=100 | sabazro | c |  | 12
23 | liTonis milis saydeni sanaTisTvis l=300 d=80 | sabazro | c |  | 12
24 | polieTilenis gofrirebuli milis mowyoba d-25mm | 8-417-1 | m |  | 137
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 0.26 | 35.62
| sxva manqanebi |  | lari | 0.122 | 16.714
masalebi:
| mili d=25 mm |  | grZ.m | 1 | 137
| sxva masalebi |  | lari | 0.082 | 11.234
25 | sasignalo lentis mowyoba | miyenebiT 8-700-6 | 100 m |  | 1.82
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 2 | 3.64
masalebi:
| sasignalo lenti |  | m | 100 | 182
| sxva masalebi |  | lari | 0.12 | 0.2184
26 | vertikaluri damiwebis mowyoba glinuliT d-16 l=1.5 | 8-471-4 | c |  | 18
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 0.6 | 10.8
| sxva manqanebi |  | lari | 0.01 | 0.18
masalebi:
| glinula d-16 |  | m |  | 9
| sxva masalebi |  | lari | 1.08 | 19.44
27 | damiwebis mowyoba foladis zolovanasagan 40X4 | 8-472-2 | 100 m |  | 0.2
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 14 | 2.8
| sxva manqanebi |  | lari | 0.9 | 0.18
masalebi:
| zolovani foladi (40X4) |  | m | 100 | 20
| sxva masalebi |  | lari | 13 | 2.6
28 | damiwebis mowyoba foladis zolovanasagan 25X4 | 8-472-2 | 100 m |  | 0.25
| Sromis danaxari |  | kac/sT | 12 | 3
| sxva manqanebi |  | lari | 0.9 | 0.225
masalebi:
| zolovani foladi (25X4) |  | m | 100 | 25
| sxva masalebi |  | lari | 19.3 | 4.825
jami
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi eleqtrosamontaJo samuSaoebze (xelfasidan) | [10 empty] | ___%
jami
gegmiuri dagroveba | [10 empty] | ___%
jami
samSeneblo samuSaoebi
1 | ormos Sevseba betonis xnsanariT m150 | 6-1-2 | 100 m3 |  | 0.0084
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 450 | 3.78
| manqanebi |  | lari | 37 | 0.3108
r e s u r s e b i
| betoni m-400 |  | m3 | 102 | 0.8568
| xis fari |  | m2 | 161 | 1.3524
| xi smasala |  | m3 | 1.72 | 0.014448
| sxva masala |  | lari | 28 | 0.2352
2 | miwis gaburRva ganaTebis dgarebisTvis burRiT d=300mm h=0.7m | sabazro | m3 |  | 0.96
3 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoris kovSiT 0.5m3 a/T-ze datvirTviT | 1-22-16 | m3 |  | 45.9
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.027 | 1.2393
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, |  | man/sT | 0.0605 | 2.7769
4 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | 1-80-4 | m3 |  | 5.1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.99 | 15.249
5 | qviSis baliSis mowyoba | 23-1-1 | m3 |  | 14.6
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 1.8 | 26.28
resursebi
| qviSa |  | m3 | 1.1 | 16.06
6 | tranSeis Sevseba adgilobrivi gruntiT meqanizmiT | 1-31-3 | m3 |  | 36.4
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT | 0.00921 | 0.33524
7 | zedmeti gruntis adgilze mosworeba buldozeriT | 1-31-3 | m3 |  | 14.6
| buldozeri 80cx.Z. (9.21+4.97X4) |  | m/sT | 0.02909 | 0.42471
jami
masalis transportiრება | [10 empty] | ___%
jami
zednadebi xarjebi saamSeneblo samuSaoebze | [10 empty] | ___%
jami
gegmiuri dagroveba | [10 empty] | ___%
jami
jami (eleqtrosamontaJo+samSeneblo)