## AAA
Coxatauris municipaliteti sofeli zemo farcxma
sasmeli wylis sistemis mowyobis samuSaoebi
obieqturi xarjTaRricxva
|  | saxarjTaRicxvo Rirebuleba: | 0
# | xarjTaRricxva | dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4
1 | xarjTaRricxva #1 | V=300 m3 rk/betonis rezervuaris mowyoba | 0
2 | xarjTaRricxva #2 | wyalsadenis Sida qselis mowyoba (centraluri ubani) | 0
0

## 300 მ3 რეზერვუარი
Coxatauris municipaliteti sofeli zemo farcxma
sasmeli wylis sistemis mowyobis samuSaoebi
lokaluri xarjTaRricxva #1
V=300 m3 rk/betonis rezervuaris mowyoba
[7 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
[7 empty] | m.S. xelfasi |  |  |  | 0 | aT.lari
Sedgenilia 1984 w. s.n.w. sabaziso normebiT. s.r.f. 2019 wlis IV kvartlis doneze
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | jami
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. samSeneblo samuSaoebi
1 | sn da w 1-22-16 | saproeqto teritoriaze zedmeti gruntis moxsna eqskavatoris kovSiT 0.5-m3 a/TviTmclelze datvirTviT | m3 |  | 140
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.027 | 3.78
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0605 | 8.47
|  | sxva manqanebi | lari | 0.00221 | 0.3094
2 | srf 2019-III 14.2-2 | gruntis gatana nayarSi transportireba saSualod 2 km-ze | t | 1.95 | 273
3 | sn da w 1-32-1 | saproeqto teritoriis mosworeba buldozeriT | m2 |  | 1400
|  | buldozeri 59 kvt | man/sT | 0.00034 | 0.476
4 | sn da w 1-11-16 | IV kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT qvabulSi adgilze dayriT kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 765
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 16.4475
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0482 | 36.873
5 | sn da w 1-80-4 | qvabulis Zirisa da kedlebis damuSaveba xeliT IV kategoriis gruntebSi | m3 |  | 32
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 95.68
6 | sn da w 8-3-2 | RorRis baliSis mowyoba rezervuaris fundamentSi | m3 |  | 28
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.89 | 24.92
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 10.36
r e s u r s e b i
|  | RorRi | m3 | 1.15 | 32.2
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.56
7 | sn da w 6-1-1 | betonis mosamzadebeli filis mowyoba B-15 (M-200) sisqiT 15 sm | m3 |  | 18
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.37 | 24.66
|  | manqanebi | lari | 0.283 | 5.094
r e s u r s e b i
|  | betoni B-15 (M-200) | m3 | 1.02 | 18.36
|  | sxva masala | lari | 0.62 | 11.16
8 | sn da w 6-26-4 | r/betonis monoliTuri rezervuaris konstruqciebis mowyoba nax. specifikaciis mixedviT betoniT B-22,5 W-6 | m3 |  | 115.44
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 8.01 | 924.6744
|  | sxva manqanebi | lari | 1.23 | 141.9912
r e s u r s e b i
|  | betoni B-22,5 | m3 | 1.015 | 117.1716
|  | armatura a-I klasis | t | proeqt | 0.11
|  | armatura a-III klasis | t | proeqt | 10.51
|  | yalibis fari | m2 | 1.28 | 147.7632
|  | daxerxili xis masala | m3 | 0.0396 | 4.5714
|  | sxva masala | lari | 2.09 | 241.2696
9 | sn da w 6-9-1 | ankerebis montaJi | t |  | 0.036
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 303 | 10.908
|  | sxva manqanebi | lari | 2.1 | 0.0756
r e s u r s e b i
|  | ankeri | c |  | 36
10 | sn da w 9-24-1 | rezervuaris savintiliacio liTonis milis d219X5 mm (L-1,5m) montaJi | t |  | 0.15
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 52.2 | 7.83
|  | sxva manqanebi | lari | 8.29 | 1.2435
r e s u r s e b i
|  | liTonis konstruqciebi | t | 1 | 0.15
|  | liTonis samontaJo detalebi | kg | 10.5 | 1.575
|  | eleqtrodi | kg | 20.7 | 3.105
|  | qanCi | kg | 2.53 | 0.3795
|  | sxva masala | lari | 2.78 | 0.417
11 | sn da w 11-1-11 | qanobiani fenis mowyoba gadaxurvis filaze, saS.sisqiT 4sm. betoniT M-150 | m3 |  | 3.7
|  | Sromis danaxarji | kac./sT. | 2.9 | 10.73
|  | betoni MM-150 | m3 | 1.02 | 3.774
|  | sxva masalebi | man. | 0.88 | 3.256
12 | sn da w 8-4-5 | rezervuaris gadaxurvis izolacia rulonuri masaliT 2 fena | m2 |  | 110
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.478 | 52.58
|  | manqanebi | lari | 0.0333 | 3.663
resursebi
|  | saizolacio rulonuri masala | m2 | 2.3 | 253
|  | mastika saxuravis | t | 0.0044 | 0.484
|  | sxva masala | lari | 0.0768 | 8.448
13 | sn da w 8-4-7 | rezeruaris gare kedlebis izolacia 2 fenad cxeli bitumiT | m2 |  | 175
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 58.8
|  | manqanebi | lari | 0.015 | 2.625
r e s u r s e b i
|  | bitumis mastika | t | 0.0024 | 0.42
|  | sxva masala | lari | 0.0228 | 3.99
14 | sn da w 9-7-1 | rezervuarSi Casasvleli liTonis kibis mowyoba | t |  | 0.082
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 22.6 | 1.8532
|  | amwe 16t, | lari | 5.45 | 0.4469
|  | sxva manqanebi | lari | 1.33 | 0.10906
r e s u r s e b i
|  | liTonis konstruqciebi | t | 1 | 0.082
|  | liTonis samontaJo detalebi | kg | 1 | 0.082
|  | qanCi | kg | 13.4 | 1.0988
|  | eleqtrodi | kg | 2.4 | 0.1968
|  | sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.22796
15 | sn da w 9-17-1 | rezervuarSi Casasvleli liTonis luqis mowyoba | t |  | 0.027
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 63.4 | 1.7118
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 0.00459
r e s u r s e b i
|  | liTonis konstruqciebi | t | 1 | 0.027
|  | liTonis samontaJo detalebi | kg | 5 | 0.135
|  | eleqtrodi | kg | 0.12 | 0.00324
|  | sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.07506
16 | sn da w 1-31-3 | qvabulis darCenili sivrcis Sevseba adgilobrivi gruntiT | m3 |  | 447
|  | buldozeri 59 kvt | man/sT | 0.00921 | 4.1169
17 | sn da w 1-11-16 | rezervuaris mozvinva arsebuli gruntiT eqskavatoris kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 145
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 3.1175
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0485 | 7.0325
18 | sn da w 1-22-16 | zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelze eqskavatoriT da gatana nayarSi | m3 |  | 173
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.027 | 4.671
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0605 | 10.4665
|  | sxva manqanebi | lari | 0.00221 | 0.38233
| srf 2019-IV 14.2-2 | gruntis transportireba nayarSi saSualod 2 km-ze | t | 1.95 | 337.35
saSibero kamera mSenebloba
19 | sn da w 1-11-16 | IV kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT qvabulSi adgilze dayriT kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 58
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 1.247
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0482 | 2.7956
20 | sn da w 1-80-4 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 12
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 35.88
21 | sn da w 8-3-2 | qviSa-xreSovani baliSis mowyoba saSibero kameris fundamentSi | m3 |  | 1.92
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.89 | 1.7088
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0.7104
r e s u r s e b i
|  | qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.15 | 2.208
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.0384
22 | sn da w 6-26-4 | r/b monoliTuri saSibero kameris konstruqciebis mowyoba nax. specifikaciis mixedviT B-22,5 | m3 |  | 10.33
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 8.01 | 82.7433
|  | sxva manqanebi | lari | 1.23 | 12.7059
r e s u r s e b i
|  | armatura a-I klasis | t | proeqt | 0.021
|  | armatura a-III klasis | t | proeqt | 1.08
|  | betoni b-22,5 B(M-300) | m3 | 1.015 | 10.4849
|  | yalibis fari | m2 | 1.28 | 13.2224
|  | daxerxili xis masala | m3 | 0.0396 | 0.40907
|  | CarCo polimeruli xufiT | c | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 2.09 | 21.5897
23 | sn da w 8-4-7 | saSibero kameris gare kedlebis izolacia 2 fenad cxeli bitumiT | m2 |  | 49
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 16.464
|  | manqanebi | lari | 0.015 | 0.735
r e s u r s e b i
|  | bitumis emulsia | t | 0.0024 | 0.1176
|  | sxva masala | lari | 0.0228 | 1.1172
24 | sn da w 9-7-1 | saSibero kameraSi Casasvleli liTonis kibis mowyoba | t |  | 0.12
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 22.6 | 2.712
|  | amwe 16t, | lari | 5.45 | 0.654
|  | sxva manqanebi | lari | 1.33 | 0.1596
r e s u r s e b i
|  | liTonis konstruqciebi | t | 1 | 0.12
|  | liTonis samontaJo detalebi | kg | 1 | 0.12
|  | qanCi | kg | 13.4 | 1.608
|  | eleqtrodi | kg | 2.4 | 0.288
|  | sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.3336
25 | sn da w 1-22-14 | qvabulis darCenili sivrcis Sevseba arsebuli gruntiT | m3 |  | 31
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0155 | 0.4805
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0347 | 1.0757
26 | sn da w 1-22-16 | zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelze eqskavatoriT da gatana nayarSi | m3 |  | 27
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.027 | 0.729
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0605 | 1.6335
|  | sxva manqanebi | lari | 0.00221 | 0.05967
| srf 2019-III 14.2-2 | gruntis transportireba nayarSi saSualod 2 km-ze | t | 1.95 | 52.65
rezervuaris teqnologia
27 | sn da w 1-11-16 | IV kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 61
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 1.3115
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0485 | 2.9585
28 | sn da w 1-80-4 | tranSeis Zirisa da kedlebis damuSaveba xeliT IV kategoriis gruntebSi | m3 |  | 6.1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 18.239
29 | sn da w 22-5-6 | foladis wyalsadeni milebis mowyoba 159X5 mm | grZ.m. |  | 47
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.426 | 20.022
|  | sxva manqanebi | lari | 0.217 | 10.199
r e s u r s e b i
|  | foladis mili d=159X5 mm | grZ.m | 0.999 | 46.953
|  | sxva masalebi | lari | 0.108 | 5.076
30 | sn da w 22-5-4 | foladis wyalsadeni milebis mowyoba 108X4,5 mm | grZ.m. |  | 3
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.426 | 1.278
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0411 | 0.1233
r e s u r s e b i
|  | foladis mili d=108X4,5 mm | grZ.m | 0.998 | 2.994
|  | sxva masalebi | lari | 0.0618 | 0.1854
31 | sn da w 22-5-2 | foladis wyalsadeni milebis mowyoba 57X3,5 mm | grZ.m. |  | 33
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.345 | 11.385
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0267 | 0.8811
r e s u r s e b i
|  | foladis mili d=57X3,5 mm | grZ.m | 0.998 | 32.934
|  | sxva masalebi | lari | 0.0562 | 1.8546
32 | sn da w 15-164-7 | foladis milsadenis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 30.4
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.388 | 11.7952
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.00912
r e s u r s e b i
|  | antikoroziuli saRebavi | kg | 0.253 | 7.6912
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0.05776
33 | sn da w 8-3-2 | Wis Zirze qviSa-xreSovani safuZvlis mowyoba | m3 |  | 0.36
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.89 | 0.3204
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0.1332
r e s u r s e b i
|  | qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.15 | 0.414
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.0072
34 | sn da w 22-30-1 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1000mm 1-kompl. simaRliT 1.m. polimeruli xufiT | 10 m3 |  | 0.083
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 106 | 8.798
|  | manqanebi | lari | 71.4 | 5.9262
r e s u r s e b i
|  | rk/b Wa d=1000mm h=1000 mm | c | proeqt | 1
|  | betonis saxuravi fila, polimeruli xufiT | c | proeqt | 1
|  | rk/betonis Wis Ziri (1,70X1,70 m) | c | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 66.1 | 5.4863
35 | sn da w 8-4-7 | rk/betonis Wis kedlebis gare zedapiris damuSaveba 2 fena cxeli bitumiT (hidroizoliacia) | m2 |  | 3.768
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 1.266
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0115 | 0.043332
r e s u r s e b i
|  | bitumis emulsia | tn. | 0.0024 | 0.0090432
|  | sxva masala | lari | 0.0228 | 0.08591
36 | sn da w 22-25-3 | foladis urduli PN-16. d=150 mm montaJi | c |  | 3
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.1 | 9.3
|  | sxva manqanebi | lari | 1.23 | 3.69
r e s u r s e b i
|  | foladis urduli PN-16. DN=150 | c | proeqt | 3
|  | sxva masala | lari | 1.18 | 3.54
37 | sn da w 22-25-1 | foladis urduli PN-16. d=50 mm montaJi | c |  | 3
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.38 | 4.14
|  | sxva manqanebi | lari | 0.06 | 0.18
r e s u r s e b i
|  | foladis urduli PN-16. D=50 mm. | c | proeqt | 3
|  | sxva masala | lari | 0.38 | 1.14
38 | sn da w 22-25-1 | foladis ukusarqvelis D=50 mm. PN-16. montaJi | c |  | 2
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.38 | 2.76
|  | sxva manqanebi | lari | 0.06 | 0.12
r e s u r s e b i
|  | orfrTiani ukusarqveli D=50 mm. PN-16 | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 0.38 | 0.76
39 | sn da w 22-22-5 | foladis fasonuri nawilebis montaJi | tn. |  | 0.11
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 305 | 33.55
|  | sxva manqanebi | lari | 162 | 17.82
r e s u r s e b i
|  | foladis samkapi d-159X159X159 mm | c | proeqt | 2
|  | foladis samkapi d-57X57X57 mm | c | proeqt | 2
|  | foladis muxli 900 d-159 mm | c | proeqt | 2
|  | foladis muxli 450 d-159 mm | c | proeqt | 8
|  | foladis muxli 900 d-108 mm | c | proeqt | 2
|  | foladis muxli 900 d-57 mm | c | proeqt | 4
|  | foladis gadamyvani d-57X42 mm | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 24.7 | 2.717
40 | sn da w 22-29-5 | liTonis miltuCis mowyoba DN-150 | c |  | 7
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.92 | 6.44
|  | manqanebi | lari | 0.58 | 4.06
r e s u r s e b i
|  | liTonis miltuCa adaftori d-159 mm | c | 1 | 7
|  | sxva masala | lari | 0.08 | 0.56
41 | sn da w 22-29-3 | liTonis miltuCis mowyoba DN-100 | c |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.62 | 0.62
|  | manqanebi | lari | 0.41 | 0.41
r e s u r s e b i
|  | liTonis miltuCa adaftori d-108 mm | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.04 | 0.04
42 | sn da w 22-29-1 | liTonis miltuCis mowyoba DN-50 | c |  | 11
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.35 | 3.85
|  | manqanebi | lari | 0.23 | 2.53
r e s u r s e b i
|  | liTonis miltuCa adaftori d-57 mm | c | 1 | 11
|  | sxva masala | lari | 0.01 | 0.11
43 | sn da w 22-20-6 | foladis 159-mm milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 47
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0649 | 3.0503
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.377 | 17.719
|  | sxva masala | lari | 0.00062 | 0.02914
44 | sn da w 22-20-4 | foladis 108-mm milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 3
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0649 | 0.1947
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.148 | 0.444
|  | sxva masala | lari | 0.00025 | 0.00075
45 | sn da w 22-20-1 | foladis 57-mm milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 33
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0567 | 1.8711
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.0311 | 1.0263
|  | sxva masala | lari | 6e-05 | 0.00198
46 | sn da w 1-31-3 | tranSeis Sevseba adgilobrivi gruntiT datkepniT | m3 |  | 61
|  | buldozeri 80 cx.Z. | man/sT | 0.00921 | 0.56181
47 | sn da w 1-81-4 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 6.1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.43 | 8.723
48 | sn da w 9-24-4 | marTvis faris dasamontaJeblad sayrdenis damzadeba da mowyoba foladis miliT d-76X3,5 mm | t |  | 0.014
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 25.2 | 0.3528
|  | amwe saavtomobilo svlaze 5 t | man/sT | 0.46 | 0.00644
|  | sxva manqanebi | lari | 3.14 | 0.04396
r e s u r s e b i
|  | foladis sayrdeni mili d=76X3,5 mm H=2 m. (1 cali) | grZ.m | proeqt | 2
|  | eleqttrodi | kg | 4 | 0.056
|  | WanWiki | kg | 4 | 0.056
|  | sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.03892
49 | sn da w 6-1-2 მიყენ. | dgaris dabetoneba B-15 | m3 |  | 0.05
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 4.5 | 0.225
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0.0185
r e s u r s e b i
|  | betoni b-15 B(M-200) | m3 | 1.02 | 0.051
|  | walibis fari | m2 | 1.61 | 0.0805
|  | daxerxili xis masala | m3 | 0.0172 | 0.00086
|  | sxva masala | lari | 0.28 | 0.014
rezervuaris sanitaruli zona
50 | sn da w 1-80-4 | gruntis damuSaveba xeliT boZebis dasabetoneblad | m3 |  | 1.99
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 5.9501
51 | sn da w 7-21,4 | sanitariuli Robis mowyoba kutikariT | m |  | 88
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.12 | 186.56
|  | sxva manqanebi | lari | 0.09 | 7.92
r e s u r s e b i
|  | liTonis kutikari 150X90 sm | c | proeqti | 1
|  | liTonis WiSkari 150X160 sm | c | proeqti | 2
|  | liTonis mili d=76X3,5mm | grZ/m | proeqti | 6
|  | liTonis mili d=57X3mm | grZ/m | proeqti | 86
|  | betoni B-15 B(M-200) | m3 | proeqti | 1.656
|  | samontaJo detalebi | t | 2e-05 | 0.00176
|  | moTuTiebuli mavTuli d2,5 mm | grZ/m | proeqti | 264
|  | moTuTiebuli mavTul bade-2,5 mm. 50X50 mm | m2 | 1.5 | 132
|  | sxva masala | lari | 0.05 | 4.4
52 | sn da w 1-81-4 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 1.99
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.43 | 2.8457
53 | sn da w 15-164-7 | foladis boZebisa da WiSkris SeRebva zeTovani saRebaviT 2-jer | m2 |  | 29.1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.388 | 11.2908
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.00873
r e s u r s e b i
|  | zeTovani saRebavi | kg | 0.273 | 7.9443
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0.05529
jami
|  | masalis transporti |  | 3%
jami
|  | zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze |  | 10%
jami Tavi I
2. teqnologiuri mowyobiloba
54 | sabazro | WaburRilis tumbos SeZena-montaJi, warmadobiT Q=1,1 m3/h, H=47m. N=0,37 kvt. (erTi muSa erTi saTadarigo) gamagrilebeli garsacmiT | kompl |  | 2
|  | Sromis danaxarji |  | 1 | 2
r e s u r s e b i
|  | WaburRilis tumbo, warmadobiT Q=1,1 m3/h, H=47m. N=0,37 kvt. | kompl | proeqti | 2
|  | marTvis fari, avtomatika+sixSiruli regulatoriT | kompl | proeqti | 1
|  | spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X2,5 | m | proeqti | 15
|  | tumbos gamagrilebeli garcmis mili samagrebiT foladi d-159X4,5 mm. L=0,8 m) | kompl | proeqti | 2
jami
|  | masalis transporti |  | 3%
jami
|  | zednadebi xarjebi teqnologiur nawilze samontaJo samuSaoebis xelfasidan |  | 68%
jami Tavi II
jami Tavi I+Tavi II
|  | gegmiuri dagroveba |  | 8%
jami
|  | gauTvaliswinebeli xarji |  | 3%
jami
|  | dRg |  | 18%
jami

## შიდა ქსელი
Coxatauris municipaliteti sofeli zemo farcxma
sasmeli wylis sistemis mowyobis samuSaoebi
lokaluri xarjTaRricxva #2
wyalsadenis Sida qselis mowyoba (centraluri ubani)
[7 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
| Sedgenilia 1984 w. s.n.w. sabaziso normebiT. s.r.f. 2019 wlis IV kvartlis donenze | [5 empty] | m.S. xelfasi |  |  |  | 0 | aT.lari
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | jami
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | sn da w 27-28-1 | asfaltisa da betonis safaris Caxerxva xeliT da nawiburebis damuSaveba bitumis emulsiiT | grZ.m |  | 14
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.077 | 1.078
|  | nakerebis CamWreli meqanizmi | man/sT | 0.194 | 2.716
|  | nakerebis Camsxmeli | man/sT | 0.0167 | 0.2338
|  | sarwyavi manqana 6000 litri | man/sT | 0.0088 | 0.1232
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0637 | 0.8918
r e s u r s e b i
|  | bitumis emulsia | t | 0.0006 | 0.0084
|  | wyali | m3 | 0.062 | 0.868
|  | qviSa | m3 | 0.01 | 0.14
|  | bitumis mastika | t | 0.0007 | 0.0098
|  | sxva masala | lari | 0.0178 | 0.2492
2 | sn da w 27-9-4 | asfaltisa da betonis safaris demontaJi sangrevi CaquCiT | m3 |  | 0.49
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.6 | 0.784
|  | avtogreideri 108 c.Z. | man/sT | 0.0191 | 0.009359
|  | sangrevi CaquCi | man/sT | 0.775 | 0.37975
3 | sn da w 1-11-16 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoris kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 2055
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 44.1825
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0485 | 99.6675
4 | sn da w 1-80-4 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT meqanizmisTvis miudgomel adgilebSi | m3 |  | 51
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 152.49
5 | sn da w 1-80-4 | tranSeis Zirisa da kedlebis damuSaveba xeliT IV kategoriis gruntebSi | m3 |  | 205.5
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 614.445
6 | sn da w 1-80-4 | dgarebis dasayeneblad IV kategoriis gruntis damuSaveba (ormoebis amoReba) | m3 |  | 0.86
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 2.5714
7 | sn da w 9-24-4 | sayrdenebis damzadeba da mowyoba foladis miliT d-76X3,5 mm. (20 cali) | t |  | 0.1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 25.2 | 2.52
|  | sxva manqanebi | lari | 3.14 | 0.314
r e s u r s e b i
|  | foladis sayrdeni mili d=76X3,5 mm | grZ.m | proeqt | 16
|  | eleqttrodi | kg | 4 | 0.4
|  | WanWiki | kg | 4 | 0.4
|  | sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.278
8 | sn da w 6-1-2 | dgarebis dabetoneba B-15 | m3 |  | 0.72
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 4.5 | 3.24
|  | manqanebi | lari | 0.037 | 0.02664
r e s u r s e b i
|  | betoni b-15 B(M-200) | m3 | 1.02 | 0.7344
|  | yalibis fari | m2 | 1.61 | 1.1592
|  | daxerxili xe masala | m3 | 0.0172 | 0.012384
|  | sxva masala | lari | 0.28 | 0.2016
9 | sn da w 22-5-4 | foladis wyalsadeni milebis mowyoba 108X4,5 mm | grZ.m. |  | 3
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.426 | 1.278
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0411 | 0.1233
r e s u r s e b i
|  | foladis mili d=108X4,5 mm | grZ.m | 0.998 | 2.994
|  | sxva masalebi | lari | 0.0618 | 0.1854
10 | sn da w 22-5-3 | foladis wyalsadeni milebis mowyoba 76X3,5 mm hidravlikuri SemowmebiT | grZ.m. |  | 76
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.353 | 26.828
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0351 | 2.6676
r e s u r s e b i
|  | liTonis mili d=76X3,5 mm | grZ.m | 0.998 | 75.848
|  | sxva masalebi | lari | 0.0593 | 4.5068
11 | sn da w 15-164-7 | foladis sayrdenebisa da milsadenis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 23.9
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.388 | 9.2732
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.00717
r e s u r s e b i
|  | antikoroziuli saRebavi | kg | 0.253 | 6.0467
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0.04541
12 | sn da w 25-10-1 miyenebiT | foladis garcmis milis mowyoba horizontaluri burRvis meTodiT d=250 mm gzis gadakveTaze | grZ.m. |  | 12
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 8.49 | 101.88
|  | amwe milCamwyobi | man/sT | 0.895 | 10.74
|  | buldozeri 130 cx.Z | man/sT | 0.182 | 2.184
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.65 m3 | man/sT | 0.234 | 2.808
|  | SemduRebeli agregati orpostiani avtomisabmelze | man/sT | 0.812 | 9.744
|  | horizontaluri burRvis danadgari | man/sT | 0.787 | 9.444
|  | sxva manqanebi | lari | 0.413 | 4.956
r e s u r s e b i
|  | foladis mili d=245X8 mm | grZ.m. | 1.01 | 12.12
|  | xis masala | m3 | 0.036 | 0.432
|  | sxva masalebi | lari | 1.51 | 18.12
13 | sn da w 22-8-4 | magistraluri polieTilenis milis montaJi d-110 mm hidravlikuri SemowmebiT DN-110 PN-12,5 PE-100 | grZ.m. |  | 731
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.17 | 124.27
|  | manqanebi | lari | 0.0815 | 59.5765
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-110 PN-12,5 PE-100 | m | 1.01 | 738.31
|  | sxva masala | lari | 0.00348 | 2.5439
14 | sn da w 22-8-6 | polieTilenis milis montaJi d-160 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-160 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 1003
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.245 | 245.735
|  | manqanebi | lari | 0.109 | 109.327
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-160 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 1013.03
|  | sxva masala | lari | 0.00888 | 8.9066
15 | sn da w 22-8-4 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-110 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 5
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.17 | 0.85
|  | manqanebi | lari | 0.0815 | 0.4075
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-110 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 5.05
|  | sxva masala | lari | 0.00348 | 0.0174
16 | sn da w 22-8-3 | polieTilenis milis montaJi d-90 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-90 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 47
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.119 | 5.593
|  | manqanebi | lari | 0.0675 | 3.1725
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-90 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 47.47
|  | sxva masala | lari | 0.00216 | 0.10152
17 | sn da w 22-8-3 | polieTilenis milis montaJi d-75 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-75 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 435
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.119 | 51.765
|  | manqanebi | lari | 0.0675 | 29.3625
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-75 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 439.35
|  | sxva masala | lari | 0.00216 | 0.9396
18 | sn da w 22-8-2 | polieTilenis milis montaJi d-63 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-63 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 1279
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.105 | 134.295
|  | manqanebi | lari | 0.0538 | 68.8102
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-63 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 1291.79
|  | sxva masala | lari | 0.0012 | 1.5348
19 | sn da w 22-8-1 | polieTilenis milis montaJi d-50 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-50 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 358
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 34.3322
|  | manqanebi | lari | 0.0452 | 16.1816
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-50 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 361.58
|  | sxva masala | lari | 0.0006 | 0.2148
20 | sn da w 22-8-1 | polieTilenis milis montaJi d-40 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-40 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 119
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 11.4121
|  | manqanebi | lari | 0.0452 | 5.3788
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-40 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 120.19
|  | sxva masala | lari | 0.0006 | 0.0714
21 | sn da w 22-8-1 | polieTilenis milis montaJi d-32 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-32 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 167
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 16.0153
|  | manqanebi | lari | 0.0452 | 7.5484
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-32 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 168.67
|  | sxva masala | lari | 0.0006 | 0.1002
22 | sn da w 22-8-1 | polieTilenis milis montaJi d-25 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-25 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 60
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 5.754
|  | manqanebi | lari | 0.0452 | 2.712
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-25 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 60.6
|  | sxva masala | lari | 0.0006 | 0.036
23 | sn da w 22-8-1 | polieTilenis milis montaJi d-20 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-20 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 414
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 39.7026
|  | manqanebi | lari | 0.0452 | 18.7128
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis mili DN-20 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 418.14
|  | sxva masala | lari | 0.0006 | 0.2484
24 | sn da w 8-3-2 | Wis Zirze qviSa-xreSovani safuZvlis mowyoba | m3 |  | 2.74
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.89 | 2.4386
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 1.0138
r e s u r s e b i
|  | qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.15 | 3.151
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.0548
25 | sn da w 22-30-1 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1500mm 1-kompl. simaRliT 1.m. polimeruli xufiT | 10 m3 |  | 0.1245
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 106 | 13.197
|  | manqanebi | lari | 71.4 | 8.8893
r e s u r s e b i
|  | rk/b Wa d=1500mm h=1000 mm | c | proeqt | 1
|  | betonis saxuravi fila, polimeruli xufiT | c | proeqt | 1
|  | rk/betonis Wis Ziri (2,20X2,20 m) | c | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 66.1 | 8.2294
26 | sn da w 22-30-1 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1000mm 6-kompl. simaRliT 1.m. polimeruli xufiT | 10 m3 |  | 0.498
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 106 | 52.788
|  | manqanebi | lari | 71.4 | 35.5572
r e s u r s e b i
|  | rk/b Wa d=1000mm h=1000 mm | c | proeqt | 6
|  | betonis saxuravi fila, polimeruli xufiT | c | proeqt | 6
|  | rk/betonis Wis Ziri (1,70X1,70 m) | c | proeqt | 6
|  | sxva masala | lari | 66.1 | 32.9178
27 | sn da w 8-4-7 | rk/betonis Wis kedlebis gare zedapiris damuSaveba 2 fena cxeli bitumiT (hidroizoliacia) | m2 |  | 27.946
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 9.3899
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0115 | 0.32138
r e s u r s e b i
|  | bitumis emulsia | tn. | 0.0024 | 0.06707
|  | sxva masala | lari | 0.0228 | 0.63717
28 | sn da w 22-25-3 | foladis urduli PN-16. d=150 mm montaJi | c |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.1 | 3.1
|  | sxva manqanebi | lari | 1.23 | 1.23
r e s u r s e b i
|  | fpladis urduli PN-16. DN=150 | c | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 1.18 | 1.18
29 | sn da w 22-25-3 | foladis urdulis PN-16. d=125 mm montaJi | c |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.1 | 3.1
|  | sxva manqanebi | lari | 1.23 | 1.23
r e s u r s e b i
|  | fpladis urduli PN-16. DN=125 | c | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 1.18 | 1.18
30 | sn da w 22-25-2 | foladis urdulis PN-16. d=100 mm montaJi | c |  | 2
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 4.58
|  | sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.18
r e s u r s e b i
|  | fpladis urduli PN-16. DN=100 | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 0.68 | 1.36
31 | sn da w 22-25-2 | foladis urduli PN-16. d=80 mm montaJi | c |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 2.29
|  | sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.09
r e s u r s e b i
|  | fpladis urduli PN-16. DN=80 | c | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 0.68 | 0.68
32 | sn da w 22-25-2 | foladis urduli PN-16. d=65 mm montaJi | c |  | 5
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 11.45
|  | sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.45
r e s u r s e b i
|  | fpladis urduli PN-16. DN=65 | c | proeqt | 5
|  | sxva masala | lari | 0.68 | 3.4
33 | sn da w 22-25-1 | foladis urduli PN-16. d=50 mm montaJi | c |  | 2
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.38 | 2.76
|  | sxva manqanebi | lari | 0.06 | 0.12
r e s u r s e b i
|  | fpladis urduli PN-16. DN=50 | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 0.38 | 0.76
34 | sn da w 22-25-2 | wnevis regulatori d=80 mm pn 16 montaJi | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 2.29
|  | sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.09
r e s u r s e b i
|  | wnevis regulatori DN-80 pn 16. | kompl | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.68 | 0.68
35 | sn da w 22-25-2 | wnevis regulatori d=65 mm pn 16 montaJi | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 2.29
|  | sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.09
r e s u r s e b i
|  | wnevis regulatori DN-65 pn 16. | kompl | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.68 | 0.68
36 | sn da w 22-22-5 | foladis fasonuri nawilebis montaJi | tn. |  | 0.02
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 305 | 6.1
|  | manqanebi | lari | 162 | 3.24
r e s u r s e b i
|  | foladis samkapi d-108X108X108 mm. | c | proeqt | 1
|  | foladis muxli 900 d-108 mm | c | proeqt | 5
|  | foladis muxli 900 d-76 mm | c | proeqt | 8
|  | foladis muxli 900 d-57 mm | c | proeqt | 4
|  | sxva masala | lari | 24.7 | 0.494
37 | sn da w 22-29-3 | foladis miltuCis mowyoba DN-100 | c |  | 5
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.62 | 3.1
|  | manqanebi | lari | 0.41 | 2.05
r e s u r s e b i
|  | foladis miltuCa adaftori d-108 mm | c | 1 | 5
|  | sxva masala | lari | 0.04 | 0.2
38 | sn da w 22-29-2 | foladis miltuCis mowyoba DN-65 | c |  | 4
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.48 | 1.92
|  | manqanebi | lari | 0.31 | 1.24
r e s u r s e b i
|  | foladis miltuCa adaftori d-76 mm | c | 1 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.08
39 | sn da w 22-29-1 | foladis miltuCis mowyoba DN-50 | c |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.35 | 0.35
|  | manqanebi | lari | 0.23 | 0.23
r e s u r s e b i
|  | foladis miltuCa adaftori d-57 mm | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.01 | 0.01
40 | sn da w 22-23-1 | polieTilenis miltuCa adaftorebis momtaJi | c |  | 26
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 10.114
|  | sxva manqanebi | lari | 0.151 | 3.926
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis miltuCa adaftori 160 mm | c | proeqt | 3
|  | polieTilenis miltuCa adaftori 125 mm | c | proeqt | 2
|  | polieTilenis miltuCa adaftori 110 mm | c | proeqt | 2
|  | polieTilenis miltuCa adaftori 75 mm | c | proeqt | 8
|  | polieTilenis miltuCa adaftori 63 mm | c | proeqt | 10
|  | polieTilenis miltuCa adaftori 50 mm | c | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 0.024 | 0.624
41 | sn da w 22-23-1 | polieTilinis uRel-unagirebis montaJi | c |  | 68
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 26.452
|  | sxva manqanebi | lari | 0.151 | 10.268
r e s u r s e b i
|  | polieTil. uRel-unagiri 160X1/2" | c | proeqt | 3
|  | polieTil. uRel-unagiri 90X1/2" | c | proeqt | 2
|  | polieTil. uRel-unagiri 75X1/2" | c | proeqt | 5
|  | polieTil. uRel-unagiri 63X1/2" | c | proeqt | 29
|  | polieTil. uRel-unagiri 50X1/2" | c | proeqt | 13
|  | polieTil. uRel-unagiri 40X1/2" | c | proeqt | 4
|  | polieTil. uRel-unagiri 32X1/2" | c | proeqt | 10
|  | polieTil. uRel-unagiri 25X1/2" | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 0.024 | 1.632
42 | sn da w 16-12-1 miyenebiT | plastmasis burTuliani ventilis (meqanikuri gadabmiT) montaJi | c |  | 68
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.51 | 102.68
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 8.84
r e s u r s e b i
|  | plastmasis burTuliani ventili d-20 mm. | c | proeqt | 68
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 4.76
43 | sn da w 22-23-1 | plastmasis kompresiuli adaftorebis (gare xraxniT) mowyoba | c |  | 68
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 26.452
|  | sxva manqanebi | lari | 0.151 | 10.268
r e s u r s e b i
|  | kompr. adaftori g/x 20X1/2" PN-16 | c | proeqt | 68
|  | sxva masala | lari | 0.024 | 1.632
44 | sn da w 22-26-3 | saxanZro hidrantis montaJi | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.78 | 1.78
|  | sxva manqanebi | lari | 0.12 | 0.12
r e s u r s e b i
|  | saxanZro hidranti | kompl | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 1.13 | 1.13
45 | sn da w 22-23-2 | polieTilenis samkapis mowyoba | c |  | 12
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.584 | 7.008
|  | sxva manqanebi | lari | 0.227 | 2.724
r e s u r s e b i
|  | polieTilenis samkapi 160X160X160 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTilenis samkapi 160X125X160 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTilenis samkapi 160X110X160 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTilenis samkapi 160X63X160 mm | c | proeqt | 2
|  | polieTilenis samkapi 125X63X125 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTilenis samkapi 90X75X90 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTilenis samkapi 75X63X75 mm | c | proeqt | 3
|  | polieTilenis samkapi 40X32X40 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTilenis samkapi 40X25X40 mm | c | proeqt | 1
|  | sxva masala | lari | 0.024 | 0.288
46 | sn da w 22-23-1 | polieTilenis gadamyvanis mowyoba | c |  | 7
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 2.723
|  | sxva manqanebi | lari | 0.151 | 1.057
r e s u r s e b i
|  | polieTil. gadamyvani 160X90 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTil. gadamyvani 160X63 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTil. gadamyvani 90X75 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTil. gadamyvani 75X63 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTil. gadamyvani 75X50 mm | c | proeqt | 1
|  | polieTil. gadamyvani 50X40 mm | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 0.024 | 0.168
47 | sn da w 22-23-1 | polieTilenis elfuzuri quroebis mowyoba | c |  | 57
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 22.173
|  | sxva manqanebi | lari | 0.151 | 8.607
r e s u r s e b i
|  | elfuzuri quro 160 mm | c | proeqt | 13
|  | elfuzuri quro 125 mm | c | proeqt | 2
|  | elfuzuri quro 110 mm | c | proeqt | 4
|  | elfuzuri quro 90 mm | c | proeqt | 3
|  | elfuzuri quro 75 mm | c | proeqt | 12
|  | elfuzuri quro 63 mm | c | proeqt | 11
|  | elfuzuri quro 50 mm | c | proeqt | 5
|  | elfuzuri quro 40 mm | c | proeqt | 3
|  | elfuzuri quro 32 mm | c | proeqt | 2
|  | elfuzuri quro 25 mm | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 0.024 | 1.368
48 | sn da w 22-23-1 | polieTilenis el.gadamyvanis mowyoba | c |  | 11
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 4.279
|  | sxva manqanebi | lari | 0.151 | 1.661
r e s u r s e b i
|  | el. gadamyvani 75X63 mm | c | proeqt | 4
|  | el. gadamyvani 63X50 mm | c | proeqt | 1
|  | el. gadamyvani 63X40 mm | c | proeqt | 1
|  | el. gadamyvani 63X32 mm | c | proeqt | 1
|  | el. gadamyvani 63X25 mm | c | proeqt | 2
|  | el. gadamyvani 50X40 mm | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 0.024 | 0.264
49 | sn da w 22-23-1 | plastmasis kompresiuli (meqanikuri gadabmiT) sacobis mowyoba | c |  | 11
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 4.279
|  | sxva manqanebi | lari | 0.151 | 1.661
r e s u r s e b i
|  | kompresiuli sacobi d-50 mm PN-16 | c | proeqt | 3
|  | kompresiuli sacobi d-40 mm PN-16 | c | proeqt | 1
|  | kompresiuli sacobi d-32 mm PN-16 | c | proeqt | 5
|  | kompresiuli sacobi d-25 mm PN-16 | c | proeqt | 2
|  | sxva masala | lari | 0.024 | 0.264
50 | sn da w 22-20-1 | polieTilenis 63 mm-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 2397
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0567 | 135.9099
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.0311 | 74.5467
|  | sxva masala | lari | 6e-05 | 0.14382
51 | sn da w 22-20-2 | polieTilenis 75 mm-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 435
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0567 | 24.6645
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.057 | 24.795
|  | sxva masala | lari | 0.0001 | 0.0435
52 | sn da w 22-20-3 | polieTilenis 90 mm-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 47
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0567 | 2.6649
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.094 | 4.418
|  | sxva masala | lari | 0.00016 | 0.00752
53 | sn da w 22-20-4 | polieTilenis 125 mm-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 736
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0649 | 47.7664
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.148 | 108.928
|  | sxva masala | lari | 0.00025 | 0.184
54 | sn da w 22-20-6 | polieTilenis 160 mm-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 1003
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0649 | 65.0947
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.377 | 378.131
|  | sxva masala | lari | 0.00062 | 0.62186
55 | sn da w 22-20-1 | foladis DN 65-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 76
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0567 | 4.3092
r e s u r s e b i
|  | wyali | m3 | 0.0311 | 2.3636
|  | sxva masala | lari | 6e-05 | 0.00456
56 | sn da w 23-1-1 | milebis garSemo qviSis damcavi fenis mowyoba | m3 |  | 917
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.8 | 1650.6
r e s u r s e b i
|  | qviSa | m3 | 1.1 | 1008.7
57 | sn da w 1-31-3 | tranSeis Sevseba adgilobrivi gruntiT | m3 |  | 826
|  | buldozeri 59 kvt | man/sT | 0.00921 | 7.6075
58 | sn da w 1-31-3 | tranSeis Sevseba meqanizmiT datkepniT qviSa-xreSovani nareviT (balasti 0-40 mm.) | m3 |  | 363
|  | buldozeri 59 kvt | man/sT | 0.00921 | 3.3432
r e s u r s e b i
|  | qviSa-xreSovani narevi (0-40 mm.) | m3 | 1.1 | 399.3
59 | sn da w 1-81-4 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 82.6
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.43 | 118.118
60 | sn da w 1-22-16 | zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelze eqskavatoriT | m3 |  | 1280
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.027 | 34.56
|  | eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0605 | 77.44
|  | sxva manqanebi | lari | 0.00221 | 2.8288
61 | srf 2019-IV 14.2-3 | gruntis transportireba nayarSi saSualod 3 km-ze | t | 1.95 | 2496
62 | sn da w 27-7-2 | safuZvlis fenis mowyoba RorRiT fraqcia (0-40 mm) | m3 |  | 2
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.15 | 0.3
|  | avtogreideri 108 c.Z. | man/sT | 0.0216 | 0.0432
|  | sagzao satkepni 18t | man/sT | 0.0273 | 0.0546
|  | sarwyavi manqana 6000 litri | man/sT | 0.0097 | 0.0194
r e s u r s e b i
|  | fraqciuli RorRi (0-40 mm) | m3 | 1.22 | 2.44
|  | wyali | m3 | 0.07 | 0.14
63 | sn da w 27-24-4,25 | B-35 cementobetonis safaris mowyoba sisqiT 20 sm | m2 |  | 8
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.2102 | 1.6816
|  | c/betonis damgebi | man/sT | 0.02715 | 0.2172
|  | avtoamwe 5t | man/sT | 0.02386 | 0.19088
|  | sxva manqanebi | lari | 0.02343 | 0.18744
r e s u r s e b i
|  | B-35 c/betonis narevi | m3 | 0.204 | 1.632
|  | bitumis emulsia | t | 0.0005 | 0.004
|  | sxva masala | lari | 0.0185 | 0.148
jami
|  | masalis transporti |  | 3%
jami
|  | zednadebi xarjebi |  | 10%
jami
|  | gegmiuri dagroveba |  | 8%
jami
|  | gauTvaliswinebeli xarji |  | 3%
jami
|  | dRg |  | 18%
jami