## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## 6
სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იფნარის სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის მოწყობა
გარე ქსელი ელ.სამუშაოებზე
1 | 2 | 3 | 4
თ. I სამონტაჟო სამუშაოები
1 | სპილენძის კაბელი ПВX 4X6 | 58.65 | გ/მ
2 | მილი პლასმასის გოფრირებული დ-32 | 58.65 | გ/მ
თავი III სამშენებლო სამუშაოები
1 | III კატეგორიის გრუნტის ამოღება ხელით | 14 | მ3
2 | სადენის შეფუთვა ქვიშაში, საკაბელო ტრასის მაჩვენებელი ლენტით | 4.64 | მ3
3 | გრუნტის უკუჩაყრა ხელით | 14 | მ3

## 5
სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იფნარის სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის მოწყობა
გარე გაზგაყვანილობაზე
1 | 2 | 3 | 4
1 | ფოლადის მილის 25X3 მმ მონტაჟი | 129.8 | გ/მ
2 | III კატეგორიის გრუნტის ამოღება ხელით ადგილზე მოსწორება | 3.41 | მ3
3 | საყრდენი დგარების დაბეტონება ბეტონი B-15 კლასის, | 3.41 | მ3
4 | ფოლადის მილებით დ-50მმ დგარების მონტაჟი | 131.2 | გ/მ
5 | დაბალი წნევის რედუქტორი 1" | 1 | ცალი
6 | გაზის მრიცხველი | 1 | ცალი
7 | ბურთულიანი ვენტილი დ-25 მმ | 4 | ცალი
8 | ლითონი მილის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | 52 | მ2

## 4
სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იფნარის სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის მოწყობა
გარე ქსელი გათბობაზე
1 | 2 | 3 | 4
1 | III კატეგორიის გრუნტის ამოღება ხელით | 36.54 | მ3
2 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 90X12,3მმ | 116 | გ/მ
3 | გოფრირებული მილის მოწყობა d-300 მმ SN 8 | 58 | გრძ/მ
4 | მილსადენების თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამბით | 64 | მ2
5 | გრუნტის უკუჩაყრა | 36.54 | მ3

## 3
სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იფნარის სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის მოწყობა
გარე ქსელი წყალმომარაგება
1 | 2 | 3 | 4
წყალმომარაგება
1 | III კატეგორიის გრუნტის ამოღება ხელით | 10.56 | მ3
2 | პლასმასის წყალსადენის მილების მოწყობა d-25მმ ცივი წყლის | 44 | გრძ/მ
3 | d- 25 მმ ვენტილის დაყენება | 2 | ცალი
4 | გოფრირებული მილის მოწყობა d-150 მმ SN 8 | 44.45 | გრძ/მ
5 | მილსადენების თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამბით | 24 | მ2
6 | გრუნტის უკუჩაყრა | 10.56 | მ3

## 2-3
სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იფნარის სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის მოწყობა
წყლის ავზი
1 | 2 | 3 | 4
წყლის ავზი
1 | პლასმასის წყლის ავზის მოწყობა ტევადობა 1000 ლიტრი | 1 | კომპლ
2 | d- 25 მმ ვენტილის დაყენება | 2 | ცალი
3 | d- 25 მმ სფერული ვენტილის დაყენება | 1 | ცალი
4 | ტუმბო 3,6მ3 /სთ H-4მ | 1 | კომპლ

## 2-2
სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იფნარის სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის მოწყობა
საქვაბეს ელ. სამუშაოები
1 | 2 | 3 | 4
1 | შემყვან გამანაწილებელი ფარი ავტ. ამომრთველით 3ც | 1 | ც
2 | ელექტრო ფარების კედლებში ნიშების მოწყობა | 0.6 | კვ.მ
3 | ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის | 15.5 | გ/მ
4 | ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი | 1 | ც
5 | ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის დაყენება | 1 | ც
6 | ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით | 1 | ც
7 | სანათის მოწყობა | 1 | ც

## 2-1
სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იფნარის სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის მოწყობა
საქვაბეს სამშენებლო სამუშაოები
1 | 2 | 3 | 4
1 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლში | 7.36 | მ3
2 | ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | 13.248 | ტ
3 | ზედმეტი გრუნტის გატანა 5 კმ მანძილზე | 13.248 | ტ
4 | ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა ბეტონი B-15 კლასის, | 5.16 | მ3
5 | რ/ბეტონის გულანების მოწყობა ბეტონი B -20 კლასის | 0.45 | მ3
6 | არმატურა | 0.074 | ტ
7 | რ/ბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის | 4.2 | მ3
8 | არმატურა | 0.275 | ტ
9 | კედლების ამოშენება ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებით 39X19X19სმ პარაპეტის ჩათვლით | 9.1 | მ3
10 | მინაპაკეტით შემინული თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის სარკმლის მოწყობა სისქე 5,2 | 0.84 | მ2
11 | ლითონის კარის მოწყობა | 5.28 | მ2
12 | ლითონი კარის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | 10.56 | მ2
13 | ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე | 32.04 | მ2
14 | შიდა კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით | 32.04 | მ2
15 | შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე დათბუნებით ქვაბამბა | 16.56 | მ2
16 | ჭერის დამუშავება შეღებვა წყალემულსიის საღებავით | 16.56 | მ2
17 | ბეტონის საფუძველზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა 2 ფენა ბიტულინით სისქე 5 მმ პარაპეტის ჩათვლით | 22.8 | მ2
18 | ცემენტის მჭიმის, მოწყობა სახურავზე სისქე 50მმ, დახრებით | 25.76 | მ2
19 | პარაპეტის შეფუთვა ფერადი გლუვი თუნუქის ფურცლებით სისქე 0,5მმ ხის მოლარტყვაზე | 11.1 | მ2
20 | ღორღის საფუძვლის მოწყობა ბეტონის იატაკის ქვეშ | 1.66 | მ3
21 | ბეტონის იატაკის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის | 1.66 | მ3
22 | კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკზე | 16.6 | მ2
23 | ბათქაშის მოწყობა გარე კედლებზე | 50.16 | მ2
24 | კედლების დამუშავება შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (ფერდოების ჩათვლით) | 50.16 | მ2
25 | ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 5 მეტრამდე | 50.16 | მ2
26 | ანტიფრიზი ჩასხმა ქვაბში | 170 | ლ

## 1-1
სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იფნარის სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის მოწყობა
გათბობა
1 | 2 | 3 | 4
1 | კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | 52 | ც
2 | პანელური რადიატორები H-600 მმ დამატება არსებულ რადიატორებზე | 27.3 | გ/მ
3 | d- 20 მმ შემსვლელი ვენტილის დაყენება | 143 | ცალი
4 | d- 20 მმ გამომსვლელი ვენტილის დაყენება | 143 | ცალი
5 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 90X12,3მმ | 16.5 | გ/მ
6 | d- 90 მმ ვენტილის დაყენება | 4 | ცალი
7 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 63X8,6მმ | 657 | გ/მ
8 | d- 63 მმ ვენტილის დაყენება | 12 | ცალი
9 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 50X6,9მმ | 500 | გ/მ
10 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 40X6,7მმ | 68.7 | გ/მ
11 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 20X2,9მმ | 98.6 | გ/მ
12 | კოლექტორი D- 159X8მმ ლითონის მილით L=110სმ | 2 | ცალი
13 | მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა | 1340.8 | გრძ/მ
ქვაბი
14 | დასადგმელი ქვაბი 372 კვტ/სთ | 1 | კომპლ
15 | გაზის სანთურა 420 KV | 1 | კომპლ
16 | საკვამური მილი ქოლგით დამონტაჟება დ-250 მმ | 6.6 | გ/მ
17 | ავტომატური ჰაერგამშვები | 4 | კომპლ
18 | ზამბარიანი დამცავი სარქველი დ-25 მმ | 2 | კომპლ
19 | უკუსარქველი დ-63მმ | 12 | ც
20 | გადასახსნელი d-63მმ | 12 | ც
21 | ამერიკანკა d-90მმ | 4 | ც
22 | ამერიკანკა d-63მმ | 12 | ც
23 | თერმომანომეტრი | 2 | კომპლ
24 | ფილტრი | 1 | ც
25 | საფართოებელი ავზი V-300 ლ | 1 | კომპლ
36 | მილსადენების თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამბით | 12 | მ2
27 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 25-80 | 2 | კომპლ
28 | ფოლადის მილტუჩა დ-25მმ, მოქნილი შლანგით გაზზე (საქვაბეში) | 1 | ცალი
29 | ტუმბო 3,6მ3 /სთ H-4მ | 1 | კომპლ
S. p. s. `Tamari~
direqtori: / r.kukulaZe /
Seasrula: / d.fartenaZe /