## xarjtagricxva
daba stefanwmindis #1 sajaro skolis teritoriis keTilmowyoba
xarjTaRricxva
| safuZveli: proeqti |  |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 |  | lari
| Sedgenilia 2019w I kvartlis fasebiT |  |  |  |  | maT Soris xelfasi |  |  | 0 |  | lari
N | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | normat.erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. demontaJis samuSaoebi
1 | 27-9-4 | asfaltbetonis safaris mongreva-moxveta | kub.m |  | 48.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.6 | 78.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | avtogreideri saSualo 108 cx.Z. | manq.-sT | 0.0191 | 0.93208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | sangrevi CaquCi | manq.-sT | 0.775 | 37.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 27-9-7 | bordiurebis demontaJi | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.785 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
3 | 27-9-7 | bordiurebis demontaJi dasawyobebiT, Semdgomi montaJisTvis | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.785 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
4 | 7-21-7 | mavTulbadis Robis demontaJi dgarebianad | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi 1,97X0,4= | kac.-sT | 0.788 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | amwe saavtomobilo svlaze tvirTamweobiT 10t 0,181X0,4= | manq.-sT | 0.0724 | 0 |  |  |  |  | 37.74 | 0 | 0
|  | sxva manqana 0,04X0,4= | lari | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0
2 | 1-22-15 | asfaltbetonis nangrevis datvirTva eqskavatoriT avtoTviTmclelze | kub.m |  | 48.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.02 | 0.976 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | eqskavatori muxluxa svlaze CamCis tevadobiT 0,5m3 | manq.-sT | 0.0448 | 2.1862 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0021 | 0.10248 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RorRi m800 fr. 20-40mm | m3 | 5e-05 | 0.00244 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ЕНиР 1-22-1а | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | t |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.53 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
3 |  | samSeneblo nagvis transporti 5 km-ze | t |  | 95.16
|  | jami 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. teritoriis keTilmowyoba
miwis samuSaoebi
1 | 1-29-7, 13 | saproeqto farTobze IV kategoriis gruntis moWra mogroveba buldozeriT, 20 m-mde gadaadgilebiT | kub.m |  | 61
|  | buldozeri 130 cx.Z. 0,0224+0,00941= | manq.-sT | 0.03181 | 1.9404 | [6 empty] | 0
2 | 1-22-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT, avtoTviTmclelze datvirTva | kub.m |  | 61
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.02 | 1.22 | [6 empty] | 0
|  | eqskavatori muxluxa svlaze CamCis tevadobiT 0,5m3 | manq.-sT | 0.0448 | 2.7328 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0021 | 0.1281 | [6 empty] | 0
|  | RorRi m400 fr. 20-40mm | m3 | 5e-05 | 0.00305 | [6 empty] | 0
3 | 1-29-6, 12 | saproeqto farTobze III kategoriis gruntis moWra mogroveba buldozeriT, 20 m-mde gadaadgilebiT | kub.m |  | 178
|  | buldozeri 130 cx.Z. 0,0089+0,00628= | manq.-sT | 0.01518 | 2.702 | [6 empty] | 0
4 | 1-22-14 | II kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT, avtoTviTmclelze datvirTva | kub.m |  | 178
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.0155 | 2.759 | [6 empty] | 0
|  | eqskavatori muxluxa svlaze CamCis tevadobiT 0,5m3 | manq.-sT | 0.0347 | 6.1766 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.00209 | 0.37202 | [6 empty] | 0
|  | RorRi m400 fr. 20-40mm | m3 | 4e-05 | 0.00712 | [6 empty] | 0
5 | 1-29-6, 12 | saproeqto farTobze III kategoriis gruntis moWra buldozeriT, 50 m-mde gadaadgilebiT yrilSi | kub.m |  | 55
|  | buldozeri 130 cx.Z. 0,0089+0,00628X4= | manq.-sT | 0.03402 | 1.8711 | [6 empty] | 0
6 | 1-118-3,4 | yrilis mosworeba buldozeriT da fenebad datkepna muStebiani satkepniT 5t | kub.m |  | 55
|  | muStebiani satkepni 5t (0,00688-0,00115X5)X9= | manq.-sT | 0.01017 | 0.55935 | [6 empty] | 0
|  | buldozeri 108 cx.Z. 0,02-0,00317X5= | manq.-sT | 0.00415 | 0.22825 | [6 empty] | 0
|  | traqtori 108 cx.Z. (0,00344-0,00058X5)X9= | manq.-sT | 0.00486 | 0.2673 | [6 empty] | 0
7 |  | zedmeti gruntis transporti nayarSi 5 km-ze | t |  | 466.05 | [6 empty] | 0
8 | 1-25-2 | buldozeris muSaoba nayarSi | kub.m |  | 239
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.00323 | 0.77197 | [6 empty] | 0
|  | buldozeri 108cx.Z. | manq.-sT | 0.00362 | 0.86518 | [6 empty] | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.00018 | 0.04302 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 20-40mm | m3 | 4e-05 | 0.00956 | [6 empty] | 0
arsebuli betonis gza da biliki
1 | 11-16-3 | arsebul betonis gzaze da bilikze dekoratiuli betonis filebis dageba, sisqiT 5 sm, yinvagamZle webocementze | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.23 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0957 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betonis dekoratiuli filebi | m2 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yinvagamZle webocementi | kg | 5 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0426 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 27-19-1 | arsebuli demontirebuli anakrebi betonis bordiuris mowyoba betonis fuZeze m-200 | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.74 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0071 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni m200 | m3 | 0.039 | 0 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari m100 | m3 | 0.0006 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.096 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 27-43-1, 2 | wvrilmarcvlovani RorRis safuZvlis mowyoba, sportul moedanze Casasvleli bilikisaTvis, sisqiT 15 sm | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi 0,256+0,0057X3= | kac.-sT | 0.2731 | 0 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 5t gluvi | manq.-sT | 0.0146 | 0 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.0055 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr.10-20mm 0,174+0,0135X3= | m3 | 0.2145 | 0 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.02 | 0 | [6 empty] | 0
4 | 27-7-1 | safuZvlis mowyoba qviSa-cementis nareviT (6:1), sisqiT 5sm | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.149 | 0 | [6 empty] | 0
|  | avtogreideri saSualo | manq.-sT | 0.0216 | 0 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 18t pnevmosvlaze | manq.-sT | 0.0041 | 0 | [6 empty] | 0
|  | misabmeli muStebiani satkepni 5t | manq.-sT | 0.0182 | 0 | [6 empty] | 0
|  | traqtori 108 cx.Z. | manq.-sT | 0.0182 | 0 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.0069 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | qviSa-cementis narevi 6:1 | m3 | 1.1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.05 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 27-20-3 | 5 sm sisqis betonis dekoratiuli filebis dageba mza safuZvelze, nakerebis SevsebiT cementis xsnariT 1:2 | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.737 | 0 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana 6000l | manq.-sT | 0.0153 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betonis dekoratiuli filebi | m2 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:2 | m3 | 0.0188 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.00332 | 0 | [6 empty] | 0
fragmenti #1 (sportuli moedani)
1 | 27-7-4 | RorRis safuZvlis mowyoba, sisqiT 15 sm | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.216 | 0 | [6 empty] | 0
|  | avtogreideri saSualo | manq.-sT | 0.0124 | 0 | [6 empty] | 0
|  | buldozeri 108 cx.Z. | manq.-sT | 0.0258 | 0 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 18t pnevmosvlaze | manq.-sT | 0.0041 | 0 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 5t gluvi | manq.-sT | 0.076 | 0 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 10t gluvi | manq.-sT | 0.151 | 0 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.0097 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.26 | 0 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.07 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 6-1-22 | monoliTuri rkinabetonis lenturi saZirkvlis mowyoba B25 betoniT, arsebuli armirebis gamoyenebiT | kub.m. |  | 0
|  | SromiTi resursebi | kac.-sT | 3.78 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.92 | 0 | [6 empty] | 0
|  | betoni B25 | kub.m. | 1.015 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | kv.m. | 0.703 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | kub.m. | 0.0114 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 6-1-16 | monoliTuri rkinabetonis filis mowyoba B25 betoniT, sisqiT 8sm | kub.m. |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.87 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.77 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | kub.m. | 1.015 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 40mm | m2 | 0.0754 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0008 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0 | [6 empty] | 0
4 |  | armatura AIII Æ8, bijiT 200 mm | t |  | 0 | [6 empty] | 0
5 | 27-7-1 | safuZvlis mowyoba qviSa-cementis nareviT (6:1), sisqiT 5sm | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.149 | 0 | [6 empty] | 0
|  | avtogreideri saSualo | manq.-sT | 0.0216 | 0 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 18t pnevmosvlaze | manq.-sT | 0.0041 | 0 | [6 empty] | 0
|  | misabmeli muStebiani satkepni 5t | manq.-sT | 0.0182 | 0 | [6 empty] | 0
|  | traqtori 108 cx.Z. | manq.-sT | 0.0182 | 0 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.0069 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | qviSa-cementis narevi 6:1 | m3 | 1.1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.05 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 27-20-3 | bunebrivi travertinis dekoratiuli Zeluras, zomebiT 10X10X5 sm, dageba, mza safuZvelze, nakerebis SevsebiT cementis xsnariT 1:2 | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.737 | 0 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana 6000l | manq.-sT | 0.0153 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | bunebrivi travertinis dekoratiuli Zelura, zomebiT 10X10X5 sm | m2 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:2 | m3 | 0.0188 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.00332 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 27-20-3 | bunebrivi damuSavebuli da daWrili niCbisis qviT, sisqiT 5 sm dageba, mza safuZvelze, nakerebis SevsebiT cementis xsnariT 1:2 | kv.m |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.737 | 29.48 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | manq.-sT | 0.048 | 1.92 | [6 empty] | 0
masala:
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 5sm | m2 | 1 | 40 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:2 | m3 | 0.0188 | 0.752 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.00332 | 0.1328 | [6 empty] | 0
7 | sabazro | dagruntva da 15 mm sisqis monoliTuri kauCukis (sxmuli) safaris mowyoba | kv.m |  | 437
|  | Sromis danaxarjebi | kv.m | 1 | 437 | [6 empty] | 0
masala:
|  | kauCuki (sxmuli) sagruntiT | kv.m | 1 | 437 | [6 empty] | 0
8 | 27-56-2 | monoliTuri kauCukis safaris daxazva wyalmedegi silikonis ACRYLAN akrilis emulsiiT (xazis sigane 20 sm) | grZ.m. |  | 75
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.00325 | 0.24375 | [6 empty] | 0
|  | mosaniSni (markirebis) manqana | manq.-sT | 0.00088 | 0.066 | [6 empty] | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.00352 | 0.264 | [6 empty] | 0
|  | wyalmedegi silikonis ACRYLAN akrilis emulsia | kg | 0.084 | 6.3 | [6 empty] | 0
9 | 27-19-1 | anakrebi betonis bordiuris mowyoba (15X30) sm, betonis fuZeze m-200 | grZ.m |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.74 | 8.88 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0071 | 0.0852 | [6 empty] | 0
masala:
|  | anakrebi betonis bordiuri | grZ.m | 1 | 12 | [6 empty] | 0
|  | betoni m200 | m3 | 0.039 | 0.468 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari m100 | m3 | 0.0006 | 0.0072 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.096 | 1.152 | [6 empty] | 0
10 | sabazro | kombinirebuli xelovnuri balaxis dageba, balaxis simaRle 25 mm | kv.m. |  | 288 | [6 empty] | 0
11 | 11-1-3 | garecxili kvarcis qviSis Setana, gaSla, datkepna | kub.m. |  | 6.7
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3 | 20.1 | [6 empty] | 0
|  | kvarcis qviSa | kub.m. | 1.12 | 7.504 | [6 empty] | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.01 | 0.067 | [6 empty] | 0
12 | 15-164-8 | arsebuli liTonis konstruqciis da badis damuSaveba da SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | kv.m |  | 27
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.68 | 18.36 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.0081 | [6 empty] | 0
masala:
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 0.246 | 6.642 | [6 empty] | 0
|  | olifa | kg | 0.027 | 0.729 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0.0513 | [6 empty] | 0
13 | 6-1-2 | kalaTburTis faris monoliTuri betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 4.5 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.02 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 1.61 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0172 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.28 | 0 | [6 empty] | 0
14 | 6-9-8 | Casatanebeli detalebis mowyoba | t |  | 0
|  | SromiTi resursebi | kac.-sT | 64 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 1.3 | 0 | [6 empty] | 0
|  | Casatanebeli detalebi | t | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 2 | 0 | [6 empty] | 0
| 9-32-12 gamoyenebiT | Robis, kutikaris, kalaTburTis farebis da fexburTis karebis liTonis konstruqciis montaJi, maT Soris: | t |  | 0
|  | SromiTi resursebi | kac.-sT | 53.8 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 18.4 | 0 | [6 empty] | 0
|  | saavtomobilo amwe 16 toniani | manq.-sT | 0.35 | 0 | [6 empty] | 0
15 |  | foladis kvadratuli mili 80X80X3mm | grZ.m. |  | 0 | [6 empty] | 0
16 |  | foladis kvadratuli mili 100X100X4mm | grZ.m. |  | 0 | [6 empty] | 0
17 |  | furclovani foladi 8X100/2mm | kg |  | 0 | [6 empty] | 0
18 |  | foladis mili Ø80×4mm | grZ.m. |  | 0 | [6 empty] | 0
19 |  | foladis marTkuTxa mili 100X50X3mm | grZ.m. |  | 0 | [6 empty] | 0
20 |  | foladis kuTxovana 50X50X5mm | grZ.m. |  | 0 | [6 empty] | 0
21 |  | kutikaris anjama | cali |  | 0 | [6 empty] | 0
22 |  | kutikaris saketi mowyobiloba | cali |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 24.4 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 0 | [6 empty] | 0
23 | 34-33-4 | liTonis konstruqciebis SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | t |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 7.24 | 0 | [6 empty] | 0
|  | olifa | kg. | 1.7 | 0 | [6 empty] | 0
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 4.9 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0
24 | 9-4-6 gamoyenebiT | liTonis mavTulbadis mowyoba 50X50X2,5mm | kv.m |  | 0
|  | SromiTi resursebi | kac.-sT | 0.94 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0978 | 0 | [6 empty] | 0
|  | liTonis mavTulbade 50X50X2,5mm | kv.m. | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 0.034 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0556 | 0 | [6 empty] | 0
25 | 15-164-8 | liTonis mavTulbadis SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.68 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 0.246 | 0 | [6 empty] | 0
|  | olifa | kg | 0.027 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0 | [6 empty] | 0
26 | sabazro | standartuli kalaTburTis fariს montaJi (akrilis nawrTobi minis) (badis gaTvaliswinebiT) | cali |  | 0 | [6 empty] | 0
27 | sabazro | standartuli fexburTis badis montaJi | cali |  | 0 | [6 empty] | 0
28 | 48-18-4 | fragmenti #1-is gamwvanebis zolSi da ferdoebze gazonis mosawyobad nadagis momzadeba, mosworeba-gafxviereba xeliT, nayofieri Savi miwis Setana-mosworeba, sisqiT 10sm | kv.m |  | 610
|  | Sromis danaxarjebi 0,383-0,0448= | kac.-sT | 0.3382 | 206.302 | [6 empty] | 0
|  | nayofieri Savi miwa 0,15-0,05= | m3 | 0.1 | 61 | [6 empty] | 0
29 | 48-18-6 | Cveulebrivi balaxis daTesva (koindari), morwyva | kv.m |  | 610
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.0439 | 26.779 | [6 empty] | 0
|  | balaxis Tesli | kg | 0.02 | 12.2 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.1 | 61 | [6 empty] | 0
saniaRvre arxis mowyoba cxauriT, 8 grZ.m
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba, sisqiT 10 sm | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.15 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 6-26-3 | monoliTuri rkinabetonis saniaRvre arxis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 14.6 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.93 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 2.88 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis Zeli | m3 | 0.0053 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.25-32mm | m3 | 0.0092 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.064 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 2.96 | 0 | [6 empty] | 0
3 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
| 9-17-5 | foldis cxauris mowyoba arxis Tavze, 8 grZ.m, maT Soris.: | t |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 34.9 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 4.07 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
4 |  | kuTxovana 30×30×3 mm, 16 grZ.m | t |  | 0 | [6 empty] | 0
5 |  | milkvadrati 20×20×2 mm, 72 grZ.m | t |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 15.2 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 2.78 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 15-164-8 | foldis cxauris damuSaveba da SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.68 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 0.246 | 0 | [6 empty] | 0
|  | olifa | kg | 0.027 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0 | [6 empty] | 0
fragmenti #1-is sayrdeni kedlebi #1, #2 da #3
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba, sisqiT 10 sm | kub.m |  | 5.2
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 4.628 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 1.924 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.15 | 5.98 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.104 | [6 empty] | 0
2 | 6-11-3 | #1, #2 da #3 monoliTuri rkinabetonis sayrdeni kedlebis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 17
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 8.44 | 143.48 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 1.1 | 18.7 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 17.255 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 1.84 | 31.28 | [6 empty] | 0
|  | xis Zeli 40-60mm | m3 | 0.0034 | 0.0578 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0391 | 0.6647 | [6 empty] | 0
|  | samSeneblo WanWiki | kg | 2.2 | 37.4 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 1 | 17 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.46 | 7.82 | [6 empty] | 0
3 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0.0134 | [6 empty] | 0
4 |  | armatura AIII Æ8 | t |  | 0.5286 | [6 empty] | 0
5 | 1-31-3 | RorRis fraqcia 40-70 mm Cayra | kub.m |  | 0
|  | buldozeri 80cx.Z. | manq.-sT | 0.00921 | 0 | [6 empty] | 0
|  | RorRi m400 fraqcia 40-70 | m3 | 1.15 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 1-31-3 | RorRis fraqcia 10-20 mm Cayra | kub.m |  | 0
|  | buldozeri 80cx.Z. | manq.-sT | 0.00921 | 0 | [6 empty] | 0
|  | RorRi m400 fraqcia 10-20 | m3 | 1.15 | 0 | [6 empty] | 0
7 | 1-118-11 | RorRis datkepna pnevmosatkepnebiT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.134 | 0 | [6 empty] | 0
|  | pnevmosatkepni | manq.-sT | 0.13 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 26-10-5 | liTonis karkasis mowyoba qvis mopirkeTebis qveS kedlebis gverdebze | kv.m |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.112 | 1.12 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0013 | 0.013 | [6 empty] | 0
masala:
|  | mavTuli | kg | 0.03 | 0.3 | [6 empty] | 0
|  | liTonis bade | m2 | 1.05 | 10.5 | [6 empty] | 0
9 | 15-6-2 | sayrden kedlebze damuSavebuli da daWrili niCbisis qvis gakvra, sisqiT 3 sm | kv.m |  | 132
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.7 | 752.4 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 22.44 | [6 empty] | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.036 | 4.752 | [6 empty] | 0
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 3sm | m2 | 0.98 | 129.36 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.09 | 11.88 | [6 empty] | 0
10 | 15-12-2 | sayrden kedlebze damuSavebuli da daWrili niCbisis qvis karnizis mowyoba, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 37
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.91 | 144.67 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.048 | 1.776 | [6 empty] | 0
masala:
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 5sm | m2 | 1 | 37 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.025 | 0.925 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.43 | 52.91 | [6 empty] | 0
fragmenti #1-is kibe
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvlis mowyoba, sisqiT 20 sm | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr.10-20mm | m3 | 1.15 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 6-1-19 | #1 monoliTuri rkinabetonis kibis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.83 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 1.37 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 40mm | m2 | 0.256 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.25-32mm | m3 | 0.0003 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0027 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.63 | 0 | [6 empty] | 0
3 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
4 |  | armatura AIII Æ8 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
| 15-12-1 | kibis safexurebis da qvesafexurebis mopirkeTeba bazaltis daburCadebuli filebiT, maT Soris: | kv.m |  | 1.68
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.75 | 9.66 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.034 | 0.05712 | [6 empty] | 0
masala:
5 |  | safexurebis mopirkeTeba bazaltis daburCadebuli zedapiris mqone filebiT, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 1.68 | [6 empty] | 0
6 |  | qvesafexurebis mopirkeTeba bazaltis daburCadebuli zedapiris mqone filebiT, sisqiT 2 sm | kv.m |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.02 | 0.0336 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.24 | 0.4032 | [6 empty] | 0
7 | 7-58-4 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.379 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.028 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | liTonis moajiri | m | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | cementi m300 | t | 0.0015 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 15-164-8 | liTonis moajiris damuSaveba da SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.68 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 0.246 | 0 | [6 empty] | 0
|  | olifa | kg | 0.027 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0 | [6 empty] | 0
9 | 26-10-5 | liTonis karkasis mowyoba qvis mopirkeTebis qveS gverdebze | kv.m |  | 11.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.112 | 1.288 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0013 | 0.01495 | [6 empty] | 0
masala:
|  | mavTuli | kg | 0.03 | 0.345 | [6 empty] | 0
|  | liTonis bade | m2 | 1.05 | 12.075 | [6 empty] | 0
10 | 15-6-2 | gverdebis mopirkeTeba damuSavebuli da daWrili niCbisis qviT, sisqiT 3 sm | kv.m |  | 11.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.7 | 65.55 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 1.955 | [6 empty] | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.036 | 0.414 | [6 empty] | 0
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 3sm | m2 | 0.98 | 11.27 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.09 | 1.035 | [6 empty] | 0
11 | 15-12-2 | kibis gverdebis karnizis mowyoba damuSavebuli da daWrili niCbisis qviT, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.91 | 19.55 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.048 | 0.24 | [6 empty] | 0
masala:
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 5sm | m2 | 1 | 5 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.025 | 0.125 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.43 | 7.15 | [6 empty] | 0
fragmenti #1-is pandusi
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvlis mowyoba, sisqiT 20 sm | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr.10-20 | m3 | 1.15 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 6-11-3 | monoliTuri rkinabetonis pandusis da sayrdeni kedlebis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 8.44 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 1.1 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 1.84 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis Zeli 40-60mm | m3 | 0.0034 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0391 | 0 | [6 empty] | 0
|  | samSeneblo WanWiki | kg | 2.2 | 0 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.46 | 0 | [6 empty] | 0
3 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
4 |  | armatura AIII Æ8 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
5 | 11-30-7 | pandusis mopirkeTeba bazaltis daburCadebuli zedapiris mqone filebiT, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.86 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.036 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | bazaltis daburCadebuli filebi, sisqiT 50mm | m2 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.03 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.043 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 7-58-4 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.379 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.028 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | liTonis moajiri | m | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | cementi m300 | t | 0.0015 | 0 | [6 empty] | 0
7 | 15-164-8 | liTonis moajiris damuSaveba da SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.68 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 0.246 | 0 | [6 empty] | 0
|  | olifa | kg | 0.027 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 26-10-5 | liTonis karkasis mowyoba qvis mopirkeTebis qveS gverdebze | kv.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.112 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0013 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | mavTuli | kg | 0.03 | 0 | [6 empty] | 0
|  | liTonis bade | m2 | 1.05 | 0 | [6 empty] | 0
9 | 15-6-2 | gverdebis mopirkeTeba damuSavebuli da daWrili niCbisis qviT, sisqiT 3 sm | kv.m |  | 28.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.7 | 162.45 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 4.845 | [6 empty] | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.036 | 1.026 | [6 empty] | 0
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 3sm | m2 | 0.98 | 27.93 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.09 | 2.565 | [6 empty] | 0
10 | 15-12-2 | gverdebis karnizis mowyoba damuSavebuli da daWrili niCbisis qviT, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 11.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.91 | 44.965 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.048 | 0.552 | [6 empty] | 0
masala:
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 5sm | m2 | 1 | 11.5 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.025 | 0.2875 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.43 | 16.445 | [6 empty] | 0
fragmenti #2 (terasebi)
sayrdeni kedlebi #4, #5, #6 da #7
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba, sisqiT 10 sm | kub.m |  | 13.2
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 11.748 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 4.884 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr.10-20 | m3 | 1.15 | 15.18 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.264 | [6 empty] | 0
2 | 6-11-3 | monoliTuri rkinabetonis #4, #5, #6 da #7 sayrdeni kedlebis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 8.44 | 506.4 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 1.1 | 66 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 60.9 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 1.84 | 110.4 | [6 empty] | 0
|  | xis Zeli 40-60mm | m3 | 0.0034 | 0.204 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0391 | 2.346 | [6 empty] | 0
|  | samSeneblo WanWiki | kg | 2.2 | 132 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 1 | 60 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.46 | 27.6 | [6 empty] | 0
3 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0.0499 | [6 empty] | 0
4 |  | armatura AIII Æ8 | t |  | 2.2476 | [6 empty] | 0
5 | 1-31-3 | RorRis fraqcia 40-70 mm Cayra | kub.m |  | 55
|  | buldozeri 80cx.Z. | manq.-sT | 0.00921 | 0.50655 | [6 empty] | 0
|  | RorRi m400 fraqcia 40-70 | m3 | 1.15 | 63.25 | [6 empty] | 0
6 | 1-31-3 | RorRis fraqcia 10-20 mm Cayra | kub.m |  | 38
|  | buldozeri 80cx.Z. | manq.-sT | 0.00921 | 0.34998 | [6 empty] | 0
|  | RorRi m400 fraqcia 10-20 | m3 | 1.15 | 43.7 | [6 empty] | 0
7 | 1-118-11 | RorRis datkepna pnevmosatkepnebiT | kub.m |  | 93
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.134 | 12.462 | [6 empty] | 0
|  | pnevmosatkepni | manq.-sT | 0.13 | 12.09 | [6 empty] | 0
8 | 26-10-5 | liTonis karkasis mowyoba qvis mopirkeTebis qveS gverdebze | kv.m |  | 92
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.112 | 10.304 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0013 | 0.1196 | [6 empty] | 0
masala:
|  | mavTuli | kg | 0.03 | 2.76 | [6 empty] | 0
|  | liTonis bade | m2 | 1.05 | 96.6 | [6 empty] | 0
9 | 15-6-2 | sayrden kedlebze damuSavebuli da daWrili niCbisis qvis gakvra, sisqiT 3 sm | kv.m |  | 92
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.7 | 524.4 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 15.64 | [6 empty] | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.036 | 3.312 | [6 empty] | 0
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 3sm | m2 | 0.98 | 90.16 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.09 | 8.28 | [6 empty] | 0
10 | 15-12-2 | sayrden kedlebze damuSavebuli da daWrili niCbisis qvis karnizis mowyoba, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 33.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.91 | 130.985 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.048 | 1.608 | [6 empty] | 0
masala:
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 5sm | m2 | 1 | 33.5 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.025 | 0.8375 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.43 | 47.905 | [6 empty] | 0
11 | 7-58-4 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m |  | 34.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.379 | 13.0755 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.028 | 0.966 | [6 empty] | 0
masala:
|  | liTonis moajiri | m | 1 | 34.5 | [6 empty] | 0
|  | cementi m300 | t | 0.0015 | 0.05175 | [6 empty] | 0
12 | 15-164-8 | liTonis moajiris damuSaveba da SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | kv.m |  | 31.05
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.68 | 21.114 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.009315 | [6 empty] | 0
masala:
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 0.246 | 7.6383 | [6 empty] | 0
|  | olifa | kg | 0.027 | 0.83835 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0.058995 | [6 empty] | 0
fragmenti #3 (sabavSvo moedani)
1 | 27-7-4 | RorRis datkepnili safuZvlis mowyoba, sisqiT 15 sm | kub.m |  | 59
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.216 | 12.744 | [6 empty] | 0
|  | avtogreideri saSualo | manq.-sT | 0.0124 | 0.7316 | [6 empty] | 0
|  | buldozeri 108 cx.Z. | manq.-sT | 0.0258 | 1.5222 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 18t pnevmosvlaze | manq.-sT | 0.0041 | 0.2419 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 5t gluvi | manq/sT | 0.076 | 4.484 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 10t gluvi | manq/sT | 0.151 | 8.909 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.0097 | 0.5723 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.26 | 74.34 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.07 | 4.13 | [6 empty] | 0
2 | 6-1-16 | monoliTuri rkinabetonis filis mowyoba B25 betoniT, sisqiT 8sm | kub.m. |  | 31.4
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.87 | 58.718 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.77 | 24.178 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | kub.m. | 1.015 | 59.5988 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 40mm | m2 | 0.0754 | 2.3676 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0008 | 0.02512 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 2.198 | [6 empty] | 0
3 |  | armatura AIII Æ8, bijiT 200 mm | t |  | 1.7 | [6 empty] | 0
4 | sabazro | dagruntva da 15 mm sisqis monoliTuri kauCukis (sxmuli) safaris mowyoba | kv.m |  | 392
|  | Sromis danaxarjebi | kv.m | 1 | 392 | [6 empty] | 0
masala:
|  | kauCuki (sxmuli), sagruntiT | kv.m | 1 | 392 | [6 empty] | 0
5 | sabazro | oradgiliani sabavSvo saqanelas mowyoba (qarxnuli warmoebis) | kompl |  | 2 | [6 empty] | 0
6 | sabazro | sabavSvo kombinirebuli saTamaSo moednis mowyoba (qarxnuli warmoebis) | kompl |  | 1 | [6 empty] | 0
7 | sabazro | sabavSvo sasrialos mowyoba (qarxnuli warmoebis) | kompl |  | 2 | [6 empty] | 0
8 | sabazro | sabavSvo zambariani skamis mowyoba (qarxnuli warmoebis) | kompl |  | 3 | [6 empty] | 0
fragmenti #3 (amfiTeatri)
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba | kub.m |  | 13.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 12.015 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 4.995 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.15 | 15.525 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.27 | [6 empty] | 0
2 | 6-11-3 | amfiTeatris monoliTuri rkinabetonis sayrdeni kedlebis da kibis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 8.44 | 422 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 1.1 | 55 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 50.75 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 1.84 | 92 | [6 empty] | 0
|  | xis Zeli 40-60mm | m3 | 0.0034 | 0.17 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0391 | 1.955 | [6 empty] | 0
|  | samSeneblo WanWiki | kg | 2.2 | 110 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 1 | 50 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.46 | 23 | [6 empty] | 0
3 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0.5779 | [6 empty] | 0
4 |  | armatura AIII Æ8 | t |  | 0.632 | [6 empty] | 0
5 |  | armatura AIII Æ10 | t |  | 0.244 | [6 empty] | 0
6 | 15-6-2 | sayrdeni kedlebisa da safexurebis damuSavebuli da daWrili niCbisis qviT mopirkeTeba, sisqiT 3 sm | kv.m |  | 39
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.7 | 222.3 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 6.63 | [6 empty] | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.036 | 1.404 | [6 empty] | 0
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 3sm | m2 | 0.98 | 38.22 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.09 | 3.51 | [6 empty] | 0
7 | 15-12-2 | sayrden kedlebze damuSavebuli da daWrili niCbisis qvis karnizis mowyoba, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 5.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.91 | 21.505 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.048 | 0.264 | [6 empty] | 0
masala:
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 5sm | m2 | 1 | 5.5 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.025 | 0.1375 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.43 | 7.865 | [6 empty] | 0
8 | 7-58-4 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m |  | 7
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.379 | 2.653 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.028 | 0.196 | [6 empty] | 0
masala:
|  | liTonis moajiri | m | 1 | 7 | [6 empty] | 0
|  | cementi m300 | t | 0.0015 | 0.0105 | [6 empty] | 0
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris damuSaveba da SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | kv.m |  | 6.3
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.68 | 4.284 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.00189 | [6 empty] | 0
masala:
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 0.246 | 1.5498 | [6 empty] | 0
|  | olifa | kg | 0.027 | 0.1701 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0019 | 0.01197 | [6 empty] | 0
10 | 1-81-1 | gamwvanebis zolSi nayofieri Savi miwis Cayra-Catkepna xeliT | kub.m |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.896 | 21.504 | [6 empty] | 0
|  | nayofieri Savi miwa | m3 | 1.1 | 26.4 | [6 empty] | 0
sayrdeni kedeli #8
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba, sisqiT 10 sm | kub.m |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 2.67 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 1.11 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.15 | 3.45 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.06 | [6 empty] | 0
2 | 6-11-3 | monoliTuri rkinabetonis #8 sayrdeni kedlis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 13
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 8.44 | 109.72 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 1.1 | 14.3 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 13.195 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 1.84 | 23.92 | [6 empty] | 0
|  | xis Zeli 40-60mm | m3 | 0.0034 | 0.0442 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0391 | 0.5083 | [6 empty] | 0
|  | samSeneblo WanWiki | kg | 2.2 | 28.6 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 1 | 13 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.46 | 5.98 | [6 empty] | 0
3 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0.0111 | [6 empty] | 0
4 |  | armatura AIII Æ8 | t |  | 0.4938 | [6 empty] | 0
5 | 26-10-5 | liTonis karkasis mowyoba qvis mopirkeTebis qveS gverdebze | kv.m |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.112 | 2.688 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0013 | 0.0312 | [6 empty] | 0
masala:
|  | mavTuli | kg | 0.03 | 0.72 | [6 empty] | 0
|  | liTonis bade | m2 | 1.05 | 25.2 | [6 empty] | 0
6 | 15-6-2 | sayrden kedlebze damuSavebuli da daWrili niCbisis qvis gakvra, sisqiT 3 sm | kv.m |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.7 | 136.8 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.17 | 4.08 | [6 empty] | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.036 | 0.864 | [6 empty] | 0
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 3sm | m2 | 0.98 | 23.52 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.09 | 2.16 | [6 empty] | 0
7 | 15-12-2 | sayrden kedlebze damuSavebuli da daWrili niCbisis qvis karnizis mowyoba, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 9
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.91 | 35.19 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.048 | 0.432 | [6 empty] | 0
masala:
|  | niCbisis qvis filebi sisqiT 5sm | m2 | 1 | 9 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.025 | 0.225 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.43 | 12.87 | [6 empty] | 0
8 | 1-31-3 | RorRis fraqcia 40-70 mm Cayra | kub.m |  | 15
|  | buldozeri 80cx.Z. | manq.-sT | 0.00921 | 0.13815 | [6 empty] | 0
|  | RorRi m400 fraqcia 40-70 | m3 | 1.15 | 17.25 | [6 empty] | 0
9 | 1-31-3 | RorRis fraqcia 10-20 mm Cayra | kub.m |  | 10
|  | buldozeri 80cx.Z. | manq.-sT | 0.00921 | 0.0921 | [6 empty] | 0
|  | RorRi m400 fraqcia 10-20 | m3 | 1.15 | 11.5 | [6 empty] | 0
10 | 1-118-11 | RorRis datkepna pnevmosatkepnebiT | kub.m |  | 25
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.134 | 3.35 | [6 empty] | 0
|  | pnevmosatkepni | manq.-sT | 0.13 | 3.25 | [6 empty] | 0
gza
1 | 27-7-4 | RorRis safuZvlis mowyoba, sisqiT 15 sm | kub.m |  | 71.1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.216 | 15.3576 | [6 empty] | 0
|  | avtogreideri saSualo | manq.-sT | 0.0124 | 0.88164 | [6 empty] | 0
|  | buldozeri 108 cx.Z. | manq.-sT | 0.0258 | 1.8344 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 18t pnevmosvlaze | manq.-sT | 0.0041 | 0.29151 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 5t gluvi | manq/sT | 0.076 | 5.4036 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 10t gluvi | manq/sT | 0.151 | 10.7361 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.0097 | 0.68967 | [6 empty] | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.26 | 89.586 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.07 | 4.977 | [6 empty] | 0
2 | 27-7-1 | safuZvlis mowyoba qviSa-cementis nareviT (6:1), sisqiT 5sm | kub.m |  | 23.7
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.149 | 3.5313 | [6 empty] | 0
|  | avtogreideri saSualo | manq.-sT | 0.0216 | 0.51192 | [6 empty] | 0
|  | TviTmavali satkepni 18t pnevmosvlaze | manq.-sT | 0.0041 | 0.09717 | [6 empty] | 0
|  | misabmeli muStebiani satkepni 5t | manq.-sT | 0.0182 | 0.43134 | [6 empty] | 0
|  | traqtori 108 cx.Z. | manq.-sT | 0.0182 | 0.0093169 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.0069 | 0.16353 | [6 empty] | 0
masala:
|  | qviSa-cementis narevi 6:1 | m3 | 1.1 | 26.07 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.05 | 1.185 | [6 empty] | 0
3 | 27-20-3 | 5 sm sisqis betonis dekoratiuli filebis dageba mza safuZvelze, nakerebis SevsebiT cementis xsnariT 1:2 | kv.m |  | 474
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.737 | 349.338 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana 6000l | manq.-sT | 0.0153 | 7.2522 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betonis dekoratiuli filebi | m2 | 1 | 474 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:2 | m3 | 0.0188 | 8.9112 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.00332 | 1.5737 | [6 empty] | 0
4 | sabazro | sabaRe skamebis mowyoba | cali |  | 11 | [6 empty] | 0
5 | sabazro | baRis skamebTan nagvis urnebis mowyoba | cali |  | 11 | [6 empty] | 0
gamwvaneba
1 | 48-18-4 | gazonis mosawyobad nadagis momzadeba, mosworeba-gafxviereba xeliT, nayofieri Savi miwis Setana-mosworeba, sisqiT 10sm | kv.m |  | 1755
|  | Sromis danaxarjebi 0,383-0,0448= | kac.-sT | 0.3382 | 593.541 | [6 empty] | 0
|  | nayofieri Savi miwa 0,15-0,05= | m3 | 0.1 | 175.5 | [6 empty] | 0
2 | 48-18-6 | Cveulebrivi balaxis daTesva (koindari), morwyva | kv.m |  | 1755
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.0439 | 77.0445 | [6 empty] | 0
|  | balaxis Tesli | kg | 0.02 | 35.1 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.1 | 175.5 | [6 empty] | 0
3 | 48-8-12 | xeebis dasargavad ormoebis momzadeba xeliT, 25% nayofieri Savi miwis damatebiT | ormo |  | 121
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.74 | 210.54 | [6 empty] | 0
|  | _nayofieri miwa | m3 | 0.118 | 14.278 | [6 empty] | 0
|  | _neSompala | m3 | 0.039 | 4.719 | [6 empty] | 0
4 | 48-10-3 | vercxlisferi naZvis dargva, simaRliT aranakleb 1.5m, morwyva | xe |  | 39
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.1 | 3.9 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.03 | 1.17 | [6 empty] | 0
|  | vercxlisferi naZvi simaRliT aranakleb 2m | xe | 1 | 39 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.107 | 4.173 | [6 empty] | 0
5 | 48-10-3 | aRmosavluri naZvis dargva, simaRliT aranakleb 1.5m, morwyva | xe |  | 26
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.1 | 2.6 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.03 | 0.78 | [6 empty] | 0
|  | aRmosavluri naZvi simaRliT aranakleb 2m | xe | 1 | 26 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.107 | 2.782 | [6 empty] | 0
6 | 48-10-3 | kviparosis dargva, simaRliT aranakleb 2.5m, morwyva | xe |  | 56
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.1 | 5.6 | [6 empty] | 0
|  | mosarwyav-mosarecxi manqana | manq.-sT | 0.03 | 1.68 | [6 empty] | 0
|  | kviparosi simaRliT aranakleb 2.5m | xe | 1 | 56 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.107 | 5.992 | [6 empty] | 0
7 | 48-11-7 | buCqebis dasargavad ormoebis momzadeba xeliT, 25% nayofieri Savi miwis damatebiT | ormo |  | 212
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.562 | 119.144 | [6 empty] | 0
|  | _nayofieri miwa | m3 | 0.048 | 10.176 | [6 empty] | 0
8 | 48-13-1 | dekoratiuli buCqebis dargva - maradmwvane tuia (mwvane, yinvagamZle), simaRliT aranakleb 1.5 metri, morwyva | buCqi |  | 107
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.091 | 9.737 | [6 empty] | 0
|  | maradmwvane tuia (mwvane, yinvagamZle), simaRliT aranakleb 1.5 metri | buCqi | 1 | 107 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.036 | 3.852 | [6 empty] | 0
9 | 48-13-1 | dekoratiuli buCqebis dargva - bza (mrgvali buCqi), simaRliT aranakleb 0.5 metri, morwyva | buCqi |  | 105
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.091 | 9.555 | [6 empty] | 0
|  | bza (mrgvali buCqi), simaRliT aranakleb 0.8 metri | buCqi | 1 | 105 | [6 empty] | 0
|  | wyali | m3 | 0.036 | 3.78 | [6 empty] | 0
liTonis Robe rkinabetonis svetebze - 92 grZ.m
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba saZirkvlis qveS | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.15 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 6-1-1 | saZirkvlis qveS betonis momzadebis mowyoba B7.5 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.37 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.283 | 0 | [6 empty] | 0
|  | masala: |  |  | 0
|  | betoni B7.5 | m3 | 1.02 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.62 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 6-1-5 | monoliTuri rkinabetonis wertilovani saZirkvlis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 6.66 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm | m3 | 0.0183 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0
4 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
5 |  | armatura AIII Æ10 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
6 |  | armatura AIII Æ12 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
7 | 6-15-1 | monoliTuri rkinabetonis saZirkvlis koWebis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 11.1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.96 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 2.05 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.25-32mm | m3 | 0.003 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0278 | 0 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 1.7 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.7 | 0 | [6 empty] | 0
8 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
9 |  | armatura AIII Æ10 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
10 | 6-12-4 | monoliTuri rkinabetonis svetebis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 13.3 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva manqana | lari | 3.36 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 0 | [6 empty] | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 2.42 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 2x.40mm da meti | m3 | 0.0581 | 0 | [6 empty] | 0
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0067 | 0 | [6 empty] | 0
|  | eleqtrodi | kg | 1.5 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0
11 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
12 |  | armatura AIII Æ12 | t |  | 0 | [6 empty] | 0
13 | 15-54 | cokolis da svetebis daSxefa cementis xsnariT da saRebaviT damuSaveba orjer | kv.m |  | 106
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.25 | 26.5 | [6 empty] | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.08 | 8.48 | [6 empty] | 0
masala:
|  | cementis xsnari | m3 | 0.005 | 0.53 | [6 empty] | 0
|  | saRebavi | kg | 1 | 106 | [6 empty] | 0
|  | laqi ak-113 | kg | 0.15 | 15.9 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0042 | 0.4452 | [6 empty] | 0
14 | 15-12-2 | svetebis qudis mowyoba bazaltis filebiT, sisqiT 5 sm | kv.m |  | 2.37
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3.91 | 9.2667 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.048 | 0.11376 | [6 empty] | 0
masala:
|  | bazaltis filebi sisqiT 5sm | m2 | 1 | 2.37 | [6 empty] | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.025 | 0.05925 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.43 | 3.3891 | [6 empty] | 0
| 9-32-12 gamoyenebiT | foladis milkvadratebis Robis mowyoba (92 grZ.m), maT Soris: | t |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 53.8 | 0 |  |  | 7.8 | 0 |  |  | 0
|  | amwe saavtomobilo 16t | manq.-sT | 0.35 | 0 |  |  |  |  | 37.74 | 0 | 0
|  | sxva manqana | lari | 18.4 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0
masala:
15 |  | foladis marTkuTxa mili 100X50X4mm | t |  | 0 | 1830 | 0 |  |  |  |  | 0
16 |  | foladis kvadratuli mili 50X50X4mm | t |  | 0 | 1830 | 0 |  |  |  |  | 0
17 |  | foladis kvadratuli mili 20X20X2mm | t |  | 0 | 1830 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | eleqtrodi | kg | 24.4 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 2.78 | 0 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 34-33-4 | liTonis konstruqciebis SeRebva antikoroziuli zeTovani saRebaviT orjer | t |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 7.24 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | olifa | kg. | 1.7 | 0 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | antikoroziuli zeTovani saRebavi | kg | 4.9 | 0 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.04 | 0 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami1+2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | masalebis transporti masalebis Rirebulebidan | 5% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | maT Soris: inventari |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi (jamidan inventaris Rirebulebis gamoklebiT) | 10% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | mogeba (jamidan inventaris Rirebulebis gamoklebiT) | 8% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul 1+2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. gare ganaTebis samuSaoebi
3.1. samSeneblo samuSaoebi
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba wertilovani saZirkvlis qveS | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.89 | 0 |  |  | 7.8 | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr. 10-20mm | m3 | 1.15 | 0 | 15.1 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 6-1-5 | sayrdeni boZisTvis monoliTuri rkinabetonis wertilovani saZirkvlis mowyoba B25 betoniT | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 6.66 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.59 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0
masala:
|  | betoni B25 | m3 | 1.015 | 0 | 113 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | yalibis fari 25mm | m2 | 1.6 | 0 | 10.5 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | xis ficari 3x.40mm | m3 | 0.0183 | 0 | 440 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.4 | 0 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | armatura AI Æ6 | t |  | 0 | 1696 | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  | armatura AIII Æ10 | t |  | 0 | 1460 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 33-251-6 | antikoroziulad SeRebili liTonis boZis montaJi, 7,5 m (1,5m betonSi da zemoT 6m) | cali |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 2.52 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | avtoamwe saburRi mowyobilobiT | manq.-sT | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 32.14 | 0 | 0
|  | amwe saavtomobilo 16t | manq.-sT | 1.25 | 0 |  |  |  |  | 37.74 | 0 | 0
masala:
|  | antikoroziulad SeRebili liTonis boZi 7,5m | c | 1 | 0 | 250 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 23-1-1 | qviSis damcavi fenis momzadeba | kub.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.8 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | qviSa | m3 | 1.1 | 0 | 28 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 34-103-1 | gofrirebuli milis Cawyoba TxrilSi Æ50 mm (wiTeli) | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.139 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
masala:
|  | gofrirebuli mili Æ50mm (wiTeli) | grZ.m | 0.99 | 0 | 1.69 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.00365 | 0 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
8 |  | wiTeli gamafrTxilebeli lenti | grZ.m |  | 0 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | masalebis transporti masalebis Rirebulebidan | 5% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi | 10% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | mogeba | 8% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami 3.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2. eleqtrosamontaJo samuSaoebi
1 | 8-612-11 | plastmasis eleqtrogamanawilebeli karadis montaJi 400X500X175, sampolusa avtomaturi amomrTveliT 40a - 1cali, erTpolusa avtomaturi amomrTveliT 6a - 1cali, mwvane sasignalo naTura - 1cali | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.25 | 5.25 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.13 | [6 empty] | 0
masala:
|  | plastmasis eleqtrokarada 400X500X175mm | cali |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | sampolusa avtomaturi amomrTveli 40a | cali |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | erTpolusa avtomaturi amomrTveli 6a | cali |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | sasignalo naTura 220v mwvane | cali |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.43 | 1.43 | [6 empty] | 0
2 | 8-574-47 | samarTavi Rilakis montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0
masala:
|  | samarTavi Rilaki | komp. | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.16 | 0.16 | [6 empty] | 0
3 | 8-574-58 | fotoreles montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1 | 1 | [6 empty] | 0
masala:
|  | fotorele | komp. | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.48 | 0.48 | [6 empty] | 0
4 | 8-371-2 | faris montaJi cokolSi | cali |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | fari cokolSi | c | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.15 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 8-363-1 | antikoroziulad SeRebili liTonis SesaduRebeli kronSteinis montaJi sanaTebis dasamagreblad | cali |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 3 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 3.33 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | liTonis kronSteini sanaTis dasamagreblad | c | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.48 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 8-370-2 | gare ganaTebis lampionis tipis sanaTis montaJi simZlavriT 1X250w | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 2 | 2 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 2.2 | 2.2 | [6 empty] | 0
masala:
|  | gare ganaTebis lampionis tipis sanaTi simZlavriT 1X250w | c | 1 | 1 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0
7 | 8-149-1 | spilenZisZarRviani ormagizolaciani kabelis montaJi 3X2,5 mm2 (boZebSi) | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.11 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0027 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | spilenZisZarRviani ormagizolaciani kabeli 3X2,5 mm2 | grZ.m | 1.02 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0349 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 8-149-1 | aluminisZarRviani ormagizolaciani Zalovani kabelis gatareba gofrirebul milSi 3X10+1X6 mm2 | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.11 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0027 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | aluminisZarRviani ormagizolaciani Zalovani kabeli 3X10+1X6 mm2 | grZ.m | 1.02 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0349 | 0 | [6 empty] | 0
9 | 8-472-2 | damiwebis zolovanas montaJi 40X4mm | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.12 | 0 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.009 | 0 | [6 empty] | 0
masala:
|  | damiwebis zolovana 40X4mm | grZ.m | 1 | 0 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 0.193 | 0 | [6 empty] | 0
10 | 8-471-1 | vertikaluri damamiwebeli kuTxovanas montaJi 50X50X5X1500mm | cali |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.9 | 2.7 | [6 empty] | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.21 | [6 empty] | 0
masala:
|  | damiwebis kuTxovana 50X50X5X1500mm | grZ.m | 1.5 | 4.5 | [6 empty] | 0
|  | sxva masala | lari | 1.4 | 4.2 | [6 empty] | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | masalebis transporti masalebis Rirebulebidan | 5% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan | 75% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | mogeba | 8% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul 3=3.1+3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul 1+2+3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | gauTvaliswinebeli xarjebis rezervi | 5% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dRg | 18% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | mTlianad |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Seadgina: |  | cira ninikaSvili