## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## 1
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1
ქ.დმანისში, 9 აპრილის ქ #34 - ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე სავენტილაციო შახტების მოწყობა
სამშენებლო სამუშაოები
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  | 0 | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი |  |  | 0 | ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა |  |  | 0 | ლარი
# | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | მასალის ღირებულება |  | ხელფასი |  | მანქანა-დანადგარები |  | ჯამი
|  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემზე | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ლითონის მილკვადრატი 40X40X2 მმ ზოლოვანა 50X3 მმ ჟალუზის მოწყობა 1,-26 კვმ | ტნ |  | 0.0408
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 1.4239
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 0.16606
| ლითონის მილკვადრატი 40X40X2 მმ 6,4X1,02 | გ/მ |  | 6.53
| ზოლოვანა 50X3 მმ 21X1,02 | გ/მ |  | 21.42
| ანჯამა | ც |  | 4
| საკეტი | ც |  | 2
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 0.62016
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 0.13464
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.11342
2 | ლითონი დეტალების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ2 |  | 2.52
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.68 | 1.7136
| მანქანები | მან/სთ | 0.0003 | 0.000756
| ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.251 | 0.63252
| ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.06804
| სხვა მასალები | ლარი | 0.002 | 0.00504
3 | ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა (აივნის გადახურვა 4 აივანი) | მ3 |  | 0.32
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 23.8 | 7.616
| მანქანები | ლარი | 2.1 | 0.672
| ხის მასალა | მ3 | 1.05 | 0.336
| პასტა ანტისეპტიკური | კგ | 1.96 | 0.6272
| რუბეროიდი | მ3 | 3.38 | 1.0816
| მავთული გლინულა დ-6მმ | კგ | 4.38 | 1.4717
| ლურსმანი | კგ | 7.2 | 2.304
| სხვა მასალები | ლარი | 3.44 | 1.1008
4,1 | ხის შეფიცვრა მოწყობა 14*3 მმ ფიცრით | მ2 |  | 10.5
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.242 | 2.541
| მანქანები | ლარი | 0.043 | 0.4515
| ხის შეფიცვრა | მ3 | პროექტით | 0.35
| ლურსმანი სამშენებლო | კგ | 0.07 | 0.735
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0444 | 0.4662
4,2 | სახურავის შეფუთვა გლუვი თუნუქის ფურცლებით, სისქე 0,5 მმ | მ2 |  | 10.5
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.83 | 8.715
| მანქანები | ლარი | 0.004 | 0.042
| გლუვი თუნუქი სისქე 0,5 მმ | მ2 | 1.02 | 10.71
| სჭვალი (პაკოვკი) | კგ | 0.15 | 1.575
| ქანჩი (შურუპი) | კგ | 0.106 | 1.113
| სხვა მასალები | ლარი | 0.078 | 0.819
5 | ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა | მ3 |  | 0.67
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.87 | 0.5829
| მანქანები | ლარი | 0.13 | 0.0871
| ამონიმის ხსნარი | კგ | 7.2 | 4.824
| ამონიმის სულფატი | კგ | 1.79 | 1.1993
| ნავთი | კგ | 1.07 | 0.7169
| სხვა მასალები | ლარი | 0.1 | 0.067
6 | ხის ელემენტების ანტისეპტირება | მ2 |  | 10.5
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.0424 | 0.4452
| მანქანები | ლარი | 0.0021 | 0.02205
| ამონიმის ხსნარი | ტნ | 0.0015 | 0.01575
8 | არსებული დადგმული ღარების შეკეთება, გლუვი თუნუქით სისქე 0,42 მმ | გ/მ |  | 27.65
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.286 | 7.9079
| მანქანები | ლარი | 0.0041 | 0.11337
| გლუვი ფერადითუნუქის ფურცლებით, სისქე 0,42მმ | მ2 |  | 9.7
| ქანჩი (შურუპი) | კგ | 0.038 | 1.0507
9 | თუნუქის წყალსაწრეტი მილის მოწყობა | გ/მ |  | 102
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.74 | 75.48
| მანქანები | ლარი | 0.0662 | 6.7524
| მუხლი | ც | პროექტით | 18
| სამაგრი კედელში | ც | პროექტით | 90
| საწვიმარი მილი | გ/მ | 1.05 | 107.1
| ლურსმანი ბეტონის | კგ | 0.128 | 13.056
| ქანჩი (შურუპი) | კგ | 0.128 | 13.056
| სხვა მასალები | ლარი | 0.133 | 13.566
10 | წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა | ც |  | 6
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.67 | 16.02
| სხვა მანქანები ნორმით | ლარი | 0.51 | 3.06
| ძაბრი | ც | 1 | 6
| სხვადასხვა მასალები ნორმით | ლარი | 0.37 | 0.74
| ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ტრანსპორტის ხარჯი | %
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები | %
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | %
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3%
ჯამი:
| დ.ღ.გ. | 18%
ჯამი:

## nakreb
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება |  |  |  | 0 | ლარი
მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი |  |  |  | 0 | ლარი
შრომის დანახარჯი |  |  |  | 0 | ლარი
მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში
ქ.დმანისში, 9 აპრილის ქ #34 - ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე სავენტილაციო შახტების მოწყობა
__________________________________________________________________________________________________________
(მშენებლობის დასახელება) (არ უნდა აღემატებოდეს 6325 ლარს)
# | ხარჯთაღიცხვის ნომერი | ობიექტისს სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | დანადგარი, ავეჯი, ინვენტარი | სხვადასხვა ხარჯები | საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | თავი I
ტერიტორიის მომზადება
თავიII
1 |  | მშენებლობის ძირითადი ობიექტი
1.1 | ლოკ. ხარჯ.#1 | ქ.დმანისში, 9 აპრილის ქ #34 - ში საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე სავენტილაციო შახტების მოწყობა | 0 |  |  |  | 0
|  | სულ კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | 0 |  |  |  | 0