## ობ.ხ. 2.0
lanCxuTis municipalitetis nigoiTis administraciul erTeulSi sof. Colobargis gare ganaTeba
saobieqto xarjTaRricxva #2-1
|  |  |  | masala | 0
saxarjTaRricxvo Rirebuleba
# | saxarjT-aRricxvo gaangariSebis # | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | samSeneblo samuSaoebis | samontaJo samuSaoebis | mowyob-ilob-s, avejis inventa-ris | sxva samuSaoebis | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | lok.x.#2-1 | el.momarageba
jami
masalis transportireba --%
jami
gauTvaliswinebeli xarjebi 3%
jami
dRg 18%
jami

## x.2-1
lanCxuTis municipalitetis nigoiTis administraciul erTeulSi sof. Colobargis gare ganaTeba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2-5
Sida el.momarageba
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | სნ და წ. IV-84წ. 1-50-2 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi ormo-amomTreli manqaniT | c |  | 37
|  | Sromis resursi | kac/sT | 0.2 | 7.4
| სრფ 14-300 | saburRi maqana | manq/sT | 0.112 | 4.144
2 | en da g e1-21 | zedmeti gruntis gadaadgileba teritoriaze urikebiT da misi Tavmoyra erT adgilas. (saSualod 100m-is manZ.) | tona |  | 32.6725
|  | SromiTi resursebi 0,77+0,09X7= | kac/sT | 1.4 | 45.7415
3 | srf2019-II T13p.20 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 32.6725
4 | 33-251-5 miyenebiT | liTonis anZis dayeneba H=(5.2) m, D=108 mm t= 4.5 mm H=(3) m, D=89 mm t= 4 mm H=(1.5) m, D=50 mm t= 3 mm (37) erTeuli | c |  | 37
|  | Sromis resursi | kac/sT | 2.16 | 79.92
| srf14-46 | amwe savtomobilo svlaze 16 t | manq/sT | 1.25 | 46.25
5 | 33-254-1 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 |  | 18.65
|  | Sromis resursi | kac/sT | 1.39 | 25.9235
| srf14-231 | cementis manawilebeli | manq/sT | 0.68 | 12.682
| srf4.1-337 | betoni m200 | m3 | 1.02 | 19.023
6 | 34-253-1. miyenebiT | anZis SeRebva da danomvra - 37 cali | tn |  | 3.3999
|  | Sromis resursi | kac/sT | 2.56 | 8.7037
| srf1.4-296 | teloskopuri sawevara 26 m | manq/sT | 1.24 | 4.2159
| srf4.2-30 | saRebavi | kg | 2.23 | 7.5817
|  | sxva masalebi | lari | 0.13 | 0.44198
7 | 1-10-0,14 | liTonis anZis damzadeba cali 37 | ტ |  | 3.4707
|  | Sromis resursi | kac/sT | 34.9 | 121.1288
|  | sxva manqanebi | lari | 4.07 | 14.1259
| srf1.10-13 | eleqrodi | კგ | 15.2 | 52.7552
| სრფ 2.1-50 | liTonis mili d-108X4.5 | მ | proeqtiT | 192.4
| სრფ 2.1-36 | liTonis mili d-89X4 | მ | proeqtiT | 118.4
| სრფ 2.1-24 | liTonis mili d-50X3 | მ | proeqtiT | 55.5
| სრფ 1.6-26 | foladis furceli 2mm | kv.m | proeqtiT | 4.514
jami
|  | zednadebi xarjebi | ...%
jami
|  | gegmiuri mogeba | …...%
jami I
el. samontaJo samuSaoebi
1 | 8-612-11gam. | mricxvelebis el.karada | 100cali |  | 0.01
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 525 | 5.25
|  | materialuri resursi | lari | 143 | 1.43
|  | manqanebi | lari | 13 | 0.13
| srf8.14-326 | mricxvelebis el.karada | cali |  | 1
2 | 8-524-5 | mricxveli STAR | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 8 | 8
|  | materialuri resursi | lari | 6.83 | 6.83
| srf8.14-172 | mricxveli STAR 101/1 220v | cali |  | 1
|  | manqanebi | lari | 0.77 | 0.77
3 | სნ და წ. IV-84წ. 21-26-8 | sanaTebis montaJi boZebze | c |  | 37
|  | Sromis resursi | kac/sT | 1.68 | 62.16
| srf8.14-227 | LED proJeqtori 6500K 100W IP65 | c | 1 | 37
| სრფ 14-80 | amwe-kalaTa | manq/sT | 0.335 | 12.395
4 | sn da w. IV-84w. 33-115-2 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m |  | 1590
|  | Sromis resursi | kac/sT | 0.0344 | 54.696
| სრფ 14-80 | amwe-kalaTa | manq/sT | 0.01 | 15.9
| სრფ 8.2-55 | kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | proeqtiT | 1220
| sabazro | kabeli3X2.5 alumini | grZ/m | proeqtiT | 370
| srf 8.14-406 | kronSteini 200mm | c | proeqtiT | 37
| srf 8.14-408 | buniki | c | proeqtiT | 37
| 8-574-58 | fotoreles montaJi 25A | cali |  | 1
5 |  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 1
|  | materialuri resursi | lari | 0.48 | 0.48
| sabazro | fotorele 25A | cali | 1 | 1
6 | 8-572-4 | karada g/m 6 modulze | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3 | 3
|  | manqanebi | lari | 0.79 | 0.79
| sabazro | karada g/m 6 modulze | cali |  | 1
|  | dasaparalelebeli salte 1polusa | c |  | 1
7 | 8-526-6 | avtomaturi amomrTveli | cali |  | 3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 4 | 12
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.81
2': sabazro; 3': avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6KA 2P; 4': cali; 6': 1 | `
| srf8.14-56 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/B/6KA 2P | cali |  | 1
| srf8.14-56 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/B/6KA 2P | cali |  | 1
damiwebis konturi
1 | 8_472_2 8_472_3 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m |  | 0.814
|  | SromiTi danaxarjebi 12+39 | kac/sT | 51 | 41.514
|  | manqanebi 0.9+2.2 | l | 3.1 | 2.5234
| srf1.6-59 | horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 40X4 mm | grZ/m | proeqtiT | 81.4
2 | 8_471-1 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 111
|  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 99.9
|  | manqanebi | l | 0.07 | 7.77
| srf1.4-48 | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi 50X50X5 mm | grZ.m | proeqtiT | 111
jami
|  | zednadebi xarjebi montaJze | ...%
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | ....%
jami II
I da II Tavis jami