## ობ.ხ. 2.0
saobieqto xarjTaRricxva #2-1
lanCxuTis municipalitetis nigoiTis administraciul erTeulSi sof. japana gare ganaTeba
|  |  |  | masala | 0
saxarjTaRricxvo Rirebuleba
# | saxarjT-aRricxvo gaangariSebis # | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | samSeneblo samuSaoebis | samontaJo samuSaoebis | mowyob-ilob-s, avejis inventa-ris | sxva samuSaoebis | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | lok.x.#2-1 | el.momarageba
jami
masalis transportireba ....%
jami
gauTvaliswinebeli xarjebi 3%
jami
dRg 18%
jami

## x.2-1
lanCxuTis municipalitetis nigoiTis administraciul erTeulSi sof. japana gare ganaTeba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | სნ და წ. IV-84წ. 1-50-2 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi ormo-amomTreli manqaniT | c |  | 65
|  | Sromis resursi | kac/sT | 0.2 | 13
| სრფ 14-300 | saburRi maqana | manq/sT | 0.112 | 7.28
2 | en da g e1-21 | zedmeti gruntis gadaadgileba teritoriaze urikebiT da misi Tavmoyra erT adgilas. (saSualod 100m-is manZ.) | tona |  | 57.33
|  | SromiTi resursebi 0,77+0,09X7= | kac/sT | 1.4 | 80.262
3 | srf2019-II T13p.20 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 57.33
4 | 33-251-5 miyenebiT | liTonis anZis dayeneba H=(5.2) m, D=108 mm t= 4.5 mm H=(3) m, D=89 mm t= 4 mm H=(1.5) m, D=50 mm t= 3 mm (37) erTeuli | c |  | 65
|  | Sromis resursi | kac/sT | 2.16 | 140.4
| srf14-46 | amwe savtomobilo svlaze 16 t | manq/sT | 1.25 | 81.25
5 | 11-1-5. | RorRi fena sisq. 10 sm | kub.m. |  | 2.34
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3.16 | 7.3944
| srf4.1-244 | RorRi 20-40 | kub.m. | 1.25 | 2.925
|  | sxva xarjebi | lari | 0.01 | 0.0234
6 | 33-254-1 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 |  | 32.76
|  | Sromis resursi | kac/sT | 1.39 | 45.5364
| srf14-231 | cementis manawilebeli | manq/sT | 0.68 | 22.2768
| srf4.1-337 | betoni m200 | m3 | 1.02 | 33.4152
7 | 34-253-1. miyenebiT | anZis SeRebva da danomvra - 65 cali | tn |  | 5.9728
|  | Sromis resursi | kac/sT | 2.56 | 15.2903
| srf1.4-296 | teloskopuri sawevara 26 m | manq/sT | 1.24 | 7.4063
| srf4.2-30 | saRebavi | kg | 2.23 | 13.3193
|  | sxva masalebi | lari | 0.13 | 0.77646
8 | 1-10-0,14 | liTonis anZis damzadeba cali 65 cali | tn |  | 6.0973
|  | Sromis resursi | kac/sT | 34.9 | 212.7953
|  | sxva manqanebi | lari | 4.07 | 24.816
| srf1.10-13 | eleqrodi | კგ | 15.2 | 92.6787
| სრფ 2.1-50 | liTonis mili d-108X4.5 | მ | proeqtiT | 338
| სრფ 2.1-36 | liTonis mili d-89X4 | მ | proeqtiT | 208
| სრფ 2.1-24 | liTonis mili d-50X3 | მ | proeqtiT | 97.5
| სრფ 1.6-26 | foladis furceli 2mm | kv.m | proeqtiT | 7.93
jami
|  | zednadebi xarjebi | ...%
jami
|  | gegmiuri mogeba | ...%
jami I
el. samontaJo samuSaoebi
1 | 8-612-11gam. | mricxvelebis el.karada | 100cali |  | 0.01
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 525 | 5.25
|  | materialuri resursi | lari | 143 | 1.43
|  | manqanebi | lari | 13 | 0.13
| srf8.14-326 | mricxvelebis el.karada | cali |  | 1
2 | 8-524-5 | mricxveli STAR | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 8 | 8
|  | materialuri resursi | lari | 6.83 | 6.83
| srf8.14-172 | mricxveli STAR 101/1 220v | cali |  | 1
|  | manqanebi | lari | 0.77 | 0.77
3 | სნ და წ. IV-84წ. 21-26-8 | sanaTebis montaJi boZebze | c |  | 65
|  | Sromis resursi | kac/sT | 1.68 | 109.2
| srf8.14-227 | LED proJeqtori 6500K 100W IP65 | c | 1 | 65
| სრფ 14-80 | amwe-kalaTa | manq/sT | 0.335 | 21.775
4 | sn da w. IV-84w. 33-115-2 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m |  | 2155
|  | Sromis resursi | kac/sT | 0.0344 | 74.132
| სრფ 14-80 | amwe-kalaTa | manq/sT | 0.01 | 21.55
| srf8.2-105 | kabeli 2X10 | grZ/m | proeqtiT | 700
| სრფ 8.2-55 | kabeli 2X16 | grZ/m | proeqtiT | 1325
| sabazro | kabeli3X2.5 alumini | grZ/m | proeqtiT | 130
| srf 8.14-406 | kronSteini 200mm | c | proeqtiT | 65
| srf 8.14-408 | buniki | c | proeqtiT | 65
5 | 8-574-58 | fotoreles montaJi 40A | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 2
|  | materialuri resursi | lari | 0.48 | 0.96
| sabazro | fotorele | cali | 1 | 2
6 | 8-572-4 | karada g/m 6 modulze | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3 | 3
|  | manqanebi | lari | 0.79 | 0.79
| sabazro | karada g/m 6 modulze | cali |  | 1
|  | dasaparalelebeli salte 1polusa | cali |  | 2
7 | 8-526-6 | avtomaturi amomrTveli | cali |  | 3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 4 | 12
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.81
2': srf8.14-54; 3': avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6KA 2P; 4': cali; 5': proeqtiT; 6': 1 | `
| srf8.14-54 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/B/6KA 2P | cali | proeqtiT | 1
| srf8.14-55 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/B/6KA 2P | cali | proeqtiT | 1
damiwebis konturi
1 | 8_472_2 8_472_3 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m |  | 1.43
|  | SromiTi danaxarjebi 12+39 | kac/sT | 51 | 72.93
|  | manqanebi 0.9+2.2 | l | 3.1 | 4.433
| srf1.6-59 | horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 40X4 mm | grZ/m | proeqtiT | 143
2 | 8_471-1 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 195
|  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 175.5
|  | manqanebi | l | 0.07 | 13.65
| srf1.4-48 | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi 50X50X5 mm | grZ.m | proeqtiT | 195
jami
|  | zednadebi xarjebi montaJze | ...%
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | ...%
jami II
I da II Tavis jami