## ნაკრები
სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: |  |  | 0 | ათ.ლარი
დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობის
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში
შედგენილია 2019 წ. IV კვარტლის ფასებში
№ | ხარჯთაღრიცხვის № | სამუშაოების და ხარჯების დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათ.ლარი
|  |  | სამშენებლო სამუშაოებზე | სამონტაჟო სამუშაოებზე | სხვადასხვა ხარჯები | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა (კონსტრუქციული ნაწილი)
2 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა (არქიტექტურული ნაწილი)
3 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა (წყალ-კანალიზაციის ნაწილი)
4 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა (გათბობის ნაწილი)
5 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 5 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა (საქვაბე)
6 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 6 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში პანსიონატის სასადილოს შენობის მშენებლობა (ვენტილაცია)
7 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 7 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა (სუსტი დენები)
8 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 8 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა (ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები)
9 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №9 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა ელექტრო ქსელის მოწყობის სამუშაოები
10 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 10 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა გარე წყალსადენი
11 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 11 | დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა გარე კანალიზაცია
12 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 12 | თბოქსელი
სულ:
დროებითი შენობა-ნაგებობები
სულ:
გაუთვალისწინებული ხარჯები
სულ:
დ.ღ.გ. 18%
მთლიანი ჯამი

## კონსტრ
დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა
კონსტრუქციული ნაწილი
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi
# | ნორმატივის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება | განზ. ერთ. | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | მექანიზმები და ტრანსპორტი |  | ჯამი
|  |  |  | ნორმ. ერთ. | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | მიწის დამუშავება ექსკავატორით საძირკვლის მოსაწყობადად | მ3 |  | 202
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0132 | 2.6664
|  | ექსკავატორი მუხლუხა სვლაზე ჩამჩით 0.65 მ3 | მანქ/სთ | 0.0295 | 5.959
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0021 | 0.4242
2 | 1-78-3 | მიწის დამატებითი დამუშავება ხელით | მ3 |  | 60.5
|  | შრომითი რესურსები | კაც/სთ | 2.78 | 168.19
3 | 15-5 | მიწის გატანა 5 კმ მანძილზე | ტ |  | 393.75
4 | 8-3-2 | ბალასტის საფუძვლის მოწყობა ფუნდამენტის ქვეშ | მ3 |  | 21.88
|  | შრომითი რესურსები | კაც/სთ | 0.89 | 19.4732
|  | მანქანები | ლარი | 0.37 | 8.0956
|  | ბალასტი | მ3 | 1.15 | 25.162
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.02 | 0.4376
5 | 6-1-22 | მონოლითური რკინა-ბეტონის საძირკვლის და ზეძირკვლის კედლის კონსტრუქციის მოწყობა B-15 | მ3 |  | 189.6
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 3.78 | 716.688
|  | მანქანები | ლარი | 0.92 | 174.432
|  | ბეტონი B-15 | მ3 | 1.015 | 192.444
| 6-38-11 | ბეტონის ხსნარის დამზადება | კაც/სთ | 1.97 | 379.1147
|  | ბეტონის შემრევი | მან/სთ | 0.278 | 53.4994
|  | მანქანები | ლარი | 0.69 | 132.7864
|  | ღორღი | მ3 | 0.8 | 153.9552
|  | ქვიშა | მ3 | 0.5 | 96.222
|  | ცემენტი მ-400 | ტ | 0.332 | 63.8914
|  | წყალი | მ3 | 0.215 | 41.3755
|  | არმატურა AIII დ-14 | კგ. |  | 882.33
|  | არმატურა AIდ-8 | კგ. |  | 649.7
|  | საყალიბე ფარი | მ2 | 0.703 | 133.2888
|  | საყალიბე ხის მასალა | მ3 | 0.0114 | 2.1614
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.6 | 113.76
6 | 8-3-2 | ბალასტის საფუძვლის მოწყობა იატაკების ქვეშ ქვეშ | მ3 |  | 28.4
|  | შრომითი რესურსები | კაც/სთ | 0.89 | 25.276
|  | მანქანები | ლარი | 0.37 | 10.508
|  | ბალასტი | მ3 | 1.15 | 32.66
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.02 | 0.568
|  | ბალასტის ტრანსპორტირება 150 კმ-ზე | ტნ | 1.5 | 42.6
7 | 6-1-17 | მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის კონსტრუქციის მოწყობა 10სმ სისქის (გარე იატაკების ჩათვლით) | მ3 |  | 30.8
|  | შრომითი რესურსები | კაც/სთ | 2.42 | 74.536
|  | მანქანები | ლარი | 1.08 | 33.264
|  | ბეტონი B-22,5 | მ3 | 1.015 | 31.262
| 6-38-11 | ბეტონის ხსნარის დამზადება | კაც/სთ | 1.97 | 61.5861
|  | ბეტონის შემრევი | მან/სთ | 0.278 | 8.6908
|  | მანქანები | ლარი | 0.69 | 21.5708
|  | ღორღი | მ3 | 0.8 | 25.0096
|  | ქვიშა | მ3 | 0.5 | 15.631
|  | ცემენტი მ-400 | ტ | 0.332 | 10.379
|  | წყალი | მ3 | 0.215 | 6.7213
|  | საყალიბე ფარი | მ2 | 0.14 | 4.312
|  | საყალიბე ხის მასალა | მ3 | 0.0017 | 0.05236
| გვ.2 პ3 | მინაპლასტიკური არმატურა დ-8 მმ | გრძ.მ | პროექ. | 1487
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.22 | 6.776
|  | ინერტული მასალების ტრანსპორტირება 150 კმ-ზე | ტნ | 1.52 | 529.9325
სულ
ხელფასი მაღალმთიანი რაიონებზე კ-1.15 |  |  |  | 1.15
ინერტული მასალები
მასალების ტრანსპორტირების ხარჯები (ინერტული მასალების გარდა)
სულ
ზედნადები ხარჯები
სულ
გეგმიური დაგროვება
სულ

## არქიტ
დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა№2
არქიტექტურა
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi
N | ნორმატივის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება | განზ. ერთ. | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | მექანიზმები და ტრანსპორტი |  | ჯამი
|  |  |  | ნორმ. ერთ. | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 10-45 | კედლის და ტიხრების აწყობა ხის ძელებისაგან | მ2 |  | 786.14
|  | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.98 | 2342.6972
|  | საიზოლაციო ხსნარით გაჯერებული ქსოვილი | კგ. | 2.55 | 2004.657
| საბაზრო | ხის ძელი (მშრალი მრგვალი მორი რუსეთის ფიჭვი) 0,2*1,08 | მ3 | 0.216 | 169.8062 | [7 empty] | 1035 | 1520
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.138 | 108.4873
2 | 10-38-3, | კედლების ხის ელემენტების დაფარვა ანტისეპტიკური ხსნარით | მ2 |  | 786.14
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0424 | 33.3323
|  | მანქანები | ლარი | 0.0021 | 1.6509
|  | ანტისეპტიკური ხსნარი | კგ | 1.5 | 1179.21
3 | 10-37-3, | სახურავის ხის ელემენტების დაფარვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 786.14
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 23.82
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 3.2232
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.28 | 220.1192
4 | საბაზრო | სახურავის ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 786.14
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 23.82
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 3.2232
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 110.0596
5 | საბაზრო | სახურავის ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 786.14
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 23.82
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 3.2232
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 110.0596
6 | 15-159-3 მისადაგებით | ხის ელემენტების ლაქით დაფარვა | მ2 |  | 786.14
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.492 | 386.7809
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.008 | 6.2891
| გვ.39 პ16 | ოლიფა | კგ | 0.116 | 91.1922
| გვ.40 პ1 | ლაქი ხის სამუშაოებისათვის | კგ | 0.241 | 189.4597
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.16 | 125.7824
7 | 10-11 | გადახურვის ხის კონსტრუქციის ელემენტების მოწყობა (რუსეთის ფიჭვი) | მ3 |  | 57.6
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 23.8 | 1370.88
| გვ.47 პ8 | ხის მასალა | მ3 | 1.05 | 60.48
| გვ.35 პ.365 | ტოლი | მ2 | 3.38 | 194.688
| გვ.9 პ2 | სამშენებლო ლურსმანი | კგ | 7.2 | 414.72
| გვ.9 პ16 | ქანჩი-ჭანჭიკი | კგ | პროექტით | 108
| გვ1 პ33 | გლინულა | კგ | 4.38 | 252.288
| გვ.9 პ71 | კაუჭი (სკოპები) | კგ | პროექტით | 28
|  | სხვა მასალა | ლარი | 3.44 | 198.144
|  | მანქანა | ლარი | 2.1 | 120.96
8 | 10-38-3, | სახურავის ხის ელემენტების დაფარვა ანტისეპტიკური ხსნარით | მ2 |  | 576
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0424 | 24.4224
|  | მანქანები | ლარი | 0.0021 | 1.2096
|  | ანტისეპტიკური ხსნარი | კგ | 1.5 | 864
9 | 10-37-3, | სახურავის ხის ელემენტების დაფარვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 576
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 17.4528
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.3616
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.28 | 161.28
10 | საბაზრო | სახურავის ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 576
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 17.4528
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.3616
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 80.64
11 | საბაზრო | სახურავის ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 576
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 17.4528
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.3616
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 80.64
| 11-9-3; 11-27-2 | 8 მმ სისქის ფანერის საფარის მოწყობა შინდლის სახურავისათვის | მ2 |  | 340
|  | შრომითი რესურსი | მ2 | 0.851 | 289.34
|  | მანქანები | ლარი | 0.0301 | 10.234
|  | ლურსმანი | კგ | 0.233 | 79.22
| გვ.48 პ.47 | ფანერა საფარის ქვეშ 8 მმ | მ2 | 1.02 | 346.8
|  | ლურსმანი | კგ | 0.0533 | 18.122
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.107 | 36.38
| 12-6-4 | სახურავის ბურულის მოწყობა ე.წ. შინდლის საფარისაგან | მ2 |  | 357
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.429 | 153.153
| საბაზრო | თბო და ჰიდრო-საიზოლაციო საფენი | მ2 | 1.1 | 392.7
| საბაზრო | შინდლის გადახურვის საფარი | მ2 | 1.25 | 446.25
|  | ლურსმანი | კგ | 0.06 | 23.562
| 12-9-1.2 | ჭერის დათბუნებზ მინაბამბით | 100 მ2 |  | 3.4
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 16 | 54.4
|  | მანქანები | ლარი | 0.32 | 1.088
|  | მინაბამბა 5ფოლგიანი 50 მმ სისქით | მ2 | 103 | 350.2
|  | სხვა მასალა | ლარი | 6.4 | 21.76
| 12-8-3 | წყალჩამომშვები დ-100მმ მილების მოწყობა | 100გ/მ |  | 2.8
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 74 | 207.2
|  | მანქანები | ლარი | 6.62 | 18.536
|  | ჟოლობის სამაგრი | ც | 100 | 280
|  | შეღებილი ბრტყელი მეტალოკრამიტის მილი | გ/მ | პროექტით | 28
|  | შეღებილი ბრტყელი მეტალოკრამიტის ღარი | გ/მ | პროექტით | 67
|  | დ-100მმ წყალჩამომშვები ძაბრი ბრტყელი მეტალოკრამიტის | ც | პროექტით | 2
|  | მეტალოკრამიტის მუხლი დ-100მმ | ც | პროექტით | 36
|  | სხვა მასალა | ლარი | 12.3 | 34.44
ვიტრაჟები, ფანჯრები და კარებები:
1 | 9-14-5 | ყავის ფერის ლითონპლასტიკის ფანჯრის ბლოკები | მ2 |  | 49.72
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.72 | 135.2384
|  | ყავისფერი ლითონპლასტიკის ფანჯრის ბლოკები მინაპაკეტით | მ2 | 1 | 49.72
|  | ლითონპლასტიკის ფანჯრის რაფა | გ.მ |  | 15.5
2 | 10-20-1 | ყავის ფერის ლითონპლასტიკის კარის ბლოკები | მ2 |  | 54
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.914 | 49.356
|  | მანქანები | ლარი | 0.353 | 19.062
|  | ყავის ფერის ლითონპლასტიკის კარის ბლოკები | მ2 | 1 | 54
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.276 | 14.904
3 | 9-5-1. | ლითონის ორფრთიანი კარების მოწყობა | კვ/მ |  | 10.08
|  | შრომის რესურსები | კაც/სთ | 1.11 | 11.1888
|  | მანქანები | ლარი | 0.516 | 5.2013
| 1.9 p.63 | კარის ღირებულება აქსესუარებით | კვ/მ | 1 | 10.08
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.054 | 0.54432
კარების და ფანჯრების ბლოკის ნალეჩნიკების მოწყობა
4 | საბაზრო | კარების და ფანჯრების ნაგვერდულების მოჩარჩოება | მ |  | 301.8
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.914 | 275.8452
|  | მანქანები | ლარი | 0.353 | 106.5354
|  | ფიცარი გაშალაშინებული 16მმ სისქის | მ2 | 0.34 | 102.612
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.276 | 83.2968
5 | საბაზრო | ნაგვერდულების ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 111.666
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 3.3835
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 0.45783
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 15.6332
6 | საბაზრო | ნაგვერდულების ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 111.666
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 3.3835
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 0.45783
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 15.6332
7 | 15-159-3 მისადაგებით | ნაგვერდულების მოხვეწა და ლაქით დაფარვა | მ2 |  | 111.666
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.492 | 54.9397
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.008 | 0.89333
| გვ.39 პ16 | ოლიფა | კგ | 0.116 | 12.9533
| გვ.40 პ1 | ლაქი ხის სამუშაოებისათვის | კგ | 0.241 | 26.9115
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.16 | 17.8666
ჭერის მოწყობის სამუშაოები
1 | 10-36-4 | ჭერის შეფიცვრა მოწყობა 17 მმ სისქის ფიცარით | მ2 |  | 604
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0.227 | 137.108
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.0276 | 16.6704
| გვ.48 პ.36 | ხის ფიცარი ჭერის მშრალი შიპებით სისქით 17 მმ | მ2 | 1.105 | 667.42
| გვ.9 პ2 | ლურსმანი | კგ | 0.07 | 42.28
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0444 | 26.8176
2 | 10-38-3, | ჭერის ხის ელემენტების დაფარვა ანტისეპტიკური ხსნარით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0424 | 25.6096
|  | მანქანები | ლარი | 0.0021 | 1.2684
|  | ანტისეპტიკური ხსნარი | კგ | 1.5 | 906
3 | 10-37-3, | ჭერის ხის ელემენტების დაფარვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 18.3012
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.4764
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.28 | 169.12
4 | საბაზრო | ჭერის ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 18.3012
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.4764
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 84.56
5 | საბაზრო | ჭერის ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 18.3012
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.4764
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 84.56
6 | 15-159-3 მისადაგებით | ჭერის მოხვეწა და ლაქით დაფარვა | მ2 |  | 604
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.492 | 297.168
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.008 | 4.832
| გვ.39 პ16 | ოლიფა | კგ | 0.116 | 70.064
| გვ.40 პ1 | ლაქი ხის სამუშაოებისათვის | კგ | 0.241 | 145.564
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.16 | 96.64
7 | 12-9-1.2 | ჭერის დათბუნება მინაბამბით | 100 მ2 |  | 6.04
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 16 | 96.64
|  | მანქანები | ლარი | 0.32 | 1.9328
|  | მინაბამბა 5ფოლგიანი 50 მმ სისქით | მ2 | 103 | 622.12
|  | სხვა მასალა | ლარი | 6.4 | 38.656
იატაკების მოწყობის სამუშაოები
1 | 11-8-1.2 | ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 6სმ სისქით | მ2 |  | 193
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.2308 | 44.5444
|  | მანქანები | ლარი | 0.0233 | 4.4969
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 0.061 | 11.773
| 6-40-18 | ქვიშა-ცემენტის ხსნარის დამზადება | კაც/სთ | 1.17 | 13.7744
|  | ბეტონის შემრევი | მან/სთ | 0.321 | 3.7791
|  | მანქანები | ლარი | 0.63 | 7.417
|  | ქვიშა | მ3 | 1.21 | 14.2453
|  | ცემენტი მ-400 | ტ | 0.304 | 3.579
|  | წყალი | მ3 | 0.31 | 3.6496
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0636 | 12.2748
2 | 11-30-6 | მეტლახის ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან) | მ2 |  | 193
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.8 | 540.4
|  | მანქანები | ლარი | 0.035 | 6.755
|  | მეტლახის ფილა | მ2 | 1 | 193
|  | წებო-ცემენტი | კგ | 6 | 1158
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.043 | 8.299
3 | 11-9-3; 11-27-2 | ხის იატაკის საფარის მოწყობა ლაგებით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | მ2 | 0.851 | 514.004
|  | მანქანები | ლარი | 0.0301 | 18.1804
|  | ლურსმანი | კგ | 0.233 | 140.732
|  | იატაკის ხის ფიცარი დახვეწილი, შიპით სისქით 36მმ | მ3 | 1.05 | 634.2
|  | ხის ლაგები მშრალი მასალისაგან | მ3 | 0.0144 | 8.6976
|  | პლინტუსი ხის | გ.მ | 1.07 | 646.28
|  | ლურსმანი | კგ | 0.0533 | 32.1932
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.107 | 64.628
4 | 10-38-3, | იატაკის ხის ელემენტების დაფარვა ანტისეპტიკური ხსნარით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0424 | 25.6096
|  | მანქანები | ლარი | 0.0021 | 1.2684
|  | ანტისეპტიკური ხსნარი | კგ | 1.5 | 906
5 | 10-37-3, | იატაკის ხის ელემენტების დაფარვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 18.3012
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.4764
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.28 | 169.12
6 | საბაზრო | ჭერის ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 18.3012
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.4764
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 84.56
7 | საბაზრო | ჭერის ხის ელემენტების გაჟღენთვა ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარით | მ2 |  | 604
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.0303 | 18.3012
|  | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 2.4764
|  | ცეცხლსაწინაამღდეგო ხსნარი | კგ | 0.14 | 84.56
8 | 15-159-3 მისადაგებით | ხის იატაკის მოხვეწა და ლაქით დაფარვა | მ2 |  | 604
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.492 | 297.168
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.008 | 4.832
| გვ.39 პ16 | ოლიფა | კგ | 0.116 | 70.064
| გვ.40 პ1 | ლაქი ხის სამუშაოებისათვის | კგ | 0.241 | 145.564
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.16 | 96.64
9 | 10-55-5 | ნესტგამძლე თაბაშირ მუყაოს ტიხრების მოწყობა ლითონის კარკასზე ხმა და თბო იზოლაციის გათვალისწინებით | მ² |  | 310
|  | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.91 | 902.1
|  | თაბაშირ მუყაოს ფილა ცეცხლგამძლე | მ² | 2.06 | 638.6
|  | OSB ნესტგამძლე (დაპრესილი ხის ნათალი)ფილა 12მმ სისქის | მ2 | პროექტით | 125
|  | პროფილი ც/დ 60/27 | გ/მ | 2.4 | 744
|  | პროფილი უ/დ 28/27 | გ/მ | 0.7 | 217
|  | გამჭედი დუბელი კ 6/35 | ც | 1.6 | 496
|  | შურუფი ლნ 9 | ც | 5.4 | 1674
|  | შურუფი ტნ 25 | ც | 34 | 10540
|  | პენოპლასტი სისქით 5 სმ | მ2 | 1.025 | 317.75
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.202 | 62.62
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.067 | 20.77
10 | 15-168-7 | კედლების, დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით | მ2 |  | 310
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.658 | 203.98
| თ4,2პ25 | საღებავი წყალემულსიური, მაღალი ხარისხის | კგ | 0.63 | 195.3
| თ4,2პ80 | საფითხნი | კგ | 0.79 | 244.9
|  | მანქანა | ლარი | 0.01 | 3.1
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.016 | 4.96
11 | 15-14-1 | კერამიკული ფილების მოწყობა (11-9-16) ოთახების კედლებზე 2მ სიმაღლეზე | მ2 |  | 150
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 1.7 | 255
| თ4,1პ338 | წებო-ცემენტი | კგ | 5 | 750
| თ4,3პ17 | კერამიკული ფილები | მ2 | 1 | 150
|  | მანქანა | ლარი | 0.02 | 3
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.007 | 1.05
სრინელი პანდუსი
1 | 1-78-3 | მიწის დამატებითი დამუშავება ხელით | მ3 |  | 9
|  | შრომითი რესურსები | კაც/სთ | 2.78 | 25.02
2 | 15-5 | მიწის გატანა 5 კმ მანძილზე | ტ |  | 12.6
3 | 11-1-9 | ღორღის საფუძვლის მოწყობა სარინელის ქვეშ 10 სმ სისქით | მ3 |  | 6.4
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 3.52 | 22.528
|  | მანქანები | ლარი | 1.06 | 6.784
|  | ღორღი | მ2 | 1.24 | 7.936
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0269 | 0.17216
4 | 40554 | ბეტონის სარინელის მოწყობა 10 სმ სისქით | მ3 |  | 8
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 2.9 | 23.2
|  | ბეტონი მ-100 | მ2 | 1.02 | 8.16
| 6-38-11 | ბეტონის ხსნარის დამზადება | კაც/სთ | 1.97 | 16.0752
|  | ბეტონის შემრევი | მან/სთ | 0.278 | 2.2685
|  | მანქანები | ლარი | 0.69 | 5.6304
|  | ღორღი | მ3 | 0.8 | 6.528
|  | ქვიშა | მ3 | 0.5 | 4.08
|  | ცემენტი მ-400 | ტ | 0.332 | 2.7091
|  | წყალი | მ3 | 0.215 | 1.7544
|  | საყალიბე ფარი | მ2 | 0.14 | 1.12
|  | საყალიბე ხის მასალა | მ3 | 0.0017 | 0.0136
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.22 | 1.76
5 | 27-19-2 | ბეტონის ბორდიულის ქვების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ზომით 15*30 სმ | 100 გ.მ |  | 0.846
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 74 | 62.604
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.71 | 0.60066
| 4.1 პ.176 | ბეტონის ბორდიურის ქვა | გ.მ | 100 | 84.6
| 4.1 პ.344 | ბეტონი მ-200 | მ3 | 2 | 1.692
| 6-38-11 | ბეტონის ხსნარის დამზადება | კაც/სთ | 1.97 | 3.3332
|  | ბეტონის შემრევი | მან/სთ | 0.321 | 0.54313
|  | მანქანები | ლარი | 0.63 | 1.066
|  | ღორღი | მ3 | 0.8 | 1.3536
|  | ქვიშა | მ3 | 0.5 | 0.846
|  | ცემენტი მ-400 | ტ | 0.332 | 0.56174
|  | წყალი | მ3 | 0.215 | 0.36378
| 4.1 პ.373 | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 0.06 | 0.05076
| 6-40-17 | ქვიშა-ცემენტის ხსნარის დამზადება | კაც/სთ | 1.17 | 0.059389
|  | ბეტონის შემრევი | მან/სთ | 0.321 | 0.016294
|  | მანქანები | ლარი | 0.63 | 0.031979
|  | ქვიშა | მ3 | 1.21 | 0.06142
|  | ცემენტი მ-300 | ტ | 0.319 | 0.016192
|  | წყალი | მ3 | 0.31 | 0.015736
|  | სხვა მასალები | ლარი | 9.6 | 8.1216
6 | 6-16-8 | მონოლითური ბეტონით პანდუსის მოწყობა | 100მ3 |  | 0.0086
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 1210 | 10.406
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 110 | 0.946
მასალები:
| 4-343. | ბეტონი მ300 | მ3 | 101.5 | 0.95
| 5-1-138. | ყალიბის შიტი | მ2 | 185 | 1.591
| 5-1-18. | ჩამოგანული ფიცარი | მ3 | 8.13 | 0.069918
|  | ელექტროდი | კგ | 0.18 | 0.001548
|  | სხვა მასალა | ლარი | 98 | 0.8428
7 | 9-7-1. | პანდუსის ლითონის მოაჯირის მოწყობა | ტ |  | 0.088
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 22.6 | 1.9888
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 1.33 | 0.11704
ლითონის კონსტრუქცია:
| 2-2-44. | მილკვადრატი 40*40*3მმ 28.5მ | ტ | პროექ | 0.066
| 2-2-19. | მილკვადრატი 20*40*2მმ 25.8მ | ტ | პროექ | 0.022
8 | 13-15-9 | ლითონის მოაჯირის დამუშავება და დაგრუნტვა | მ2 |  | 3
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.022 | 0.066
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.003 | 0.009
| 4-2-31. | EP-057 | კგ | 0.419 | 1.257
| 4-2-129 | საღებავის გამხსნელი | კგ | 0.04 | 0.12
9 | 13-18-8 | ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით | მ2 |  | 3
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.023 | 0.069
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0014 | 0.0042
|  | საღებავი ლითონის | კგ | 0.16 | 0.48
| 4-2-129 | საღებავის გამხსნელი | კგ | 0.04 | 0.12
კიბეები, მოაჯირეები
1 | 1-78-3 | ლითონის კიბის მოსაწყობად III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით | მ3 |  | 1.8
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.78 | 5.004
2 | Е1-22-a-2 | გრუნტისა და სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით | მ3 |  | 1.8
|  | შრომის დანახარჯები | ტონა | 0.67 | 1.206
3 |  | გრუნტისა და სამშენებლო ნაგავის გატანა 10კმ მანძილზე | ტონა |  | 2.52
4 | 6-1-21. | ლითონის კიბის ბეტონის საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა | 100მ3 |  | 0.0054
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 86 | 0.4644
|  | მანქანა | მ/სთ | 76 | 0.4104
| სრფ 4-1-341 | ბეტონი მ200 | მ3 | 102 | 0.5508
| 1-1-24. | არმატურა აIII დ14 | მ | პროექტი | 6.6
| 5-1-138. | ყალიბის შიტი | მ2 | 80.3 | 0.43362
| 5-1-37. | ხის ბალკა | მ3 | 0.39 | 0.002106
| 1-9-28. | სამშენებლო ბოლტი | კგ | 0.14 | 0.000756
|  | სხვა მასალა | ლარი | 34 | 0.1836
5 | 9-7-1. | გარედან მეორე სართულზე ასასვლელი ლითონის კიბის მოწყობა (სახანრო უსაფრთხოების კიბე) | ტ |  | 1.1
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 22.6 | 24.86
| 14-44. | კრანი 10ტ-მდე | მან/სთ | 5.45 | 5.995
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 1.3 | 1.43
ლითონის კონსტრუქცია
| 2-1-61. | ლითონის დ102*4მმ მილი 0.106ტ | მ | პროექტი | 10.84
| 1-4-5. | ორტესებრი ძელი N16 0.267ტ | მ | პროექტი | 16.8
| 2-2-50. | მილკვადრატი 40*60*3მმ 0.064ტ | მ | პროექტი | 18.24
| 2-2-44. | მილკვადრატი 40*40*3მმ 0.108ტ | მ | პროექტი | 28.5
| 2-2-19. | მილკვადრატი 20*40*2მმ 0.034ტ | მ | პროექტი | 18
| 1-5-46. | ლითონის ფურცელი ხაოიანი 5მმ სისქის 0.336ტ | მ2 | პროექტი | 10.32
|  | სამონტაჟო ლითონის კონსტრუქცია | კგ | 1 | 1.1
| 1-9-14. | ელექტროდი | კგ | 2.4 | 2.64
|  | სხვა მასალა | ლარი | 2.78 | 3.058
6 | 13-15-9 | ლითონის კიბის დამუშავება და დაგრუნტვა | მ2 |  | 42
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.022 | 0.924
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.003 | 0.126
| 4-2-31. | EP-057 | კგ | 0.419 | 17.598
| 4-2-129 | საღებავის გამხსნელი | კგ | 0.04 | 1.68
7 | 13-18-8 | ლითონის კიბის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით | მ2 |  | 42
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.023 | 0.966
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0014 | 0.0588
| 2,4-34. | საღებავი ლითონის | კგ | 0.16 | 6.72
| 4-2-129 | საღებავის გამხსნელი | კგ | 0.04 | 1.68
მოაჯირი
1 | 10.52-(2-3). | შიდა ხის კიბეების მოწყობა მოაჯირით | მ2 |  | 7.2
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.84 | 13.248
| 5-133,135 | ხის კიბეები | ც | პროექტი | 20
| 5-141 | სახელური | გ/მ | პროექტი | 7.2
2 | 16-7-3 | მოჯირეების კარკასის დამზადება ხისაგან | გ.მ |  | 5.8
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 0.37 | 2.146
|  | მანქანები | ლარი | 0.0136 | 0.07888
| საბაზრო | ხის კონსტრუქცია | გრძ.მ | პროექტი | 5.2
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 5.8
3 | 10-52-3 | ხის სახელურის მოწყობა აივნისათვის | გრძ.მ |  | 5.8
|  | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.27 | 1.566
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.041 | 0.2378
|  | სახელური მოაჯირის წიწვოვანი ჯიშის | გრძ.მ | 1.05 | 6.09
|  | მოაჯირქვეშა თამასა | გრძ.მ | 1.05 | 6.09
|  | მოაჯირის გაშალაშინებული ფიცარი | მ2 | პროექტით | 13.4
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0163 | 0.09454
4 | 15-159-3 მისადაგებით | ხის სახელურის მოხვეწა და ლაქით დაფარვა | მ2 |  | 11.6
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.492 | 5.7072
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.008 | 0.0928
| გვ.39 პ16 | ოლიფა | კგ | 0.116 | 1.3456
| გვ.40 პ1 | ლაქი ხის სამუშაოებისათვის | კგ | 0.241 | 2.7956
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.16 | 1.856
5 | 15-5-13 | ცოკოლის მოპირკეთება ბუნებრივი ფლეთილი ფილებით | მ2 |  | 20.1
|  | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 9.1 | 182.91
|  | მანქანები | ლარი | 0.23 | 4.623
|  | წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე | კგ | 6 | 120.6
|  | ფიკალის ფილები | მ2 | 1 | 20.1
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.09 | 1.809
6 | საბაზრო | ხის მასალის (მრგვალი მორის) ტრანსპორტირება რუსეთიდან (თანახმად ინვოისის) | ტ |  | 198
7 | საბაზრო | სამშენებლო მასალების გადატვირთვა სხვა ტრანსორტზე (სოფ ბარისახოში) | ტ |  | 320
| საბაზრო | სრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2 | 640
8 |  | სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირება 150 კმ | ტ | 1.52 | 320
სულ
|  | ხელფასი მაღალმთიანი რაიონებზე კ-1.15 |  | 1.15
მასალების ტრანსპორტირების ხარჯები
სულ
ზედნადები ხარჯები
სულ
გეგმიური დაგროვება
სულ
|  | დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან |  | 2%
ჯამი

## წყალ–კანალ.
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #3
Siga civi - cxeli wyalsadeni da kanalizacia
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [6 empty] | Rirebuleba: |  |  | 0 | aTasi lari
# rigze | normativis nomeri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis daxasiaTeba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
civi wyalsadeni
1 | 16-24-2 | wyaslsadenis polipropelinis mili PP20PN d=20mm | grZ.m |  | 62
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 88.66
|  | sxva manqana | lari | 0.0257 | 1.5934
masala:
|  | wyaslsadenis polipropelinis mili PP20PN d=20mm | grZ.m | 0.929 | 57.598
|  | sxva masala | lari | 0.0457 | 2.8334
2 | 16-24-3 | wyaslsadenis polipropelinis mili PP20PN d=25mm | grZ.m |  | 38
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 44.46
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 0.6536
masala:
|  | wyaslsadenis polipropelinis mili PP20PN d=25mm | grZ.m | 0.938 | 35.644
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 1.4934
3 | 16-24-4 | wyaslsadenis polipropelinis mili PP20PN d=32mm | grZ.m |  | 32
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 49.92
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 0.6944
masala:
|  | wyaslsadenis polipropelinis mili PP20PN d=32mm | grZ.m | 0.937 | 29.984
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 2.2656
cxeli wyalsadeni
4 | 16-24-2 | wyaslsadenis polipropelinis mili PPR PN10 d=20mm | grZ.m |  | 72
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 102.96
|  | sxva manqana | lari | 0.0257 | 1.8504
masala:
|  | wyaslsadenis polipropelinis mili PP20PN d=20mm | grZ.m | 0.929 | 66.888
|  | sxva masala | lari | 0.0457 | 3.2904
5 | 16-24-3 | wyaslsadenis polipropelinis mili PPR PN10 d=25mm | grZ.m |  | 36
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 42.12
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 0.6192
masala:
|  | wyaslsadenis polipropelinis mili PP20PN d=25mm | grZ.m | 0.938 | 33.768
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 1.4148
kanalizacia
6 | 16-6-1 | kanalizaciis plastmasis mili d=50mm | grZ.m |  | 36
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 21.924
|  | sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.0756
masala:
|  | mili d=50mm | grZ.m | 0.998 | 35.928
|  | samagri | kg | 0.14 | 5.04
|  | sxva masala | lari | 0.156 | 5.616
7 | 16-6-2 | kanalizaciis plastmasis mili d=100mm | grZ.m |  | 28
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.583 | 16.324
|  | sxva manqana | lari | 0.0046 | 0.1288
masala:
|  | mili d=100mm | grZ.m | 0.998 | 27.944
|  | samagri | kg | 0.235 | 6.58
|  | sxva masala | lari | 0.208 | 5.824
8 |  | plastmasis muxli d=50mm | c |  | 24
9 |  | plastmasis muxli d=100mm | c |  | 20
10 |  | revizia | c |  | 3
11 |  | samkapi plastmasis 90 (sxvadasxva) | c |  | 26
12 |  | quro plastmasis (sxvadasxva zomis) | c |  | 12
13 |  | gadamyvani plastmasis 100/50 | c |  | 8
fasonuri nawilebi
14 |  | plastmasis samkapi (sxvadasxva zomis) | c |  | 36
15 |  | plastmasis muxli (sxvadasxva zomis) | c |  | 32
16 |  | plastmasis gadamyvani (sxvadasxvazomis) | c |  | 12
17 | 16-12-1 | plastmasis ventilebi d=20mm | cali |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 60.4
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 5.2
masala:
|  | plastmasis ventili d=20mm | cali |  | 32
|  | plastmasis ventili d=25mm | cali |  | 6
|  | plastmasis ventili d=32mm | cali |  | 2
|  | foladis miltuCi | cali | 2 | 80
|  | WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 44
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 2.4
18 | 16-12-1 | kuTxis ventilebi d=20mm | c |  | 52
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 78.52
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 6.76
masala:
|  | kuTxis ventilebi d=20mm | c | 1 | 52
|  | foladis miltuCi | cali | 2 | 104
|  | WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 57.2
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 3.12
19 |  | plastmasis quro (sxvadasxva zomis) | c |  | 24
20 | sabazro | milebis izolacia bubki | grZ.m |  | 82
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 82
masala:
|  | izolacia - 20mm | grZ.m |  | 40
|  | izolacia - 25mm | grZ.m |  | 32
|  | izolacia - 32mm | grZ.m |  | 10
21 | 17-1-5 | xelsabani SemreviTa da boTliseburi sifoniTa | kompl. |  | 8
|  | Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 8
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.56
masala:
|  | xelsabani SemreviTa da boTliseburi sifoniTa | kompl. | 1 | 8
|  | sxva masala | lari | 0.37 | 2.96
22 | 17-1-5 | xelsabani SemreviTa da boTliseburi sifoniTa S.S.p. | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 1
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.07
masala:
|  | xelsabani SemreviTa da boTliseburi sifoniTa SezRuduli SesaZleblobis pirTaTvis | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.37 | 0.37
23 | 17-4-1 | unitazi Camrecxi avziT | kompl. |  | 8
|  | Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 8
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 1.04
masala:
|  | unitazi Camrecxi avziT | kompl. | 1 | 8
|  | sxva masala | lari | 0.94 | 7.52
| 17-4-1 | unitazi Camrecxi avziT | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 1
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.13
masala:
|  | უნიტაზი SemreviTa da boTliseburi sifoniTa SezRuduli SesaZleblobis pirTaTvis ხელჩასავლები აქსესუარებით | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.94 | 0.94
25 | 17-1-9 | trapi | kompl. |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 4
|  | sxva manqana | lari | 0.02 | 0.08
masala:
|  | trapi | kompl. | 1 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.11 | 0.44
26 | 16-12-1 | abazanis onkani d=20mm | c |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 4.53
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.39
masala:
|  | abazanis onkani d=20mm | c | 1 | 3
semrevi
|  | foladis miltuCi | cali | 2 | 6
|  | WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 3.3
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 0.18
jami
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi santeqnikuri samuSaoebze
jami
mogeba
jami
|  | dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  | 2%
jami
Note on C59: Zeinabi:

## გათბ.
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #4
gaTboba
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [7 empty] | Rirebuleba: | 0 |  | aTasi lari
# | normativis nomeri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis daxasiaTeba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | sabazro | myar sawvavze momuSave wyalmmTbobi qvabi avtomatikiT 100kvt. | komp |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | komp | 1 | 1
|  | sxva manqana | lari | 14.7 | 14.7
masala:
|  | myar sawvavze momuSave wyalmTbobi qvabi avtomatikiT 100kvt. | komp | 1 | 1
2 | sabazro | boileri moculobiTi 300l | komp |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | komp | 1 | 1
masala:
|  | boileri moculobiTi 300l | komp | 1 | 1
3 | 18-10-1 | koleqtori d=100mm 1m | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 9.17 | 18.34
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.44
masala:
|  | koleqtori d=100mm 1m | cali | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.2 | 0.4
4 | 18-8-1 | sacirkulacio tumbo warmadobiT Q=3.2m3/sT, H=6m | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.3 | 13.3
|  | sxva manqana | lari | 0.39 | 0.39
masala:
|  | sacirkulacio tumbo warmadobiT Q=3.2m3/sT, H=6m | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58
5 | 18-8-1 | sacirkulacio tumbo warmadobiT Q=2m3/sT, H=6m | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.3 | 13.3
|  | sxva manqana | man. | 0.39 | 0.39
masala:
|  | sacirkulacio tumbo warmadobiT Q=2m3/sT, H=6m | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58
6 | 18-8-1 | sacirkulacio tumbo warmadobiT Q=0,6m3/sT, H=3m | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.3 | 13.3
|  | sxva manqana | lari | 0.39 | 0.39
masala:
|  | sacirkulacio tumbo warmadobiT Q=0,6m3/sT, H=3m | m | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58
7 | 18-6-1 | membranuli safarToebeli avzi V=100l | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 3.8
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.22
masala:
|  | safarToebeli avzi V=215l | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.22 | 0.22
8 | 18-15-5 | haergamSvebi | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 0.26
masala:
|  | haergamSvebi d=15mm | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.04
9 | 18-15-3 | manometri | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.38 | 0.76
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.022
masala:
|  | Termometri | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.04
10 | 16-13-1 | damcavi sarqveli 6bar | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi 3,03X1,15 | kac/sT | 1.92 | 1.92
|  | sxva manqana 0,2X1,25 | lari | 0.1 | 0.1
masala:
|  | damcavi sarqveli 6bar | cali | 1 | 1
|  | foladis miltuCi | cali | 1 | 1
|  | WanWiki qanCiT | kg | 1.24 | 1.24
|  | sxva masala | lari | 0.05 | 0.05
11 | 9-24-1 | sakvamle mili d=180mm s=10m | tn |  | 0.16
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 52.2 | 8.352
|  | muxluxa amwe 25t | manq/sT | 0.74 | 0.1184
|  | sxva manqana | lari | 8.2 | 1.312
masala:
|  | foladis sakvamle mili d=180mm s=10m | grZ.m |  | 10
|  | liT konstruqcia sak.milis samagrad | kg | 10.5 | 4.2
|  | eleqtrodi | kg | 20.7 | 3.312
|  | WanWiki | kg | 2.53 | 0.4048
|  | sxva masala | lari | 2.78 | 0.4448
12 | 20-12-1 | defleqtori d=200mm | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 4.1 | 4.1
|  | sxva manqana | lari | 0.03 | 0.03
masala:
|  | defleqtori d=200mm | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.08 | 0.08
13 | 20-7-1 | uZravi cxauri 400X400 | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.34 | 1.34
|  | sxva manqana | lari | 0.05 | 0.05
masala:
|  | uZravi cxauri 400X400 | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.16 | 0.16
14 | 16-12-1 | ventilebi | cali |  | 13
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 19.63
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 1.69
masala:
|  | ventili d=50mm | cali |  | 3
|  | ventili d=25mm | cali |  | 3
|  | ventili d=32mm | cali |  | 7
|  | foladis miltuCi | cali | 2 | 26
|  | WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 14.3
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.91
15 | 16-12-2 | ventili d=63mm | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.67 | 5.34
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 0.58
masala:
|  | ventili d=63mm | c | 1 | 2
|  | foladis miltuCi | c | 2 | 4
|  | WanWiki qanCiT | kg | 2 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.2 | 0.4
16 | 16-12-1 | ukusarqvelebi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 3.02
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.26
masala:
|  | ukusarqveli d=25mm | cali |  | 1
|  | ukusarqveli d=32mm | cali |  | 1
|  | foladis miltuCi | cali | 2 | 4
|  | WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 2.2
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.14
17 | 16-12-2 | ukusarqveli d=63mm | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.67 | 2.67
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 0.29
masala:
|  | ukusarqveli d=63mm | c | 1 | 1
|  | foladis miltuCi | c | 2 | 2
|  | WanWiki qanCiT | kg | 2 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.2 | 0.2
18 | sabazro | paneluri radiatoris 22.600/1200 | cali |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 5
masala:
|  | paneluri radiatoris 22.600/1200 | cali |  | 41.6
19 | sabazro | paneluri radiatoris 22.600/900 | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 2
masala:
|  | paneluri radiatoris 22.600/900 | cali |  | 41.6
20 | sabazro | paneluri radiatoris 22.600/800 | cali |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 24
masala:
|  | paneluri radiatoris 22.600/800 | cali |  | 41.6
21 | sabazro | paneluri radiatoris 22.600/700 | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 6
masala:
|  | paneluri radiatoris 22.600/700 | cali |  | 41.6
22 | sabazro | paneluri radiatoris 22.600/500 | cali |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 5
masala:
|  | paneluri radiatoris 22.600/500 | cali |  | 41.6
23 | 17-3-2 | saSrobi 5/7 | c |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.47 | 7.41
|  | sxva manqana | lari | 0.02 | 0.06
masala:
|  | saSrobi 5/7 | c | 1 | 3
|  | sxva masala | lari | 0.26 | 0.78
24 | 16-12-1 | radiatorebis ventilebi | cali |  | 88
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 132.88
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 11.44
masala:
|  | radiatorebis ventili miwodeba | cali |  | 46
|  | radiatorebis ventili uku | cali |  | 42
|  | foladis miltuCi | cali | 2 | 176
|  | WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 96.8
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 6.16
25 | 16-24-2 | mili mina boWkovani SriT d=20mm | grZ.m |  | 100
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 143
|  | sxva manqana | lari | 0.0257 | 2.57
masala:
|  | mili mina boWkovani SriT d=20mm | grZ.m | 0.929 | 92.9
|  | fasonuri nawilebi | cali | 0.63 | 63
|  | sxva masala | lari | 0.0457 | 4.57
26 | 16-24-3 | mili mina boWkovani SriT d=25mm | grZ.m |  | 108
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 126.36
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 1.8576
masala:
|  | mili mina boWkovani SriT d=25mm | grZ.m | 0.938 | 101.304
|  | fasonuri nawilebi | cali | 0.45 | 48.6
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 4.2444
27 | 16-24-4 | mili mina boWkovani SriT d=32mm | grZ.m |  | 84
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 131.04
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 1.8228
masala:
|  | mili mina boWkovani SriT d=32mm | grZ.m | 0.937 | 78.708
|  | fasonuri nawilebi | cali | 0.41 | 34.44
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 5.9472
28 | 16-24-5 | mili mina boWkovani SriT d=40mm | grZ.m |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 16.2
|  | sxva manqana | lari | 0.0314 | 0.3768
masala:
|  | plastmasi mili d=40mm | grZ.m | 0.946 | 11.352
|  | fasonuri nawilebi | cali | 0.41 | 4.92
|  | sxva masala | lari | 0.0652 | 0.7824
29 | 16-24-5 | mili mina boWkovani SriT d=50mm | grZ.m |  | 16
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 21.6
|  | sxva manqana | lari | 0.0314 | 0.5024
masala:
|  | mili mina boWkovani SriT d=50mm | grZ.m | 0.946 | 15.136
|  | fasonuri nawilebi | cali | 0.33 | 5.28
|  | sxva masala | lari | 0.0652 | 1.0432
30 | 16-24-6 | mili mina boWkovani SriT d=63mm | grZ.m |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.57 | 18.84
|  | sxva manqana | lari | 0.0525 | 0.63
masala:
|  | mili mina boWkovani SriT d=63mm | grZ.m | 0.974 | 11.688
|  | fasonuri nawilebi | cali | 0.1 | 1.2
|  | sxva masala | lari | 0.0478 | 0.5736
31 | sabazro | Camosacmeli Tboizolacia | grZ.m |  | 312
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 312
masala:
|  | Tboizolacia - 20mm | grZ.m |  | 80
|  | Tboizolacia - 25mm | grZ.m |  | 108
|  | Tboizolacia - 32mm | grZ.m |  | 84
|  | Tboizolacia - 40mm | grZ.m |  | 12
|  | Tboizolacia - 50mm | grZ.m |  | 16
|  | Tboizolaciaa - 63mm | grZ.m |  | 12
jami
maT Soris: mowyobiloba
samontaJo samuSaoebi
samSeneblo samuSaoebi
santeqnikuri samuSaoebi
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze - xelfasidan
zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze
zednadebi xarjebi santeqnikur samuSaoebze
jami
mogeba danadgarebis da mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT
jami
maT Soris: mowyobiloba
santeqnikuri samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
|  | dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  | 2%
jami
| Seadgina: |  |  | z.stefaniSvili

## საქვ
დუშეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში სკოლის შენობის მშენებლობა
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #5
საქვაბე და გათბობა
შედგენილია: 2019 წლის IV კვარტლის ფასებში
№ | შიფრი | სამუშაოს დასახელება | განზ. | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი (ლარი)
|  |  |  | ნორმ. ერთეულზე | სულ | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. სამშენებლო სამუშაოები
1 | 1-80-2 | II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე | მ3 |  | 6.8
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 1.54 | 10.472
2 | ენ და გ 1-22-1 | დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაყარში | ტნ |  | 10.2
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0.53 | 5.406
|  | ზედმეტი მიწის გატანა 3 კმ-მდე | ტნ | 1 | 10.2
3 | 11-1-5 | ღორღის საფენის მოწყობა | მ3 |  | 0.65
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 3.16 | 2.054
|  | ღორღი | მ3 | 1.25 | 0.8125
4 | 6-1-5 | რკ/ბეტონის მ300 ფუნდამენტის და ზეძირკვლის მოწყობა | მ3 |  | 3.73
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 6.66 | 24.8418
|  | ბეტონი მ300 | მ3 | 1.015 | 3.7859
|  | არმატურა d-14 A-III | კგ | პროექტით | 83.64
|  | არმატურა d-6 A-I | კგ | პროექტით | 23.7
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.018 | 0.06714
|  | ფარი ყალიბის | მ2 | 1.6 | 5.968
|  | მანქანა | ლარი | 0.59 | 2.2007
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.4 | 1.492
5 | 6-12-4 | რკ/ბეტონის მ300 კოლონის და სარტყელის მოწყობა | მ3 |  | 2.912
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 13.3 | 38.7296
|  | ბეტონი მ300 | მ3 | 1.015 | 2.9557
|  | არმატურა d-14 A-III | კგ | პროექტით | 72.81
|  | არმატურა d-12 A-III | კგ | პროექტით | 62.19
|  | არმატურა d-6 A-I | კგ | პროექტით | 36.9
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0581 | 0.16919
|  | ფარი ყალიბის | მ2 | 2.42 | 7.047
|  | მანქანა | ლარი | 3.36 | 9.7843
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.6 | 1.7472
6 | 8-5-2 | კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან ფრონტონის შემოშენების მოცულობის ჩათვლით | მ3 |  | 13.75
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 4.23 | 58.1625
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.78 | 10.725
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 0.23 | 3.1625
|  | მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები 20*20*40 | ც | 62.5 | 859.375
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.17 | 2.3375
7 | 10-11 | სახურავის ხის კონსტრუქციის მოწყობა | მ3 |  | 0.23
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 23.8 | 5.474
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 2.1 | 0.483
|  | ხის ძელი | მ3 | 0.22 | 0.0506
|  | ხის ფიცარი 2ხ.40მმ-ზე მეტი | მ3 | 0.83 | 0.1909
|  | სამშენებლო ლურსმანი | კგ | 7.2 | 1.656
|  | ტოლი | მ2 | 3.38 | 0.7774
|  | მავთული გლინულა | კგ | 4.38 | 1.0074
|  | სხვა მასალა | ლარი | 3.44 | 0.7912
8 | 10-36-4 | ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ | მ2 |  | 8.16
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0.227 | 1.8523
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.0276 | 0.22522
|  | ხის ფიცარი | მ3 | 0.04133 | 0.33725
|  | ლურსმანი | კგ | 0.07 | 0.5712
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0444 | 0.3623
9 | 12-6-4 | სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფნასტილისაგან 0,45მმ სისქით | მ2 |  | 20.25
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.429 | 8.6873
| გვ.4 პ36 | პროფნასტილი სისქით 0,45 მმ | მ2 | 1.1 | 22.275
|  | სჭვალი | ცალი | 6 | 121.5
| გვ.4 პ38 | სახურავის კეხი | გრძ.მ | პროექტით | 55.9
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0636 | 1.2879
|  | მანქანა | ლარი | 0.0275 | 0.55688
10 | 10-36-4 | ჭერის შეფიცვრა სისქით 30მმ გარანდული ფიცარით და შეღებვა | მ2 |  | 12
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0.227 | 2.724
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.0276 | 0.3312
|  | ხის ფიცარი გაშალაშინებული | მ3 | 0.031 | 0.372
|  | ლურსმანი | კგ | 0.07 | 0.84
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0444 | 0.5328
11 | 12-9-1+2 | ჭერის დათბუნება ფოლგიანი მინა-ბამბით ორ ფენად, თითოეული სისქით 5 სმ | მ2 |  | 12
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0.747 | 8.964
|  | მინა-ბამბა, ფოლგიანი 5 სმ სისქით | მ2 | 2.06 | 24.72
|  | მანქანა | ლარი | 0.0407 | 0.01348
12 | 9-17-1 | ლითონის დათბუნებული კარების შეძენა-მონტაჟი | ტ |  | 0.09
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 63.4 | 5.706
|  | ლითონის კარები, დათბუნებით | მ2 | პროექტით | 2.1
|  | ლით.სამონტაჟო დეტალები | კგ | 5 | 0.45
|  | ელექტროდი | კგ | 0.12 | 0.0108
|  | მანქანა | ლარი | 0.17 | 0.0153
|  | სხვა მასალა | ლარი | 2.78 | 0.2502
13 | 15-164-8 | ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით | მ2 |  | 2.1
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0.68 | 1.428
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.0003 | 0.00063
|  | ზეთოვანი საღებავი | კგ | 0.25 | 0.525
|  | ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.0567
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0019 | 0.00399
14 | 9-14-5 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა-მონტაჟი | მ2 |  | 0.24
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 2.72 | 0.6528
| თ9,3პ3 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი | მ2 | 1 | 0.24
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.656 | 0.156
15 | 8-3-2 | ღორღის საფუძველის მოწყობა იატაკისათვის დატკეპნით | მ3 |  | 1.2
|  | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0.86 | 1.032
|  | სხვა მანქანა | ლარი | 0.37 | 0.444
|  | ქვიშა-ხრეში | მ3 | 1.15 | 1.38
16 | 6-1-5 | ბეტონის იატაკის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან სისქით 10 სმ | მ3 |  | 1.2
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 8.46 | 10.152
|  | ბეტონი მ300 | მ3 | 1.015 | 1.218
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.0545 | 0.0654
|  | ფარი ყალიბის | მ2 | 1.93 | 2.316
|  | მანქანა | ლარი | 0.82 | 0.984
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1.04 | 1.248
17 | 15-55-9 | შიდა და გარე კედლების, აგრეთვე ფანჯრისა და კარის გვერდულების ლესვა ცემენტის ხსნარით | მ2 |  | 95.52
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 1.01 | 96.4752
|  | ხსნარის ტუმბო | მ/სთ | 0.041 | 3.9163
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 0.0212 | 2.025
|  | სხვა მასალა | მ3 | 0.027 | 2.579
18 | 15-168-7 | შიდა კედლების, აგრეთვე ფანჯრისა და კარის გვერდულების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით | მ2 |  | 95.52
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.658 | 62.8522
|  | საღებავი | კგ | 0.63 | 60.1776
|  | საფითხნი | კგ | 0.79 | 75.4608
|  | მანქანა | ლარი | 0.01 | 0.9552
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.016 | 1.5283
19 | 15-54-1 | ფასადის დამუშავება დეკორატიული ნაშხეფით (ბრიზგით) | მ2 |  | 95.52
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 0.25 | 23.88
|  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 0.008 | 0.76416
|  | საღებავი წყალემულსიური, ფასადის, მაღალხარისხიანი | კგ | 0.63 | 60.1776
|  | მანქანა | ლარი | 0.08 | 7.6416
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.0042 | 0.40118
20 | 6-1-5 | საკვამლე მილისათვის საძირკვლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-250 | მ3 |  | 0.768
|  | შრომის ხარჯი | კ/სთ | 6.66 | 5.1149
|  | მანქანები | ლარი | 0.59 | 0.45312
|  | არმატურა | ტ | პროექტით | 0.025
|  | ბეტონი მ-250 | მ3 | 1.015 | 0.77952
|  | ხის ფარი | მ2 | 1.6 | 1.2288
|  | ჩამოგანული ფიცარი | მ3 | 1.83 | 1.4054
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.4 | 0.3072
21 | 6-1-5 | რკ/ბეტონის მ300 ფუნდამენტის მოწყობა (დამჭიმის მოსაწყობად) | მ3 |  | 0.375
|  | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 6.66 | 2.4975
|  | ბეტონი მ300 | მ3 | 1.015 | 0.38062
|  | არმატურა d-14 A-III | კგ | პროექტით | 10.33
|  | არმატურა d-6 A-I | კგ | პროექტით | 4.05
|  | ხის მასალა | მ3 | 0.018 | 0.00675
|  | ფარი ყალიბის | მ2 | 1.6 | 0.6
|  | ლითონის მილი დ114*4მმ | მ | პროექტით | 3
|  | მანქანა | ლარი | 0.59 | 0.22125
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.4 | 0.15
სულ ჯამი
ტრანსპორტირების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან
ჯამი
ზედნადები ხარჯები 10%
ჯამი
გეგმიური დაგროვება 8%
ჯამი
dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  |  | 2%
მთლიანი ჯამი

## ვენტ
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #6
ventilacia
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [7 empty] | Rirebuleba: |  | 0 | aTasi lari
# rigze | normativis nomeri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis daxasiaTeba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | sabazro | mrgvali arxuli ventilatori 750m3/sT 100პა | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 1
masala:
|  | mrgvali arxuli ventilatori 750m3/sT 100პა | c | 1 | 1
|  | rbili gadasvla 200mm | c |  | 1
|  | regulatoro | c |  | 1
2 | 20-7-1 | mrgvali cxauri (cx.100) | c |  | 11
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.34 | 14.74
|  | sxva manqana | lari | 0.05 | 0.55
masala:
|  | mrgvali cxauri (cx.100) | c | 1 | 11
|  | sxva masala | lari | 0.16 | 1.76
3 | 20-1-1 | haersatarebi | grZ.m |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 18.48
|  | sxva manqana | lari | 0.0373 | 0.4476
masala:
|  | haersatari d=100mm | grZ.m |  | 7
|  | haersatari d=150mm | grZ.m |  | 17
|  | haersatari d=200mm | grZ.m |  | 3
|  | sxva masala | lari | 0.169 | 2.028
jami
maT Soris: mowyobiloba
danadgarebis da mowyobilobis samontaJo samuSaoebi
santeqnikuri samuSaoebi
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze - 68% xelfasidan
zednadebi xarjebi Siga santeqnikur samuSaoebze - 12%
jami
mogeba danadgarebis da mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT
jami
maT Soris: mowyobiloba
santeqnikuri samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  |  |  | 2%
jami

## სუსტი დენი.
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #7
kompiuteruli, videomeTvalyureobis Sida qselebi, gamoZaxebebis, zaris sistemebi da saxanZro signalizacia
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [7 empty] | Rirebuleba: | 0 |  | aTasi lari
# | normativis nomeri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis daxasiaTeba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
kompiuteruli qseli
1 | 8-90-1 | sakomunikაcio karada 19 "4U | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 27 | 27
|  | sxva manqana | lari | 6.25 | 6.25
masala:
|  | sakomonikაcio karada 19 "4U | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.55 | 1.55
2 | sabazro | 16 portaliani marTvadi kompiuteri | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 1
masala:
|  | 18 portaliani marTvadi kompiuteri | c | 1 | 1
3 | 8-591-8 | sakomunikacio paneli | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 0.34
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.013
masala:
|  | sakomunikacio paneli | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.094 | 0.094
4 | 10-39-3 | kompiuteruli rozeti RJ-45 | c |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 2 | 20
masala:
|  | RJ-45 kompiuteruli rozeti | cali | 1 | 10
|  | sxva masala | lari | 0.03 | 0.3
5 | 10-51-2 | paCkordi UTP cat. 5e 0,6m | c |  | 8
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.02 | 0.16
masala:
|  | paCkordi UTP cat. 5e 0,3m | cali | 1 | 8
|  | sxva masala | lari | 0.004 | 0.032
6 | 8-121-7 | rekSi Casamontajebeli uwyveti kvebis wyaro UPS 1,5kvt | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 6 | 6
masala:
|  | rekSi Casamontajebeli uwyveti kvebis wyaro UPS 1,5kvt | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 2.13 | 2.13
7 | 10-54-7 | kabeli UTP cat. 5e | m |  | 300
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.35 | 105
|  | manqanebi | lari | 0.0597 | 17.91
masala:
|  | qselis kabeli UTP cat. 5e | m | 1.02 | 306
|  | sxva masala | lari | 0.0673 | 20.19
8 | 8-418-3 | sakabelo arxi 40/40 | m |  | 80
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.17 | 13.6
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 0.424
masala:
|  | sakabelo arxi 40/40 | m | 1.02 | 81.6
|  | arxdamWerebi | c |  | 30
|  | sxva masala | lari | 0.0379 | 3.032
videomeTvalyureobis sistema
9 | sabazro | qseluri videoCamweri (NVR) 16 arxze | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 1
masala:
|  | qseluri videoCamweri (NVR) 16 arxze | c | 1 | 1
10 | sabazro | kamerebis montaJi | kompl. |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 6
masala:
|  | videokamera Siga gamoyenebis AND tipis | kompl. |  | 4
|  | videokamera gare gamoyenebis AND BULET tipis | kompl. |  | 2
11 | 8-121-7 | kvebis bloki Semavali Zabva 120/240v gamavali 12--15v 15amp | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 6 | 6
masala:
|  | kvebis bloki 120/240v gamavali 123-153-15ampC | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 2.13 | 2.13
12 | 8-591-8 | paCpaneli 8X45FTP | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 0.34
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.013
masala:
|  | paCpaneli 8X45FTP | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.094 | 0.094
13 |  | TermoyuTi videokamerebisTvis | c |  | 2
14 | 10-54-7 | kabeli miTikuaqsiali 2/22 | m |  | 150
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.35 | 52.5
|  | manqanebi | lari | 0.0597 | 8.955
masala:
|  | kabeli miTikuaqsiali 2/22 | m | 1.02 | 153
|  | sxva masala | lari | 0.0673 | 10.095
gamoZaxebis sasignalo sistema
15 | 10-743-1 | magidis signalizatori | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13 | 13
masala:
|  | magidis signalizatori | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.25 | 0.25
16 | 10-757-1 | gamoZaxebis Rilaki | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 4 | 4
masala:
|  | gamoZaxebis Rilaki | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.24 | 0.24
17 | 10-54-7 | gamtari 2X1,2mm | m |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.35 | 17.5
|  | manqanebi | lari | 0.0597 | 2.985
masala:
|  | gamtari 2X1,2mm | m | 1.02 | 51
|  | sxva masala | lari | 0.0673 | 3.365
18 | 8-418-3 | sakabelo arxi | m |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.17 | 8.5
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 0.265
masala:
|  | sakabelo arxi | m | 1.02 | 51
|  | arxdamWerebi | c |  | 15
|  | sxva masala | lari | 0.0379 | 1.895
eleqtro zaris sistema
19 | 10-757-1 | eleqtro Rilaki | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 4 | 4
masala:
|  | eleqtro Rilaki | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.24 | 0.24
20 | 10-744-4 | eleqtro zari | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 4
masala:
|  | eleqtro zari | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.14 | 0.28
21 | 10-54-7 | gamtari 2X1,5mm | m |  | 75
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.35 | 26.25
|  | manqanebi | lari | 0.0597 | 4.4775
masala:
|  | gamtari 2X1,5mm | m | 1.02 | 76.5
|  | sxva masala | lari | 0.0673 | 5.0475
22 | 8-418-3 | sakabelo arxi | m |  | 75
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.17 | 75
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 0.3975
masala:
|  | sakabelo arxi | m | 1.02 | 76.5
|  | arxdamWerebi | c |  | 25
|  | sxva masala | lari | 0.0379 | 2.8425
saxanZro signalizacia
23 | 10-742-1 | saxanZro signalizaciis paneli erT zonaze | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 26 | 26
masala:
|  | saxanZro signalizaciis paneli erT zonaze | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 2.5 | 2.5
24 | 10-743-12 | optikuri kvamlmauwyebeli |  |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 4 | 96
masala:
|  | optikuri kvamlmauwyebeli | c | 1 | 24
|  | sxva masala | lari | 1.12 | 26.88
25 | 10-757-1 | sagangaSo Rilaki / xelis mauwyebeli / | c |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 4 | 16
masala:
|  | sagangaSo Rilaki / xelis mauwyebeli / | c | 1 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.24 | 0.96
26 | 10-744-5 | optikuri- akustikuri signalizatori | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 2 | 4
masala:
|  | optikuri- akustikuri signalizatori | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.14 | 0.28
25 | 10-54-7 | saxanZro kabeli 2X2X0.8 | m |  | 300
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.35 | 105
|  | manqanebi | lari | 0.0597 | 17.91
masala:
|  | saxanZro kabeli 2X2X0.8 | m | 1.02 | 306
|  | sxva masala | lari | 0.0673 | 20.19
26 | 8-418-3 | sakabelo arxi 40/40 | m |  | 100
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.17 | 17
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 0.53
masala:
|  | sakabelo arxi 40/40 | m | 1.02 | 102
|  | arxdamWerebi | c |  | 30
|  | sxva masala | lari | 0.0379 | 3.79
27 | 8-604-4 | saevakucio maCvenebeli kvebis blokiTa da akumulatoriT (eqsiTi) | c |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.72 | 2.88
|  | sxva manqana | lari | 0.311 | 1.244
masala:
|  | saevakucio maCvenebeli kvebis blokiTa da akumulatoriT | c | 1 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.113 | 0.452
28 | 8-604-4 | saevakucio maCvenebeli kvebis blokiTa da akumulatoriT (Casasvlei) | c |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.72 | 2.88
|  | sxva manqana | lari | 0.311 | 1.244
masala:
|  | saevakucio maCvenebeli kvebis blokiTa da akumulatoriT (Casasvleli) | c | 1 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.113 | 0.452
29 | 8-604-4 | saevakucio maCvenebeli kvebis blokiTa da akumulatoriT (gasasvleli) | c |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.72 | 1.44
|  | sxva manqana | lari | 0.311 | 0.622
masala:
|  | saevakucio maCvenebeli kvebis blokiTa da akumulatoriT (gasasvleli) | c | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.113 | 0.226
30 | 10-54-7 | gamtari 2X1,5mm | m |  | 150
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.35 | 52.5
|  | manqanebi | lari | 0.0597 | 8.955
masala:
|  | gamtari 2X1,5mm | m | 1.02 | 153
|  | sxva masala | lari | 0.0673 | 10.095
31 | 8-418-3 | sakabelo arxi 40/40 | m |  | 150
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.17 | 25.5
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 0.795
masala:
|  | sakabelo arxi 40/40 | m | 1.02 | 153
|  | arxdamWerebi | c |  | 50
|  | sxva masala | lari | 0.0379 | 5.685
32 | sabazro | saxanZro sainventaro dafa cecxlmaqri saSualebebi | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 1
masala:
|  | cecxlmaqri Camosakidi dafiT | c | 1 | 1
jami
maT Soris: mowyobiloba
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi - xelfasidan
jami
mogeba danadgarebis da mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT
jami
maT Soris: mowyobiloba
dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  |  |  | 2%
jami

## ელექტრო.
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #8
Zalovani eleqtromowyobiloba da el.ganaTeba N
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [7 empty] | Rirebuleba: |  | 0 | aTasi lari
# | normativis nomeri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis daxasiaTeba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 8-612-7 | Semyvan-gamanawilebeli fari. Semyvanze samfaza avtomaturi gamomrTveliT 50 amperze. jgufebSi samfaza avtomaturi gamomrTveliT 20a-1c, 16a-1c, 10a-1c, mricxveliT | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5.03 | 5.03
|  | sxva manqana | lari | 0.06 | 0.06
masala:
|  | Semyvan-gamanawilebeli fari | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.99 | 1.99
2 | 8-612-6 | #2 gamanawilebeli fari. Semyvanze 3-faza avtomaturi gamomrTveliT 20a, jgufebSi erTfaza avtomaturi gamomrTveliT 16a-2c, 10a-4c | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.81 | 3.81
|  | sxva manqana | lari | 0.06 | 0.06
masala:
|  | #2 gamanawilebeli fari. | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.82 | 1.82
3 | 8-612-6 | #1 gamanawilebeli fari. Semyvanze 3-faza avtomaturi gamomrTveliT 20a, jgufebSi erTfaza avtomaturi gamomrTveliT 16a-3c, 10-3c | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.81 | 3.81
|  | sxva manqana | lari | 0.06 | 0.06
masala:
|  | #1 gamanawilebeli fari. | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.82 | 1.82
4 | 8-612-6 | saqvabis fari. Semyvanze 3-faza avtomaturi gamomrTveliT 25a-ze, jgufebSi samfaza avtomaturi gamomrTveliT 16a-2c da erTfaza avtomaturi gamomrTveliT 10a-1 | kompl. |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.02 | 6.02
|  | sxva manqana | lari | 0.06 | 0.06
masala:
|  | saqvabis fari | kompl. | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 2 | 2
5 | 8-601-3 | sanaTi mrgvali hermetuli, simZlavriT 36vt | c |  | 46
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.04 | 47.84
|  | sxva manqana | lari | 1.07 | 49.22
masala:
|  | sanaTi mrgvali hermetuli, simZlavriT 36vt | c | 1 | 46
|  | sxva masala | lari | 3.94 | 181.24
6 | 8-601-3 | sanaTi mrgvali hermetuli, simZlavriT 9vt | c |  | 11
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.04 | 11.44
|  | sxva manqana | lari | 1.07 | 11.77
masala:
|  | sanaTi mrgvali hermetuli, simZlavriT 9vt | c | 1 | 11
|  | sxva masala | lari | 3.94 | 43.34
7 | 8-604-1 | bra erTnaTuriani | c |  | 11
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.61 | 6.71
|  | sxva manqana | lari | 0.245 | 2.695
masala:
|  | bra erTnaTuriani | c | 1 | 11
|  | sxva masala | lari | 0.337 | 3.707
8 | 8-594-1 | dafis sanaTi | c |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 4.12
|  | sxva manqana | lari | 0.584 | 2.336
masala:
|  | dafis sanaTi | c | 1 | 4
|  | sxva masala | lari | 1.62 | 6.48
9 | 8-591-8 | rozeti 1 budiani mesame damamiwebeli kontaqtiT | c |  | 29
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 9.86
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.377
masala:
|  | rozeti 1 budiani mesame damamiwebeli kontaqtiT | c | 1 | 29
|  | sxva masala | lari | 0.094 | 2.726
10 | 8-591-8 | rozeti 2 budiani mesame damamiwebeli kontaqtiT | c |  | 7
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 2.38
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.091
masala:
|  | rozeti 2 budiani mesame damamiwebeli kontaqtiT | c | 1 | 7
|  | sxva masala | lari | 0.094 | 0.658
11 | 8-599-1 | Suqdioduri avariuli ganaTebis sanaTi integrirebuli akumuliatoriT (1sT saevakukuacio niSniT ) | c |  | 25
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.97 | 24.25
|  | sxva manqana | lari | 0.349 | 8.725
masala:
|  | Suqdioduri avariuli ganaTebis sanaTi integrirebuli akumuliatoriT (1sT) saevakukuacio niSniT | c | 1 | 25
|  | sxva masala | lari | 0.382 | 9.55
12 | 8-591-3 | erTklaviSiani erTpolusiani gamomrTveli | cali |  | 23
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 15.64
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.253
masala:
|  | erTklaviSiani erTpolusiani gamomrTveli | cali | 1 | 23
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 2.369
13 | 8-591-3 | orklaviSiani erTpolusiani gamomrTveli | cali |  | 48
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 32.64
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.528
masala:
|  | orklaviSiani erTpolusiani gamomrTveli | cali | 1 | 48
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 4.944
14 |  | gamanawilebeli kolofi | cali |  | 20
15 | 8-149-1 | spilenZis kabelebis gatareba gofrirebul milSi | grZ.m |  | 1000
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.11 | 110
|  | sxva manqana | lari | 0.0027 | 2.7
masala:
|  | spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT 3X1,5mm2 | grZ.m |  | 640
|  | spilenZis ormagizolaciani kabeli NkveTiT 3X2,5mm2 | grZ.m |  | 360
|  | sxva masala | lari | 0.0349 | 34.9
16 | 8-418-2 | gofrirebuli mili d=40mm | grZ.m |  | 1000
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.16 | 160
|  | sxva manqana | lari | 0.0022 | 2.2
masala:
|  | gofrirebuli mili d=40mm | grZ.m | 1 | 1000
|  | sxva masala | lari | 0.0191 | 19.1
17 | 8-418-3 misadageb. | kabelarxi | grZ.m. |  | 1000
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.17 | 170
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 5.3
masala
|  | kabelarxi | grZ.m. | 1.02 | 1020
|  | sxva masala | lari | 0.0379 | 37.9
18 | 8-472-3 | zolovani foladii 40X4mm | grZ.m |  | 12.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.39 | 4.875
|  | sxva manqana | lari | 0.022 | 0.275
masala:
|  | zolovani foladii 40X4mm | grZ.m | 1 | 12.5
|  | sxva masala | lari | 0.159 | 1.9875
19 | 8-471-1 | kuTxovana 50X50X5mm | c |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.04 | 3.12
|  | sxva manqana | lari | 0.09 | 0.27
masala:
|  | kuTxovana 50X50X5mm | grZ.m |  | 7.5
|  | sxva masala | lari | 1.4 | 4.2
jami
maT Soris: mowyobiloba
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi - xelfasidan
jami
mogeba
jami
maT Soris: mowyobiloba
dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  |  |  | 2%
jami

## ელ.ქსელ
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #9
dabali Zabvis qseli kvebis wyarodan Senobis Semyvan-gamanawilebel faramde
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [7 empty] | Rirebuleba: |  | 0 | aTasi lari
# rigze | normativis nomeri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis daxasiaTeba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 35
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 72.1
2 | 1-81-3 | III kat.gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 35
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 42.35
3 | 34-103-1 | plastmasis gofrirebuli mili d=40mm (damcavi) | grZ.m |  | 100
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.139 | 13.9
masala:
|  | plastmasis gofrirebuli mili d=40mm (damcavi) | grZ.m | 0.99 | 99
|  | sxva masala | lari | 0.004 | 0.4
jami 1
|  | masalebis transportirebis xarji |  | 5%
jami
|  | zednadebi xarjebi -10% |  | 10%
jami
|  | mogeba - 8% |  | 8%
jami 1
2. samontaJo samuSaoebi
4 | 8-149-2 | kabelis gatareba plastmasis milSi | grZ.m |  | 100
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.16 | 16
|  | sxva manqana | lari | 0.0065 | 0.65
masala:
|  | sxva masala | lari | 0.0353 | 3.53
5 |  | aluminis ormagizolirebuli kabeli, kveTiT 3X10+1X6mm2 | grZ.m |  | 100
6 |  | sakabelo sasignalo lenta | grZ.m |  | 100
jami 2
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi - 65% xelfasidan
jami
mogeba - 8%
jami 2
jami 1+2
maT Soris:samSeneblo samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
|  | dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  | 2%
jami

## გარ.წყალ.
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #10
gare wyalsadeni
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [7 empty] | Rirebuleba: |  | 0 | aTasi lari
# | normativis nomeri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis daxasiaTeba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1-80-3 | Txrilis gaTxra xeliT | m3 |  | 22
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 30.8
2 | 1-81-2 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 15.6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 18.876
3 |  | gruntis datvirTva xeliT | tn |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi 6,4X1,9= | kac/sT | 0.6 | 7.2
4 | srf.gany.14p6 | zedmeti gruntis gatana 1km-ze | t |  | 12
5 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 |  | 6.4
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.00323 | 0.020672
|  | buldozeri 108cx.Z. | manq/sT | 0.00362 | 0.023168
|  | sxva manqana | lari | 0.00018 | 0.001152
masala:
|  | RorRi m800 fr. 20-40mm | m3 | 4e-05 | 0.000256
6 | 22-8-1 | wyalsadenis plastmasis mili d=50mm | m |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0959 | 1.918
|  | sxva manqana | lari | 0.0452 | 0.904
masala:
|  | plastmasis mili d=50mm | m | 1.01 | 101
|  | sxva masala | lari | 0.001 | 0.02
7 | 22-30-1 | wyalsadenis Wa d=1000mm H=1,0m Tujis xufiT (1cali) | m3 |  | 0.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 10.6 | 8.48
|  | sxva manqana | lari | 7.14 | 5.712
masala:
|  | anakrebi rk/betonis rgoli d=1,0m | m | 1.12 | 0.896
|  | anakrebi rk/betonis rgoli d=0,7m | m | 0.24 | 0.192
|  | gadaxurvis mrgvali fila | m3 | 0.41 | 0.328
|  | betoni m100 | m3 | 0.157 | 0.1256
|  | armatura | kg | 61 | 48.8
|  | Tujis xufi | c |  | 1
|  | sxva masala | lari | 6.61 | 5.288
8 | 16-18-1 | wyalmzomis kvanZi | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 11.1 | 11.1
|  | sxva manqana | lari | 0.63 | 0.63
masala:
|  | wyalmzomis kvanZi | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.66 | 3.2
9 | 18-14-1 | filtri | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.06 | 1.06
|  | sxva manqana | lari | 0.16 | 0.16
masala:
|  | filtri 3/4" | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.02
10 | 22-24-1 | ventili d=32mm | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.01 | 1.01
|  | sxva manqana | lari | 0.02 | 0.02
masala:
|  | ventili d=32mm | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.49 | 0.49
11 | sabazro | milebis izolacia folgiani bubki | grZ.m |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 20
masala:
|  | izolacia folgiani bubkა | grZ.m | 1 | 20
12 | 22-27-1 | SeWra აarsebul qselSi | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.24 | 1.24
|  | sxva manqana | lari | 0.26 | 0.26
masala:
|  | foladis mili | m | 0.4 | 0.4
|  | sxva masala | lari | 0.14 | 0.14
jami
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba
jami
dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  |  |  | 2%
jami

## გარ.კან
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #11
gare kanalizacia
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [7 empty] | Rirebuleba: |  | 0 | aTasi lari
# | Sifri, normativis nomeri,resursebis kodi | samuSaoebisa da xarjebis dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1-80-3 | Txrilis gaTxra xeliT | m3 |  | 35
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 30.8
2 | 1-81-2 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 27
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 32.67
3 |  | gruntis datvirTva xeliT | tn |  | 15
|  | Sromis danaxarjebi 8X1,9= | kac/sT | 0.6 | 9
4 | srf.gany.14p6 | zedmeti gruntis gatana 1km-ze | t |  | 15
5 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 |  | 8
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.00323 | 0.02584
|  | buldozeri 108cx.Z. | manq/sT | 0.00362 | 0.02896
|  | sxva manqana | lari | 0.00018 | 0.00144
masala:
|  | RorRi m800 fr. 20-40mm | m3 | 4e-05 | 0.00032
6 | 23-1-1 | qviSis sagebi milis qveS | m3 |  | 5.4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.16 | 11.664
masala:
|  | qviSa | m3 | 1.1 | 5.94
7 | 22-8-3 | kanalizaciis plastmasis mili d=100mm | m |  | 4.8
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.1119 | 3.9165
|  | sxva manqana | lari | 0.0675 | 0.324
masala:
|  | kanalizaciis plastmasis mili d=100mm | m | 1.01 | 4.848
|  | sxva masala | lari | 0.002 | 0.07
8 | 22-8-5 | kanalizaciis plastmasis mili d=150mm | grZ. m |  | 16.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.181 | 2.9865
|  | sxva manqana | lari | 0.0921 | 1.5196
masala:
|  | kanalizaciis plastmasis mili d=150mm | grZ. m | 1.01 | 16.665
|  | sxva masala | lari | 0.0052 | 0.0858
9 | 23-12-1 | kanalizaciis Wa d=1000mm Tujis xufiT H=1,0m (2c) | m3 |  | 1.6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 12.6 | 20.16
|  | sxva manqana | lari | 5.08 | 8.128
masala:
|  | anakrebi rk/betonis rgoli d=1,0m | m | 1.49 | 2.384
|  | gadaxurvis mrgvali fila | m3 | 0.193 | 0.3088
|  | armatura | kg | 16 | 25.6
|  | betoni m200 | m3 | 0.413 | 0.6608
|  | Tujis xufi | c |  | 2
|  | sxva masala | lari | 7.01 | 11.216
10 | 23-22-1 | SeWra აarsebul qselSi | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 16.8 | 16.8
masala:
|  | beton marki m100 | m3 | 0.05 | 0.05
|  | qviSa bunebrivi | m3 | 0.2 | 0.2
|  | sxva masala | lari | 1.07 | 1.07
jami
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba
jami
dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  |  |  | 2%
jami

## თბოქს.
Satilis sajaro skola
xarjTaRricxva #
Tboqseli
Sedgenilia 2019 wlis IV kvartlis sabazro resursul fasebSi | [7 empty] | Rirebuleba: |  | 0 | aTasi lari
# | normativis nomeri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis daxasiaTeba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul | erTeu- lis fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1-80-3 | Txrilis gaTxra xeliT | m3 |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 30.8
2 | 1-81-2 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 2.42
3 | 22-8-1 | mili mina boWkovani SriT d=50mm | grZ.m |  | 4
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.096 | 0.384
|  | sxvadasxva manqana | lari | 0.045 | 0.18
masala
|  | mili mina boWkovani SriT d=50mm | grZ.m | 1.01 | 4.04
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.0006 | 0.000108
4 | sabazro | Camosacmeli Tboizolacia | grZ.m |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 20
masala:
|  | Tboizolacia - 50mm | grZ.m |  | 20
jami
masalebis transportirebis xarji
jami
zednadebi xarjebi Siga santeqnikur samuSaoebze - 12%
jami
mogeba
jami
|  | dagrovebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) |  | 2%
jami