## Лист1
|  | obieqtis dasaxeleba: | dedofliswyaros municipalitetis sofel firosmanis sajaro skolis reabilitacia
[7 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  |  | lari
|  | Sedgenilia 2020 I kv. doneze | [5 empty] | maT Soris xelfasi |  |  |  | lari
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  |  |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.- ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13' | 1
1. demontaJis samuSaoebi
1 | 46-28-3 | aszbestcementis saxuravis demontaJi | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.159 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.017 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
2 | 46-28-2 | Tunuqis saxuravis demontaJi | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.082 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.005 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
3 | 10-36-3-k=0,4 | saxuravis xis lartyebis demontaJi | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0908 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.01104 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
4 | ВЗЕР 25-8-15 | saxuravis xis konstruqciis nawilobrivi demontaJi | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 10.2 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.23 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
5 | r 25-8-6 | saxuravis wylis gadamyvani sistemis (Tunuqis Rarebi, sawvimari milebi, Zabrebi, muxlebi) demontaJi | m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.123 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0012 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
6 | 46-16-3 | Riobis gamoReba aguris kedelSi | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8.89 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 3.35 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
1 | 46-23-4 | aguris kedlis demontaJi | m3 |  | 5.28
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.5 | 34.32
|  | sxva manqana | lari | 1.8 | 9.504
2 | 46-15-2 | kedlebidan nalesis moxsna | m2 |  | 32.64
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.186 | 6.071
|  | sxva manqana | lari | 0.0016 | 0.052224
3 | 46-31-2 | metlaxis iatakis demontaJi | m2 |  | 32.05
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.323 | 10.3521
|  | sxva manqana | lari | 0.0215 | 0.68907
3 | 46-31-12 | arsebuli cementis moWimvis ayra | m2 |  | 32.05
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.238 | 7.6279
|  | sxva manqana | lari | 0.0392 | 1.2564
4 | 11-7-1 | keramzitis fenis moxsna | m3 |  | 1.6025
|  | Sromis danaxarjebi 3.58X0,4= | kac/sT | 1.432 | 2.2948
|  | sxva manqana 1,08X0,4= | lari | 0.432 | 0.69228
4 | 46-32-3 | xis karis blokis demontaJi | m2 |  | 97.24
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.887 | 86.2519
|  | sxva manqana | lari | 0.0984 | 9.5684
10 | 46-32-2 | xis fanjris blokis demontaJi | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0984 | 0
5 | 46-27-6 | Sekiduli plastmasis Weris demontaJi | m2 |  | 32.16
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.58 | 18.6528
|  | sxva manqana | lari | 0.0985 | 3.1678
6 |  | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | t |  | 6.2744
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.53 | 3.3255
7 |  | samSeneblo nagvis transportireba 10km | tona |  | 6.2744
jami
|  | zednadebi xarjebi | %
jami
|  | mogeba | %
jami 1
2. samSeneblo samuSaoebi
kedlebi
1 | 8-5-9 | samSeneblo blokis tixris mowyoba | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.15 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0759 | 0
|  | masala: |  |  | 0
|  | cementis xsnari m50 | m3 | 0.023 | 0
|  | samSeneblo bloki | 1000c | 0.0504 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0576 | 0
1 | 8-17-3 | tixrebis mowyoba betonis satixre blokebiT | m2 |  | 24.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 24.5
|  | sxva manqana | lari | 0.0644 | 1.5778
|  | masala: |  |  | 0
|  | kcementis xsnari m75 | m3 | 0.005 | 0.1225
|  | satixre bloki | c | 10.875 | 266.4375
|  | xis Zeli | m3 | 0.001 | 0.0245
|  | naWedi | kg | 0.08 | 1.96
|  | toli | m2 | 0.06 | 1.47
|  | sxva masala | lari | 0.0012 | 0.0294
2 | 46-13-1 | Riobebis Sevseba aguriT (karis Riobis amoSeneba) | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 12.9 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.63 | 0
|  | masala: |  |  | 0
|  | cementis xsnari m50 | m3 | 0.24 | 0
|  | aguri | 1000c | 0.41 | 0
2 | 15-60-3 | kedlebis maRalxarisxovani Selesva cementis xsnariT ferdoebis gaTvaliswinebiT | m2 |  | 147.05
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.6472 | 242.2208
|  | sxva manqana | lari | 0.069 | 10.1465
|  | masala: |  |  | 0
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.038325 | 5.6357
|  | sxva masala | lari | 0.003 | 0.44115
4 | 15-56-1 | kar-fanjrebis ferdoebis Selesva cementis xsnariT | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.79 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.076 | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.044 | 0
3 | 15-168-7 | kedlebis maRalxarisxovani SefiTxvna-SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT orjer | m2 |  | 59.77
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.658 | 39.3287
|  | sxva manqana | lari | 0.01 | 0.5977
masala:
|  | saRebavi | kg | 0.63 | 37.6551
|  | safiTxni | kg | 0.79 | 47.2183
|  | sxva masala | lari | 0.016 | 0.95632
4 | 15-14-1 | kedlebis mopirkeTeba keramikuli filebiT webocementze 2,0m simaRleze | m2 |  | 87.28
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.7 | 148.376
|  | sxvadasxva manqanebi normiT | lari | 0.02 | 1.7456
masala:
|  | webocementi | kg | 5 | 436.4
|  | keramikuli filebi | m2 | 1 | 87.28
|  | sxvadasxva masala normiT | lari | 0.007 | 0.61096
7 | 15-52-1 | fasadis kedlebis maRalxarisxovani Selesva cementis xsnariT (gare kibeebis CaTvliT) | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.93 | 0
|  | xsnaris tumbo 3 m3/sT | manq/sT | 0.024 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.026 | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0255 | 0
8 | 15-52-3 | kar-fanjrebis gare ferdoebis Selesva cementis xsnariT | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.3 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0
masala:
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0067 | 0
5 | 10-60-4 | laminirebuli nestgamZle mdf-is panelis gamyofi tixrisa da karis mowyoba sisqiT 18mm | m2 |  | 16.56
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.52 | 41.7312
|  | sxva manqana | lari | 0.091 | 1.507
masala:
|  | mdf-is paneli tixari sisqiT 18mm (kompleqti) | m2 | 1 | 16.56
|  | sxva masala | lari | 0.164 | 2.7158
ფურნიტურა 4 კაბინაზე:
| 1 | saketi გამყოფი მეტალიკი | ცალი |  | 4
| 2 | ფეხი გამყოფის მეტალიკი | ცალი |  | 12
| 3 | სახელური გამყოფის მეტალიკი | ცალი |  | 4
| 4 | ამყვანი გამყოფის18 მმ მეტალიკი | ცალი |  | 16
| 5 | ამყვანის გამყოფი კუთხე მეტალიკი | ცალი |  | 16
| 6 | ანჯამა გამყოფის18 მმ მეტალიკი | ცალი |  | 8
iatakebi
1 | 11-1-5 | balastis Setana iatakis qveS (27sm) | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.16 | 0
masala:
|  | balasti | m3 | 1.25 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.01 | 0
2 | 11-1-6 | RorRis safuZvelis mowyoba 17sm | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.52 | 0
|  | sxva manqana | lari | 1.06 | 0
masala:
|  | RorRi m400 fr.20-40mm | m3 | 1.24 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0
3 | 11-1-11 | betonis armirebuli filis mowyoba sisqiT 8sm, armatura d=8mm, bijiT 15X15sm | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.9 | 0
|  | masala: |  |  | 0
|  | betoni m200 | m3 | 1.02 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.88 | 0
|  | armatura a-1II d=8mm | t |  | 0
1 | 11-7-1, | izolacia pemziT | m3 |  | 1.691
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.58 | 6.0538
|  | sxvadasxva manqanebi normiT | lari | 1.08 | 1.8263
masala:
|  | pemza | m3 | 1.1 | 1.8601
2 | 11-8-1, 11-8-2 | iatakis moWimva cementis xsnariT, sisqiT 40mm | m2 |  | 33.82
|  | Sromis danaxarjebi 0,188+0,0034X4= | kac/sT | 0.2016 | 6.8181
|  | sxvadasxva manqanebi normiT 0,0095+0,0023X4= | lari | 0.0187 | 0.63243
masala:
|  | cementis xsnari m150 0,0204+0,0051X4= | m3 | 0.0408 | 1.3799
|  | sxvadasxva masala normiT | lari | 0.0636 | 2.151
3 | 11-23-1 | xelovnuri granitis iatakis mowyoba webocementze | m2 |  | 33.82
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 52.0828
|  | sxva manqana | lari | 0.0415 | 1.4035
masala:
|  | webocementze | kg | 5 | 169.1
|  | xelovnuri granitis filebi | m2 | 1.02 | 34.4964
4 | sabazr | aluminis profilebis mowyoba iatakis gadasvlis adgilebSi | grZ.m |  | 3.8
Weri
1 | 34-59-7, 34-61-15 | SekiduliEWeris mowyoba "armstrongis" filebiT (liTonis karkasze) nestgamZle | m2 |  | 32.16
| sabazr | Sromis danaxarjebi | m2 | 1 | 32.16
|  | sxva manqana 0,035+0,01= | lari | 0.045 | 1.4472
masala:
|  | "amstrongis" filebi liTonis karkasiT | m2 | 1.03 | 33.1248
|  | sxva masala 0,389+0,163= | lari | 0.552 | 17.7523
2 | 34-59-7, 10-56-3 | SekiduliEWeris mowyoba nestgamZle TabaSir-muyaoTi, (liTonis karkasze) | m2 |  | 0
| sabazr | Sromis danaxarjebi | m2 | 1 | 0
|  | sxva manqana 0,035+0,1= | lari | 0.105 | 0
masala:
|  | TabaSirmuyaos filebi, nestgamZle, liTonis karkasiT | m2 | 1.03 | 0
|  | sxva masala 0,389+0,56= | lari | 0.95 | 0
kar-fanjrebi
1 | sabazr | `mdf~-is yru karis mowyoba (mowyobilobiT, CarCos gaTvaliswinebiT) Tamasebis gaTvaliswinebiT | m2 |  | 101.2
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 1 | 101.2
masala:
|  | mdf-is yru kari mowyobilobiT | m2 | 1 | 101.2
2 | 9-14-5 | metaloplastmasis fanjris montaJi da Rirebuleba | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 0
masala:
|  | metaloplastmasis fanjara | m2 | 1 | 0
3 | 9-14-5 | metaloplastmasis karis montaJi da Rirebuleba | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 0
masala:
|  | metaloplastmasis kari | m2 | 1 | 0
4 | r7-39, 15-159-3 | xis rafis mowyoba, damuSaveba da SeRebva | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi 2,73+0,492= | kac/sT | 3.222 | 0
|  | sxva manqana 0,02+0,008= | lari | 0.028 | 0
masala:
|  | xis rafa 25sm siganiT | grZ.m | 4.17 | 0
|  | zeTovani saRebavi | kg | 0.25 | 0
|  | safiTxni | kg | 0.54 | 0
|  | olifa | kg | 0.116 | 0
|  | sxvadasxva masala 0,0343+0,007= | lari | 0.0413 | 0
5 | 12-8-5 | moTuTiebuli Tunuqis sacremleebis mowyoba fanjrebze | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.83 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0041 | 0
masala:
|  | moTuTiebuli Tunuqi 0,55 mm | t | 0.0041 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.078 | 0
|  | mdf-is Tamasa | gm |  | 221.7
6 | sabazro | minis tixrebze stikeris mowyoba | m2 |  | 1.5
|  | Sromis danaxarjebi | m2 | 1 | 1.5
masala:
|  | stikeri | m2 | 1 | 1.5
saxuravi
1 | 10-11 | xis nivnivebis mowyoba | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 23.8 | 0
|  | sxva manqana | lari | 2.1 | 0
masala:
|  | xis Zeli | m3 | 0.22 | 0
|  | xis ficari | m3 | 0.83 | 0
|  | samSeneblo lursmani | kg | 7.2 | 0
|  | antiseptikuri pasta | kg | 1.96 | 0
|  | toli | m2 | 3.38 | 0
|  | mavTuli glinula | kg | 4.38 | 0
|  | sxva masala | lari | 3.44 | 0
2 | 10-37-1 | xis nivnivebis cecxldacva | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.87 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0
masala:
|  | fosformJava amoniumi | kg | 7.2 | 0
|  | amoniumis sulfati | kg | 1.79 | 0
|  | navTis kontaqti | kg | 1.07 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.1 | 0
3 | 10-36-5 | xis ficrebiT molartyva sisqiT 40mm | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.242 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.043 | 0
masala:
|  | xis ficari 3x.40mm | m3 | 0.021 | 0
|  | lursmani | kg | 0.112 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0484 | 0
4 | 10-37-3 | xis molartyvis cecxldacva | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0303 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0041 | 0
masala:
|  | fosformJava amoniumi | kg | 0.231 | 0
|  | amoniumis sulfati | kg | 0.058 | 0
|  | navTis kontaqti | kg | 0.035 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0004 | 0
5 | 10-39-3 | xis molartyvis antiseptireba | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0692 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0016 | 0
masala:
|  | pasta antiseptikuri | kg | 0.4 | 0
6 | 12-8-5 | profilirebuli TunuqiT saxuravis mowyoba sisqiT 0.5mm feradi | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.83 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0041 | 0
masala:
|  | profilirebuli Tunuqi sisqiT 0.55mm | m2 | 1.17 | 0
|  | profilirebuli Tunuqis kexi 0,5mm | m2 |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.078 | 0
7 | 12-8-3 | wolila wyalSemkrebi Raris mowyoba feradi TunuqiT, 0.55 mm | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.74 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0662 | 0
masala:
|  | feradi Tunuqi 0.55 mm | t | 0.0067 | 0
|  | lursmani | kg | 0.128 | 0
|  | WanWiki | kg | 0.128 | 0
|  | naWedi | kg | 4.06 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.133 | 0
8 | 10-12 | samercxluri | c |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.03 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.33 | 0
masala:
|  | fanjris xis alaTa | m2 | 0.5 | 0
|  | xis firfita 2x. | m3 | 0.06 | 0
|  | xis ficari 3x.19-22mm | m3 | 0.06 | 0
|  | xis ficari 3x.40mm | m3 | 0.1 | 0
|  | fanjris mowyobiloba | k-ti | 1 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.5 | 0
9 | 10-3-5 | Sublis Seficvra | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.725 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0357 | 0
masala:
|  | Seficvra 12mm damuSavebuli zedapiriT | m2 | 1.03 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0328 | 0
10 | 15-159-2 | Sublis Seficvris SeRebva zeTovani saRebaviT | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.688 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0115 | 0
masala:
|  | zeTovani saRebavi | kg | 0.298 | 0
|  | safiTxni | kg | 0.41 | 0
|  | olifa | kg | 0.1 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.007 | 0
10 | 15-164-8 | სახურავის არსებული ლითონის ნაწილის შეღებვა | m2 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0003 | 0
|  | masala: |  |  | 0
|  | zeTovani saRebavi | kg | 0.246 | 0
|  | olifa | kg | 0.027 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.019 | 0
11 | 12-8-3 | wyalsawreti milebis mowyoba feradi TunuqiT | grZ.m
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.74 | 0
|  | sxva manqana normiT | lari | 0.0662 | 0
masala:
|  | wyalsawreti milebi feradi TunuqiT | grZ.m | 1.05 | 0
|  | lursmani | kg | 0.128 | 0
|  | WanWiki | kg | 0.128 | 0
|  | naWedi | kg | 0.112 | 0
|  | sxvadasxva masala normiT | lari | 0.133 | 0
12 | 16-17-4 | wyalmimRebi Zabrebis mowyoba feradi TunuqiT | cali
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 0
|  | sxva manqana normiT | lari | 0.02 | 0
masala:
|  | wyalmimRebi Zabrebi | cali | 1 | 0
|  | sxvadasxva masala normiT | lari | 0.29 | 0
13 | 16-17-4 | wyalmimRebi muxlebis mowyoba feradi TunuqiT | cali
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 0
|  | sxva manqana normiT | lari | 0.02 | 0
masala:
|  | muxli | cali | 1 | 0
|  | sxvadasxva masala normiT | lari | 0.29 | 0
jami
maT Soris liTonkonstruqcia
|  | zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze | %
|  | zednadebi xarjebi liTonkonstruqciebze | %
jami
|  | mogeba | %
jami 2
3. eleqtrosamontaJo samuSaoebi
1 | 8-612-7 | Semyvan-gamanawilebeli el.fari liTonis Camosakidi, saketiT, 40 moduliani IP30 klasis, nolis da miwis gamanawilebeli blokiT. | kompl |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.03 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.06 | 0
masala:
|  | el.fari liTonis 40 moduliani | komp. |  | 0
|  | 100/3 | cali |  | 0
|  | 32/3-C | cali
|  | 25/3-C | cali
|  | 16/3-C | cali
|  | sxva masala | lari | 1.99 | 0
2 | 8-612-7 | el.gaman.fari gf-01 sarT, nolis da miwis salteebiT, IP30 klasis,saketiT. | komp
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.03 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.06 | 0
masala:
|  | el.fari liTonis 24 moduliani | komp. | 1 | 0
|  | Semyvanze 32/3-C | cali
|  | 25/1-C | cali
|  | 16/1-C | cali
|  | sxva masala | lari | 1.99 | 0
2 | 8-612-7 | el.gaman.fari gf-02 sarT, nolis da miwis salteebiT, IP30 klasis,saketiT. | komp
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 5.03 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.06 | 0
masala:
|  | el.fari liTonis 24 moduliani | komp. | 1 | 0
|  | Semyvanze 32/3-C | cali
|  | 25/1-C | cali
|  | 16/1-C | cali
|  | sxva masala | lari | 1.99 | 0
1 | 8-526-1 | eleqtro fari avtomaturi gamomrTvelebiT | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 2
|  | sxva manqana | lari | 0.09 | 0.09
masala:
|  | el.fari | kompl |  | 1
|  | avt. amomrTveli 16/1-C | cali |  | 2
|  | avt. amomrTveli 20/1-C | cali |  | 2
|  | gamSvebi 9a-ze | cali |  | 2
|  | sxva masala | lari | 1.36 | 1.36
1 | 8-599-2 | LED sanaTi 60X60, 36W | cali
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 0
masala:
|  | OK-DL LED paneli 60X60, 36W | cali | 1 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.58 | 0
2 | 8-599-2 | led sanaTi d=10-15 9-11vt | cali |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 18.48
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 3.48
masala:
|  | led sanaTi d=10-15 9-11vt | cali | 1 | 12
|  | sxva masala | lari | 0.58 | 6.96
13 | 8-604-4 | led avariuli gasasvlelis SuqmaCven. 7vt. 220v. Aakumulatoris batareiT | cali
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.72 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.311 | 0
masala:
|  | led avariuli gasasvlelis SuqmaCven. | cali | 1 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.113 | 0
2 | 8-591-8 | saStefselo rozeti mesame damamiwebeli kontaqtiT 230v,dacvis klasiT IP-23 | cali |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0
masala:
|  | saStefselo rozeti /erTiani/ | cali |  | 0
|  | saStefselo rozeti /oriani/ | cali |  | 0
|  | saStefselo rozeti IP65 dacvis klasiT | cali |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.094 | 0
3 | 8-591-3 | CamrTveli 230v Zabvaze erTklaviSiani | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 1.36
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.022
masala:
|  | CamrTveli erTklaviSiani | cali | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 0.206
16 | 8-591-3 | CamrTveli 230v Zabvaze orklaviSiani | cali |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0
masala:
|  | CamrTveli orklaviSiani | cali | 1 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 0
10 | 8-417-1 | viniplastis milis montaJi d=20mm | m |  | 90
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.26 | 23.4
|  | sxva manqana | lari | 0.122 | 10.98
masala:
|  | viniplastis mili cecxlmedegi d=20mm | m | 1 | 90
|  | sxva masala | lari | 0.082 | 7.38
3 | 8-398-1 | sakabelo arxi | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.19 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.706 | 0
masala:
|  | sakabelo arxi | grZ.m | 1 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.1 | 0
4 | 8-402-2 | spilenZis kabelis montaJi | grZ.m |  | 130
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.13 | 16.9
|  | sxva manqana | lari | 0.0371 | 4.823
masala:
|  | spilenZisZarRviani ormagizoliaciani kabeli, NYY 5X10mm2 | grZ.m.
|  | spilenZisZarRviani ormagizoliaciani kabeli, NYM 5X4mm3 | grZ.m.
|  | spilenZisZarRviani ormagizoliaciani kabeli, NYY 5X4mm4 | grZ.m.
|  | spilenZisZarRviani ormagizoliaciani kabeli, NYM 5X2.5mm2 | grZ.m.
|  | spilenZisZarRviani ormagizoliaciani kabeli, NYM 3X4mm2 | grZ.m.
|  | spilenZisZarRviani ormagizoliaciani kabeli, NYM 3X2,5mm2 | grZ.m |  | 40
|  | spilenZisZarRviani ormagizoliaciani kabeli, NYM 3X1,5mm2 | grZ.m |  | 90
|  | sxva masala | lari | 0.0144 | 1.872
|  | gamanawilebeli kolofi | cali
4 | 8-471-1 | galvanizirebuli kuTxovana 50X50X5mm | cali
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.007 | 0
masala:
| gv118p438 | galvanizirebuli kuTxovana 50X50X5mm | grZ.m |  | 7.5
|  | sxva masala | lari | 1.4 | 0
6 | 8-472-3 | moTuTiebuli zolovana 40X4mm | grZ.m
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.39 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.022 | 0
masala:
|  | foladis zolovana 40X4mm | grZ.m | 1 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.159 | 0
jami
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan | 75%
jami
|  | mogeba | %
jami 3.
4. dabali Zabva
4.1.samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-80-3 | Txrilis gaTxra xeliT | m3
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 2.06 | 0
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT, CatkepniT | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.21 | 0
3 | 33-303-4 | sayrdeni boZis dabetoneba m200 betoniT | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1.96 | 0
masala:
|  | betoni m200 | m3 | 1.015 | 0
4 | 33-251-6 | dekoratiuli ganaTebis boZi-fanari E27 H=10m, LED sanaTiT 2X30W. IP65 dacvis klasiT, aluminis korpusiT da SuSis amrekliT | c |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.52 | 0
|  | avtoamwe saburRi mowyobilobiT | manq/sT | 1.2 | 0
|  | amwe saavtomobilo 16t | manq/sT | 1.25 | 0
masala:
|  | sanaTis liTonis boZi | c | 1 | 0
5 | 34-103-1 | plastmasis gofrirebuli mili | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.139 | 0
masala:
|  | plastmasis gofrirebuli mili d=50mm | grZ.m
|  | plastmasis gofrirebuli mili d=32mm | grZ.m
|  | plastmasis gofrirebuli mili d=20mm | grZ.m
|  | liTonis mili d=32mm | grZ.m
|  | liTonis mili d=50mm | grZ.m
|  | sxva masala | lari | 0.0365 | 0
8 |  | sakontrolo lenta | grZ.m
jami
|  | zednadebi xarjebi | 10%
jami
|  | mogeba | 8%
jami 4.1
4.2. samontaJo samuSaoebi
1 | 8-142-1 | qviSis sawolis momzadeba kabelisTvis | grZ.m
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.05 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.06965 | 0
masala:
|  | qviSa | m3 | 0.05 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0005 | 0
2 | 8-371-2 | fari cokolSi erTfaza avtomaturi amomrTveliT nominalur denze 6a gare ganaTebisTvis | c |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 1 | 0
masala:
|  | gamanawilebeli yuTi saketiT 200X150X100 | cali |  | 0
|  | 6/1-C | cali |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.15 | 0
3 | 8-149-1 | kabelis gatareba gofrirebul milebSi | grZ.m
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.11 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0027 | 0
masala:
|  | aluminis ZarRviani ormagizolaciani kabelis kveTiT: 3X16+1X6 kv.mm gatareba gofrirebul milSi | grZ.m | 1 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0349 | 0
jami
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan | 75%
jami
|  | mogeba | 8%
jami 4.2
jami 4=1.1+4.2
4. Sida santeqnikuri samuSaoebi
Sida wyalsadeni
1 | 16-24-2 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=20mm samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 25
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 35.75
|  | sxva manqana | lari | 0.0257 | 0.6425
masala:
|  | plastmasis mili d=20mm | grZ.m | 0.929 | 23.225
|  | sxva masala | lari | 0.0457 | 1.1425
2 | 16-24-3 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=25mm samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 11.7
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 0.172
masala:
|  | plastmasis mili d=25mm | grZ.m | 0.938 | 9.38
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 0.393
3 | 16-24-4 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=32mm samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 7.8
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 0.1085
masala:
|  | plastmasis mili d=32mm | grZ.m | 0.937 | 4.685
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 0.354
3 | 16-24-4 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=40mm samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 0
masala:
|  | plastmasis mili d=40mm | grZ.m | 0.937 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 0
4 | 16-24-2 | მილი პლასტმასის ფოლგიანი ცხელი წყლის,საცირკულ. PN10 d=20mm samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 42.9
|  | sxva manqana | lari | 0.0257 | 0.771
masala:
|  | plastmasis ფოლგიანი mili d=20mm | grZ.m | 0.929 | 27.87
|  | sxva masala | lari | 0.0457 | 1.371
5 | 16-24-3 | მილი პლასტმასის ფოლგიანი ცხელი წყლის,საცირკულ. PN10 d=25mm samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 5.85
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 0.086
masala:
|  | plastmasis ფოლგიანი mili d=25mm | grZ.m | 0.938 | 4.69
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 0.1965
3 | 16-24-4 | მილი პლასტ.ფოლგიანი ცხელი წყლის PN10 d=32mm samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 0
masala:
|  | plastmasis mili d=32mm | grZ.m | 0.937 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 0
6 |  | თბისაიზოლაციო კაუჩუკი d=40 | grZ.m |  | 0
6 |  | თბისაიზოლაციო კაუჩუკი d=32 | grZ.m |  | 25
7 |  | თბისაიზოლაციო კაუჩუკი d=25 | grZ.m |  | 15
8 |  | თბისაიზოლაციო კაუჩუკი d=20 | grZ.m |  | 40
9 | 16-12-1 | ventilebis mowyoba d=50mm-mde | cali |  | 28
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1.51 | 42.28
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 3.64
masala:
|  | plastmasis ventili d=20mm | cali |  | 6
|  | plastmasis ventili d=25mm | cali |  | 2
|  | plastmasis ventili d=32mm | cali |  | 2
|  | plastmasis ventili d=40mm | cali
|  | kuTxis ventili d=20mm | cali |  | 18
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 1.96
10 |  | muxli Sida xraxniT d=20 | cali |  | 18
11 |  | muxli 90° d=20 | cali |  | 65
12 |  | muxli 90° d=25 | cali |  | 10
13 |  | muxli 90° d=32 | cali |  | 10
|  | muxli 90° d=40 | cali |  | 0
14 |  | samkapi 20;20;20 | cali |  | 10
15 |  | samkapi 25;20;25 | cali |  | 4
|  | samkapi ∅-32/32 | cali
16 |  | samkapi 32;20;20 | cali |  | 2
|  | samkapi 32;25;32 | cali |  | 1
17 |  | samkapi 40;20;40 | cali
|  | jvaredini ∅-25/20/25 | cali
18 |  | gadamyvani 25;20 | cali |  | 3
|  | gadamyvani 32;20 | cali
|  | gadamyvani 32;25 | cali
|  | gadamyvani 40;25 | cali
|  | gadamyvani 40;32 | cali
wyalsadenis avzebis mowyoba
1 | 16-24-2 | მილი პლასტმასის ფოლგიანი ცხელი წყლის,საცირკულ. PN10 d=20mm saqvabidan | grZ.m |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 28.6
|  | sxva manqana | lari | 0.0257 | 0.514
masala:
|  | plastmasis ფოლგიანი mili d=20mm | grZ.m | 0.929 | 18.58
|  | sxva masala | lari | 0.0457 | 0.914
1 | 16-24-4 | მილი პლასტმასის ფოლგიანი ცხელი წყლის,საცირკულ. PN10 d=32mm saqvabidan | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 0
masala:
|  | plastmasis ფოლგიანი mili d=32mm | grZ.m | 0.937 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 0
2 | 16-24-3 | მილი პლასტმასის ფოლგიანი ცხელი წყლის, PN10 d=25mm /saqvabidan/ | grZ.m |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 23.4
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 0.344
masala:
|  | plastmasis ფოლგიანი mili d=25mm | grZ.m | 0.938 | 18.76
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 0.786
3 | 16-24-3 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=25mm | grZ.m |  | 15
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 17.55
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 0.258
masala:
|  | plastmasis mili d=25mm | grZ.m | 0.938 | 14.07
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 0.5895
4 | 16-24-4 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=32mm avzidan | grZ.m |  | 25
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 39
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 0.5425
masala:
|  | plastmasis mili d=32mm | grZ.m | 0.937 | 23.425
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 1.77
5 | 16-24-5 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=40mm | grZ.m |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 13.5
|  | sxva manqana | lari | 0.0314 | 0.314
masala:
|  | plastmasis mili d=40mm | grZ.m | 0.946 | 9.46
|  | plastmasis mili d=40mm ავზიდან მოწოდება | grZ.m | 0.946 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0652 | 0.652
5 | 16-24-5 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=50mm | grZ.m |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0314 | 0
masala:
|  | plastmasis mili d=50mm | grZ.m | 0.946 | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0652 | 0
6 | 16-24-6 | მილი პლასტ.პოლიპროპილენ.ცივი წყლის PN10 d=63mm | grZ.m |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.57 | 3.14
|  | sxva manqana | lari | 0.0525 | 0.105
masala:
|  | plastmasis mili d=63mm | grZ.m | 0.974 | 1.948
|  | sxva masala | lari | 0.0478 | 0.0956
7 | 16-12-1 | ventilebis mowyoba d=50mm-mde | cali |  | 11
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1.51 | 16.61
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 1.43
masala:
|  | ventili d=32mm | cali |  | 4
|  | ventili d=40mm | cali |  | 4
|  | tivtiva d=32 | cali |  | 1
|  | tivtiva d=25 | cali |  | 1
|  | ukusarqveli d=32 | cali |  | 1
|  | ukusarqveli d=40 | cali
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.77
8 | 18-8-3 | wylis ჭკვიანი ტუმბო q=0.75ლ/წმ H=30 მ ,1 მუშა,1 სათადარიგო პნევმავზით 50 ლ | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 18.9 | 18.9
|  | sxva manqana | lari | 1.08 | 1.08
masala:
|  | wylis ჭკვიანი ტუმბო q=0.75ლ/წმ H=30 მ ,1 მუშა,1 სათადარიგო პნევმავზით 50 ლ | kompl | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 2.21 | 2.21
9 |  | პლასტმასის HDPE ავზი sasmeli წყლისთვის 3000 litri | cali |  | 1
Sida kanalizacia
1 | 16-6-1 | კანალიზაციის მილი PVC PE80 PN12.5 ∅-50*3.2 samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 12.18
|  | sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.042
masala:
|  | mili d=50mm | grZ.m | 1 | 20
|  | sxva masala | kac/sT | 0.156 | 3.12
2 | 16-6-2 | კანალიზაციის მილი PVC PE80 PN12.5 ∅-110 samagrebis gaTvaliswinebiT | grZ.m |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.583 | 23.32
|  | sxva manqana | lari | 0.0046 | 0.184
masala:
|  | mili d=110 mm | grZ.m | 1 | 40
|  | sxva masala | lari | 0.208 | 8.32
|  | ჯვარედი 50/50/50 | cali
3 |  | samkapi 50/50 | cali |  | 12
4 |  | samkapi 110/50 | cali |  | 4
5 |  | samkapi 110/110 | cali |  | 20
6 |  | muxli d=110 | cali |  | 20
7 |  | muxli d=50 | cali |  | 15
8 |  | gadamyvani d=110/50 | cali |  | 7
|  | gadamyvani d=150/110 | cali
9 |  | კანალიზ გამწმენდი (რევიზია) d=110 | cali |  | 2
10 |  | საცობი კანალიზ. გამწმენდი d=110 | cali |  | 1
11 |  | საცობი კანალიზ გამწმენდი d=50mm | cali |  | 6
5 | 17-1-9 | trapi d=50 | c |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 4
|  | sxva manqana | lari | 0.02 | 0.08
masala:
|  | trapi d=50 | komp | 1 | 4
|  | sxva masala | lari | 0.11 | 0.44
6 | 17-1-5 | xelsabani standartuli, sifoniT, SemreviT | c |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 5
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.35
masala:
|  | xelsabani | c | 1 | 5
|  | sxva masala | lari | 0.37 | 1.85
7 | 17-1-5 | xelsabani niJaris mowyoba SezRuduli unarebis mqoneTaTvis kompleqtSi (fexiT, sifoniT da yvela damxmare elementebis CaTvliT) | kompl |  | 1
| sabazr | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 1
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.07
masala:
|  | xelsabani SezRuduli unarebis mqoneTaTvis kompleqtSi | kompl | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.37 | 0.37
8 | 17-4-1 | unitazi Camrecxi avziT kompleqtSi | c |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 5
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.65
masala:
|  | unitazi | c | 1 | 5
|  | sxva masala | lari | 0.94 | 4.7
9 | 17-4-1 | unitazis Camrecxi avziT SSm pirTaTvis kompleqtSi | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 1
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.13
masala:
|  | unitazi Camrecxi avziT SSm pirTaTvis kompleqtSi | kompl | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.94 | 0.94
jami
maT Soris: mowyobiloba
samontaJo samuSabi
santeqnikuri samuSabi
|  | zednadebi xarjebi samontaJo samuSabze | %
|  | zednadebi xarjebi santeqnikur samuSabze | %
jami
|  | mogeba | %
jami 4
5. gare kanalizacia
1 | 1-22-15 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtomanqanebze datvirTviT | m3 |  | 15
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.02 | 0.3
|  | eqskavatori muxluxa svlaze CamCis tevadobiT 0,5m3 | manq/sT | 0.0448 | 0.672
|  | sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.0315
masala:
|  | RorRi m800 fr. 20-40mm | m3 | 5e-05 | 0.00075
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 0
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 0
2 |  | zedmeti gruntis transportireba 10km | t |  | 29.25
3 | 1-11-15 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT nayarSi datovebiT | m3 |  | 32
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0165 | 0.528
|  | eqskavatori muxluxasvlaze CamCis tevadobiT 0,5m3 | manq/sT | 0.037 | 1.184
4 | 23-1-2 | qviSis safuZvlis mowyoba milebis qveS sisqiT 10sm da milebis Tavze 20sm | m3 |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.78 | 21.36
|  | qviSa | m3 | 1.1 | 13.2
5 | 22-8-5 | კანალიზაციის გოფრირე.მილი PVC PE80 PN12.5 d=150 | grZ.m |  | 70
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.181 | 12.67
|  | sxva manqana | lari | 0.0921 | 6.447
masala:
|  | კანალიზაციის გოფრირე.მილი PVC PE80 PN12.5 d=150 | grZ.m | 1.01 | 70.7
|  | sxva masala | lari | 0.0052 | 0.364
6 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 32
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 38.72
7 | 23-12-1 | rk/betonis anakrebi sakanalizacio Wa D=1000 H=1.0, 1.2, 1.55 m-, Tujis xufiT, ZiriT, | m3 |  | 3.6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 12.6 | 45.36
|  | sxva manqana | lari | 5.08 | 18.288
masala:
|  | anakrebi rk/betonis rgoli d=1m h-100mm | cali |  | 1
|  | anakrebi rk/betonis rgoli d=1m h-1200mm | cali |  | 1
|  | anakrebi rk/betonis rgoli d=1m h-1550mm | cali |  | 1
|  | anakrebi rk/betonis rgoli d=1m h-2750mm | cali
|  | anakrebi rk/betonis rgoli d=1m h-3050mm | cali
|  | rk/betonis fila 1.0X1.0 fila Tujis mrgvali xufiT | cali |  | 3
|  | rk/betonis Wis mtgvali Ziri d=1m | cali |  | 3
|  | armatura | kg | 16 | 57.6
|  | betoni m200 | m3 | 0.413 | 1.4868
|  | sxva masala (Casasvleli kauWebis gaTvaliswinebiT) | lari | 7.01 | 25.236
7 | 8-4-7 | kedlebis hidroizolacia ori fena bitumiT | m2 |  | 15
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.336 | 5.04
|  | sxva manqana | lari | 0.015 | 0.225
|  | masala: |  |  | 0
|  | bitumis mastika | kg | 2.4 | 36
|  | sxva masala | lari | 0.0228 | 0.342
jami
|  | zednadebi xarjebi | %
jami
|  | mogeba | %
jami 5
6' septiki
1 | 1-22-15 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtomanqanebze datvirTviT | m3 |  | 73
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.02 | 1.46
|  | eqskavatori muxluxasvlaze CamCis tevadobiT 0,5m3 | manq/sT | 0.0448 | 3.2704
|  | sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.1533
masala:
2 |  | gruntis gatana 10 km-ze | t |  | 142.35
3 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 |  | 73
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.00323 | 0.23579
|  | buldozeri 108cx.Z. | manq/sT | 0.00362 | 0.26426
|  | sxva manqana | lari | 0.00018 | 0.01314
4 | 1-11-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT nayarSi datovebiT | m3 |  | 33
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0165 | 0.5445
|  | eqskavatori muxluxasvlaze CamCis tevadobiT 0,5m3 | manq/sT | 0.037 | 1.221
5 | 1-79-3 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi 3,37X0,8X1,2= | kac/sT | 3.235 | 6.47
6 | 1-31-3 | III kategoriis gruntis ukuCayra buldozeriT | m3 |  | 35
|  | buldozeri 80cx.Z. | manq/sT | 0.00749 | 0.26215
7 | 1-118-11 | gruntis datkepna pnevmosatkepnebiT | m3 |  | 35
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.134 | 4.69
|  | kompresori | manq/sT | 0.13 | 4.55
|  | pnevmosatkepni | manq/sT | 0.13 | 4.55
8 | 8-3-2 | RorRis dayra | m3 |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.89 | 2.67
|  | sxva manqana | lari | 0.37 | 1.11
|  | masala: |  |  | 0
|  | RorRi | m3 | 1.15 | 3.45
|  | sxva masala | lari | 0.01 | 0.03
9 | 6-11-3 | monoliTuri rkinabetonis lenturi saZirkvlis da kedlebis mowyoba B25W8 betoniT | m3 |  | 15
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8.44 | 126.6
|  | sxva manqana | lari | 1.1 | 16.5
|  | masala: |  |  | 0
|  | B25W8 betoni | m3 | 1.015 | 15.225
|  | yalibis fari | m2 | 1.84 | 27.6
|  | xis Zeli | m3 | 0.0034 | 0.051
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0391 | 0.5865
|  | samSeneblo WanWiki | kg | 2.2 | 33
|  | eleqtrodi | kg | 1 | 15
|  | sxva masala | lari | 0.46 | 6.9
10 |  | armatura a-1 | t |  | 0.10128
11 |  | armatura a-3 | t |  | 1.836
12 | 8-4-7 | kedlebis hidroizolacia ori fena bitumiT | m2 |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.336 | 2.016
|  | sxva manqana | lari | 0.015 | 0.09
|  | masala: |  |  | 0
|  | bitumis mastika | kg | 2.4 | 14.4
|  | sxva masala | lari | 0.0228 | 0.1368
13 | 6-16-1 | monoliTuri rk/betonis gadaxurvebis mowyoba b-25W8 betonisagan | m3 |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8.4 | 50.4
|  | sxva manqana | lari | 0.81 | 4.86
|  | masala: |  |  | 0
|  | B25W8 betoni | m3 | 1.015 | 6.09
|  | yalibis fari | m2 | 1.37 | 8.22
|  | xis ficari 2x.25-32mm | m3 | 0.0084 | 0.0504
|  | xis ficari 2x.40mm da meti | m3 | 0.0256 | 0.1536
|  | xis ficari 3x.40mm da meti | m3 | 0.0026 | 0.0156
|  | armatura a-Ikl | ტ |  | 0.08287
|  | armatura a-IIIkl | ტ |  | 0.90376
|  | sxva masala | lari | 0.39 | 2.34
14 | 23-23 | gadaxurvis CarCo -xufis montaJi | c |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 1.54
|  | sxva manqana | lari | 0.09 | 0.09
masala:
|  | gadaxurvis CarCo -xufi | c | 1 | 1
|  | cementis xsnari | m3 | 0.014 | 0.014
jami 6
jami 1+2+3+4+5+6
|  | masalebis transporti | %
jami
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi | 5%
jami
|  | dRg | 18%
jami