## Лист1
საქონლის ტექნიკური პარამეტრები (ძირითადი მახასიათებლები) და რაოდენობა:
# | დასახელება | მოთხოვნილი ტექნიკური (ძირითადი მახასიათებლები) პარამეტრები | [13 empty] | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები (ძირითადი მახასიათებლები) | [13 empty] | განზ. რაოდ.
1 | 2 | 3 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 5
# | საქონლის დასახელება | ტიპი | წონა | ზომები (მმ) | [9 empty] | მინიმალური დამანგრეველი დატვირთვა | საქონელი დამზადებული | ტიპი | წონა | ზომები (მმ) | [9 empty] | მინიმალური დამანგრეველი დატვირთვა | საქონელი დამზადებული | ცალი
|  |  | კგ | A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | (კნ) | უნდა იყოს |  | კგ | A | A1 | B2 | B1 | B | b | D | d | L | H | (კნ) | იქნება
1 | სამონტაჟო შუალედური რგოლი | ПТМ-12-2 ან ანალოგიური | 1,56 | 100 | 80 | 56 | 23 | 79 | 22 | 23 | 22 | 144 | 164 | არანაკლებ 120 | ТУ 3449-001-52819896-2010, IEC61284 ან ანალოგიურის მიხედვით | [14 empty] | 25
ნახაზი
პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის ზუსტი ძირითადი მახასიათებელი (ტერმინის "უნდა იყოს", "არანაკლებ", "არაუმეტეს", "მაქსიმუმ", "მინიმუმ", "ან ანალოგიური" და ა.შ. გარეშე)
შენიშვნა: საქონელი უნდა იყოს ექსპლუატაციაში არ მყოფი (არ უნდა იყოს აღდგენილი ან/და მეორადი)