## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
gurjaanis municipalitetis sofel kalauris sajaro skolis sareabilitacio samuSaoebi
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZrosignalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ.
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-1
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
სამშენებლო სამუშაოები
xarjTaRricxva #2-1
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | erTsarTuliani Senobebis demontaJi | 100m³ | 4.9188
2 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 30
3 | betonis sarinelis da asfaltis safaris demontaJi | kub.m. | 136
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 202
5 | bordiurebis daSla | 100m. | 2.55
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Cardaxis liTonos dgarebis da gare liTonis kibeebis demontaJi | tona | 4.5
2 | Cardaxis Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 0.6372
3 | wyalsawreti milebis da Rarebis demontaJi | grZ.m. | 398
4 | Riobebis gaWra kedlebSi | kub.m. | 31.077
5 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 583.1
6 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 117.6
7 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 5133.54
8 | xis iatakis ayra | kv.m. | 951.79
9 | moxvewili mozaikis ayra | kv.m. | 205.54
10 | parketis iatakis demontaJi | kv.m. | 159.13
11 | laminatis iatakis demontaJi | kv.m. | 189.86
12 | keramikuli filebis demontaJi | kv.m. | 324.7
9 | iatakis da mozaikis filebis ayra | kv.m. | 442.13
9 | linoniumis demontaJi | kv.m. | 53.81
7 | Weris gasufTaveba Selesvisagan | m² | 1855.34
7 | TabaSirmuyaos Weris demontaJi | m² | 109.29
13 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 3250
14 | kedlebis daSla | kub.m. | 84.708
15 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 79.2
16 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 264
17 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 3540.8
18 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.3481
19 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 68
20 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 2816.2
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | III kat gruntis Semdgomi damuSaveba xeliT | 100m³ | 2.9
2 | III kat gruntis transportireba 20km-ze | tona | 507.5
3 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 120
4 | sportdarbazis mon. r/b lenturi saZirkvlis betoni ~B15~ mowyoba | kub.m. | 77
| a-I klasis armatura | tona | 0.028
| a-III klasis armatura | tona | 3.845
5 | skolis mon. r/b lenturi saZirkvlis betoni ~B15~ mowyoba | kub.m. | 133.1
| a-I klasis armatura | tona | 0.048
| a-III klasis armatura | tona | 6.7
6 | mon. r/b gadaxurvis filebi 0.00 niSn. betoni ~B25~ | kub.m. | 100
| a-III klasis armatura | tona | 2.754
7 | mon. r/b gadaxurvis filebi -0.8000 niSn. betoni ~B25~ | kub.m. | 45
| a-III klasis armatura | tona | 1.242
8 | gadaxurvis xis konstruqciebi (Seficvra) | kub.m. | 32.81
9 | liTonis CarCos mowyoba (ix naxazi) | tona | 11.375
10 | svetebis gaZliereba liTonkonstruqciebiT | tona | 2.456
11 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT skolaze betoni ~Β15~ | kub.m. | 146
| a-I klasis armatura | tona | 1.615
| a-III klasis armatura | tona | 26.762
12 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT gadasasvlelze betoni ~Β15~ | kub.m. | 9
| a-I klasis armatura | tona | 0.099
| a-III klasis armatura | tona | 1.67
13 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT sportdarbazze betoni ~Β15~ | kub.m. | 46
| a-I klasis armatura | tona | 0.502
| a-III klasis armatura | tona | 8.479
14 | liTonis sartyelis mowyoba | tona | 12.073
15 | gadaxurvis liTonis elementebi | tona | 13.696
16 | gadaxurvis Seficvra | kub.m. | 171.18
Cardaxis da gare kibis mowyoba
4 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba (Cardaxi-1-2-3-4-5) | tona | 3.774
5 | Cardaxebis xis konstruqciebi (Cardaxi-1-2-3-4-5) | kub.m. | 1.7282
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 391.32
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 32.61
3 | svel wertlebSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 538.9
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 160.18
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 149.28
6 | mixvewili mozaika | kv.m. | 87.3
6 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 1337.39
7 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 214.73
8 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 12.88
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 322.5
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 322.5
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 322.5
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 322.5
13 | laminatis iatakis mowyoba | kv.m. | 982.1
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 2304
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 209.8
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 156.7
3 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 202.04
4 | TabaSirmuyaos filebis Serebva | kv.m. | 358.74
3 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 268
5 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 268
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 20 sm | kub.m. | 25.2
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 15 sm | kub.m. | 37.8585
3 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 5253.5
4 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 684
5 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 192
6 | svel wertilebSi tixrebis mowyoba laminirebuli filiT | kv.m. | 45
7 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 4569.5
8 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 3750
9 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 420
10 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 240
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 3540.8
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1850
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 3540.8
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 3540.8
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 3540.8
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 26.7
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 509.52
2 | liTonis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 7.3
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 153.6
4 | HPL-karis mowyoba | kv.m. | 27.72
4 | xis kari | kv.m. | 9.84
| karis rkina-kaveuli | komp. | 3
4 | rkinis kari | kv.m. | 11.04
| karis rkina-kaveuli | komp. | 3
5 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 84
| metaloplastmasis rafa | grZ.m. | 280
6 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 84
7 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 7
8 | sporT darbazSi fanjrebze damcavi badis mowyoba | kv.m | 31.59
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 128
2 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 92.12
3 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 92
4 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 92
5 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 3.8
| liTonis mili d=100mm | grZ.m. | 40
| Zabri | cali | 20
6 | TovldamWerebis mowyoba | 100m | 3.46
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 96
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 86
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 86
4 | uJangavi liTonis moajiris mowyoba pandusisTvis | grZ.m. | 25
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-2
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ცივი წყალი
1 | plastmasis milebis mowy. 20*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 110
2 | plastmasis milebis mowy. 25*3,5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 141
3 | plastmasis milebis mowy. 32*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 46
4 | plastmasis milebis mowy. 40*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 24
5 | plastmasis milebis mowy. 50*6,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 22
6 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 343
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 22
| Tboizolacia Ø40/13mm | grZ.m. | 24
| Tboizolacia Ø32/13mm | grZ.m. | 46
| Tboizolacia Ø25/13mm | grZ.m. | 141
| Tboizolacia Ø20/13mm | grZ.m. | 110
7 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 476
| 20 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | 84
| 50 mm muxli 900 | cali | 2
| 40 mm muxli 900 | cali | 3
| 32 mm muxli 900 | cali | 1
| 25 mm muxli 900 | cali | 40
| 20 mm muxli 900 | cali | 42
| 50/40mm gadamyvani | cali | 1
| 40/32mm gadamyvani | cali | 3
| 32/25mm gadamyvani | cali | 3
| 25/20mm gadamyvani | cali | 11
| 50mm quro | cali | 6
| 40mm quro | cali | 6
| 32mm quro | cali | 13
| 25mm quro | cali | 35
| 20mm quro | cali | 28
| 20მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 84
| 50/40/50mm samkapi | cali | 2
| 40/32/40mm samkapi | cali | 1
| 40/32/40mm samkapi | cali | 2
| 32/25/32mm samkapi | cali | 4
| 32/20/32mm samkapi | cali | 2
| 25mm samkapi | cali | 2
| 25/20/25mm samkapi | cali | 57
| 20mm samkapi | cali | 20
| rezinis Slangi L-50სმ | cali | 24
8 | ventilebis mowyoba | cali | 96
| 25mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 10
| 20mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 2
| 20mm ventili | cali | 12
| arkos ventili 1/2-1/2 | cali | 72
9 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 23
10 | civi da cxeli wylis Semrevi laboratoriuli pirsabanisaTvis | cali | 16
11 | civi da cxeli wylis Semrevi niJarasTvis | cali | 1
12 | civi da cxeli wylis Semrevi saSxapesaTvis | cali | 4
13 | wylis gamacxelebeli 80l | cali | 12
14 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
cxeli wyali
1 | plastmasis milebis mowy. 20*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 176
2 | plastmasis milebis mowy.25*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 35
3 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 211
| Tboizolacia Ø25/13mm | grZ.m. | 35
| Tboizolacia Ø20/13mm | grZ.m. | 176
4 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 325
| 20 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | 60
| 25 mm muxli 900 | cali | 9
| 20 mm muxli 900 | cali | 121
| 20mm quro | cali | 44
| 25mm quro | cali | 9
| 20მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 60
| 20mm Semovla | cali | 22
5 | ventilebis mowyoba | cali | 60
| 20mm ventili | cali | 12
| arkos ventili 1/2-1/2 | cali | 48
saxanZro qseli
1 | foladis milebis mowy. d=50mm | grZ.m. | 84
1 | foladis milebis mowy. d=65mm | grZ.m. | 70
2 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 17
| muxli D=65 90° | cali | 3
| muxli D=50 90° | cali | 14
3 | saxanZro karada, Dn50 onkaniT da SlangiT | kompl | 13
| wneviani saxanZro saxelo L=25mm, Ø=19mm | cali | 13
| saxanZro karada sakidi, wiTeli | kompl | 13
4 | ventilebis mowyoba d=50mm | cali | 13
| ventilebis mowyoba d=50mm | cali | 6
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-3
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=100mm | grZ.m. | 99
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 1.38
3 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 210
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 20
2 | sifoni | cali | 20
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 23
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 23
5 | laboratoriuli pirsabanis mowyoba | cali | 16
6 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 16
7 | niJaris mowyoba SemreviT da sifoniT | cali | 1
8 | sifoni | cali | 1
9 | saSxape padonis mowyoba SemreviT da sifoniT | cali | 4
10 | sifoni | cali | 4
11 | 50mm trapi gverdiTa SeerTebiT | cali | 14
12 | unitazi gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
13 | sifoni | cali | 4
14 | pirsabani gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
15 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 4
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-4
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 3700
2 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 280
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | 6800
4 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X185+1X95mm2 (kabelis sigrZe dazustdes adgilze) | grZ.m | 100
| kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X16+1X10mm2 | grZ.m | 600
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X10mm2 | grZ.m | 350
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X6mm2 | grZ.m | 50
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X4mm2 | grZ.m | 350
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X1,5mm2 | grZ.m | 60
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 4X1,5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X4mm2 | grZ.m | 150
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 4900
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 3700
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 2X1.5mm2 | grZ.m | 500
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 521
2 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali | 230
3 | iatakis samontaJo yuTi 6 modulze | cali | 5
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 1600
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 1200
6 | sainst. gofr. mili Ø 40 mm (wiTeli) | grZ.m. | 800
7 | sainst. gofr. mili Ø 110 mm (wiTeli) (milis sigrZe dazustdes adgilze) | grZ.m. | 100
8 | rkinis sak. arxi perforirebuli 100X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 140
9 | rkinis sak. arxi perforirebuli 200X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 100
10 | rkinis sak. arxi perforirebuli 300X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 40
11 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) (Sekvra 100 cali) | kompl. | 15
2 | mTavari el.gamanawilebeli fari MDB1
2.1 | Zalovani fari g/m 1800X600X400 IP54 | cali | 1
2,2. | samfaza salteebis sistema L-1 L-2 L-3 320a | kompl | 1
2,3. | damiweba neitralis salteeebis sistema 200a | kompl | 1
2.4 | avtomaturi amomrTveli MCCB 320A/D/36kA 3 polusa | cali | 1
2.5 | avtomaturi amomrTveli MCCB 50A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
2.6 | avtomaturi amomrTveli MCCB 40A/D/25kA 3 polusa | cali | 8
2.7 | avtomaturi amomrTveli MCCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
2.8 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 4
2.9 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 3 polusa | cali | 2
2.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
2.11 | kontaqtori 3P/ 4,0 kW/230VAC | cali | 1
2.12 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 1
2.13 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT | cali | 2
2.14 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
2.15 | fotorele | cali | 1
2.16 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0a | cali | 1
2.17 | sasignalo naTura (yviTeli, mwvane, wiTeli) (faris karSi CasamontaJebeli) | kompl | 3
2.18 | ganmuxtveli B+C klasis 3P+N+PE 400v/100ka | cali | 1
2.19 | dnobadmcveliani amomrTveli 160a 3polusa | cali | 1
2.2 | dnobadi mcveli 160a | cali | 3
3 | el.gamanawilebeli fari DB-1.1
3.1 | karada S/m 3X12modulze IP30 | cali | 1
3.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 4
3.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 4
3.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 4
.3,5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
.3,6 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6kA 1 polusa | cali | 3
3.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 3
3.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 13
3.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
4 | el.gamanawilebeli fari DB-1.2
4.1 | karada S/m 3X12modulze IP30 | cali | 1
3.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 4
3.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 4
3.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 4
.3,5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
.3,6 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6kA 1 polusa | cali | 2
4.2 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 3
4.3 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 13
4.4 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
5 | el.gamanawilebeli fari DB-1,3
5.1 | karada S/m 3X12 modulze IP30 | cali | 1
5.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
5.3 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | cali | 2
5.4 | karadis karSi Casasmeli 0/1/2 gadamrTveli (orkontaqtiani) | kompl. | 2
5.5 | kontaqtori 1NO/3,0KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
5.6 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 1
5.7 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0a | cali | 2
5.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
5.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
5.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 8
.5,11 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
6 | el.gamanawilebeli fari DB-1,4
6.1 | karada S/m 2X12 modulze IP30 | cali | 1
6.2 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 1
6.3 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 7
6.4 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
7 | el.gamanawilebeli fari DB-1,5
7.1 | karada S/m 3X12 modulze IP30 | cali | 1
7.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 7
7.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 7
7.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 7
7.5 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0a | cali | 7
7.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6kA 1 polusa | cali | 1
7.2 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
7.3 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
8 | el.gamanawilebeli fari DB-2,1
8.1 | karada S/m 3X12 modulze IP30 | cali | 1
8.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
8.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
8.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
8.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
8.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 2
8.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 14
8.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
9 | el.gamanawilebeli fari DB-2,2
9.1 | karada S/m 2X12 modulze IP30 | cali | 1
9.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
9.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
9.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
9.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
9.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 2
9.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 5
9.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
10 | el.gamanawilebeli fari DB-2,3
10.1 | karada S/m 3X12 modulze IP30 | cali | 1
10.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
10.3 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | cali | 2
10.4 | karadis karSi Casasmeli 0/1/2 gadamrTveli (orkontaqtiani) | kompl. | 2
10.5 | kontaqtori 3P/ 3.0 kW/230VAC | cali | 2
10.6 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 1
10.7 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0a | cali | 2
10.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
10.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 1
10.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 8
10.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
11 | el.gamanawilebeli fari DB-3,1
11.1 | karada S/m 3X12 modulze IP30 | cali | 1
11.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
11.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
11.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
11.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
11.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 3
11.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 12
11.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
12 | el.gamanawilebeli fari DB-3,2
12.1 | karada S/m 2X12 modulze IP30 | cali | 1
12.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
12.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
12.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
12.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
12.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 2
12.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 7
12.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 30
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 45
3 | erTlaviSiani gadamrTveli | cali | 4
4 | orklaviSiani gadamrTveli | cali | 10
5 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 432
4 | rozeti damiwebis kontaqtiT iatakis samontaJo yuTis | cali | 18
5 | avariuli Rilaki fiqsaciiT | cali | 4
sanaTebi
1 | Camosakidi teqnikuri sanaTi, dasakidi bagiriT, LED naTuriT 50 W | cali | 18
2 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTuriT 36 W | cali | 486
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28W | cali | 17
4 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 26
5 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 50
6 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15 W IP60 ganaTebulobis sensoriT kompleqtSi | cali | 3
7 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli LED naTuriT 6 W akumulatoriT kompleqtSi | cali | 25
6 | kedlis sanaTi LED naTuriT 9 W IP60 ganaTebulobis sensoriT kompleqtSi | cali | 17
8 | sportdarbazSi sanaTebze liTonis cxaurebis mowyoba | cali | 10
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 50
| damiwebis glinulas samagri Ø=8-10 mm | cali | 5
| damiwebis ori glinulas samagri Ø=8-10 mm | cali | 1
| damiwebis vertikaluri Camamiwebeli | cali | 6
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x2-5
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | sayofacxovrebo Camketi ventilatori | cali | 28
2 | გამწოვი ვენტილატორი 720/1440 მ³/სთ თავისუფალი ჭავლი 250 პა (უკუსარქველით) | cali | 2
3 | სახანძრო სენსორი (კაბელით) | cali | 2
jami
II haersatari da armatura
1 | sakanalizacio milebi Ø=100mm | grZ.m. | 79
2 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 40
| 100*100 samkapi 900 | cali | 12
| 100*900 muxli | cali | 28
3 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ | kv.m. | 58
4 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 13მმ | kv.m. | 88
5 | gamwovi cxauri 300X200 | cali | 14
6 | gamwovi cxauri 300X250 | cali | 2
7 | gamwovi cxauri GAG500X250 | cali | 4
jami
სულ I+II
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x2-6
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | ფოლადის ქვაბი 380 kw/h | cali | 1
2 | ფოლადის ქვაბის გაზის სანთურა - 185-420 Kw (20mbar) | cali | 1
3 | ფოლადის მილი Ø 300 (საკვამურისთვის) | grZ.m. | 20
4 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 46
5 | მინაბამბა 100მმ (საკვამურისთვის) | kub.m. | 3.8
6 | საცირკულაციო ტუმბო ქვაბისთვის 13-m³/h H-3 - (3 სიჩქარით) მაქსიმალური დაწნევა H=5.5 | cali | 1
7 | საცირკულაციო ტუმბო #1 16.9-m³/h H-9.9 - (3 სიჩქარით) მაქსიმალური დაწნევა H=20 | cali | 2
8 | საცირკულაციო ტუმბო #2 16.1-m³/h H-9.9 - (3 სიჩქარით) მაქსიმალური დაწნევა H=20 | cali | 2
9 | safarToebeli avzi 10bar 500l | kompl. | 1
10 | მოდინებით-გამწოვი დანადგარი; რეკუპერატორით (ეფექტურობა 65%); L=4500m /სთ H=350pa; ცხელ წყალზე მომუშავე კალორიფელით N=15კვტ; სრული ავტომატიკის ბლოკით. | kompl. | 1
jami
II. თავი
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 144
| radiatori 600-2000 22PKKP | cali | 51
| radiatori 600-1600 22PKKP | cali | 2
| radiatori 600-1400 22PKKP | cali | 24
| radiatori 600-1200 22PKKP | cali | 49
| radiatori 600-1000 22PKKP | cali | 14
| radiatori 600-800 22PKKP | cali | 4
2 | ventilebis mowyoba | cali | 330
| კუთხოვანი ვენტილი მიწოდების 1/2X1/2 | cali | 144
| კუთხოვანი ვენტილი უკუსვლის 1/2X1/2 | cali | 144
| sabalanso ventili 90mm | cali | 2
| sferuli ventili 50mm | cali | 24
| sferuli ventili 90mm | cali | 16
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø20x3,4 PN25 | grZ.m. | 328
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x4,2 PN25 | grZ.m. | 96
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 712
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø40x6,7 PN25 | grZ.m. | 384
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø50x6,7 PN25 | grZ.m. | 352
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø110x18,4 PN25 | grZ.m. | 12
6 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 1996
| Tboizolacia Ø18/13mm | grZ.m. | 328
| Tboizolacia Ø22/13mm | grZ.m. | 96
| Tboizolacia Ø28/13mm | grZ.m. | 712
| Tboizolacia Ø35/13mm | grZ.m. | 384
| Tboizolacia Ø48/13mm | grZ.m. | 352
| Tboizolacia Ø89/13mm | grZ.m. | 112
| Tboizolacia Ø114/13mm | grZ.m. | 12
7 | მილების თბოიზოლაცია შლანგური კაუჩუკით, იზოლაციის სისქე13მმ , იზოლაციის თბოგამტარობა არანაკლებ 0,45ვტ/მ.0C | grZ.m. | 120
8 | მილების თბოიზოლაცია შლანგური კაუჩუკით, იზოლაციის სისქე 32მმ , იზოლაციის თბოგამტარობა არანაკლებ 0,45ვტ/მ.0C | grZ.m. | 180
9 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 4384
| muxli 90⁰ Ø20mm | cali | 986
| muxli 90⁰ Ø25mm | cali | 10
| muxli 90⁰ Ø32mm | cali | 154
| muxli 90⁰ Ø40mm | cali | 48
| muxli 90⁰ Ø50mm | cali | 74
| muxli 90⁰ Ø90mm | cali | 42
| muxli 90⁰ Ø110mm | cali | 6
| samkapi Ø25mm | cali | 36
| samkapi Ø32mm | cali | 174
| samkapi Ø40mm | cali | 122
| samkapi Ø50mm | cali | 112
| samkapi Ø90mm | cali | 22
| samkapi Ø110mm | cali | 6
| gadamyvani Ø25/20mm | cali | 70
| gadamyvani Ø32/20mm | cali | 166
| gadamyvani Ø32/25mm | cali | 36
| gadamyvani Ø40/20mm | cali | 112
| gadamyvani Ø40/25mm | cali | 18
| gadamyvani Ø40/32mm | cali | 8
| gadamyvani Ø50/20mm | cali | 110
| gadamyvani Ø50/32mm | cali | 6
| gadamyvani Ø50/40mm | cali | 48
| gadamyvani Ø90/40mm | cali | 14
| gadamyvani Ø90/50mm | cali | 20
| gadamyvani Ø110/90mm | cali | 40
| 25მმ ქურო PN 25 | cali | 96
| 32მმ ქურო PN 25 | cali | 712
| 40მმ ქურო PN 25 | cali | 384
| 50მმ ქურო PN 25 | cali | 352
| 90მმ ქურო PN 25 | cali | 112
| 20 1/2 quro g/x DIZAYN | cali | 288
10 | გლიკოლი (60%-ნი) | lari | 620
11 | ხმისდამხშობი ზომით 800X400 | cali | 2
12 | გარე სამონტაჟო ცხაური ზომით 800X400 | cali | 2
13 | ცხაური ზომით 400X200 | cali | 18
14 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,6მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 142
15 | მინაბამბა 100მმ (ჰაერსატარისთვის) | kub.m. | 26
gare samuSaoebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba qvabulSi, eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0.65kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.0246
2 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 10.4
3 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | kub.m. | 35
4 | 100 მმ გოფრირებული საკანალიზაციო მილი (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | grZ.m. | 70
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 30
| 100მმ ქურო (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 10
| 100მმ შუასადები (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 20
jami
I+II Tavebis jai
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-7
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 22U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | sakomunikacio karada RACK 12U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
3 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1500VA | cali | 1
4 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1000VA | cali | 1
5 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 2
6 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 2
7 | qselis komutatori 48 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 2
8 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
9 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
10 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) iatakis samontaJo yuTis | cali | 9
11 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 59
12 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria)iatakis samontaJo yuTis | cali | 1
13 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 11
14 | rozetis bude | cali | 76
15 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 12
16 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 1200
17 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 1000
18 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 100X60X1,0mm | grZ.m | 220
19 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 200X60X1,0mm | grZ.m | 30
20 | kibisebri rkinis sak. arxi 200X60X2.0mm | grZ.m | 20
21 | kabelis gayvana sakabelo arxSi da gofrirebul milSi | grZ.m. | 2470
22 | kabelis montaJi | grZ.m | 1630
23 | kompiuteruli qselis kabeli UTP LSZH Cat 6 | grZ.m. | 100
24 | kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat5e | grZ.m. | 4000
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-8
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/8 | cali | 1
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 7
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi | grZ.m | 350
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-9
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)16 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 2
3 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 2
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
5 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 19
6 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis | cali | 14
7 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 2
8 | videomeTvalyureobis qselis kabeli UTP LSZH Cat 5e | grZ.m | 1600
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-10
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTpultiani | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 1
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 91
4 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 21
5 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 13
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 2200
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 13
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 450
gamoZaxebis sistema
1 | gamoZaxebis centraluri pulti 4 moswavleze | cali | 1
2 | sagangaSo Rilaki moswavlis sankvanZis | cali | 4
3 | kabeli LiHCH 2X1.0mm2 | grZ.m | 300
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-11
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 3 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
2 | SSm pirTa amwe | cali | 4
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-12
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | rezinis maRali wnevis Slangi gazisTvis | grZ.m. | 8
5 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
6 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 4
8 | ventilebis mowyoba | cali | 2
9 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
10 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
11 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
12 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
13 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
14 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
15 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
16 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
17 | filtri gazis DN80 | cali | 1
18 | reduqtori DN80 | cali | 1
19 | defleqtori | cali | 1
20 | Stuceri DN40 | cali | 4
21 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.6-1
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 1.5
| Tujis xufi | cali | 1
1 | wyalmzomis mowyoba d=50mm | cali | 1
2 | polieTilenis mili SDR-11 DN63 | grZ.m. | 21
2 | polieTilenis mili SDR-11 DN50 | grZ.m. | 20
3 | polieTilenis mili SDR-11 DN32 | grZ.m. | 27
4 | foladis milebis mowy. d=50mm | grZ.m. | 20
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 15
| plastmasidan liTonze gadamyvani 63/50 | cali | 1
| gadamyvani 63/32mm | cali | 1
| liTonis muxli 90° d=50mm | cali | 4
| 63/50/63mm samkapi | cali | 2
| 63*90 muxli | cali | 2
| 32*90 muxli | cali | 2
| 50*900 muxli | cali | 3
6 | ventilis mowyoba d=50mm mde | cali | 3
| ventili d=63 | cali | 1
| ventili d=50 | cali | 1
| ventili d=32 | cali | 1
7 | saxanZro hidrantis mowyoba D50mm | cali | 1
8 | Txrilis damuSaveba gruntSi meqanizmiT, avtoTviTmclelze datvirTviT da sayarze gataniT. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 23
9 | Txrilis damuSaveba gruntSi xeliT, avtoTviTmclelze datvirTviT da sayarze gataniT | kub.m. | 6
10 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 10.5
11 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 50.75
12 | milebis Zirze da Tavze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 3
13 | milebis Tavze qviSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 9
14 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 14
15 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 3
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.6-2
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZiriTadi Senobis sakanalizacio qseli
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=100mm | grZ.m. | 19
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.08
3 | gofrirebuli mili SN4 DN 150 | grZ.m. | 116
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 10.5
| Tujis xufi | cali | 7
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 14
5 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1500 | kub.m. | 4.5
| Tujis xufi | cali | 3
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 10
6 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.234
7 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 11
8 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 11
9 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 428.75
10 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 10
11 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 44
12 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 174
13 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 17
biologiuri gamwmendi mowyobilobis safiltracio masalaTa specifikacia
1 | biologiuri gamwmendi nageboba ix. Nnaxazi | kompleqt | 1
2 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=100mm | grZ.m. | 456
3 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 33
| 100*450 gaSlili muxli | cali | 11
| 100*900 gaSlili muxli | cali | 11
| 100 xufi | cali | 11
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=700 H-700 | kub.m. | 10.5
| Tujis xufi | cali | 7
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 14
6 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.009
7 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 3.3
8 | RorRis fenilis mowyoba | kub.m. | 12
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x6-3
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 310
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 15
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 30
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 40
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 14.52
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 85
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.2082
8 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 178.15
9 | sasignalo lenti | grZ.m | 850
I Tavis jami
II Tavi
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=7,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 4
2 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=3,0m (samontaJo yuTiT) | cali | 36
3 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 110 W | cali | 4
4 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 80 W | cali | 36
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
2 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=6m | cali | 6
| gadamyvani detali xraxniT (galvanizirebuli) | cali | 1
| mexamridis sayrdeni anZis samagri WanWiki M12 | cali | 4
3 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 70
.3,1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 5
4 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
5 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
1 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
| damiwebis Reros da zolis gadabmis detali | cali | 6
| zolis jvaredini SemakavSirebeli | cali | 4
| damiwebis Reros Tavi Ø20 | cali | 6
| damiwebis Reros bolo Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.7-1
სოფელ კალაურის საჯარო სკოლა
______________________________________________
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 1.4343
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 40.98
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 102.45
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 179.2875
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 14.343
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 30.735
| a-III klasis armatura | tona | 0.80813
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 204.9
2 | liTonis WiSkari | cali | 2
3 | liTonis kutikari | cali | 2
4 | Semonakirwylis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 314.42
5 | betonis bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 10.0865
6 | qviSa-xreSovani safuZveli sisq.12sm | kub.m. | 262.2
7 | RorRi safuZveli sisq.20sm | kub.m. | 437
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 1.311
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 21.85
10 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.6555
11 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 21.85
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | wylis sasmeli wyaros mowyoba | cali | 2
2 | sparke skami | cali | 21
3 | sanagve urna | cali | 10
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს ( გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)