## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთაწყაროს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ.
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-1
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 30
2 | betonis sarinelis daSla | kub.m. | 63.45
3 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 194.54
4 | bordiurebis daSla | 100m. | 8.3261
Zveli san.kvanZis demontaJi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 0.3575
2 | gadaxurvis xis konstruqciebis demontaJi | m² | 1.5
3 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 4.41
4 | kedlebis daSla wvrili blokisagan | kub.m. | 32.538
5 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 35.6972
6 | r/betonis saZirkvlis demontaJi | kub.m. | 10.7251
ZiriTadi Senobis sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 10.61
2 | gadaxurvis xis konstruqciebis demontaJi | m² | 360
3 | Cardaxis liTonos dgarebis da gare liTonis kibeebis demontaJi | tona | 4.86
4 | Cardaxis Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 0.92
5 | wyalsawreti milebis da Rarebis demontaJi | grZ.m. | 485.62
6 | Riobebis gaWra kedlebSi | kub.m. | 13.0312
7 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 496.5264
8 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 160.65
9 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 5777.04
10 | xis iatakis ayra | kv.m. | 748.25
12 | moxvewili mozaikis demontaJi | kv.m. | 659.92
13 | keramikuli filebis ayra | kv.m. | 56.58
12 | bazaltis filebis demontaJi | kv.m. | 113.01
10 | parketis iatakis ayra | kv.m. | 86.65
14 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 917.8
16 | Sida da gare kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 60
17 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 198
18 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 3895.6
teritoriis dasufTaveba
1 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.0657
2 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 20
3 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 21714
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | liTonis CarCos mowyoba lC (ix naxazi) | tona | 1.968
2 | aivnis liTonkonstruqciebis mowyoba (ix naxazi) | tona | 3.676
3 | mon. r/b gadaxurvis filebi +3,55niSn. | kub.m. | 3
| a-III klasis armatura | tona | 0.186
4 | aivnis Seficvra | kub.m. | 1.11
5 | sportuli darbazis saxuravis elementebi (ix naxazi) | tona | 2.944
Cardaxis mowyoba
1 | III kat gruntis Semdgomi damuSaveba xeliT | 100m³ | 1.15
2 | III kat gruntis transportireba 20km-ze | tona | 201.25
3 | balatis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 75
4 | mon. r/b kibeebi #1-#2-#3 betoni ~B25~ | kub.m. | 29
| a-III klasis armatura | tona | 0.627
5 | mon. r/b pandusi #1 betoni ~B25~ | kub.m. | 14
| a-III klasis armatura | tona | 0.519
6 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba (Cardaxi-1-dan 9-mde) | tona | 7.53
2 | Cardaxebis xis konstruqciebi (Cardaxi-1-dan 9-mde) | kub.m. | 5.78
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 185.8824
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 15.4902
3 | svel wertlebSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 536.41
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 97.41
4 | keramogranitis filebis dageba | kv.m. | 237.08
5 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 618.06
6 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 207.47
7 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 15.17
8 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 389
9 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 389
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 389
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 389
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 1680.52
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m | 297.04
3 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m. | 604.91
4 | sardafis Weris izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 683.6
5 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 276.27
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | Riobebis amoSeneba | kub.m. | 3.744
3 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisq 15sm | kub.m. | 49.419
4 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 6473.4
5 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 329.46
6 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 125
7 | svel wertilebSi tixrebis mowyoba laminirebuli filiT | kv.m. | 65
8 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 6338.4
9 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1750
9 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 385
10 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 245
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 3982.6
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1250
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 3982.6
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 3982.6
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 3982.6
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 42.89
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 532.04
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 142.62
3 | liTonis karis mowyoba | kv.m. | 9.45
4 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 57
5 | bazalitis filis sacremleebis mowyoba | kv.m. | 57
7 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 9
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 96.24
2 | ZiriTadi Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 1203
2 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramiti | kv.m. | 144.5
3 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 144.5
4 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 144.5
5 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 3.8
6 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 42
7 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 4.15
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 144.5
2 | uJangavi liTonis moajiris mowyoba pandusisTvis | grZ.m. | 157
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-2
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ცივი წყალი
1 | plastmasis milebis mowy. 20*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 312
2 | plastmasis milebis mowy. 25*3,5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 70
3 | plastmasis milebis mowy. 32*4.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 15
4 | plastmasis milebis mowy. 40*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 25
5 | plastmasis milebis mowy. 50*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 25
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d20 | cali | 130
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d25 | cali | 15
| 40/25/40mm samkapi | cali | 3
| 32/25/32mm samkapi | cali | 4
| 32/20/32mm samkapi | cali | 4
| 25/20/25mm samkapi | cali | 20
| 20/20/20mm samkapi | cali | 65
| 40/350mm gadamyvani | cali | 2
| 40/32mm gadamyvani | cali | 3
| 32/25mm gadamyvani | cali | 3
| 25/20mm gadamyvani | cali | 7
| D20mm muxli g/xr | cali | 11
| კუთხის სარქველი ნიჟარისთვის G1/2" | cali | 74
| კუთხის სარქველი ჩარეცხვისთვის G1/2 | cali | 24
| ანკერი М8 | cali | 570
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 570
| ქანჩი М8 | cali | 114
| საყელური М8 | cali | 570
| perforirebuli 21mm | grZ.m. | 285
| გიბკი შლანგი 60 სმ 20*20 | cali | 98
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D40 | cali | 30
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 45
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D25 | cali | 203
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D20 | cali | 791
7 | civi da cxeli wylis Semrevi niJarasTvis | cali | 37
cxeli wyali
1 | plastmasis milebis mowy. 20*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 215
2 | plastmasis milebis mowy. 25*3,5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 65
3 | plastmasis milebis mowy. 32*4.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 15
4 | plastmasis milebis mowy. 40*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 10
5 | plastmasis milebis mowy. 50*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 25
6 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 762
| Tboizolacia Ø50/6mm | grZ.m. | 50
| Tboizolacia Ø40/6mm | grZ.m. | 20
| Tboizolacia Ø32/6mm | grZ.m. | 30
| Tboizolacia Ø25/6mm | grZ.m. | 135
| Tboizolacia Ø20/6mm | grZ.m. | 527
7 | wylis avzi uJangavi foladis 20m3 (4000მმX2000მმ - H=3000მმ) 5სმ-იანი | kompleqt | 1
8 | სასმელი სამეურნეო ტუმბო ავტომატიზირებული ავზისთვის Q=3m3/sT, H=30m | cali | 2
9 | სახანძრო სისტემის მაღალწნევიანი სატუმბი სადგური; ლითონის მოდულით, ჰორიზონტალური საყრდენი ძირით, მრავალსაფეხურიანი ძრავებით, გამაფართოებელი ავზით, მართვის ბლოკით, ვენტილებით, სამონტაჟო კომპლექტით. Q=5 მ3/სთ, H=40მ. მთავარი ძრავი, სარეზერვო ძრავი Q=5 მ3/სთ, H=40მ | cali | 2
saxanZro qseli
1 | foladis milebis mowy. d=50mm | grZ.m. | 12
2 | foladis milebis mowy. d=32mm | grZ.m. | 102
3 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 643
4 | ხანძარსაწინააღმდეგო კარადა ჰიდრანტით, დახურული, გამჭვირვალე კარით 540X650X230 სმ გაჩერებული სარქველებით 2", ცეცხლის შლანგით 20 მ | kompl | 8
5 | თუჯის ცეცხლის ჰიდრანტი, 2 " | cali | 1
6 | დისკის გამშვები სარქველი 2 1/2" | cali | 4
7 | სახანძრო კრადა , მინის გამჭირვალე კარით გიდრანტი L= 25მ ცეცხლ მაქრით ნიშნებით აღჭურვილი | kompl | 10
8 | თუჯის გარე ჰიდრანტი DN80 | cali | 1
9 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 0
| ჰიდრანტის საყრდენი მუხლი DN80 | cali | 1
| ვიქტავლიკური, ხრახნიანი, შესადუღებელი ფიტინგები (სამკაპი, მუხლი, გადამყვანი, მექანიკური გადაბმა), U | cali | 15
| გადამყვანი DN65/50 | cali | 12
| გადამყვანი DN80/65 | cali | 5
10 | Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 1.5
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-3
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=160mm | grZ.m. | 143
2 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 72
3 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.59
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 481
| 160/110/160 samkapi 450 | cali | 6
| 110/110/110 samkapi 450 | cali | 27
| 110/110/110 samkapi 900 | cali | 3
| 110/50/110 samkapi 450 | cali | 5
| 50/50/50 samkapi 450 | cali | 28
| 160*450 muxli | cali | 4
| 110*870 muxli | cali | 6
| 50*870 muxli | cali | 9
| 50*450 muxli | cali | 8
| 110/160 gadamyvani | cali | 2
| 50/110 gadamyvani | cali | 10
| ანკერი М8 | cali | 54
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 14
| ქანჩი М8 | cali | 108
| საყელური М8 | cali | 108
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D110 | cali | 36
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D50 | cali | 18
| D50 revizia | cali | 3
| D110 revizia | cali | 6
| D110 revizia | cali | 6
| 50*900 muxli | cali | 20
5 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 131
| Tboizolacia Ø100mm | grZ.m. | 72
| Tboizolacia Ø50mm | grZ.m. | 59
6 | sarqveli d=50 | cali | 37
7 | sarqveli d=110 | cali | 23
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT (kompleqti) | cali | 24
2 | sifoni | cali | 24
3 | სამონტაჟო ხელსაბანი (ონკანი) mowyoba SemreviT da sifoniT | cali | 37
4 | ონკანის სოფონი d50 | cali | 37
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.2-4
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 8464.8
2 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 664
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | 1704.2
4 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X10mm2 | grZ.m | 108
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X4mm2 | grZ.m | 107
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X4mm2 | grZ.m | 180
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 4372
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 6029
| მაღალი ძაბვის ერთწვერიანი კაბელი 16მმ² | grZ.m | 37
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 105
2 | ganmStoebeli yuTi | cali | 30
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 4823.2
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 3641.6
6 | საკაბელო არხი 150х50х3000 | grZ.m | 664
7 | ანკერი М8 | cali | 1992
8 | ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 2988
9 | ქანჩი М8 | cali | 3984
10 | საყელური М8 | cali | 7968
11 | perforirebuli 24mm | cali | 498
12 | ქანჩი М6 | cali | 3984
13 | საყელური М6 | cali | 3984
14 | ჭანჭიკი M6 | cali | 1992
karadebi
1 | კარადა ГРЩ 2000х800х400 | cali | 1
2 | თბოპუნქტის კარადა ШАУ ТП 600х600х200 | cali | 1
3 | სართულის კარადა DB-1F, 72 მოდულზე | cali | 1
4 | სართულის კარადაDB-2F, 72 მოდულზე | cali | 1
5 | სართულის კარადაDB-2FS, 72 მოდულზე | cali | 1
6 | ოთახის კარადა დამონტაჟებული ვერსია, პლასტიკური, 12 ერთეულზე | cali | 1
avtomatebi
1 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 2 polusa | cali | 69
2 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 1 polusa | cali | 5
3 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/D/6kA 1 polusa | cali | 4257
4 | კონტაკტორი კატუშკიტ 24 V | cali | 4
5 | კომბინირებული ელექტრული ფილტრი სიხშირების განცალკევებისთვის Splitter 1/4 | cali | 1
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 57
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 22
3 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 23
4 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT IP44 | cali | 82
5 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 30
6 | ჩარჩო 2 ადგილიანი | cali | 60
7 | ელექტრული ღილაკი ''SOS'' | cali | 1
8 | სკოლის ელექტრონული ზარის ღილაკი | cali | 1
9 | გამაძლიერებელი Amplifier 117dB/mkv | cali | 1
sanaTebi
1 | სამანტაჟო ნატურა LED ამსტრონგში, საგანათლებო დაწესებულებისთვის 25W, ДхШхВ 295х295х25, 1680лм | cali | 267
2 | სამანტაჟო ნატურა LED ამსტრონგში, საგანათლებო დაწესებულებისთვის 12W, ДхШхВ 295х295х25, 1680лм | cali | 16
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 30
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 43
5 | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი "EXIT" ინტეგრირებული აკუმულატორით | cali | 31
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 70
| damiwebis glinulas samagri Ø=8-10 mm | cali | 5
| damiwebis ori glinulas samagri Ø=8-10 mm | cali | 1
| damiwebis vertikaluri Camamiwebeli | cali | 6
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x2-5
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | გამწოვი ვენტილატორი Q-468m3/h 0.25 кВТ | cali | 1
2 | გამწოვი ვენტილატორი Q-600m3/h 0.37 кВТ | cali | 1
3 | გამწოვი ვენტილატორი Q-1200m3/h 0.75 кВТ | cali | 14
4 | გამწოვი ვენტილატორი Q-1320m3/h 0.75 кВТ | cali | 1
5 | გამწოვი ვენტილატორი Q-3030m3/h 2.2 кВТ | cali | 14
6 | მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარი ჰაერის ხარჯი 2000მ3 წნევა : 120პა აღჭურვილი G4 & F5 ფილტრებით ან შესაბამისი ფილტრაციის დონის მქონით. | cali | 1
7 | მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარი ჰაერის ხარჯი 800მ3 წნევა : 120პა აღჭურვილი G4 & F5 ფილტრებით ან შესაბამისი ფილტრაციის დონის მქონით. | cali | 1
I Tavis jami
II haersatari da armatura
1 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d100 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (12 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 27
2 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d112 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 48
3 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d140 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (12 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 11
4 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d150 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 8
5 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d160 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (12 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 6
6 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d180 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 15
7 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d200 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 7
8 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d224 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 6
9 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d250 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 4
10 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d280 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (10 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 9
11 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d315 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (10 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 9
12 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d450 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (10 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 10
13 | მუხლი 90° d100 მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი) | grZ.m. | 15
14 | მუხლი 90° d112 მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი) | grZ.m. | 6
15 | მუხლი 90° d140 მეტალის სისქე 0,7 მმ (1 ცალი) | grZ.m. | 1
16 | მუხლი 90° d150 მეტალის სისქე 0,7 მმ (1 ცალი) | grZ.m. | 3
17 | მუხლი 90° d180 მეტალის სისქე 0,7 მმ (1 ცალი) | grZ.m. | 2
18 | მუხლი 90° d200 მეტალის სისქე 0,7 მმ (1 ცალი) | grZ.m. | 3
19 | მუხლი 90° d250 მეტალის სისქე 0,7 მმ (1 ცალი) | grZ.m. | 2
20 | მუხლი 90° d280 მეტალის სისქე 0,7 მმ (2 ცალი) | grZ.m. | 1
21 | მუხლი 90° d315 მეტალის სისქე 0,7 მმ (1 ცალი) | grZ.m. | 1
22 | მუხლი 90° d450 მეტალის სისქე 0,7 მმ (2 ცალი) | grZ.m. | 2
23 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 1356
| სერვის ლუქი 200X200 | cali | 9
| სამკაპი d 112/d 100/d 112 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 415
| სამკაპი d 140/d 100/d 140 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 4
| სამკაპი d 150/d 100/d 150 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
| სამკაპი d 160/d 112/d 160 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
| სამკაპი d 180/d 100/d 180 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
| სამკაპი d 180/d 140/d 180 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| სამკაპი d 180/d 150/d 180 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| სამკაპი d 200/d 112/d 200 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
| სამკაპი d 224/d 112/d 224 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| სამკაპი d 224/d 180/d 224 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| სამკაპი d 224/d 250/d 224 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| სამკაპი d 250/d 224/d 250 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| სამკაპი d 280/d 140/d 280 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| გადამყვანი d 450/d 150/d 450 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| გადამყვანი d 450/d 315/d 450 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| ანკერი М8 | cali | 220
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 20
| ქანჩი М8 | cali | 320
| საყელური М8 | cali | 320
| გადამყვანი d112 d100 | cali | 15
| გადამყვანი d14012 d112 | cali | 2
| გადამყვანი d15012 d112 | cali | 2
| გადამყვანი d16012 d112 | cali | 2
| გადამყვანი d180 d140 | cali | 1
| გადამყვანი d200 d160 | cali | 2
| გადამყვანი d224 d140 | cali | 1
| გადამყვანი d224 d200 | cali | 1
| გადამყვანი d280 d180 | cali | 2
| გადამყვანი d315 d280 | cali | 2
| გადამყვანი d450 d315 | cali | 1
24 | ანემოსტატი: თეთრი ფერის, შეერთება d100 მმ, სამაგრი ფლიანეცით. | cali | 38
25 | რეგულირებადი ცხაური 200x150 | cali | 2
26 | რეგულირებადი ცხაური 400x200 | cali | 6
27 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d140 | cali | 1
28 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d150 | cali | 2
29 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d180 | cali | 2
30 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d200 | cali | 1
29 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d250 | cali | 2
30 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d450 | cali | 1
31 | დამხშობი სარქველი d112 | cali | 1
32 | დამხშობი სარქველი d180 | cali | 2
33 | ადაფტერი 200x150 | cali | 2
34 | ადაფტერი 400x200 | cali | 6
19 | გარე დამცავი ცხაური ვინტილატორისთვის | cali | 5
20 | მოთუთიებული ჰაერსატარი 1მ2 0.5მმ | kv.m. | 85
21 | მილების თბოიზოლაცია შლანგური კაუჩუკით, იზოლაციის სისქე 9მმ , | grZ.m. | 60
22 | ცხაურა 300X100 | cali | 8
23 | ცხაურა 400X150 | cali | 10
24 | ადაფტერი 300X100 | cali | 8
25 | ადაფტერი 400X150 | cali | 10
26 | გარე მეტალის ცხაურა 400X400 | cali | 2
27 | გარე მეტალის ცხაურა 300X300 | cali | 2
II Tavis jami
I+II Tavebis jai
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x2-6
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | გაზის ქვაბი,ერთკონტურიანი, სითბოს გამომუშავება 55 კვტ, ჩაშენებული ცირკულაციის ტუმბოთი | cali | 1
2 | გაზის ქვაბი,ერთკონტურიანი, სითბოს გამომუშავება 85 კვტ, ჩაშენებული ცირკულაციის ტუმბოთი | cali | 2
3 | ГВС(ცხელი წყლის სისტემა)დაგროვების ავზი,გამაცხელებლით(წყლის კალორიფერი),ჩაშენებული თერმოსტატით 1000 ლ | cali | 1
4 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 2", გამომუშავებით Q=8,7 მ3/სთ, წნევით Н=6 м | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 1 1/4", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით | cali | 1
6 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით2", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით Н=9 м | cali | 1
7 | ცხელი წყლით მომარაგების ფართო ავზი 100 ლიტრი | kompl. | 3
8 | გათბობის კოილი (on/off ავტომატიკით) 12კვტ | cali | 1
I Tavis jami
II Tavi
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 155
| ფოლადის რადიატორი ტიპის 22 600X900 | cali | 7
| ფოლადის რადიატორი ტიპის 22 600X800 | cali | 28
| ფოლადის რადიატორი ტიპის 22 600X600 | cali | 120
2 | ventilebis mowyoba | cali | 310
| რადიატორის კუთხის მარეგულირებელი ჩაკეტვის ვენტელი 1/2" | cali | 155
| შემაერთებელი რადიატორისთვის დატკეპნით,კუთხური 1/2" | cali | 155
3 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 32
4 | ფოლადის მილი Ø 300 (საკვამურისთვის) | grZ.m. | 12
5 | მინაბამბა 100მმ (საკვამურისთვის) | kub.m. | 3.4
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø20x3,4 PN25 | grZ.m. | 155
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x4,2 PN25 | grZ.m. | 60
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 135
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø40x6,7 PN25 | grZ.m. | 110
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø50x8,5 PN25 | grZ.m. | 115
6 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø63x8,5 PN25 | grZ.m. | 100
7 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø75x8,5 PN25 | grZ.m. | 40
8 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø90x8,5 PN25 | grZ.m. | 35
9 | ventilebis mowyoba | cali | 20
| ონკანი დაბალანსირებული dn32 | cali | 10
| ონკანი შარავოი dn32 | cali | 10
10 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 407
| 20/20/20 samkapi | cali | 33
| 25/20/25 samkapi | cali | 14
| 32/25/32 samkapi | cali | 23
| 40/32/40 samkapi | cali | 19
| 50/40/50 samkapi | cali | 29
| 63/50/63 samkapi | cali | 27
| 75/63/75 samkapi | cali | 8
| 90/75/90 samkapi | cali | 1
| 20/25 gadamyvani | cali | 4
| 32/25 gadamyvani | cali | 3
| 50/40 gadamyvani | cali | 3
| 63/50 gadamyvani | cali | 3
| 75/63 gadamyvani | cali | 8
| 90/75 gadamyvani | cali | 1
| ფლანეცი 2 1/2" | cali | 70
| ფლანეცი 2" | cali | 70
| ფლანეცი d50 | cali | 70
| კუთხოვანა 90/d20 | cali | 21
10 | ავტომატური ჰაერგამშვები | cali | 16
11 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 36
12 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT III kategoriis gruntSi | kub.m. | 9
13 | თხრილის ამოვსება ადგილობრივი გრუნტით | kub.m. | 45
Tbopunqti
1 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 79
| ფოლადის მილის მუხლი 3" | cali | 4
| ფოლადის მილის მუხლი 2" | cali | 8
| ფოლადის მილ მუხლი 1 1/4" | cali | 6
| САР დამხრშობი 3" | cali | 4
| САР з დამხრშობი 8" | cali | 3
| ფოლადის გადამყვანი 2"х1 1/4" | cali | 10
| გარე ხრახნი ფოლადის | cali | 17
| გარე ხრახნი ფოლადის 1" | cali | 6
| გარე ხრახნი ფოლადის 2" | cali | 21
2 | Termometris mowyoba | cali | 6
3 | manometris mowyoba | cali | 6
4 | უსაფრთხოების სარქველი DN25 10 Бар | cali | 1
5 | ფოლადის მილი 8" | grZ.m. | 1
6 | ფოლადის მილი 3" | grZ.m. | 21
7 | ფოლადის მილი 2" | grZ.m. | 9
8 | ფოლადის მილი 1 1/4" | grZ.m. | 10
9 | გამანაწილებელი პლასტმასის კოლექტორი,4 გასასვლელით (d25, d32, d40, d50),ცივი წყლის მომარაგების d63,არმატურით | kompl. | 1
10 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x5,4 PN25 | grZ.m. | 25
11 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 30
12 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 396
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d32 | cali | 4
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d25 | cali | 6
| 32*900 muxli | cali | 20
| 25*900 muxli | cali | 15
| 75/90 gadamyvani | cali | 2
| ფოლადის ფლანეცი 3'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 11/2'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 2'' | cali | 18
| შუა სადები 3'' | cali | 10
| შუა სადები 11/4'' | cali | 10
| შუა სადები 2'' | cali | 18
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D25 | cali | 10
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D25 | cali | 10
| ანკერი М8 | cali | 32
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 4
| ქანჩი М8 | cali | 64
| საყელური М8 | cali | 64
| პერფორირებული პროფილი 24მმ | cali | 3
| რკინის ხამუთი d25 | cali | 10
| რკინის ხამუთი d32 | cali | 12
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D50 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D40 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 12
13 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 8
14 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 8
15 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1" | cali | 1
16 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 4
17 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 1
18 | ventilebis mowyoba | cali | 5
| სამსვლიანი ვენტილი,გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 3
| დაბალანსების ვენტილი 2" | cali | 1
| დაბალანსების ვენტილი 1 1/4" | cali | 1
19 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 24
20 | ტუალეტის ფილტრი შიდა რეზბით 1 1/4" | kompl. | 3
21 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 2" | cali | 5
22 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 1 1/4" | cali | 1
23 | რკინის კარადა 600х600х200 | cali | 1
24 | ამომრთველი 1 ღილაკიანი | cali | 1
25 | სიმძლავრის როზეტი | cali | 1
26 | საინსტალაციო თასი როზეტებისტვის და ამომრთველისტვის | cali | 3
27 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 2
28 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 81
29 | kabelis montaJi | grZ.m. | 19
30 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 80
31 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 65
32 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 16
33 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
34 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 2 polusa | cali | 1
35 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/D/6kA 1 polusa | cali | 7
36 | კონტაქტორი ერთ ფაზიანი ნომინალით 10A c დამატებით კონტაქტიტ(NO,NC) | cali | 1
II Tavis jami
I+II Tavebis jai
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-7
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 12U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1000VA | cali | 1
3 | 1U ოპტიკური გამანაწილებელი კრისი 24 პორტამდე | cali | 1
4 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 1
5 | qselis komutatori 48 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
7 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 58
8 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 7
10 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 14
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 8
15 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 8
16 | kabelis montaJi | grZ.m | 492
17 | kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat5e | grZ.m. | 500
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-8
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | კომბინირებული ელექტრული ფილტრი სიხშირების განცალკევებისთვის Splitter 1/4 | cali | 1
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 2
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi | grZ.m | 100
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-9
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
3 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
5 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 19
6 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis | cali | 25
7 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
8 | kabeli UTP Cat 6e | grZ.m | 1000
9 | მონიტორი 32'',რეზოლუცია 1920 × 1080 | cali | 1
10 | PDU 7როზეტი გერმ.სტანდ.LED ამომრთველით,1U,კაბელი 2მ ჩანგალი გერმ.სტანდ. | cali | 1
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 600
12 | 19'' ვენტელატორის მოდლ 1U,4 ვენტეკატორი,ციფრული თერმოსტატით | cali | 1
13 | 19'' განათების პანელი ,1U,ხელის ჩამრთველით,შავი | cali | 1
14 | 19'' კონსოლის თარო სიღრმით 1U,შავი | cali | 1
15 | კლავიატურა,მაუსი | cali | 1
16 | თერმოსტატის ანალოგი, ნაცრისფერი | cali | 1
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-10
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTpultiani | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 1
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 100
4 | samisamarTo Tburi deteqtori | cali | 15
5 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 15
6 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 15
7 | kabeli JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m | 12
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-11
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 2 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
2 | SSmM pirTa amwe | cali | 2
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## X2-12
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | rezinis maRali wnevis Slangi gazisTvis | grZ.m. | 8
5 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
6 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 4
8 | ventilebis mowyoba | cali | 2
9 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
10 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
11 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
12 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
13 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
14 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
15 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
16 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
17 | filtri gazis DN80 | cali | 1
18 | reduqtori DN80 | cali | 1
19 | defleqtori | cali | 1
20 | Stuceri DN40 | cali | 4
21 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.6-1
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 7.5
| Tujis xufi | cali | 5
2 | polieTilenis mili SDR-11 DN50 | grZ.m. | 49
3 | polieTilenis mili SDR-11 DN32 | grZ.m. | 23
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 10
| 50mm gadamyvani | cali | 1
| 50mm samkapi | cali | 3
| 32*90 muxli | cali | 2
| 40*900 muxli | cali | 4
5 | ventilis mowyoba d=50mm de | cali | 4
| ventili d=50 | cali | 3
| ventili d=32 | cali | 1
7 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 21.44
8 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT III kategoriis gruntSi | kub.m. | 5.36
9 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 5.36
10 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 46.9
11 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 2.68
12 | milebis Tavze qviSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 8.04
13 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 13.4
14 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 2.68
15 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.6-2
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=160mm | grZ.m. | 40
2 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=100mm | grZ.m. | 561
3 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.45
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 157
| D100 450 samkapi | cali | 3
| D50 450 samkapi | cali | 3
| D100 900 samkapi | cali | 15
| D50 900 samkapi | cali | 12
| D100/50/100 900 samkapi | cali | 5
| D160 900 kuTxovana | cali | 6
| D100 900 kuTxovana | cali | 5
| D50 900 kuTxovana | cali | 5
| D100 450 kuTxovana | cali | 10
| D50 450 kuTxovana | cali | 8
| 100/50mm gadamyvani | cali | 5
| 100*450 gaSlili muxli d-100 | cali | 11
| 100*900 gaSlili muxli d-100 | cali | 11
| 100mm xufi d-100 | cali | 11
| metalis xamuTi rezinis beWdiT D100 | cali | 50
| metalis xamuTi rezinis beWdiT D50 | cali | 30
5 | qolga kanalizaciis D 100 | cali | 4
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=700 H-700 | kub.m. | 8.4
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 6
| Tujis xufi | cali | 4
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 12
5 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1500 | kub.m. | 2
| Tujis xufi | cali | 2
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 5
6 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.1
7 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 7
8 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 7
9 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 75.25
10 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 6
11 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 27
12 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 64
13 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 10
14 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
15 | biologiuri gamwmendi nageboba ix. Nnaxazi | kompleqt | 1
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x6-3
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 100
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 4.5
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 9
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 20
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 4.5
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 30
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.065
8 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 57.75
9 | sasignalo lenti | grZ.m | 350
I Tavis jami
II Tavi
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=7,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 20
2 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 110 W | cali | 20
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | 350
4 | kabelebi
| სიმძლავრის კაბელი სპილენძის წვერებით,PVC იზოლაციით,კვეთით 3X1,5 | grZ.m | 350
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 350
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
2 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=6m | cali | 1
| gadamyvani detali xraxniT (galvanizirebuli) | cali | 1
| mexamridis sayrdeni anZis samagri WanWiki M12 | cali | 4
3 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 98
.3,1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
4 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
5 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
| damcavi polieTilenis mili Ø50mm milis samagri | cali | 10
mexamridis damiweba
1 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
| damiwebis Reros da zolis gadabmis detali | cali | 6
| zolis jvaredini SemakavSirebeli | cali | 4
| damiwebis Reros Tavi Ø20 | cali | 6
| damiwebis Reros bolo Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)

## x.7-1
სოფ. სამთაწყაროს საჯარო სკოლა
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 2.772
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 79.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 198
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 346.5
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 27.72
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 59.4
| a-III klasis armatura | tona | 1.5618
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 396
| liTonkonstruqciebi | tona | 8.7032
| bade | kv.m. | 673.2
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 752
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 9.44
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 325.32
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 542.2
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.8133
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 27.11
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
5 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
6 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
7 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
8 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
9 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | wylis sasmeli wyaros mowyoba | cali | 2
2 | sparke skami | cali | 24
3 | sanagve urna | cali | 12
jami
შენიშვნა :
ერთეულის ფასები უნდა მოიცავდეს ყველა თანმდევ ხარჯებს და დანარიცხებს (გეგმიური მოგება, ზედნადები ხარჯი, სატრანსპორტო ხარჯი)