## ნაკრები
ხარჯთაღრიცხვა
სოფ. დილისკის № 2 საჯარო სკოლის ახალი გათბობის სისტემის ჩატარება და ახალი ქვაბის სახლის მშენებლობით
# | სამუშაოს ჩამონათვალი | ღირებულება, ლარი
1 | I - შენობის შიდა გათბობის სისტემის მონტაჟი | #VALUE!
I - монтаж отопительной системы внутри здания
3 | III - სათბოტრასის და საქვაბის ოთახის დამონტაჟება | #VALUE!
III - теплотрасса и монтаж котельной
#VALUE!
პრეტენდენტი

## 1
ხარჯთაღრიცხვა
სოფ. დილისკის № 2 საჯარო სკოლის ახალი გათბობის სისტემის ჩატარება და ახალი ქვაბის სახლის მშენებლობით
№ | სამუშაოს ჩამონათვალი | განზომილება | რაოდე ნობა | მასალა |  | ხელფასი |  | თანხა ლარში
|  |  |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I შენობის შიდა გათბობის სისტემის მონტაჟი
I монтаж отопительной системы внутри здания
1 | ფუნდამენტის გახვრეტა 0,2*0,2 მ, კედლის სიგანე 0,5 მ | წერტილი | 1 |  |  |  | 0 | 0
пробивка фундамента 0,2*0,2 м, толщина стен 0,5м
2 | კედლის გახვრეტა 0,2*0,2 მ, სიგანე 0,4 მ | წერტილი | 5 |  |  |  | 0 | 0
пробивка стен 0,15*0,15 м толщ 0,4 м
3 | ტიხარის გახვრეტა 0,15*0,15 მ, ტიხრის სიგანე 0,2მ | წერტილი | 6 |  |  |  | 0 | 0
пробивка перегородок 0,15*0,15м, толщина перегородки 0,2м
4 | ჭერის გახვრეტა 0,2*0,2 მ | წერტილი | 1 |  |  |  | 0 | 0
пробивка потолка 0,2*0,2 м
5 | პანელური რადიატორების მონტაჟო და დაყენება 0,5*1,0 მ | კომპ | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж и установка панельных радиаторов
6 | 32 მმ დ. პოლიპროპილენის მილების მონტაჟი | გრმ.მ | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж полипропиленовых труб д-32მმ
7 | 25 მმ დ. პოლიპროპილენის მილების მონტაჟი | გრმ.მ | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж полипропиленовых труб д-25 მმ
8 | 20მმ დ. პოლიპროპილენის მილების მონტაჟი | გრმ.მ | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж полипропиленовых труб д-20მმ
9 | 32 მმ დ. პლასტმასის სამკაპა მონტაჟი | ც | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж тройников д-32 мм
10 | 32-20 მმ დ. პლასტმასის სამკაპა მონტაჟი | ც | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж тройников д-32-20 мм
11 | 25-20 მმ დ. პლასტმასის სამკაპა მონტაჟი | ც | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж тройников д-25-20мм
12 | 90° 32მმ პლასტმასის მუხლის მონტაჟი | ც | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
установка угольников д-32
13 | 90° 25მმ პლასტმასის მუხლი | ცალი | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
установка угольников д-25
14 | 90° 20 მმ პლასტმასის მუხლი | ცალი | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
установка угольников д-20 мм
15 | უტკის დ-20 მმ მონტაჟი | ც | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж утки д-20
16 | გადამყვანი პლასტმასის წყლის დ=32-25მმ | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
переходник д=32-25мм
17 | გადამყვანი დ = 25-20 მმ, გარე ძაფით | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
переходник д=25-20мм, с наружной резьбой
18 | 32მმ დ. პლასტმასის მუფთა | ცალი | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
установка муфт д-32мм
19 | 25მმ დ. პლასტმასის მუფთა | ცალი | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
установка муфт д-25мм
20 | გადამყვანი პლასტმასის წყლის დ=20 მმ, გარე ძაფით | ცალი | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
переходник д=20 мм, с наружной резьбой
21 | მიმღები სარქველების მონტაჟი | ც | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж впускных клапанов
22 | გამოსაშვები სარქველების მონტაჟი | ც | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж выпускных клапанов
23 | ფუნდამენტის, კედლების, ჭერის და ტიხრების ხვრელის შეკეთება | წერტილი | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
заделка дыр в фундаменте, стенах, потолке и перегородках
24 | ნაგვის გაწმენდა, დატვირთვა და გატანა 5 კმ მანძილზე | ტ | 0.3 |  |  |  | 0 | 0
уборка строительного мусора, погрузка и вывоз на расстояние 5 км
| სულ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
0
| მასალის ტრანსპორტირება | % | [5 empty] | #VALUE!
#VALUE!
| ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან | % | [5 empty] | #VALUE!
| ჯამი | [6 empty] | #VALUE!
| მოგება | % | [5 empty] | #VALUE!
| ჯამი | [6 empty] | #VALUE!
პრეტენდენტი

## 3
ხარჯთაღრიცხვა
სოფ. დილისკის № 2 საჯარო სკოლის ახალი გათბობის სისტემის ჩატარება და ახალი ქვაბის სახლის მშენებლობით
№ | სამუშაოს ჩამონათვალი | განზომილება | რაოდე ნობა | მასალა |  | ხელფასი |  | თანხა ლარში
|  |  |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
III სათბოტრასის და საქვაბის ოთახის დამონტაჟება
теплотрасса и монтаж котельной
1 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით (0,5*1,0*22 მ) სათბოტრასისთვის | გრძ.მ | 10 |  |  |  | 0 | 0
Обработка грунта III категориив ручную (0,5*1,0*22 м) для теплотрассы
2 | 32 მმ დ. პოლიპროპილენის მილების მონტჟი | გრმ.მ | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж полипропиленовых труб д-32 მმ
3 | მილების თბოიზოლაცია ფოლგოიზოლიანი მინერალური ბამბით | კვ.მ | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Теплоизоляция труб минеральной ватой с фольгой
4 | III კატეგორიის მიწის დამუშავება ხელით 0,4*1,2მ, წყალსადენისთვის | გრმ.მ | 3 |  |  |  | 0 | 0
разработка грунта 3 категории в ручную 0,4*1,2 м, для водопровода
5 | წყალსადენის მილების დამონტაჟება d-25 მმ, ქვაბის ოთახში | გრმ.მ | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж водопроводной трубы д-25мм, до кательной
6 | ცენტრალური წყალსადენის შეერთება მაგისტრალის ხაზთან | წერტილი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
врезка в магистральную линию центрального водопровода
7 | გრუნტის უკუჩაყრა ხელით | კუბ.მ | 3 |  |  |  | 0 | 0
обратная засыпка грунта в ручную
8 | 32 კვტ/სთ კედლის საქვაბის დაყენება | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж настенного котла 32 кВт/час
9 | წყლის ავზის დამონტაჟება 500 ლ ტევადობით | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж емкости для воды вместимостью 500л
10 | ტუმბოს დამონტაჟება-0.5 კვტ/სთ წყლით სისტემის წყალში შევსების მიზნით | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж насоса-0,5 кВт/ч для заправки системы водой
11 | საცირკულიაციო ტუმბოს მონტაჟი, 1,5 კვტ | კომპ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж циркуляционный насос, 1,5 კვტ
12 | 32მმ დ. პლასტმასის მუფთა | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
установка муфт д-32мм
13 | 90° 32მმ პლასტმასის მუხლი | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
установка угольников д-32
14 | გადამყვანი პლასტმასის წყლის დ=32-25მმ | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
переходник д=32-25мм
15 | 25-20მმ დ. პლასტმასის სამკაპა მონტაჟი | ც | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж тройника д-25-20мм
16 | 90° 20 მმ პლასტმასის მუხლის მონტაჟი | ც | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж угольника д-20 мм
17 | გადამყვანი პლასტმასის წყლის დ=20 მმ, გარე ძაფით | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
переходник д=20 мм, с наружной резьбой
18 | დ-20 მმ ხრახნების დამონტაჟება | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
монтаж винтилей д-20 мм
19 | გადამყვანი პლასტმასის წყლის დ=25მმ, გარე ძაფით | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
переходник д=25мм, с наружной резьбой
| სულ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| მასალის ტრანსპორტირება | 3% |  |  | 0 |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| მათ შორის: სანტექნიკურ სამუშაოები |  |  |  | 0 |  | 0 | -122.6
| სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  | 0 |  | 0 | 122.6
| სამონტაჟო სამუშაოები | [5 empty] | 0 | 0
| მოწყობილობა |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან | % | [5 empty] | #VALUE!
| ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე | % | [5 empty] | #VALUE!
| ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე | % | [5 empty] | #VALUE!
| ჯამი | [6 empty] | #VALUE!
| მოგება | % | [5 empty] | #VALUE!
| ჯამი | [6 empty] | #VALUE!
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | #VALUE!
| ჯამი | [6 empty] | #VALUE!
პრეტენდენტი