## კრებსითი
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | Rirebuleba, lari
1 | 2 | 3 | 4
1 | sagzao samosis mowyoba | lari | 0
2 | saniaRvre kanalizacia | lari | 0
3 | eleqtrooba | lari | 0
4 | samSeneblo samuSaoebi | lari | 0
| sul |  | 0
| droebiTi Senoba nagebobebi | 0% | 0
| jami |  | 0
| gauTvaliswinebeli xarji | 5% | 0
| jami |  | 0
| saproeqto samuSaoebi | % | #VALUE!
| sul jami |  | #VALUE!

## საგზაო სამოსის მოწყობა
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | transporti da maqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
Tavi I sademontaJo samuSaoebi
1 | arsebuli bordiurebis demontaJi da dasawyobeba 2 km manZilze | m3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | asfalto-betonis safaris demontaJi da narCenebis gatana 15km manZilze | m3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ganaTebis boZebis demontaJi 5m sigrZis da dasawyobeba 2 km manZilze | c | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi II miwis samuSaoebi
1 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT bordiurebis mosawyobad | m3 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT trotuarebis mowyobis adgilze | m3 | 1750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT parkingis და საავტ.გზის mowyobis adgilze | m3 | 3200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | moWrili gruntis datvirTva avtoTviTmcvlelebze da transportireba nayarSi | t | 8802.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi III safuZvlis mowyoba
safuZvlis mowyoba parkingisTvis da saavtomobilo gzebistvis
1 | jeoteqstilis dageba teritoriaze | m2 | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | safuZvlis qveda fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT tkepniT | m3 | 2700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | qviSa-xreSi | m3 | 3294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | jeogritis dageba | m2 | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqciuli RorRiT | m3 | 1800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | RorRi | m3 | 2196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
safuZვლis mowyoba trotuarisTvis
1 | safuZvlis qveda fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT tkepniT | m3 | 1110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | qviSa-xreSi | m3 | 1354.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqciuli RorRiT | m3 | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | RorRi | m3 | 902.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi IV safaris mowyoba
safaris mowyoba parkingisTvis da saavtomobilo gzebistvis
1 | safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT | m2 | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | bitumis emulsia | kg | 2700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | msxvilmarcvlovani asfalto-betonis safaris qveda fenis mowyoba 6sm sisqis | m2 | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | asfalto-betoni | t | 695.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | safaris qveda faenis damuSaveba bitumis emulsiiT | m2 | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | bitumis emulsia | kg | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | wvrilmarcvlovani asfalto-betonis safaris zeda fenis mowyoba 4sm sisqis | m2 | 13500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | asfalto-betoni | t | 1390.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
safaris mowyoba trotuarebisaTvis
9 | safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT | m2 | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| bitumis emulsia | kg | 2100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | wvrilmarcvlovani asfalto-betonis safaris mowyoba 5sm sisqis | m2 | 5800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| asfalto-betoni | t | 745.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | feradi wvrilmarcvlovani asfalto-betonis safaris mowyoba 5sm sisqis | m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| feradi asfalto-betoni | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi V bordiurebis mowyoba
1 | bordiurebisaTvis betonis momzadebis mowyob | m3 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betoni B15 | m3 | 12.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | anakrebi bazaltis bordiurebis mowyoba 300X150 | m | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| bazaltis bordiuri | m | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi VI sagzao moniSvnebi
1 | sagzao horizontaluri moniSvnis xaziს მოწყობა (orkomponentiani civi plastiT Suqamrekli burTulebis gamoyenebiT) | მ2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | sagzao niSnis dgarisaTvis betonis baliSis mowyoba | მ3 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betoni BB20 | m3 | 7.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | sagzao niSnis dgaris liTonis liTonis konstruqciis montaJi, H=3,65 m | c | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| mili | t | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| sagzao niSnis montaJi | ც | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
| I- VI Tavebis jami | [8 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [7 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| mogeba | 8% | [7 empty] | 0
| sul jami | [8 empty] | 0

## სანიაღვრე კანალიზაცია
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | transporti da maqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
Tavi I miwis samuSaoebi
1 | gruntis moWra betonis saniaRre arxis mosawyobad | m3 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | gruntis moWra saniaRvre Webis mosawyobad | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | gruntis moWra saniaRvre milebis mosawyobad | m3 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | moWrili gruntis datvirTva avtoTviTmcvlelebze da transportireba nayarSi | t | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi II milebis mowyoba
1 | saniaRvre plastmasis milebis montaJi TxrilSi | m | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis mili SN 8 d 100 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis mili SN 8 d 150 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis mili SN 8 d 200 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis mili SN 8 d 300 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | milebis Semosva qviSiT milis zemodan 20 sm da Txrilis fskerze 10 sm. | m3 | 64.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa | m3 | 77.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | saniaRvre milebis Txrilis Sevseba balastiT | m3 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| balasti | m3 | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi III saniaRvre Webis mowyoba
1 | qviSis baliSis mowyoba saniaRvvre mRebi Webis ZirSi sisqiT 10 sm. | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | anakrebi Wis rgolebi Ø1000mm; H=1.0m | cali | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | anakrebi Wis rgolebi Ø1000mm; H=0.5m | cali | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | anakrebi Wis rgolebi Ø1500mm; H=1.0m | cali | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | anakrebi Wis rgolebi Ø1500mm; H=0.5m | cali | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Wis Ziri Ø1000mm; | cali | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Wis Ziri Ø1500mm; | cali | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Wis Tavsaxuri cxauriT | cali | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi IVsaniaRvre arxis mowyoba
1 | betonis saniaRvre arxi 25smX25sm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Tujis saniaRvre dekoratiuli cxaurebis (arsebulis Sesabamisi) montaJi | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tujis dekoratiuli cxauri CarCoTi 25X50 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
| I- VI Tavebis jami | [8 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [7 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| mogeba | 8% | [7 empty] | 0
| sul jami | [8 empty] | 0

## ელექტროობა
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | transporti da maqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
Tavi I miwis samuSaoebi
3 | el. sadenebis mowyobisaTvis miwis gaWra | m3 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | moWrili gruntis datvirTva avtoTviTmcvlelebze da transportireba nayarSi | t | 525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi II el.kabelebis montaJi
1 | gofrirebuli milis montaJi tranSeaSi kabelebis gasatareblad | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| gofrirebuli mili d 100 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | spilenZis kabelebis gatareba milebSi | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 5X25 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 5X10 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X4 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | aluminis kabelis montaJi samagi izolaciiT 4X240 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| aluminis kabeli samagi izolaciiT 4X240 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | otikur boWkovani kabelis gatareba milSi | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| otikur boWkovani kabeli 16 wverze | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | qviSis fenis mowyoba kabelebze | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa | m3 | 24.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa-xreSovani narevis fenis mowyoba kabelebze | m3 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa-xreSi | m3 | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
| I- II Tavebis jami | [8 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [7 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| mogeba | 8% | [7 empty] | 0
| sul jami | [8 empty] | 0

## სამშენებლო ნაწილი
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | transporti da maqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
sakontrolo gamSvebi punqti
Tavi I miwis samuSaoebi
1 | gruntis moWra saZirkvlisTvis | m3 | 223.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | moWrili gruntis datvirTva avtoTviTmcvlelebze da transportireba nayarSi | t | 391.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi II saZirkvlis mowyoba
1 | qviSa xreSovani narevis fenilis mowyoba | m3 | 111.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa-xreSi | m3 | 128.5125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | betonis momzadebis mowyoba | m3 | 22.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betini B7,5 | m3 | 22.6852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | rk/betonis filis mowyoba | m3 | 67.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betini B25 | m3 | 68.0557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| armatura A500c | t | 6.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Casatanebeli detalebi | c | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| foladis furclovana | t | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| armatura A500c | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | saZirkvlis hidroizolacia | m2 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| linokromi | m2 | 281.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| bitumis emulsia | kg | 122.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| gazi | kg | 17.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi III karkasia mowyoba
1 | svetebis montaJi | t | 2.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| mil-kvadrati | t | 1.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| furclovani foladi | t | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| eleqtrodi | kg | 4.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | saxuravis konstruqciis mowyoba | t | 7.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sveleri | t | 0.823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| sxvadasxva profilis milkvadrati | t | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ortesebri | t | 0.921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| furclovani foladi | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| eleqtrodi | kg | 5.2425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | kedlebis liTonkonstruqciebis mowyoba | t | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| sxvadasxva profilis milkvadrati | t | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| eleqtrodi | kg | 11.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | gare kedlebis da saxuravis SefuTva OSB filebiT | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| OSB filebi 18mm sisqis | m2 | 396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Tboizolaciis mowyoba | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qva-bamba 5 sm sisqis | m2 | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | hidroizolaciis mowyoba kedlebze da saxuravze | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| linokromi zeda fena | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| linokromi zeda qveda | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| bitumis emulsia | kg | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| gazi | kg | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | aluminis vitraJebis, fanjrebis da karebebis mowyoba | m2 | 86.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | liTonkonstruqciebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | m2 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi IV mosapirkeTebeli samuSaoebi
1 | iatakze moWimvis mowyoba | m2 | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betoni B15 | m3 | 20.503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| armatura A500c | t | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 825.0781 | 33.0031
2 | TabaSir-muyaos filis tixrebis mowyoba | m2 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TabaSir muyaos nestgamZle fila | m2 | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| profili UW 75/40 | grZ.m | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| profili CW 75/50 | grZ.m | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Surupi TN 25 | cali | 4900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Surupi TN 35 | cali | 10500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| gamWedi dubeli K 6/35 | cali | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| bazaltis bamba 5sm sisqis | m2 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | kedlis mopirkeTeba TabaSirmuyaos filebiT | m2 | 227.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TabaSir muyaos nestgamZle fila | m2 | 454.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| profili UW 75/40 | grZ.m | 159.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| profili CW 75/50 | grZ.m | 454.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Surupi TN 25 | cali | 1590.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Surupi TN 35 | cali | 3408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| gamWedi dubeli K 6/35 | cali | 363.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| bazaltis bamba 5sm sisqis | m2 | 227.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Werismowyuoba TabaSirmuyaos filiT |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TabaSir muyaos nestgamZle fila | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| profili CD60/27 | m | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| profili UD28/27 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| CD profilis gadasambmeli | c | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| CD profilis erTdoniani gadasambmeli | c | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| CD profilis anker-swrafkidi | c | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| mavTuli yulfiT | c | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| pirdapiri sakidi | c | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Surupi LN 9 | c | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Surupi TN 25 | c | 184600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| rkinis dubeli | c | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | iatakebze keramogranitis filebis dageba | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| keramograniti 120X60 | m2 | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| webo cementi | kg | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| fuga | kg | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | iatakebze metlaxis filebis dageba | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| metlaxis fila 60X60 | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| webo cementi | kg | 96.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| fuga | kg | 78.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | kedlebze keramikuli filebis gakvra | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| keramikuli fila 60X60 | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| webo cementi | kg | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| fuga | kg | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | kedlebis da Weris SefiTxvna da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 1127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | laminirebuli parketis dageba klasi 33 | m2 | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | mdf karebebis mowyoba | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | fasadis mopirkeTeba damkveTis sakuTrebaSi myofi alumisnis filebis gakvra fasadze | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi V Sida eleqtrooba
1 | gofrirebuli d 30 milebis montaJi kabelebis gasatareblad | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | el. sadenebis montaJi | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| el. sadenebis 3X1.5 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| el. sadenebis 3X2.5 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| el. sadenebis 3X4 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | CamrTvelebis da rozetebis mowyoba | c | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| erTklaviSa CamrTveli | c | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| orklaviSa CamrTveli | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| rozeti | c | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | el .karadis montaJi 16 erTeulze | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | avtomaturi amomrTveli 16 a | c | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | avtomaturi amomrTveli 25 a | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | avtomaturi amomrTveli 32 a | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi VI susti denebi
3 | kabeli internetis CAT 5UTP | m | 610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | sakomunikacio karada 12U | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ო/ბ კაბელის შესაბამისი ODF (LC Duplex) | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ო/ბ პაჩკორდი - LC Duplex SM 1m | c | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Patch Panel - 24 პორტიანი, | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| PDU - 6 პორტიანი | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ინდუსტრიული სვიჩი -24xGbe, 2xSFP+, PoE+ | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| SFP მოდულები თავსებადი მოწოდებულ ინდუსტრიულ სვიჩთან | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქსელის პაჩკორდები 0.5m | c | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ქსელის პაჩკორდები 2m | c | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi VII Sida kanalizacia wyalmomarageba
1 | polipropilenis mili Ø20 | cali | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | polipropilenis mili 25 | cali | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | mili polipropilenis minaboWkovani Ø20 | cali | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | mili polipropilenis minaboWkovani 25 | cali | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | fasonuri nawilebi | cali | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| muxli plastmasis Ø20 mm | cali | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| muxli plastmasis Ø25 mm | cali | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| igive, Sida xraxniT Ø20 mm | cali | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis samkapi Ø20/20 mm | cali | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis samkapi Ø25/20 mm | cali | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis samkapi Ø25/25 mm | cali | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis samkapi Ø32/25 mm | cali | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis gadamyvani fol/pl. Ø25/20 mm | cali | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis gadamyvani Ø25/20 mm | cali | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis milis samagri Ø20 mm | cali | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis milis samagri Ø25 mm | cali | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis quro Ø20 mm | cali | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis quro Ø25 mm | cali | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| drekadi Slangi Ø20 mm | cali | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ventilebis mowyoba | cali | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | kanalizaciis mili Ø50 mm. | cali | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | kanalizaciis mili Ø100 mm. | cali | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | fasonuri detalebi | cali | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| muxli Ø50 mm | cali | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| samkapi Ø 50/50/50 mm, 90° | cali | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| samkapi Ø 50/50/50 mm, 45° | cali | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| plastmasis gadamyvani Ø 100/50 mm | cali | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| samkapi Ø 100/50/100 mm, 90° | cali | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| samkapi Ø 100/50/100 mm, 45° | cali | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| revizia Ø 100 mm. | cali | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | xelsabani | cali | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | samzareulos niJara | cali | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | xelsabanis Semrevi | cali | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | unitazi | cali | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi VIII gaTboba gagrileba
1 | gaTboba gagrilebis VRV sistema kompleqtSi | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 108627.1186
| jami | [8 empty] | 0
Tavi IX xaxanZro signalizacia
1 | გოფრირებული მილი 16მმ; cecxlgamZle | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი J-Y(St)Y...Lg 1x2x1,5 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | samisamarTo saxanZro signalizaciis sakontrolo paneli 2 maryuJiT | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | samisamarTo optikur eleqtronuli kvamlis deteqtori | c | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | samisamarTo Tburi deteqtori | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | c | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | saxanZro sirena strobiT | c | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | სამისამართო IN/OUT მოდული | c | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | stabilizirebuli kvebis bloki 24VDC damteniT | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 17a/sT hermetuli akumulatori | c | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
| I-IX Tavebis jami | [8 empty] | 0
dekoratiuli Robe
Tavi I miwis samuSaoebi
1 | gruntis moWra saZirkvlisTvis | m3 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | moWrili gruntis datvirTva avtoTviTmcvlelebze da transportireba nayarSi | t | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi II saZirkvlis mowyoba
1 | TxrilSi RorRis Cayra | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| RorRi | m3 | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | rkina/betonis lenturi saZirkvlis mowyoba | m3 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betoni B25 | m3 | 63.945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| armatura A500c | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi III Robis mowyoba
1 | dekoratiuli mwvane Robe analogiuri arsebuli Robisa simaRliT 2,45 m | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | mavTulxlarTi | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | sagoravebeli WiSkris mowyoba el. Zravebze sigrZiT 6m simaRliT 2,45m (Robis analogiuri) | c | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | nawrTobi minis 10+10 zRudari Tavis samagrebiT da konstruqciiT simaRliT 1,5m | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
| I-III Tavebis jami | [8 empty] | 0
sayrdeni kedeli
Tavi I miwis samuSaoebi
1 | gruntis moWra saZirkvlisTvis | m3 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | moWrili gruntis datvirTva avtoTviTmcvlelebze da transportireba nayarSi | t | 297.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
Tavi II konstruqciis mowyoba
1 | qviSa xreSovani narevis fenilis mowyoba | m3 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa-xreSi | m3 | 97.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | betonis momzadebis mowyoba | m3 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betini B7,5 | m3 | 17.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | rk/betonis saZirkvlis mowyoba | m3 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betini B25 | m3 | 51.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| armatura A500c | t | 3.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | rk/betonis kedlis mowyoba | m3 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| betini B25 | m3 | 35.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| armatura A500c | t | 2.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | sicarielebis Sevseba qviSa-RorRiT | m3 | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| qviSa-RorRi | m3 | 3050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami | [8 empty] | 0
| I-II Tavebis jami | [8 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| zednadebi xarji | 10% | [7 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| mogeba | 8% | [7 empty] | 0
| sul jami | [8 empty] | 0