## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის N#1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი NN#N1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 30
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 612
3 | betonis sarinelis da asfaltis safaris daSla | kub.m. | 170.885
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 228
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 14.57
2 | gadaxurvis xis konstruqciebis demontaJi | m² | 150
3 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 496.8
4 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 124.74
5 | kedlebis daSla | kub.m. | 9.6
6 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 4928
7 | xis iatakis ayra | kv.m. | 1040.12
9 | parketis iatakis ayra | kv.m. | 415.1
10 | laminatis iatakis ayra | kv.m. | 371.72
11 | keramikuli filis ayra | kv.m. | 184.85
12 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 2011.79
13 | Sekiduli Weris demontaJi | kv.m. | 3280
14 | Weris gasufTaveba Selesvisagan | m² | 164
15 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 25
16 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 56
17 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 1988
18 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
19 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
20 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 1.4
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 30
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 110
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 192.5
5 | mon. r/b saZirkveliს გამაგრება betoni ~Β15~ | kub.m. | 152.4
| a-I klasis armatura | tona | 3.1877
| a-III klasis armatura | tona | 9.906
6 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 0.235
| SromiTi resursebi | tona | 0.235 | 550 | 129.25
7 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 11
| a-I klasis armatura | tona | 0.237
| a-III klasis armatura | tona | 1.9054
8 | liTonis sartyeli mowyoba | tona | 2.7686
9 | mon. r/b pandusi da kibeebii betoni ~Β25~ | kub.m. | 11
| a-I klasis armatura | tona | 0.083
| a-III klasis armatura | tona | 1.025
san kvanZis konstruqciuli elementebi
1 | miSenebis balatis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 14.615
2 | miSenebis betonis momzadeba betoni ~B15~ | kub.m. | 7.3075
3 | miSenebis mon. r/b wertilovani saZirkvlebi betoni~B25~ | kub.m. | 1.4
| a-I klasis armatura | tona | 0.015
| a-III klasis armatura | tona | 0.098
4 | miSenebis mon. r/b lenturi saZirkvlis betoni ~B25~ mowyoba | kub.m. | 27.3
| a-I klasis armatura | tona | 0.126
| a-III klasis armatura | tona | 1.363
5 | miSenebis mon. r/b randkoWis mowyoba betoni ~B25~ mowyoba | kub.m. | 3.24
| a-I klasis armatura | tona | 0.097
| a-III klasis armatura | tona | 0.356
6 | miSenebis mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 9
| a-III klasis armatura | tona | 0.622
7 | miSenebis mon. r/b gadaxurvis filebi betoni ~B25~ | kub.m. | 14.4
| a-Iklasis armatura | tona | 0.05
| a-III klasis armatura | tona | 1.283
8 | miSenebi mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.7
| a-I klasis armatura | tona | 0.153
| a-III klasis armatura | tona | 0.402
9 | miSenebi mon. r/betonis rigelii betoni ~Β25~ | kub.m. | 6.62
| a-I klasis armatura | tona | 0.245
| a-III klasis armatura | tona | 0.927
10 | miSenebis mon. r/betonis sartyeli da gulari betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.67
| a-I klasis armatura | tona | 0.045
11 | miSenebis gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.58
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 1.2372
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 10.31
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 128.8
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 83.97
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 76.64
6 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 2051.02
7 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 127.74
8 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 8.003
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 150.1
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 150.1
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 150.1
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 150.1
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 2003.18
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 218.63
3 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 76.64
5 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 150.1
6 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m. | 226.74
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 30 sm | kub.m. | 36
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 10 sm | kub.m. | 9
3 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 5348
4 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 650
5 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 120
6 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 4818
7 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1650
8 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 320
9 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 240
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 2108
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 980
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 2108
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 2108
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 2108
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 15.76
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 534.64
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 128.14
4 | liTonis kari mowyoba | kv.m. | 9.6
5 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 105
6 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 105
7 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 5
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 116.6336
2 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 1457.92
3 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 19
4 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 19
5 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 19
6 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 2.8
7 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 42
8 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 1.88
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 24.265
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 25
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 25
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 0.56
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ცივი წყალი
1 | plastmasis milebis mowy. 20*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 341
2 | plastmasis milebis mowy. 32*4.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 55
3 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 4025
| პოლიპროპილენის(PPR)მილის შემაერთებელიd20 | cali | 403
| პოლიპროპილენის(PPR)მილის შემაერთებელიd32 | cali | 55
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d20 | cali | 110
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d25 | cali | 5
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d32 | cali | 10
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d20хd20хd20 | cali | 70
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d25хd20хd25 | cali | 5
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d32хd20хd32 | cali | 10
| 32/25mm gadamyvani | cali | 10
| 25/20mm gadamyvani | cali | 10
| კუთხის სარქველი ნიჟარისთვის G1/2" | cali | 44
| კუთხის სარქველი ჩარეცხვისთვის G1/2" | cali | 13
| ანკერი М8 | cali | 243
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 584
| ქანჩი М8 | cali | 243
| საყელური М8 | cali | 487
| perforirebuli 21mm | grZ.m. | 292
| გიბკი შლანგი 60 სმ 20*20 | cali | 57
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 1209
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D20 | cali | 165
4 | ventilebis mowyoba | cali | 12
5 | civi da cxeli wylis Semrevi niJarasTvis | cali | 22
cxeli wyali
1 | plastmasis milebis mowy. 20*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 465
2 | plastmasis milebis mowy. 25*3,5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 56
3 | plastmasis milebis mowy. 32*4.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 55
4 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 972
| Tboizolacia Ø32/13mm | grZ.m. | 110
| Tboizolacia Ø25/13mm | grZ.m. | 56
| Tboizolacia Ø20/13mm | grZ.m. | 806
saxanZro qseli
1 | foladis milebis mowy. d=50mm | grZ.m. | 90
2 | foladis milebis mowy. d=32mm | grZ.m. | 125
3 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 1609
4 | ხანძარსაწინააღმდეგო კარადა ჰიდრანტით, დახურული, გამჭვირვალე კარით 540x650x230 სმ გაჩერებული სარქველებით 2", ცეცხლის შლანგით 20 მ | kompl | 5
5 | თუჯის ცეცხლის ჰიდრანტი, 2 " | cali | 2
6 | დისკის გამშვები სარქველი 2 1/2" | cali | 5
jami

## x.2-3
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=160mm | grZ.m. | 123
2 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 35
3 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.57
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 655
| სამკაპი 110/110/110 90° | cali | 8
| სამკაპი 110/110/110 45° | cali | 15
| სამკაპი 110/50/110 90° | cali | 7
| სამკაპი 50/50/50 45° | cali | 12
| სამკაპი 50/50/50 90° | cali | 4
| 110*450 muxli | cali | 16
| 50*870 muxli | cali | 20
| 50*450 muxli | cali | 20
| 50/110 gadamyvani | cali | 8
| 110/160 gadamyvani | cali | 9
| ანკერი М8 | cali | 86
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 21
| ქანჩი М8 | cali | 171
| საყელური М8 | cali | 171
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D110 | cali | 18
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D50 | cali | 68
| D50 revizia | cali | 4
| D100 revizia | cali | 5
5 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 92
| Tboizolacia Ø100mm | grZ.m. | 35
| Tboizolacia Ø50mm | grZ.m. | 57
6 | ჰაერის გამტანი მლი ქოლგით d100 | cali | 3
7 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 13.5
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT (kompleqti) | cali | 11
2 | sifoni | cali | 11
3 | pisuari | cali | 2
4 | sifoni | cali | 2
5 | სამონტაჟო ხელსაბანი (ონკანი) mowyoba SemreviT da sifoniT | cali | 22
6 | ონკანის სოფონი d50 | cali | 22
7 | სარქველი d50 | cali | 26
8 | სარქველი d110 | cali | 20
jami

## x.2-4
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 6824
2 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 210
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | 8884
4 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X4mm2 | grZ.m | 150
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X4mm2 | grZ.m | 190
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 2800
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 5540
| კაბელი FTP cat.5e | grZ.m | 4968
| კაბელი RG6/U4-HF, PVC | grZ.m | 2000
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 2X1.5mm2 | grZ.m | 270
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 88
2 | ganmStoebeli yuTi | cali | 250
3 | iatakis samontaJo yuTi 6 modulze | cali | 6
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 4432
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 2392
6 | საკაბელო არხი 150х50х3000 | grZ.m | 210
7 | ანკერი М8 | cali | 630
8 | ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 315
9 | ქანჩი М8 | cali | 1260
10 | საყელური М8 | cali | 2520
11 | perforirebuli 24mm | grZ.m. | 158
12 | ქანჩი М6 | cali | 1260
13 | საყელური М6 | cali | 1260
14 | ჭანჭიკი M6 | cali | 630
karadebi
1 | კარადა ГРЩ 2000х800х400 | cali | 1
2 | თბოპუნქტის კარადა ШАУ ТП 600х600х200 | cali | 1
3 | სართულის კარადა DB-1F, 72 მოდულზე | cali | 1
4 | სართულის კარადაDB-2F, 72 მოდულზე | cali | 1
5 | ოთახის კარადა დამონტაჟებული ვერსია, პლასტიკური, 12 ერთეულზე | cali | 12
avtomatebi
1 | ავტომატური ამომრთველი 100А/С/3 | cali | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი 32А/С/3 | cali | 3
3 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/2 | cali | 54
4 | ავტომატური ამომრთველი 25А/С/1 | cali | 1
5 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/1 | cali | 69
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 47
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 25
2 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 10
3 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT IP44 | cali | 32
4 | სიმძლავრის როზეტების ბლოკი იატაკში 2 მოდული | cali | 46
5 | ჩარჩო 2 ადგილიანი | cali | 38
6 | ჩარჩო 3 ადგილიანი | cali | 51
7 | ელექტრული ღილაკი ''SOS'' | cali | 1
9 | სკოლის ელექტრონული ზარის ღილაკი | cali | 10
10 | ელექტრული სკოლის ზარი | cali | 1
11 | გამაძლიერებელი Amplifier 117dB/mkv | cali | 1
12 | კონტაკტორი კატუშკიტ 24 V | cali | 5
sanaTebi
1 | სამანტაჟო ნატურა LED ამსტრონგში, საგანათლებო დაწესებულებისთვის 36W, ДхШхВ 295х295х25, 1680лм | cali | 249
2 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28W | cali | 23
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 23
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 21
5 | ჩამოსაკიდი ინდუქციური ნათურა 300W, ერთი მანათებლის სინათლის დინება 17400 ლუმენი | cali | 4
6 | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი "EXIT" ინტეგრირებული აკუმულატორით | cali | 19
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 50
| damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 50
jami

## x2-5
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | გამწოვი ვენტილატორი Q-1000m3/h | cali | 1
2 | სამზარეულოს ცენტნული ვენტილატორი ხმაურ გაუმტარი ჩარჩოში Q-1000m3/h | cali | 1
3 | გამწოვი ვენტილატორი Q-1460m3/h | cali | 1
4 | არხის ვენტილატორი Q-100m3/h | cali | 2
jami
II haersatari da armatura
1 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d100 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 15
2 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d125 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 9
3 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d160 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (11 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 5
4 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d200 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (2 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 9
5 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d250 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 14
6 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d315 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 10
7 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d355 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 2
8 | მუხლი 90° d100 მეტალის სისქე 0,7 მმ (7 ცალი) | grZ.m. | 15
9 | მუხლი 90° d125 მეტალის სისქე 0,7 მმ (1 ცალი) | grZ.m. | 9
10 | მუხლი 90° d160 მეტალის სისქე 0,7 მმ (1 ცალი) | grZ.m. | 5
11 | მუხლი 90° d200 მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი) | grZ.m. | 9
12 | მუხლი 90° d250 მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი) | grZ.m. | 14
13 | მუხლი 90° d315 მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი) | grZ.m. | 10
14 | მუხლი 90° d355 მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი) | grZ.m. | 2
15 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 416
| სერვის ლუქი 200x200 | cali | 3
| მუხლი 90° d100 | cali | 5
| მუხლი 90° d200 | cali | 3
| მუხლი 90° d315 | cali | 2
| მუხლი 90° d355 | cali | 2
| სამკაპი d 125/d 100/d 125 | cali | 2
| სამკაპი d 160/d 100/d 160 | cali | 2
| სამკაპი d 200/d 100/d 200 | cali | 4
| სამკაპი d 250/d 100/d 250 | cali | 1
| სამკაპი d 250/d 200/d 250 | cali | 1
| სამკაპი d 315/d 200/d 315 | cali | 1
| სამკაპი d 355/d 125/d 355 | cali | 1
| გადამყვანი d125 d100 | cali | 3
| გადამყვანი d160 d125 | cali | 2
| გადამყვანი d200 d125 | cali | 2
| გადამყვანი d200 d160 | cali | 2
| გადამყვანი d250 d200 | cali | 2
| გადამყვანი d315 d250 | cali | 1
| გადამყვანი d355 d315 | cali | 1
| მეტალის ხამუთი d100 | cali | 15
| მეტალის ხამუთი d125 | cali | 9
| მეტალის ხამუთი d160 | cali | 5
| მეტალის ხამუთი d200 | cali | 9
| მეტალის ხამუთი d250 | cali | 14
| მეტალის ხამუთი d315 | cali | 10
| მეტალის ხამუთი d355 | cali | 2
| ანკერი М8 | cali | 64
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 7
| ქანჩი М8 | cali | 128
| საყელური М8 | cali | 128
16 | ანემოსტატი: თეთრი ფერის, შეერთება d100 მმ, სამაგრი ფლიანეცით. | cali | 13
17 | რეგულირებადი ცხაური 300x200 | cali | 2
18 | რეგულირებადი ცხაური 200x150 | cali | 5
19 | რეგულირებადი ცხაური 150x100 | cali | 2
20 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d200 | cali | 1
21 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d250 | cali | 1
22 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d355 | cali | 1
23 | დამხშობი სარქველი d100 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
24 | დამხშობი სარქველი d125 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
25 | ადაფტერი 300x100 | cali | 2
26 | ადაფტერი 200x150 | cali | 5
27 | ადაფტერი 150x100 | cali | 2
28 | გარე დამცავი ცხაური ვინტილატორისთვის | cali | 5
jami
I+II Tavebis jai

## x2-6
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | გაზის ქვაბი,ერთკონტურიანი, სითბოს გამომუშავება 120 კვტ, ჩაშენებული ცირკულაციის ტუმბოთი | cali | 2
2 | გაზის ქვაბი,ერთკონტურიანი, სითბოს გამომუშავება 55 კვტ, ჩაშენებული ცირკულაციის ტუმბოთი | cali | 2
2 | ГВС(ცხელი წყლის სისტემა)დაგროვების ავზი,გამაცხელებლით(წყლის კალორიფერი),ჩაშენებული თერმოსტატით 1000 ლ | cali | 1
3 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 2", გამომუშავებით Q=8,7 მ3/სთ, წნევით Н=6 м | cali | 1
4 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 1 1/4", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით2", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით Н=9 м | cali | 1
6 | safarToebeli avzi 100l | kompl. | 3
jami
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | foladis radiatorebis mowyoba | cali | 153
| radiatori 600-1000 22PKKP | cali | 59
| radiatori 600-800 22PKKP | cali | 32
| radiatori 600-600 22PKKP | cali | 62
2 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 224
| კუთხოვანა 90/d20 | cali | 12
| 63/50/63mm samkapi | cali | 50
| 50/40/50mm samkapi | cali | 50
| 40/32/40mm samkapi | cali | 20
| 32/25/32mm samkapi | cali | 15
| 25/20/25mm samkapi | cali | 10
| 20/20/20mm samkapi | cali | 25
| 90/75mm gadamyvani | cali | 1
| 90/63mm gadamyvani | cali | 1
| 90/63/90mm gadamyvani | cali | 2
| 90/75/90mm gadamyvani | cali | 2
| 75/63mm gadamyvani | cali | 3
| 75/63/75mm gadamyvani | cali | 3
| 63/50mm gadamyvani | cali | 6
| 50/40mm gadamyvani | cali | 6
| 32/40mm gadamyvani | cali | 5
| 32/40mm gadamyvani | cali | 5
| 25/20mm gadamyvani | cali | 8
3 | ventilebis mowyoba | cali | 322
| შემაერთებელი რადიატორისთვის დატკეპნით,კუთხური 1/2" | cali | 153
| რადიატორის კუთხის მარეგულირებელი ჩაკეტვის ვენტელი 1/2" | cali | 153
| ონკანი შარავოი dn32 | cali | 8
| ონკანი დაბალანსირებული dn32 | cali | 8
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø20x3,4 PN25 | grZ.m. | 70
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x4,2 PN25 | grZ.m. | 40
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 80
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø40x6,7 PN25 | grZ.m. | 90
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø50x8,5 PN25 | grZ.m. | 210
6 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø63x8,5 PN25 | grZ.m. | 190
7 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø75x8,5 PN25 | grZ.m. | 10
8 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø90x12,5 PN25 | grZ.m. | 20
9 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 710
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 6მმ d20 | grZ.m. | 70
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 6მმ d25 | grZ.m. | 40
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 6მმ d30 | grZ.m. | 80
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ d40 | grZ.m. | 90
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ d50 | grZ.m. | 210
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ d63 | grZ.m. | 190
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12მმ d75 | grZ.m. | 10
| მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12მმ d90 | grZ.m. | 20
თბოპუნქტი
1 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 79
| ფოლადის მილის მუხლი 3" | cali | 4
| ფოლადის მილის მუხლი 2" | cali | 8
| ფოლადის მილ მუხლი 1 1/4" | cali | 6
| САР დამხრშობი 3" | cali | 4
| САР з დამხრშობი 8" | cali | 3
| ფოლადის გადამყვანი 2"х1 1/4" | cali | 10
| გარე ხრახნი ფოლადის | cali | 17
| გარე ხრახნი ფოლადის 1" | cali | 6
| გარე ხრახნი ფოლადის 2" | cali | 21
2 | თერმომეტრი 0-20°С ჩანართით 1/2" | cali | 3
3 | მანომეტრი 12ბარ , ჩანართით 1/2" | cali | 3
4 | უსაფრთხოების სარქველი DN25 10 Бар | cali | 3
5 | ფოლადის მილი 8" | grZ.m. | 1
6 | ფოლადის მილი 3" | grZ.m. | 21
7 | ფოლადის მილი 2" | grZ.m. | 9
8 | ფოლადის მილი 1 1/4" | grZ.m. | 10
9 | გამანაწილებელი პლასტმასის კოლექტორი,4 გასასვლელით (d25, d32, d40, d50),ცივი წყლის მომარაგების d63,არმატურით | kompl. | 1
10 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x5,4 PN25 | grZ.m. | 25
11 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 30
13 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 456
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d32 | cali | 4
| 32*900 muxli | cali | 20
| 25*900 muxli | cali | 15
| ფოლადის ფლანეცი 3'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 11/2'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 2'' | cali | 18
| შუა სადები 3'' | cali | 10
| შუა სადები 11/4'' | cali | 10
| შუა სადები 2'' | cali | 18
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D25 | cali | 10
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D25 | cali | 10
| ანკერი М8 | cali | 32
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 4
| ქანჩი М8 | cali | 64
| საყელური М8 | cali | 64
| პერფორირებული პროფილი 24მმ | cali | 3
| კაბელის პლასტიკური ხამუთი 2,5х200 | cali | 100
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D25 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 12
14 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 8
15 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 8
16 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1" | cali | 1
17 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 4
18 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 1
19 | ventilebis mowyoba | cali | 4
| სამსვლიანი ვენტილი,გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 2
| დაბალანსების ვენტილი 2" | cali | 1
| დაბალანსების ვენტილი 1 1/4" | cali | 1
20 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 24
21 | ტუალეტის ფილტრი შიდა რეზბით 1 1/4" | kompl. | 2
22 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 2" | cali | 3
23 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 1 1/4" | cali | 1
24 | რკინის კარადა 600х600х200 | cali | 1
25 | ამომრთველი 1 ღილაკიანი | cali | 1
26 | სიმძლავრის როზეტი | cali | 1
27 | საინსტალაციო თასი როზეტებისტვის და ამომრთველისტვის | cali | 3
28 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 2
29 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 81
30 | kabelis montaJi | grZ.m. | 19
31 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 80
32 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 65
33 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 16
34 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
35 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 2 polusa | cali | 1
36 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/D/6kA 1 polusa | cali | 7
37 | კონტაქტორი ერთ ფაზიანი ნომინალით 10A c დამატებით კონტაქტიტ(NO,NC) | cali | 1
jami
I+II Tavebis jai

## X2.7
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 12U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1000VA | cali | 1
3 | 1U ოპტიკური გამანაწილებელი კრისი 24 პორტამდე | cali | 1
4 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 1
5 | qselis komutatori 48 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
7 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 56
8 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 5
10 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 9
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 146
15 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 146
16 | kabelis montaJi | grZ.m | 114
17 | kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat5e | grZ.m. | 260
| jami |  |  |  | 0

## X2.8
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | კომბინირებული ელექტრული ფილტრი სიხშირების განცალკევებისთვის Splitter 1/4 | cali | 1
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 2
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi | grZ.m | 125
| satelevizio qselis kabeli RG 6 | grZ.m. | 125
jami

## X2.9
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 3
3 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
5 | IP ვიდეოკამერა PoE კვებით,შიდა აღსრულებით. | cali | 13
6 | IP ვიდეოკამერა PoE კვებით,შიდა აღსრულებით,4 Mp,დღე/ღამე რეჟიმით,ინფრო წითელი განათების სიშორე 30 მ.აღმოჩენა, მ:42,ბრუნვა 0°~ 360° | cali | 16
7 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
8 | kabelis montaJi | grZ.m | 250
| kabeli UTP Cat 5e | grZ.m. | 250
9 | მონიტორი 32'',რეზოლუცია 1920 × 1080 | cali | 1
10 | PDU 7როზეტი გერმ.სტანდ.LED ამომრთველით,1U,კაბელი 2მ ჩანგალი გერმ.სტანდ. | cali | 1
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 150
12 | 19'' ვენტელატორის მოდლ 1U,4 ვენტეკატორი,ციფრული თერმოსტატით | cali | 1
13 | 19'' განათების პანელი ,1U,ხელის ჩამრთველით,შავი | cali | 1
14 | 19'' კონსოლის თარო სიღრმით 1U,შავი | cali | 1
15 | კლავიატურა,მაუსი | cali | 1
16 | თერმოსტატის ანალოგი, ნაცრისფერი | cali | 1
jami

## X2.10
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTpultiani | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 1
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 86
4 | samisamarTo Tburi deteqtori | cali | 12
5 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 12
6 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 6
7 | kabelis montaJi | grZ.m | 670
| cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m. | 670
jami

## X2.11
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 2 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
jami

## X2-12
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.33085
| manqanebi | lari | 0.066971
| liTonis dgari d-89*3mm | t | 0.05724
| sxva xarjebi | lari | 0.15913
jami

## x.6.1
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 10.5
2 | polieTilenis mili SDR-11 DN25 | grZ.m. | 25
3 | polieTilenis mili SDR-11 DN32 | grZ.m. | 25
4 | SDR 11 საცირკულაციო თბილი წყლის მილი DN 15 ¦ PN20 | grZ.m. | 25
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 4
| 50/32/50 mm samkapi | cali | 2
| 32*900 muxli | cali | 2
5 | ventilis mowyoba | cali | 4
| ventili d=32 | cali | 2
| ventili d=25 | cali | 2
5 | უკუ კლაპანი d=32mm | cali | 1
6 | saxanZro hidrantis mowyoba | cali | 2
7 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
8 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 18
9 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT gruntSi | kub.m. | 9
10 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 15.75
11 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 47.25
12 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 7
13 | წვრილმარვცვლოვანი ხრეში 10სმ-სისქით | kub.m | 5
13 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 10
14 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობა (62.5kub.m) | kompl. | 1
2 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. | 456
3 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=700 H-700 | kub.m. | 12
4 | კანალიზაციის ჭაში ბეტონის მოწყობა | kub.m. | 0.7
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 33
| 100*45° გაშლილი მუხლი d-100 | cali | 11
| 100*90° გაშლილი მუხლი d-100 | cali | 11
| 100მმ ხუფი d-100 | cali | 11
6 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.0099
7 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 3.3
8 | ღორღის (ფრაქცია 20მმ-50მმ) საფილტრაციო 50სმ სიმაღლის ფენის მოწყობა | kub.m | 12
jami

## x6-3
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 252
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 15.5
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 31
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 25.5
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 15.02
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 70
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.1647
10 | kabelis montaJi | grZ.m. | 770
11 | kabelebi
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X3.4mm2 | grZ.m | 200
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X2.5mm2 | grZ.m | 570
12 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 200
13 | ბუნიკი რგოლოვანი სპილენძის,ვეთით 16მმ² | cali | 20
I Tavis jami
sanaTebi
2 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=4,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 29
3 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 100 W | cali | 29
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi Н=4м, R64м | cali | 1
2 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=6m | cali | 1
3 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 68
.3,1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
4 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
5 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 2.6739
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 76.396
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 190.99
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 334.2325
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 381.98
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 57.297
| a-III klasis armatura | tona | 1.5065
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 381.98
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 117.45
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 5.4775
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 53.0544
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 442.12
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 0.26527
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 4.4212
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.13264
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 4.4212
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | sparke skami | cali | 16
2 | sanagve urna | cali | 16
jami