## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის N#1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი NN#N1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 5
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 155
3 | asfaltis safaris da betonis sarinelis daSla | kub.m. | 425
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 55.074
5 | bordiurebis daSla | 100m. | 2.3
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 44.31
2 | Cardaxis liTonos dgarebis da gare liTonis kibeebis demontaJi | tona | 2.5
3 | Cardaxis Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 0.142
4 | wyalsawreti milebis da Rarebis demontaJi | grZ.m. | 387
6 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 650
7 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 330
8 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 9692
9 | xis iatakis ayra | kv.m. | 579
10 | laminatis iatakis ayra | kv.m. | 3276
10 | moxvewili iatakis ayra | kv.m. | 163
11 | keramikuli filebis ayra | kv.m. | 931
12 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 4786
13 | kedlebis daSla | kub.m. | 70
14 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 78
15 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 102
16 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 4127
17 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
18 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
19 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 1.167
2 | Tadi Senobis da sportdarbazis kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 41
| a-I klasis armatura | tona | 0.3
| a-III klasis armatura | tona | 5.845
3 | svetebis gaZliereba liTonkonstruqciebiT | tona | 3.365
4 | liTonis koWebis montaJi | tona | 34.765
5 | liTonis sartyelis montaJi | tona | 25.196
6 | mon. r/b gadaxurbis filebi ~Β25~ | kub.m. | 238
| a-I klasis armatura | tona | 0.652
| a-III klasis armatura | tona | 19.621
Cardaxis mowyoba
1 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba (Cardaxi-1-2-3-4) | tona | 2.036
2 | Cardaxebis xis konstruqciebi (Cardaxi-1-2-3-4) | kub.m. | 1.08
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 510.3072
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 42.5256
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 487.56
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 225.8
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 211.76
6 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 3504
7 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 311
8 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 20.72
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 574
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 574
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 574
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 574
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 3817
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 348
3 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m | 180
4 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m | 75
5 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 380
6 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m. | 255
7 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. sportdarbazSi da sakoncerto darbazSi | kv.m. | 380
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | Riobebis amoSeneba wvrili blokiT sisqiT 15 sm | kub.m. | 75
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 10 sm | kub.m. | 14
4 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 10972
5 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 1245
6 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 150
7 | svel wertilebSi tixrebis mowyoba laminirebuli filiT | kv.m. | 178
8 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 9877
9 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 3250
10 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 554
11 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 320
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 4127
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1420
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 4127
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 4127
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 4127
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 53.9
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 638.6
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 288.9
4 | xis karis mowyoba | kv.m. | 7.04
5 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 225
6 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 225
7 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 12
8 | sporT darbazSi fanjrebze damcavi badis mowyoba | kv.m | 85
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 348.96
2 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 4362
3 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 109
4 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 109
5 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 109
6 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 3.537
7 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 85
8 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 3.9
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 110
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 120
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 120
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 1.02
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
wyalsadeni
1 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø15 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 120
2 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 12
3 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 15
4 | პოლიპროპილენის საცირკულაციო თბილი წყლის მილი DN 15 ¦ PN20 | grZ.m. | 120
5 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø15 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 130
6 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 15
7 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 50
8 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 20
9 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø40 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 20
10 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø50 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 15
11 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 423
| 15 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | 50
| 50 mm muxli 900 | cali | 4
| 40 mm muxli 900 | cali | 4
| 32 mm muxli 900 | cali | 5
| 25 mm muxli 900 | cali | 8
| 20 mm muxli 900 | cali | 20
| 15 mm muxli 900 | cali | 25
| 50/40mm gadamyvani | cali | 1
| 40/32mm gadamyvani | cali | 2
| 32/25mm gadamyvani | cali | 10
| 25/20mm gadamyvani | cali | 15
| 20/15mm gadamyvani | cali | 30
| 50mm quro | cali | 2
| 40mm quro | cali | 5
| 32mm quro | cali | 5
| 25mm quro | cali | 10
| 20mm quro | cali | 20
| 15mm quro | cali | 40
| 15მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 60
| 50/15/50 mm samkapi | cali | 2
| 40/20/40 mm samkapi | cali | 4
| 32/32/40 mm samkapi | cali | 2
| 25/32/40 mm samkapi | cali | 2
| 25/32/40 mm samkapi | cali | 4
| 25/32/32mm samkapi | cali | 2
| 25/20/20mm samkapi | cali | 2
| 20/25/25mm samkapi | cali | 2
| 20/15/20mm samkapi | cali | 5
| 20/20/15mm samkapi | cali | 10
| 15/15/15mm samkapi | cali | 25
| rezinis Slangi unitazisTvis L-60სმ | cali | 47
10 | ventilebis mowyoba | cali | 60
| 15mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 50
| 25mm ventili Camketi | cali | 3
| 20mm ventili Camketi | cali | 4
| 15mm ventili Camketi | cali | 3
11 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 19
12 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 6
saxanZro qseli
1 | ფოლადის მილი DN50, ERW (მინ.კედლის სისქე -3მმ) | grZ.m. | 15
2 | ფოლადის მილი DN65, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 30
3 | ფოლადის მილი DN80, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 60
4 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 9
| ჰიდრანტის საყრდენი მუხლი DN80 | cali | 1
| გადამყვანი DN65/50 | cali | 6
| გადამყვანი DN80/65 | cali | 2
5 | სახანძრო კრადა , მინის გამჭირვალე კარით გიდრანტი L= 25მ ცეცხლ მაქრით ნიშნებით აღჭურვილი | kompl | 6
6 | თუჯის გარე ჰიდრანტი DN80 | cali | 1
7 | milebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | 100kv.m. | 2.5
8 | ჩამკეტი ურდული DN80 | cali | 1
9 | ჩამკეტი ვენტილი Ø100 | cali | 1
10 | დამცლელი ვენტილი Ø100 | cali | 3
11 | პეპელა ვენტილი Ø100 | cali | 14
12 | წნევის დამგდები ვენტილი Ø100 | cali | 2
13 | manometris mowyoba | cali | 5
14 | საცირკულაციო ტუმბო L= 18 მ3/სთ ¦ H=10მ | cali | 2
15 | უკუ კლაპანი Ø100 | cali | 2
| danarCeni xarjebi | lari | 0.74
16 | დინების რელე Ø100 | cali | 2
17 | ფოლადის მილი Ø100, ERW | grZ.m. | 60
18 | პოლიეთილენის მილი DN80, PN16 | grZ.m. | 15
19 | ცეცხლმაქრი 6 კგ | cali | 6
jami

## x.2-3
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 50.5
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.45
3 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 149
| 100*100 samkapi 450 | cali | 20
| 100*50 samkapi 450 | cali | 15
| 50*50 samkapi 450 | cali | 18
| რევიზია Ø110 | cali | 24
| 110*450 muxli | cali | 30
| 50*450 muxli | cali | 25
| 50*900 muxli | cali | 5
| 100*50 gadamyvani | cali | 12
4 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 182.5
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 85.5
| Tboizolacia Ø110/13mm | grZ.m. | 97
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 18
2 | sifoni | cali | 18
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 19
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 19
5 | 50mm trapi gverdiTa SeerTebiT | cali | 6
6 | unitazi rezinis SlangiT gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 6
7 | sifoni | cali | 6
8 | pirsabani gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 6
9 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 6
10 | არგო ვენტილი | cali | 18
jami

## x.2-4
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 1400
2 | kabelis montaJi | grZ.m. | 14500
3 | kabelebi
| სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 5X35 | grZ.m | 50
| სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 5X6 | grZ.m | 200
| სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 5X2.5 | grZ.m | 150
| სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 3X2.5 | grZ.m | 8000
| სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 3X1.5 | grZ.m | 7500
samontaJo masala
1 | სამონტაჟო კოლოფი | cali | 351
2 | გამანაწილებელი კოლოფი 100X100 | cali | 240
3 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 700
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 700
5 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთების ხუთიანი | cali | 2000
6 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთების სამიანი | cali | 5000
7 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთების ორიანი | cali | 4000
2 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი MDB
2.1 | Zalovani fari g/m 1800X400X200dasadgami liTonis korpusiT | cali | 2
2.3 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/125ა | cali | 1
2.4 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/50ა | cali | 2
2.5 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/40ა | cali | 1
2.6 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/32ა | cali | 2
2.7 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 15
2.8 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 12
3 | გამანაწილებელი ფარი DB-01
3.1 | Zalovani fari g/m 800X400X200dasadgami liTonis korpusiT | cali | 1
3.2 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/50ა | cali | 1
3.3 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 15
3.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 8
4 | გამანაწილებელი ფარი DB-02
4.1 | mTavari gamanawilebeli fari 24 moduliani | cali | 1
4.2 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/40ა | cali | 1
4.3 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 7
4.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 9
5 | el.gamanawilebeli fari DB-BOILER
5.1 | mTavari gamanawilebeli fari 24 moduliani | cali | 1
5.2 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/40ა | cali | 1
5.3 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 3
5.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 3
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 54
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 5
3 | iatakis saStefselo yuTi 4-iani | cali | 28
4 | დახურული საშტეფსელო როზეტი დამიწებით | cali | 12
5 | saStefselo rozeti damiwebiT | cali | 252
sanaTebi
1 | ამსტრონგის სანათი L1 | cali | 276
2 | სველი წერტილის სანათი L2 | cali | 68
3 | კიბის უჯრედის ბრა L3 | cali | 21
damiweba
1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | cali | 70
2 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | cali | 6
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi | cali | 1
2 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | cali | 200
3 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | cali | 8
| უჟანგავი ფოლადის 6 მეტრიანი მილი | cali | 1
jami

## x2-5
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარი ჰაერის ხარჯი 2500მ3 წნევა : 200პა აღჭურვილი G4 & F5 ფილტრებით ან შესაბამისი ფილტრაციის დონის მქონით. | kompl. | 1
2 | მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარი ჰაერის ხარჯი 650მ3 წნევა : 120პა აღჭურვილი G4 & F5 ფილტრებით ან შესაბამისი ფილტრაციის დონის მქონით. | kompl. | 2
3 | სველი წერტილის გამწოვი ვენტილატორი ჰაერის ხარჯი 250მ3 წნევა : 120პა | cali | 1
4 | სველი წერტილის გამწოვი ვენტილატორი ჰაერის ხარჯი 650მ3 წნევა : 120პა | cali | 3
5 | ელექტრო ტენი 1.5კვტ არხში ჩასაყენებელი , გადახურებისგან დაცვით . სასურველია მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარის მწარმოებლისგან | kompl. | 2
jami
II haersatari da armatura
1 | haersatari moTuTiebuli Txelfurc. foladisagan δ=0,5mm. | kv.m. | 160
2 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 70
3 | გარე მეტალის ცხაურა 200X200მმ | cali | 1
4 | გარე მეტალის ცხაურა 250X250მმ | cali | 2
5 | გარე მეტალის ცხაურა 450X450მმ | cali | 2
6 | cxauri 300X100 | cali | 14
7 | cxauri 400X150 | cali | 10
8 | სველი წერტილის გამწოვი ცხაურა ∅100 | cali | 27
jami
sul

## x2-6
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
1 | ცხელი წყილის მოსამზადებელი მოცულობითი ბოილერი წყლის მოცულობა 500ლ | cali | 6
2 | წყლის გამათბობელი არხული კოილი გათბობის სიმძლავრე - 10კვტ სამუშაო ტემპერატურა 85 -65 C* დრენაჟის ვანით ტემპერატურის მართვის ავტომატიკით (kompleqtSi) | kompl. | 1
qvabebi
1 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე დასადგავი ქვაბი 150 კვტ | cali | 1
2 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე ქვაბის სანთურა 90 - 200კვტ | cali | 1
3 | საცირკულაციო ტუმბო L= 2.0 მ3/სთ ¦ H=3მ | cali | 1
4 | საცირკულაციო ტუმბო L= 2.5 მ3/სთ ¦ H=3მ | cali | 1
5 | საცირკულაციო ტუმბო L= 1.5 მ3/სთ ¦ H=3.5მ | cali | 1
6 | საცირკულაციო ტუმბო L= 1.8 მ3/სთ ¦ H=6.5მ | cali | 2
7 | საცირკულაციო ტუმბო L=5.7 მ3/სთ ¦ H=3მ | cali | 1
8 | საფართოვებელი ავზი 200 Lt (10 bar) | kompl. | 1
9 | საფართოვებელი ავზი 150 Lt (10 bar) | cali | 1
10 | ელექტრო ტენი 1.5კვტ, არხული ტემპერატურის on/off ავტომატიკით | kompl. | 1
jami
sakvamuri
1 | sakvamle mili foladis Ø150 qvabis sakvamurisaTvis 28m. | tona | 0.95
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 66
3 | მინაბამბა 70მმ (საკვამურისთვის) | kub.m. | 5.74
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 98
| radiatori 600-1200 22PKKP | cali | 21
| radiatori 600-1000 22PKKP | cali | 22
| radiatori 600-800 22PKKP | cali | 30
| radiatori 600-700 22PKKP | cali | 25
2 | კოლეკტორი DN125 5 კონტუირზე (DN50X1 DN50X40 | kompl. | 2
| კოლეკტორი DN125 5 კონტუირზე (DN50X1 DN50X40 | kompl. | 2
3 | ventilebis mowyoba | cali | 224
| შემსვლელი ვენტილი რადიატორზე | cali | 98
| გამომსვლელი ვენტილი რადიატორზე | cali | 98
| ჩამკეტი ვენტილი 40mm | cali | 4
| ჩამკეტი ვენტილი 65mm | cali | 5
| მარეგულირებელი ვენტილი 15mm | cali | 2
| მარეგულირებელი ვენტილი 32mm | cali | 3
| მარეგულირებელი ვენტილი 40mm | cali | 1
| მარეგულირებელი ვენტილი 50mm | cali | 8
| მარეგულირებელი ვენტილი 65mm | cali | 5
4 | საშრობი 480X800 | kompl. | 2
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | PN25 გათბობის მილი DN 15 კაუჩუკის იზოლაციით 13მმ სისქის | grZ.m. | 400
2 | PN25 გათბობის მილი DN 20 კაუჩუკის იზოლაციით 13მმ სისქის | grZ.m. | 300
3 | PN25 გათბობის მილი DN 25 კაუჩუკის იზოლაციით 13მმ სისქის | grZ.m. | 400
4 | PN25 გათბობის მილი DN 32 კაუჩუკის იზოლაციით 13მმ სისქის | grZ.m. | 100
5 | PN25 გათბობის მილი DN 40 კაუჩუკის იზოლაციით 13მმ სისქის | grZ.m. | 100
6 | PN25 გათბობის მილი DN 50 კაუჩუკის იზოლაციით 13მმ სისქის | grZ.m. | 30
7 | filtri d=15 | cali | 1
8 | filtri d=32 | cali | 1
9 | filtri d=40 | cali | 1
10 | filtri d=50 | cali | 3
11 | filtri d=65 | cali | 2
12 | ukusarqveli d=80mm | cali | 7
| უკუ კლაპანი DN 15 | cali | 1
| უკუ კლაპანი DN 32 | cali | 1
| უკუ კლაპანი DN 40 | cali | 1
| უკუ კლაპანი DN 50 | cali | 3
| უკუ კლაპანი DN 65 | cali | 1
13 | ventilebis mowyoba | cali | 2
| სარეგულირო ვენტილი ფარული DN25 | cali | 1
| სარეგულირო ვენტილი ფარული DN40 | cali | 1
14 | Termometris mowyoba | cali | 11
15 | manometris mowyoba | cali | 10
16 | ავტომატური შემვსები კლაპანი DN40 | cali | 1
17 | უკუ დინების შემზღუდველი DN40 | cali | 1
18 | avtomaturi haergamSvebis mowyoba DN65 | cali | 1
19 | დამცლელი კლაპანი d=100mm | cali | 2
20 | დამცლელი კლაპანი d=40mm | cali | 1
21 | დამცლელი კლაპანი d=25mm | cali | 2
22 | დრეკადი დაერთება DN32 | cali | 2
23 | დრეკადი დაერთება DN50 | cali | 6
24 | დრეკადი დაერთება DN65 | cali | 2
25 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 40
26 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø40 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 40
27 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø50 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 80
28 | 2 ცვლიანი მოტორიზებული ვენტილი DN 50 | cali | 1
gare samuSaoebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba qvabulSi, eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0.65kub.m. | 1000m³ | 0.071
2 | II kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 18
3 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | kub.m. | 90
4 | 150 მმ გოფრირებული საკანალიზაციო მილი (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | grZ.m. | 50
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 20
| 150მმ ქურო (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 10
| 150მმ შუასადები (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 10
jami
I+II Tavebis jai

## X2.7
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 22U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | უწყვეტი კვების წყარო რეკში სამონტაჟო 1500VA | cali | 1
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 2
4 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 3
5 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 3
6 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 43
7 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 6
8 | rozetis bude | cali | 49
9 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 10
10 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 500
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 800
15 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 100X60X1,0mm | grZ.m | 300
17 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | kompl | 1
18 | kabelis gayvana sakabelo arxSi da gofrirebul milSi | grZ.m. | 1600
19 | kabelis montaJi | grZ.m | 2000
| kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | grZ.m. | 3600
jami

## X2.8
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/6 | cali | 1
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 3
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi | grZ.m | 180
| satelevizio qselis kabeli RG 6 | grZ.m. | 360
jami

## X2.9
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
3 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
5 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 11
6 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis | cali | 11
7 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 2
8 | kabelis montaJi | grZ.m | 1900
| kabeli UTP Cat 5e | grZ.m. | 1900
jami

## X2.10
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | სამისამართო სახანძრო საკონტროლო პანელი ერთლუპიანი | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 2
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 60
4 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 9
5 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 13
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 1350
gamoZaxebis sistema
1 | ინვალიდების 2 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 1
2 | kabelis montaJi | grZ.m | 600
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 8
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 350
| eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | grZ.m. | 400
jami

## X2.11
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 3 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
2 | SSmM pirTa amwe | cali | 1
jami

## X2-12
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 0.15
| Tujis xufi | cali | 1
3 | SDR 11 ცივი წყლის მილი Ø 32 ¦ PN16 | grZ.m. | 35
4 | SDR 11 ცივი წყლის მილი Ø 50 ¦ PN16 | grZ.m. | 35
4 | SDR 11 საცირკულაციო მილი ქვაბამბის იზოლაციით Ø 15 ¦ PN16 | grZ.m. | 35
9 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 12
| 15*90° muxli | cali | 4
| 32*90° muxli | cali | 4
| 50*900 muxli | cali | 4
11 | ventilebis mowyoba | cali | 3
| ჩამკეტი ვენტილი Ø15 | cali | 1
| ჩამკეტი ვენტილი Ø32 | cali | 1
| ჩამკეტი ვენტილი Ø50 | cali | 1
12 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 15
13 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT III kategoriis gruntSi | kub.m. | 3
14 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 5.25
15 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 31.5
16 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 2
18 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 13
19 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 3.5
20 | უკუ კლაპანი d=50mm | cali | 2
21 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
22 | ჩამკეტი ვენტილი Ø50 | cali | 4
23 | ჩამკეტი ვენტილი Ø75 | cali | 1
24 | დამცლელი ვენტილი Ø75 | cali | 1
25 | wylis filtri d=50 | cali | 2
26 | საცირკულაციო ტუმბო L= 5 მ3/სთ ¦ H=5მ | cali | 2
27 | ფოლადის მილი Ø75, ERW | grZ.m. | 4
28 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. | 23
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.26
3 | gofrirebuli mili SN4 DN 160 | grZ.m. | 80
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-800 | kub.m. | 1
| Tujis xufi | cali | 1
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 2
5 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-850 | kub.m. | 1
| Tujis xufi | cali | 1
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 2
6 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-900 | kub.m. | 1
| Tujis xufi | cali | 1
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 2
7 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 1
| Tujis xufi | cali | 1
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 2
8 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1500 | kub.m. | 1
| Tujis xufi | cali | 1
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 2
9 | წყლის უტილიზაციის ჭა d=1000 H-2000 | kub.m. | 1
| Tujis xufi | cali | 1
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 2
10 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.102
11 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 18
12 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 18
11 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 73.5
12 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 12
13 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 12
14 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 78
15 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 18
1 | წყლის რეზერვუარი 21მ3 ბეტონის დონის კონტროლით; დამცლელით; სავენტილაციო ლუქით; მომსახურების ლუქით; მოდინების და გამშვები ფლანცებით; ტუმბის ავტომატიკა დროის რელეთი; სარეცირკულაციო ტუმბოთი; (სახანძრო რეზერუარში) | kompl. | 1
1 | ბიოტალი, წყლის ხარჯი 4.1მ3/დღეღამეში, ზალპური ხარჯი 855ლ | kompl. | 1
jami

## x6-3
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 235
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 9.9
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 19.8
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 41
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 9.42
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 65
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.1583
8 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 134.225
I Tavis jami
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=0,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 15
2 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 150 W IP65 | cali | 15
3 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 680
4 | kabelis montaJi | grZ.m. | 120
5 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 800
6 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 680
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 70
2 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | cali | 6
mexamridi
66 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
67 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=5m | cali | 6
| gadamyvani detali xraxniT (galvanizirebuli) | cali | 1
| mexamridis sayrdeni anZis samagri WanWiki M12 | cali | 4
68 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 100
68.1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
69 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
70 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
| damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
| damcavi polieTilenis mili Ø50mm milis samagri | cali | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
| damiwebis Reros da zolis gadabmis detali | cali | 6
| zolis jvaredini SemakavSirebeli | cali | 4
| damiwebis Reros Tavi Ø20 | cali | 6
| damiwebis Reros bolo Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
ხონის მუნიციპალიტეტში სოფელ გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 3.857
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 110.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 275.5
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 482.125
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 38.57
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 82.65
| a-III klasis armatura | tona | 1.6644
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 551
| liTonkonstruqciebi | tona | 12.1098
| bade | kv.m. | 936.7
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis da bilikebis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 3109
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 5.51
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 211.8
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 353
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 1.059
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 17.65
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.5295
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 17.65
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | wylis sasmeli wyaros mowyoba | cali | 2
2 | sparke skami | cali | 12
3 | sanagve urna | cali | 8
jami