## ხარჯთაღრიცხვა
ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა სარდაფის სართულია კაპიტალური რემონტისა და რეკონსტრუქციის (I ეტაპი)
(მშენებლობის დასახელება)
ლოკალური-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა (საერთო სამშენებლო სამუშაოები) | [6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება _ ლარი მათ შორის ხელფასი _ ლარი
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
safuZveli: defeqturi aqti
Sedgenilia 2020 III kv. doneze
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1. demontaJis samuSaoebi
1 | 46-23-5 | blokis kedlebis დემონტაჟი სისქით 60სმ | m3 |  | 4.4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 4.8 | 21.12
|  | sxva manqana | lari | 1.1 | 4.84
2 | 46-23-5 | blokis kedlebis დემონტაჟი სისქით 10სმ | m3 |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 4.8 | 59.04
|  | sxva manqana | lari | 1.1 | 13.53
3 | 46-32-1 | ფანჯრის blokis demontaJi ზომა1,2x1,8-9ცალი | m2 |  | 19.4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.7 | 32.98
|  | sxva manqana | lari | 0.0984 | 1.909
4 | 46-31-2 | arsebuli iatakis filebis demontaJi derefnidan | m2 |  | 141
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.323 | 45.543
|  | sxva manqana | lari | 0.0215 | 3.0315
5 | r-21-87 | შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან | t |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.85 | 55.5
6 | r-1-3 | samSeneblo nagvis გადატანა 30 მეტრზე და დატვირთვა ა/მ-ზე | t |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.67 | 20.1
7 | sabazro | samSeneblo nagvis გადატანა 5 კმ-ზე | ტ |  | 30
|  | მანქანა | ლარი | 1 | 30
jami
|  | zednadebi xarjebi | 10%
jami
|  | mogeba | 8%
jami 1
II. samSeneblo samuSaoebi
ა) kedlebiს მოწყობა
1 | 10-60-1 კ=0,5 | გარე კედლების შიდა მხრიდან მოპირკეთება თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე (არმატ.სისქ 3სმ.) | m2 |  | 260
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.81 | 210.6
|  | sxva manqana | lari | 0.04 | 10.4
|  | TabaSir-muyaos ფილა (kompleqti) | m2 | 1.05 | 273
|  | sxva masala | lari | 0.082 | 21.32
2 | 10-60-1 კ=0,5 | არსებული შლაკო-ბლოკებით აშენებული ტიხრების მოპირკეთება, ორივე მხრიდან თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე (260x2 მხარე) | m2 |  | 520
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.81 | 421.2
|  | sxva manqana | lari | 0.04 | 20.8
|  | TabaSir-muyaos ფილა (kompleqti) | m2 | 1.05 | 546
|  | sxva masala | lari | 0.082 | 42.64
3 | 10-60-1 კ=0,5 | თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ტიხრების მოწყობა (ფილა ორივე მხრიდან და შუაში პენოპლასტი სისქით 5სმ) ლითონის კარკასზე | m2 |  | 354
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.81 | 286.74
|  | sxva manqana | lari | 0.04 | 14.16
|  | TabaSir-muyaos ფილა (kompleqti) | m2 | 2.1 | 743.4
|  | პენოპლასტი 5სმ. | m2 | 1.05 | 371.7
|  | sxva masala | lari | 0.082 | 29.028
4 | 15-14-1 | kedlebis mopirkeTeba moWiquli filebiT (19 მ2 ოთახები+35მ2 სმ.წერტ.)webo-cementze 2msimaRleze | m2 |  | 54
3': Sromis danaxarjebi; 4': kac/sT; 5': 1.7; 6': 91.8 | 7.3529
|  | sxvadasxva manqanebi normiT | lari | 0.02 | 1.08
|  | moWiquli filebi | m2 | 1.03 | 55.62
|  | webo-cementi | kg | 5 | 270
|  | sxvadasxva masala normiT | lari | 0.007 | 0.378
5 | 15-52-3 | kar-fanjrebis ferdoebis Selesva cementis xsnariT | grZ.m |  | 96
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.3 | 28.8
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 1.056
|  | cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0067 | 0.6432
ბ) Weriს მოწყობა
6 | 34-59-7, 34-61-15 | SekiduliEWeris mowyoba "amstrongis" filebiT liTonis karkasze (ვესტიბიული, დერეფანი) | m2 |  | 141
|  | Sromis danaxarjebi | კაც/სთ | 1.53 | 215.73
|  | sxva manqana | lari | 0.045 | 6.345
|  | "amstrongis" filebi liTonis karkasiT | m2 | 1.03 | 145.23
|  | sxva masala | lari | 0.552 | 77.832
7 | 34-58-1, 34-61-13 | SekiduliEWeris mowyoba TabaSir-muyaoს ფილებით liTonis karkasze (სარევიზიო ლუქების გათვალისწ.) | m2 |  | 459
|  | Sromis danaxarjebi | კაც/სთ | 1.53 | 702.27
|  | sxva manqana | lari | 0.0469 | 21.5271
|  | TabaSir-muyaos filebi, liTonis karkasiT | m2 | 1.03 | 472.77
|  | sxva masala | lari | 0.08 | 36.72
8 | 34-58-1, 34-61-13 | SekiduliEWeris mowyoba პლასტიკატის ფილებით liTonis karkasze (ტუალეტებში) | m2 |  | 9.6
|  | Sromis danaxarjebi | კაც/სთ | 1.53 | 14.688
|  | sxva manqana | lari | 0.0469 | 0.45024
|  | პლასტიკატის შეკიდული ჭერი (კომპლ.) | m2 | 1.03 | 9.888
|  | sxva masala | lari | 0.08 | 0.768
გ) kar-fanjrebiს მოწყობა
9 | 9-14-5 | metalo-plastmasis fanjris montaJi | m2 |  | 27.4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 74.528
|  | sxva manqana | lari | 0.67 | 18.358
|  | metaloplastmasis fanjara | m2 |  | 25.92
|  | metaloplastmasis fanjara | m2 |  | 1.2
|  | metaloplastmasis fრამეგა | m2 |  | 0.25
|  | sxva masala | lari | 0.656 | 17.9744
10 | 10-20-1 | მდფ-ის karებis მონტაჟი თამასებთან ერთად | m2 |  | 55.6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.914 | 50.8184
|  | sxva manqana | lari | 0.0353 | 1.9627
|  | მდფ-ის kari (ყრუ მოწყ.) 0,8x2,1-5ც. | m2 |  | 8.4
|  | მდფ-ის kari (ყრუ მოწყ.) 0,7x2,1-4ც. | m2 |  | 5.58
|  | მდფ-ის kari (გაუმჭ.მინით.) 0,9x2,1-22ც. | m2 |  | 41.58
|  | sxva masala | lari | 0.276 | 15.35
11 | 10-19-2 | მეტალო-პლასტმასის rafis მოწყობა სიგანით 0,3 მ | m2 |  | 14.2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.594 | 8.4348
|  | sxva manqana | lari | 0.0266 | 0.37772
|  | მეტალო-პლასტმასის rafა | გრძ.მ | 0.74 | 10.508
|  | sxvadasxva masala | lari | 0.048 | 0.6816
12 | 9-17-1 | liTonis karebis montaJi - 2 ცალი | m2 |  | 6.3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 6.3
|  | sxva manqana | lari | 0.348 | 2.1924
|  | liTonis karebi | m2 | 1 | 6.3
|  | liTonis damxmare konstruqciebi | kg | 5 | 31.5
|  | eleqtrodi | kg | 0.12 | 0.756
|  | sxva masala | lari | 0.656 | 4.1328
დ) iatakის მოწყობა
13 | 11-8-1 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 40mm ოთახებში ლამინატის და მეტლახის ქვეშ | m2 |  | 468.8
|  | Sromis danaxarjebi | კაც/სთ | 0.2016 | 94.5101
|  | sxvadasxva manqanebi normiT | lari | 0.0187 | 8.767
|  | cementis xsnari | m3 | 0.0408 | 19.127
|  | sxvadasxva masala normiT | lari | 0.0636 | 29.8157
14 | 11-8-1 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 20mm(დერეფანი და ვესტიბიული) კერამოგრანიტის ფილების ქვეშ. | m2 |  | 141
|  | Sromis danaxarjebi | კაც/სთ | 0.2016 | 28.4256
|  | sxvadasxva manqanebi | lari | 0.0187 | 2.6367
|  | ქვიშა/cementis xsnarი | m3 | 0.0204 | 2.8764
|  | sxvadasxva masala normiT | lari | 0.0636 | 8.9676
15 | 10-20-3 | კერამოგრანიტის ფილების დაგება წებო ცემენტზე (დერეფანი, ვესტიბიული) | m2 |  | 141
3': Sromis danaxarjebi; 4': kac/sT; 5': 1.08; 6': 152.28 | 11.5741
|  | sxva manqana | lari | 0.0452 | 6.3732
|  | კერამოგრანიტის ფილები | m2 | 1.05 | 148.05
|  | წებო ცემენტი | კგ | 6.25 | 881.25
|  | sxva masala | lari | 0.0466 | 6.5706
II Tavis jami
|  | zednadebi xarjebi | 10%
jami
|  | mogeba | 8%
jami
III. Eეleqtro სამონტაჟო სამუშაოები
1 | 8-612-10 | eleqtro faris mowyoba 25 avtomatze | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.37 | 3.37
|  | sxva manqana | lari | 0.095 | 0.095
|  | eleqtro faris mowyoba 25 avtomatze | komp | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.99 | 0.99
2 | 8-149-1 | spilenZis ZarRviani ორმაგიზოლაციანი kabelის მონტაჟი | grZ.m |  | 500
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.11 | 55
|  | sxva manqana | lari | 0,0027 | #VALUE!
|  | კაბელი სპილენძის ძარღვით კვეთით 3x1,5მმ2 | grZ.m |  | 150
|  | კაბელი სპილენძის ძარღვით კვეთით 3x2,5მმ2 | grZ.m |  | 350
|  | sxva masala | lari | 0.0349 | 17.45
III Tavis jami
|  | zednadebi xarjebi | 65%
jami
|  | mogeba | 8%
jami
IV.Eგათბობა, ვენტილაცია, კონდენცირება
1 |  | სპილენძის მაგისტრalis გამყოფი | cali |  | 11
|  | FQZHN-02D - 6ცალი | ცალი |  | 4
|  | FQZHN-01D - 13ცალი | cali |  | 7
2 | sabazro | სპილენძის მილი კაუჩუკის იზოლაციით 19 მმ ფასონური დეტალებით Ø=22,2 | grZ.m |  | 30
|  | spilenZis mili kauC.izolaciiT 19mm-Ø22,2 | grZ.m |  | 30
3 | sabazro | სპილენძის მილი კაუჩუკის იზოლაციით 13მმ ფასონური დეტალებით sxvadasxva diametrebi | grZ.m |  | 224
|  | Ø 19,1 | grZ.m |  | 21
|  | Ø 15,9 | grZ.m |  | 35
|  | Ø 12,7 | grZ.m |  | 72
|  | Ø 9,53 | grZ.m |  | 24
|  | Ø 6,35 | grZ.m |  | 72
4 | sabazro | გამწოვ-მოდინებითი (AM150 ВРФ) მრგვალი დიფუზორი | cali |  | 34
|  | გამწოვ-მოდინებითი მრგვალი დიფუზორი | ცალი |  | 34
5 | 20-1-2 | მოთუთიებული თუნუქის ჰაერსატარები 0,7მმ მილტუჩითა და სამონტაჟო აქსესუარებით | მ2 |  | 210
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.19 | 249.9
|  | sxva manqana | lari | 0.0359 | 7.539
|  | ჰაერსატარი | მ2 | 1 | 210
|  | sxva masala | lari | 0.0122 | 2.562
6 | 26-13-10 | კაუჩუკის თბოიზოლაციის მოწყობა 6მმ სისქით | მ2 |  | 210
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.927 | 194.67
|  | sxva manqana | lari | 0.0003 | 0.063
|  | კაუჩუკის თბოიზოლაციის 6მმ | მ2 |  | 210
|  | sxva masala | lari | 0.0034 | 0.714
7 | 16-24-9 | გოფრირებული ჰაერსატარი 150მმ | grZ.m |  | 14
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.28 | 17.92
|  | sxva manqana | lari | 0.0466 | 0.652
|  | გოფრირებული ჰაერსატარი 150მმ | grZ.m | 0.992 | 13.888
|  | sxva masala | lari | 0.0727 | 1.0178
ჯამი
|  | ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან | 65%
ჯამი
|  | მოგება | 8%
ჯამი
I, II, III, IV თავების ჯამი
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 1,5%
ჯამი
|  | ტრანსპორტის ხარჯები | 0.5%
ჯამი
|  | დღგ | 18%
მთლიანი ჯამი
#REF!
#REF!