## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის N#1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი NN#N1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 5
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 45.3
3 | asfaltis safaris da betonis sarinelis daSla | kub.m. | 13.956
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 272.85
5 | bordiurebis daSla | 100m. | 1.4
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 2.1362
2 | brTyeli saxuravis demontaJi | 100m² | 9.2523
3 | wyalsawreti milebis da Rarebis demontaJi | grZ.m. | 2.4
4 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 922.78
5 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 169.776
6 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 6833.22
7 | xis iatakis ayra | kv.m. | 642.02
8 | linoniumis iatakis ayra | kv.m. | 376.88
9 | parketis iatakis ayra | kv.m. | 214.59
10 | mozaikuri iatakis ayra | kv.m. | 913.19
11 | keramikuli filebis ayra | kv.m. | 191.02
12 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 1043.92
13 | Weris gasufTaveba Selesvisagan | m² | 3245.54
14 | wekiduli Weris demontaJi | kv.m. | 50.93
15 | kedlebis daSla | kub.m. | 118.89
16 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 151.2
17 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 132
18 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 3750
19 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
20 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
21 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 3.5
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 25
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 325
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 568.75
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 25
6 | mon. r/b lenturi saZirkveli betoni ~Β15 | kub.m. | 296.7
| a-I klasis armatura | tona | 1.408
| a-III klasis armatura | tona | 28.824
7 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 55.438
8 | liTonis mWimebis mowyoba | tona | 9.826
9 | liTonis kavSirebis mowyoba | tona | 16.147
10 | Tkedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 201
| a-I klasis armatura | tona | 2.224
| a-III klasis armatura | tona | 37.545
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 385.4988
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 32.1249
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 395.71
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 140.49
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 205.22
6 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 2678.46
7 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 188.32
8 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 7.8716
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 145.72
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 145.72
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 145.72
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 2538.21
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 204.14
3 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 132.17
4 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 204.57
5 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 188.47
6 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 525.21
7 | sardafis Weris izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 373.44
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | Riobebis amoSeneba wvrili blokiT sisqiT 20 sm | kub.m. | 46.8
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 15 sm | kub.m. | 53.5
4 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 8527.22
5 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 1154
6 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 165
7 | svel wertilebSi tixrebis mowyoba laminirebuli filiT | kv.m. | 147
8 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 7538.22
9 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 3154
10 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 480
11 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 270
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 3750
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1045
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 3750
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 3750
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 3750
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 6.12
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 778.43
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 220.83
4 | xis karis mowyoba | kv.m. | 3.9
5 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 246
6 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 246
7 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 1
8 | sporT darbazSi fanjrebze damcavi badis mowyoba | kv.m | 85
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 91.108
2 | cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 925.23
3 | saxuravze ori fena linokromis mowyoba | 100kv.m. | 9.2523
4 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 213.62
5 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 0.54
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 50
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 151.2
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 151.2
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 1.32
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
| cementis xsnari | kub.m. | 2.64
| bloki 40X20X20 | cali | 1568.2932
| sxva xarjebi | lari | 3.84
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
civi wyali
1 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 154
2 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 121
3 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 20
4 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø40 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 4
5 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø50 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 4
5 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø63 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 102
6 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 405
| milis Tboizolacia d-63 milisaTvis | grZ.m. | 102
| milis Tboizolacia d-50 milisaTvis | grZ.m. | 4
| milis Tboizolacia d-40 milisaTvis | grZ.m. | 4
| milis Tboizolacia d-32 milisaTvis | grZ.m. | 20
| milis Tboizolacia d-25 milisaTvis | grZ.m. | 121
| milis Tboizolacia d-20 milisaTvis | grZ.m. | 154
7 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 456.1
| 15 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | 73
| 50 mm muxli 900 | cali | 3.3
| 40 mm muxli 900 | cali | 1.1
| 32 mm muxli 900 | cali | 1.1
| 25 mm muxli 900 | cali | 19.8
| 20 mm muxli 900 | cali | 61.6
| 50/25mm gadamyvani | cali | 1.1
| 40/32mm gadamyvani | cali | 1.1
| 32/25mm gadamyvani | cali | 4.4
| 25/20mm gadamyvani | cali | 12.1
| 50mm quro | cali | 4.4
| 40mm quro | cali | 1.1
| 32mm quro | cali | 3.3
| 25mm quro | cali | 48.4
| 20mm quro | cali | 44
| 15მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 73
| 50/40/50mm samkapi | grZ.m. | 1.1
| 50/25/50mm samkapi | cali | 1.1
| 50/20/50mm samkapi | cali | 1.1
| 40/32/40mm samkapi | grZ.m. | 1.1
| 32mm samkapi | cali | 2.2
| 32/25/32mm samkapi | cali | 1.1
| 25mm samkapi | cali | 6.6
| 25/20/25mm samkapi | cali | 49.5
| 20mm samkapi | cali | 16.5
| rezinis Slangi unitazisTvis L-60სმ | cali | 23
8 | ventilebis mowyoba | cali | 110
| არგო ვენტილი | cali | 92
| 25mm ventili qromirebuli | cali | 12
| 20mm ventili qromirebuli | cali | 6
| danarCeni xarjebi | lari | 7.7
9 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 37
10 | civi da cxeli wylis Semrevi laboratoriuli pirsabanisTvis | cali | 12
11 | civi da cxeli wylis Semrevi niJarasTvis | cali | 1
12 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
13 | unitazi rezinis SlangiT gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
cxeli wyali
1 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 187
2 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 77
3 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 132
4 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø40 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 4
4 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø50 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 102
5 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 502
| milis Tboizolacia d-50 milisaTvis | grZ.m. | 102
| milis Tboizolacia d-40 milisaTvis | grZ.m. | 4
| milis Tboizolacia d-32 milisaTvis | grZ.m. | 132
| milis Tboizolacia d-25 milisaTvis | grZ.m. | 77
| milis Tboizolacia d-20 milisaTvis | grZ.m. | 187
6 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 385
| 15 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | 44
| 40 mm muxli 900 | cali | 4.4
| 32 mm muxli 900 | cali | 1.1
| 25 mm muxli 900 | cali | 17.6
| 20 mm muxli 900 | cali | 99
| 40/32mm gadamyvani | cali | 1.1
| 40/25mm gadamyvani | cali | 1.1
| 32/25mm gadamyvani | cali | 2.2
| 25/20mm gadamyvani | cali | 8.8
| 40mm quro | cali | 5.5
| 32mm quro | cali | 3.3
| 25mm quro | cali | 44
| 20mm quro | cali | 60.5
| 15მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 44
| 40mm samkapi | cali | 1.1
| 40/25/40mm samkapi | cali | 1.1
| 40/20/40mm samkapi | grZ.m. | 1.1
| 32mm samkapi | cali | 1.1
| 32/25/32mm samkapi | cali | 1.1
| 25mm samkapi | cali | 3.3
| 25/20/25mm samkapi | cali | 26.4
| 20mm samkapi | cali | 13.2
7 | ventilebis mowyoba | cali | 71
| არგო ვენტილი | cali | 56
| 25mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 6
| 20mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 9
saxanZro qseli
1 | ფოლადის მილი DN40, ERW (მინ.კედლის სისქე -3მმ) | grZ.m. | 170
2 | ფოლადის მილი DN65, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 30
3 | ფოლადის მილი DN80, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 60
4 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 9
| ჰიდრანტის საყრდენი მუხლი DN80 | cali | 1
| გადამყვანი DN65/50 | cali | 6
| გადამყვანი DN80/65 | cali | 2
5 | სახანძრო კრადა , მინის გამჭირვალე კარით გიდრანტი L= 25მ ცეცხლ მაქრით ნიშნებით აღჭურვილი | kompl | 9
6 | თუჯის გარე ჰიდრანტი DN80 | cali | 1
7 | milebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | 100kv.m. | 1.6
8 | ჩამკეტი ურდული DN80 | cali | 1
9 | ჩამკეტი ვენტილი Ø100 | cali | 1
| ventili Ø100 | cali | 1
10 | დამცლელი ვენტილი Ø100 | cali | 3
11 | პეპელა ვენტილი Ø100 | cali | 14
12 | წნევის დამგდები ვენტილი Ø100 | cali | 2
13 | manometris mowyoba | cali | 5
14 | საცირკულაციო ტუმბო L= 18 მ3/სთ ¦ H=10მ | cali | 1
15 | უკუ კლაპანი Ø100 | cali | 2
16 | დინების რელე Ø100 | cali | 2
17 | ფოლადის მილი Ø100, ERW | grZ.m. | 60
18 | პოლიეთილენის მილი DN80, PN16 | grZ.m. | 15
19 | ცეცხლმაქრი 6 კგ | cali | 6
jami

## x.2-3
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 138.5
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 1.4575
3 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 220
| 100*100 samkapi 450 | cali | 9
| 100*50 samkapi 450 | cali | 20
| 50*50 samkapi 450 | cali | 7
| 100*100 samkapi 900 | cali | 37
| 50*50 samkapi 900 | cali | 35
| რევიზია Ø110 | cali | 19
| 450 100*100 jvaredini | cali | 2
| 450 100*50 jvaredini | cali | 2
| 110*450 gaSlili muxli | cali | 20
| 50*450 gaSlili muxli | cali | 29
| 50*900 muxli | cali | 33
| 100*50 gadamyvani | cali | 7
4 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 90
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 50
| Tboizolacia Ø110/13mm | grZ.m. | 40
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 32
2 | sifoni | cali | 32
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 37
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 37
5 | laboratoriuli pirsabani | cali | 12
6 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 12
7 | 50mm trapi gverdiTa SeerTebiT | cali | 10
8 | samzareulos niJara | cali | 1
9 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 1
10 | unitazi gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
11 | sifoni | cali | 4
12 | pirsabani gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
13 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 4
jami

## x.2-4
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 2650
2 | kabelis montaJi | grZ.m. | 5830
3 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X120+1X70mm2 (kabelis sigrZe dazustdes adgilze) | grZ.m | 50
| kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X10+1X6mm2 | grZ.m | 150
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X6mm2 | grZ.m | 180
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X4mm2 | grZ.m | 280
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X2.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X1.5mm2 | grZ.m | 80
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 4X1.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 3800
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 3500
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 2X1.5mm2 | grZ.m | 400
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 457
2 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali | 230
3 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 1100
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 1300
5 | sainst. gofr. mili Ø 40 mm (wiTeli) | grZ.m. | 200
6 | sainst. gofr. mili Ø 110 mm (wiTeli) (milis sigrZe dazustdes adgilze) | grZ.m. | 50
7 | rkinis sak. arxi perforirebuli 200X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 50
8 | rkinis sak. arxi perforirebuli 100X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 330
9 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) (Sekvra 100 cali) | kompl | 15
2 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი MDB
2.1 | Zalovani fari g/m 1200X400X250 IP 54 | cali | 1
2.2 | samfaza salteebis sistema L1, L2, L3, 200 a | kompl | 1
2.3 | damiweba neitralis salteebis sistema 100 a | kompl | 1
2.4 | avtomaturi amomrTveli MCCB 200A/D/36kA 3 polusa | cali | 1
2.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 5
2.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 10
2.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/D/25kA 3 polusa | cali | 2
2.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
2.1 | kontaqtori 3P/ 3.0 kW/230VAC | cali | 1
2.11 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 1
2.12 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT | cali | 1
2.13 | fotorele | kompl | 1
2.14 | dnobadmcveliani amomrTveli 160a 3 polusa | cali | 1
2.15 | dnobadi mcveli 160a | cali | 3
2.16 | sasignalo naTura (yviTeli, mwvane, wiTeli) (faris karSi CasamontaJebeli) | cali | 3
2.17 | ganmuxtveli B+C klasis 3P+N+PE 400v/100ka | cali | 1
3 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-1.1
3.1 | liTonis karada S/m 3X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
3.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 5
3.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 5
3.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 5
3.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
3.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 14
3.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
3.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/C/6kA 1 polusa | cali | 4
3.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
4 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-1.2
4.1 | liTonis karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
4.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 3
4.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 3
4.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 3
4.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
4.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 8
4.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
4.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
4.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
5 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-1.3
5.1 | liTonis karada S/m 3X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
5.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 6
5.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 6
5.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 6
5.5 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0a 3polusa | cali | 6
5.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
5.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 3
5.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
6 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-2,1
6.1 | liTonis karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
6.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
6.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
6.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
6.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
6.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 7
6.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
6.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
6 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-2,2
6.1 | liTonis karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
6.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
6.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
6.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
6.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
6.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 8
6.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
6.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
7 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-3,1
7.1 | liTonis karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
7.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
7.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
7.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
7.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
7.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 7
7.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
7.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
8 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-3,2
8.1 | liTonis karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
8.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
8.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
8.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
8.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
8.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 9
8.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 3
8.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
9 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-3,3
9.1 | liTonis karada S/m 3X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
9.2 | kontaqtori 3P/ 3.0 kW/230VAC | cali | 2
9.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
9.4 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | cali | 2
9.5 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 1
9.6 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0a 3polusa | cali | 2
9.7 | karadis karSi Casasmeli 0/1/2 gadamrTveli (orkontaqtiani) | cali | 2
9.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
9.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 5
9.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
9.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
8 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-4.1
8.1 | liTonis karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
8.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
8.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
8.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
8.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
8.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 7
8.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
8.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
8 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-4.2
8.1 | liTonis karada S/m 2X8 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
8.2 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
8.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
8.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
8.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
8.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 4
8.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
8.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
9 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი DB-4,3
9.1 | liTonis karada S/m 3X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) IP 30 | cali | 1
9.2 | kontaqtori 3P/ 3.0 kW/230VAC | cali | 2
9.3 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
9.4 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | cali | 2
9.5 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 1
9.6 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0a 3polusa | cali | 2
9.7 | karadis karSi Casasmeli 0/1/2 gadamrTveli (orkontaqtiani) | cali | 2
9.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
9.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 7
9.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
9.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 1
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 33
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 58
3 | saStefselo rozeti damiwebiT | cali | 366
4 | saStefselo rozeti damiwebiT iatakis samontaJo yuTis | cali | 32
5 | avariuli Rilaki fiqsaciiT | cali | 4
sanaTebi
1 | Camosakidi teqnikuri sanaTi, dasakidi bagiriT, LED naTuriT 50 W | cali | 8
2 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTuriT 36 W | cali | 459
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28 W | cali | 24
4 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15 W | cali | 26
5 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12 W | cali | 68
4 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15 W ip60 | cali | 2
6 | kedlis sanaTi LED naTuriT 9 W IP60 ganaTebulobis sensoriT kompleqtSi | cali | 2
7 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli LED naTuriT 6 W akumulatoriT kompleqtSi | cali | 18
damiweba
1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | cali | 50
2 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | cali | 6
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi | cali | 1
2 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | cali | 50
3 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | cali | 8
sul

## x2-5
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | სპორტული დარბაზის მოდინებით-გამწოვი დანადგარი; რეკუპერატორით (ეფექტურობა 65%); L=3500m3/სთ H=350pa; ცხელ წყალზე მომუშავე კალორიფელით N=12კვტ; სრული ავტომატიკის ბლოკით, ფილტრით; | kompl. | 1
2 | საყოფაცხოვრებო ვენტილატორი 125მ3/სთ (უკუსარქველით) | kompl. | 42
sul
II haersatari da armatura
1 | haersatari moTuTiebuli Txelfurc. foladisagan δ=0,5mm. | kv.m. | 178
2 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 288
3 | გარე სამონტაჟო ცხაური ზომით 500X400 | cali | 2
4 | ხმისდამხშობი ზომით 800X600 | cali | 2
5 | ცხაური ზომით 400X200 | cali | 18
6 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 173
7 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 110
| 100*100 სამკაპი 90° | cali | 64
| 100*90° მუხლი | cali | 46
jami
I+II Tavebis jai

## x2-6
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
1 | ცხელი წყილის მოსამზადებელი ელექტრო ბოილერი დაგროვებითი წყლის მოცულობა 1000ლ ტენის სიმძლავრე მინ. 2კვტ | cali | 1
2 | წყლის გამათბობელი არხული კოილი გათბობის სიმძლავრე - 10კვტ სამუშაო ტემპერატურა 85 -65 C* დრენაჟის ვანით ტემპერატურის მართვის ავტომატიკით (kompleqtSi) | kompl. | 1
qvabebi
1 | ფოლადის ქვაბი 440 kw/h | cali | 1
2 | ფოლადის ქვაბის გაზის სანთურა - 115-380 Kw (20mbar) | cali | 1
3 | საცირკულაციო ტუმბო #1 22.50-m³/h H-12.0 - (3 სიჩქარით) მაქსიმალური დაწნევა H=20.0 | cali | 2
4 | საცირკულაციო ტუმბო #2 22.50-m³/h H-12.0 - (3 სიჩქარით) მაქსიმალური დაწნევა H=20.0 | cali | 2
5 | საცირკულაციო ტუმბო 18.50-m³/h H-7.80 ცხელი წყლისთვის (სიხშირული მართბის ბლოკით) | cali | 1
6 | საფართოვებელი ავზი 500 Lt (10 bar) | kompl. | 1
7 | საფართოვებელი ავზი 150 Lt (10 bar) | cali | 1
8 | ელექტრო ტენი 1.5კვტ, არხული ტემპერატურის on/off ავტომატიკით | kompl. | 1
sul
sakvamuri
1 | sakvamle mili foladis Ø300 qvabis sakvamurisaTvis 28m. | tona | 0.85
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 46
3 | მინაბამბა 70მმ (საკვამურისთვის) | kub.m. | 5.74
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 193
| radiatori 600-1800 22PKKP | cali | 4
| radiatori 600-1600 22PKKP | cali | 29
| radiatori 600-1400 22PKKP | cali | 40
| radiatori 600-1200 22PKKP | cali | 68
| radiatori 600-1000 22PKKP | cali | 45
| radiatori 600-800 22PKKP | cali | 3
| radiatori 600-600 22PKKP | cali | 4
2 | ventilebis mowyoba | cali | 579
| კუთხოვანი ვენტილი მიწოდების 1/2X1/2 | cali | 193
| კუთხოვანი ვენტილი უკუსვლის 1/2X1/2 | cali | 193
| რადიატორის თერმოსტატიკული ვენტილი (ანტივანდალიზმური ხუფით) | cali | 193
| საბალანსო ვენტილი 90მმ | cali | 2
| სფერული ვენტილი 40მმ | cali | 14
| სფერული ვენტილი 63მმ | cali | 14
| სფერული ვენტილი 75მმ | cali | 14
| სფერული ვენტილი 90მმ | cali | 18
| სფერული ვენტილი 90მმ | cali | 16
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 20*3,4mm PN25 | grZ.m. | 336
2 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 25*4,2mm PN25 | grZ.m. | 68
3 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 32*5,4mm PN25 | grZ.m. | 544
4 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 40*6,7mm PN25 | grZ.m. | 576
5 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 63*10,5mm PN25 | grZ.m. | 656
6 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 75*12,5mm PN25 | grZ.m. | 24
7 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 90*15,0mm PN25 | grZ.m. | 18
7 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 110*15,0mm PN25 | grZ.m. | 88
8 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 2308
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 22/13mm | grZ.m. | 336
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 28/13mm | grZ.m. | 68
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 35/13mm | grZ.m. | 544
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 42/13mm | grZ.m. | 576
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 60/13mm | grZ.m. | 656
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 76/13mm | grZ.m. | 24
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 90/13mm | grZ.m. | 16
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 110/13mm | grZ.m. | 88
9 | მილების თბოიზოლაცია შლანგური კაუჩუკით, იზოლაციის სისქე 13მმ , იზოლაციის თბოგამტარობა არანაკლებ 0,45ვტ/მ.0C | grZ.m. | 160
10 | მილების თბოიზოლაცია შლანგური კაუჩუკით, იზოლაციის სისქე 32მმ , იზოლაციის თბოგამტარობა არანაკლებ 0,45ვტ/მ.0C (გარე გაყვანილობისთვის) | grZ.m. | 160
11 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 3101
| 20 მმ მუხლი 90° PN 25 | cali | 1104
| 25 მმ მუხლი 90° PN 25 | cali | 12
| 32 მმ მუხლი 90° PN 25 | cali | 64
| 40 მმ მუხლი 90° PN 25 | cali | 80
| 63 მმ მუხლი 90° PN 25 | cali | 6
| 75 მმ მუხლი 90° PN 25 | cali | 16
| 90 მმ მუხლი 90° PN 25 | cali | 10
| 25 მმ სამკაპი PN 25 | cali | 26
| 32 მმ სამკაპი PN 25 | cali | 222
| 40 მმ სამკაპი PN 25 | cali | 246
| 63 მმ სამკაპი PN 25 | cali | 10
| 75 მმ სამკაპი PN 25 | cali | 6
| 90 მმ სამკაპი PN 25 | cali | 4
| 25-20 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 48
| 32-20 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 222
| 32-25 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 22
| 40-20 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 240
| 40-25 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 26
| 40-32 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 26
| 63-40 მმ გადამყვანი PN 25 | grZ.m. | 18
| 75-50 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 16
| 90-75 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 16
| 25მმ ქურო PN 25 | grZ.m. | 12
| 32მმ ქურო PN 25 | cali | 160
| 40მმ ქურო PN 25 | cali | 148
| 63მმ ქურო PN 25 | cali | 4
| 75მმ ქურო PN 25 | cali | 5
| 90მმ ქურო PN 25 | cali | 14
| 20 1/2" ქურო გ/ხ DIZAYN | cali | 318
9 | filtri d=90 | cali | 2
12 | ukusarqveli d=90mm | cali | 2
gare samuSaoebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba qvabulSi, eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0.65kub.m. | 1000m³ | 0.0187
2 | II kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 6
3 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | kub.m. | 24.7
4 | 100 მმ გოფრირებული საკანალიზაციო მილი (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | grZ.m. | 84
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 36
| 100მმ ქურო (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 24
| 100მმ შუასადები (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 12
jami
I+II Tavebis jai

## X2.7
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 22U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | უწყვეტი კვების წყარო რეკში სამონტაჟო 1500VA | cali | 1
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 1
4 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
5 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
6 | qselis komutatori 48 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
7 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 1
8 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 34
9 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) iatakis samontaJo yuTis | cali | 8
10 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 4
11 | rozetis bude | cali | 67
12 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 20
13 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 1200
14 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 1000
15 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 100X60X1,0mm | grZ.m | 400
16 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | kompl | 10
17 | kabelis gayvana sakabelo arxSi da gofrirebul milSi | grZ.m. | 2600
18 | kabelis montaJi | grZ.m | 2400
jami

## X2.8
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/8 | cali | 1
3 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
4 | televiziis rozeti | cali | 8
5 | saeTero antena | cali | 1
| saeTero antena | cali | 1
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 500
| satelevizio qselis kabeli RG 6 | grZ.m. | 500
jami

## X2.9
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 48 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
3 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 1
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 1
5 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 17
6 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis | cali | 12
7 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
8 | kabelis montaJi | grZ.m | 1600
| kabeli UTP Cat 5e | grZ.m. | 1600
jami

## X2.10
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | სამისამართო სახანძრო საკონტროლო პანელი ერთლუპიანი | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 2
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 105
4 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 12
5 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 12
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 2700
| cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m. | 2700
gamoZaxebis sistema
1 | ინვალიდების 2 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 4
2 | kabelis montaJi | grZ.m | 250
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 12
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 400
| eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | grZ.m. | 400
jami

## X2.11
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 4 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
jami

## X2-12
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
| sxva masalebi | lari | 0.014725
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 0.15
| Tujis xufi | cali | 1
2 | 25*3.5მმ minaboCkovani მილი PPR PN 20 | grZ.m. | 40
3 | 40*5.5მმ minaboCkovani მილი PPR PN 20 | grZ.m. | 40
4 | polieTilenis mili SDR-11 | grZ.m. | 130
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 16
| DN 40-32-40 samkapi | cali | 2
| 40*900 muxli | cali | 14
8 | ventilebis mowyoba | cali | 2
9 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 32
10 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT III kategoriis gruntSi | kub.m. | 8
11 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 14
12 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 70
13 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 12
14 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 24
15 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 4
16 | უკუ კლაპანი d=50mm | cali | 3
17 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
18 | ჩამკეტი ვენტილი Ø50 | cali | 4
19 | ჩამკეტი ვენტილი Ø75 | cali | 1
20 | დამცლელი ვენტილი Ø75 | cali | 1
21 | wylis filtri d=50 | cali | 2
22 | საცირკულაციო ტუმბო L= 8 მ3/სთ ¦ H=30მ | cali | 1
23 | ფოლადის მილი Ø75, ERW | grZ.m. | 4
24 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. | 15
2 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. | 3
3 | gofrirebuli mili SN4 DN 150 | grZ.m. | 190
3 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 12
| Tujis xufi | cali | 8
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1500 | kub.m. | 6
| Tujis xufi | cali | 4
10 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.304
11 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 16
12 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 16
13 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 175
14 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 12
15 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 65
16 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 220
17 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 23
18 | wylis avzi uJangavi foladis 20m3 (4000მმX2000მმ - H=3000მმ) 5სმ-იანი | kompl. | 1
19 | ბიოტალი, წყლის ხარჯი 2.9მ3/დღეღამეში, ზალპური ხარჯი 700ლ | kompl. | 1
jami

## x6-3
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 54
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 6.4
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 19
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 12.8
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 5.9
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 15
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.0308
8 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 40.6
I Tavis jami
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=3,0m (samontaJo yuTiT) | cali | 25
2 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 80 W IP65 | cali | 25
3 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 680
4 | kabelis montaJi | grZ.m. | 120
5 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 800
6 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 680
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 70
2 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | cali | 6
mexamridi
66 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
67 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=5m | cali | 6
68 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 100
68.1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
69 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
70 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
ქ. ქუთაისის N#22 საჯარო სკოლის (ქ. ქუთაისი, განათლების ქ. #N64; (საკადასტრო კოდი N03.03.25.148) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 1.91
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 54.57
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 136.425
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 238.7438
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 19.0995
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 40.9275
| a-III klasis armatura | tona | 1.0761
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 272.85
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis da bilikebis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 182.46
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 1.8433
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 14.64
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 24.4
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 0.0732
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 1.22
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.0366
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 1.22
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | sparke skami | cali | 16
2 | sanagve urna | cali | 8
jami