## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## კრებსითი
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
# | ხარჯთაღიცხვის ნომერი | ობიექტის სამუშაოს დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ₾
1 | საობიექტო ხარჯ.#1 | ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
2 | საობიექტო ხარჯ.#2 | საქვაბეს მიშენება
სულ კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

## obieqt.1
საობიექტო-სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში #1
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
# | ხარჯთაღიცხვის ნომერი | სამუშაოს დასახელება | ღირებულება ₾
1 | ხარჯ.#1/1 | გათბობის გაყვანილობის დემონტაჟი
2 | ხარჯ.#1/2 | გათბობა I სართული
3 | ხარჯ.#1/3 | გათბობა II სართული
4 | ხარჯ.#1/4 | გათბობა III სართული
5 | ხარჯ.#1/5 | გათბობა IV სართული
ჯამი
შეადგინა: დ. ფარტენაძე

## 1-1
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/1
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
გათბობის გაყვანილობის დემონტაჟი
# | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდ | ერთეულის ღირებულება ₾ | ჯამი ₾
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I-II-III-IV სართული
1 | გათბობის რადიატორების და მილსადენების დემონტაჟი | ტ | 6.5
2 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ | 6.5
3 | სამშენებლო ნარცენების გატანა 10 კმ მანძილზე | ტ | 6.5
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3%
ჯამი:
| დ.ღ.გ. | 18%
ჯამი:

## 1-2
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/2
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
გათბობა I სართული
# | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდ | ერთეულის ღირებულება ₾ | ჯამი ₾
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I სართული
I თავი
1 | პანელური რადიატორები 22-H-600-500 მმ | ც | 1
2 | პანელური რადიატორები 22-H-600-800 მმ | ც | 7
3 | პანელური რადიატორები 22-H-600-900 მმ | ც | 5
4 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1000 მმ | ც | 10
5 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1100 მმ | ც | 3
6 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1200 მმ | ც | 1
7 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1300 მმ | ც | 4
8 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1500 მმ | ც | 2
9 | შემსვლელი ვენტილის დაყენება | ცალი | 33
10 | გამომსვლელი ვენტილის დაყენება დ20მმ | ცალი | 33
11 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 40X6,7მმ | გ/მ | 206.7
| ფითინგი d-40 მმ | ცალი | 190
12 | d- 40 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი | 4
13 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 32X5,4მმ | გ/მ | 33.3
| ფითინგი d-32 მმ | ცალი | 66
14 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 20X2,9მმ | გ/მ | 28
| ფითინგი d-20 მმ | ცალი | 196
15 | d- 40 მმ ამერიკანკის დაყენება | ცალი | 6
16 | მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა | გრძ/მ | 268
17 | ჩამოსაკიდი გათბობის ქვაბი ორ კონტაქტიანი 50 კვტ/სთ | კომპლ | 1
18 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 25-80 | კომპლ | 1
19 | საფართოებელი ავზი V-50 ლ | კომპლ | 1
20 | კოლექტორი ლითონის მილი დ-90*4 L-65 სმ | ც | 2
21 | ფოლადის მილტუჩა დ-25მმ, რეზინის შლანგით დ-25მმ | ცალი | 1
22 | ავტომატური ჰაერგამშვები | ც | 1
23 | პლასმასის მილები მოწყობა ქვაბებთანდ-25 მმ ცივი წყლისათვის | გრძ/მ | 4.6
24 | d- 25 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი | 1
25 | წყლის ფილტრი დ-25 მმ | ც | 1
26 | გაზის ფილტრი დ-25 მმ | ც | 1
27 | უკუსარქველი დ-40მმ | ც | 1
28 | თერმომანომეტრი | კომპლ | 1
29 | დენის მარეგულირებელი | ცალი | 1
30 | ზამბარიანი დამცავი სარქველი | ც | 1
31 | საკვამური მილი ქუდით დამონტაჟება დ-150 მმ | გ/მ | 4.75
32 | d- 25 მმ სფერული ვენტილის დაყენება | ცალი | 1
33 | მილების სამაგრები | ც | 295
34 | მილსადენების თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამბით | მ2 | 24
35 | კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | ც | 19
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3%
ჯამი:
| დ.ღ.გ. | 18%
ჯამი:

## 1-3
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/3
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
გათბობა II სართული
# | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდ | ერთეულის ღირებულება ₾ | ჯამი ₾
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II სართული
I თავი
1 | პანელური რადიატორები 22-H-600-600 მმ | ც | 4
2 | პანელური რადიატორები 22-H-600-900 მმ | ც | 3
3 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1000 მმ | ც | 7
4 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1100 მმ | ც | 4
5 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1200 მმ | ც | 4
6 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1300 მმ | ც | 1
7 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1400 მმ | ც | 1
8 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1600 მმ | ც | 1
9 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1700 მმ | ც | 2
10 | შემსვლელი ვენტილის დაყენება | ცალი | 27
11 | გამომსვლელი ვენტილის დაყენება დ20 მმ | ცალი | 27
12 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 40X6,7მმ | გ/მ | 210.7
| ფითინგი d-40 მმ | ცალი | 206
13 | d- 40 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი | 4
14 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 32X5,4მმ | გ/მ | 28.5
| ფითინგი d-32 მმ | ცალი | 54
15 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 20X2,9მმ | გ/მ | 21.6
| ფითინგი d-20 მმ | ცალი | 186
16 | d- 40 მმ ამერიკანკის დაყენება | ცალი | 6
17 | მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა | გრძ/მ | 260.8
18 | ჩამოსაკიდი გათბობის ქვაბი ორ კონტაქტიანი 50 კვტ/სთ | კომპლ | 1
19 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 25-80 | კომპლ | 1
20 | საფართოებელი ავზი V-50 ლ | კომპლ | 1
21 | კოლექტორი ლითონის მილი დ-90*4 L-65 სმ | ც | 2
22 | ფოლადის მილტუჩა დ-25მმ, რეზინის შლანგით დ-25მმ | ცალი | 1
23 | ავტომატური ჰაერგამშვები | ც | 1
24 | პლასმასის მილები მოწყობა ქვაბებთანდ-25 მმ ცივი წყლისათვის | გრძ/მ | 4.6
| ფითინგი d-25 მმ | ცალი | 2
25 | d- 25 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი | 1
26 | წყლის ფილტრი დ-25 მმ | ც | 1
27 | გაზის ფილტრი დ-25 მმ | ც | 1
28 | უკუსარქველი დ-40მმ | ც | 1
29 | თერმომანომეტრი | კომპლ | 1
30 | დენის მარეგულირებელი | ცალი | 1
31 | ზამბარიანი დამცავი სარქველი | ც | 1
32 | საკვამური მილი ქუდით დამონტაჟება დ-150 მმ | გ/მ | 4.75
33 | d- 25 მმ სფერული ვენტილის დაყენება | ცალი | 1
34 | მილების სამაგრები | ც | 285
35 | მილსადენების თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამბით | მ2 | 24
36 | კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | ც | 20
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3%
ჯამი:
| დ.ღ.გ. | 18%
ჯამი:

## 1-4
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/4
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
გათბობა III სართული
# | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდ | ერთეულის ღირებულება ₾ | ჯამი ₾
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
III სართული
I თავი
1 | პანელური რადიატორები 22-H-600-600 მმ | ც | 2
2 | პანელური რადიატორები 22-H-600-700 მმ | ც | 1
3 | პანელური რადიატორები 22-H-600-800 მმ | ც | 2
4 | პანელური რადიატორები 22-H-600-900 მმ | ც | 4
5 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1000 მმ | ც | 8
6 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1100 მმ | ც | 4
7 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1200 მმ | ც | 3
8 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1400 მმ | ც | 2
9 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1600 მმ | ც | 2
10 | შემსვლელი ვენტილის დაყენება | ცალი | 28
11 | გამომსვლელი ვენტილის დაყენება დ20მმ | ცალი | 28
12 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 40X6,7მმ | გ/მ | 224.1
| ფითინგი d-40 მმ | ცალი | 216
13 | d- 40 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი | 4
14 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 32X5,4მმ | გ/მ | 30.5
| ფითინგი d-32 მმ | ცალი | 54
15 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 20X2,9მმ | გ/მ | 23.4
| ფითინგი d-20 მმ | ცალი | 196
16 | d- 40 მმ ამერიკანკის დაყენება | ცალი | 6
17 | მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა | გრძ/მ | 278
18 | ჩამოსაკიდი გათბობის ქვაბი ორ კონტაქტიანი 50 კვტ/სთ | კომპლ | 1
19 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 25-80 | კომპლ | 1
20 | საფართოებელი ავზი V-50 ლ | კომპლ | 1
21 | კოლექტორი ლითონის მილი დ-90*4 L-65 სმ | ც | 2
22 | ფოლადის მილტუჩა დ-25მმ, რეზინის შლანგით დ-25მმ | ცალი | 1
23 | ავტომატური ჰაერგამშვები | ც | 1
24 | პლასმასის მილები მოწყობა ქვაბებთანდ-25 მმ ცივი წყლისათვის | გრძ/მ | 4.6
| ფითინგი d-25 მმ | ცალი | 2
25 | d- 25 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი | 1
26 | წყლის ფილტრი დ-25 მმ | ც | 1
27 | გაზის ფილტრი დ-25 მმ | ც | 1
28 | უკუსარქველი დ-40მმ | ც | 1
29 | თერმომანომეტრი | კომპლ | 1
30 | დენის მარეგულირებელი | ცალი | 1
31 | ზამბარიანი დამცავი სარქველი | ც | 1
32 | საკვამური მილი ქუდით დამონტაჟება დ-150 მმ | გ/მ | 4.75
33 | d- 25 მმ სფერული ვენტილის დაყენება | ცალი | 1
34 | მილების სამაგრები | ც | 285
35 | მილსადენების თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამბით | მ2 | 24
36 | კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | ც | 20
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3%
ჯამი:
| დ.ღ.გ. | 18%
ჯამი:

## 1-5
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/5
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
გათბობა IVსართული
# | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდ | ერთეულის ღირებულება ₾ | ჯამი ₾
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IV სართული
I თავი
1 | პანელური რადიატორები 22-H-600-600 მმ | ც | 1
2 | პანელური რადიატორები 22-H-600-700 მმ | ც | 2
3 | პანელური რადიატორები 22-H-600-800 მმ | ც | 2
4 | პანელური რადიატორები 22-H-600-900 მმ | ც | 4
5 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1000 მმ | ც | 2
6 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1100 მმ | ც | 1
7 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1200 მმ | ც | 10
8 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1300 მმ | ც | 2
9 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1400 მმ | ც | 1
10 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1500 მმ | ც | 1
11 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1700 მმ | ც | 1
12 | პანელური რადიატორები 22-H-600-1800 მმ | ც | 1
13 | შემსვლელი ვენტილის დაყენება | ცალი | 28
14 | გამომსვლელი ვენტილის დაყენება დ-20მმ | ცალი | 28
15 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 40X6,7მმ | გ/მ | 218.6
| ფითინგი d-40 მმ | ცალი | 206
16 | d- 40 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი | 4
17 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 32X5,4მმ | გ/მ | 38.5
| ფითინგი d-32 მმ | ცალი | 64
18 | პლასმასის მინაბოჭკოვანი მილები მოწყობა 20X2,9მმ | გ/მ | 23
| ფითინგი d-20 მმ | ცალი | 186
19 | d- 40 მმ ამერიკანკის დაყენება | ცალი | 6
20 | მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა | გრძ/მ | 280.1
21 | ჩამოსაკიდი გათბობის ქვაბი ორ კონტაქტიანი 50 კვტ/სთ | კომპლ | 1
22 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 25-80 | კომპლ | 1
23 | საფართოებელი ავზი V-50 ლ | კომპლ | 1
24 | კოლექტორი ლითონის მილი დ-90*4 L-65 სმ | ც | 2
25 | ფოლადის მილტუჩა დ-25მმ, რეზინის შლანგით დ-25მმ | ცალი | 1
26 | ავტომატური ჰაერგამშვები | ც | 1
27 | პლასმასის მილები მოწყობა ქვაბებთანდ-25 მმ ცივი წყლისათვის | გრძ/მ | 4.6
| ფითინგი d-25 მმ | ცალი | 2
28 | d- 25 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი | 1
29 | წყლის ფილტრი დ-25 მმ | ც | 1
30 | გაზის ფილტრი დ-25 მმ | ც | 1
31 | უკუსარქველი დ-40მმ | ც | 1
32 | თერმომანომეტრი | კომპლ | 1
33 | დენის მარეგულირებელი | ცალი | 1
34 | ზამბარიანი დამცავი სარქველი | ც | 1
35 | საკვამური მილი ქუდით დამონტაჟება დ-150 მმ | გ/მ | 4.75
36 | d- 25 მმ სფერული ვენტილის დაყენება | ცალი | 1
37 | მილების სამაგრები | ც | 295
38 | მილსადენების თბოიზოლაცია ფოლგიანი მინაბამბით | მ2 | 24
39 | კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | ც | 20
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3%
ჯამი:
| დ.ღ.გ. | 18%
ჯამი:

## obieqt.2
საობიექტო-სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში #2
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
საქვაბეს მიშენება
# | ხარჯთაღიცხვის ნომერი | სამუშაოს დასახელება | ღირებულება ₾
1 | ხარჯ.#2/1 | სამშენებლო სამუშაოები
2 | ხარჯ.#2/2 | ელექტრო სამუშაოები
ჯამი

## 2-1
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #2/1
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
სამშენებლო სამუშაო
# | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდ | ერთეულის ღირებულება ₾ | ჯამი ₾
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | III კატეგორიის გრუნტის მოჭრა ფილის მოსაწყობად | მ3 | 8.4
2 | ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ | 15.12
3 | ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე | ტ | 15.12
4 | საფუძვლის მოწყობა ღორღით | მ3 | 2.8
5 | რ/ბეტონის ფილის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის | მ3 | 7
6 | არმატურა Ф12 АIII კლასი | ტ | 0.6517
7 | რ/ბეტონის სვეტების მოწყობა ბეტონი B -20 კლასის | მ3 | 0.42
| არმატურა Ф6АIII | ტ | 0.0057
| არმატურა Ф16АIII | ტ | 0.08343
9 | მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის | მ3 | 1.21
| არმატურა Ф14АIII | ტ | 0.0686
| არმატურა Ф6АI | ტ | 0.02344
11 | მონოლითური რ/ბეტონის კოჭის +2,6 ნიშნ. მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის | მ3 | 0.8
| არმატურა Ф20АIII | ტ | 0.0645
| არმატურა Ф6АI | ტ | 0.0122
13 | საქვაბეს კედლების ამოშენება ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებით, პარაპეტის ჩათვლით 39X19X19სმ 5,12+1,06 | მ3 | 6.18
14 | მინაპაკეტით შემინული თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა | მ2 | 3.72
15 | ფერდოების მოწყობა ფანჯრებზე | გ/მ | 21.6
16 | ლითონის კარის მოწყობა | მ2 | 2.34
17 | ფერდოების მოწყობა კარებზე | გ/მ | 12.2
18 | ლითონის კარების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ2 | 4.68
19 | სახურავის პერიმეტრის და პარაპეტის შეფუთვა ფერადი გლუვი თუნუქის ფურცლებით სისქე 0,5მმ | მ2 | 9.15
20 | ცემენტის მჭიმის, მოწყობა იატაკზე სისქე 30 მმ | მ2 | 12.88
21 | კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა იატაკებზე პლინტუსების ჩათვლით 12,88+0,9 | მ2 | 13.78
22 | ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე | მ2 | 31.5
23 | შიდა კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით, ფერდოების ჩათვლით | მ2 | 32.5
24 | ბათქაშის მოწყობა გარე კედლებზე საიზოლაციიო ხსნარი "კალმატრონით" საბათქაშე ბადით (მთელი ფართი) | მ2 | 39.5
25 | გარე კედლების დამუშავება და შეღებვა ფასადის წყალგაუმტარი საღებავით, ფერდოების ჩათვლით | მ2 | 40.3
26 | ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 5 მეტრამდე | მ2 | 39.5
სახურავი
27 | ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა | მ3 | 0.44
28 | ხის შეფიცვრა მოწყობა სისქე 40 მმ ფიცრით | მ2 | 16.18
29 | სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფილური ფენილით სისქე 0,5 მმ | მ2 | 16.18
30 | სახურავის პერიმეტრის და პარაპეტის შეფუთვა ფერადი გლუვი თუნუქის ფურცლებით სისქე 0,5მმ | მ2 | 12.75
31 | ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა | მ3 | 0.82
32 | ხის ელემენტების ანტისეპტირება | მ2 | 16.18
33 | ფერად თუნუქის წყალშემკრები ღარების მოწყობა | გ/მ | 4.75
| ღარის დამჭერი | ც | 14
| მუხლი დ-100 მმ | ც | 4
34 | ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი მილის მოწყობა | გ/მ | 6.5
35 | წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა | ც | 2
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3%
ჯამი:
| დ.ღ.გ. | 18%
ჯამი:

## 2-2
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #2/2
ქ. ქუთაისში წერეთლის ქ. # 30-ში მდებარე ცენტრალური სამუსიკო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობა
ელექტრო სამუშაო
# | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდ | ერთეულის ღირებულება ₾ | ჯამი ₾
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | შემყვან-გამანაწ.ფარი 8მოდ. ჩასაშ. Щра-П-12, დაცვის კლასი IP40 222X92X280 მმ N PE სალტ. და საკლემო დამჭ. - 1კომპლ, მარკირ. ლენტი -1 ც მოთ. DIN -რეიკა 35X 7,5მმ 2მ ГОСТ P MEK 60715-2003-1ც სამაგრი დეტალები -ჭანჭ. MOB ГОСТ 1759-87/933-8ც | კომპლ | 1
1,2 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 6ა, კ C,6კა ГОСТ P MEK 60898-2-2006 | ცალი | 1
1,2 | ძრავის დაცვის ერთფაზა 2-პოლუსა ავტომატური ამომრთველი Z-MS 6ა, Icu -50 კა | ცალი | 6
1,2 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 1P 6ა, კ C,6კა ГОСТ P MEK 60898-2-2006 | ცალი | 1
2 | ჭერის სანათი 15 ვტ შუდიოდური ნათურით ჰერმეტული შესრულებით | ც | 1
3 | ჩაფლული ტიპის ერთკლავიშიანი ჩამრთველის დაყენება | ც | 1
4 | ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით | ც | 5
5 | სპილენძის ძარღვიანი სადენების N2XH კვეთით 3X1,5 კვ.მმ მოწყობა | გ/მ | 10
6 | სპილენძის ძარღვიანი სადენების N2XH კვეთით 3X2,5 კვ.მმ მოწყობა | გ/მ | 70
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3%
ჯამი:
| დ.ღ.გ. | 18%
ჯამი: