## Sheet1
დანართი N1
ფასების ცხრილი
N | საქონლის დასახელება (წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია და მარკა/მოდელი) | ტექნიკური მახასიათებლები | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამი | საგარანტიო ვადა
1 | სიმღვრვის მზომი | 100 NTU- მდე სუფთა წყლის გაზომვის ოპტიკური სიმღვრივის სენსორი ტექნოლოგია: ფოტოდიოდური დეტექტორი გაზომვის პარამეტრი: სიმღვრივე, NTU გაზომვის მეთოდი: ნეფელომეტრია (90 ° გაფანტული სინათლის მეთოდი) გაზომვის დიაპაზონი: 0...100 NTU გაზომვის სიზუსტე: ± (5 % + 0.5) გაზომვის ტალღის სიგრძე: 860 ნმ, FWHM 30 ნმ რეაქციის დრო T100: 6 წმ გაზომვის ინტერვალი: 3 წმ მონაცემთა ინტერფეისი: RS-485, Modbus RTU კვება: 12…24V კორპუსი: POM/ PET ელექტრო კავშირი: 8-pin M12 plug კაბელი: 2 მ ფიქსირებული დაცვის კლასი: IP68 თანდართული დოკუმენტები: ინსტრუქცია, კალიბრების სერტიფიკატი | ცალი | 1
2 | კონტროლერის პორტი | RS232/RS485 მოდული (Modbus) RS232 პორტის სპეციპიკაცია მაქსიმალური ძაბვა: 20ვ შემავალი ძაბვა: DC24v კავშირის კაბელის მაქს. სიგრძე: 15მ. RS485 პორტის სპეციპიკაცია შემავალი ძაბვა: -7 დან +12 ვ. კავშირის კაბელის მაქს. სიგრძე: 1200 მ. მონაცემთა მიმოცვლის სიჩქარე: 300-115200 bps კაბელის ტიპი: დაცული წყვილი | ცალი | 1
ჯამური ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით):