## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის N#1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი NN#N1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 30
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 846
3 | betonis sarinelis daSla | kub.m. | 272.55
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 364.6
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 21.42
2 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 532
3 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 171
4 | kedlebis daSla | kub.m. | 36.24
5 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 4754.4
6 | xis iatakis ayra | kv.m. | 1533
7 | mozaikis iatakis ayra | kv.m. | 1420
8 | keramikuli filebis ayra | kv.m. | 111.78
9 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 3064.78
10 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 55
11 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 88
12 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 2606.4
13 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
14 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
15 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 105.4
| a-I klasis armatura | tona | 1.606
| a-III klasis armatura | tona | 15.345
2 | liTonis sartyeli mowyoba | tona | 2.091
3 | liTonis CarCoebis mowyoba | tona | 11.544
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 341.712
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 28.476
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 128.8
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 181.82
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 229.42
6 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 215
7 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 2450.78
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 2524
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 287.3
3 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 227.5
4 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 227.5
5 | sardafis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 605
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 20sm | kub.m. | 11.76
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 10 sm | kub.m. | 10.8
3 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 5088
4 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 750
5 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 95
6 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 4433
7 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1450
8 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 350
9 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 240
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 2606.4
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 980
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 2606.4
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 2606.4
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 2606.4
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 22.14
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 562.06
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 184.25
4 | metalis kari mowyoba | kv.m. | 5.04
6 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 105
7 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 105
8 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 4
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 175.92
2 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 2199
1 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 75
2 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 75
3 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 75
4 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 2.85
5 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 95
6 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 2.64
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 49
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 55
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 86
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ცივი წყალი
1 | plastmasis milebis mowy. 20*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 110
2 | plastmasis milebis mowy. 25*3,5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 154
3 | plastmasis milebis mowy. 32*4,4მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 19
4 | plastmasis milebis mowy. 40*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 40
4 | plastmasis milebis mowy. 50*6.9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 31
5 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 354
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 31
| Tboizolacia Ø40/13mm | grZ.m. | 40
| Tboizolacia Ø32/13mm | grZ.m. | 19
| Tboizolacia Ø25/13mm | grZ.m. | 154
| Tboizolacia Ø20/13mm | grZ.m. | 110
5 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 469
| 20 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | 76
| 50 mm muxli 900 | cali | 2
| 40 mm muxli 900 | cali | 1
| 32 mm muxli 900 | cali | 6
| 25 mm muxli 900 | cali | 29
| 20 mm muxli 900 | cali | 53
| 50/40mm gadamyvani | cali | 1
| 40/25mm gadamyvani | cali | 1
| 40/25mm gadamyvani | cali | 1
| 32/25mm gadamyvani | cali | 4
| 25/20mm gadamyvani | cali | 17
| 50mm quro | cali | 8
| 40mm quro | cali | 10
| 32mm quro | cali | 6
| 25mm quro | cali | 39
| 20mm quro | cali | 28
| 20მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 76
| 50/32/50mm samkapi | cali | 1
| 50/32/50mm samkapi | cali | 1
| 40mm samkapi | cali | 1
| 40/25/40mm samkapi | cali | 2
| 32/25/32mm samkapi | cali | 7
| 25mm samkapi | cali | 3
| 25/20/25mm samkapi | cali | 57
| 20mm samkapi | cali | 9
| rezinis Slangi unitazisTvis L-50სმ | cali | 30
6 | ventilebis mowyoba | cali | 90
| 25mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 12
| 20mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 2
| arkos ventili 1/2-1/2 | cali | 76
7 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 31
7 | civi da cxeli wylis Semrevi laboratoriuli pirsabanisaTvis | cali | 6
8 | civi da cxeli wylis Semrevi niJarasTvis | cali | 1
9 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 8
cxeli wyali
1 | plastmasis milebis mowy. 20*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 209
2 | plastmasis milebis mowy.25*2,9მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 143
3 | plastmasis milebis mowy.32*4,4მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 9
4 | plastmasis milebis mowy.40*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 64
5 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 425
| Tboizolacia Ø40/13mm | grZ.m. | 64
| Tboizolacia Ø32/13mm | grZ.m. | 9
| Tboizolacia Ø25/13mm | grZ.m. | 143
| Tboizolacia Ø22/13mm | grZ.m. | 209
6 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 396
| 20 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | 42
| 40 mm muxli 900 | cali | 3
| 32 mm muxli 900 | cali | 2
| 25 mm muxli 900 | cali | 31
| 20 mm muxli 900 | cali | 99
| 40/25mm gadamyvani | cali | 1
| 32/25mm gadamyvani | cali | 1
| 25/20mm gadamyvani | cali | 9
| 40mm quro | cali | 17
| 32mm quro | cali | 2
| 25mm quro | cali | 37
| 20mm quro | cali | 55
| 20მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 42
| 40/32/40mm samkapi | cali | 1
| 40/25/40mm samkapi | cali | 1
| 40/20/40mm samkapi | cali | 1
| 32/20/32mm samkapi | cali | 2
| 25mm samkapi | cali | 4
| 25/20/25mm samkapi | cali | 20
| 20mm samkapi | cali | 26
7 | ventilebis mowyoba | cali | 56
| 25mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 1
| 20mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 13
| arkos ventili 1/2-1/2 | cali | 42
saxanZro qseli
1 | foladis milebis mowy. d=50mm | grZ.m. | 56
2 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 10
3 | saxanZro karada, Dn50 onkaniT da SlangiT | kompl | 4
11 | ventilebis mowyoba d=50mm | cali | 4
jami

## x.2-3
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=100mm | grZ.m. | 96.5
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 1.4125
3 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 211
| 100*100 samkapi 450 | cali | 11
| 100*50 samkapi 450 | cali | 18
| 50*50 samkapi 450 | cali | 4
| 100*100 samkapi 900 | cali | 37
| 100*50 samkapi 900 | cali | 26
| 100*450 gaSlili muxli | cali | 22
| 50*450 gaSlili muxli | cali | 30
| 100*50 gadamyvani | cali | 11
| D100 revizia | cali | 13
| 100*900 muxli | cali | 4
| 50*900 muxli | cali | 35
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 30
2 | sifoni | cali | 30
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 31
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 31
5 | niJaris mowyoba SemreviT da sifoniT | cali | 1
6 | 50mm trapi gverdiTa SeerTebiT | cali | 10
7 | unitazi gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
8 | sifoni | cali | 4
9 | pirsabani gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 4
10 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 4
jami

## x.2-4
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 2950
2 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 240
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | 6300
4 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X95+1X50mm2 (kabelis sigrZe dazustdes adgilze) | grZ.m | 70
| kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X16+1X10mm2 | grZ.m | 550
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X10mm2 | grZ.m | 10
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X6mm2 | grZ.m | 150
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X4mm2 | grZ.m | 170
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X2.5mm2 | grZ.m | 50
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X1,5mm2 | grZ.m | 30
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 4X1,5mm2 | grZ.m | 10
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X4mm2 | grZ.m | 100
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 4200
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 3700
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 2X1.5mm2 | grZ.m | 450
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 401
2 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali | 200
3 | iatakis samontaJo yuTi 6 modulze | cali | 4
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 1300
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 1000
6 | sainst. gofr. mili Ø 40 mm (wiTeli) | grZ.m. | 600
7 | sainst. gofr. mili Ø 110 mm (wiTeli) (milis sigrZe dazustdes adgilze) | grZ.m. | 50
8 | rkinis sak. arxi perforirebuli 100X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 240
9 | rkinis sak. arxi perforirebuli 200X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 20
10 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) (Sekvra 100 cali) | kompl. | 15
2 | mTavari el.gamanawilebeli fari MDB1
2.1 | Zalovani fari g/m 1000X400X250 dasadgami liTonis korpusiT dacvis klasit IP54 | cali | 1
2,2. | samfaza salteebis sistema L-1 L-2 L-3 160a | kompl | 1
2,3. | damiweba neitralis salteeebis sistema 100a | kompl | 1
2.4 | avtomaturi amomrTveli MCCB 200A/D/36kA 3 polusa | cali | 1
2.5 | avtomaturi amomrTveli MCCB 40A/D/25kA 3 polusa | cali | 2
2.6 | avtomaturi amomrTveli MCCB 32A/D/25kA 3 polusa | cali | 6
2.7 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 4
2.8 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
2.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/D/6kA 1 polusa | cali | 2
2.1 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0A | cali | 1
2.11 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 1
2.12 | kontaqtori 3P/ 5,5 kW/230VAC | cali | 1
2.13 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT | cali | 4
2.14 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
2.15 | fotorele | cali | 1
2.16 | sasignalo naTura (yviTeli, mwvane, wiTeli) (faris karSi CasamontaJebeli) | kompl | 3
2.17 | ganmuxtveli B+C klasis 3P+N+PE 400v/100ka | cali | 1
2.18 | dnobadmcveliani amomrTveli 160a 3polusa | cali | 1
2.19 | dnobadi mcveli 160a | cali | 3
3 | el.gamanawilebeli fari DB-1.1
3.1 | karada S/m 3X12modulze IP30 | cali | 1
3.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 4
3.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 4
3.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 4
3.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
3.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 6A/B/6kA 1 polusa | cali | 1
3.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
3.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 3
3.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 13
.3.10 | avtomaturi amomrTveli MCB 40A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
4 | el.gamanawilebeli fari DB-1.2
4.1 | karada S/m 3X12modulze IP30 | cali | 1
4.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 6
4.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 6
4.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 6
4.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
4.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/C/6kA 1 polusa | cali | 3
4.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 3
4.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 12
4.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
5 | el.gamanawilebeli fari DB-1.3
5.1 | karada S/m 3X12modulze IP30 | cali | 1
5.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
5.3 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | cali | 2
5.4 | kontaqtori 3P/ 5,5 kW/230VAC | cali | 2
5.5 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 1
5.6 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0A | cali | 2
5.7 | karadis karSi Casasmeli 0/1/2 gadamrTveli (orkontaqtiani) | cali | 2
5.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
5.9 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | cali | 1
5.1 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 7
5.11 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
6 | el.gamanawilebeli fari DB-1.4
6.1 | karada S/m 2X8modulze IP30 | cali | 1
6.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
6.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
6.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
6.5 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0A | cali | 2
6.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
6.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
6.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
7 | el.gamanawilebeli fari DB-2.1
7.1 | karada S/m 2X12modulze IP30 | cali | 1
7.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
7.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
7.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
.7.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
7.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
7.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 10
7.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
8 | el.gamanawilebeli fari DB-2.2
8.1 | karada S/m 2X12modulze IP30 | cali | 1
8.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
8.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
8.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
8.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
8.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
8.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 9
8.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
9 | el.gamanawilebeli fari DB-3.1
9.1 | karada S/m 2X12modulze IP30 | cali | 1
9.2 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 2
9.3 | kontaqtori 1NO/5KW/AC220,, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 2
9.4 | Rilaki fiqsaciiT ON/OFF DIN salteze dasasmeli | cali | 2
9.5 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/C/6kA 1 polusa | cali | 1
9.6 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/C/6kA 1 polusa | cali | 2
9.7 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | cali | 11
9.8 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 3 polusa | cali | 1
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 25
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 50
3 | erTklaviSiani gadamrTveli | cali | 2
4 | orklaviSiani gadamrTveli | cali | 4
5 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 320
6 | avariuli Rilaki fiqsaciiT | cali | 2
sanaTebi
1 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTuriT 36 W | cali | 388
2 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28W | cali | 21
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 24
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 74
5 | kedlis sanaTi LED naTuriT 9w ip60 ganaTebulobis sensoriT kompl. | cali | 9
6 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli LED naTuriT 6 W akumulatoriT kompleqtSi | cali | 17
damiweba
| damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 50
sul

## x2-5
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | საყოფაცხოვრებო ვენტილატორი 125მ3/სთ (უკუსარქველით) | cali | 40
sul
II haersatari da armatura
1 | sakanalizacio milebi Ø=100mm | grZ.m. | 219
2 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 90
jami
I+II Tavebis jaმi

## x2-6
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | ფოლადის ქვაბი 360 kw/h | cali | 1
2 | ფოლადის ქვაბის გაზის სანთურა - 185-420 Kw (20mbar) | cali | 1
3 | ფოლადის მილი Ø 300 (საკვამურისთვის) | grZ.m. | 34
4 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 43
5 | მინაბამბა 100მმ (საკვამურისთვის) | kub.m. | 4
6 | საცირკულაციო ტუმბო 22.50-m³/h H-12.0 - (3 სიჩქარით) მაქსიმალური დაწნევა H=20.0 | cali | 2
7 | საცირკულაციო ტუმბო 18.50-m³/h H-7.80 ცხელი წყლისთვის (სიხშირული მართბის ბლოკით) | cali | 1
8 | safarToebeli avzi 10bar 200l | kompl. | 1
9 | safarToebeli avzi 10bar 500l | kompl. | 1
10 | კომბინირებული წყლის გამაცხელებელი 1000ლტ (გაზზე მომუშავე) | cali | 1
jami
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 150
| radiatori 600-1600 22PKKP | cali | 6
| radiatori 600-1400 22PKKP | cali | 53
| radiatori 600-1200 22PKKP | cali | 37
| radiatori 600-1000 22PKKP | cali | 53
| radiatori 600-800 22PKKP | cali | 1
2 | ventilebis mowyoba | cali | 483
| კუთხოვანი ვენტილი მიწოდების 1/2X1/2 | cali | 151
| კუთხოვანი ვენტილი უკუსვლის 1/2X1/2 | cali | 151
| რადიატორის თერმოსტატიკული ვენტილი (ანტივანდალიზმური ხუფით) | cali | 151
| sabalanso ventili 110mm | cali | 4
| sferuli ventili 40mm | cali | 18
| sferuli ventili 50mm | cali | 8
| sferuli ventili 63mm | cali | 6
| sferuli ventili 75mm | cali | 6
| sferuli ventili 90mm | cali | 4
| sferuli ventili 110mm | cali | 12
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø20x3,4 PN25 | grZ.m. | 344
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x4,2 PN25 | grZ.m. | 64
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 592
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø40x6,7 PN25 | grZ.m. | 432
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø50x6,7 PN25 | grZ.m. | 432
6 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø63x6,7 PN25 | grZ.m. | 8
7 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø75x12.5 PN25 | grZ.m. | 8
8 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø90x12.5 PN25 | grZ.m. | 48
9 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø110x12.5 PN25 | grZ.m. | 32
10 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 1960
| Tboizolacia Ø18/13mm | grZ.m. | 344
| Tboizolacia Ø22/13mm | grZ.m. | 64
| Tboizolacia Ø28/13mm | grZ.m. | 592
| Tboizolacia Ø35/13mm | grZ.m. | 432
| Tboizolacia Ø48/13mm | grZ.m. | 432
| Tboizolacia Ø60/13mm | grZ.m. | 8
| Tboizolacia Ø76/13mm | grZ.m. | 8
| Tboizolacia Ø90/13mm | grZ.m. | 48
| Tboizolacia Ø110/13mm | grZ.m. | 32
10 | მილების თბოიზოლაცია შლანგური კაუჩუკით, იზოლაციის სისქე13მმ , იზოლაციის თბოგამტარობა არანაკლებ 0,45ვტ/მ.0C | grZ.m. | 144
11 | მილების თბოიზოლაცია შლანგური კაუჩუკით, იზოლაციის სისქე 32მმ , იზოლაციის თბოგამტარობა არანაკლებ 0,45ვტ/მ.0C | grZ.m. | 144
12 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 2054
| muxli 90⁰ Ø20mm | cali | 1040
| muxli 90⁰ Ø25mm | cali | 40
| muxli 90⁰ Ø32mm | cali | 52
| muxli 90⁰ Ø40mm | cali | 58
| muxli 90⁰ Ø50mm | cali | 38
| muxli 90⁰ Ø63mm | cali | 4
| muxli 90⁰ Ø75mm | cali | 14
| muxli 90⁰ Ø90mm | cali | 12
| muxli 90⁰ Ø110mm | cali | 6
| samkapi Ø25mm | cali | 26
| samkapi Ø32mm | cali | 176
| samkapi Ø40mm | cali | 128
| samkapi Ø50mm | cali | 118
| samkapi Ø63mm | cali | 4
| samkapi Ø75mm | cali | 8
| samkapi Ø90mm | cali | 4
| samkapi Ø110mm | cali | 4
| 25-20 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 52
| 32-20 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 176
| 32-25 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 20
| 40-20 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 134
| 40-25 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 6
| 40-32 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 20
| 50-32 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 148
| 50-40 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 30
| 63-40 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 6
| 63-50 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 6
| 75-50 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 16
| 75-63 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 18
| 90-63 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 4
| 90-75 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 10
| 110-75 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 4
| 110-90 მმ გადამყვანი PN 25 | cali | 6
| 25მმ ქურო PN 25 | cali | 16
| 32მმ ქურო PN 25 | cali | 148
| 40მმ ქურო PN 25 | cali | 108
| 50მმ ქურო PN 25 | cali | 108
| 63მმ ქურო PN 25 | cali | 2
| 75მმ ქურო PN 25 | cali | 2
| 90მმ ქურო PN 25 | cali | 12
| 110მმ ქურო PN 25 | cali | 8
| 20 1/2 quro g/x DIZAYN | cali | 302
10 | გლიკოლი (60%-ნი) | lari | 630
11 | უკუსარქველი Dn110 | cali | 2
12 | filtris mowyoba Ø110 | cali | 2
gare samuSaoebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba qvabulSi, eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0.65kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.0396
2 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 10.8
3 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | kub.m. | 10.8
6 | 150 მმ გოფრირებული საკანალიზაციო მილი (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | grZ.m. | 84
7 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 36
| 150მმ ქურო (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 24
| 150მმ შუასადები (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 12
jami
I+II Tavebis jai

## X2.7
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 18U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 2
2 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1500VA | cali | 2
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 2
4 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 2
5 | qselis komutatori 48 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 2
6 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) iatakis samontaJo yuTis | cali | 4
13 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 43
14 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 4
15 | rozetis bude | cali | 54
16 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 4
17 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 1000
18 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 700
22 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 100X60X1,0mm | grZ.m | 270
22" | rkinis sakabelo arxis 100X60X1,0mm Werze samagri konstrucia | cali | 15
24 | kabelis gayvana sakabelo arxSi da gofrirebul milSi | grZ.m. | 1970
25 | kabelis montaJi | grZ.m | 930
| kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat5e | grZ.m. | 2900
jami

## X2.8
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/2 | cali | 1
2 | spliteri 1/4 | cali | 2
3 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
4 | televiziis rozeti | cali | 7
5 | saeTero antena | cali | 1
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 400
sul

## X2.9
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 48 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
3 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 1
2 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
3 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
3 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 25
4 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis | cali | 16
5 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 2
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 2000
| kabeli UTP Cat 5e | grZ.m. | 2000
jami

## X2.10
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTpultiani | cali | 1
3 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 1
4 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 90
| universaluri samisamarTo baza | cali | 90
6 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 11
7 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 13
10 | kabelis montaJi | grZ.m | 2800
| cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m. | 2800
gamoZaxebis sistema
1 | 4 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 1
2 | sagangaSo Rilaki moswavlis sankvanZis | cali | 4
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 300
| kabeli LiHCH 2X1.0mm2 | grZ.m. | 300
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 13
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 450
| eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | grZ.m. | 450
jami

## X2.11
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 2 gaCerebaze | cali | 1
2 | S.m.m pirTa amwe lifti ix specifikacia | cali | 1
jami

## X2-12
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 10.5
| Tujis xufi | cali | 7
2 | plastmasis milebis mowy. 25*3,5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 24
3 | plastmasis milebis mowy. 40*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 24
4 | plastmasis milebis SDR-11 D50 | grZ.m. | 170
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 8
| 50/32/50 mm samkapi | cali | 6
| 32*900 muxli | cali | 2
6 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 1.5
| Tujis xufi | cali | 1
7 | ventilis mowyoba | cali | 2
8 | უკუ კლაპანი d=32mm | cali | 1
9 | წყლის ავზი აჟანგავი ფოლადი 20მ3 (4000მმX2000მმ - H=3000მმ) 5სმ-იანი | kompl. | 1
10 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
11 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 48
12 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT gruntSi | kub.m. | 12
13 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 21
14 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 24.5
15 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 6
16 | წვრილმარვცვლოვანი ხრეში 10სმ-სისქით | kub.m | 6
17 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 36
18 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=100mm | grZ.m. | 18
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.03
3 | gofrirebuli mili SN4 DN 150 | grZ.m. | 228
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 6
| Tujis xufi | cali | 4
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1500 | kub.m. | 9
| Tujis xufi | cali | 6
5 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.35
6 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 20
7 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 20
8 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 218.75
9 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 17
10 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 78
11 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 245
12 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 30
13 | biologiuri gamwmendi nageboba ix. Naxazi | kompleqt | 1
jami

## x6-3
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 220
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 16.5
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 33
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 42
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 16
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 60
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.1417
9 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 137.025
10 | sasignalo lenti | grZ.m | 600
I Tavis jami
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=7,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 4
2 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=3,0m (samontaJo yuTiT) | cali | 38
3 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 110 W | cali | 4
4 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 80 W | cali | 38
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
2 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=6m | cali | 1
3 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 100
.3,1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
4 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
5 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
მარტვილის მუნიციპალიტეტის, მარტვილის #1 საჯარო სკოლის (ს/კ:41.09.37.390) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 4.2444
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 121.27
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 303.175
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 530.5562
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 42.4445
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 90.9525
| a-III klasis armatura | tona | 2.3914
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 606.35
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 373.3
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 9.1756
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 125.6124
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 209.354
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 0.62806
| avtogudronatori 3500l | m/sT | 0.18842
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 10.4677
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.31403
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 10.4677
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | wylis sasmeli wyaros mowyoba | cali | 1
2 | sparke skami | cali | 12
3 | sanagve urna | cali | 8
jami