## Sheet1
xarjTaRricxva
6 kv. sahaero eleqtrogadamcemi xazis s/q # 1930-t231-is monakveTis Secvla sakabelo xaziT
# | dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | erTeulis fasi | mTliani Tanxa
I sakabelo xazi
1 | 6 kv Zabvis sakabelo xazis trasis sigrZe | km | 1324
2 | 10(6)kv Zabvis aluminis samfaza kabeli NA2XSEY 3x185RM/25 | km | 1425
3 | gare dadgmulobis sakabelo damaboloebeli quro POLT 12D/3XO-H4-L12B | cali | 2
4 | damamiwebeli sadenis misaerTebeli armatura EAKT 1657 | cali | 2
5 | plastmasis gofrirebuli mili 120/110 mm | metri | 10
6 | gamafrTxilebeli lenta 150 mm | grZ. m. | 1402
7 | qviSa an gacrili miwa | m.kub | 93
II sayrdenebi
1 | specialuri liTonis sayrdeni D=219 mm; 8 mm;HH=11 m | cali | 1
2 | rkinabetonis dgari CB105-3 | cali | 1
III liTonis konstruqciebi
1 | traversa TM-3 | cali | 1
2 | caluRi X7 | cali | 1
3 | caluRi X8 | cali | 2
4 | misadgmeli dgaris samagri kronSteini YY3(C11) | cali | 2
5 | kronSteini PA1 (gamTiSvelisTvis) | cali | 2
6 | kronSteini PA2 (amZravisTvis) | cali | 1
7 | amZravis lilvi PA-3 | cali | 2
8 | kronSteini PA4 | cali | 2
9 | kronSteini PA5 | cali | 2
10 | kronSteini PA-7 (amZravi lilvisTvis) | cali | 2
IV aparatura
1 | gamTiSveli PLND.1-10/400Y1 | kompleqti | 2
2 | amZravi ПРЗ-10Y1 | cali | 2
3 | gadametZabvebis SemzRudveli ОПHn-10/12 УХЛ1 | kompleqti | 2
V sadeni
1 | Semosaxvevi sadeni | grZ. m. | 6
2 | damamaiwebeli sadeni 3П1 | grZ. m. | 24
VI sayrdenis damiweba
1 | mrgvali glinuri foladi ø16 (L=3m)*4 vertikaluri damiweba | cali | 4
2 | mrgvali glinuri foladi ø16 (L=10m)*2 horizontaluri damamiwebeli | cali | 4
VII saxazo armatura
1 | izolatori manWvala IIIC10-Г | cali | 9
2 | xufi plastmasis K6 | cali | 9
3 | momWeri ПА-2-2 | cali | 6
4 | momWeri ПС-2-1 | cali | 6
jami
1 | satransporto xarji |  | %
2 | ჯამი
3 | zednadebi xarji |  | %
4 | ჯამი
5 | gegmiuri dagroveba |  | %
6 | ჯამი
7 | დღგ |  | 18%
8 | sul jami