## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის N#1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი NN#N1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 5
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 155
3 | asfaltis safaris da betonis sarinelis daSla | kub.m. | 185.5
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 130
5 | bordiurebis daSla | 100m. | 5.5
Senoba #1-2-Si sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 44.31
2 | Cardaxis liTonos dgarebis da gare liTonis kibeebis demontaJi | tona | 2.5
3 | Cardaxis Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 0.142
4 | wyalsawreti milebis da Rarebis demontaJi | grZ.m. | 387
6 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 650
7 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 330
8 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 9692
9 | xis iatakis ayra | kv.m. | 579
10 | laminatis iatakis ayra | kv.m. | 3276
10 | moxvewili iatakis ayra | kv.m. | 163
11 | keramikuli filebis ayra | kv.m. | 931
12 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 4786
13 | kedlebis daSla | kub.m. | 70
14 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 78
15 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 102
16 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 4127
17 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
18 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
19 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
Senobis #1 gamagreba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.15
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 13.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 24.15
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b lenturi saZirkveli betoni ~Β25~ | kub.m. | 7.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01
| a-III klasis armatura | tona | 0.621
7 | mon. r/b kibe betoni ~Β25~ | kub.m. | 3
| a-III klasis armatura | tona | 0.303
8 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 52.659
9 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 340
| a-III klasis armatura | tona | 25.315
Cardaxis mowyoba
1 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba | tona | 0.813
2 | Cardaxebis xis konstruqciebi | kub.m. | 1.08
Senobis #2 gamagreba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.15
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 13.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 24.15
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b lenturi saZirkveli betoni ~Β25~ | kub.m. | 14.6
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.908
7 | mon. r/b kibeebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 18
| a-III klasis armatura | tona | 1.43
7 | mon. r/bwertilovani saZirkveli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| Cd-1 | tona | 0.159
| a-III klasis armatura | tona | 0.02
8 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 36.983
9 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 248
| a-III klasis armatura | tona | 15.797
Cardaxis mowyoba
1 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba | tona | 2.865
2 | Cardaxebis xis konstruqciebi | kub.m. | 2.2
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 510.3072
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 42.5256
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 487.56
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 225.8
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 211.76
6 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 3504
7 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 311
8 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 20.72
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 574
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 574
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 574
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 574
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 3817
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 348
3 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m | 180
4 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m | 75
5 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 380
6 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m. | 255
7 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. sportdarbazSi da sakoncerto darbazSi | kv.m. | 380
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | Riobebis amoSeneba wvrili blokiT sisqiT 15 sm | kub.m. | 75
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 10 sm | kub.m. | 14
4 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 10972
5 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 1245
6 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 150
7 | svel wertilebSi tixrebis mowyoba laminirebuli filiT | kv.m. | 178
8 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 9877
9 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 3250
10 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 554
11 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 320
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 4127
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1420
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 4127
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 4127
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 4127
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 53.9
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 638.6
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 288.9
4 | xis karis mowyoba | kv.m. | 7.04
5 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 225
6 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 225
7 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 12
8 | sporT darbazSi fanjrebze damcavi badis mowyoba | kv.m | 85
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 348.96
2 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 4362
3 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 109
4 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 109
5 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 109
6 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 3.537
7 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 85
8 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 3.9
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 110
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 120
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 120
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 1.02
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
civi wyali
1 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø15 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 270
2 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 120
3 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 80
4 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 30
5 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის საცირკულაციო მილი Ø 15 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 190
6 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø15 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 270
7 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 150
8 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 80
9 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 60
10 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø40 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 15
11 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 320
| milis Tboizolacia d-25 milisaTvis | grZ.m. | 80
| milis Tboizolacia d-20 milisaTvis | grZ.m. | 100
| milis Tboizolacia d-15 milisaTvis | grZ.m. | 140
12 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 1266
| 15 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | 81
| 32 mm muxli 900 | cali | 35
| 25 mm muxli 900 | cali | 50
| 20 mm muxli 900 | cali | 70
| 15 mm muxli 900 | cali | 100
| 40/32mm gadamyvani | cali | 5
| 32/25mm gadamyvani | cali | 40
| 25/20mm gadamyvani | cali | 80
| 20/15mm gadamyvani | cali | 120
| 15mm quro | cali | 120
| 20mm quro | cali | 80
| 25mm quro | cali | 40
| 32mm quro | cali | 30
| 40mm quro | cali | 8
| 15მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 100
| სამკაპი Ø 15/15/15 | cali | 50
| სამკაპი Ø 20/15/20 | cali | 35
| სამკაპი Ø 25/15/25 | cali | 16
| სამკაპი Ø 20/20/20 | cali | 30
| სამკაპი Ø 20/25/20 | cali | 16
| სამკაპი Ø 25/20/25 | cali | 25
| სამკაპი Ø 32/32/32 | cali | 20
| სამკაპი Ø 32/15/32 | cali | 14
| სამკაპი Ø 40/15/40 | cali | 10
| სამკაპი Ø 40/32/40 | cali | 10
| rezinis Slangi unitazisTvis L-60სმ | cali | 81
13 | ventilebis mowyoba | cali | 79
| ჩამკეტი ვენტილი Ø15 | cali | 15
| ჩამკეტი ვენტილი Ø20 | cali | 5
| ჩამკეტი ვენტილი Ø25 | cali | 6
| ჩამკეტი ვენტილი Ø32 | cali | 2
| 15mm ventili qromirebuli | cali | 51
14 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 41
15 | civi da cxeli wylis Semrevi saSxapesTvis | cali | 3
16 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 6
17 | unitazi rezinis SlangiT gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 6
saxanZro qseli
1 | ფოლადის მილი DN50, ERW (მინ.კედლის სისქე -3მმ) | grZ.m. | 20
2 | ფოლადის მილი DN65, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 40
3 | ფოლადის მილი DN80, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 100
4 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 23
| ჰიდრანტის საყრდენი მუხლი DN80 | cali | 4
| გადამყვანი DN65/50 | cali | 14
| გადამყვანი DN80/65 | cali | 5
5 | სახანძრო კრადა , მინის გამჭირვალე კარით გიდრანტი L= 30მ ცეცხლ მაქრით ნიშნებით აღჭურვილი | kompl | 10
6 | თუჯის გარე ჰიდრანტი DN80 | cali | 1
7 | milebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | 100kv.m. | 2.2
8 | ჩამკეტი ურდული DN80 | cali | 1
9 | ჩამკეტი ვენტილი Ø100 | cali | 1
10 | დამცლელი ვენტილი Ø100 | cali | 3
11 | პეპელა ვენტილი Ø100 | cali | 14
12 | წნევის დამგდები ვენტილი Ø100 | cali | 2
13 | manometris mowyoba | cali | 5
14 | საცირკულაციო ტუმბო L= 18 მ3/სთ ¦ H=10მ | cali | 2
15 | უკუ კლაპანი Ø100 | cali | 2
16 | დინების რელე Ø100 | cali | 2
17 | ფოლადის მილი Ø100, ERW | grZ.m. | 15
18 | პოლიეთილენის მილი DN80, PN16 | grZ.m. | 60
19 | ცეცხლმაქრი 6 კგ | cali | 10
jami

## x.2-3
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 110
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 2.05
3 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 345
| 100*100 samkapi 450 | cali | 60
| 100*50 samkapi 450 | cali | 30
| 50*50 samkapi 450 | cali | 80
| რევიზია Ø110 | cali | 45
| 110*450 gaSlili muxli | cali | 40
| 50*450 gaSlili muxli | cali | 60
| 100*50 gadamyvani | cali | 30
4 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 315
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 110
| Tboizolacia Ø110/13mm | grZ.m. | 205
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 30
2 | sifoni | cali | 30
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 41
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 41
5 | 50mm trapi gverdiTa SeerTebiT | cali | 10
6 | saSxapes mowyoba | cali | 3
7 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 3
8 | unitazi gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 6
9 | sifoni | cali | 6
10 | pirsabani gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 6
11 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 6
12 | kedlis unitazis mowyoba | cali | 3
13 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 3
14 | ventilebis mowyoba | cali | 40
jami

## x.2-4
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi da sakabelo arxSi | grZ.m. | 1920
2 | kabelis montaJi | grZ.m. | 22640
3 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X150mm2 | grZ.m | 30
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X25mm2 | grZ.m | 170
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X10mm2 | grZ.m | 200
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X6mm2 | grZ.m | 160
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X2.5mm2 | grZ.m | 1000
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 10000
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 13000
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 470
2 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali | 220
3 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 800
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 800
5 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთების ხუთიანი | cali | 4500
6 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთების სამიანი | cali | 4500
7 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთების ორიანი | cali | 3000
8 | რკინის პერპორირებული საკაბელო არხი 150X60 | grZ.m | 320
2 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი MDB
2.1 | Zalovani fari g/m 1800X800X300 | cali | 1
2.2 | მთავარი ავტომატური ამომრთველი 3პ/320ა | cali | 1
2.3 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/100ა | cali | 1
2.4 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/63ა | cali | 2
2.5 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/40ა | cali | 3
2.6 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 11
2.7 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 19
3 | გამანაწილებელი ფარი DB-01
3.1 | mTavari gamanawilebeli fari 32 moduliani | cali | 1
3.2 | მთავარი ავტომატური ამომრთველი 3პ/63ა | cali | 1
3.3 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 13
3.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 17
4 | გამანაწილებელი ფარი DB-02
4.1 | mTavari gamanawilebeli fari 32 moduliani | cali | 1
4.2 | მთავარი ავტომატური ამომრთველი 3პ/40ა | cali | 1
4.3 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 12
4.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 12
5 | გამანაწილებელი ფარი DB-03
5.1 | Zalovani fari g/m 1000X400X250 | cali | 1
5.2 | მთავარი ავტომატური ამომრთველი 3პ/100ა | cali | 1
5.3 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 22
5.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 23
6 | გამანაწილებელი ფარი DB-04
6.1 | Zalovani fari g/m 800X400X250 | cali | 1
6.2 | მთავარი ავტომატური ამომრთველი 3პ/63ა | cali | 1
6.3 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 16
6.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 19
7 | el.gamanawilebeli fari DB-BOILER
7.1 | mTavari gamanawilebeli fari 32 moduliani | cali | 1
7.2 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/40ა | cali | 1
7.3 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/25ა | cali | 6
7.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 4
7.5 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 2
8 | გამანაწილებელი ფარი DB-L
8.1 | mTavari gamanawilebeli fari 16 moduliani | cali | 1
8.2 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/40ა | cali | 1
8.3 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/25ა | cali | 3
8.4 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | cali | 2
8.5 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | cali | 1
8.6 | ფიქსირებული ღილაკი | cali | 3
8.7 | კონტაქტორი 3პ/25ა | cali | 3
8.8 | fotorele | kompl | 3
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 95
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 7
3 | saStefselo rozeti damiwebiT | cali | 336
4 | saStefselo rozeti damiwebiT iatakis samontaJo yuTis | cali | 47
5 | დახურული როზეტი დამიწებით | cali | 42
sanaTebi
1 | ამსტრონგის სანათი L1 | cali | 332
2 | სველი წერტილის სანათი L2 | cali | 182
3 | კიბის უჯრედის ბრა L3 | cali | 60
3 | დეკორატიული სანათი | cali | 38
damiweba
1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | cali | 80
2 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | cali | 6
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi | cali | 1
2 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | cali | 120
3 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | cali | 8
sul

## x2-5
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარი მართვით ჰაერის ხარჯი 1500მ3 წნევა : 120პა აღჭურვილი G4 & F5 ფილტრებით ან შესაბამისი ფილტრაციის დონის მქონით. | kompl. | 1
2 | მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარი მართვით ჰაერის ხარჯი 650მ3 წნევა : 120პა აღჭურვილი G4 & F5 ფილტრებით ან შესაბამისი ფილტრაციის დონის მქონით. | kompl. | 2
3 | მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარი მართვით ჰაერის ხარჯი 500მ3 წნევა : 120პა აღჭურვილი G4 & F5 ფილტრებით ან შესაბამისი ფილტრაციის დონის მქონით. | kompl. | 3
4 | სველი წერტილის გამწოვი ვენტილატორი ჰაერის ხარჯი 650მ3 წნევა : 120პა | cali | 1
5 | სველი წერტილის გამწოვი ვენტილატორი ჰაერის ხარჯი 450მ3 წნევა : 120პა | cali | 4
6 | სველი წერტილის გამწოვი ვენტილატორი ჰაერის ხარჯი 250მ3 წნევა : 120პა | cali | 5
7 | სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი ჰაერის ხარჯი:150მ3 წნევა : 120პა | cali | 3
8 | ელექტრო ტენი 1.5კვტ არხში ჩასაყენებელი , გადახურებისგან დაცვით . სასურველია მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარის მწარმოებლისგან | kompl. | 5
sul
II haersatari da armatura
1 | haersatari moTuTiebuli Txelfurc. foladisagan δ=0,5mm. | kv.m. | 250
2 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 120
3 | გარე მეტალის ცხაურა 350X350მმ | cali | 4
4 | გარე მეტალის ცხაურა 300X300მმ | cali | 2
5 | გარე მეტალის ცხაურა 250X250მმ | cali | 2
6 | გარე მეტალის ცხაურა 200X200მმ | cali | 10
7 | cxauri 400X150 | cali | 8
8 | cxauri 300X100 | cali | 38
9 | სველი წერტილის გამწოვი ცხაურა ∅100 | cali | 45
jami
I+II Tavebis jaმi

## x2-6
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
1 | ცხელი წყილის მოსამზადებელი ელექტრო ბოილერი დაგროვებითი წყლის მოცულობა 1000ლ ტენის სიმძლავრე მინ. 2კვტ | cali | 1
2 | წყლის გამათბობელი არხული კოილი გათბობის სიმძლავრე - 10კვტ სამუშაო ტემპერატურა 85 -65 C* დრენაჟის ვანით ტემპერატურის მართვის ავტომატიკით (წყლის კოილის დაერთების მოდულით DN25) | kompl. | 1
qvabebi
1 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე დასადგავი ქვაბი 250 კვტ | cali | 1
2 | ფოლადის ქვაბის გაზის სანთურა - 90-250 Kw (20mbar) | cali | 1
3 | საცირკულაციო ტუმბო L=9.8 მ3/სთ H=3მ | cali | 1
4 | საცირკულაციო ტუმბო L=2.0 მ3/სთ H=3მ | cali | 1
5 | საცირკულაციო ტუმბო L=2.5 მ3/სთ H=3მ | cali | 1
6 | საცირკულაციო ტუმბო L=1.3 მ3/სთ H=4მ | cali | 1
7 | საცირკულაციო ტუმბო L=1.65 მ3/სთ H=4მ | cali | 1
8 | საცირკულაციო ტუმბო L=1.95 მ3/სთ H=5.5მ | cali | 1
9 | საცირკულაციო ტუმბო L=1.9 მ3/სთ H=5.5მ | cali | 1
10 | საცირკულაციო ტუმბო L=2.1 მ3/სთ H=7მ | cali | 1
11 | საფართოვებელი ავზი 250 Lt (10 bar) | kompl. | 1
12 | საფართოვებელი ავზი 100 Lt (10 bar) | cali | 2
13 | ელექტრო ტენი 1.5კვტ, არხული ტემპერატურის on/off ავტომატიკით | kompl. | 1
sul
sakvamuri
1 | sakvamle mili foladis Ø100 qvabis sakvamurisaTvis 28m. | tona | 0.75
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 46
3 | მინაბამბა 70მმ (საკვამურისთვის) | kub.m. | 5.74
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 135
| radiatori 600-1200 22PKKP | cali | 21
| radiatori 600-1000 22PKKP | cali | 55
| radiatori 600-700 22PKKP | cali | 35
| radiatori 600-500 22PKKP | cali | 24
2 | ventilebis mowyoba | cali | 303
| შემსვლელი ვენტილი რადიატორზე | cali | 135
| გამომსვლელი ვენტილი რადიატორზე | cali | 135
| ჩამკეტი ვენტილი DN 40 | cali | 4
| ჩამკეტი ვენტილი DN 80 | cali | 5
| მარეგულირებელი ვენტილი DN 15 | cali | 2
| მარეგულირებელი ვენტილი DN 32 | cali | 3
| მარეგულირებელი ვენტილი DN 40 | cali | 15
| მარეგულირებელი ვენტილი DN 80 | cali | 4
3 | კოლეკტორი DN125 6 კონტუირზე (DN40X1 DN32X2 DN50X21) | kompl. | 2
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 15*3,4mm PN25 | grZ.m. | 440
2 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 20*3,4mm PN25 | grZ.m. | 350
3 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 25*4,2mm PN25 | grZ.m. | 620
4 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 32*5,4mm PN25 | grZ.m. | 150
5 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 40*6,7mm PN25 | grZ.m. | 120
6 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 1240
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 18/13mm | grZ.m. | 440
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 22/13mm | grZ.m. | 350
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 28/13mm | grZ.m. | 620
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 35/13mm | grZ.m. | 150
| კაუჩუკის თბოიზოლაცია 42/13mm | grZ.m. | 120
7 | გათბობის მილი DN 25 მინერალური ვატის იზოლაციით 50მმ, გიდრო იზოლაციით ( PN25) | grZ.m. | 4
8 | გათბობის მილი DN 32 მინერალური ვატის იზოლაციით 50მმ, გიდრო იზოლაციით ( PN25) | grZ.m. | 6
9 | გათბობის მილი DN 40 მინერალური ვატის იზოლაციით 50მმ, გიდრო იზოლაციით ( PN25) | grZ.m. | 20
10 | გათბობის მილი DN 80 მინერალური ვატის იზოლაციით 50მმ, გიდრო იზოლაციით ( PN25) | grZ.m. | 10
11 | filtri d=15 | cali | 1
12 | filtri d=32 | cali | 1
13 | filtri d=40 | cali | 6
14 | filtri d=80 | cali | 2
15 | ukusarqveli d=80mm | cali | 7
| უკუ კლაპანი DN 15 | cali | 1
| უკუ კლაპანი DN 40 | cali | 5
| უკუ კლაპანი DN 80 | cali | 1
16 | ventilebis mowyoba | cali | 3
| 3 ცვლიანი მოტორიზებული ვენტილი DN40 | cali | 1
| სარეგულირო ვენტილი ფარული DN25 | cali | 1
| სარეგულირო ვენტილი ფარული DN40 | cali | 1
17 | დამცველი კლაპანი d=80mm | cali | 2
18 | დამცველი კლაპანი d=40mm | cali | 1
19 | დამცველი კლაპანი d=25mm | cali | 1
20 | Termometris mowyoba | cali | 15
21 | manometris mowyoba | cali | 11
24 | ავტომატური შემვსები კლაპანი DN40 | cali | 1
25 | უკუ დინების შემზღუდველი DN40 | cali | 1
26 | avtomaturi haergamSvebis mowyoba DN65 | cali | 1
27 | დამცლელი კლაპანი d=125mm | cali | 1
28 | დამცლელი კლაპანი d=80mm | cali | 1
29 | დამცლელი კლაპანი d=40mm | cali | 2
30 | დამცლელი კლაპანი d=25mm | cali | 2
31 | დრეკადი დაერთება DN32 | cali | 2
31 | დრეკადი დაერთება DN40 | cali | 10
34 | დრეკადი დაერთება DN80 | cali | 2
35 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 40
35 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø40 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 220
gare samuSaoebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba qvabulSi, eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0.65kub.m. | 1000m³ | 0.096
2 | II kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 24
3 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | kub.m. | 120
4 | 100 მმ გოფრირებული საკანალიზაციო მილი (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | grZ.m. | 50
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 24
| 100მმ ქურო (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 12
| 100მმ შუასადები (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 12
jami
I+II Tavebis jaმi

## X2.7
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 22U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | უწყვეტი კვების წყარო რეკში სამონტაჟო 1500VA | cali | 1
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 1
4 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 5
5 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 5
6 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 90
7 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 10
8 | rozetis bude | cali | 105
9 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 15
10 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 1600
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø20mm | grZ.m. | 1000
12 | rkinis sakabelo arxi perforirebuli 100X60X1,0mm | grZ.m | 564
13 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | kompl | 5
14 | kabelis gayvana sakabelo arxSi da gofrirebul milSi | grZ.m. | 3164
15 | kabelis montaJi | grZ.m | 1836
| materialuri resursebi | lari | 196.452
| kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | grZ.m. | 5000
jami

## X2.8
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/6 | cali | 1
3 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
4 | televiziis rozeti | cali | 5
5 | saeTero antena | cali | 1
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 450
| satelevizio qselis kabeli RG 6 | grZ.m. | 450
jami

## X2.9
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 5
3 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 5
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
5 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 15
6 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis | cali | 12
7 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
8 | kabelis montaJi | grZ.m | 1350
| kabeli UTP Cat 5e | grZ.m. | 1350
jami

## X2.10
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | სამისამართო სახანძრო საკონტროლო პანელი ერთლუპიანი | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 2
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 133
4 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 14
5 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 16
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 2934
| cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m. | 2934
gamoZaxebis sistema
1 | ინვალიდების 2 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 6
2 | kabelis montaJi | grZ.m | 250
| kabeli LiHCH 2X1.0mm2 | grZ.m. | 250
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 14
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 684
| eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | grZ.m. | 684
jami

## X2.11
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 3 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 2
2 | SSmM pirTa amwe | cali | 1
jami

## X2-12
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-12
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 0.15
| Tujis xufi | cali | 1
2 | SDR 11 ცხელი წყლის მილი ქვაბამბის იზოლაციით Ø 40 ¦ PN16 | grZ.m. | 55
3 | SDR 11 ცხელი წყლის მილი ქვაბამბის იზოლაციით Ø 50 ¦ PN16 | grZ.m. | 10
4 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 15*3,4mm PN25 | grZ.m. | 60
5 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 32*5,4mm PN25 | grZ.m. | 55
6 | პოლიპროპილენის ალუმინით არმირებული მილი Ø 40*6,7mm PN25 | grZ.m. | 5
7 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 18
| 40 mm muxli | cali | 6
| 32 mm muxli | cali | 6
| 15 mm muxli | cali | 6
8 | ventilebis mowyoba | cali | 1
9 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 26
9 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT III kategoriis gruntSi | kub.m. | 5
10 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 8.75
11 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 54.25
12 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 3
13 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 21
14 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 6
15 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. | 90
2 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=50mm | grZ.m. | 46
3 | gofrirebuli mili SN4 DN 150 | grZ.m. | 320
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-600 | kub.m. | 6
| Tujis xufi | cali | 4
5 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-700 | kub.m. | 1.5
| Tujis xufi | cali | 1
6 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-800 | kub.m. | 7.5
| Tujis xufi | cali | 5
7 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-900 | kub.m. | 6
| Tujis xufi | cali | 4
8 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 3
| Tujis xufi | cali | 2
9 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1100 | kub.m. | 1.5
| Tujis xufi | cali | 1
10 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1200 | kub.m. | 1.5
| Tujis xufi | cali | 1
11 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1300 | kub.m. | 3
| Tujis xufi | cali | 2
12 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.395
13 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 70
14 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 70
15 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 283.5
16 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 47
17 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 47
18 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 303
19 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 70
20 | wylis avzi uJangavi foladis 20m3 (4000მმX2000მმ - H=3000მმ) 5სმ-იანი | kompl. | 1
21 | ბიოტალი, წყლის ხარჯი 4.6მ3/დღეღამეში, ზალპური ხარჯი 1865ლ | kompl. | 1
jami

## x6-3
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 54
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 6.4
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 19
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 12.8
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 5.9
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 15
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.0308
8 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 40.6
I Tavis jami
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=3,0m (samontaJo yuTiT) | cali | 21
2 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 80 W IP65 | cali | 21
3 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 680
4 | kabelis montaJi | grZ.m. | 120
5 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 800
6 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 680
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 70
2 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | cali | 6
mexamridi
66 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
67 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=5m | cali | 6
68 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 100
68.1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
69 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
70 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
ქ. რუსთავის N#26 საჯარო სკოლის (ს/კ:02.04.03.198.) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.91
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 26
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 65
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 113.75
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 9.1
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 19.5
| a-III klasis armatura | tona | 0.51272
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 130
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis da bilikebis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 480
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 12.21
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 346.92
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 578.2
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 1.7346
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 28.91
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.8673
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 28.91
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | wylis sasmeli wyaros mowyoba | cali | 2
2 | sparke skami | cali | 12
3 | sanagve urna | cali | 8
jami