## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის #1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში #1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის #1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის #1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი #1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 30
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 860
3 | betonis sarinelis daSla | kub.m. | 481.65
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 875
5 | bordiurebis daSla | 100m. | 5.5
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 0.63
2 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 385
3 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 185
4 | kedlebis daSla | kub.m. | 111.6
5 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 11248
6 | xis iatakis ayra | kv.m. | 1536
7 | linoniumis iatakis ayra | kv.m. | 101.52
8 | laminatis iatakis ayra | kv.m. | 121.49
9 | mozaikuri iatakis ayra | kv.m. | 2448
10 | betonis iatakis demontaJi | kv.m. | 172
11 | keramikuli filebis demontaJi | kv.m. | 514
12 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 1637.52
13 | Sekiduli Weris demontaJi | kv.m. | 1536
14 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 126.4
15 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 220
16 | Weridan nalesis demontaJi | kv.m. | 4731
17 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 4668
18 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
19 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
20 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | III kat gruntis Semdgomi damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.8
2 | III kat gruntis transportireba 20km-ze | tona | 140
3 | mon. r/b zeZirkvelis mowyoba | kub.m. | 80
| a-I klasis armatura | tona | 0.924
| a-III klasis armatura | tona | 5.178
4 | liTonis zRudaris mowyoba | tona | 4.444
5 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 2.3
6 | mon. r/b pandusi da kibeebi betoni ~Β15~ | kub.m. | 23
| a-III klasis armatura | tona | 0.871
7 | gadaxurvis filebis gaZliereba liTonkonstruqciiT | tona | 11.559
kibe
1 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 2
| a-III klasis armatura | tona | 0.12
2 | kibis liTonis elementebi | tona | 0.638
3 | mon. r/b baqani betoni ~Β15~ | kub.m. | 0.5
| a-III klasis armatura | tona | 0.051
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 552.96
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 46.08
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 128.8
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 329.76
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 220.09
6 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 332.4
7 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 3271.39
8 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 17.1308
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 454.36
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 454.36
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 454.36
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 454.36
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 3271.39
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 332.4
3 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 329.76
4 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 220.09
5 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 454.36
6 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 1004.21
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 20sm | kub.m. | 88
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 10 sm | kub.m. | 35
3 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 12888
4 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 1250
5 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 155
6 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 11793
7 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1450
8 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 350
9 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 240
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 4668
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 950
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 4668
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 4668
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 4668
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 3.36
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 629
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 257
4 | xis kari mowyoba | kv.m. | 6.24
5 | xis kari mowyoba | kv.m. | 4
6 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 285
7 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 285
8 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 12
gadaxurvis mowyoba
1 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 75
2 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 75
3 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 75
4 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 3.57
5 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 85
6 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 3.8
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 75
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 256
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 256
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 2.36
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
wyalmomarageba
1 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი DN 20 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 532
2 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი DN 32 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 100
3 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი DN 40 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 50
4 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი DN 50 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 90
5 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი DN 20 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 545
6 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი DN 25 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 90
7 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი DN 32 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 150
8 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი DN 40 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 140
9 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი DN 50 ¦ PN20 კაუჩუკის იზოლაციით 11მმ | grZ.m. | 90
10 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 345
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12 მმ-d32 | grZ.m. | 15
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12 მმ-d40 | grZ.m. | 150
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12 მმ-d50 | grZ.m. | 180
11 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 2143
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d20 | cali | 190
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d25 | cali | 15
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d32 | cali | 20
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d40 | cali | 20
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d50 | cali | 15
| გადამყვანი d25 - d20 | cali | 10
| გადამყვანი d32 - d20 | cali | 15
| გადამყვანი d40 - d20 | cali | 10
| გადამყვანი d40 - d50 | cali | 5
| პოლიპროპილენის (PPR) მილის შემაერთებელი d20 | cali | 1
| პოლიპროპილენის (PPR) მილის შემაერთებელი d25 | cali | 1
| პოლიპროპილენის (PPR) მილის შემაერთებელი d32 | cali | 1
| პოლიპროპილენის (PPR) მილის შემაერთებელი d40 | cali | 1
| პოლიპროპილენის (PPR) მილის შემაერთებელი d50 | cali | 101
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 50/40/50 | cali | 10
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 40/32/40 | cali | 5
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 40/20/40 | cali | 10
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 32/20/32 | cali | 15
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 25/20/25 | cali | 10
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 20/20/20 | cali | 145
| ანკერი М8 | cali | 50
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 120
| ქანჩი М8 | cali | 3
| საყელური М8 | cali | 770
| perforirebuli 24mm | grZ.m. | 536
| მეტალის ხამუთი რეზინის ბეჭდით М8 d20 | cali | 2
| მეტალის ხამუთი რეზინის ბეჭდით М8 d32 | cali | 2
| გიბკი შლანგი 60 სმ 20*20 | cali | 60
12 | ventilebis mowyoba | cali | 40
13 | კუთხის სარქველი ნიჟარისთვის G1/2" | cali | 106
14 | კუთხის სარქველი ჩარეცხვისთვის G1/2" | cali | 1
15 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 53
16 | civi da cxeli wylis Semrevi saSxapesTvis | cali | 2
saxanZro qseli
1 | ფოლადის მილი DN50, ERW (მინ.კედლის სისქე -3მმ) | grZ.m. | 224
2 | ფოლადის მილი DN80, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 150
3 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 2566
| გადამყვანი DN65/50 | cali | 3
| გადამყვანი DN80/65 | cali | 2
| ანკერი М8 | cali | 499
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 50
| ქანჩი М8 | cali | 997
| საყელური М8 | cali | 997
| ფოლადის სამკაფი 2 1/2 " х 2" х 2 1/2 " | cali | 4
| ფოლადის თანაბარი სამკაფი 2 1/2 " | cali | 3
| გადამყვანი 2 1/2"-2" | cali | 11
4 | სახანძრო კრადა , მინის გამჭირვალე კარით გიდრანტი L= 25მ ცეცხლ მაქრით ნიშნებით აღჭურვილი | kompl | 11
5 | თუჯის ცეცხლის ჰიდრანტი, 2 " | cali | 1
6 | milebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | 100kv.m. | 2
7 | ჩამკეტი ვენტილი Ø100 | cali | 1
8 | უკუ კლაპანი Ø100 | cali | 2
9 | დამცლელი ვენტილი Ø100 | cali | 3
10 | პეპელა ვენტილი Ø100 | cali | 14
11 | წნევის დამგდები ვენტილი Ø100 | cali | 2
12 | manometris mowyoba | cali | 5
13 | საცირკულაციო ტუმბო L= 18 მ3/სთ ¦ H=10მ | cali | 2
14 | დინების რელე Ø100 | cali | 2
15 | ფოლადის მილი Ø100, ERW | grZ.m. | 15
16 | ცეცხლმაქრი 6 კგ | cali | 6
jami

## x.2-3
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=160mm | grZ.m. | 242
2 | sakanalizacio milebi Ø=100mm | grZ.m. | 80
3 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.97
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 1267
| manqanebi | lari | 3826.34
| 100*100 samkapi 900 | cali | 19
| 100*100 samkapi 450 | cali | 12
| 100*50 samkapi 900 | cali | 11
| 100*50 samkapi 450 | cali | 6
| 50*50 samkapi 450 | cali | 30
| 50*50 samkapi 900 | cali | 12
| ფანის მილი,ქოლგით d110 | cali | 3
| გადამყვანი 50/110 | cali | 7
| გადამყვანი 110/160 | cali | 8
| D100 revizia | cali | 10
| D50 revizia | cali | 15
| მეტალის ხამუთი 110 мм | cali | 39
| მეტალის ხამუთი 50 мм | cali | 117
| დამხრშობი d50 | cali | 61
| დამხრშობი d110 | cali | 26
| ანკერი М8 | cali | 156
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 39
| ქანჩი М8 | cali | 312
| საყელური М8 | cali | 312
| 110*900 muxli | cali | 16
| 110*450 muxli | cali | 20
| 50*870 muxli | cali | 18
| 50*450 muxli | cali | 18
5 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 174.5
| შეფუთვა d110 | grZ.m. | 77.5
| შეფუთვა d50 | grZ.m. | 97
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 34
2 | sifoni | cali | 34
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 53
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 53
5 | pisuaris mowyoba | cali | 1
6 | 50mm trapi gverdiTa SeerTebiT | cali | 5
7 | unitazi gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 2
8 | sifoni | cali | 2
9 | pirsabani gansakuTrebuli saWiroebis mqone pirebisaTvis | cali | 2
10 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 2
jami

## x.2-4
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 13578
2 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 385
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | -3568
4 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X6mm2 | grZ.m | 200
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X4mm2 | grZ.m | 100
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X2,5mm2 | grZ.m | 100
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 4055
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 5110
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 2X1.5mm2 | grZ.m | 830
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 157
2 | ganmStoebeli yuTi | cali | 225
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 8326
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 5252
6 | საკაბელო არხი 150х50х3000 | grZ.m | 385
7 | ანკერი М8 | cali | 1155
8 | ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 577.5
9 | ქანჩი М8 | cali | 2310
10 | საყელური М8 | cali | 4620
11 | perforirebuli 24mm | cali | 289
12 | ქანჩი М6 | cali | 2310
13 | საყელური М6 | cali | 2310
14 | ჭანჭიკი M6 | cali | 1155
karadebi
1 | კარადა ГРЩ 2000х800х400 | cali | 1
2 | თბოპუნქტის კარადა ШАУ ТП 600х600х200 | cali | 1
3 | სართულის კარადა DB-1F, 120 მოდულზე | cali | 1
4 | სართულის კარადა DB-2F, 120 მოდულზე | cali | 1
5 | სართულის კარადა DB-3F, 72 მოდულზე | cali | 2
6 | ოთახის კარადა დამონტაჟებული ვერსია, პლასტიკური, 12 ერთეულზე | cali | 12
avtomatebi
1 | ავტომატური ამომრთველი 100А/С/3 | cali | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი 50А/С/3 | cali | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი 40А/С/3 | cali | 1
4 | ავტომატური ამომრთველი 32А/С/3 | cali | 1
5 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/2 | cali | 94
6 | ავტომატური ამომრთველი 25А/С/1 | cali | 1
7 | ავტომატური ამომრთველი 10А/С/1 | cali | 100
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 75
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 37
3 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 28
4 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT IP44 | cali | 61
3 | სიმძლავრის როზეტების ბლოკი იატაკში 2 მოდული | cali | 68
5 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 111
6 | ჩარჩო 2 ადგილიანი | cali | 61
7 | ელექტრული ღილაკი ''SOS'' | cali | 13
8 | სკოლის ელექტრონული ზარის ღილაკი | cali | 1
9 | გამაძლიერებელი Amplifier 117dB/mkv | cali | 1
sanaTebi
1 | სამანტაჟო ნატურა LED ამსტრონგში, საგანათლებო დაწესებულებისთვის 36W, ДхШхВ 295х295х25, 1680лм | cali | 340
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28W | cali | 29
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 29
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 60
5 | ჩამოსაკიდი ინდუქციური ნათურა 300W, ერთი მანათებლის სინათლის დინება 17400 ლუმენი | cali | 3
6 | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი "EXIT" ინტეგრირებული აკუმულატორით | cali | 47
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 40
sul

## x2-5
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | გამწოვი ვენტილატორი Q1650m3/h | cali | 1
2 | სამზარეულოს ცენტნული ვენტილატორი ხმაურ გაუმტარი ჩარჩოში Q-1000m3/h | cali | 1
3 | გამწოვი ვენტილატორი Q1000m3/h | cali | 1
4 | გამწოვი ვენტილატორი Q2400m3/h | cali | 1
sul
II haersatari da armatura
1 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d100 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 45
2 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d125 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 26
3 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d160 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (11 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 20
4 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d200 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 20
5 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d250 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 21
6 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d315 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 35
7 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d355 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 10
8 | მუხლი 90° d100 მეტალის სისქე 0,7 მმ (7 ცალი) | grZ.m. | 15
9 | მუხლი 90° d125 მეტალის სისქე 0,7 მმ (7 ცალი) | grZ.m. | 15
10 | მუხლი 90° d200 მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი) | grZ.m. | 4
11 | მუხლი 90° d250 მეტალის სისქე 0,7 მმ (2 ცალი) | grZ.m. | 2
12 | მუხლი 90° d315 მეტალის სისქე 0,7 მმ (2 ცალი) | grZ.m. | 3
13 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 1440
| სერვის ლუქი 200x200 | cali | 11
| სამკაპი d 100/d 100/d 100 | cali | 7
| სამკაპი d 125/d 100/d 125 | cali | 17
| სამკაპი d 160/d 100/d 160 | cali | 8
| სამკაპი d 160/d 125/d 160 | cali | 3
| სამკაპი d 200/d 100/d 200 | cali | 9
| სამკაპი d 200/d 125/d 200 | cali | 2
| სამკაპი d 200/d 200/d 200 | cali | 2
| სამკაპი d 200/d 250/d 200 | cali | 1
| სამკაპი d 250/d 250/d 250 | cali | 2
| სამკაპი d 200/d 315/d 200 | cali | 1
| სამკაპი d 200/d 355/d 200 | cali | 1
| სამკაპი d 315/d 200/d 315 | cali | 1
| სამკაპი d 315/d 160/d 315 | cali | 1
| გადამყვანი d125 d100 | cali | 19
| გადამყვანი d160 d125 | cali | 12
| გადამყვანი d200 d160 | cali | 12
| გადამყვანი d250 d125 | cali | 2
| გადამყვანი d250 d200 | cali | 3
| გადამყვანი d315 d200 | cali | 1
| გადამყვანი d315 d250 | cali | 2
| გადამყვანი d355 d315 | cali | 1
| მეტალის ხამუთი d100 | cali | 45
| მეტალის ხამუთი d125 | cali | 26
| მეტალის ხამუთი d160 | cali | 20
| მეტალის ხამუთი d200 | cali | 20
| მეტალის ხამუთი d250 | cali | 21
| მეტალის ხამუთი d315 | cali | 35
| მეტალის ხამუთი d355 | cali | 10
| მილის შემაერთებელი d100 | cali | 45
| მილის შემაერთებელი d125 | cali | 26
| მილის შემაერთებელი d160 | cali | 20
| მილის შემაერთებელი d200 | cali | 20
| მილის შემაერთებელი d250 | cali | 21
| მილის შემაერთებელი d315 | cali | 35
| მილის შემაერთებელი d355 | cali | 10
| ანკერი М8 | cali | 188
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 20
| ქანჩი М8 | cali | 380
| საყელური М8 | cali | 380
14 | ანემოსტატი: თეთრი ფერის, შეერთება d100 მმ, სამაგრი ფლიანეცით. | cali | 54
15 | რეგულირებადი ცხაური 350X150 | cali | 4
16 | რეგულირებადი ცხაური 200X100 | cali | 3
17 | რეგულირებადი ცხაური 250X200 | cali | 2
18 | გარე დამცავი ცხაური ვინტილატორისთვის | cali | 4
19 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d125 | cali | 1
20 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d200 | cali | 9
21 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d315 | cali | 1
22 | დამხშობი სარქველი d100 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
23 | დამხშობი სარქველი d160 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
24 | ადაფტერი 200x100 | cali | 3
25 | ადაფტერი 200x150 | cali | 2
26 | ადაფტერი 300x100 | cali | 4
jami
I+II Tavebis jami

## x2-6
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | გაზის ქვაბი,ერთკონტურიანი, სითბოს გამომუშავება 85 კვტ, ჩაშენებული ცირკულაციის ტუმბოთი | cali | 4
3 | ფოლადის მილი Ø 150 (საკვამურისთვის) | grZ.m. | 30
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 2", გამომუშავებით Q=8,7 მ3/სთ, წნევით Н=6 м | cali | 4
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 1 1/4", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, напором წნევით | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით2", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით Н=9 м | cali | 5
6 | გამაფართებელი ავზი 100ლ | kompl. | 2
7 | ГВС(ცხელი წყლის სისტემა)დაგროვების ავზი,გამაცხელებლით(წყლის კალორიფერი),ჩაშენებული თერმოსტატით 1000 ლ | cali | 1
sul
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 210
| radiatori 600-900 22PKKP | cali | 92
| radiatori 600-600 22PKKP | cali | 118
3 | ventilebis mowyoba | cali | 420
| რადიატორის კუთხის მარეგულირებელი ჩაკეტვის ვენტელი 1/2" | cali | 210
| შემაერთებელი რადიატორისთვის დატკეპნით,კუთხური 1/2" | cali | 210
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø20x3,4 PN25 | grZ.m. | 225
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x4,2 PN25 | grZ.m. | 120
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 170
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø40x5,4 PN25 | grZ.m. | 470
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø50x6.5 PN25 | grZ.m. | 165
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø63x6.5 PN25 | grZ.m. | 55
6 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 1735
| გარე მილის კაუჩუკ. იზოლაცია 12მმ d63 | grZ.m. | 190
| გარე მილის კაუჩუკ. იზოლაცია 12მმ d63 | grZ.m. | 260
| გარე მილის კაუჩუკ. იზოლაცია 12მმ d75 | grZ.m. | 80
| Tboizolacia Ø20/13mm | grZ.m. | 225
| Tboizolacia Ø25/13mm | grZ.m. | 120
| Tboizolacia Ø32/13mm | grZ.m. | 170
| Tboizolacia Ø40/13mm | grZ.m. | 470
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 165
| Tboizolacia Ø63/13mm | grZ.m. | 55
7 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 337
| სამკაფი 20/20/20 | cali | 35
| სამკაფი 25/20/25 | cali | 25
| სამკაფი 32/20/32 | cali | 40
| სამკაფი 40/20/40 | cali | 65
| სამკაფი 50/40/50 | cali | 45
| სამკაფი 63/40/63 | cali | 18
| გადამყვანი 20/25 | cali | 15
| გადამყვანი 32/25 | cali | 15
| გადამყვანი 32/40 | cali | 15
| გადამყვანი 50/40 | cali | 15
| გადამყვანი 63/50 | cali | 15
| გადამყვანი 75/63/75 | cali | 2
| გადამყვანი 63/75 | cali | 2
| კუთხოვანა 90/d20 | cali | 30
8 | ventilebis mowyoba | cali | 28
თბოპუნქტი
1 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 68
| ფოლადის მილის მუხლი 3" | cali | 2
| ფოლადის მილის მუხლი 2" | cali | 6
| ფოლადის მილ მუხლი 1 1/4" | cali | 6
| САР დამხრშობი 3" | cali | 4
| САР з დამხრშობი 8" | cali | 2
| ფოლადის გადამყვანი 2"х1 1/4" | cali | 10
| გარე ხრახნი ფოლადის | cali | 15
| გარე ხრახნი ფოლადის 1" | cali | 4
| გარე ხრახნი ფოლადის 2" | cali | 19
2 | თერმომეტრი 0-20°С ჩანართით 1/2" | cali | 4
3 | მანომეტრი 12ბარ , ჩანართით 1/2" | cali | 4
4 | უსაფრთხოების სარქველი DN25 10 Бар | cali | 1
5 | ფოლადის მილი 8" | grZ.m. | 1
6 | ფოლადის მილი 3" | grZ.m. | 8
7 | ფოლადის მილი 2" | grZ.m. | 12
8 | ფოლადის მილი 1 1/4" | grZ.m. | 10
9 | გამანაწილებელი პლასტმასის კოლექტორი,4 გასასვლელით (d25, d32, d40, d50),ცივი წყლის მომარაგების d63,არმატურით | kompl. | 1
10 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 14
11 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø40x5,4 PN25 | grZ.m. | 14
11 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø50x5,4 PN25 | grZ.m. | 16
13 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 478
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d32 | cali | 4
| 50*900 muxli | cali | 15
| 40*900 muxli | cali | 20
| 32*900 muxli | cali | 20
| ფოლადის ფლანეცი 3'' | cali | 8
| ფოლადის ფლანეცი 11/2'' | cali | 8
| ფოლადის ფლანეცი 2'' | cali | 16
| შუა სადები 3'' | cali | 8
| შუა სადები 11/4'' | cali | 8
| შუა სადები 2'' | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D50 | cali | 4
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D40 | cali | 8
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D50 | cali | 4
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D40 | cali | 8
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D32 | cali | 16
| ანკერი М8 | cali | 32
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 4
| ქანჩი М8 | cali | 64
| საყელური М8 | cali | 64
| პერფორირებული პროფილი 24მმ | cali | 3
| კაბელის პლასტიკური ხამუთი 2,5х200 | cali | 100
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D50 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D40 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 12
14 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 6
15 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 6
16 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1" | cali | 1
17 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 2
18 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 1
19 | ventilebis mowyoba | cali | 4
20 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 24
21 | ტუალეტის ფილტრი შიდა რეზბით 1 1/4" | kompl. | 2
22 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 2" | cali | 3
23 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 1 1/4" | cali | 1
24 | რკინის კარადა 600х600х200 | cali | 1
25 | ამომრთველი 1 ღილაკიანი | cali | 1
26 | სიმძლავრის როზეტი | cali | 1
27 | საინსტალაციო თასი როზეტებისტვის და ამომრთველისტვის | cali | 3
28 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 2
29 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 81
30 | kabelis montaJi | grZ.m. | 19
31 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 80
32 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 65
33 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 16
34 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
35 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 2 polusa | cali | 1
36 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/D/6kA 1 polusa | cali | 7
37 | კონტაქტორი ერთ ფაზიანი ნომინალით 10A c დამატებით კონტაქტიტ(NO,NC) | cali | 1
jami
I+II Tavebis jai

## X2.7
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 22U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1500VA | cali | 1
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 1
11 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
12 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
13 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 66
14 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 10
15 | rozetis bude | cali | 40
16 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 10
17 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 3600
24 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 3600
25 | kabelis montaJi | grZ.m | 900
| kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat5e | grZ.m. | 4500
jami

## X2.8
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/6 | cali | 2
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 2
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi | grZ.m | 2000
| satelevizio qselis kabeli RG 6 | grZ.m. | 2000
jami

## X2.9
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მონიტორი 32'',რეზოლუცია 1920×1080 | kompl. | 1
2 | სისტების ბლოკი | kompl. | 1
3 | კლავიატურა,მაუსი | kompl. | 1
4 | karada iatakSi, patC-panelis montaJisTvis 24U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
5 | 19'' განათების პანელი ,1U,ხელის ჩამრთველით,შავი | kompl. | 1
6 | 19'' კონსოლის თარო სიღრმით 1U,შავი | kompl. | 1
7 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
8 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
9 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 2
10 | PDU 7როზეტი გერმ.სტანდ.LED ამომრთველით,1U,კაბელი 2მ ჩანგალი გერმ.სტანდ. | cali | 1
11 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
12 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 20
13 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis (kronSteinebiT kompleqtSi) | cali | 44
14 | ბუნიკი UTP cat.6e | cali | 50
15 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 600
16 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
17 | kabeli UTP LSZH Cat 5e | grZ.m | 1000
jami

## X2.10
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTpultiani | cali | 1
3 | აკუმულატორი,ავტონომიური მუშაობის შესაძლებლობით 12 საათამდე | cali | 1
4 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 216
6 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 34
7 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 15
10 | kabelis montaJi | grZ.m | 1215
gamoZaxebis sistema
1 | 2 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 1
2 | sagangaSo Rilaki moswavlis sankvanZis | cali | 2
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 60
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 4
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 200
jami

## X2.11
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 3 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
2 | SSmM pirTa amwe | cali | 4
jami

## X2-12
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-12
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
| filtri gazis DN80 | cali | 1
| danarCeni xarjebi | lari | 0.06
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 22.5
| Tujis xufi | cali | 15
2 | SDR 11 ცივი წყლის მილი Ø 50 ¦ PN16 | grZ.m. | 70
3 | SDR 11 საცირკულაციო მილი ქვაბამბის იზოლაციით Ø 15 ¦ PN16 | grZ.m. | 30
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 5
| 40*900 muxli | cali | 5
5 | ventilebis mowyoba | cali | 6
| ჩამკეტი ვენტილი Ø50 | cali | 4
| ჩამკეტი ვენტილი Ø40 | cali | 2
6 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 24
7 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT III kategoriis gruntSi | kub.m. | 6
8 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 10.5
12 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 52.5
13 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 6
14 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 20
15 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 7
16 | უკუ კლაპანი d=50mm | cali | 1
17 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
18 | ჩამკეტი ვენტილი Ø50 | cali | 4
| danarCeni xarjebi | lari | 1.48
19 | ჩამკეტი ვენტილი Ø75 | cali | 1
| WanWiki qanCiT da moqloniT | kg | 3.91
| danarCeni xarjebi | lari | 0.37
20 | დამცლელი ვენტილი Ø75 | cali | 1
21 | wylis filtri d=50 | cali | 2
22 | საცირკულაციო ტუმბო L= 5 მ3/სთ ¦ H=5მ | cali | 2
23 | ფოლადის მილი Ø75, ERW | grZ.m. | 4
24 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. | 47
2 | gofrirebuli mili SN4 DN 160 | grZ.m. | 300
3 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1500 | kub.m. | 6
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1700 | kub.m. | 7.5
5 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-2000 | kub.m. | 6
6 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-2500 | kub.m. | 6
7 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-3000 | kub.m. | 1.5
8 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.38
9 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 45
10 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 45
11 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 612.5
12 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 290
13 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 45
14 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 70
15 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 45
1 | წყლის რეზერვუარი 20მ3 ბეტონის დონის კონტროლით; დამცლელით; სავენტილაციო ლუქით; მომსახურების ლუქით; მოდინების და გამშვები ფლანცებით; ტუმბის ავტომატიკა დროის რელეთი; სარეცირკულაციო ტუმბოთი; (სახანძრო რეზერუარში) მომსახურების ლუქით; მოდინების და გამშვები ფლანცებით; ტუმბის ავტომატიკა დროის რელეთი; სარეცირკულაციო ტუმბოთი; (სახანძრო რეზერუარში) | kompl. | 1
1 | ბიოტალი, წყლის ხარჯი 2.9მ3/დღეღამეში, ზალპური ხარჯი 700ლ | kompl. | 1
jami

## x6-3
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 220
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 16.5
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 33
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 42
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 16
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 60
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.1417
| buldozeris eqspluatacia | m/sT | 2.5208
9 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 137.025
10 | sasignalo lenti | grZ.m | 600
jami
I Tavis jami
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=4,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 24
2 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 110 W | cali | 24
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | 1000
kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 1000
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 400
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
2 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=6m | cali | 1
3 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 100
.3,1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
4 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
5 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის (ს/კ: 81.09.17.047) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 6.111
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 174.6
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 436.5
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 763.875
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 61.11
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 130.95
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 873
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 895
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 25.77
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 894.6
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 1491
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 4.473
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 74.55
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 2.2365
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 74.55
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
2 | sparke skami | cali | 11
3 | sanagve urna | cali | 11
jami