## Sheet1
|  | obieqtis dasaxeleba: | q. ninowmindaSi sport-skolis reabilitaciis xarjTaRricxva
Senobis mowyobis samuSaoebi
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 1 | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1. demontaJis samuSaoebi
| 46-27-6 | Sekiduli frandonis plastikatris demontaJi |  |  | 48.36
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.58 | 28.0488
|  | sxva manqana | lari | 0.0985 | 4.7635
2 | sabazro | arsebuli gaTbobis qvabis demontaJi საწყობში ტრანსპორტირების გათვალისწინებით (უკან დაბრუნება) | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 1
3 | sabazro | arsebuli radiatorebis demontaJi და მონტაჟი | cali |  | 26
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 26
jami
|  | zednadebi xarjebi | %
jami
|  | mogeba | %
jami 1
2. samSeneblo samuSaoebi
4 | 8-22-2 | Siga xaraCoebis mowyoba simaRliT 16 m-mde | m2 |  | 300
5 | 10-3-5 | ფრონტონის Seficvra mSrali xis lamfiT, sisqiT 13mm, damuSavebuli zedapiriT /germanuli an misi analogi/ | m2 |  | 48.36
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.725 | 35.061
|  | sxva manqana | lari | 0.0357 | 1.7265
masala:
|  | xis Zeli 50X70 mm | m3 | 0.0136 | 0.6577
|  | ხის lamfa 12 mm | m2 | 0.03 | 1.4508
|  | sxva masala | lari | 0.0328 | 1.5862
6 | 15-165-5,29 | ფრონტონის Seficvris dafarva 2 piri nestgamZle laqiT | m2 |  | 48.36
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.1925 | 9.3093
|  | sxva manqana | lari | 0.014 | 0.67704
|  | masala: |  |  | 0
|  | laqi | kg | 0.22 | 10.6392
7 | 8-22-2 | gare xaraCoebis mowyoba simaRliT 16 m-mde | m2 |  | 250
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.459 | 114.75
|  | sxva manqana | lari | 0.0023 | 0.575
masala:
|  | xaraCos liTonis elementebi | t | 0.00035 | 0.0875
|  | xaraCos xis elementebi | m3 | 9e-05 | 0.0225
|  | fenilis fari | m2 | 0.034 | 8.5
|  | sxva masala | lari | 0.001 | 0.04836
jami
|  | zednadebi xarjebi | %
jami
|  | mogeba | %
jami 2
3. gaTboba
8 | 18-2-10 | 80 kv-ani sakedle qvabis (orkonturiani) montaJi | kompl |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 2
|  | sxva manqana | lari | 14.7 | 29.4
masala:
|  | 80 kv-ani sakedle qvabi | kompl | 1 | 2
9 | 18-8-1 | qseluri sacirkulacio tumbo Q=10 t, H=5m an meti | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 1
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.22
masala:
|  | saqselo sacirkulacio tumbo | kompl | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58
10 | 18-6-1 | membranuli safarToebeli avzi V=150l | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 3.8
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.22
masala:
|  | safarToebeli avzi V=150 l | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.22 | 0.22
11 | sabazro | paneluri radiatorebis montaJi | cali |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 3
masala:
|  | paneluri radiatori H=60sm L=100 sm | cali |  | 1
|  | paneluri radiatori H=60sm L=150 sm | cali |  | 2
12 | 16-12-1 | Camket-maregulirebeli ventilis d=15mm montaJi | wyvili |  | 28
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 84.56
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 7.28
masala:
|  | Camket-maregulirebeli ventili d=15mm | cali | 1 | 56
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 3.92
13 | 46-19-3 | samontaJo xvrelebis mowyoba | cali |  | 15
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 15
|  | sxva manqana | lari | 0.493 | 7.395
14 | r 3-47 | xvrelebis amovseba cementiT | m3 |  | 0.07
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 90 | 6.3
masala:
|  | cementis xsnari | m3 | 1 | 0.07
|  | sxva masala | lari | 0.05 | 0.0035
15 | 16-24-2 | minaboWkovani milebi d=20mm | grZ.m |  | 20
| sabazr | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 20
|  | sxva manqana | lari | 0.0257 | 0.514
masala:
|  | minaboWkovani milebi d=20mm | grZ.m | 1.05 | 21
|  | sxva masala | lari | 0.0457 | 0.914
16 | 16-24-3 | minaboWkovani milebi d=25mm | grZ.m |  | 144
| sabazr | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 144
|  | sxva manqana | lari | 0.0172 | 2.4768
masala:
|  | minaboWkovani milebi დ=25mm | grZ.m | 1.04 | 149.76
|  | sxva masala | lari | 0.0393 | 5.6592
17 | 16-24-4 | minaboWkovani milebi d=32mm | grZ.m |  | 95
| sabazro | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 95
|  | sxva manqana | lari | 0.0217 | 2.0615
masala:
|  | minaboWkovani milebi დ=32mm | grZ.m | 1.03 | 97.85
|  | sxva masala | lari | 0.0708 | 6.726
18 | 16-24-5 | minaboWkovani milebi d=40mm | grZ.m |  | 73
| sabazro | Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 73
|  | sxva manqana | lari | 0.0314 | 2.2922
masala:
|  | minaboWkovani milebi d=40mm | grZ.m | 1.02 | 74.46
|  | sxva masala | lari | 0.0652 | 4.7596
19 | 16-12-1 | burTuliani plastmasis ventilis montaJi | cali |  | 2
| sabazr | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 2
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.26
masala:
|  | burT. plast. ventili d=40mm | cali | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.14
20 |  | plastmasis fasonuri nawilebi | cali |  | 150
21 |  | samagrebi d=20,20,25,32,40 mm | cali |  | 120
22 |  | quro gare xraxniT liT/plast d=15/20 | cali |  | 58
23 | 16-22 | sistemis hidravlikuri gamocda | erTj |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | erTj | 1 | 1
jami
maT Soris: mowyobiloba
samSeneblo samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
|  | zednadebi xarjebi | %
|  | zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze xelfasidan | %
jami
|  | mogeba | %
jami 3
jami1+2+3
|  | masalebis transporti | %
jami
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3%
jami