## Table 1
დანართი N2
№ | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება
წყლის მილები
1 | 20*3,4მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ
2 | 20*3,4მმ მილი PN 25 | მ
3 | 25*4,2მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ
4 | 25*4,2მმ მილი PN 25 | მ
5 | 32*5,4მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ
6 | 32*5,4მმ მილი PN 25 | მ
7 | 40*6,7მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ
8 | 40*6,7მმ მილი PN 25 | მ
9 | 50*8,3მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ
10 | 50*8,3მმ მილი PN 25 | მ
11 | 63*10,5მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ
12 | 63*10,5მმ მილი PN 25 | მ
13 | 75*12,5მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ
14 | 75*12,5მმ მილი PN 25 | მ
15 | 90*15მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ
16 | 90*15მმ მილი PN 20 | მ
17 | ლითონის მილი D 40 | მ
18 | ლითონის მილი D 50 | მ
19 | ლითონის მილი D 63 | მ
20 | ლითონის მილი D 75 | მ
21 | ლითონის მილი D 90 | მ
22 | დაზიანებული ლითინის მილის აღდგენა (შედუღება) | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
წყლის მილის ფიტინგები
1 | 20 1/2" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი
2 | 20 1/2" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი
3 | 20 1/2" მუხლი გ/ხ | ცალი
4 | 20 1/2" მუხლი შ/ხ | ცალი
5 | 20 1/2" ქურო გ/ხ | ცალი
6 | 20 1/2" ქურო შ/ხ | ცალი
7 | 20მმ ვენტილი | ცალი
8 | 20მმ მუხლი 45° | ცალი
9 | 20მმ მუხლი 90° | ცალი
10 | 20მმ სამკაპი | ცალი
11 | 20მმ სფერული ვენტილი | ცალი
12 | 20მმ უკუ სარქველი | ცალი
13 | 20მმ ქურო | ცალი
14 | 20მმ ხუფი | ცალი
15 | 20მმ მილის სამაგრი 20მმ სჭვალით | ცალი
16 | 20მმ ხუფი ხრახნიანი | ცალი
17 | 25 1/2" ქურო გ/ხ | ცალი
18 | 25 1/2" ქურო შ/ხ | ცალი
19 | 25 3/4" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი
20 | 25 3/4" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი
21 | 25 1/2" მუხლი გ/ხ | ცალი
22 | 25 1/2" მუხლი შ/ხ | ცალი
23 | 25 3/4" ქურო გ/ხ | ცალი
24 | 25 3/4" ქურო შ/ხ | ცალი
25 | 25-20მმ გადამყვანი | ცალი
26 | 252020მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
27 | 252025მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
28 | 25მმ ვენტილი | ცალი
29 | 25მმ მუხლი 45° | ცალი
30 | 25მმ მუხლი 90° | ცალი
31 | 25მმ სამკაპი | ცალი
32 | 25მმ სფერული ვენტილი | ცალი
33 | 25მმ უკუ სარქველი | ცალი
34 | 25მმ ქურო | ცალი
35 | 25მმ ხუფი | ცალი
36 | 25მმ მილის სამაგრი 25მმ სჭვალით | ცალი
37 | 25მმ ხუფი ხრახნიანი | ცალი
38 | 32 1" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი
39 | 32 1" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი
40 | 32 3/4" მუხლი გ/ხ | ცალი
41 | 32 3/4" მუხლი შ/ხ | ცალი
42 | 32 3/4" ქურო გ/ხ | ცალი
43 | 32 3/4" ქურო შ/ხ | ცალი
44 | 32-20მმ გადამყვანი | ცალი
45 | 32-25მმ გადამყვანი | ცალი
46 | 322020მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
47 | 322032მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
48 | 322520მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
49 | 322532მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
50 | 32მმ მუხლი 45° | ცალი
51 | 32მმ მუხლი 90° | ცალი
52 | 32მმ სამკაპი | ცალი
53 | 32მმ სფერული ვენტილი | ცალი
54 | 32მმ ქურო | ცალი
55 | 32მმ ხუფი | ცალი
56 | 32მმ მილის სამაგრი 32მმ სჭვალით | ცალი
57 | 40 1 1/4" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი
58 | 40 1 1/4" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი
59 | 40 1 1/4" ქურო გ/ხ | ცალი
60 | 40 1 1/4" ქურო შ/ხ | ცალი
61 | 40-20მმ გადამყვანი | ცალი
62 | 40-25მმ გადამყვანი | ცალი
63 | 40-32მმ გადამყვანი | ცალი
64 | 402040 სამკაპი | ცალი
65 | 402540 სამკაპი | ცალი
66 | 403240 სამკაპი | ცალი
67 | 40მმ მუხლი 45° | ცალი
68 | 40მმ მუხლი 90° | ცალი
69 | 40მმ სამკაპი | ცალი
70 | 40მმ სფერული ვენტილი | ცალი
71 | 40მმ ქურო | ცალი
72 | 40მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 40მმ სჭვალით | ცალი
73 | 50 1 1/2" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი
74 | 50 1 1/2" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი
75 | 50 1 1/2" ქურო გ/ხ | ცალი
76 | 50 1 1/2" ქურო შ/ხ | ცალი
77 | 50-20მმ გადამყვანი | ცალი
78 | 50-25მმ გადამყვანი | ცალი
79 | 50-32მმ გადამყვანი | ცალი
80 | 50-40მმ გადამყვანი | ცალი
81 | 502050მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
82 | 503250მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
83 | 50მმ მუხლი 45° | ცალი
84 | 50მმ მუხლი 90° | ცალი
85 | 50მმ სამკაპი | ცალი
86 | 50მმ სფერული ვენტილი | ცალი
87 | 50მმ ქურო | ცალი
88 | 50მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 50მმ სჭვალით | ცალი
89 | 63 1 " ამერიკანკა გ/ხ | ცალი
90 | 63 1 " ამერიკანკა შ/ხ | ცალი
91 | 63 2" ქურო გ/ხ | ცალი
92 | 63 2" ქურო შ/ხ | ცალი
93 | 63-25მმ გადამყვანი | ცალი
94 | 63-32მმ გადამყვანი | ცალი
95 | 63-40მმ გადამყვანი | ცალი
96 | 63-50მმ გადამყვანი | ცალი
97 | 633263მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი
98 | 63მმ მუხლი 90° | ცალი
99 | 63მმ სამკაპი | ცალი
100 | 63მმ ქურო | ცალი
101 | 63მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 63მმ სჭვალით | ცალი
102 | 75 2 1/2" ქურო გ/ხ | ცალი
103 | 75 2 1/2" ქურო შ/ხ | ცალი
104 | 75-50მმ გადამყვანი | ცალი
105 | 75-63მმ გადამყვანი | ცალი
106 | 75მმ სამკაპი | ცალი
107 | 75მმ სფერული ვენტილი | ცალი
108 | 75მმ ქურო | ცალი
109 | 75მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 75მმ სჭვალით | ცალი
110 | 90 3" ქურო გ/ხ | ცალი
111 | 90 3" ქურო შ/ხ | ცალი
112 | 90-63მმ გადამყვანი | ცალი
113 | 90-75მმ გადამყვანი | ცალი
114 | 90მმ მუხლი 90° | ცალი
115 | 90მმ სამკაპი | ცალი
116 | 90მმ ქურო | ცალი
117 | 90მმ სფერული ვენტილი | ცალი
118 | 90მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 75მმ სჭვალით | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
კედლის ქვაბები
1 | კომბი (28 kw) ჰერმეტული | ცალი
2 | კომბი (24 kw) ჰერმეტული | ცალი
3 | კომბი (18 kw) ჰერმეტული | ცალი
4 | კომბი (35 kw) ჰერმეტული | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
კომპლექტაციები
1 | საკვამური მილი მეტალის d100( 100-150სმ.) | ცალი
2 | ადაპტორი (სტაბილიზატორი) | ცალი
3 | მართვის პლატა (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი
4 | მართვის პლატა (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი
5 | გამწოვი ვენტილატირი (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი
6 | გამწოვი ვენტილატირი (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი
7 | ჰაერის სენსორი (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი
8 | ჰაერის სენსორი (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი
9 | გაზის სარქველი | ცალი
10 | წნევის მაჩვენებელი | ცალი
11 | საცირკ. ტუმბო (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი
12 | საცირკ. ტუმბო (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი
13 | ნაკადის ტურბინა (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი
14 | ნაკადის ტურბინა (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი
15 | ნაკადის ტურბინის სენსორი | ცალი
16 | შემშვები ვინტილი | ცალი
17 | მანომეტრი | ცალი
18 | ჩქაროსნული ბოილერი 8-12ლ. (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი
19 | ჩქაროსნული ბოილერი 8-12ლ. (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი
20 | საფართოებელი ავზი max10 bar 6-10ლ (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი
21 | გაზის სანთურის სანთელი (31-36 Kw) | ცალი
22 | გაზის სანთურის სანთელი (23-30 Kw) | ცალი
23 | ფეთქებადი სარქველი 3.5ბარი | ცალი
24 | სამსვლიანი ძრავი | ცალი
25 | სამსვლიანი ძრავის გული | ცალი
26 | მიწოდების კვანძი | ცალი
27 | უკუდაბრუნების კვანძი | ცალი
28 | ტემპერატურის სენსორი | ცალი
29 | გადახურების სენსორი | ცალი
30 | მაღალი ძაბვის კოჭა | ცალი
31 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება დატუმბვა | ცალი
32 | წყლის წნევის რედუქტორი | ცალი
33 | გაზის წნევის რედუქტორი | ცალი
34 | თერმოსტატი FR10 | ცალი
35 | თერმოსტატი TR21 | ცალი
36 | ტაიმერი | ცალი
37 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი (შესაბამისი დიამეტრის) | მეტრი
38 | ფაზების დამცავი (სამ ფაზიანი) | ცალი
39 | წყლის გამაცხელებელი ბაკის ტენი | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
სანთურები
1 | გაზის სანთურა NG 70 (30-70 Kw) | ცალი
2 | გაზის სანთურა NG 90 (40-85 Kw) | ცალი
3 | გაზის სანთურა NG 120 (60-120 Kw) | ცალი
4 | გაზის სანთურა NG 140 (80-168 Kw) | ცალი
5 | გაზის სანთურა NG 200 (85-200 Kw) | ცალი
6 | გაზის სანთურა NG 280 (95-300 Kw) | ცალი
7 | გაზის სანთურა NG 350 (115-330 Kw) | ცალი
8 | გაზის სანთურა NG 400 (185-420 Kw) | ცალი
9 | გაზის სანთურა NG 550 (245-570 Kw) | ცალი
10 | გაზის სანთურა P61 (160-800 Kw) | ცალი
11 | დიზელის სანთურა LO 90 (35-85 Kw) | ცალი
12 | დიზელის სანთურა LO 140 (80-160 Kw) | ცალი
13 | დიზელის სანთურა LO 200 (80-200 Kw) | ცალი
14 | დიზელის სანთურა LO 280 (115-310 Kw) | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
სერვის ნაწილები
1 | ალის კონტროლის ელექტროდი Ng 140-550 | ცალი
2 | ალის კონტროლის ელექტროდი Ng 35-70 | ცალი
3 | ანთების ელექტროდი Ng 140-550 | ცალი
4 | ანთების ელექტროდი Ng 35-70 | ცალი
5 | ანთების ელექტროდი დიზელის სანთურის LO 35/70/90 | ცალი
6 | ელექტრო ბლოკი LOA-24 | ცალი
7 | ელექტრო ბლოკი LGB 21 | ცალი
8 | ელექტრო ბლოკი LME 11 | ცალი
9 | ელექტრო ბლოკი LME 21 | ცალი
10 | ელექტრო ბლოკი LME 22 | ცალი
11 | ვენტილიატორი სანთურის NG70 - 120 | ცალი
12 | ვენტილიატორი სანთურის NG140 -280 | ცალი
13 | ვენტილიატორი სანთურის NG350 -550 | ცალი
14 | ვენტილიატორი სანთურის P73 | ცალი
15 | კაბელი ანთების LO 90 L=420 | ცალი
16 | კაბელი ანთების ელექტროდის LO 140/200 | ცალი
17 | კაბელი ანთების ელექტროდის NG 350/400/500 | ცალი
18 | კაბელი ანთების ელექტროდის უნივერსალური | ცალი
19 | კაბელი იონიზატორის NG 350/400/550 | ცალი
20 | კაბელი იონიზატორის უნივერსალური L=540 | ცალი
21 | კოჭა გაზის სარქველის | ცალი
22 | კოჭა დიზელის ტუმბოსი 230V | ცალი
23 | მულტიბლოკი MBDLE 407 | ცალი
24 | ჟიკლიორი 0,75 (40KW) | ცალი
25 | ჟიკლიორი 0,85 (40KW) | ცალი
26 | ჟიკლიორი 1,00 (52KW) | ცალი
27 | ჟიკლიორი 1,25 (65KW) | ცალი
28 | ჟიკლიორი 1,75 (83KW) | ცალი
29 | ჟიკლიორი 2,00 (105KW) | ცალი
30 | ჟიკლიორი 3,00 (150KW) | ცალი
31 | ჟიკლიორი 4,00 (300KW) | ცალი
32 | ჟიკლიორის სამაგრი LO 140/200 | ცალი
33 | ჟიკლიორის სამაგრი LO 35 | ცალი
34 | ჟიკლიორის სამაგრი LO 60/90 | ცალი
35 | რელე გაზის წნევის Gw 150 A5 უნივერსალური | ცალი
36 | რელე ჰაერის წნევის უნივერსალური | ცალი
37 | სანთურის ვენტილიატორის ძრავი NG90 | ცალი
38 | ტრანსფორმატორი COFI უნივერსალური | ცალი
39 | ტუმბო დიზელის "Santec" | ცალი
40 | ფოტორეზისტორი LANDIS უნივერსალური | ცალი
41 | თერმო რეგულატორი 900 | ცალი
42 | შუასადები LO 35 | ცალი
43 | შუასადები S10/18 G10/18 LX 10/18 | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
ურდულები და საკვალთები
1 | თუჯის საბალანსო ურდული DN65 | ცალი
2 | თუჯის საბალანსო ურდული DN80 | ცალი
3 | თუჯის ურდული T-1320 PN10/16 DN100 | ცალი
4 | თუჯის ურდული T-1320 PN10/16 DN65 | ცალი
5 | თუჯის ურდული T-1320 PN10/16 DN80 | ცალი
6 | მილტუჩი PN16 - DN 100 | ცალი
7 | მილტუჩი PN16 - DN 125 | ცალი
8 | მილტუჩი PN16 - DN 65 | ცალი
9 | მილტუჩი PN16 - DN 80 | ცალი
10 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი DN100 | ცალი
11 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი DN50 | ცალი
12 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი DN65 | ცალი
13 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი DN80 | ცალი
14 | ფილტრი თუჯის DN100 | ცალი
15 | ფილტრი თუჯის DN80 | ცალი
16 | შუასადები Klingerit DN 32 | ცალი
17 | შუასადები Klingerit DN 40 | ცალი
18 | შუასადები Klingerit DN100 | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
ფოლადის ქვაბები კომპლექტაციით (მართვის პულტი)
1 | ქვაბი ფოლადის 80 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
2 | ქვაბი ფოლადის 100 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
3 | ქვაბი ფოლადის 130 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
4 | ქვაბი ფოლადის 160 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
5 | ქვაბი ფოლადის 200 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
6 | ქვაბი ფოლადის 250 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
7 | ქვაბი ფოლადის 300 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
8 | ქვაბი ფოლადის 320 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
9 | ქვაბი ფოლადის 350 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
10 | ქვაბი ფოლადის 400 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
11 | ქვაბი ფოლადის 450 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
12 | ქვაბი ფოლადის 500 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
13 | ქვაბი ფოლადის 600 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
ჩქაროსნული ბოილერი
1 | ჩქაროსნული ბოილერი (200 000 კკალ/სთ) | ცალი
2 | ჩქაროსნული ბოილერი (400 000 კკალ/სთ) | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
გაზზე მომუშავე ბოილერი
1 | ბოილერი 200 ლ. | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
მოცულობითი თბომცვლელი (არსებულთან შესაბამისი კონტურების მიხედვით)
1 | თბომცვლელი 100 Lt | ცალი
2 | თბომცვლელი 160 Lt | ცალი
3 | თბომცვლელი 200 Lt | ცალი
4 | თბომცვლელი 300 Lt | ცალი
5 | თბომცვლელი 350 Lt | ცალი
6 | თბომცვლელი 500 Lt | ცალი
7 | თბომცვლელი 800 Lt | ცალი
8 | თბომცვლელი 1000 Lt | ცალი
9 | თბომცვლელი 1500 Lt | ცალი
10 | თბომცვლელი 2000 Lt | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
საცირკულაციო ტუმბოები
1 | საცირკ. ტუმბო UPS 25-40 | ცალი
2 | საცირკ. ტუმბო UPS 25-70 | ცალი
3 | საცირკ. ტუმბო UPS 25-100 | ცალი
4 | საცირკ. ტუმბო UPS 32-120 F 3 x 400 V | ცალი
5 | საცირკ. ტუმბო UPS 40-120 F 3 x 400 V | ცალი
6 | საცირკ. ტუმბო UPS 80-120 F 3 x 400 V | ცალი
7 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 40-185 F | ცალი
8 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 50-120 F (3 x 400 V) | ცალი
9 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 50-180 F | ცალი
10 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 50-185 F | ცალი
11 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 65-120 F (3 x 400 V) | ცალი
12 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 65-185 F (3 x 400 V) | ცალი
13 | საცირკულაციო ტუმბო UPSD 50-180 F (3 x 400 V) | ცალი
14 | საცირკულაციო ტუმბო UPSD 65-180 F (3 x 400 V) | ცალი
15 | საცირკულაციო ტუმბო UPSD 65-60/4 F (3 x 400 V) | ცალი
16 | საცირკულაციო ტუმბო UPSD 80-120 F (3 x 400 V) | ცალი
17 | საცირკულაციო ტუმბო HUP 50-12.0 U280 | ცალი
18 | საცირკულაციო ტუმბო A56/180 XM | ცალი
19 | საცირკულაციო ტუმბო A35/130 EVO | ცალი
20 | საცირკულაციო ტუმბო BPH 150/340 -65T | ცალი
21 | საცირკულაციო ტუმბო A 50/180 XM | ცალი
22 | ტუმბო CPM-158 | ცალი
23 | საცირკულაციო ტუმბოს მაგნიტური გამშვები | ცალი
24 | წყლის საცირკულაციო ტუმბო 110/180 XM | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
საფართოვებელი ავზები
1 | საფართოებელი ავზი 10 bar 500 ლ | ცალი
2 | საფართოებელი ავზი 10 bar 300 ლ | ცალი
3 | საფართოებელი ავზი 10 bar 150 ლ | ცალი
4 | საფართოებელი ავზი 10 bar 100 ლ | ცალი
5 | საფართოებელი ავზი 10 bar 80 ლ | ცალი
6 | საფართოებელი ავზი 10 bar 50 ლ | ცალი
7 | საფართოებელი ავზი 10 bar 35 ლ | ცალი
8 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | ცალი
9 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 300ლ | ცალი
10 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 200ლ | ცალი
11 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 150ლ | ცალი
12 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 100ლ | ცალი
13 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 50ლ | ცალი
14 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 80ლ | ცალი
15 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 35ლ | ცალი
16 | გლიკოლი 250 | ლიტრ.
17 | რადიატორის გარეცხვა | ცალი
18 | რადიატორის დაჰაერება | ცალი
19 | ქვაბის გაწმენდა | ცალი
20 | სანთურის გაწმენდა | ცალი
21 | სანთურის გასწორება (რეგულირება) | ცალი
22 | სანთურის შეკეთება | ცალი
23 | საკვამურიას გაწმენდა | მ
24 | საკვამურის აღდგენა ახლით | მ
25 | საკვამურიას მილის შეფუთვა | მ
26 | ახალი საკვამური მილის მოწყობა მეტალი-თუნუქი( შესაბამისი დიამეტრის ქუდით) D200 | მ
27 | ახალი საკვამური მილის მოწყობა მეტალი-თუნუქი (შესაბამისი დიამეტრის ქუდით) D250 | მ
28 | ახალი საკვამური მილის მოწყობა მეტალი-თუნუქი(შესაბამისი დიამეტრის ქუდით) D300 | მ
29 | მილის შეფუთვა | მ
30 | გათბობის ქვაბის ჩართვა, სისტემის რევიზია | ცალი
31 | სისტემის დარეგულირება | სართ.
32 | კედლის დანგრევა ან მიწის გაჭრა | მ2
33 | ქვაბის მართვის პულტის კომპლექტი (რეგურილებით) | ცალი
34 | ჩქაროსნული ბოილერი გაწმენდა შესაბამისი ხსნარებით | ცალი
35 | სისტემის (მილებისა და მაკომპლექტებელი დეტალების) სპეც ხსნარით გაწმენდა-გაშვება. | მეტრი
ჯამი:
სულ ჯამი:
სფერული ვენტილები და ფიტინგები
1 | გადამყვანი მანომეტრის 1/4" - 1/2" | ცალი
2 | გადამყვანი მანომეტრის 1/8" - 1/2" | ცალი
3 | გადამყვანი მანომეტრის 1/8" - 1/4" | ცალი
4 | ავტომატური ჰაერ გამშვები | ცალი
5 | დამცავი სარქველი 3/4" 6 bar | ცალი
6 | დამცავი სარქველი1-10 bar 3/4" რეგულირ. | ცალი
7 | ვენტილი კუთხის შემსვლელი | ცალი
8 | ვენტილი კუთხის უკუსვლის. | ცალი
9 | ვენტილი პირდაპირი შემსვლელი | ცალი
10 | ვენტილი პირდაპირი უკუსვლის | ცალი
11 | რადიატორის ჰაერგამშვები 1/2 | ცალი
12 | რადიატორის საცობი | ცალი
13 | რადიატორის ავტომატური ჰაერგამშვები 1. | ცალი
14 | ვენტილი (ჩამხსნელით) 1/2" | ცალი
15 | ვენტილი სფერული 1/2" | ცალი
16 | ვენტილი სფერული 3/4" | ცალი
17 | ვენტილი სფერული გაზის 1/2" | ცალი
18 | ვენტილი სფერული გაზის 3/4" | ცალი
19 | თერმომანომეტრი | ცალი
20 | მანომეტრი 0-10 bar, d 100, გვერდითა, 1/2" | ცალი
21 | მანომეტრი გაზის 0-60mbar,d 1/2 ან 3/4" | ცალი
22 | უკუსარქველი (ზამბარა) 1-1/2" | ცალი
23 | ფილტრი 3/4" | ცალი
24 | ხრაპავიკი 1-1/4' | ცალი
25 | ხრაპავიკი 1'' | ცალი
26 | წნევის რეგულატორი 20მმ | ცალი
27 | წნევის რეგულატორი 25მმ | ცალი
28 | წნევის რეგულატორი 32მმ. | ცალი
29 | წყლის შუშიანი ფილტრი 20მმ | ცალი
30 | წყლის შუშიანი ფილტრი 25მმ | ცალი
31 | წყლის შუშიანი ფილტრი 32მმ | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
ფოლადის რადიატორები
400 PKKP-22
1 | 300*800 PKKP-22 | ცალი
2 | 300*1000 PKKP-22 | ცალი
3 | 300*1100 PKKP-22 | ცალი
4 | 300*1200 PKKP-22 | ცალი
5 | 300*1500 PKKP-22 | ცალი
6 | 300*1700 PKKP-22 | ცალი
7 | 300*1800 PKKP-22 | ცალი
500 PKKP-22
1 | 500*1000 PKKP-22 | ცალი
2 | 500*1200 PKKP-22 | ცალი
3 | 500*400 PKKP-22 | ცალი
4 | 500*500 PKKP-22 | ცალი
5 | 500*600 PKKP-22 | ცალი
6 | 500*800 PKKP-22 | ცალი
7 | 500*900 PKKP-22 | ცალი
600 PKKP-22
1 | 600*1000 PKKP-22 | ცალი
2 | 600*1200 PKKP-22 | ცალი
3 | 600*1300 PKKP-22 | ცალი
4 | 600*1500 PKKP-22 | ცალი
5 | 600*1800 PKKP-22 | ცალი
6 | 600*400 PKKP-22 | ცალი
7 | 600*500 PKKP-22 | ცალი
8 | 600*600 PKKP-22 | ცალი
9 | 600*700 PKKP-22 | ცალი
10 | 600*800 PKKP-22 | ცალი
11 | 600*900 PKKP-22 | ცალი
ჯამი:
სულ ჯამი:
სერვის ნაწილები
1 | რადიატორების ჰაერის გამოსაშვები სარქველების შეცვლა | ცალი
2 | რადიატორის ვინტილების შეცვლა | ცალი
ჯამი:
ჯამი
სულ ჯამი:
სულ პრეისკურანტის ჯამი: