## 1
q. baTumi, RvTismSoblis saxelobis eklesiis mimdebared, WavWavaZis quCaze mdebare Sadrevani
№ | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | სახრაჯთაღრიცხვო ღირებულება
|  |  | საპროექტო მონაცემებზე | განზომილების ერთეულზე | სულ
I, samSeneblo samuSaoebi
sademontaJo samuSaoebi
1 | Sadrevnis avzis da mopirkeTebis zedapirebis gawmenda xavsisagan | m2 | 18.65
2 | arsebuli filebis demontaJi (adgilze dasawyobebiT, Semdgomi montaJisTvis) | 100m2 | 0.1
samSeneblo samuSaoebi
Sadrevani
4 | Sadrevnis tumbos samontaJo kvanZisa da tumbos montaJi | kompl | 4 |  | 0
| mfrqvevana AISI 304 Ø32 mm; Wavli 4mm | cali | 70
| mfrqvevana AISI 304 Ø32 mm; Wavli 10mm | cali | 1
| samontaJo kvanZi (kompleqti) | cali | 4
| rgoli (uJangavi) mili Ø63mm; L=1m | cali | 1
| rgoli (uJangavi) mili Ø63mm; L=1,95m | cali | 1
| rgoli (uJangavi) mili Ø63mm; L=2m | cali | 1
| tumbo | cali | 4
dekoratiuli filebis mowyoba
5 | dekoratiuli filebis safuZvlis mowyoba qviSa-xreSiT 10 sm sisqiT | 1000m2 | 0.01
6 | dekoratiuli filebis mowyoba | 100m2 | 0.1
mwvane kordis mowyoba
7 | mwvane kordis mosawyobi adgilis momzadeba-mosworeba | 100 m2 | 0.7
8 | humusovani fenis Setana mwvane kordis mosawyob adgilas | m3 | 21
9 | mwvane kordis mowyoba | 100m2 | 0.7
jami I:
| zednadebi xarjebi % | 10%
jami:
| gegmiuri dagroveba % | 8%
sul jami I
II, el. samontaJo samuSaoebi
1, samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra Zalovani kabelis mosawyobad | 1000m3 | 0.0256
2 | qviSis baliSis mowyoba | 10m3 | 0.8
3 | el. kabelebisTvis plasmasis gofrirebuli milis Cadeba diametriT 50 mm | gr.m | 80 |  | 0
| plasmasis gofrirebuli mili ф50 mm | gr.m | 80
| kabelis saniSni lenti | gr.m | 80
4 | tranSeis Sevseba qviSa-xreSiT | m3 | 17.6
jami:
| zednadebi xarjebi % | 10%
jami 1:
2. el. samontaJo samuSaoebi
1 | el karadis (kompleqti) mowyoba | 100 cali | 0.01 |  | 0
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.25
| plasmasis karada (kompleqti) | cali | 1
| marTvis pulti | cali | 1
| kvebis wyaro AC 220 ვოლტი - 27 DC 22A | cali | 1
2 | tenSeuRwevadi sanaTebis mowyoba | cali | 16 |  | 0
| Sromis danaxarji | kc/sT | 64.8
| LED sanaTi; Cree LED linza 24"; DC 12-24 v; 20 vati; korpusi AISI 304 uJangavi metali | cali | 16
2 | Zalovani izolirebuli el. kabelis 4X16 mowyoba (daerTebis CaTvliT) | grZ/m | 90 |  | 0
| Sromis danaxarji | kc/sT | 52.74
| el. kabeli 4X16 (aluminis ZarRviT) | grZ/m | 94.5
3 | izolirebuli wyalqveSa el. kabelis 4X2,5 mowyoba | grZ/m | 53 |  | 0
| Sromis danaxarji | kc/sT | 31.06
| el. kabeli 4X2,5 (standarti HD22 4 S4) | grZ/m | 55.65
4 | daerTeba denis wyarosTan | cali | 1 |  | 0
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 7.24
jami
maT Soris xelfasi
| zednadebi xarjebi xelfasidan | 75%
jami 2
jami 1+2
| gegmiuri dagroveba | 8%
sul jami II
sul mTliani saxarjTaRricxvo Rirebuleba (jami I+II)
| gauTvaliswinebeli xarjebi | 3%
jami
| dRg | 18%
sul jami