## დიზელ-გენერატორები
სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური ოფისი
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ - გენერატორი ALTAS 80-90 kvt | 85 კვტ | 1 | დიზელი | ALTAS | ქ. თბილისი, ქიზიყის ქ N1
2 | დიზელ - გენერატორი ALTAS JENERATOR AJ 150 KVA | 120 კვტ | 1 | დიზელი | ALTAS | ქ. თბილისი, სიმონ კანდელაკის ქ N12
3 | დიზელ - გენერატორი Aksa | 200 კვტ | 1 | დიზელი | AKSA | ქ. თბილისი, სიმონ კანდელაკის ქ N12
4 | გენერატორი ALTAS | 75 კვტ | 1 | დიზელი | ALTAS | ქ. თბილისი დიდი ლილო ერეკლე II ქ N87
5 | საფრენი აპარატების დენის კვების გადასატანი მოწყობილობა GUINAULT GROUND POWER UNIT GB45/20V04 | 36 კვტ | 1 | დიზელი | GUINAULT | ქ. თბილისი აეროპორტის დასახლება ლეო დავითაშვილის ქ N2
6 | დიზელ-გენერატორი (სტაციონარი) SDMO GS400K | 320 კვტ | 1 | დიზელი | SDMO | ქ. თბილისი აეროპორტის დასახლება ლეო დავითაშვილის ქ N2
7 | დიზელ - გენერატორი Aksa | 70 კვა | 1 | დიზელი | ADJ 77 | ქ. თბილისი დიდი ლილო ერეკლე II ქ N87
სულ: |  |  | 7
სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველოს (ბათუმი)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ გენერატორი АД-30 Т400 | 33 კვტ | 1 | დიზელი | АД30 Т400 | ქ. ბათუმი ვ. გორგასალის 54
2 | დიზელ გენერატორი АД-30 Т400 | 33 კვტ | 1 | დიზელი | АД30 Т400 | ქ. ბათუმი ვ. გორგასალის 54
3 | დიზელ გენერატორი GDG-7000 | 5,6 კვტ | 1 | დიზელი | GDG-7000 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი გორგაძეთი
4 | დიზელ გენერატორი AKSAA#16003409 | 33 კვტ | 1 | დიზელი | AKSA APD 33A | ქედის მუნიციპალიტეტი სოფელი ოქტომბერი
5 | დიზელ-გენერატორი ET2MCF 3,4 კვტ | 3,4 კვტ | 1 | დიზელი | ET2MCF | ხულოს მუნიციპალიტეტი მთა წიფლნარი
6 | დიზელ-გენერატორი GDG-7000 | 5,6 კვტ | 1 | დიზელი | GDG-7000 | ხულოს მუნიციპალიტეტი მთა წიფლნარი
7 | დიზელ-გენერატორი KOHLER 6 ROY | 5 კვტ | 1 | დიზელი | KOHLER 6 ROY | ხულოს მუნიციპალიტეტი მთა ბეშუმი
სულ: |  |  | 7
სასაზღვრო პოლიციის №2 სამმართველოს (ახალციხე)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური მართვის ბლოკით 380/220 | 125კვტ | 1 | დიზელი | AKSA 145 C | ქ. ახალციხე რისთაველის ქ.№124 სასაზღვრო პოლიციის №2 სამმართველო (ახალციხე)
2 | დიზელ-გენერატორი 60-70 kva ავტომატური მართვის პულტით | 50 კვტ | 1 | დიზელი | AKSA ADP 60Y | ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ვალესთან მიმდებარე №2 სასაზღვრო სექტორი (ვალე)
3 | დიზელ-გენერატორი | 34 კვტ | 1 | დიზელი | ANKA FC 184J | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ჭარალთან მიმდებარე №3 სასაზღვრო სექტორი (ჭარალი)
4 | დიზელ-გენერატორი | 36 კვტ | 1 | დიზელი | AKSA ADP 40A | ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ურაველთან მიმდებარე №4 სასაზღვრო სექტორი (ხრიანი)
5 | დიზელ-გენერატორი (შენობის) | 36 კვტ | 1 | დიზელი | ALTAS AJ 40 (LSG 184 H) | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელ კარწახთან მიმდებარე №6 სასაზღვრო სექტორი (კარწახი)
6 | დიზელ-გენერატორი | 36 კვტ | 1 | დიზელი | AKSA ADP AJ 40 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფელ სულდასთან მიმდებარე №7 სასაზღვრო სექტორი (სულდა)
7 | დიზელ-გენერატორი | 36 კვტ | 1 | დიზელი | AKSA ADP 40A | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფელ კატნატუსთან მიმდებარე №8 სასაზღვრო სექტორი (კატნატუ)
8 | დიზელ-გენერატორი (შენობის) | 36 კვტ | 1 | დიზელი | ALTAS AJ 40 (LSG 184 H) | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფელ სამებასთან მდებარე №9 სასაზღვრო სექტორი (სამება)
სულ: |  |  | 8
სასაზღვრო პოლიციის N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ-გენერატორი | 176 კვტ | 1 | დიზელი | OLYMPIAN Gen-200 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქირაჩ-მუღანლო, N3 სამმართველო (წითელი ხიდი)
2 | დიზელ-გენერატორი | 35,2 კვტ | 1 | დიზელი | OLYMPIAN | დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელი ირგანჩაი N1 სასაზღვრო სექტორი (ირგანჩაი)
3 | დიზელ-გენერატორი | 75 კვტ | 1 | დიზელი | OLYMPIAN | დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელი გუგუთი, N2 სასაზღვრო სექტორი (გუგუთი)
4 | dizel-generatori | 28კვტ | 1 | დიზელი | ETT-35E | დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელი ლოქჯანდარი, N3 სასაზღვრო სექტორი (ლოქჯანდარი)
5 | დიზელ-გენერატორი | 93კვტ | 1 | დიზელი | KARJEN | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჩანაახჩი, N4 სასაზღვრო სექტორი (ახკერპი)
6 | დიზელ-გენერტორი | 35კვტ | 1 | დიზელი | KARJEN | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბურდაზორი, N5 სასაზღვრო სექტორი (ბურდაზორი)
7 | დიზელ-გენერატორი RID 10E -სერიები s/RID 1000A | 10 კვტ | 1 | დიზელი | RID 10E | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი სადახლო N6 ს/ს (სადახლო)
8 | დიზელ-გენერატორი | 30 კვტ | 1 | დიზელი | AKSA POWER GENERATION ITK-259 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბეითარაფჩი, N7 სასაზღვრო სექტორი (კასუმლო)
9 | დიზელ-გენერატორი | 35 კვტ | 1 | დიზელი | KARJEN | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვახტანგისი, N9 სასაზღვრო სექტორი (ვახტანგისი)
10 | დიზელ-გენერატორი (მზის სისტემის) | 5 კვტ | 1 | დიზელი | HITACHI | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ლემშვენიერა, N11 სასაზღვრო სექტორი (ჯანდარა)
11 | დიზელ-გენერატორი (მზის სისტემის) | 12 კვტ | 1 | დიზელი | HITACHI | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი უდაბნო, N12 სასაზღვრო სექტორი (უდაბნო)
12 | დიზელ-გენერატორი | 35 კვტ | 1 | დიზელი | KARJEN | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი უდაბნო, N12 სასაზღვრო სექტორი (უდაბნო)
სულ: |  |  | 12
სასაზღვრო პოლიციის N4 სამმართველო (დედოფლისწყარო)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ-გენერატორი ONAN QUIET SITE-II | 32 კვტ | 1 | დიზელი | ONAN DGBS-3382897 | N4 სამმართველო ქ.დედოფლისწყარო ლერმონტოვის ქ N1
2 | დიზელ-გენერატორი AISLKAL-K4100D / 16080121 | 37,5 კვა | 1 | დიზელი | AISLKAL-K4100D / 16080121 | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი სოფ ერისიმედი N10 სექტორი (ერისიმედი)
3 | დიზელ-გენერატორი KOFO R4100ZDS | 42 კვტ | 1 | დიზელი | KOFO | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი N9 სექტორი (მილარი)
4 | დიზელ-გენერატორი KOFO R4105ZDS | 66 კვტ | 1 | დიზელი | KOFO | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი N7 სექტორი (ფიროსმანი)
5 | დიზელ-გენერატორი KOFO R4105ZDS | 66 კვტ | 1 | დიზელი | KOFO | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი N6 სექტორი (საბათლო)
6 | დიზელ-გენერატორი RID 10E-seriebi s/RID 100A | 10 კვა | 1 | დიზელი | RID 10E | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი N1 სექტორი (ჩათმა)
7 | დიზელ-გენერატორი SDMO J0044K | 35 კვტ | 1 | დიზელი | SDMO | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი N2 სექტორი (ჭაჭუნა)
8 | დიზელ-გენერატორი RID 10E-seriebi s/RID 100A | 10 კვა | 1 | დიზელი | RID 10E | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი N3 სექტორი (პანტიშარა)
9 | დიზელ-გენერატორი RID 10E-seriebi s/RID 100A | 10 კვა | 1 | დიზელი | RID 10E | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი N4 სექტორი (ჰერეთი)
10 | დიზელ-გენერატორი RID 10E-seriebi s/RID 100A | 10 კვა | 1 | დიზელი | RID 10E | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი N5 სექტორი (მლაშეწყალი)
11 | დიზელ-გენერატორი | 5კვტ | 1 | დიზელი | KOHLER YANMAR / 3TNE78A | ქ.დედოფლისწყარო ,,ქოჩები"
12 | დიზელ-გენერატორი | 5კვტ | 1 | დიზელი | KOHLER YANMAR / 3TNE78A | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი N1 სექტორი (ჩათმა)
13 | დიზელ-გენერატორი RID 10E-seriebi s/RID 100A | 10 კვა | 1 | დიზელი | RID 10E | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი N11 სექტორი (ლეკისყურე)
სულ: |  |  | 13
სასაზღვრო პოლიციის №5 სამმართველო (ლაგოდეხი)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რა-ბა | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ-გენერატორი | 65კვტ | 1 | დიზელი | OLYMPIAN GEP65-3 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი ომალო
2 | დიზელ-გენერატორი | 65კვტ | 1 | დიზელი | OLYMPIAN GEP65-3 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი რაჭისუბანი
3 | დიზელ გენერატორი ETT-70E 400/230V/50Hz, 1500rpm 56kvt | 56 კვტ | 1 | დიზელი | ETT-70E | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი რაჭისუბანი
4 | დიზელ-გენერატორი | 20 კვტ | 1 | დიზელი | AKSA POWER GENERATION ETK-259 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი რაჭისუბანი
5 | დიზელ - გენერატორი | 16კვტ | 1 | დიზელი | OLYMPIAN GEL22 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი რაჭისუბანი
6 | დიზელ-გენერატორი (შენობის) | 125 კვტ | 1 | დიზელი | Genpower GMW125 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი რაჭისუბანი
7 | დიზელ - გენერატორი | 35 კვტ | 1 | დიზელი | KARJEN | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭიაური
8 | დიზელ - გენერატორი | 35 კვტ | 1 | დიზელი | KARJEN | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი მსხალგორი
9 | დიზელ - გენერატორი | 35 კვტ | 1 | დიზელი | KARJEN | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი ომალო
10 | დიზელ გენერატორი | 35 კვტ | 1 | დიზელი | KARJEN | ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი შილდა
11 | გენერატორი ,,MAGNAPLUS 361 csl 1602" (სტაბილიზატორით) | 72.5 კვტ | 1 | დიზელი | MAGNAPLUS 361 csl 1602 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი გირევი
12 | დიზელ - გენერატორი (მზის სისტემის) | 5 კვტ | 1 | დიზელი | KOHLER | თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელი ლაფანყური
13 | დიზელ - გენერატორი (მზის სისტემის) 5 კვტ. KOHLER | 5 კვტ | 1 | დიზელი | KOHLER | ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი შილდა
14 | დიზელ - გენერატორი (მზის სისტემის) 5 კვტ. KOHLER | 5 კვტ | 1 | დიზელი | KOHLER | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი გირევი
15 | დიზელ - გენერატორი (მზის სისტემის) 5 კვტ. LOADSTAR 5000 watts | 5 კვტ | 1 | დიზელი | LOADSTAR 5000 watts | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი რაჭისუბანი
სულ: |  |  | 15
სასაზღვრო პოლიციის N6 სამმართველო (ბარისახო)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ-გენერატორი | 35 კვტ | 1 | დიზელი | OLYMPIAN GEP 44-5 | სასაზღვრო პოლიციის N6 სამმართველო (ბარისახო)
სულ: |  |  | 1
სასაზღვრო პოლიციის N7 სამმართველო (ყაზბეგი)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ-გენერატორი | 275 კვტ | 1 | დიზელი | GNT275 | N2 სასაზღვრო სექტორი (დარიალი) სოფ. გველეთი
2 | დიზელ-გენერატორი (მზის სისტემის) | 5 კვტ | 1 | დიზელი | KOHLER | N3 სასაზღვრო სექტორი (თრუსო) სოფ. გიმარა
სულ: |  |  | 2
სასაზღვრო პოლიციის N8 სამმართველო (ჯავა-ონი)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ-გენერატორი სტაბილიზატორით | 58კვტ | 1 | დიზელი | GTP-80 | ქ. ონი, ბააზოვის ქ. N169
სულ: |  |  | 1
სასაზღვრო პოლიციის N9 სამმართველო (მესტია)
№ | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდ. | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | დიზელ-გენერატორი | 35 კვტ | 1 | დიზელი | OLYMPIAN GEP 44-5 | ქ. მესტია ბ. კახიანის ქ. N53
1 | დიზელ-გენერატორი | 8.5 კვა | 1 | დიზელი | KAMA 1401 | მესტიის მუნიციპალიტეტი ს. ჭუბერი
სულ: |  |  | 2
სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი
№ | დასახელება | სიმძ ლავრე | რაო დენობა | საწვავის ტიპი | მოდელი | მისამართი
1 | გენერატორი FG WILSON P500P1 | 400 კვტ | 1 | დიზელი | TCG-GD80801 | ფოთი, ახალი პორტი
2 | დიზელ-გენერატორი MODEL D 298 ER SERIAL DATE OF MFG 7/2/85 ერთღერძიანი მისაბმელი U-S POWER UNIT PU-406 BIM KW 30 50/60 NSN -6115-00-394-9576 | 30 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი №3460085 | ფოთი, ახალი პორტი
3 | დიზელ-გენერატორი AKSA AID-275 #169597 | 200 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი №169597 | ფოთი, ახალი პორტი
4 | generatori AKSA APD145C #2 -#87566115 | 105 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი №87566115 | ლანჩხუთის რაიონი სოფ.გრიგოლეთი
5 | generatori AKSA APD145C #1 -#87571968 | 105 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი №87571968 | ლანჩხუთის რაიონი სოფ.გრიგოლეთი
6 | დიზელ-გენერატორი Caterpillar 400 9es | 292 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი №02202 | ფოთი, ახალი პორტი
7 | დიზელ-გენერატორი Caterpillar 400 9es | 292 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი №02197 | ფოთი, ახალი პორტი
8 | დიზელ-გენერატორი Caterpillar 400 9es | 292 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი №02198 | ფოთი, ახალი პორტი
9 | გენერატორი AKSA AJD-132 | 120 კვტ | 1 | დიზელი | ს/ნ B023415 | ქობულეთის რაიონი, დაბა ჩაქვი ნინოშვილის ქ. #2
10 | დიზელ-გენერატორი AKSA RR 110 (110KVA) qarx. #ЕХРВК2011-112 | 88 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი №ЕХРВК2011-112 | ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი გონიო, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი, ჩიხი #3
11 | გენერატორი AKSA APD70YT | 70 კვტ | 1 | დიზელი | ს/ნ Y0961401 | ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი გონიო, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი, ჩიხი #3
12 | გენერატორი OLYMPIAN GEP -110 | 110 კვტ | 1 | დიზელი | სერიული ნომერი OLY00000PRPS05564 | ქ. ზუგდიდი, სოფ. ანაკლია
13 | გენერატორი KOHLER 6 ROY | 5 კვტ | 1 | დიზელი | ს/ნ 0728281 | II სამმართველო (ბათუმი) ოპერაციების რეგიონული მართვის განყოფილება, ქ.ბათუმი, მაქაცარიას ქ #13ა
სულ: |  |  | 13
81