## დანართი 1
დანართი N1
N | სათადარიგო ნაწილის/მომსახურების დასახელება | ტექნიკური აღწერილობა | განზომილება | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ზღვრული ღირებულება (არაუმეტეს, ლარი) | სათადარიგო ნაწილზე მომსახურების ერთეულის ზღვრული ღირებულება (არაუმეტეს, ლარი) | ნაწილის ფასი | მომსახურების ფასი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
N | ელექტროობა
1 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით | 3*1,5 | გრძ.მ. | 1.85 | 2
2 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით | 3*2,5 | გრძ.მ. | 3.25 | 2
3 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით | 3*4 | გრძ.მ. | 4.25 | 2
4 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით | 3*16 | გრძ.მ. | 6.85 | 2
5 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით | 4*16 | გრძ.მ. | 8.6 | 2
6 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით | 5*4 | გრძ.მ. | 9.2 | 2
7 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით | 5*6 | გრძ.მ. | 12 | 2
8 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით | 5*10 | გრძ.მ. | 14.5 | 2
9 | ალუმინის სიპ კაბელი | 4*25 | გრძ.მ. | 9.5 | 2
10 | კაბელის ჩამჭერი |  | ცალი | 10 | 2
11 | ალუმინის კაბელი | NAYY-4*185 | გრძ.მ. | 28 | 2
12 | საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით | 20X40 | გრძ.მ. | 2.5 | 2
13 | საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით | 25X16 | გრძ.მ. | 3.8 | 2
14 | საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით | 40X16 | გრძ.მ. | 3.2 | 2
15 | საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით | 60X40 | გრძ.მ. | 3.9 | 2
16 | საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით | 80X40 | გრძ.მ. | 3.9 | 2
17 | საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით | 100X50 | გრძ.მ. | 5.8 | 2
18 | საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით | 100X60 | გრძ.მ. | 6.4 | 2
19 | საკაბელე არხი იატაკის | 100X40 | გრძ.მ. | 6.8 | 5
20 | საკაბელე არხი (ღარით) | 25X25 | გრძ.მ. | 3.5 | 5
21 | საკაბელე არხი (ღარით) | 25X40 | გრძ.მ. | 3.5 | 5
22 | საკაბელე არხი (ღარით) | 25X60 | გრძ.მ. | 3.8 | 5
23 | საკაბელე არხი (ღარით) | 40X60 | გრძ.მ. | 3.9 | 5
24 | საკაბელე არხი (ღარით) | 80X60 | გრძ.მ. | 4.5 | 5
25 | საკაბელე არხი (ღარით) | 100X50 | გრძ.მ. | 4.8 | 5
26 | ლითონის საკაბელო არხი ხუფით | 200X50 | გრძ.მ. | 15 | 5
27 | ლითონის საკაბელო არხი ხუფით | 400X10 | გრძ.მ. | 25 | 5
28 | ლითონის საკაბელო არხი ბადისებრი | 400X10 | გრძ.მ. | 35 | 5
29 | გოფრირებული მილი | დ=20 | გრძ.მ. | 2.5 | 2
30 | გოფრირებული მილი | დ=32 | გრძ.მ. | 2.8 | 2
31 | გოფრირებული მილი | დ=40 | გრძ.მ. | 3 | 2
32 | გოფრირებული მილი | დ=50 | გრძ.მ. | 3.5 | 2
33 | გოფრირებული მილი | დ=70 | გრძ.მ. | 3.8 | 2
34 | ორკედლიანი გოფრირებული მილი | დ=100 | გრძ.მ. | 4 | 1
35 | ჩამრთველი ერთკლავიშიანი მაღალი ხარისხის | 10A 250V | ცალი | 4.8 | 8
36 | ჩამრთველი ორკლავიშიანი მაღალი ხარისხის | 10A 250V | ცალი | 5.6 | 8
37 | ჩამრთველი რევერსული |  | ცალი | 4.8 | 8
38 | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით | 16A 250V | ცალი | 4.8 | 8
39 | როზეტი სამფაზიანი |  | ცალი | 5.6 | 8
40 | იატაკის როზეტის კრებული (კოპობოქსი) |  | ცალი | 30 | 5
41 | ჩარჩო 2 - იანი |  | ცალი | 4.5 | 8
42 | ჩარჩო 3 - იანი |  | ცალი | 5.5 | 8
43 | ჩარჩო 4 - იანი |  | ცალი | 6.5 | 8
44 | საშტეფსელო როზეტი შიდა და გარე გამოყენების | 16A 250V | ცალი | 14 | 15
45 | გამანაწილებელი კოლოფი IP | 10X10 | ცალი | 2.5 | 1
46 | დასაპარალელებელი საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით | 6*1,5-2.5 მმ2 კვეთზე | ცალი | 8.2 | 10
47 | საკაბელო ქურო | 3*50, 3*120 | ცალი | 10 | 5
48 | საკაბელო ქურო გადასაბმელი | 3*50, 30*70 | ცალი | 10 | 5
49 | საკაბელო ქურო გადასაბმელი | 3*95, 30*120 | ცალი | 10 | 5
50 | საკაბელო ქურო გადასაბმელი | 3*150 | ცალი | 2.5 | 1
51 | საკაბელო ქურო დაბალი ძაბვის | 4*4, 4*6 | ცალი | 15 | 5
52 | საკაბელო ქურო დაბალი ძაბვის | 3*150 +70 | ცალი | 1 | 1
53 | საკაბელო ქურო დაბალი ძაბვის | 3*240 +120 | ცალი | 30 | 5
54 | იზოლატორები |  | ცალი | 5 | 2
55 | კვების ბლოკი | 1v-25A | ცალი | 25 | 10
56 | რქოვანი მცველი | 10 კვტ | ცალი | 25 | 10
57 | საკონტაქტო ქსელის დეტალები |  | ცალი | 1 | 1
| ჯამი: |  |  | 494.2 | 242
| სულ ელექტროობის ჯამი: |  |  | 736.2
N | სანათები/ნათურები/სტარტერები/დროსელები
1 | ჰერმეტული Led სანათი 12 V | 3w | ცალი | 45 | 7.5
2 | ავარიული განათების სანათი, ავტონომიური მუშაობის მინიმალური დრო 2 სთ. | LED | ცალი | 35 | 7.5
3 | ლედ სანათი 60*60 | 36w | ცალი | 45 | 7.5
4 | ლედ სანათი 60*60 | 38w | ცალი | 56 | 7.5
5 | ლედ სანათი 60*60 | 40w | ცალი | 58 | 7.5
6 | ლედ სანათი 60*60 | 48w | ცალი | 62 | 7.5
7 | პროჟექტორი Led ნათებით IP65 | 50w | ცალი | 58 | 7.5
8 | პროჟექტორი Led ნათებით IP65 | 100w | ცალი | 90 | 7.5
9 | ჩაფლული ტიპის პროჟექტორი Led ნათებით (ბრონირებული) IP65 | 50w | ცალი | 50 | 7.5
10 | ჩაფლული ტიპის პროჟექტორი Led ნათებით (ბრონირებული) IP65 | 100w | ცალი | 100 | 7.5
11 | პროჟექტორი Led ნათებით მხატვრული მინათების | 50w | ცალი | 45 | 7.5
12 | პროჟექტორი Led ნათებით მხატვრული მინათების | 100w | ცალი | 100 | 15
13 | პროჟექტორი Led ნათებით მხატვრული მინათების | 150w | ცალი | 140 | 15
14 | ლამპიონები ლედ ნათებით | 100w | ცალი | 180 | 50
15 | ლამპიონები ლედ ნათებით | 150w | ცალი | 240 | 50
16 | Led სანათი | 12w | ცალი | 5.45 | 7.5
17 | Led სანათი | 18w | ცალი | 6.8 | 7.5
18 | Led სანათი | 24w | ცალი | 7.4 | 7.5
19 | Led სანათი | 28w | ცალი | 9.55 | 7.5
20 | Led სანათი | 36w | ცალი | 12.4 | 7.5
21 | Led სანათი 1200მმ ნათურით IP65 | 28w | ცალი | 52 | 7.5
22 | Led სანათი 1200მმ ნათურით IP66 | 18w | ცალი | 32 | 7.5
23 | Led სანათი 1200მმ ნათურით IP65 | 36w | ცალი | 58 | 7.5
24 | Led სანათი 1200მმ ნათურით IP65 | 40w | ცალი | 62 | 7.5
25 | Led სანათი 1000მმ ნათურით IP65 | 28w | ცალი | 68 | 7.5
26 | Led სანათი 1000მმ ნათურით IP65 | 36w | ცალი | 72 | 7.5
27 | Led სანათი 1000მმ ნათურით IP65 | 40w | ცალი | 84 | 7.5
28 | ლამპიონის ნათურები ლედ ნათებით | 50w | ცალი | 175 | 7.5
29 | პროჟექტორის ნათურები | 1000w | ცალი | 36 | 7.5
30 | პროჟექტორის ნათურები | 150w | ცალი | 5 | 7.5
31 | პროჟექტორის ნათურები | 200w | ცალი | 5 | 7.5
32 | პროჟექტორის ნათურები | 225w | ცალი | 20 | 7.5
33 | პროჟექტორის ნათურები | 250w | ცალი | 68 | 7.5
34 | ლუმინისცირებული ეკონათურა შტეკერით | 13w | ცალი | 6 | 7.5
35 | ნათურა ლედ ნათებით ხრახნიანი | 7w | ცალი | 5.5 | 7.5
36 | ნათურა ლედ ნათებით ხრახნიანი | 10w | ცალი | 6.5 | 7.5
37 | ეკო ნათურა ხრახნით | 80w | ცალი | 6 | 7.5
38 | ეკო ნათურა ხრახნით | 85w | ცალი | 7 | 7.5
39 | ეკო ნათურა ხრახნით | 90w | ცალი | 8 | 7.5
40 | ეკო ნათურა ხრახნით | 95w | ცალი | 9 | 7.5
41 | დიოდური პანელური ნათების ლენტი | 12 v | გრძ.მ. | 18 | 7.5
42 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1100მმ | 18w | ცალი | 8 | 7.5
43 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1100მმ | 40w | ცალი | 14 | 7.5
44 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1200მმ | 18w | ცალი | 8 | 7.5
45 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1200მმ | 40w | ცალი | 14 | 7.5
46 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1100მმ | T8 18w | ცალი | 12 | 7.5
47 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1100მმ | T8 28w | ცალი | 12 | 7.5
48 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1100მმ | T8 36w | ცალი | 12 | 7.5
49 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1200მმ. | T8 18w | ცალი | 12 | 7.5
50 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1200მმ. | T8 28w | ცალი | 12 | 7.5
51 | ლუმინისცირებული ეკონათურა 1200მმ. | T8 36w | ცალი | 10 | 7.5
52 | ლუმინისცირებული ეკონათურა ხრახნიანი | 7w | ცალი | 6 | 7.5
53 | ლუმინისცირებული ეკონათურა ხრახნიანი | 30w | ცალი | 7 | 7.5
54 | ლუმინისცირებული ეკონათურა ხრახნიანი | 28w | ცალი | 9 | 7.5
55 | ნათურა ვოლფრამის ვარვარით | 50w | ცალი | 24 | 7.5
56 | ნათურა ვოლფრამის ვარვარით | 150w | ცალი | 35 | 7.5
57 | ლუმინისცირებული ეკონათურა მრგვალი | 22w | ცალი | 6.45 | 7.5
58 | ნათურა ლედ ნათებით სიგრძე 50სმ | 18w | ცალი | 11.8 | 7.5
59 | ნათურა ლედ ნათებით სიგრძე 50 სმ. | 26w | ცალი | 4.6 | 7.5
60 | ნათურა ლედ ნათებით სიგრძე 60 სმ. | 18w | ცალი | 4.9 | 7.5
61 | ნათურა ლედ ნათებით სიგრძე 60 სმ. | 9w | ცალი | 4.9 | 7.5
62 | ნათურა ლედ ნათებით სიგრძე 60 სმ. | 26w | ცალი | 5.4 | 7.5
63 | ბრის დიოდური ნათურა (წერტილოვანი,ლედ ნათებით, მაგნიტური სამაგრით) | 36w | ცალი | 44 | 7.5
64 | ბრის დიოდური ნათურა (წერტილოვანი,ლედ ნათებით, მაგნიტური სამაგრით) | 24w | ცალი | 38 | 7.5
65 | ბრის დიოდური ნათურა (წერტილოვანი,ლედ ნათებით, მაგნიტური სამაგრით) | 18w | ცალი | 24 | 7.5
66 | ლუმინისცირებული ეკონათურა მრგვალი | 32w | ცალი | 16 | 7.5
67 | ნათურა ორკონტაქტიანი | 150w | ცალი | 20 | 7.5
68 | ლუმინისცირებული ეკონათურა მრგვალი ორმაგი | 83w | ცალი | 23 | 7.5
69 | ეკონათურა თეთრი ბურთისებრი | 7w | ცალი | 4.8 | 7.5
70 | შეკიდული ჭერის ნათურა | 40w | ცალი | 6.5 | 7.5
71 | ლუმინისცირებული ნათურა სიგრძე 50სმ | 18w | ცალი | 9 | 7.5
72 | ლუმინისცირებული ნათურა სიგრძე 60 სმ. | 18w | ცალი | 5.8 | 7.5
73 | Led ნათურა 1000მმ | 14w | ცალი | 14 | 7.5
74 | Led ნათურა 1000მმ | 18w | ცალი | 9.4 | 7.5
75 | Led ნათურა 1000მმ | 26w | ცალი | 11.2 | 7.5
76 | Led ნათურა 1000მმ | 32w | ცალი | 12.4 | 7.5
77 | Led ნათურა 1000მმ | 36w | ცალი | 14 | 7.5
78 | Led ნათურა 1000მმ | 40w | ცალი | 16 | 7.5
79 | Led ნათურა T8 | 18w | ცალი | 12 | 7.5
80 | Led ნათურა T8 | 26w | ცალი | 13.5 | 7.5
81 | Led ნათურა T8 | 32w | ცალი | 14.5 | 7.5
82 | Led ნათურა T8 | 36w | ცალი | 15.6 | 7.5
83 | Led ნათურა T8 | 40w | ცალი | 16.8 | 7.5
84 | Led ნათურა T8 60სმ | 18w | ცალი | 8.4 | 7.5
85 | Led ნათურა T8 60სმ | 9w | ცალი | 6.4 | 7.5
86 | Led ნათურა T8 60სმ | 26w | ცალი | 7.25 | 7.5
87 | Led ნათურა T8 60სმ | 32w | ცალი | 8 | 7.5
88 | Led ნათურა T8 60სმ | 36w | ცალი | 11 | 7.5
89 | Led ნათურა T8 60სმ | 40w | ცალი | 11.8 | 7.5
90 | Led ნათურა T8 114სმ | 18w | ცალი | 11.2 | 7.5
91 | Led ნათურა T8 114სმ | 26w | ცალი | 13.5 | 7.5
92 | Led ნათურა T8 114სმ | 32w | ცალი | 14.8 | 7.5
93 | Led ნათურა T8 114სმ | 36w | ცალი | 16.85 | 7.5
94 | Led ნათურა T8 114სმ | 40w | ცალი | 18 | 7.5
95 | Led ნათურა T8 120სმ | 18w | ცალი | 12.4 | 7.5
96 | Led ნათურა T8 120სმ | 26w | ცალი | 15.6 | 7.5
97 | Led ნათურა T8 120სმ | 32w | ცალი | 11.2 | 7.5
98 | Led ნათურა T8 120სმ | 36w | ცალი | 14.4 | 7.5
99 | Led ნათურა T8 120სმ | 40w | ცალი | 14.9 | 7.5
100 | ჰალოგენი | 25w | ცალი | 1.85 | 7.5
101 | ჰალოგენი | 35w | ცალი | 2.15 | 7.5
102 | ჰალოგენი | 50w | ცალი | 2.4 | 7.5
103 | ნათურა ლედ ნათებით | 60 მმ | ცალი | 5.2 | 7.5
104 | ნათურა ლედ ნათებით | 120მმ | ცალი | 5.2 | 7.5
105 | სოდიუმის ნათურა დროსელით | 70w | ცალი | 23 | 7.5
106 | სოდიუმის ნათურა დროსელით | 100w | ცალი | 33 | 7.5
107 | სოდიუმის ნათურა დროსელით | 150w | ცალი | 45 | 7.5
108 | სოდიუმის ნათურა დროსელით | 200w | ცალი | 53 | 7.5
109 | სოდიუმის ნათურა დროსელით | 250w | ცალი | 67 | 7.5
110 | სოდიუმის ნათურა დროსელით | 400w | ცალი | 85 | 7.5
111 | სოდიუმის ნათურა დროსელით | 1000w | ცალი | 135 | 7.5
112 | დროსელი 220V | 8w | ცალი | 3.5 | 7.5
113 | დროსელი 220V | 16w | ცალი | 3.8 | 7.5
114 | დროსელი 220V | 22w | ცალი | 4.2 | 7.5
115 | დროსელი 220V | 32w | ცალი | 4.8 | 7.5
116 | დროსელი 220V | 36w | ცალი | 5.6 | 7.5
117 | დროსელი 220V | 40w | ცალი | 6.4 | 7.5
118 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 6V | ცალი | 8.5 | 7.5
119 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 12V | ცალი | 8.5 | 7.5
120 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 8V | ცალი | 8.5 | 7.5
121 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 16V | ცალი | 8.5 | 7.5
122 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 12 V | ცალი | 8.5 | 7.5
123 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 22 V | ცალი | 8.5 | 7.5
124 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 36 V | ცალი | 8.5 | 7.5
125 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 18 V | ცალი | 8.5 | 7.5
126 | დიოდური პანელური ნათების დროსელები | 40 V | ცალი | 8.5 | 7.5
127 | ხრახნიანი ნათურის გილზი |  | ცალი | 5 | 7.5
128 | ორკონტაქტიანი ნათურის ბუდე |  | ცალი | 1 | 7.5
129 | ამძრავი გამშვები | 4w | ცალი | 6.5 | 7.5
130 | ამძრავი გამშვები | 8w | ცალი | 8 | 7.5
131 | ამძრავი გამშვები | 12w | ცალი | 12 | 7.5
132 | ამძრავი გამშვები | 16w | ცალი | 16 | 7.5
133 | ამძრავი გამშვები | 22w | ცალი | 22 | 7.5
134 | დიოდური პანელური ნათების ადაპტერი 220 v-დან 12 v-ზე ალუმინის კარკასით | 12A | ცალი | 23 | 7.5
135 | დიოდური პანელური ნათების ადაპტერი 220 v-დან 12 v-ზე ალუმინის კარკასით | 18A | ცალი | 28 | 7.5
136 | დიოდური პანელური ნათების ადაპტერი 220 v-დან 12 v-ზე ალუმინის კარკასით | 24A | ცალი | 34 | 7.5
137 | დიოდური პანელური ნათების ადაპტერი 220 v-დან 12 v-ზე ალუმინის კარკასით | 36A | ცალი | 42 | 7.5
138 | დიოდური პანელური ნათების ადაპტერი 220 v-დან 12 v-ზე ალუმინის კარკასით | 50A | ცალი | 58 | 7.5
| ჯამი: |  |  | 3735.95 | 1135
| სულ სანათები/ნათურები/სტარტერები/დროსელები ჯამი: |  |  | 4870.95
N | ძალოვანი ძაბვის მთავარი ელ-გამანაწილებელი ფარი
1 | დატვირთვის გამთიშველი | 3*63A | ცალი | 50 | 10
2 | ავტომატური ამომრთველი | 3*400/25kA | ცალი | 180 | 10
3 | ლითონის სექციური ელ. კარადა | 2000*600*400 | ცალი | 150 | 5
4 | მთავარი დამიწების სალტე ჰორიზონტალური სუპორტით | 100*5 | ცალი | 18 | 5
| ჯამი: |  |  | 398 | 30
| სულ ძალოვანი ძაბვის მთავარი ელ-გამანაწილებელი ფარი ჯამი: |  |  | 428
N | მთავარი ელ - გამანაწილებელი ფარი
1 | ავტომატური ამომრთველი | 3*25/25kA | ცალი | 31.5 | 20
2 | ავტომატური ამომრთველი | 3*63/25kA | ცალი | 120.6 | 20
3 | მთავარი დამიწების სალტე ჰორიზონტალური სუპორტით | 50*5 | ცალი | 18 | 20
4 | ავტომატური ამომრთველი | MCB 3*C32/6kA | ცალი | 14.4 | 20
5 | ავტომატური ამომრთველი | MCB3*C25/6kA | ცალი | 14.4 | 20
6 | ავტომატური ამომრთველი | MCB C40/6kA | ცალი | 14.4 | 20
7 | ავტომატური ამომრთველი | MCB C16/6kA | ცალი | 14.4 | 20
8 | ავტომატური ამომრთველი | MCB C10 | ცალი | 22.5 | 20
9 | ავტომატური ამომრთველი | MCB 3*C40/6kA | ცალი | 22.5 | 20
10 | ავტომატური ამომრთველი | MCB3*C20/6kA | ცალი | 24.5 | 20
11 | ავტომატური ამომრთველი | MCB C20/6kA | ცალი | 34.8 | 20
12 | ავტომატური ამომრთველი | MCB 3*C100/6kA | ცალი | 55 | 20
13 | ავტომატური ამომრთველი | MCB3*C63/6kA | ცალი | 64 | 20
14 | ავტომატური ამომრთველი | 3*C 250 KA | ცალი | 125 | 20
15 | ავტომატური ამომრთველი | 3*C 150 KA | ცალი | 118 | 20
16 | წყლის გამაცხელებელი ავზის სპირალი (ტენი) | 1-12 A | ცალი | 44 | 20
17 | ფოტო-რელე | 16 A | ცალი | 30 | 5
18 | დროის რელე | 16 A | ცალი | 30 | 5
19 | ელექტრო ჩანგალი |  | ცალი | 14 | 20
20 | ელექტრო სამკაპი |  | ცალი | 2.5 | 20
21 | ელექტრო კარადა ლითონის | 1450*670*212 | ცალი | 140 | 30
22 | ელექტრო კარადა ჩაფლული | 12 მოდულზე | ცალი | 34 | 30
23 | ელექტრო კარადა ჩაფლული | 36 მოდულზე | ცალი | 42 | 30
24 | ელექტრო კარადა ჩაფლული | 54 მოდულზე | ცალი | 46 | 30
25 | ელექტრო კარადა გარე IP დაცვით | 24 მოდულზე | ცალი | 44 | 30
26 | ელექტრო კარადა გარე IP დაცვით | 54 მოდულზე | ცალი | 64 | 30
27 | ელექტრო კარადა გარე IP დაცვით ლითონის | 24 მოდულზე | ცალი | 80 | 30
28 | ელექტრო კარადა გარე IP დაცვით ლითონის | 54 მოდულზე | ცალი | 80 | 30
29 | უსაფრთხოების (გამაფრთხილებელი) თვითწებვადი ფირი |  | ცალი | 5 | 30
| ჯამი: |  |  | 1349.5 | 640
| სულ მთავარი ელ - გამანაწილებელი ფარის ჯამი: |  |  | 1989.5
N | წყალმომარაგება-კანალიზაცია, შიდა წყალსადენი
1 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=20 | გრძ.მ. | 1.25 | 5
2 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=25 | გრძ.მ. | 1.44 | 5
3 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=32 | გრძ.მ. | 1.66 | 5
4 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=40 | გრძ.მ. | 1.78 | 5
5 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=50 | გრძ.მ. | 1.82 | 5
6 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=63 | გრძ.მ. | 1.93 | 5
7 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=75 | გრძ.მ. | 2.15 | 5
8 | პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები | დ=20 | ცალი | 4.5 | 5
9 | პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები | დ=40 | ცალი | 4.5 | 5
10 | პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები | დ=50 | ცალი | 4.5 | 5
11 | პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები | დ=75 | ცალი | 4.5 | 5
12 | რეზინის მილი ძაფნარევი | დ=20 | გრძ.მ. | 1.35 | 5
13 | რეზინის მილი ძაფნარევი | დ=25 | გრძ.მ. | 1.35 | 5
14 | ძაფნარევი მილი სილიკონის | დ=20 | გრძ.მ. | 1.35 | 5
15 | ძაფნარევი მილი სილიკონის | დ=25 | გრძ.მ. | 1.35 | 5
16 | დრეკადი მილები 30 სმ | დ=20 | ცალი | 10.35 | 5
17 | დრეკადი მილები 45 სმ | დ=20 | ცალი | 10.35 | 5
18 | დრეკადი მილები 60 სმ | დ=20 | ცალი | 10.35 | 5
19 | დრეკადი მილები 90 სმ | დ=20 | ცალი | 10.35 | 5
20 | ნახევარბრუნვიანი ბურთულიანი ვენტილი (მეტალის) | დ=20 | ცალი | 7.2 | 5
21 | ვენტილი | დ=20 | ცალი | 22.5 | 15
22 | ვენტილი | დ=25 | ცალი | 31.5 | 15
23 | ვენტილი | დ=40 | ცალი | 36 | 15
24 | ვენტილი | დ=50 | ცალი | 45 | 15
25 | ვენტილი | დ=60 | ცალი | 54 | 15
26 | ვენტილი | დ=80 | ცალი | 72 | 15
27 | ვენტილი | დ=100 | ცალი | 90 | 15
28 | ვენტილი | დ=120 | ცალი | 99 | 15
29 | ვენტილი | დ=150 | ცალი | 103.5 | 15
30 | ვენტილი | დ=175 | ცალი | 112.5 | 15
31 | ვენტილი | დ=215 | ცალი | 126 | 10
32 | მინაბოჭკოვანი მილი PN25 | 20*3,4 მმ | გრძ.მ. | 3.15 | 2.5
33 | მილი PN 25 | 20*3,4 მმ | გრძ.მ. | 2.25 | 2.5
34 | მინაბოჭკოვანი მილი PN25 | 25*4,2 მმ | გრძ.მ. | 3.24 | 2.5
35 | მილი PN 25 | 25*4,2 მმ | გრძ.მ. | 2.34 | 2.5
36 | მინაბოჭკოვანი PN25 | 32*5,4 მმ | გრძ.მ. | 3.33 | 2.5
37 | მილი PN 25 | 32*5,4 მმ | გრძ.მ. | 2.43 | 2.5
38 | მინაბოჭკოვანი მილი PN25 | 40*6,7 მმ | გრძ.მ. | 3.42 | 2.5
39 | მილი PN 25 | 40*6,7 მმ | გრძ.მ. | 2.52 | 2.5
40 | მინაბოჭკოვანი მილი PN25 | 50*8,3 მმ | გრძ.მ. | 3.51 | 2.5
41 | მილი PN 25 | 50*8,3 მმ | გრძ.მ. | 2.52 | 2.5
42 | მინაბოჭკოვანი მილი PN25 | 63*10,5 მმ | გრძ.მ. | 3.69 | 2.5
43 | მილი PN 25 | 63*10,5 მმ | გრძ.მ. | 2.79 | 2.5
44 | მინაბოჭკოვანი მილი PN25 | 75*12,5 მმ | გრძ.მ. | 3.78 | 2.5
45 | მილი PN 25 | 75*12,5 მმ | გრძ.მ. | 2.88 | 2.5
46 | მინაბოჭკოვანი მილი PN20 | 90*15 მმ | გრძ.მ. | 3.87 | 2.5
47 | მილი PN 20 | 90*15 მმ | გრძ.მ. | 3.24 | 2.5
48 | ამერიკანკა გარე ხრახნით | 20.5 | ცალი | 8.5 | 2.5
49 | ამერიკანკა შიდა ხრახნით | 20.5 | ცალი | 8.5 | 5
50 | მუხლი გარე ხრახნით | 20.5 | ცალი | 8.5 | 5
51 | მუხლი შიდა ხრახნით | 20.5 | ცალი | 8.5 | 5
52 | ქურო გარე ხრახნით | 20.5 | ცალი | 8.5 | 5
53 | ქურო შიდა ხრახნით | 20.5 | ცალი | 8.5 | 5
54 | მუხლი 45° | 20 მმ | ცალი | 12 | 5
55 | მუხლი 90° | 20 მმ | ცალი | 12 | 5
56 | სამკაპი | 20 მმ | ცალი | 8.5 | 5
57 | სფერული ვენტილი | 20 მმ | ცალი | 12 | 5
58 | უკუ სარქველი | 20 მმ | ცალი | 8.5 | 5
59 | ქურო | 20 მმ | ცალი | 8.5 | 5
60 | ხუფი | 20 მმ | ცალი | 8.5 | 5
61 | მილის სამაგრი 20მმ სჭვალით | 20 მმ | ცალი | 8.5 | 5
62 | ხუფი ხრახნიანი | 20 მმ | ცალი | 8.5 | 5
63 | ქურო გარე ხრახნით | 25.5 | ცალი | 8.5 | 5
64 | ქურო შიდა ხრახნით | 25.5 | ცალი | 8.5 | 5
65 | ამერიკანკა გარე ხრახნით | 25.75 | ცალი | 8.5 | 5
66 | ამერიკანკა შიდა ხრახნით | 25.75 | ცალი | 4.5 | 5
67 | მუხლი გარე ხრახნით | 25.5 | ცალი | 8.5 | 5
68 | მუხლი შიდა ხრახნით | 25.5 | ცალი | 3.4 | 5
69 | ქურო გარე ხრახნით | 25.75 | ცალი | 6.4 | 5
70 | ქურო შიდა ხრახნით | 25.75 | ცალი | 6.4 | 5
71 | გადამყვანი | 25-20 მმ | ცალი | 2.5 | 5
72 | სამკაპი გადამყვანით | 25/20/20 მმ | ცალი | 2.5 | 5
73 | სამკაპი გადამყვანით | 25/20/20 მმ | ცალი | 2.5 | 5
74 | მუხლი 45° | 25 მმ | ცალი | 3.4 | 5
75 | მუხლი 90° | 25 მმ | ცალი | 3.4 | 5
76 | სამკაპი | 25 მმ | ცალი | 3.4 | 5
77 | სფერული ვენტილი | 25 მმ | ცალი | 5.4 | 5
78 | უკუ სარქველი | 25 მმ | ცალი | 5.4 | 5
79 | ქურო | 25 მმ | ცალი | 5.4 | 5
80 | ხუფი | 20 მმ. | ცალი | 2.4 | 5
81 | ხუფი | 25 მმ | ცალი | 2.4 | 5
82 | მილის სამაგრი 20 მმ სჭვალით | 25 მმ | ცალი | 2.4 | 5
83 | მილის სამაგრი 25მმ სჭვალით | 25 მმ | ცალი | 2.4 | 5
84 | ხუფი ხრახნიანი | 25 მმ | ცალი | 2.4 | 5
85 | ამერიკანკა გარე ხრახნით | 32 X 1 | ცალი | 2.8 | 5
86 | ამერიკანკა შიდა ხრახნით | 32 X 1 | ცალი | 2.8 | 5
87 | მუხლი გარე ხრახნით | 32.75 | ცალი | 3.8 | 5
88 | მუხლი შიდა ხრახნით | 32.75 | ცალი | 8.2 | 5
89 | ქურო გარე ხრახნით | 32.75 | ცალი | 8.2 | 5
90 | ქურო შიდა ხრახნით | 32.75 | ცალი | 8.2 | 5
91 | გადამყვანი | 20-25 მმ. | ცალი | 3.8 | 5
92 | გადამყვანი | 32-20 მმ | ცალი | 3.8 | 5
93 | გადამყვანი | 32-25 მმ | ცალი | 3.8 | 5
94 | სამკაპი გადამყვანით | 20/25/20 მმ. | ცალი | 4.5 | 5
95 | სამკაპი გადამყვანით | 32/20/20 მმ | ცალი | 4.5 | 5
96 | სამკაპი გადამყვანით | 32/20/32 მმ | ცალი | 4.5 | 5
97 | სამკაპი გადამყვანით | 32/25/20 მმ | ცალი | 4.5 | 5
98 | სამკაპი გადამყვანით | 32/25/32 მმ | ცალი | 4.5 | 5
99 | მუხლი 45° | 32 მმ | ცალი | 5.2 | 5
100 | მუხლი 90° | 32 მმ | ცალი | 5.2 | 5
101 | სამკაპი | 32 მმ | ცალი | 5.2 | 5
102 | სფერული ვენტილი | 32 მმ | ცალი | 5.5 | 5
103 | ქურო | 32 მმ | ცალი | 5.2 | 5
104 | ხუფი | 32 მმ | ცალი | 5.2 | 5
105 | მილის სამაგრი 32მმ სჭვალით | 32 მმ | ცალი | 5.2 | 5
106 | ამერიკანკა გარე ხრახნით | 40/ 1/ 1/4 | ცალი | 4.4 | 5
107 | ამერიკანკა შიდა ხრახნით | 40/ 1/ 1/4 | ცალი | 4.4 | 5
108 | ქურო გარე ხრახნით | 40/ 1/ 1/4 | ცალი | 4.4 | 5
109 | ქურო შიდა ხრახნით | 40/ 1/ 1/4 | ცალი | 4.4 | 5
110 | გადამყვანი | 40-20 მმ | ცალი | 4.4 | 5
111 | გადამყვანი | 40-25 მმ | ცალი | 4.4 | 5
112 | გადამყვანი | 40-32 მმ | ცალი | 4.4 | 5
113 | სამკაპი | 40/20/40 | ცალი | 4.4 | 5
114 | სამკაპი | 40/25/40 | ცალი | 4.4 | 5
115 | სამკაპი | 40/32/40 | ცალი | 4.4 | 5
116 | მუხლი 45° | 40 მმ | ცალი | 4.4 | 5
117 | მუხლი 90° | 40 მმ | ცალი | 4.4 | 5
118 | სამკაპი | 40 მმ | ცალი | 4.4 | 5
119 | სფერული ვენტილი | 40 მმ | ცალი | 6 | 5
120 | ქურო | 40 მმ | ცალი | 4.4 | 5
121 | მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 40მმ სჭვალით | 40 მმ | ცალი | 4.4 | 5
122 | ამერიკანკა გარე ხრახნით | 50/ 1/ 1/2 | ცალი | 8.5 | 5
123 | ამერიკანკა შიდა ხრახნით | 50/ 1/ 1/2 | ცალი | 8.5 | 5
124 | ქურო გარე ხრახნით | 50/ 1/ 1/2 | ცალი | 8.5 | 5
125 | ქურო შიდა ხრახნით | 50/ 1/ 1/2 | ცალი | 8.5 | 5
126 | გადამყვანი | 50-20 მმ | ცალი | 8.5 | 5
127 | გადამყვანი | 50-25 მმ | ცალი | 8.5 | 5
128 | გადამყვანი | 50-32 მმ | ცალი | 8.5 | 5
129 | გადამყვანი | 50-40 მმ | ცალი | 8.5 | 5
130 | სამკაპი გადამყვანით | 50/20/50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
131 | სამკაპი გადამყვანით | 50/32/50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
132 | მუხლი 45° | 50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
133 | მუხლი 90° | 50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
134 | სამკაპი | 50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
135 | სფერული ვენტილი | 50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
136 | ქურო | 50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
137 | მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 50მმ სჭვალით | 50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
138 | ამერიკანკა გარე ხრახნით | 63 1 “ | ცალი | 11 | 5
139 | ამერიკანკა შიდა ხრახნით | 63 1 “ | ცალი | 11 | 5
140 | ქურო გარე ხრახნით | 63 2 “ | ცალი | 14 | 5
141 | ქურო შიდა ხრახნით | 63 2 “ | ცალი | 14 | 5
142 | გადამყვანი | 63-25 მმ | ცალი | 8.5 | 5
143 | გადამყვანი | 63-32 მმ | ცალი | 8.5 | 5
144 | გადამყვანი | 63-40 მმ | ცალი | 8.5 | 5
145 | გადამყვანი | 63-50 მმ | ცალი | 8.5 | 5
146 | სამკაპი გადამყვანით | 63/32/63 მმ | ცალი | 8.5 | 5
147 | მუხლი 90° | 63 მმ | ცალი | 8.5 | 5
148 | სამკაპი | 63 მმ | ცალი | 10.6 | 5
149 | ქურო | 63 მმ | ცალი | 10.6 | 5
150 | მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 63მმ სჭვალით | 63 მმ | ცალი | 10.6 | 5
151 | ქურო გარე ხრახნით | 75 2 1/2 | ცალი | 10.6 | 5
152 | ქურო შიდა ხრახნით | 75 2 1/2 | ცალი | 12.5 | 5
153 | გადამყვანი | 75-50 მმ | ცალი | 12.5 | 5
154 | გადამყვანი | 75-63 მმ | ცალი | 12.5 | 5
155 | სამკაპი | 75 მმ | ცალი | 12.5 | 5
156 | სფერული ვენტილი | 75 მმ | ცალი | 12.5 | 5
157 | ქურო | 75 მმ | ცალი | 12.5 | 5
158 | მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 75მმ სჭვალით | 75 მმ | ცალი | 12.5 | 5
159 | ქურო გარე ხრახნით | 90 3“ | ცალი | 13 | 5
160 | ქურო შიდა ხრახნით | 90 3“ | ცალი | 13 | 5
161 | გადამყვანი | 90-63 მმ | ცალი | 13 | 5
162 | გადამყვანი | 90-75 მმ | ცალი | 13 | 5
163 | მუხლი 90° | 90 მმ | ცალი | 13 | 5
164 | სამკაპი | 90 მმ | ცალი | 13 | 5
165 | ქურო | 90 მმ | ცალი | 13 | 5
166 | სფერული ვენტილი | 90 მმ | ცალი | 15 | 5
167 | მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 75მმ სჭვალით | 90 მმ | ცალი | 15 | 5
168 | პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი | დ=20 | ცალი | 35 | 5
169 | პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი | დ=25 | ცალი | 35 | 5
170 | პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი | დ=32 | ცალი | 35 | 5
171 | პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი | დ=40 | ცალი | 25 | 5
172 | პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი | დ=50 | ცალი | 25 | 5
173 | ცივი წყლის ონკანი | დ=20 | ცალი | 25 | 25
174 | შემრევი ონკანი |  | ცალი | 45 | 25
175 | შემრევი ონკანი სენსორით |  | ცალი | 170 | 20
176 | ონკანის კარტრიჯი |  | ცალი | 9 | 5
| ჯამი: |  |  | 2232.09 | 997.5
| სულ წყალმომარაგება-კანალიზაცია, შიდა წყალსადენის ჯამი: |  |  | 3229.59
N | შიდა ცხელი წყალსადენი
1 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=20 | გრძ.მ. | 2.1 | 5
2 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=25 | გრძ.მ. | 2.2 | 5
3 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=40 | გრძ.მ. | 2.8 | 5
4 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=50 | გრძ.მ. | 2.6 | 5
5 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=32 | გრძ.მ. | 2.8 | 5
6 | წყლის წნევის დამცავი სარქველი | 3-6 bar | ცალი | 22 | 5
7 | სამკაპი არგოს ონკანისთვის (ლატუნი) |  | ცალი | 22 | 5
8 | პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები |  | ცალი | 2 | 5
| ჯამი: |  |  | 58.5 | 40
| სულ შიდა ცხელი წყალსადენის ჯამი: |  |  | 98.5
N | შიდა კანალიზაცია
1 | პლასტმასის პოლიპროფილენის კან. მილი | დ=100 | გრძ.მ. | 3.4 | 2
2 | პლასტმასის პოლიპროფილენის კან. მილი | დ=50 | გრძ.მ. | 2.8 | 2
3 | მილის ფასონური ნაწილები | დ=50 | ცალი | 2.5 | 2
4 | მილის ფასონური ნაწილები | დ=100 | ცალი | 3.5 | 2
5 | რევიზია | დ=100 | ცალი | 5 | 2
6 | რევიზია | დ=50 | ცალი | 5 | 5
7 | გამწმენდი | დ=100 | ცალი | 8 | 5
8 | ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარა უჟანგავი ფოლადის |  | ცალი | 145 | 30
9 | ხელსაბანის სამაგრი |  | ცალი | 5 | 5
10 | ხელსაბანი ნიჟარა შეკიდული |  | ცალი | 190 | 30
11 | ხელსაბანი ნიჟარა ფეხით |  | ცალი | 260 | 50
12 | ხელსაბანი ნიჟარა |  | ცალი | 40 | 5
13 | უნიტაზი |  | ცალი | 95 | 30
14 | პისუარი |  | ცალი | 75 | 30
15 | პისუარის სენსორი |  | ცალი | 100 | 10
16 | ჰერმეტული წებო სილიკონი |  | ცალი | 8 | 2
17 | ტრაპი პლასტმასის | დ=50 | ცალი | 8 | 2
18 | ტრაპი პლასტმასის | დ=100 | ცალი | 8 | 2
19 | ტრაპი უჟანგავი ფოლადის | დ=50 | ცალი | 44 | 5
20 | ტრაპი უჟანგავი ფოლადის | დ=100 | ცალი | 30 | 5
21 | ტრაპი პლასტმასის მშრალი | დ= 50 | ცალი | 10 | 10
22 | ტრაპი პლასტმასის მშრალი | დ=100 | ცალი | 10 | 10
23 | წყლის საშხაპე მილი ყურმილით |  | ცალი | 38 | 20
24 | ხელსაბანის სიფონი |  | ცალი | 15 | 20
25 | უნიტაზის შესაერთებელი ,,გოფრე" |  | ცალი | 15 | 20
26 | უნიტაზის სამაგრი |  | ცალი | 1 | 5
27 | უნიტაზის დასაჯდომის სამაგრი |  | ცალი | 1 | 5
28 | უნიტაზის დასაჯდომი ხუფი |  | ცალი | 15 | 20
29 | უნიტაზის დასაჯდომი ნელი დაშვებით |  | ცალი | 65 | 20
30 | უნიტაზის ჩამრეცხი მოწყობილობა |  | კომპ. | 45 | 20
| ჯამი: |  |  | 1253.2 | 376
| სულ შიდა კანალიზაციის ჯამი: |  |  | 1629.2
N | გარე წყალსადენი
1 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=75 | გრძ.მ. | 3.4 | 2
2 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=63 | გრძ.მ. | 2.16 | 2
3 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=50 | გრძ.მ. | 2.5 | 2
4 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=40 | გრძ.მ. | 2.2 | 2
5 | პლასტმასის წყალსადენის მილი | დ=32 | გრძ.მ. | 2 | 2
6 | ვენტილი | დ=32 | ცალი | 4.5 | 2
7 | წყალმზომი | დ=25 | ცალი | 12 | 2
8 | მუხლების შიდა და გარე ხრახნი |  | ცალი | 4.5 | 2
9 | გადამყვანი 32*25 |  | ცალი | 3.5 | 2
10 | კაუჩუკის წებვადი 10 მმ შესაფუთი მასალა დამცავი შრით (ფოლგა) |  | კვ.მ. | 22 | 2
11 | კაუჩუკის წებვადი 10 მმ შესაფუთი მასალა |  | კვ.მ. | 14 | 2
12 | მინაბამბა დამცავი შრით (ფოლგა) |  | კვ.მ. | 20 | 2
13 | მინა-ბამბა |  | კვ.მ. | 8 | 2
14 | წყლის მომარაგების ტუმბოს მართვის პანელი (ტვინი) |  | ცალი | 100 | 2
15 | სიღრმისეული ძრავის სენსორები |  | ცალი | 100 | 2
16 | წყლის ელექტრო ტივტივა |  | ცალი | 35 | 2
17 | წყლის მექანიკური ტივტივა |  | ცალი | 14 | 2
18 | რეინბორდი |  | ცალი | 25 | 2
19 | ხამუთი | დ=40 | ცალი | 0.25 | 5
20 | ხამუთი | დ=50 | ცალი | 0.25 | 5
21 | წვეთოვანი სარწყავი სისტემის დემონტაჟი-მონტაჟი |  | ცალი | 0 | 100
22 | წყლის რეზერვუარის მექანიკური ტივტივა |  | ცალი | 12 | 5
23 | წყლის რეზერვუარის ელექტრო ტივტივა |  | ცალი | 45 | 5
24 | თუჯის თავსახური |  | ცალი | 145 | 5
25 | ანაკრები რ/ბეტონის კანალიზაციის ჭა |  | ცალი | 550 | 250
26 | წყლის ავტომატური რეგულირებადი წნევის მარეგულირებელი ელექტრო მართვის პანელით (მექანიკური ტვინით) |  | ცალი | 250 | 50
| ჯამი: |  |  | 1377.26 | 461
| სულ გარე წყალსადენის ჯამი: |  |  | 1838.26
N | გარე კანალიზაცია
1 | კანალიზაციის მილის შეცვლა | 150 მმ | გრძ.მ. | 15 | 50
2 | კანალიზაციის მილის შეცვლა | 200 მმ. | გრძ.მ. | 20 | 2
3 | კანალიზაციის მილის შეცვლა | 250 მმ. | გრძ.მ. | 25 | 50
4 | საკანალიზაციო სეპტიკის გაწმენდა |  | ტონა | 0 | 250
5 | საკანალიზაციო ჭის გაწმენდა |  | ცალი | 0 | 100
6 | საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა |  | გრძ.მ. | 0 | 75
| ჯამი: |  |  | 60 | 527
| სულ გარე კანალიზაციის ჯამი: |  |  | 587
N | ელექტრო მომსახურება
1 | ძაბვის კონდესატორი | 2.2 მკფ - 50 მკფ | ცალი | 135 | 5
2 | კონტაქტორები: | 380v/4kw 3tf 3000 oan | ცალი | 45 | 5
|  | 380v/5.5kw 3tf 3100 oan | ცალი | 78 | 5
|  | 380/11kw 3tf 3300 oan | ცალი | 44 | 5
|  | 400v/15kw3tf 3400 oan | ცალი | 96 | 5
|  | 400v/18.5kw3tf 3500 oan | ცალი | 44 | 5
|  | 400/22kw3tf 3600 oan | ცალი | 184 | 5
|  | 400v/30kw3tf3700 oan | ცალი | 46 | 5
|  | 400v/37 kw3ft3800 oan | ცალი | 250 | 5
|  | 400v/95 tf 9800 oan | ცალი | 350 | 5
3 | კომპრესორის თერმული დაცვა | INT69TM | ცალი | 30 | 5
|  | 10-15 A 03ru1116-1jbo | ცალი | 40 | 5
|  | 7*30 72a | ცალი | 65 | 5
|  | 14-20A 1126-4bbo | ცალი | 45 | 5
4 | თბური რელეები: | 18-25A 1136-4dbo | ცალი | 52 | 5
|  | 22-32A 3ru 1136 - 4 | ცალი | 20 | 5
|  | 28-40 So 3ru1136- 4ebo | ცალი | 40 | 5
|  | 200A 3rb1056-4Fgo | ცალი | 50 | 5
5 | მთავარი ამომრთველი: | 25A 25e4 | ცალი | 46 | 5
|  | 40A 40d4kxo603 | ცალი | 46 | 5
|  | 63A 63k4 kx0611 | ცალი | 35 | 5
|  | 80A ot80e40051 | ცალი | 50 | 5
|  | 125 A 125 e40051 | ცალი | 30 | 5
|  | 315 A 315 ku | ცალი | 35 | 5
6 | ელექტრო კონდენსატორი : | 2.2mf | ცალი | 3.4 | 5
|  | 4.8mf | ცალი | 6.8 | 5
|  | 8mf | ცალი | 7 | 5
|  | 20 mf | ცალი | 8 | 5
|  | 30mf | ცალი | 16 | 5
|  | 35mf | ცალი | 19 | 5
|  | 50 mf | ცალი | 24 | 5
|  | 65 mf | ცალი | 32 | 5
|  | 70 mf | ცალი | 44 | 5
|  | 100 mf | ცალი | 60 | 5
|  | 3*400A (ძალოვანი) | ცალი | 340 | 5
|  | 3*100A (ძალოვანი) | ცალი | 140 | 5
|  | 3*63A (ძალოვანი) | ცალი | 120 | 5
|  | 3*125A (ძალოვანი) | ცალი | 130 | 5
|  | 3*250A (ძალოვანი) | ცალი | 240 | 5
|  | 3*63A (ძალოვანის გარეშე) | ცალი | 45 | 5
| ავტომატური ამომრთველი 3p 500a 50ka (MC3-A) |  | ცალი | 1850 | 150
| ავტომატური ამომრთველი 3p 400a 36ka (MC3-A) |  | ცალი | 1500 | 150
| ტუნელური კლემა 3p 2*240mm2 MC3-სთვის |  | ცალი | 520 | 100
| ავტომატური ამომრთველი 3p 100a 25ka (MC1-A) |  | ცალი | 340 | 50
| ავტომატური ამომრთველი 3p 125a 25ka (MC1-A) |  | ცალი | 460 | 50
| ავტომატური ამომრთველი 3p 63a 25ka (MC1-A) |  | ცალი | 330 | 50
| ავტომატური ამომრთველი 1p 16a 6ka C |  | ცალი | 18 | 50
| ავტომატური ამომრთველი 1p 25a 6ka C |  | ცალი | 19 | 50
| ავტომატური ამომრთველი 1p 32a 6ka C |  | ცალი | 20 | 50
| ავტომატური ამომრთველი 1p 50a 6ka C |  | ცალი | 29 | 50
| ავტომატური ამომრთველი 1p 63a 6ka C |  | ცალი | 29 | 50
| ავტომატური ამომრთველი 3p 25a 6ka C |  | ცალი | 57 | 50
| საკაბელო არხი 100*60 |  | ცალი | 14 | 15
| საკაბელო არხი 60*60 |  | ცალი | 12 | 15
| საკაბელო არხი 40*40 |  | ცალი | 6 | 15
| სავარცხელი |  | ცალი | 7 | 20
| სპილენძის კაბელი 4*50 მმ |  | მეტრი | 62 | 50
| სპილენძის კაბელი 3*2.5 მმ |  | მეტრი | 2.5 | 30
| სპილენძის კაბელი 1*75 მმ |  | მეტრი | 22 | 30
| კაბელი ალუმინის 4x95მმ2 | YAVV-R (NAYY-O) 4x95 RM 1kV | მეტრი | 28 | 15
| ძალოვანი კაბელი 3x2.5მმ2 | NYY-J3x2,5 | მეტრი | 5 | 15
| ძალოვანი კაბელი 5x6მმ2 | NYY-J 5x6 RE 0,6/1kV | მეტრი | 15 | 15
| ერთწვერა კაბელი(ყვითელ-მწვანე) 95მმ2 | H07V-K 1X95 GNYE | მეტრი | 45 | 15
| საკაბელო არხი პერფორირებული50x40მმ T:0.8მმ | ARD-AMF-05-04-08-HDG | მეტრი | 18 | 10
| საკაბელო არხის საფარი 50მმ T:0.5მმ | ARD-AMF-05-K-05-HDG | მეტრი | 5 | 5
| კიბისებრი რკინის საკაბელო არხის დამჭერი | ARD-AMD | ცალი | 5 | 5
| ანკერი M10x70, F12 | ARD-CSD-3 | ცალი | 3 | 20
| ქანჩი M8 (გროვრული) | ARD-ASF-1 | ცალი | 0.3 | 2
| ჭანჭიკი M8x15 | ARD-CV-2 | ცალი | 0.3 | 0.5
| კაბელის შემკვრელი 290x4.5 შავი, UV მედეგი, (100ც შეკვრაში) | Cable Tie Basic Tie 290x4.5 BK | ცალი | 0.3 | 5
| კაბელის შემკვრელი თეთრი L=380mm 6.4mm | CV-380 | ცალი | 0.3 | 5
| შემკვრელის დამჭერი ბეტონის დიდი | HC-2 | ცალი | 0.15 | 5
| დუბელ-შურუფი 6x35 | KOPODUB6x35 | ცალი | 0.2001 | 0.2
| კაბელის გადასაბმელი DIN 95mm2 | BM 83160 | ცალი | 15 | 20
| თერმო დასასმელი მილი 19,0 შავი (50-95მმ^2 კაბელის ბოლოსთვის) | AC-GTB190 | მეტრი | 5 | 20
| თერმო დასასმელი მილი 19.0 ლურჯი (50-95მმ^2 კაბელის ბოლოსთვის) | AC-GTB190N | მეტრი | 5 | 20
| თერმო დასასმელი მილი 50.8 ლურჯი | AC-GTB508N | მეტრი | 15 | 15
| ავტომატიდან გამომყვანი | NZM2-XKA | ცალი | 190 | 30
| მომჭერი ხამუტისებრი | NZM3-XKA2 | ცალი | 400 | 30
| დნობადი მცველი 125ა | CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 125A GG 400V AC | ცალი | 10 | 30
| დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 100A-მდე, 22x58mm | 3P 22x58 Fuse Holder | ცალი | 250 | 30
| C კლასის გადაძაბვიდან და III,IV კლასი მეხისგან დაცვა 20kA, 280V | SPCT2-280/4 | ცალი | 350 | 30
| ძალოვანი ფარი 800/2060/300, WxHxD, IP30 სამმდგომარეობიანი გასაღებით | BP-F-800/20/3-P | ცალი | 1400 | 30
| სამონტაჟო პროფილი 2000 | BPZ-MSW-20/SNAP | ცალი | 110 | 30
| ფარის ცოკოლი 100/300 IP30 წყვილი | BPZ-SS-1/3 | ცალი | 35 | 30
| ფარის ცოკოლის მისაფარებელი წინა უკანა 100/800 | XVTL-SO100/F-8 | ცალი | 45 | 30
| DIN სალტე დამოკლებული 800 | BPZ-DINR35-800 | ცალი | 15 | 30
| საფარი პლასტიკური 800/100 | BPZ-FPK-800/100-BL | ცალი | 30 | 30
| საფარი პლასტიკური ამოჭრილით 800/150 | BPZ-FPK-800/150-45 | ცალი | 35 | 30
| საფარი პლასტიკური ამოჭრილით 800/200 | BPZ-FPK-800/200-45 | ცალი | 35 | 30
| საფარი პლასტიკური 800/250 | BPZ-FPK-800/250-BL | ცალი | 45 | 30
| სამონტაჟო დაფა უნივერსალური 800/180 | BPZ-MPL180-800 | ცალი | 30 | 30
| სამონტაჟო დაფა უნივერსალური 800/30 | BPZ-MPL30-800 | ცალი | 15 | 30
| კაბელის შეყვანა | F3A-12 | ცალი | 40 | 40
| კაბელის შეყვანა | F3A-8 | ცალი | 40 | 40
| გამანაწილებელი კლემა 4 პოლუსა 160A | BPZ-KB-11/160 | ცალი | 190 | 40
| სალტე სპილენძის 20\10 | CU-BAR-20x10 | მეტრი | 85 | 25
| 630ა სალტის დამჭერი ნეიტრალი დამიწება | BBS-2/FL | ცალი | 30 | 30
| 630ა სალტის დამჭერი სამფაზა | BBS-3/FL | ცალი | 30 | 30
| დასაპარალელებელი სალტე 80ა 3 პოლუსა | NO-BBU 3L 16 M54 | ცალი | 1 | 30
| სალტეზე კაბელის სამაგრი 10-1,5-16 | AKU16/10 | ცალი | 5 | 10
| სალტეზე კაბელის სამაგრი 10-4-35 | AKU35/10 | ცალი | 8 | 10
| სალტეზე კაბელის სამაგრი 10-16-70 | AKU70/10 | ცალი | 8 | 10
| სალტეზე კაბელის სამაგრი 10-16-120 | AKU120/10 | ცალი | 15 | 10
| სალტეზე კაბელის სამაგრი 95-185 | AKS185 | ცალი | 40 | 10
| ჯამი: |  |  | 12041.2501 | 2182.7
| სულ ელექტრო მომსახურება სულ: |  |  | 14223.9501
N | სხვადასხვა დეტალები
1 | მ.დ.ფ.-ის კარის საკეტი |  | ცალი | 44 | 10
2 | მ.დ.ფ-ის კარის ანჯამა |  | ცალი | 16 | 10
3 | მ.დ.ფ-ის კარის საკეტის გულანა |  | ცალი | 12 | 10
4 | მეტალოპლასმასის კარის საკეტი |  | ცალი | 24 | 10
5 | მეტალოპლასმასის კარის საკეტის გულანა |  | ცალი | 10 | 10
6 | მეტალოპლასმასის კარის ანჯამა |  | ცალი | 10 | 10
7 | მეტალოპლსასმასის ფანჯრის საკეტი |  | ცალი | 22 | 10
8 | მეტალოპლსასმასის ფანჯრის ანჯამა |  | ცალი | 6 | 10
9 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრის სახელური |  | ცალი | 16 | 10
10 | ალუმინის ფანჯრის სახელური |  | ცალი | 34 | 10
11 | ალუმინის კარის საკეტი |  | ცალი | 80 | 10
12 | ალუმინის ფანჯრის საკეტი |  | ცალი | 34 | 10
13 | ალუმინის კარის ანჯამა |  | ცალი | 16 | 10
14 | ალუმინის კარის საკეტის გული |  | ცალი | 16 | 10
15 | ალუმინის კარის სახელური |  | ცალი | 34 | 10
16 | ალუმინის კარის მკლავი |  | ცალი | 26 | 10
18 | რკინის კარის საკეტი |  | ცალი | 44 | 10
19 | რკინის კარის სახელური |  | ცალი | 18 | 10
20 | ფოლადის ხვეული ტროსი |  | გრძ.მ. | 5 | 5
21 | ფლაგშტოკის გორგოლაჭი |  | ცალი | 34 | 10
22 | სილიკონი საიზოლაციო |  | ცალი | 7 | 0
23 | სილიკონი სტრუქტურული |  | ცალი | 8 | 0
24 | კარის შვეიცარი |  | ცალი | 95 | 10
25 | საიზოლაციო ლენტა |  | ცალი | 2.5 | 0
| ჯამი: |  |  | 613.5 | 205
| სულ სხვადასხვა დეტალების ჯამი: |  |  | 818.5
N | ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები
1 | კვამლის დეტექტორი |  | ცალი | 55 | 10
2 | ტემპერატურული დეტექტორი |  | ცალი | 55 | 10
3 | ცეცხლის ალის დეტექტორი |  | ცალი | 60 | 10
4 | ბუნებრივი აირის დეტექტორი |  | ცალი | 65 | 10
5 | სახანძრო სირენა |  | ცალი | 45 | 10
6 | წითელი არასამისამართო ღილაკი |  | ცალი | 25 | 10
7 | სახანძრო კაბელი |  | გრძ.მ. | 1.75 | 10
| ცეცხლმაქრის დამუხტვა |  | კგ | 0 | 18
|  |  |  | 306.75 | 88
394.75
N | ჩილერი
1 | გარე მართვის პლატა |  | ცალი | 1800 | 400
2 | დაბეჭდილი პლატის გამაგრილებელი |  | ცალი | 120 | 180
3 | მართვის პულტი |  | ცალი | 580 | 300
4 | სარქველის მაგნიტური კოჭა |  | ცალი | 150 | 150
5 | ელეტრო სარქველი |  | ცალი | 280 | 250
6 | მაგნიტური ამომრთველი 220 V - 380 V | 3*24 A | ცალი | 50 | 100
7 | მაგნიტური ამომრთველი 220 V - 380 V | 3*40 A | ცალი | 50 | 100
8 | მაგნიტური ამომრთველი 220 V - 380 V | 3* 60 A | ცალი | 60 | 100
9 | მაგნიტური ამომრთველი 24 V | 3*16 A | ცალი | 40 | 100
10 | მაგნიტური ამომრთველი 24 V | 3*26 A | ცალი | 40 | 100
11 | მაგნიტური ამომრთველი 24 V | 3*36 A | ცალი | 40 | 100
12 | წნევის კონტროლერი |  | ცალი | 380 | 150
13 | მილების შემაერთებელი |  | ცალი | 40 | 150
14 | შემკრები თბომცვლელი მილი |  | ცალი | 250 | 150
15 | ფრეონის ფილტრი |  | ცალი | 190 | 150
16 | ფრეონი (დამუხტვით) | (134-407-410-417) | კგ | 95 | 150
17 | ძაბვის გადამყვანი | 380-დან-5 ვოლტამდე | ცალი | 220 | 150
18 | შემწოვი მილის გამანაწილებელი |  | ცალი | 200 | 150
19 | ელექტრონული გაფართოების სარქველი |  | ცალი | 210 | 150
20 | წნევის რეგულატორი |  | ცალი | 260 | 150
21 | შემწოვი მილი |  | გრძ.მ | 145 | 150
22 | დაბალი წნევის რელე |  | ცალი | 180 | 150
23 | კომპრესორის ელ. გამათბობელი |  | ცალი | 185 | 150
24 | ტემპერატურის თერმო რეგულატორი |  | ცალი | 160 | 150
25 | თერმო მაჩვენებელი |  | ცალი | 95 | 150
26 | რადიატორის სარეცხი ხსნარი |  | ლიტრი | 50 | 150
27 | წყლის ტემპერატურის კონტროლერი |  | ცალი | 180 | 150
ჯამი: |  |  |  | 6050 | 4280
| სულ ჯამი: |  |  | 10330
N | სავენტილაციო ძრავები და არხები
1 | სავენტილაციო ძრავი | 750 ვატი | ცალი | 1100 | 200
2 | სავენტილაციო ძრავი | 850 ვატი | ცალი | 1450 | 200
3 | სავენტილაციო ძრავი | 1050 ვატი | ცალი | 1500 | 200
4 | სავენტილაციო ძრავი | 1250 ვატი | ცალი | 1650 | 200
5 | სავენტილაციო ძრავი | 1500 ვატი | ცალი | 2350 | 200
6 | სავენტილაციო ძრავი | 1800 ვატი | ცალი | 2600 | 200
7 | სავენტილაციო ძრავი | 2000 ვატი | ცალი | 2900 | 300
8 | გამწოვი ვენტილატორი | 100 მმ | ცალი | 85 | 100
9 | გამწოვი ვენტილატორი | 120 მმ | ცალი | 100 | 100
10 | გამწოვი ვენტილატორი | 150 მმ | ცალი | 120 | 100
11 | გამწოვი ვენტილატორი | 200 მმ | ცალი | 195 | 100
12 | გამწოვი ვენტილატორი | 315 მმ | ცალი | 240 | 100
13 | ვენტილაციის ძრავის ღვედი |  | ცალი | 20 | 120
14 | მოთუთიებული თუნუქის არხი (დამხმარე მასალებით) |  | კვ.მ. | 50 | 50
15 | ნესტ დამჭერი ფირები |  | ცალი | 90 | 150
16 | მოდინებითი ვენტილატორის აღდგენა | 0,75 კვტ. | ცალი | 0 | 150
17 | მოდინებითი ვენტილატორის აღდგენა | 1.2 კვტ. | ცალი | 0 | 150
18 | მოდინებითი ვენტილატორის აღდგენა | 2.5 კვტ. | ცალი | 0 | 150
19 | მოდინებითი ვენტილატორის აღდგენა | 3.0 კვტ. | ცალი | 0 | 175
20 | მოდინებითი ვენტილატორის აღდგენა | 3.7კვტ. | ცალი | 0 | 200
21 | მოდინებითი ვენტილატორის აღდგენა | 4.5 კვტ. | ცალი | 0 | 200
22 | მოდინებითი ვენტილატორის აღდგენა | 6.5 კვტ. | ცალი | 0 | 200
23 | მოდინებითი სისტემის წყლის კალორიფერის აღდგენა | დ=40 | ცალი | 0 | 200
24 | საკისარის შეცვლა |  | ცალი | 0 | 250
25 | ძრავის გადახვევა |  | 1 კვტ | 0 | 175
ჯამი: |  |  |  | 14450 | 4170
| სულ ჯამი: |  |  | 18620
N | ფანკოილები
1 | გარე მართვის პლატა (ციფრული მართვით) | 24 - 220 ვოლტი | ცალი | 240 | 150
2 | ფანკოილის მექანიკური მართვის ჩამრთველი | 24 - 220 ვოლტი | ცალი | 90 | 150
3 | მართვის პულტი (უნივერსალი) |  | ცალი | 75 | 150
4 | შიდა აგრეგატის ძრავი | 0.75 კვტ | ცალი | 275 | 150
5 | შიდა აგრეგატის ძრავი | 1.2 კვტ | ცალი | 275 | 150
6 | შიდა აგრეგატის ძრავი | 1.5 კვტ | ცალი | 330 | 150
7 | შიდა აგრეგატის ძრავი | 2.0 კვტ | ცალი | 360 | 150
8 | შიდა აგრეგატის ძრავი | 2.5 კვტ | ცალი | 370 | 150
9 | შიდა აგრეგატის ძრავი | 3.0 კვტ | ცალი | 410 | 150
10 | შიდა აგრეგატის ძრავი | 3.5 კვტ | ცალი | 450 | 150
11 | შიდა აგრეგატის ძრავი | 4.0 კვტ | ცალი | 480 | 150
12 | გარე აგრეგატის ძრავი | 0.75 კვტ | ცალი | 300 | 150
13 | გარე აგრეგატის ძრავი | 1.2 კვტ | ცალი | 320 | 150
14 | გარე აგრეგატის ძრავი | 1.5 კვტ | ცალი | 340 | 150
15 | გარე აგრეგატის ძრავი | 2.0 კვტ | ცალი | 380 | 150
16 | გარე აგრეგატის ძრავი | 2.5 კვტ | ცალი | 450 | 150
17 | გარე აგრეგატის ძრავი | 3.0 კვტ | ცალი | 460 | 150
18 | გარე აგრეგატის ძრავი | 3.5 კვტ | ცალი | 480 | 150
19 | გარე აგრეგატის ძრავი | 4.0 კვტ | ცალი | 500 | 150
20 | ფანკოილის კონდენსაციის ტუმბო (დრენაჟის ტუმბო) | დ=20 | ცალი | 500 | 150
21 | ფანკოილის კონდენსაციის ტუმბო (დრენაჟის ტუმბო) | დ=25 | ცალი | 90 | 130
22 | ჰაერ გამშვები სარქველი | დ=20 | ცალი | 90 | 100
23 | ჰაერ გამშვები სარქველი | დ=25 | ცალი | 110 | 100
24 | ფანკოილის ფილტრი |  | კვ.მ. | 90 | 100
25 | წნევის კონტროლერი | 0.75 ბარი | ცალი | 140 | 100
26 | წნევის კონტროლერი | 1.5 ბარი | ცალი | 140 | 100
27 | წნევის კონტროლერი | 3.0 ბარი | ცალი | 160 | 100
28 | წნევის კონტროლერი | 6.0 ბარი | ცალი | 250 | 100
29 | წნევის კონტროლერი | 8.0 ბარი | ცალი | 260 | 100
30 | ძრავის ტრანსფორმატორი | 0.75 კვტ | ცალი | 100 | 100
31 | ძრავის ტრანსფორმატორი | 1.2 კვტ | ცალი | 150 | 100
32 | ძრავის ტრანსფორმატორი | 1.5 კვტ | ცალი | 180 | 100
33 | ძრავის ტრანსფორმატორი | 2 კვტ | ცალი | 220 | 100
34 | წნევის რეგულატორი | 50 პასკ. | ცალი | 140 | 125
35 | წნევის რეგულატორი | 100 პასკ. | ცალი | 160 | 125
36 | წნევის რეგულატორი | 200 პასკ. | ცალი | 180 | 140
37 | წნევის რეგულატორი | 300 პასკ. | ცალი | 220 | 140
38 | წნევის რეგულატორი | 400 პასკ. | ცალი | 260 | 140
39 | წნევის რეგულატორი | 500 პასკ. | ცალი | 320 | 140
40 | ტემპერატურის თერმო რეგულატორი | 20 - 70 c° | ცალი | 190 | 120
41 | თერმო მაჩვენებელი | ­ 20 - +50 c° | ცალი | 90 | 100
42 | ცხაურა პლასტმასის |  | კვ.მ. | 120 | 100
43 | ცხაურა ალუმინის |  | კვ.მ. | 180 | 100
44 | ცხაურა მეტალის |  | კვ.მ. | 160 | 100
| ჯამი: |  |  | 11085 | 5660
| სულ ჯამი: |  |  | 16745
N | გათბობა
1 | იატაკის გათბობის თერმორეგულატორი |  | ცალი | 170 | 150
2 | იატაკის გათბობის მართვის პულტი |  | ცალი | 100 | 150
3 | საკვამური მილი მეტალის |  | გრ.მ. | 85 | 150
4 | ადაპტორი (სტაბილიზატორი) |  | ცალი | 1100 | 150
5 | მართვის პლატა | 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 340 | 150
6 | მართვის პლატა | 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 390 | 150
7 | მართვის პლატა | 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 490 | 150
8 | მართვის პლატა | 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 520 | 150
9 | მართვის პლატა | 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 550 | 150
10 | გამწოვი ვენტილატირი | 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 280 | 150
11 | გამწოვი ვენტილატირი | 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 330 | 150
12 | გამწოვი ვენტილატირი | 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 330 | 150
13 | გამწოვი ვენტილატირი | 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 350 | 150
14 | გამწოვი ვენტილატირი | 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 460 | 150
15 | ჰაერის სენსორი | 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 140 | 150
16 | ჰაერის სენსორი | 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 140 | 150
17 | ჰაერის სენსორი | 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 180 | 150
18 | ჰაერის სენსორი | 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 180 | 150
19 | ჰაერის სენსორი | 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 275 | 150
20 | გაზის სარქველი |  | ცალი | 180 | 150
21 | გაზის წნევის მაჩვენებელი |  | ცალი | 75 | 150
22 | წყლის წნევის მაჩვენებელი |  | ცალი | 75 | 150
23 | საცირკულაციო ტუმბო | 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 250 | 150
24 | საცირკულაციო ტუმბო | 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 280 | 150
25 | საცირკულაციო ტუმბო | 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 380 | 150
26 | საცირკულაციო ტუმბო | 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 440 | 150
27 | საცირკულაციო ტუმბო | 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 650 | 150
28 | ნაკადის ტურბინა | 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 140 | 150
29 | ნაკადის ტურბინა | 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 140 | 150
30 | ნაკადის ტურბინა | 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 175 | 150
31 | ნაკადის ტურბინა | 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 175 | 150
32 | ნაკადის ტურბინა | 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 260 | 150
33 | ნაკადის ტურბინის სენსორი |  | ცალი | 130 | 150
34 | შემშვები ვენტილი |  | ცალი | 90 | 150
35 | მანომეტრი |  | ცალი | 80 | 150
36 | ჩქაროსნული ბოილერი | 8 ლ. 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 350 | 150
37 | ჩქაროსნული ბოილერი | 8 ლ. 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 430 | 150
38 | ჩქაროსნული ბოილერი | 8 ლ. 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 460 | 150
39 | ჩქაროსნული ბოილერი | 8 ლ. 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 550 | 150
40 | ჩქაროსნული ბოილერი | 8 ლ. 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 630 | 150
41 | ჩქაროსნული ბოილერი | 12 ლ. 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 490 | 150
42 | ჩქაროსნული ბოილერი | 12 ლ. 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 550 | 150
43 | ჩქაროსნული ბოილერი | 12 ლ. 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 550 | 150
44 | ჩქაროსნული ბოილერი | 12 ლ. 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 560 | 150
45 | ჩქაროსნული ბოილერი | 12 ლ. 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 730 | 150
46 | საფართოებელი ავზი | 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 250 | 150
47 | საფართოებელი ავზი | 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 250 | 150
48 | საფართოებელი ავზი | 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 250 | 150
49 | საფართოებელი ავზი | 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 250 | 150
50 | საფართოებელი ავზი | 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 250 | 150
51 | გაზის სანთურის სანთელი | 23 kw ქვაბისთვის | ცალი | 120 | 150
52 | გაზის სანთურის სანთელი | 28 kw ქვაბისთვის | ცალი | 120 | 150
53 | გაზის სანთურის სანთელი | 31 kw ქვაბისთვის | ცალი | 120 | 150
54 | გაზის სანთურის სანთელი | 33 kw ქვაბისთვის | ცალი | 120 | 150
55 | გაზის სანთურის სანთელი | 36 kw ქვაბისთვის | ცალი | 120 | 150
56 | ფეთქებადი სარქველი | 3.5 ბარი | ცალი | 85 | 150
57 | სამსვლიანი ძრავი |  | ცალი | 110 | 150
58 | სამსვლიანი კლაპანი |  | ცალი | 130 | 150
59 | სამსვლიანი ძრავის გული |  | ცალი | 110 | 150
60 | მიწოდების კვანძი |  | ცალი | 260 | 150
61 | უკუდაბრუნების კვანძი |  | ცალი | 270 | 150
62 | ტემპერატურის სენსორი |  | ცალი | 80 | 150
63 | გადახურების სენსორი |  | ცალი | 80 | 150
64 | მაღალი ძაბვის კოჭა |  | ცალი | 90 | 150
65 | წყლის წნევის რედუქტორი |  | ცალი | 160 | 150
66 | გაზის წნევის რედუქტორი |  | ცალი | 250 | 150
67 | თერმოსტატი | FR10 | ცალი | 130 | 150
68 | თერმოსტატი | TR21 | ცალი | 150 | 150
69 | ტაიმერი |  | ცალი | 170 | 150
70 | დიზელის საწვავის დრეკადი მილები (სანთურისთვის) |  | ცალი | 75 | 80
71 | დიზელის საწვავის ფილტრი |  | ცალი | 90 | 80
72 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი | 15 მმ | გრძ.მ. | 25 | 20
73 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი | 20 მმ | გრძ.მ. | 28 | 20
74 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი | 25 მმ | გრძ.მ. | 40 | 20
75 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი | 26 მმ | გრძ.მ. | 40 | 20
76 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი | 32 მმ | გრძ.მ. | 40 | 20
77 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი | 40 მმ | გრძ.მ. | 40 | 20
78 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი | 50 მმ | გრძ.მ. | 40 | 20
79 | ალის კონტროლის ელექტროდი | Ng 35 | ცალი | 20 | 80
80 | ალის კონტროლის ელექტროდი | Ng 44 | ცალი | 25 | 80
81 | ალის კონტროლის ელექტროდი | Ng 70 | ცალი | 25 | 80
82 | ალის კონტროლის ელექტროდი | Ng 140 | ცალი | 25 | 80
83 | ალის კონტროლის ელექტროდი | Ng 240 | ცალი | 30 | 80
84 | ალის კონტროლის ელექტროდი | Ng 350 | ცალი | 40 | 80
85 | ალის კონტროლის ელექტროდი | Ng 550 | ცალი | 45 | 80
86 | ანთების ელექტროდი | Ng 35 | ცალი | 30 | 80
87 | ანთების ელექტროდი | Ng 44 | ცალი | 30 | 80
88 | ანთების ელექტროდი | Ng 70 | ცალი | 30 | 80
89 | ანთების ელექტროდი | Ng 140 | ცალი | 30 | 80
90 | ანთების ელექტროდი | Ng 240 | ცალი | 30 | 80
91 | ანთების ელექტროდი | Ng 350 | ცალი | 30 | 80
92 | ანთების ელექტროდი | Ng 550 | ცალი | 30 | 80
93 | ანთების ელექტროდი დიზელის სანთურის | LO 35/70/90 | ცალი | 30 | 80
94 | ელექტრო ბლოკი | LOA-24 | ცალი | 140 | 150
95 | ელექტრო ბლოკი | LGB 21 | ცალი | 440 | 150
96 | ელექტრო ბლოკი | LME 11 | ცალი | 250 | 150
97 | ელექტრო ბლოკი | LME 21 | ცალი | 350 | 150
98 | ელექტრო ბლოკი | LME 22 | ცალი | 450 | 150
99 | ვენტილატორი სანთურის | NG70 | ცალი | 550 | 150
100 | ვენტილატორი სანთურის | NG120 | ცალი | 400 | 150
101 | ვენტილატორი სანთურის | NG140 | ცალი | 630 | 150
102 | ვენტილატორი სანთურის | NG280 | ცალი | 740 | 150
103 | ვენტილატორი სანთურის | NG350 | ცალი | 790 | 150
104 | ვენტილატორი სანთურის | NG550 | ცალი | 860 | 150
105 | ვენტილატორი სანთურის | P73 | ცალი | 70 | 100
106 | კაბელი ანთების | LO 90 L=420 | ცალი | 20 | 100
107 | კაბელი ანთების ელექტროდის | LO 140/200 | ცალი | 10 | 100
108 | კაბელი ანთების ელექტროდის | NG 350/400/500 | ცალი | 10 | 100
109 | კაბელი ანთების ელექტროდის უნივერსალური |  | ცალი | 10 | 100
110 | კაბელი იონიზატორის | NG 350/400/550 | ცალი | 10 | 100
111 | კაბელი იონიზატორის უნივერსალური | L=540 | ცალი | 10 | 100
112 | გაზის სარქველის კოჭა |  | ცალი | 80 | 150
113 | დიზელის ტუმბოს კოჭა | 230 V | ცალი | 80 | 250
114 | მულტიბლოკი | MBDLE 407 | ცალი | 75 | 100
115 | საპკური ე.წ. (ჟიკლიორი) | 0,75 (40KW) | ცალი | 35 | 100
116 | საპკური ე.წ. (ჟიკლიორი) | 0,85 (40KW) | ცალი | 35 | 100
117 | საპკური ე.წ. (ჟიკლიორი) | 1,00 (52KW) | ცალი | 35 | 100
118 | საპკური ე.წ. (ჟიკლიორი) | 1,25 (65KW) | ცალი | 35 | 100
119 | საპკური ე.წ. (ჟიკლიორი) | 1,75 (83KW) | ცალი | 35 | 100
120 | საპკური ე.წ. (ჟიკლიორი) | 2,00 (105KW) | ცალი | 35 | 100
121 | საპკური ე.წ. (ჟიკლიორი) | 3,00 (150KW) | ცალი | 35 | 100
122 | საპკური ე.წ. (ჟიკლიორი) | 4,00 (300KW) | ცალი | 40 | 100
123 | საპკური ე.წ.(ჟიკლიორი) - ის სამაგრი | LO 140/200 | ცალი | 40 | 100
124 | საპკური ე.წ.(ჟიკლიორი) - ის სამაგრი | LO 35 | ცალი | 40 | 100
125 | საპკური ე.წ.(ჟიკლიორი) - ის სამაგრი | LO 60/90 | ცალი | 40 | 100
126 | რელე გაზის წნევის უნივერსალური | Gw 150 A5 | ცალი | 250 | 150
127 | რელე ჰაერის წნევის უნივერსალური |  | ცალი | 90 | 100
128 | სანთურის ვენტილატორის ძრავი |  | ცალი | 240 | 100
129 | ტრანსფორმატორი მაღალი სიხშირის უნივერსალური |  | ცალი | 90 | 100
130 | დიზელის სანთურის ტუმბო |  | ცალი | 280 | 100
131 | ფოტორეზისტორი უნივერსალური |  | ცალი | 90 | 100
132 | თერმო რეგულატორი 900 |  | ცალი | 90 | 100
133 | შუასადების საფენი |  | კვ.მ. | 25 | 100
134 | თუჯის საბალანსო ურდული | DN65 | ცალი | 350 | 100
135 | თუჯის საბალანსო ურდული | DN80 | ცალი | 400 | 100
136 | თუჯის ურდული | T-1320 PN10/16 DN100 | ცალი | 320 | 100
137 | თუჯის ურდული | T-1320 PN10/16 DN65 | ცალი | 280 | 100
138 | თუჯის ურდული | T-1320 PN10/16 DN80 | ცალი | 290 | 100
139 | მილტუჩი | PN16-DN100 | ცალი | 80 | 120
140 | მილტუჩი | PN16-DN125 | ცალი | 100 | 120
141 | მილტუჩი | PN16-DN65 | ცალი | 60 | 120
142 | მილტუჩი | PN16-DN80 | ცალი | 70 | 120
143 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი | DN100 | ცალი | 210 | 120
144 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი | DN50 | ცალი | 140 | 120
145 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი | DN65 | ცალი | 150 | 120
146 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი | DN80 | ცალი | 170 | 120
147 | თუჯის ფილტრი | DN100 | ცალი | 330 | 120
148 | თუჯის ფილტრი | DN80 | ცალი | 280 | 120
149 | თუჯის უკუსარქველი | DN100 | ცალი | 290 | 120
150 | თუჯის უკუსარქველი | DN80 | ცალი | 290 | 120
151 | ქვაბის მართვის პულტის კომპლექტი (რეგურილებით) |  | კომპლექტი | 450 | 150
152 | გადამყვანი მანომეტრის | 1/4" - 1/2" | ცალი | 15 | 80
153 | გადამყვანი მანომეტრის | 1/8" - 1/2" | ცალი | 15 | 80
154 | გადამყვანი მანომეტრის | 1/8" - 1/4" | ცალი | 15 | 80
155 | ავტომატური ჰაერ გამშვები |  | ცალი | 45 | 80
156 | დამცავი სარქველი | 3/4" 6 bar | ცალი | 45 | 80
157 | წყლის სისტემის ავტომატური შემავსებელი | 1/2'' | ცალი | 35 | 100
158 | ვენტილი კუთხის შემსვლელი | 1/2'' | ცალი | 30 | 80
159 | ვენტილი კუთხის უკუსვლის | 1/2'' | ცალი | 25 | 80
160 | ვენტილი პირდაპირი შემსვლელი | 1/2'' | ცალი | 32 | 80
161 | ვენტილი პირდაპირი უკუსვლის | 1/2'' | ცალი | 30 | 80
162 | რადიატორის მექანიკური ჰაერგამშვები | 1/2'' | ცალი | 20 | 80
163 | რადიატორის საცობი | 1/2'' | ცალი | 15 | 80
164 | რადიატორის ავტომატური ჰაერგამშვები | 1/2'' | ცალი | 66 | 80
165 | ვენტილი (ჩამხსნელით) | 1/2" | ცალი | 34 | 80
166 | ვენტილი სფერული | 1/2" | ცალი | 25 | 80
167 | ვენტილი სფერული | 3/4" | ცალი | 30 | 80
168 | ვენტილი სფერული გაზის | 1/2" | ცალი | 30 | 80
169 | ვენტილი სფერული გაზის | 3/4" | ცალი | 34 | 80
170 | თერმო მანომეტრი |  | ცალი | 75 | 80
171 | მანომეტრი | 0-10 bar, d100, გვერდითა, 1/2" | ცალი | 52 | 80
172 | გაზის მანომეტრი | 0-60 mbar,d 1/2 ან 3/4" | ცალი | 150 | 80
173 | უკუსარქველი (ზამბარა) | 1-1/2" | ცალი | 50 | 60
174 | ფილტრი წყლის |  | ცალი | 55 | 80
175 | შემწოვი მილი უკუსარქველით |  | ცალი | 88 | 100
176 | წნევის რეგულატორი |  | ცალი | 242 | 100
177 | წყლის შუშიანი ფილტრი |  | ცალი | 50 | 80
178 | ახალი საკვამური მილი, მეტალის-შეფუთული მინაბამბით-თუნუქით (შესაბამისი დიამეტრის ქუდით ე.წ. დეფლექტორით) | D200 | გრძ.მ. | 65 | 80
179 | ახალი საკვამური მილი, მეტალის-შეფუთული მინაბამბით-თუნუქით (შესაბამისი დიამეტრის ქუდით ე.წ. დეფლექტორით) | D250 | გრძ.მ. | 75 | 80
180 | ახალი საკვამური მილი, მეტალის-შეფუთული მინაბამბით-თუნუქით (შესაბამისი დიამეტრის ქუდით ე.წ. დეფლექტორით) | D300 | გრძ.მ. | 70 | 100
181 | გათბობის სისტემის ანტიფრიზი |  | ლიტრი | 25 | 10
182 | არსებული საკვამურის აღდგენა |  | გრძ.მ. | 20 | 80
183 | საკვამური მილის დემონტაჟი-მონტაჟი |  | გრძ.მ. | 0 | 180
184 | ქვაბის სანთურის დემონტაჟი-მონტაჟი |  | ცალი | 0 | 180
185 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | 300 ლ | ცალი | 250 | 100
186 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | 200 ლ | ცალი | 200 | 100
187 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | 150 ლ | ცალი | 170 | 100
188 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | 100 ლ | ცალი | 150 | 100
189 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | 50 ლ | ცალი | 110 | 100
190 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | 80 ლ | ცალი | 100 | 100
191 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | 35 ლ | ცალი | 80 | 100
192 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | 24 ლ | ცალი | 70 | 100
193 | სანთურის გაწმენდა |  | ცალი | 0 | 150
194 | სანთურის გასწორება (რეგულირება) |  | ცალი | 0 | 80
195 | ჩქაროსნული ბოილერი გაწმენდა შესაბამისი ხსნარებით |  | ცალი | 50 | 450
196 | დამცავი სარქველი რეგულირება | 1-10 bar 3/4" | ცალი | 0 | 120
| ჯამი: |  |  | 34556 | 23170
| სულ ჯამი: |  |  | 57726
N | მაცივრები
1 | მოტორ-კომპრეოსორი |  | ცალი | 350 | 100
2 | ამაორთქლებელი |  | ცალი | 90 | 50
3 | თერმოსტატი |  | ცალი | 65 | 50
4 | ელ.კონდენსატორი |  | ცალი | 115 | 50
5 | დამცველ-გამშვები რელე |  | ცალი | 75 | 50
6 | ფრეონის დამატება |  | კგ | 80 | 10
7 | ფილტრი |  | ცალი | 20 | 50
8 | ელექტროზონდი |  | ცალი | 95 | 50
9 | სპირალი |  | ცალი | 95 | 50
10 | ვენტილატორი |  | ცალი | 145 | 50
| ჯამი: |  |  | 1130 | 510
| სულ ჯამი: |  |  | 1640
N | შუშის სლაიდ კარები
1 | მართვის პლატა (თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 1150 | 150
2 | ძრავის რედუქტორი(თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 1125 | 150
3 | შემაერთებელი მოდული (თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 135 | 150
4 | ღვედის დამჭიმი (თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 140 | 100
5 | ღვედი (თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 50 | 75
6 | მართვის პულტი (თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 285 | 0
7 | რადარი (თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 280 | 100
8 | ფოტოელემენტის კომპლექტი (თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 290 | 150
9 | გორგოლაჭების კომპლექტი (თავსებადი არსებულ კართან) |  | ცალი | 320 | 150
10 | სლაიდ კარებების შუშა (კვ.მ) |  | კვ.მ. | 85 | 50
| ჯამი: |  |  | 3860 | 1075
| სულ ჯამი: |  |  | 4935
N | ტურნიკეტი
1 | მართვის პლატა |  | ცალი | 1350 | 350
2 | ელექტრომაგნიტი |  | ცალი | 680 | 200
3 | ბრუნვის შესრულების დეტექტორი |  | ცალი | 260 | 200
4 | ჰიდრავლიკური ამორტიზატორი |  | ცალი | 450 | 200
5 | ბრუნვის შემსრულებელი გრძელი ზამბარები |  | ცალი | 450 | 150
6 | ჩამკეტი ზამბარები |  | ცალი | 280 | 150
7 | დისპლეი |  | ცალი | 260 | 100
8 | მართვის პულტის ღილაკი |  | ცალი | 95 | 50
9 | კვების ბლოკი 24 ვ. |  | ცალი | 185 | 50
10 | ბარათის წამკითხველის კვების ბლოკი სამუხტით |  | ცალი | 150 | 50
11 | აკუმულიატორი 7ა/სთ |  | ცალი | 45 | 50
| ჯამი: |  |  | 4205 | 1550
| სულ ჯამი: |  |  | 5755
N | შლაგბაუმი
1 | ისრის საყრდენი |  | ცალი | 155 | 120
2 | ისარი |  | ცალი | 880 | 100
3 | დამცავი რეზინი |  | ცალი | 120 | 50
4 | წითელი წებოვანი ამრეკლი ზოლი ისრისთვის (შეკვრაში 20 ცალი) |  | ცალი | 40 | 50
5 | ფოტოელემენტის საყრდენი |  | ცალი | 140 | 50
6 | ფოტოელემენტების წყვილი დიაპაზონი |  | ცალი | 195 | 50
7 | ტრანსფორმატორი |  | ცალი | 375 | 50
8 | რედუქტორი |  | ცალი | 930 | 50
9 | რედუქტორის კბილანა |  | ცალი | 175 | 50
10 | ზამბარა |  | ცალი | 220 | 50
11 | გადაცემის მკლავი |  | ცალი | 130 | 50
12 | მართვის პლატა |  | ცალი | 780 | 50
13 | ავტომატური ბარიერის მაშუქა ციმციმა |  | ცალი | 110 | 50
14 | მაშუქა ციმციმა ნათურა |  | ცალი | 30 | 50
15 | ავტომატური ბარიერის სამაგრი ქანჩები |  | ცალი | 50 | 50
16 | მართვის ღილაკი |  | ცალი | 45 | 50
| ჯამი: |  |  | 4375 | 920
| სულ ჯამი: |  |  | 5295
N | ლიფტები
1 | ელექტრომაგნიტური სამუხრუჭე სისტემა |  | კომპლ. | 4800 | 600
2 | სამუხრუჭე სისტემის ჩამრთველი |  | ცალი | 740 | 150
3 | სამუხრუჭე სისტემის კოჭა |  | ცალი | 1600 | 50
4 | სამუხრუჭე სისტემის ხუნდები |  | ცალი | 4230 | 120
5 | ჭიახრახნული ჯალამბარი ძირითადი ბაგირმზიდი ბორბლით |  | ცალი | 26000 | 1500
6 | მზიდი ბაგირი 12მმ |  | ცალი | 11 | 25
7 | ლიფტის სიჩქარის გადაჭარბების შემზღუდი |  | ცალი | 1950 | 150
8 | ლიფტის სიჩქარის გადაჭარბების შემზღუდის ბაგირი 8 მმ |  | გრძ.მ. | 8 | 25
9 | ჰიდრავლიკურ ზამბარული ბუფერი |  | ცალი | 2200 | 250
10 | ჰიდრავლიკურ-ზამბარული ბუფერის ელ. კონტაქტი |  | ცალი | 260 | 50
11 | 4 შიდა გამოძახების პოსტერი |  | ცალი | 1750 | 50
12 | შიდა გამოძახების პოსტერის ღილაკი |  | ცალი | 155 | 50
13 | შიდა გამოძახების პოსტერის დისპლეი |  | ცალი | 945 | 50
14 | რევიზიული მართვის ყუთი |  | კომპ. | 3600 | 250
15 | როტარული ენკოდერი |  | ცალი | 2400 | 280
16 | აკუმულატორი 13,2 W |  | ცალი | 140 | 50
17 | ავტომატური გამთიშველი NSC100B/100 ამპ |  | ცალი | 250 | 50
18 | წონის გადაჭარბების ჩამრთველი მოწყობილობა |  | ცალი | 1140 | 350
19 | ელექტრომაგნიტური გამშვები კონტაქტორი |  | ცალი | 140 | 50
20 | ელექტრომაგნიტური გამშვები დამხმარე კონტაქტორი |  | ცალი | 145 | 50
21 | ძირითადი პროგრამირებადი კონტროლერი |  | ცალი | 4900 | 550
22 | საევაკუაციო დაშვების მექანიზმი |  | ცალი | 7240 | 1200
23 | მცველი 10x32 |  | ცალი | 75 | 50
24 | მართვის კარადის რევიზიაზე გადამყვანი ღილაკი |  | ცალი | 40 | 50
25 | ლიფტის სარევიზიო ყუთის ღილაკები |  | ცალი | 40 | 50
26 | ლიფტის რევიზიის ყუთის დაფა |  | ცალი | 2600 | 250
27 | კარების ინფრაწითელი გრძივი ფოტოთვალი |  | ცალი | 2900 | 250
28 | კაბინის კარების გამღები ცენტრალური, ორფრთიანი მექანიზმი |  | ცალი | 8960 | 500
29 | კაბინის კარების გამღები მექანიზმის მუდმივ მაგნიტური ძრავი |  | ცალი | 2800 | 500
30 | კაბინის კარების გამღები მექანიზმის მართვის კონტროლერი |  | ცალი | 4300 | 500
31 | გარე გამოძახების პოსტერი |  | ცალი | 900 | 250
32 | გარე გამოძახების პოსტერის ღილაკი |  | ცალი | 50 | 50
33 | გარე გამოძახების მიმართულების მაჩვენებელი |  | ცალი | 800 | 150
34 | საბოლო ავარიული ამომრთველი |  | ცალი | 240 | 50
35 | კაბინის და საპირწონის დამზეთი კონტეინერები |  | ცალი | 60 | 50
36 | ბაგირის ზამბარებული საკიდები |  | ცალი | 75 | 50
37 | მცოცია |  | ცალი | 50 | 50
38 | კაბინის ცენტრალური გაღების ორფრთიანი მექანიზმის კბილებიანი ღვედი |  | ცალი | 240 | 150
39 | კაბინის ცენტრალური ორფთიანი გაღების მექანიზმის ანჯამა |  | ცალი | 1140 | 150
40 | კაბინის ცენტრალური ორფთიანი გაღების მექანიზმის პოლიმერის გორგოლაჭი |  | ცალი | 90 | 150
41 | L ტიპის ლიფტის მიმმართველზე სამოძრაო გორგოლაჭი |  | ცალი | 1200 | 250
| ჯამი: |  |  | 91164 | 9400
| სულ ჯამი: |  |  | 100564
N | გენერატორები
1 | ზეთი |  | ლიტრი | 21 | 2
2 | ზეთის ფილტრი |  | ცალი | 350 | 40
3 | ანტიფრიზი |  | ლიტრი | 12 | 2
4 | ჰაერის ფილტრი |  | ცალი | 700 | 40
5 | საწვავის ფილტრი |  | ცალი | 300 | 40
6 | აკუმულატორის დამტენი |  | ცალი | 150 | 40
7 | მართვის პულტი |  | ცალი | 860 | 100
8 | ალტერნატორის AVR |  | ცალი | 580 | 100
9 | ძრავის გამათბობელი |  | ცალი | 420 | 100
10 | ძრავის გამათბობელის ტენის ტერმორეგულატორი |  | ცალი | 420 | 100
11 | ძრავის გამათბობელის ტენი |  | ცალი | 390 | 50
12 | ძრავის ღვედები |  | ცალი | 400 | 50
13 | საწვავის დაპრესილი მილი |  | ცალი | 650 | 50
14 | საწვავის რეზინის მილი |  | ცალი | 380 | 50
15 | აკუმულატორი |  | ცალი | 850 | 50
16 | გამათბობლის რეზინის მილი |  | ცალი | 340 | 50
17 | რადიატორი |  | ცალი | 1460 | 150
18 | რადიატორის ხუფი |  | ცალი | 250 | 50
19 | თერმოსტატი |  | ცალი | 90 | 50
20 | საწვავის სისტემის სოლენოიდი |  | ცალი | 90 | 50
21 | საწვავის მიმწოდი პირველადი ტუმბოს შეკეთება |  | ცალი | 0 | 50
22 | საწვავის მიმწოდი პირველადი ტუმბო |  | ცალი | 220 | 50
23 | საწვავის ტუმბო შეკეთება |  | ცალი | 0 | 90
24 | საწვავის ტუმბო |  | ცალი | 470 | 50
25 | მფრქვევანების შეკეთება |  | ცალი | 0 | 100
26 | მფრქვევანები |  | ცალი | 110 | 50
27 | გამაგრილებელი სითხის ტუმბოს შეკეთება (პომპა) |  | ცალი | 0 | 120
28 | გამაგრილებელი სითხის ტუმბო |  | ცალი | 440 | 50
29 | ზეთის წნევის სენსორი |  | ცალი | 210 | 50
30 | გამაგრილებელი სითხის სენსორი |  | ცალი | 210 | 50
31 | დინამოს შეკეთება |  | ცალი | 0 | 100
32 | დინამო |  | ცალი | 250 | 50
33 | კონტაქტორი |  | ცალი | 410 | 50
34 | გამშვები (სტარტერი)შეკეთება |  | ცალი | 0 | 110
35 | გამშვები (სტარტერი) |  | ცალი | 540 | 50
| ჯამი: |  |  | 11573 | 2184
| სულ ჯამი: |  |  | 13757
N | უწყვეტი კვების წყარო (UPS)
1 | აკუმულატორის შეცვლა | 6V /7 Ah | ცალი | 60 | 20
2 | აკუმულატორის შეცვლა | 12V /5 Ah | ცალი | 45 | 20
3 | აკუმულატორის შეცვლა | 12V /7 Ah | ცალი | 55 | 20
4 | აკუმულატორის შეცვლა | 12V /9 Ah | ცალი | 70 | 20
5 | აკუმულატორის შეცვლა | 12V /12 Ah | ცალი | 85 | 20
6 | დამცველის შეცვლა |  | ცალი | 10 | 20
7 | UPS-ის კალიბრირება |  | ცალი | 0 | 150
| ჯამი: |  |  | 325 | 270
| სულ ჯამი: |  |  | 595
| ვიდეო ჩამწერი (Dvr) 16 არხი მინიმუმ 4 ვინჩესტერით |  |  | 380 | 50
| ვიდეო ჩამწერი (nvr) 16 არხი |  |  | 750 | 50
| ვიდეო ჩამწერი (nvr) 32 არხი |  |  | 980 | 50
| მყარი დისკი (HDD) 2 tb |  |  | 230 | 50
| მყარი დისკი (HDD) 4tb |  |  | 355 | 50
| კამერა ანალოგი ღამის ხედვით |  |  | 150 | 80
| კამერა ანალოგი ღამის ხედვით ip65 |  |  | 200 | 80
| IP კამერა 1.5 დან 3 mp |  |  | 215 | 80
| კვები ბლოკი 12V 3A |  |  | 70 | 30
| კვები ბლოკი 24V 3A |  |  | 110 | 30
| კამერა ptz მოძრავი გარე მონტაჟი |  |  | 950 | 75
| PTZ პულტი (ჯოისტიკი) |  |  | 860 | 50
| ვიდეო ბალონჩიკი |  |  | 38 | 25
| კაბელი კომბინირებილი |  |  | 1.5 | 2
| კაბელი ქსელის FTP გარე გამოყენების |  |  | 2 | 2
| ჯეკი RJ45 |  |  | 0.5 | 0.5
| ამწე (კალათა) |  | 1 საათი |  | 150
| ამწე (კალათა) |  | ყოველი დამატებითი 1 სთ |  | 75
| ჯამი: |  |  | 5292 | 929.5
| სულ ჯამი: |  |  | 6221.5
| მთლიანი ჯამი |  |  | 273027.9001