## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის N#1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი NN#N1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 30
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 1300
3 | betonis sarinelis daSla | kub.m. | 26.1
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 460
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 6.6837
2 | gadaxurvis xis konstruqciebis demontaJi | m² | 150
3 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 152.46
4 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 61.24
5 | kedlebis daSla | kub.m. | 13.95
6 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 1635.54
7 | xis iatakis ayra | kv.m. | 974
8 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 974
9 | Sekiduli Weris demontaJi | kv.m. | 1026
10 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 12.6
11 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 44
12 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 1023.54
13 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
14 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
15 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 1.2
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 11
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 109
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 190.75
5 | mon. r/b lenturi saZirkveli betoni ~Β15~ | kub.m. | 109.4
| a-III klasis armatura | tona | 0.049
6 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 20.97
7 | Tadi Senobis da sportdarbazis kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 55
| a-I klasis armatura | tona | 0.612
| a-III klasis armatura | tona | 6.892
8 | svetebis gaZliereba liTonkonstruqciebiT | tona | 8.417
9 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 22.33
10 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 19.895
11 | mon. r/b gadaxurbis filebi ~Β25~ | kub.m. | 103
| a-III klasis armatura | tona | 5.545
12 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 5
| a-III klasis armatura | tona | 0.021
Cardaxis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.05
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 4
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 7
5 | mon. r/b pandusi betoni ~Β15~ | kub.m. | 4
| a-I klasis armatura | tona | 0.054
| a-III klasis armatura | tona | 7.753
6 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba (Cardaxi-1-2-3-4) | tona | 2.027
6 | Cardaxebis xis konstruqciebi (Cardaxi-1-2-3-4) | kub.m. | 1.28
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 1.2372
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 10.31
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 128.8
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 128.85
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 39.48
6 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 123.08
7 | moxvewili mozaikis mowyoba | kv.m. | 28.65
8 | laminatis iatakis mowyoba | kv.m. | 711.01
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 698.67
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 127.43
3 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m | 72.46
4 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m | 78.18
5 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. mowyoba svel wertilebSi da kibis ujredSi | kv.m. | 150.64
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 20 sm | kub.m. | 8.392
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 15 sm | kub.m. | 23.04
3 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 2026.66
4 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 563.1
5 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 86.5
6 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 1550.06
7 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1452
8 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 250
9 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 180
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 1023.54
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 750
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 1023.54
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 1023.54
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 1023.54
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 11.23
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 131
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 77.54
| karis rkina-kaveuli (damcavi saketi anjama) | komp. | 29
4 | liTonis fanjris mowyoba | kv.m. | 2.32
5 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 45
6 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 45
7 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 5
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 56.4648
2 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 705.81
3 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 37
4 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 37
5 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 37
6 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 2
| liTonis mili d=100mm | grZ.m. | 40
| Zabri | cali | 10
7 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 42
8 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 1.42
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 24.88
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 24
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 24
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 0.44
| safexurebi | cali | 44
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
wyalsadeni
1 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი DN 20 ¦ PN20 | grZ.m. | 95
2 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი DN 25 ¦ PN20 | grZ.m. | 65
3 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი DN 32 ¦ PN20 | grZ.m. | 55
4 | პოლიპროპილენის ცივი წყლის მილი DN 20 ¦ PN20 | grZ.m. | 135
5 | პოლიპროპილენის ცივი წყლის მილი DN 25 ¦ PN20 | grZ.m. | 15
6 | პოლიპროპილენის ცივი წყლის მილი DN 32 ¦ PN20 | grZ.m. | 55
7 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 420
| Tboizolacia Ø20/11mm | grZ.m. | 230
| Tboizolacia Ø25/11mm | grZ.m. | 80
| Tboizolacia Ø32/11mm | grZ.m. | 110
8 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 3913
| 20 1/2" მუხლი g/ხ | cali | 14
| D20 კუთხოვანა პოლიპროპილენის 900 | cali | 70
| D25კუთხოვანა პოლიპროპილენის 900 | cali | 10
| D32 კუთხოვანა პოლიპროპილენის 900 | cali | 10
| 32/25mm gadamyvani | cali | 5
| 25/20mm gadamyvani | cali | 3
| 20/15mm gadamyvani | cali | 5
| 32mm mufta | cali | 30
| 25mm mufta | cali | 5
| 20mm mufta | cali | 10
| 15მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 60
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 32/20/32 | cali | 12
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 25/20/25 | cali | 10
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d 20/20/20 | cali | 37
7 | ანკერი М8 | cali | 260
8 | ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 90
9 | ქანჩი М8 | cali | 1300
10 | საყელური М8 | cali | 1300
11 | perforirebuli 24mm | grZ.m. | 40
| მეტალის ხამუთი რეზინის ბეჭდით М8 d20 | cali | 345
| მეტალის ხამუთი რეზინის ბეჭდით М8 d25 | cali | 120
| მეტალის ხამუთი რეზინის ბეჭდით М8 d32 | cali | 121
| გიბკი შლანგი 60 სმ 20*20 | cali | 56
13 | ventilebis mowyoba | cali | 18
| ჩამკეტი ვენტილი | cali | 18
14 | კუთხური სარქველი | cali | 56
15 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 21
saxanZro qseli
1 | foladis milebis mowy. d=50mm | grZ.m. | 6
2 | foladis milebis mowy. d=65mm | grZ.m. | 70
3 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 5
| ფოლადის თანაბარი სამკაფი 65მმ | cali | 3
| გადამყვანი 65მმ"-50მმ | cali | 2
4 | ხანძარსაწინააღმდეგო კარადა ჰიდრანტით, დახურული, გამჭვირვალე კარით 540X650X230 სმ გაჩერებული სარქველებით 2", ცეცხლის შლანგით 20 მ | kompl | 4
| wneviani saxanZro saxelo L=20mm, Ø=19mm | cali | 8
| saxanZro karada sakidi, wiTeli | kompl | 4
5 | თუჯის ცეცხლის ჰიდრანტი, 80მმ | kompl | 1
6 | დისკის გამშვები სარქველი 65მმ | cali | 1
jami

## x.2-3
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=160mm | grZ.m. | 96
2 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 39
3 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.805
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 180
5 | სარქველი d50 | cali | 30
5 | სარქველი d110 | cali | 20
2 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 119.5
| Tboizolacia Ø110/mm | grZ.m. | 39
| Tboizolacia Ø50mm | grZ.m. | 80.5
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 14
2 | sifoni | cali | 14
5 | pirsabanis mowyoba | cali | 21
6 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 21
jami

## x.2-4
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 3720
2 | kabelis montaJi | grZ.m. | 1160
3 | kabelebi
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 5X2.5mm2 | grZ.m | 100
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 5X4mm2 | grZ.m | 30
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X4mm2 | grZ.m | 250
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X2.5mm2 | grZ.m | 1700
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X1.5mm2 | grZ.m | 2700
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 2X1.5mm2 | grZ.m | 100
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 145
2 | ganmStoebeli yuTi | cali | 75
3 | iatakis samontaJo yuTi 6 modulze | cali | 6
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 2160
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 1560
6 | საკაბელო არხი 150х50х3000 | grZ.m | 100
7 | ანკერი М8 | cali | 215
8 | ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 150
9 | ქანჩი М8 | cali | 1750
10 | საყელური М8 | cali | 875
11 | perforirebuli 24mm | grZ.m. | 30
12 | ქანჩი М6 | cali | 450
13 | საყელური М6 | cali | 450
14 | ჭანჭიკი M6 | cali | 225
karadebi
1 | კარადა ГРЩ 2000х800х400 | cali | 1
2 | თბოპუნქტის კარადა ШАУ ТП 600х600х200 | cali | 1
3 | სართულის კარადა DB-1F, 48 მოდულზე | cali | 1
4 | სართულის კარადა DB-2F, 48 მოდულზე | cali | 1
5 | ოთახის კარადა დამონტაჟებული ვერსია, პლასტიკური, 12 ერთეულზე | cali | 12
avtomatebi
1 | ავტომატური ამომრთველი 80А/С/3 | cali | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი 32А/С/3 | cali | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი 25А/С/3 | cali | 2
4 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/2 | cali | 5
5 | ავტომატური ამომრთველი 25А/С/1 | cali | 1
6 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/1 | cali | 22
7 | ავტომატური ამომრთველი 10А/С/1 | cali | 43
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 25
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 10
2 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 120
3 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT IP44 | cali | 25
4 | სიმძლავრის როზეტების ბლოკი იატაკში 2 მოდული | cali | 8
5 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 63
6 | ჩარჩო 2 ადგილიანი | cali | 36
7 | ჩარჩო 3 ადგილიანი | cali | 15
8 | kontaqtori katuSkiT 24V | cali | 3
9 | ელექტრული ღილაკი ''SOS'' | cali | 1
10 | სკოლის ელექტრონული ზარის ღილაკი | cali | 1
11 | ელექტრული სკოლის ზარი | cali | 4
sanaTebi
1 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTuriT 36 W | cali | 105
2 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 28W | cali | 7
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 8
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 25
5 | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი "EXIT" ინტეგრირებული აკუმულატორით | cali | 8
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 50
| damiwebis glinulas samagri Ø=8-10 mm | cali | 5
| damiwebis ori glinulas samagri Ø=8-10 mm | cali | 1
| damiwebis vertikaluri Camamiwebeli | cali | 6
jami

## x2-5
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | ვინტილაციის მილში ჩასამონტაჟებელი გამწოვი ვინტილატორი Q-160m3/h 16 Вт | cali | 1
2 | გამწოვი ვენტილატორი Q-1911m3/h 810 Вт | cali | 1
3 | გამწოვი ვენტილატორი Q-960m3/h 280 Вт | cali | 1
sul
II haersatari da armatura
1 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d100 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 15
2 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d125 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 6
3 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d140 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (11 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 11
4 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d150 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (11 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 6
5 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d180 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (5 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 5
6 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d200 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 2
7 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d224 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 15
8 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d315 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 25
9 | მუხლი 90° d100 მეტალის სისქე 0,7 მმ (7 ცალი) | grZ.m. | 7
10 | მუხლი 90° d140 მეტალის სისქე 0,7 მმ (7 ცალი) | grZ.m. | 1
11 | მუხლი 90° d150 მეტალის სისქე 0,7 მმ (7 ცალი) | grZ.m. | 2
13 | მუხლი 90° d224 მეტალის სისქე 0,7 მმ (4 ცალი) | grZ.m. | 4
15 | მუხლი 90° d315 მეტალის სისქე 0,7 მმ (2 ცალი) | grZ.m. | 2
16 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 337
| სერვის ლუქი 200x200 | cali | 3
| სამკაპი d 100/d 100/d 100 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 3
| სამკაპი d 125/d 100/d 125 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 4
| სამკაპი d 140/d 160/d 140 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| სამკაპი d 200/d 140/d 200 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| სამკაპი d 224/d 100/d 224 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
| სამკაპი d 315/d 180/d 315 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| გადამყვანი d 125/d 100/d 125 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
| გადამყვანი d 140/d 125/d 140 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
| გადამყვანი d 180/d 150/d 180 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
| გადამყვანი d 200/d 140/d 200 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| გადამყვანი d 224/d 125/d 224 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| გადამყვანი d 224/d 180/d 224 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| გადამყვანი d 315/d 224/d 315 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
| ანკერი М8 | cali | 100
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 15
| ქანჩი М8 | cali | 100
| საყელური М8 | cali | 100
17 | ანემოსტატი: თეთრი ფერის, შეერთება d100 მმ, სამაგრი ფლიანეცით. | cali | 14
18 | რეგულირებადი ცხაური 350X150 | cali | 6
19 | გარე ალუმინის დამცავი ცხაური d100 | cali | 1
19 | გარე ალუმინის დამცავი ცხაური 157X191 | cali | 2
20 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d140 | cali | 1
21 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d180 | cali | 1
22 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d200 | cali | 1
21 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d224 | cali | 1
22 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d315 | cali | 1
24 | დამხშობი სარქველი d150 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
25 | ადაფტერი 300x150 | cali | 6
jami
I+II Tavebis jami

## x2-6
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | გაზის ქვაბი,ერთკონტურიანი, სითბოს გამომუშავება 85 კვტ, ჩაშენებული ცირკულაციის ტუმბოთი | cali | 2
3 | ფოლადის მილი Ø 150 (საკვამურისთვის) | grZ.m. | 30
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 2", გამომუშავებით Q=8,7 მ3/სთ, წნევით Н=6 м | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 1 1/4", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, напором წნევით | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით2", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით Н=9 м | cali | 1
6 | გამაფართებელი ავზი 100ლ | kompl. | 3
7 | ГВС(ცხელი წყლის სისტემა)დაგროვების ავზი,გამაცხელებლით(წყლის კალორიფერი),ჩაშენებული თერმოსტატით 1000 ლ | cali | 1
jami
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 64
| radiatori 600-900 22PKKP | cali | 33
| radiatori 600-600 22PKKP | cali | 31
3 | ventilebis mowyoba | cali | 128
| რადიატორის კუთხის მარეგულირებელი ჩაკეტვის ვენტელი 1/2" | cali | 64
| შემაერთებელი რადიატორისთვის დატკეპნით,კუთხური 1/2" | cali | 64
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø20x3,4 PN25 | grZ.m. | 319
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x4,2 PN25 | grZ.m. | 303
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 252
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø40x5,4 PN25 | grZ.m. | 327
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø50x6.5 PN25 | grZ.m. | 228
6 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 1553
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12მმ d50 | grZ.m. | 25
| Tboizolacia Ø20/13mm | grZ.m. | 319
| Tboizolacia Ø25/13mm | grZ.m. | 303
| Tboizolacia Ø32/13mm | grZ.m. | 252
| Tboizolacia Ø40/13mm | grZ.m. | 327
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 327
7 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 342
| სამკაფი 20/20/20 | cali | 14
| სამკაფი 25/20/25 | cali | 7
| სამკაფი 32/20/32 | cali | 13
| სამკაფი 40/20/40 | cali | 22
| სამკაფი 50/40/50 | cali | 6
| გადამყვანი 20/25 | cali | 4
| გადამყვანი 25/40 | cali | 2
| გადამყვანი 40/50 | cali | 2
| გადამყვანი პლასტიკი-რკინა d32/dn25 | cali | 8
| გადამყვანი პლასტიკი-რკინა d40/dn32 | cali | 8
| კუთხოვანა 90/d20 | cali | 256
8 | ventilebis mowyoba | cali | 16
| ონკანი შარავოი dn25 | cali | 4
| ონკანი შარავოი dn32 | cali | 4
| ონკანი დაბალანსირებული dn25 | cali | 4
| ონკანი დაბალანსირებული dn32 | cali | 4
თბოპუნქტი
1 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 68
| ფოლადის მილის მუხლი 3" | cali | 2
| ფოლადის მილის მუხლი 2" | cali | 6
| ფოლადის მილ მუხლი 1 1/4" | cali | 6
| САР დამხრშობი 3" | cali | 4
| САР з დამხრშობი 8" | cali | 2
| ფოლადის გადამყვანი 2"х1 1/4" | cali | 10
| გარე ხრახნი ფოლადის | cali | 15
| გარე ხრახნი ფოლადის 1" | cali | 4
| გარე ხრახნი ფოლადის 2" | cali | 19
2 | თერმომეტრი 0-20°С ჩანართით 1/2" | cali | 4
3 | მანომეტრი 12ბარ , ჩანართით 1/2" | cali | 4
4 | უსაფრთხოების სარქველი DN25 10 Бар | cali | 1
5 | ფოლადის მილი 8" | grZ.m. | 1
6 | ფოლადის მილი 3" | grZ.m. | 21
7 | ფოლადის მილი 2" | grZ.m. | 9
8 | ფოლადის მილი 1 1/4" | grZ.m. | 10
9 | გამანაწილებელი პლასტმასის კოლექტორი,4 გასასვლელით (d25, d32, d40, d50),ცივი წყლის მომარაგების d63,არმატურით | kompl. | 1
10 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x5,4 PN25 | grZ.m. | 25
| samgrebi | kg. | 1
11 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 30
| samgrebi | kg. | 1
13 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 490
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d32 | cali | 4
| 50*900 muxli | cali | 15
| 40*900 muxli | cali | 20
| 32*900 muxli | cali | 20
| ფოლადის ფლანეცი 3'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 11/2'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 2'' | cali | 18
| შუა სადები 3'' | cali | 10
| შუა სადები 11/4'' | cali | 10
| შუა სადები 2'' | cali | 18
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D50 | cali | 4
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D40 | cali | 8
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D50 | cali | 4
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D40 | cali | 8
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D32 | cali | 16
| ანკერი М8 | cali | 32
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 4
| ქანჩი М8 | cali | 64
| საყელური М8 | cali | 64
| პერფორირებული პროფილი 24მმ | cali | 3
| კაბელის პლასტიკური ხამუთი 2,5х200 | cali | 100
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D50 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D40 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 12
14 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 8
15 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 8
16 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1" | cali | 1
17 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 4
18 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 1
19 | ventilebis mowyoba | cali | 4
| სამსვლიანი ვენტილი,გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 2
| დაბალანსების ვენტილი 2" | cali | 1
| დაბალანსების ვენტილი 1 1/4" | cali | 1
20 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 24
21 | ტუალეტის ფილტრი შიდა რეზბით 1 1/4" | kompl. | 2
22 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 2" | cali | 3
23 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 1 1/4" | cali | 1
24 | რკინის კარადა 600х600х200 | cali | 1
25 | ამომრთველი 1 ღილაკიანი | cali | 1
26 | სიმძლავრის როზეტი | cali | 1
27 | საინსტალაციო თასი როზეტებისტვის და ამომრთველისტვის | cali | 3
28 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 2
29 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 81
30 | kabelis montaJi | grZ.m. | 19
31 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 80
32 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 65
33 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 16
34 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
35 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 2 polusa | cali | 1
36 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/D/6kA 1 polusa | cali | 7
37 | კონტაქტორი ერთ ფაზიანი ნომინალით 10A c დამატებით კონტაქტიტ(NO,NC) | cali | 1
jami
I+II Tavebis jami

## X2.7
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lxarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1U ოპტიკური გამანაწილებელი კრისი 24 პორტამდე | cali | 1
2 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1500VA | cali | 1
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 2
11 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
12 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
13 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 26
14 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 4
15 | rozetis bude | cali | 32
16 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 4
17 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 140
21 | ბუნიკი UTP cat.6 | cali | 50
22 | kabelis montaJi | grZ.m | 1415
jami

## X2.8
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/4 | cali | 1
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 2
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi RG 6 | grZ.m | 72
jami

## X2.9
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მონიტორი 32'',რეზოლუცია 1920×1080 | kompl. | 1
2 | სისტების ბლოკი | kompl. | 1
3 | კლავიატურა,მაუსი | kompl. | 1
4 | karada iatakSi, patC-panelis montaJisTvis 24U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 5
5 | 19'' განათების პანელი ,1U,ხელის ჩამრთველით,შავი | kompl. | 1
6 | 19'' კონსოლის თარო სიღრმით 1U,შავი | kompl. | 1
7 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
8 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
9 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 2
10 | PDU 7როზეტი გერმ.სტანდ.LED ამომრთველით,1U,კაბელი 2მ ჩანგალი გერმ.სტანდ. | cali | 1
11 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
12 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 7
13 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis (kronSteinebiT kompleqtSi) | cali | 9
14 | ბუნიკი UTP cat.6e | cali | 50
15 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 468
16 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
17 | kabeli UTP LSZH Cat 5e | grZ.m | 780
jami

## X2.10
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | კონტროლისა და ხანძრის სიგნალიზაციის მართვის მოწყობილობა | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 2
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 44
4 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 7
5 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 4
6 | cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m | 450
7 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 360
gamoZaxebis sistema
1 | ინვალიდების 2 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 1
2 | kabelis montaJi | grZ.m | 40
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 2
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | grZ.m | 70
jami

## X2.11
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 2 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
jami

## X2-12
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 10.5
| Tujis xufi | cali | 7
2 | polieTilenis mili SDR-11 DN25 | grZ.m. | 25
3 | polieTilenis mili SDR-11 DN32 | grZ.m. | 25
4 | SDR 11 საცირკულაციო თბილი წყლის მილი DN 15 ¦ PN20 | grZ.m. | 25
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 4
| 50/32/50 mm samkapi | cali | 2
| 32*900 muxli | cali | 2
5 | ventilis mowyoba | cali | 4
| ventili d=32 | cali | 2
| ventili d=25 | cali | 2
5 | უკუ კლაპანი d=32mm | cali | 1
6 | saxanZro hidrantis mowyoba | cali | 2
7 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
8 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 18
9 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT gruntSi | kub.m. | 9
10 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 15.75
11 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 47.25
12 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 7
13 | წვრილმარვცვლოვანი ხრეში 10სმ-სისქით | kub.m | 5
13 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 10
14 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობა | kompl. | 1
2 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. | 456
3 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=700 H-700 | kub.m. | 10.5
| Tujis xufi | cali | 7
| WaSi Casasvleli gamiri | cali | 10
4 | კანალიზაციის ჭაში ბეტონის მოწყობა | kub.m. | 0.7
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 33
| 100*45° გაშლილი მუხლი d-100 | cali | 11
| 100*90° გაშლილი მუხლი d-100 | cali | 11
| 100მმ ხუფი d-100 | cali | 11
6 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.0099
7 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 3.3
8 | ღორღის (ფრაქცია 20მმ-50მმ) საფილტრაციო 50სმ სიმაღლის ფენის მოწყობა | kub.m | 12
jami

## x6-3
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 252
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 15.5
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 31
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 25.5
| damiwebis Rero | cali | 64
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 15.02
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 70
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.1647
9 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 152.775
10 | kabelis montaJi | grZ.m. | 345
11 | kabelebi
| მაღალი ძაბვის ერთწვერიანი კაბელი 16 მმ² | grZ.m | 25
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X2.5mm2 | grZ.m | 320
12 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 9
13 | ბუნიკი რგოლოვანი სპილენძის,ვეთით 16მმ² | cali | 20
jami
sanaTebi
2 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=4,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 25
3 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 100 W | cali | 25
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi Н=4м, R64м | cali | 1
2 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=6m | cali | 1
| gadamyvani detali xraxniT (galvanizirebuli) | cali | 1
| mexamridis sayrdeni anZis samagri WanWiki M12 | cali | 4
3 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 68
.3,1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
4 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
5 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
| damiwebis Reros da zolis gadabmis detali | cali | 6
| zolis jvaredini SemakavSirebeli | cali | 4
| damiwebis Reros Tavi Ø20 | cali | 6
| damiwebis Reros bolo Ø20 | cali | 6
jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) reabilitacia
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 29.246
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 835.6
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 2089
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 3655.75
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 292.46
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 626.7
| a-III klasis armatura | tona | 1.6644
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 4178
| liTonkonstruqciebi | tona | 91.8232
| bade | kv.m. | 7102.6
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 160
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 6.73
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 236.88
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 394.8
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 1.1844
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 19.74
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.5922
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 19.74
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | wylis sasmeli wyaros mowyoba | cali | 1
2 | sparke skami | cali | 12
3 | sanagve urna | cali | 6
jami