## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის N#1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის #N1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი NN#N1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 30
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 564.96
3 | betonis sarinelis daSla | kub.m. | 1.86
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 415.75
5 | bordiurebis daSla | 100m. | 1.55
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 13.56
2 | gadaxurvis xis konstruqciebis demontaJi | m² | 150
3 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 230.115
4 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 94.08
5 | kedlebis daSla | kub.m. | 36.12
6 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 3445.2
7 | xis iatakis ayra | kv.m. | 1195.67
8 | mozaikis iatakis ayra | kv.m. | 66.96
9 | bazaltis ayra | kv.m. | 18
10 | laminirebuli iatakis ayra | kv.m. | 113
8 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 1393.63
10 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 25
11 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 44
12 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 1634
13 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
14 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
15 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 2.5
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 50
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 200
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 350
5 | mon. r/b saZirkvlis gaZliereba betoni ~Β20~ | kub.m. | 203
| a-I klasis armatura | tona | 4.117
| a-III klasis armatura | tona | 24.989
6 | mon. r/b lenturi saZirkvlis mowyoba betoni ~Β25~ | kub.m. | 35
| a-I klasis armatura | tona | 0.213
| a-III klasis armatura | tona | 1.267
7 | mon. r/b gadaxurbis filebi da koWebi ~Β25~ | kub.m. | 15
| a-I klasis armatura | tona | 0.1
| a-III klasis armatura | tona | 2.644
8 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β20~ | kub.m. | 6.1
| a-I klasis armatura | tona | 0.113
| a-III klasis armatura | tona | 0.403
9 | mon. r/b svetebi betoni ~Β20~ | kub.m. | 3.72
| a-I klasis armatura | tona | 0.072
| a-III klasis armatura | tona | 0.29
10 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 24.442
11 | kedlebis gamagreba mon. r/b perangiT | kub.m. | 110
| a-III klasis armatura | tona | 16.329
12 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 166.44
13 | mon. r/b kvanZebis dabetoneba ~Β25~ | kub.m. | 80
| a-I klasis armatura | tona | 2.134
14 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 23.731
15 | mon. r/betonis sayrdeni kedeli betoni ~Β25 W-6~ | kub.m. | 156
| a-I klasis armatura | tona | 0.191
| a-III klasis armatura | tona | 9.095
16 | liT svetebis mowyoba | tona | 1.808
Cardaxis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.05
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 4
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 7
5 | mon. r/b pandusi betoni ~Β15~ | kub.m. | 4
| a-I klasis armatura | tona | 0.054
| a-III klasis armatura | tona | 7.753
6 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba (Cardaxi-1-2-3-4) | tona | 2.027
6 | Cardaxebis xis konstruqciebi (Cardaxi-1-2-3-4) | kub.m. | 1.28
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 1.2372
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 10.31
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 128.8
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 63.42
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 41.96
6 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 84.4
7 | parketis iatakis mowyoba | kv.m. | 502.97
8 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 718.52
9 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 7.235
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 124.5
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 124.5
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 124.5
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 124.5
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 1253
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 148
3 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 156
4 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 304
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 20 sm | kub.m. | 81.24
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 10 sm | kub.m. | 6.33
3 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 4342
4 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 650
5 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 86.5
6 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 3778.5
7 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1250
8 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 250
9 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 180
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 1634
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 850
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 1634
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 1634
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 1634
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 14.4
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 236.62
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 111.6
4 | liTonis kari mowyoba | kv.m. | 6.51
5 | xis kari mowyoba | kv.m. | 4.2
6 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 45
7 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 45
8 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 3
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 122.8
2 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 1535
3 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 37
4 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 37
5 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 37
6 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 2.4
7 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 42
8 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 1.95
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 18
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 25
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 25
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 0.44
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
wyalsadeni
1 | პოლიპროპილენის მილი ცივი (PPR) არმირებული ალუმინით d20 | grZ.m. | 65
2 | პოლიპროპილენის მილი ცივი (PPR) არმირებული ალუმინით d25 | grZ.m. | 35
3 | პოლიპროპილენის მილი ცივი (PPR) არმირებული ალუმინით d40 | grZ.m. | 22
4 | პოლიპროპილენის მილი ცხელი (PPR) არმირებული ალუმინით d20 | grZ.m. | 51
5 | პოლიპროპილენის მილი ცხელი (PPR) არმირებული ალუმინით d25 | grZ.m. | 32
6 | პოლიპროპილენის მილი ცხელი (PPR) არმირებული ალუმინით d40 | grZ.m. | 22
9 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 227
| Tboizolacia Ø20/6mm | grZ.m. | 116
| Tboizolacia Ø25/6mm | grZ.m. | 67
| Tboizolacia Ø40/6mm | grZ.m. | 44
10 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 788
| 20 1/2" მუხლი g/ხ | cali | 14
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d20 | cali | 125
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d25 | cali | 10
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d32 | cali | 10
| კუთხოვანა პოლიპროპილენის 90º d40 | cali | 10
| გადამყვანი d25 - d20 | cali | 10
| გადამყვანი d32 - d20 | cali | 10
| 15მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | 60
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d20хd20хd20 | cali | 33
| სამკაფი პოლიპროპილენის (PPR) d25хd20хd25 | cali | 10
| პოლიპროპილენის (PPR) მილის შემაერთებელი d20 | cali | 1
| პოლიპროპილენის (PPR) მილის შემაერთებელი d25 | cali | 1
| პოლიპროპილენის (PPR) მილის შემაერთებელი d40 | cali | 1
| ანკერი М8 | cali | 84
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 202
| ქანჩი М8 | cali | 11
| საყელური М8 | cali | 80
| perforirebuli 24mm | grZ.m. | 76
| მეტალის ხამუთი რეზინის ბეჭდით М8 d20 | cali | 2
| მეტალის ხამუთი რეზინის ბეჭდით М8 d25 | cali | 2
| მეტალის ხამუთი რეზინის ბეჭდით М8 d40 | cali | 3
| გიბკი შლანგი 60 სმ 20*20 | cali | 33
11 | ventilebis mowyoba | cali | 6
12 | კუთხის სარქველი ნიჟარისთვის G1/2" | cali | 186
13 | კუთხის სარქველი ჩარეცხვისთვის G1/2" | cali | 16
14 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 17
saxanZro qseli
1 | foladis milebis mowy. d=50mm | grZ.m. | 26
2 | foladis milebis mowy. d=65mm | grZ.m. | 55
3 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 81
| ფოლადის თანაბარი სამკაფი 65მმ | cali | 5
| გადამყვანი 65მმ"-50მმ | cali | 3
| ანკერი М8 | cali | 8
| საყელური М8 | cali | 8
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 8
| ქანჩი М8 | cali | 8
| ხამუთი 2 1/2'' | cali | 28
| ხამუთი 2 | cali | 13
4 | ხანძარსაწინააღმდეგო კარადა ჰიდრანტით, დახურული, გამჭვირვალე კარით 540X650X230 სმ გაჩერებული სარქველებით 2", ცეცხლის შლანგით 20 მ | kompl | 5
5 | თუჯის ცეცხლის ჰიდრანტი, 80მმ | kompl | 1
6 | დისკის გამშვები სარქველი 65მმ | cali | 1
jami

## x.2-3
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=160mm | grZ.m. | 108
2 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 16
3 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.3
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 344
| სამკაპი 160/160/160 45° | cali | 5
| სამკაპი 160/110/160 45° | cali | 4
| სამკაპი 110/110/110 90° | cali | 4
| სამკაპი 110/110/110 45° | cali | 10
| სამკაპი 110/50/110 45° | cali | 4
| სამკაპი 50/50/50 45° | cali | 10
| მეტალის პროფილი 21მმ. (18grm) | cali | 4
| 50/110 გადამყვანი | cali | 5
| 100/160 გადამყვანი | cali | 6
| რევიზია 110 мм | cali | 4
| რევიზია 50 мм | cali | 5
| ანკერი М8 | cali | 44
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 11
| ქანჩი М8 | cali | 88
| საყელური М8 | cali | 88
| მუხლი 160/45° | cali | 3
| მუხლი 110/45° | cali | 4
| მუხლი 50/87° | cali | 30
| მუხლი 50/45° | cali | 15
5 | სარქველი d50 | cali | 26
5 | სარქველი d110 | cali | 17
2 | milebis Tboizolacia | grZ.m. | 46
| Tboizolacia Ø110/mm | grZ.m. | 16
| Tboizolacia Ø50mm | grZ.m. | 30
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 10
2 | sifoni | cali | 10
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 17
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 17
5 | pisuaris mowyoba | cali | 2
6 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 2
jami

## x.2-4
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 4299.68
2 | kabelis montaJi | grZ.m. | 1114.32
3 | kabelebi
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 5X4mm2 | grZ.m | 40
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X4mm2 | grZ.m | 246
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X2.5mm2 | grZ.m | 2323
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X1.5mm2 | grZ.m | 2805
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 109
2 | ganmStoebeli yuTi | cali | 4
3 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 2244
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 2055.68
5 | საკაბელო არხი 150х50х3000 | grZ.m | 165
6 | ანკერი М8 | cali | 495
7 | ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 743
8 | ქანჩი М8 | cali | 990
9 | საყელური М8 | cali | 1980
10 | perforirebuli 24mm (191grm) | grZ.m. | 124
11 | ქანჩი М6 | cali | 990
12 | საყელური М6 | cali | 495
13 | ჭანჭიკი M6 | cali | 990
karadebi
1 | კარადა ГРЩ 2000х800х400 | cali | 1
2 | თბოპუნქტის კარადა ШАУ ТП 600х600х200 | cali | 1
3 | სართულის კარადა DB-1F, 72 მოდულზე | cali | 1
4 | სართულის კარადა DB-2F, 72 მოდულზე | cali | 1
5 | ოთახის კარადა დამონტაჟებული ვერსია, პლასტიკური, 12 ერთეულზე | cali | 12
avtomatebi
1 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/2 | cali | 44
2 | ავტომატური ამომრთველი 32А/С/1 | cali | 4
3 | ავტომატური ამომრთველი 10А/С/1 | cali | 55
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 31
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 18
3 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 16
4 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT IP44 | cali | 93
5 | სიმძლავრის როზეტების ბლოკი იატაკში 2 მოდული | cali | 68
6 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 101
7 | ჩარჩო 2 ადგილიანი | cali | 11
8 | kontaqtori katuSkiT 24V | cali | 4
9 | ელექტრული ღილაკი ''SOS'' | cali | 1
10 | სკოლის ელექტრონული ზარის ღილაკი | cali | 1
11 | ელექტრული სკოლის ზარი | cali | 17
sanaTebi
1 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTuriT 25 W | cali | 178
2 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTuriT 12 W | cali | 13
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 9
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 21
5 | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი "EXIT" ინტეგრირებული აკუმულატორით | cali | 22
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 50
jami

## x2-5
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | გამწოვი ვენტილატორი Q-720m3/h 125 ВТ | cali | 1
2 | გამწოვი ვენტილატორი Q-1100m3/h 0,28 кВТ | cali | 1
3 | გამწოვი ვენტილატორი Q-3128m3/h 2.2 кВТ | cali | 1
sul
II haersatari da armatura
1 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d100 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 23
2 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d125 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (6 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 7
3 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d140 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (11 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 4
5 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d160 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (11 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 11
6 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d180 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (5 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 3
7 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d200 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 13
7 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d224 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 3
8 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d250 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 17
9 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d355 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 2
10 | ვინტილაციის მოთითუებული მილი d450 სიგრძე 1000 მმ მეტალის სისქე 0,7 მმ (15 ცალი)(მილის შემაერთებელით კომპლექტში) | grZ.m. | 11
11 | milis SemaerTebeli d100 | grZ.m. | 23
12 | milis SemaerTebeli d125 | grZ.m. | 7
13 | milis SemaerTebeli d140 | grZ.m. | 4
15 | milis SemaerTebeli d160 | grZ.m. | 11
16 | milis SemaerTebeli d180 | grZ.m. | 3
17 | milis SemaerTebeli d200 | grZ.m. | 13
17 | milis SemaerTebeli d224 | grZ.m. | 3
18 | milis SemaerTebeli d250 | grZ.m. | 17
19 | milis SemaerTebeli d355 | grZ.m. | 2
20 | milis SemaerTebeli d450 | grZ.m. | 11
21 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 588
| სერვის ლუქი 200x200 | cali | 5
| muxli 90° D100 | cali | 6
| muxli 90° D125 | cali | 1
| muxli 90° D140 | cali | 1
| muxli 90° D250 | cali | 4
| muxli 90° D450 | cali | 1
| სამკაპი d 100/d 100/d 100 | cali | 5
| სამკაპი d 125/d 100/d 125 | cali | 4
| სამკაპი d 160/d 100/d 160 | cali | 3
| სამკაპი d 180/d 100/d 180 | cali | 2
| სამკაპი d 200/d 100/d 200 | cali | 1
| სამკაპი d 200/d 224/d 200 | cali | 1
| სამკაპი d 450/d 250/d 450 | cali | 1
| სამკაპი d 450/d 450/d 450 | cali | 1
| გადამყვანი d125 d100 | cali | 3
| გადამყვანი d140 d125 | cali | 1
| გადამყვანი d160 d126 | cali | 3
| გადამყვანი d180 d160 | cali | 3
| გადამყვანი d200 d160 | cali | 1
| გადამყვანი d200 d180 | cali | 2
| გადამყვანი d250 d160 | cali | 2
| გადამყვანი d250 d200 | cali | 1
| გადამყვანი d355 d255 | cali | 1
| გადამყვანი d450 d355 | cali | 1
| გადამყვანი d450 d140 | cali | 1
| ანკერი М8 | cali | 120
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 13
| ქანჩი М8 | cali | 200
| საყელური М8 | cali | 200
22 | ანემოსტატი: თეთრი ფერის, შეერთება d100 მმ, სამაგრი ფლიანეცით. | cali | 24
23 | რეგულირებადი ცხაური 150X150 | cali | 3
24 | რეგულირებადი ცხაური 300X200 | cali | 5
25 | გარე ალუმინის დამცავი ცხაური d100 | cali | 3
26 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d140 | cali | 1
27 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d200 | cali | 2
27 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d250 | cali | 1
28 | ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი d355 | cali | 1
29 | დამხშობი სარქველი d100 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 1
30 | დამხშობი სარქველი d160 მეტალის სისქე 0,7 მმ | cali | 2
31 | ადაფტერი 200X100 | cali | 3
32 | ადაფტერი 300X200 | cali | 5
jami
I+II Tavebis jaმi

## x2-6
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | გაზის ქვაბი,ერთკონტურიანი, სითბოს გამომუშავება 55 კვტ, ჩაშენებული ცირკულაციის ტუმბოთი | cali | 2
3 | ფოლადის მილი Ø 150 (საკვამურისთვის) | grZ.m. | 30
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 2", გამომუშავებით Q=8,7 მ3/სთ, წნევით Н=6 м | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 1 1/4", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, напором წნევით | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით2", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით Н=9 м | cali | 1
6 | გამაფართებელი ავზი 100ლ | kompl. | 3
7 | ГВС(ცხელი წყლის სისტემა)დაგროვების ავზი,გამაცხელებლით(წყლის კალორიფერი),ჩაშენებული თერმოსტატით 1000 ლ | cali | 1
sul
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 92
| radiatori 600-600 22PKKP | cali | 92
3 | ventilebis mowyoba | cali | 184
| რადიატორის კუთხის მარეგულირებელი ჩაკეტვის ვენტელი 1/2" | cali | 92
| შემაერთებელი რადიატორისთვის დატკეპნით,კუთხური 1/2" | cali | 92
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø20x3,4 PN25 | grZ.m. | 70
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x4,2 PN25 | grZ.m. | 55
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 60
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø40x5,4 PN25 | grZ.m. | 145
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø50x6.5 PN25 | grZ.m. | 35
6 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø63x10.5 PN25 | grZ.m. | 20
7 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø75x12.5 PN25 | grZ.m. | 25
9 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 435.42
| გარე მილის კაუჩუკის იზოლაცია 12მმ d50 | grZ.m. | 25
| Tboizolacia Ø20/13mm | grZ.m. | 69.85
| Tboizolacia Ø25/13mm | grZ.m. | 55.22
| Tboizolacia Ø32/13mm | grZ.m. | 60
| Tboizolacia Ø40/13mm | grZ.m. | 145
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 35
| Tboizolacia Ø63/13mm | grZ.m. | 20.35
| Tboizolacia Ø75/13mm | grZ.m. | 25
9 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 147
| სამკაფი 20/20/20 | cali | 20
| სამკაფი 25/20/25 | cali | 10
| სამკაფი 32/20/32 | cali | 16
| სამკაფი 40/20/40 | cali | 32
| სამკაფი 50/40/50 | cali | 8
| სამკაფი 63/50/63 | cali | 4
| სამკაფი 75/63/75 | cali | 1
| გადამყვანი 20/25 | cali | 4
| გადამყვანი 25/40 | cali | 2
| გადამყვანი 32/40 | cali | 3
| გადამყვანი 50/40 | cali | 2
| გადამყვანი 63/50 | cali | 2
| გადამყვანი 75/63 | cali | 1
| ფლანეცი D50' | cali | 4
| ფოლადის ფლანეცი 2 1/2" | cali | 4
| ფლანეცი 2'' | cali | 4
| კუთხოვანა 90/d20 | cali | 30
8 | ventilebis mowyoba | cali | 16
| ონკანი შარავოი dn32 | cali | 8
| ონკანი დაბალანსირებული dn32 | cali | 8
თბოპუნქტი
1 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 72
| ფოლადის მილის მუხლი 3" | cali | 4
| ფოლადის მილის მუხლი 2" | cali | 8
| ფოლადის მილ მუხლი 1 1/4" | cali | 6
| САР დამხრშობი 3" | cali | 4
| САР з დამხრშობი 8" | cali | 2
| ფოლადის გადამყვანი 2"х1 1/4" | cali | 10
| გარე ხრახნი ფოლადის | cali | 15
| გარე ხრახნი ფოლადის 1" | cali | 4
| გარე ხრახნი ფოლადის 2" | cali | 19
2 | თერმომეტრი 0-20°С ჩანართით 1/2" | cali | 4
3 | მანომეტრი 12ბარ , ჩანართით 1/2" | cali | 4
4 | უსაფრთხოების სარქველი DN25 10 Бар | cali | 1
5 | ფოლადის მილი 8" | grZ.m. | 1
6 | ფოლადის მილი 3" | grZ.m. | 21
7 | ფოლადის მილი 2" | grZ.m. | 9
8 | ფოლადის მილი 1 1/4" | grZ.m. | 10
9 | გამანაწილებელი პლასტმასის კოლექტორი,4 გასასვლელით (d25, d32, d40, d50),ცივი წყლის მომარაგების d63,არმატურით | kompl. | 1
10 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x5,4 PN25 | grZ.m. | 25
11 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 30
13 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 460
| 32*900 muxli | cali | 20
| 25*900 muxli | cali | 15
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d32 | cali | 4
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d25 | cali | 6
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D25 | cali | 10
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D25 | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 3'' | cali | 8
| ფოლადის ფლანეცი 11/4'' | cali | 8
| ფოლადის ფლანეცი 2'' | cali | 16
| შუა სადები 3'' | cali | 8
| შუა სადები 11/4'' | cali | 8
| შუა სადები 2'' | cali | 16
| ანკერი М8 | cali | 32
| საყელური М8 | cali | 64
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 64
| ქანჩი М8 | cali | 4
| პერფორირებული პროფილი 24მმ | cali | 3
| კაბელის პლასტიკური ხამუთი 2,5х200 | cali | 100
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D50 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D40 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 12
14 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 6
15 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 6
16 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1" | cali | 1
17 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 2
18 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 1
19 | ventilebis mowyoba | cali | 4
| სამსვლიანი ვენტილი,გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 2
| დაბალანსების ვენტილი 2" | cali | 1
| დაბალანსების ვენტილი 1 1/4" | cali | 1
| WanWiki qanCiT | kg | 4.4
20 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 24
21 | ტუალეტის ფილტრი შიდა რეზბით 1 1/4" | kompl. | 2
22 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 2" | cali | 3
23 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 1 1/4" | cali | 1
24 | რკინის კარადა 600х600х200 | cali | 1
25 | ამომრთველი 1 ღილაკიანი | cali | 1
26 | სიმძლავრის როზეტი | cali | 1
27 | საინსტალაციო თასი როზეტებისტვის და ამომრთველისტვის | cali | 3
28 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 2
29 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 81
30 | kabelis montaJi | grZ.m. | 19
31 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 80
32 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 65
33 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 16
34 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
35 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 2 polusa | cali | 1
36 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/D/6kA 1 polusa | cali | 7
37 | კონტაქტორი ერთ ფაზიანი ნომინალით 10A c დამატებით კონტაქტიტ(NO,NC) | cali | 1
jami
I+II Tavebis jaმi

## X2.7
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1U ოპტიკური გამანაწილებელი კრისი 24 პორტამდე | cali | 1
2 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1500VA | cali | 1
3 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | cali | 2
11 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
12 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
13 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 25
14 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 4
15 | rozetis bude | cali | 35
16 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 10
17 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 135
21 | ბუნიკი UTP cat.6 | cali | 147
22 | kabelis montaJi | grZ.m | 1940
jami

## X2.8
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/4 | cali | 1
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 2
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi RG 6 | grZ.m | 72
jami

## X2.9
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მონიტორი 32'',რეზოლუცია 1920×1080 | kompl. | 1
2 | სისტების ბლოკი | kompl. | 1
3 | კლავიატურა,მაუსი | kompl. | 1
4 | karada iatakSi, patC-panelis montaJisTvis 24U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
5 | 19'' განათების პანელი ,1U,ხელის ჩამრთველით,შავი | kompl. | 1
6 | 19'' კონსოლის თარო სიღრმით 1U,შავი | kompl. | 1
7 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
8 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
9 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 2
10 | PDU 7როზეტი გერმ.სტანდ.LED ამომრთველით,1U,კაბელი 2მ ჩანგალი გერმ.სტანდ. | cali | 1
11 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
12 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) Sida montaJis | cali | 14
13 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0mgp) gare montaJis (kronSteinebiT kompleqtSi) | cali | 9
14 | ბუნიკი UTP cat.6e | cali | 50
15 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 789
16 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
17 | kabeli UTP LSZH Cat 5e | grZ.m | 1315
jami

## X2.10
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | კონტროლისა და ხანძრის სიგნალიზაციის მართვის მოწყობილობა | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 1
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 44
4 | samisamarTo Tburi deteqtori | cali | 45
4 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 5
5 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 15
6 | cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m | 385
7 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 270
gamoZaxebis sistema
1 | ინვალიდების 2 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 1
2 | kabelis montaJi | grZ.m | 40
| kabeli LiHCH 2X1.0mm2 | grZ.m. | 40
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 10
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | grZ.m | 70
jami

## X2.11
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 2 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
jami

## X2-12
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 10.5
2 | polieTilenis mili SDR-11 DN25 | grZ.m. | 25
3 | polieTilenis mili SDR-11 DN32 | grZ.m. | 25
4 | SDR 11 საცირკულაციო თბილი წყლის მილი DN 15 ¦ PN20 | grZ.m. | 25
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 4
| 50/32/50 mm samkapi | cali | 2
| 32*900 muxli | cali | 2
5 | ventilis mowyoba | cali | 4
| ventili d=32 | cali | 2
| ventili d=25 | cali | 2
5 | უკუ კლაპანი d=32mm | cali | 1
6 | saxanZro hidrantis mowyoba | cali | 2
7 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
8 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 18
9 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT gruntSi | kub.m. | 9
10 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 15.75
11 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 47.25
12 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 7
13 | წვრილმარვცვლოვანი ხრეში 10სმ-სისქით | kub.m | 5
13 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 10
14 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობა (55kub.m) | kompl. | 1
2 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. | 456
3 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=700 H-700 | kub.m. | 10.5
4 | კანალიზაციის ჭაში ბეტონის მოწყობა | kub.m. | 0.7
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 33
| 100*45° გაშლილი მუხლი d-100 | cali | 11
| 100*90° გაშლილი მუხლი d-100 | cali | 11
| 100მმ ხუფი d-100 | cali | 11
6 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.0099
7 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 3.3
8 | ღორღის (ფრაქცია 20მმ-50მმ) საფილტრაციო 50სმ სიმაღლის ფენის მოწყობა | kub.m | 12
jami

## x6-3
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 252
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 15.5
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 31
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 25.5
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 15.02
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 70
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.1647
9 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 152.775
10 | kabelis montaJi | grZ.m. | 475
11 | kabelebi
| მაღალი ძაბვის ერთწვერიანი კაბელი 16 მმ² | grZ.m | 25
| spilenZis kabeli ormagi izolaciiT 3X2.5mm2 | grZ.m | 450
12 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 450
13 | ბუნიკი რგოლოვანი სპილენძის,ვეთით 16მმ² | cali | 20
I Tavis jami
sanaTebi
2 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=4,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 23
3 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 100 W | cali | 23
mexamridi
1 | aqtiuri mexamridi Н=4м, R64м | cali | 1
2 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=6m | cali | 1
3 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 68
.3,1 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) samagri | cali | 10
4 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
5 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხრესილის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი N39.04.25.007) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 3.199
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 91.4
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 228.5
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 399.875
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 31.99
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 68.55
| a-III klasis armatura | tona | 1.8024
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 457
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 216
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 3.31
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 109.8
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 183
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 0.549
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 9.15
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.2745
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 9.15
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | sparke skami | cali | 7
2 | sanagve urna | cali | 7
jami