## საერთო
საერთო ხარჯთაღრიცხვა
# | სახარჯთარრიცხვო გაანგარიშება | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | samSeneblo samuSaoebi
1 | 2 | 3 | 4
1 | lok.x.#2-1 | q. Tbilisi. vazisubnis dasaxleba, VII korp. | 0
2 | lok.x.#2-2 | q. Tbilisi. kaxeTis xevi #5
3 | lok.x.#2-3 | q. Tbilisi. wulukiZis III Sesaxvevi korp. #2
4 | lok.x.#2-4 | q. Tbilisi. samgoris dasaxleba, korpusi #32-is mimdebared
5 | lok.x.#2-5 | q. Tbilisi.Mmelaanis I Sesaxvevi, korpusi #11-is mimdebared
jami
gauTvaliswinebeli xarjebi 3% არ იცვლება
jami
dRg 18%
sul

## დანართი 1.1
q. Tbilisi. vazisubnis dasaxleba, VII korp.
დანართი 1.1
|  | s a m u S a o s |  | resursi |  | SromiTi resursebi |  | masala |  | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ |  | 0.483
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 206 | 99.498
2 | r1-3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 48.3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.87 | 42.021
3 | srf2021-I T13,2 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 84.525
4 | 8-3-2. | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. |  | 23.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.89 | 20.915
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 8.695
| sab.fasi | RorRi | kub.m. | 1.15 | 27.025
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.47
5 | 6-16-5. | mon. r/b fila da kibeebi | kub.m. |  | 3.2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.9 | 44.48
|  | manqanebi | lari | 1.28 | 4.096
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 3.248
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 2.29 | 7.328
| sab.fasi | yalibis ficari IIx. 25-32mm-iani | kub.m. | 0.014 | 0.0448
| sab.fasi | igive, IIx. 40mm-iani da meti | kub.m. | 0.0429 | 0.13728
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40mm-iani | kub.m. | 0.002 | 0.0064
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2.5 | 8
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.43
|  | sxva xarjebi | lari | 0.93 | 2.976
6 | 6-11-12. | mon. r/b cokoli | kub.m. |  | 4.4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 5.1 | 22.44
|  | manqanebi | lari | 0.98 | 4.312
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 4.466
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 0.751 | 3.3044
| sab.fasi | Zelaki III x. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0013 | 0.00572
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0198 | 0.08712
| sab.fasi | samSeneblo WanWiki | kg | 0.8 | 3.52
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 0.9 | 3.96
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.08
| sab.fasi | glinula B500C-Ф6 | tona | proeqtiT | 0.08
|  | sxva xarjebi | lari | 0.25 | 1.1
7 | 27-19-2. | betonis bordiuris mowyoba betonis safuZvelze 15X30sm | 100grZ.m. |  | 0.8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 74 | 59.2
|  | manqanebi | lari | 0.71 | 0.568
| sab.fasi | bordiuris qva | grZ.m. | 100 | 80
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 5.9 | 4.72
| srf4,1-376 | cementis xsnari | kub.m. | 0.06 | 0.048
|  | sxva xarjebi | lari | 9.6 | 7.68
8 | 27-63-1. | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona |  | 0.02772
| kodi1501 | avtogudronatori 3500l | m/sT | 0.3 | 0.008316
| sab.fasi | Txevadi biTumi | tona | 1.03 | 0.028552
9 | 27-39-1; 40-1 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=5sm | 100kv.m. |  | 0.924
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3.75 | 3.465
| kodi1564 | a/betonis damgebi | m/sT | 0.302 | 0.27905
| kodi1521 | sagzao mtkepnavi TviTm. gluvi 5t. | m/sT | 0.37 | 0.34188
| kodi1522 | igive, 10toniani | m/sT | 1.11 | 1.0256
|  | sxva manqanebi | lari | 0.23 | 0.21252
| sab.fasi | a/betoni | tona | 10.3 | 9.5172
|  | sxva xarjebi | lari | 1.45 | 1.3398
10 | 9-8-1. | milkvadratis dgarebis da grZivebis mowyoba | tona |  | 0.07837
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9.15 | 0.71709
|  | manqanebi | lari | 1.92 | 0.15047
| kodi0489 | amwe muxluxa svlaze 25toniani | m/sT | 0.6 | 0.047022
| kodi0439 | jojgina amwe 30toniani | m/sT | 0.75 | 0.058778
| srf2,2-1 | kvadratuli mili 40X20X2 (46.1grm) | tona | 1 | 0.07837
| sab.fasi | samontaJo elementebi | kg | 0.6 | 0.047022
| sab.fasi | qanCi | kg | 0.15 | 0.011756
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2 | 0.15674
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 0.21787
11 | 34-34-8 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT | tona |  | 0.07837
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 33.2 | 2.6019
|  | manqanebi | lari | 9.61 | 0.75314
| sab.fasi | laqi | kg. | 2 | 0.15674
|  | sxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.0070533
12 | 15-164-8 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. |  | 46.1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 31.348
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.01383
| sab.fasi | zeTis saRebavi | kg | 0.244 | 11.2484
| sab.fasi | saRebavi sresili | kg | 0.002 | 0.0922
| sab.fasi | olifa | kg | 0.027 | 1.2447
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.08759
jami
|  | zednadebi xarjebi არაუმეტეს | 10%
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba არაუმეტეს | 8%
sul

## დანართი 1.2
q. Tbilisi. kaxeTis xevi #5
დანართი 1.2
|  | s a m u S a o s |  | resursi |  | შრომითი რესურსი |  | მასალა |  | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
demontaJi
1 | 10-52-3 ВЗЕР-88 Tp.2.9 б) | xis moajiris demontaJi | grZ.m. |  | 1.23
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.216 | 0.26568
|  | manqanebi | lari | 0.0328 | 0.040344
2 | 46-27-4 | Seficris daSla | kv.m. |  | 8.06
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.516 | 4.159
|  | manqanebi | lari | 0.104 | 0.83824
kibis mowyoba
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ |  | 0.114
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 206 | 23.484
2 | r1-3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 11.4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.87 | 9.918
3 | srf2021-I T13,2 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 19.95
4 | 8-3-2. | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. |  | 1.4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.89 | 1.246
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0.518
| sab.fasi | RorRi | kub.m. | 1.15 | 1.61
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.028
5 | 6-16-5. | mon. r/b fila da kibeebi | kub.m. |  | 1.43
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.9 | 19.877
|  | manqanebi | lari | 1.28 | 1.8304
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 1.4514
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 2.29 | 3.2747
| sab.fasi | yalibis ficari IIx. 25-32mm-iani | kub.m. | 0.014 | 0.02002
| sab.fasi | igive, IIx. 40mm-iani da meti | kub.m. | 0.0429 | 0.061347
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40mm-iani | kub.m. | 0.002 | 0.00286
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2.5 | 3.575
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.13
|  | sxva xarjebi | lari | 0.93 | 1.3299
6 | 6-11-12. | mon. r/b cokoli | kub.m. |  | 2.7
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 5.1 | 13.77
|  | manqanebi | lari | 0.98 | 2.646
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 2.7405
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 0.751 | 2.0277
| sab.fasi | Zelaki III x. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0013 | 0.00351
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0198 | 0.05346
| sab.fasi | samSeneblo WanWiki | kg | 0.8 | 2.16
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 0.9 | 2.43
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.04
| sab.fasi | glinula B500C-Ф6 | tona | proeqtiT | 0.04
|  | sxva xarjebi | lari | 0.25 | 0.675
7 | 9-8-1. | milkvadratis dgarebis da grZivebis mowyoba | tona |  | 0.06358
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9.15 | 0.58176
|  | manqanebi | lari | 1.92 | 0.12207
| kodi0489 | amwe muxluxa svlaze 25toniani | m/sT | 0.6 | 0.038148
| kodi0439 | jojgina amwe 30toniani | m/sT | 0.75 | 0.047685
| srf2,2-1 | kvadratuli mili 40X20X2 (37.4grm) | tona | 1 | 0.06358
| sab.fasi | samontaJo elementebi | kg | 0.6 | 0.038148
| sab.fasi | qanCi | kg | 0.15 | 0.009537
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2 | 0.12716
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 0.17675
8 | 34-34-8 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT | tona |  | 0.06358
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 33.2 | 2.1109
|  | manqanebi | lari | 9.61 | 0.611
| sab.fasi | laqi | kg. | 2 | 0.12716
|  | sxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.0057222
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. |  | 37.4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 25.432
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.01122
| sab.fasi | zeTis saRebavi | kg | 0.244 | 9.1256
| sab.fasi | saRebavi sresili | kg | 0.002 | 0.0748
| sab.fasi | olifa | kg | 0.027 | 1.0098
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.07106
jami
|  | zednadebi xarjebi არაუმეტეს | 10%
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba არაუმეტეს | 8%
sul

## დანართი 1.3
q. Tbilisi. wulukiZis III Sesaxvevi korp. #2
დანართი 1.3
|  | s a m u S a o s |  | resursi |  | შრომითი რესურსი |  | მასალა |  | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ |  | 0.351
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 206 | 72.306
2 | r1-3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 35.1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.87 | 30.537
3 | srf2021-I T13,2 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 61.425
4 | 8-3-2. | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. |  | 4.8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.89 | 4.272
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 1.776
| sab.fasi | RorRi | kub.m. | 1.15 | 5.52
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.096
5 | 6-16-5. | mon. r/b fila da kibeebi | kub.m. |  | 2.8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.9 | 38.92
|  | manqanebi | lari | 1.28 | 3.584
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 2.842
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 2.29 | 6.412
| sab.fasi | yalibis ficari IIx. 25-32mm-iani | kub.m. | 0.014 | 0.0392
| sab.fasi | igive, IIx. 40mm-iani da meti | kub.m. | 0.0429 | 0.12012
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40mm-iani | kub.m. | 0.002 | 0.0056
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2.5 | 7
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.26
|  | sxva xarjebi | lari | 0.93 | 2.604
6 | 6-11-12. | mon. r/b cokoli | kub.m. |  | 7.6
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 5.1 | 38.76
|  | manqanebi | lari | 0.98 | 7.448
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 7.714
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 0.751 | 5.7076
| sab.fasi | Zelaki III x. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0013 | 0.00988
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0198 | 0.15048
| sab.fasi | samSeneblo WanWiki | kg | 0.8 | 6.08
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 0.9 | 6.84
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.05
| sab.fasi | glinula B500C-Ф6 | tona | proeqtiT | 0.06
|  | sxva xarjebi | lari | 0.25 | 1.9
7 | 9-8-1. | milkvadratis dgarebis da grZivebis mowyoba | tona |  | 0.08381
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9.15 | 0.76686
|  | manqanebi | lari | 1.92 | 0.16092
| kodi0489 | amwe muxluxa svlaze 25toniani | m/sT | 0.6 | 0.050286
| kodi0439 | jojgina amwe 30toniani | m/sT | 0.75 | 0.062857
| srf2,2-1 | kvadratuli mili 40X20X2 (49.3grm) | tona | 1 | 0.08381
| sab.fasi | samontaJo elementebi | kg | 0.6 | 0.050286
| sab.fasi | qanCi | kg | 0.15 | 0.012571
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2 | 0.16762
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 0.23299
8 | 34-34-8 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT | tona |  | 0.08381
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 33.2 | 2.7825
|  | manqanebi | lari | 9.61 | 0.80541
| sab.fasi | laqi | kg. | 2 | 0.16762
|  | sxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.0075429
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. |  | 49.3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 33.524
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.01479
| sab.fasi | zeTis saRebavi | kg | 0.244 | 12.0292
| sab.fasi | saRebavi sresili | kg | 0.002 | 0.0986
| sab.fasi | olifa | kg | 0.027 | 1.3311
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.09367
jami
|  | zednadebi xarjebi არაუმეტეს | 10%
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba არაუმეტეს | 8%
sul

## დანართი 1.4
#REF!
სამგორის დასახლება კ-32-ის მიმდებარედ | [7 empty] | დანართი 1.4
|  | s a m u S a o s |  | resursi |  | შრომითი რესურსი |  | მასალა |  | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
kibe #1, #2 da #3-is demontaJi
1 | 46-29-1 | betonis safexurebis, baqnebis da cokolis demontaJi | kub.m. |  | 9
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 7.3 | 65.7
|  | manqanebi | lari | 2.9 | 26.1
2 | r25-9-16 | liTonis moajiris moxsna | grZ.m. |  | 63.1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.102 | 6.4362
kibe #1
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ |  | 0.016
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 206 | 3.296
2 | r1-3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 1.6
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.87 | 1.392
3 | srf2021-I T13p.14 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 2.8
4 | 8-3-2. | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. |  | 1.8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.89 | 1.602
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0.666
| sab.fasi | RorRi | kub.m. | 1.15 | 2.07
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.036
5 | 6-16-5. | mon. r/b fila da kibeebi | kub.m. |  | 1.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.9 | 20.85
|  | manqanebi | lari | 1.28 | 1.92
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 1.5225
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 2.29 | 3.435
| sab.fasi | yalibis ficari IIx. 25-32mm-iani | kub.m. | 0.014 | 0.021
| sab.fasi | igive, IIx. 40mm-iani da meti | kub.m. | 0.0429 | 0.06435
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40mm-iani | kub.m. | 0.002 | 0.003
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2.5 | 3.75
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.12
|  | sxva xarjebi | lari | 0.93 | 1.395
6 | 6-11-12. | mon. r/b cokoli | kub.m. |  | 0.7
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 5.1 | 3.57
|  | manqanebi | lari | 0.98 | 0.686
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 0.7105
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 0.751 | 0.5257
| sab.fasi | Zelaki III x. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0013 | 0.00091
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0198 | 0.01386
| sab.fasi | samSeneblo WanWiki | kg | 0.8 | 0.56
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 0.9 | 0.63
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.02
| sab.fasi | glinula B500C-Ф6 | tona | proeqtiT | 0.02
|  | sxva xarjebi | lari | 0.25 | 0.175
7 | 9-8-1. | milkvadratis dgarebis da grZivebis mowyoba | tona |  | 0.0516
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9.15 | 0.47214
|  | manqanebi | lari | 1.92 | 0.099072
| kodi0489 | amwe muxluxa svlaze 25toniani | m/sT | 0.6 | 0.03096
| kodi0439 | jojgina amwe 30toniani | m/sT | 0.75 | 0.0387
| srf2,2-1 | kvadratuli mili D50mm (12grm) | tona | 1 | 0.0516
| sab.fasi | samontaJo elementebi | kg | 0.6 | 0.03096
| sab.fasi | qanCi | kg | 0.15 | 0.00774
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2 | 0.1032
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 0.14345
8 | 34-34-8 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT | tona |  | 0.0516
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 33.2 | 1.7131
|  | manqanebi | lari | 9.61 | 0.49588
| sab.fasi | laqi | kg. | 2 | 0.1032
|  | sxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.004644
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. |  | 12
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 8.16
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.0036
| sab.fasi | zeTis saRebavi | kg | 0.244 | 2.928
| sab.fasi | saRebavi sresili | kg | 0.002 | 0.024
| sab.fasi | olifa | kg | 0.027 | 0.324
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.0228
kibe #2
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ |  | 0.029
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 206 | 5.974
2 | r1-3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 2.9
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.87 | 2.523
3 | srf2021-I T13,2 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 5.075
4 | 8-3-2. | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. |  | 2.9
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.89 | 2.581
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 1.073
| sab.fasi | RorRi | kub.m. | 1.15 | 3.335
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.058
5 | 6-16-5. | mon. r/b fila da kibeebi | kub.m. |  | 2.4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.9 | 33.36
|  | manqanebi | lari | 1.28 | 3.072
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 2.436
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 2.29 | 5.496
| sab.fasi | yalibis ficari IIx. 25-32mm-iani | kub.m. | 0.014 | 0.0336
| sab.fasi | igive, IIx. 40mm-iani da meti | kub.m. | 0.0429 | 0.10296
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40mm-iani | kub.m. | 0.002 | 0.0048
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2.5 | 6
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.17
|  | sxva xarjebi | lari | 0.93 | 2.232
6 | 6-11-12. | mon. r/b cokoli | kub.m. |  | 1.2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 5.1 | 6.12
|  | manqanebi | lari | 0.98 | 1.176
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 1.218
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 0.751 | 0.9012
| sab.fasi | Zelaki III x. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0013 | 0.00156
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0198 | 0.02376
| sab.fasi | samSeneblo WanWiki | kg | 0.8 | 0.96
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 0.9 | 1.08
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.03
| sab.fasi | glinula B500C-Ф6 | tona | proeqtiT | 0.02
|  | sxva xarjebi | lari | 0.25 | 0.3
7 | 9-8-1. | milkvadratis dgarebis da grZivebis mowyoba | tona |  | 0.0731
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9.15 | 0.66887
|  | manqanebi | lari | 1.92 | 0.14035
| kodi0489 | amwe muxluxa svlaze 25toniani | m/sT | 0.6 | 0.04386
| kodi0439 | jojgina amwe 30toniani | m/sT | 0.75 | 0.054825
| srf2,2-1 | kvadratuli mili D50mm (17grm) | tona | 1 | 0.0731
| sab.fasi | samontaJo elementebi | kg | 0.6 | 0.04386
| sab.fasi | qanCi | kg | 0.15 | 0.010965
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2 | 0.1462
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 0.20322
8 | 34-34-8 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT | tona |  | 0.0731
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 33.2 | 2.4269
|  | manqanebi | lari | 9.61 | 0.70249
| sab.fasi | laqi | kg. | 2 | 0.1462
|  | sxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.006579
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. |  | 17
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 11.56
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.0051
| sab.fasi | zeTis saRebavi | kg | 0.244 | 4.148
| sab.fasi | saRebavi sresili | kg | 0.002 | 0.034
| sab.fasi | olifa | kg | 0.027 | 0.459
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.0323
kibe #3
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ |  | 0.043
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 206 | 8.858
2 | r1-3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 4.3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.87 | 3.741
3 | srf2021-I T13.2 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 7.525
4 | 8-3-2. | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. |  | 3.9
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.89 | 3.471
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 1.443
| sab.fasi | RorRi | kub.m. | 1.15 | 4.485
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.078
5 | 6-16-5. | mon. r/b fila da kibeebi | kub.m. |  | 3.3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.9 | 45.87
|  | manqanebi | lari | 1.28 | 4.224
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 3.3495
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 2.29 | 7.557
| sab.fasi | yalibis ficari IIx. 25-32mm-iani | kub.m. | 0.014 | 0.0462
| sab.fasi | igive, IIx. 40mm-iani da meti | kub.m. | 0.0429 | 0.14157
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40mm-iani | kub.m. | 0.002 | 0.0066
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2.5 | 8.25
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.24
|  | sxva xarjebi | lari | 0.93 | 3.069
6 | 6-11-12. | mon. r/b cokoli | kub.m. |  | 1.9
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 5.1 | 9.69
|  | manqanebi | lari | 0.98 | 1.862
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 1.9285
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 0.751 | 1.4269
| sab.fasi | Zelaki III x. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0013 | 0.00247
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0198 | 0.03762
| sab.fasi | samSeneblo WanWiki | kg | 0.8 | 1.52
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 0.9 | 1.71
| sab.fasi | armatura A500C-Ф10 | tona | proeqtiT | 0.04
| sab.fasi | glinula A500CФ6 | tona | proeqtiT | 0.04
|  | sxva xarjebi | lari | 0.25 | 0.475
7 | 9-8-1. | milkvadratis dgarebis da grZivebis mowyoba | tona |  | 0.0989
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9.15 | 0.90493
|  | manqanebi | lari | 1.92 | 0.18989
| kodi0489 | amwe muxluxa svlaze 25toniani | m/sT | 0.6 | 0.05934
| kodi0439 | jojgina amwe 30toniani | m/sT | 0.75 | 0.074175
| srf2,2-1 | kvadratuli mili D50mm (23grm) | tona | 1 | 0.0989
| sab.fasi | samontaJo elementebi | kg | 0.6 | 0.05934
| sab.fasi | qanCi | kg | 0.15 | 0.014835
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2 | 0.1978
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 0.27494
8 | 34-34-8 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT | tona |  | 0.0989
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 33.2 | 3.2835
|  | manqanebi | lari | 9.61 | 0.95043
| sab.fasi | laqi | kg. | 2 | 0.1978
|  | sxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.008901
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. |  | 23
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 15.64
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.0069
| sab.fasi | zeTis saRebavi | kg | 0.244 | 5.612
| sab.fasi | saRebavi sresili | kg | 0.002 | 0.046
| sab.fasi | olifa | kg | 0.027 | 0.621
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.0437
jami
|  | zednadebi xarjebi არაუმეტეს | 10%
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba არაუმეტეს | 8%
sul

## დანართი 1.5
მელაანის 1 შესახვევი კ-11-ის მიმდებარედ | [8 empty] | დანართი 1.5
|  | s a m u S a o s |  | resursi |  | შრომითი რესურსი |  | მასალა |  | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
demontaJi
1 | 46-29-1 | betonis safexurebis da baqnebis demontaJi | kub.m. |  | 11.4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 7.3 | 83.22
|  | manqanebi | lari | 2.9 | 33.06
2 | r25-9-16 | liTonis Sveleris demontaJi | grZ.m. |  | 8.68
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.102 | 0.88536
3 | 46-23-5 | kedlebis daSla wvrili blokisagan | kub.m. |  | 0.24
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 4.8 | 1.152
|  | manqanebi | lari | 1.1 | 0.264
kibe
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ |  | 0.125
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 206 | 25.75
2 | r1-3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 12.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.87 | 10.875
3 | srf2021-I T13,2 | gruntis transportireba 20km-ze | tona |  | 21.875
4 | 8-3-2. | RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 20sm | kub.m. |  | 11.2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.89 | 9.968
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 4.144
| sab.fasi | RorRi | kub.m. | 1.15 | 12.88
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.224
5 | 6-16-5. | mon. r/b fila da kibeebi | kub.m. |  | 11.1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.9 | 154.29
|  | manqanebi | lari | 1.28 | 14.208
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 11.2665
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 2.29 | 25.419
| sab.fasi | yalibis ficari IIx. 25-32mm-iani | kub.m. | 0.014 | 0.1554
| sab.fasi | igive, IIx. 40mm-iani da meti | kub.m. | 0.0429 | 0.47619
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40mm-iani | kub.m. | 0.002 | 0.0222
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2.5 | 27.75
| sab.fasi | armatura Ф10 | tona | proeqtiT | 0.81
|  | sxva xarjebi | lari | 0.93 | 10.323
6 | 6-11-12. | mon. r/b cokoli | kub.m. |  | 0.4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 5.1 | 2.04
|  | manqanebi | lari | 0.98 | 0.392
| srf4,1-337 | betoni ~B20~ | kub.m. | 1.015 | 0.406
| srf5-132 | yalibis fari | kv.m. | 0.751 | 0.3004
| sab.fasi | Zelaki III x. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0013 | 0.00052
| sab.fasi | yalibis ficari IIIx. 40-60mm-iani | kub.m. | 0.0198 | 0.00792
| sab.fasi | samSeneblo WanWiki | kg | 0.8 | 0.32
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 0.9 | 0.36
| sab.fasi | armatura Ф10 | tona | proeqtiT | 0.03
| srf5-133 | glinula Ф6 | tona | proeqtiT | 0.01
|  | sxva xarjebi | lari | 0.25 | 0.1
7 | 9-8-1. | milkvadratis dgarebis da grZivebis mowyoba | tona |  | 0.4214
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9.15 | 3.8558
|  | manqanebi | lari | 1.92 | 0.80909
| kodi0489 | amwe muxluxa svlaze 25toniani | m/sT | 0.6 | 0.25284
| kodi0439 | jojgina amwe 30toniani | m/sT | 0.75 | 0.31605
| srf2,2-1 | kvadratuli mili D50mm (98grm) | tona | 1 | 0.4214
| sab.fasi | samontaJo elementebi | kg | 0.6 | 0.25284
| sab.fasi | qanCi | kg | 0.15 | 0.06321
| sab.fasi | eleqtrodi | kg | 2 | 0.8428
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 1.1715
8 | 34-34-8 | liTonis elementebis SeRebava antikoroziuli laqiT | tona |  | 0.4214
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 33.2 | 13.9905
|  | manqanebi | lari | 9.61 | 4.0497
| sab.fasi | laqi | kg. | 2 | 0.8428
|  | sxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.037926
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. |  | 98
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.68 | 66.64
|  | manqanebi | lari | 0.0003 | 0.0294
| sab.fasi | zeTis saRebavi | kg | 0.244 | 23.912
| sab.fasi | saRebavi sresili | kg | 0.002 | 0.196
| sab.fasi | olifa | kg | 0.027 | 2.646
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.1862
jami
|  | zednadebi xarjebi არაუმეტეს | 10%
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba არაუმეტეს | 8%
sul