## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## moculobebi
qedis #1 baga-baRis reabilitacia
samSeneblo samuSaoebi
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normativiT erTeulze | raodenoba
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. mTavari Sesasvlelis qudkarnizi
1 | saxuravis calobrivi masalis burulis bolo rigis nawilobriv daSla Semdgomi dgamoyenebis mizniT | 100 m2 |  | 0.15
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 15.9 | 2.385
| sxva manqana | lari | 1.7 | 0.255
2 | budeebis amotexva betonis kibeSi liTonis mzidi konstruqciebisaTvis zomiT 26*26 sm-mde | 100c |  | 0.02
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 48.8 | 0.976
| sxva manqana | lari | 21.9 | 0.438
3 | qudkarnizis karkasis elementebis mowyoba liTonis profilebisagan | tona |  | 1.4235
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 18.6 | 26.4771
| manqanebi | lari | 4.97 | 7.0748
| marTkuTxa mili 60*40*3 -41,52 m/196 kg | m |  | 41.52
| marTkuTxa mili 150*150*4-25,4 m/784,73kg | m |  | 25.4
| Sveleri #14 - 27,6 m/339,48kg | m |  | 27.6
| ankeri 16 mm - 8c/20,5 kg | kg |  | 20.5
| liTonis furceli 250*250*8/ 43,96 kg | kv.m |  | 0.7
| liTonis samontaJo konstruqciebi | kg | 5 | 7.1175
| eleqtrodi | kg | 2.4 | 3.4164
| samSeneblo qanC- WanWiki | kg | 4.5 | 6.4058
| sxva masalebi | lari | 2.78 | 3.9573
4 | rb filis mowyoba aivanze 3,3 niSnulze | 100m3 |  | 0.0125
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1580 | 19.75
| manqanebi | lari | 86 | 1.075
| betoni BB-25 | m3 | 101.5 | 1.2688
| yalibis fari | m2 | 137 | 1.7125
| daxerxili xe -ficari 3x.40mm | m3 | 3.8 | 0.0475
| sxva maslebi | lari | 51 | 0.6375
5 | armatura А500C (46,8+43,2)*2m*0,89=160,2 kg | tona |  | 0.1602
6 | molartyva 30 mm sisqis ficrebiT 70%, karnizebis mowyobiT | m2 |  | 25
| Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.227 | 5.675
| sxva manqana | lari | 0.0276 | 0.69
| daxerxili xe -ficari 3x.40mm | m3 |  | 0.6
| lursmani | kg | 0.07 | 1.75
| sxva masala | lari | 0.0444 | 1.11
7 | saxuravis burulis mowyoba qudkarnizze feradi metaloprofiliT 0.5mm karnizebis da tovldamWerebis mowyobiT | 100 m2 |  | 0.29
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 43.9 | 12.731
| manqanebi | lari | 3.5 | 1.015
| metaloprofili 0.5mm trapecia simaRle 2,7 sm | m2 | 125 | 36.25
| F feradiFმეტალოკრამიტი გლუვი | tona | 0.03 | 0.0087
| ankeri (pakovki) | kg | 15 | 4.35
| სჭვალი burulis სპეციალური | ც | 600 | 174
| Tovlis damWeri mili evropuli | m |  | 15
| Tovlis damWeri milis samagri evropuli | c |  | 30
| sxva masalebi | lari | 8.16 | 2.3664
8 | molartyvis cecxldacva | 100m2 |  | 0.25
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 3.03 | 0.7575
| manqanebi | lari | 0.41 | 0.1025
| amonimis xsnari | kg | 7.2 | 1.8
| amoniis sulfati | kg | 1.79 | 0.4475
| navTi | kg | 1.07 | 0.2675
| sxva masalebi | lari | 0.1 | 0.025
9 | xis elementebis antiseptireba | 100 m2 |  | 0.25
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 4.24 | 1.06
| manqanebi | lari | 0.21 | 0.0525
| ხსნარი antiseptikური | tona | 0.15 | 0.0375
10 | ფერადი თუნუქის (metalokramitis) წყალშემკრები ღარის მოწყობა მთელ პერიმეტრზე | 100 გრძმ |  | 1.02
| შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 28.6 | 29.172
| სხვადასხვა მანქანები | ლარი | 0.41 | 0.4182
| სამაგრი ლითონის | ც |  | 45
| ფერადი თუნუქის (metalokramitis) ღარი | მ | 100 | 102
11 | თუნუქის წყალსაწრეტი მილის მოწყობა | 100 გრძმ |  | 0.52
| შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 28.6 | 14.872
| სხვადასხვა მანქანები | ლარი | 0.41 | 0.2132
| სამაგრი ლითონის | ც | 100 | 52
| feradi Tunuqis(metalokramitis) საწვიმარი მილი | მ | 100 | 52
| იგივე მასალის ძაბრი | ც | - | 7
| იგივე მასალის მუხლი | ც | - | 10
12 | gamotexili budeebis dabetonebaA | m3 |  | 0.4
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 42 | 16.8
| manqanebi | lari | 0.8 | 0.32
| betoni В-20 | m3 | 1.04 | 0.416
| daxerxili xe | m3 | 0.014 | 0.0056
| sxva masalebi | lari | 3.9 | 1.56
13 | თოვლსაჭერის მოწყობა მზა ლითონის ელემენტებითსხვა | გრძ.მ |  | 20
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.5 | 10
| მანქანები | ლარი | 0.1 | 2
| თოვლსაჭერი ქარხნული | გრძ.მ | 1 | 20
| ანკერები და სხვა სამაგრი ელემენტები | კგ | 0.4 | 8
| მასალა | ლარი | 0.1 | 2
II. Kkedlebi da tixrebi
1 | betonis kedlebis da tixrebis daSla Riobebis adgilebis gamotexva | kb.m |  | 1.73
| Sromis danaxarji | k. sT | 4.8 | 8.304
| manqanebi | l | 1.1 | 1.903
2 | kedlebis amoSeneba wvrili sakedle blokebiT | m3 |  | 2.6
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 7.91 | 20.566
| manqanebi | lari | 0.69 | 1.794
| cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.11 | 0.286
| betoni blokebi standartuli 39X19X19sm; 39X19X10sm ,39X19X10sm pemza | m3 | 1.02 | 2.652
| sxva masalebi | lari | 0.12 | 0.312
III. Riobebi
1 | karis blokebis demontaJi | 100 kv.m |  | 0.172
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 88.7 | 15.2564
| sxva manqana | lari | 9.8 | 1.6856
2 | metaloplastmasis fanjrebis da framugebis (TeTri feris, sisqiT 5,2sm, gaReba gadmokidebis meqanizmiT damcavi badeebiT, ormagi miniT) mowyoba | 100 kv.m |  | 0.0532
| SromiTi danaxarji | k. sT | 193 | 10.2676
| manqanebi | l | 27.2 | 1.447
| metaloplastmasis fanjris bloki gaReba gadmokidebis meqanizmebiT TeTri feris, sisqiT 5,2sm, gaReba gadmokidebis meqanizmiT , ormagi miniT | kv.m | 100 | 1.69
| metaloplastmasis framuga gadmokidebis meqanizmebiT TeTri feris, sisqiT 5,2sm, gaReba gadmokidebis meqanizmiT , ormagi miniT |  |  | 3.63
| damcavi bade | kv.m |  | 0.84
| sxva masala | lari | 18.1 | 0.96292
3 | metaloplastmasis karis blokebis da vitraJebis mowyoba karis mowyobilobebTan erTad | 100 kv.m |  | 0.2054
| SromiTi danaxarji | k. sT | 101 | 20.7454
| manqanebi | l | 12.9 | 2.6497
| metaloplastmasis karis bloki yru | kv.m |  | 3.68
| vitraJi ormagi miniT | kv.m |  | 16.86
| sxvadasxva masalebi | lari | 1.32 | 0.27113
4 | minapaketiT Seminuli aluminis izoprofilis vitraJ-karebis da vitraJebis Casma | kv.m. |  | 9.98
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1.11 | 11.0778
| manqanebi | lari | 0.516 | 5.1497
| minapaketiT Seminuli aluminis izoprofilis vitraJ-kari | kv.m. | 1 | 9.98
5 | mdf-is karis blokebis mowyoba karis mowyobilobebTan erTad | 100 kv.m |  | 0.0896
| SromiTi danaxarji | k. sT | 91.4 | 8.1894
| manqanebi | l | 35.3 | 3.1629
| mdf karebi yruU | kv.m. | 100 | 8.96
| sxvadasxva masalebi | lari | 27.6 | 2.473
6 | ფანჯრებზე თუნუქის საცრემლეების მოწყობა_80 გრ.მ | 100 kv.m |  | 0.45
| შრომითი დანახარჯი 1,15*83 |  | 95.45 | 42.9525
| მანქანები 1,15*0,41 |  | 0.4715 | 0.21217
| თუნუქი ფერადი გალვანიზირებული | t | 0.4 | 0.18
| სხვა მასალა | l | 7.79 | 3.5055
7 | damcavi badeebis da gadmokidebis meqanizmebis mowyoba mowyoba fanjrebis gasareb frTaze | c |  | 36
| SromiTi danaxarji | c | 1 | 36
| damcavi bade | kv.m | 0.84 | 30.24
| gadmokidebis meqanizmi | c | 1 | 36
8 | plastmasis fanjrisqveSa rafebis dayeneba | grZ.m |  | 45
| SromiTi resursebi 112/140 | kac/sT | 0.8 | 36
| manqanebi 5,28/140 | lari | 0.037714 | 1.6971
| plastmasis rafa fanjris 35 sm | grZ.m | 1 | 45
| duRabi mosapirkeTebeli | kub.m | 0.0045 | 0.2025
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.060714 | 2.7321
IV. iatakebi
1 | ხის , parketis იატაკების da wolanebis დემონტაJი | მ2 |  | 381.85
| შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 0.289 | 110.3546
| მანქანები | ლარი | 0.0628 | 23.9802
2 | მეტლახის იატაკების დემონტაJი | მ2 |  | 357.14
| შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 0.323 | 115.3562
| მანქანები | ლარი | 0.0215 | 7.6785
3 | pemzis fenis mowyoba Rrutanian gadaxurvaze sisqit 7 sm | kb.m |  | 32.74
| შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 2.63 | 86.1062
| mSrali pemza =467,69*0,07 |  | 1.25 | 40.925
4 | iatakebze da gare kibeebze cementis moWimvis mowyoba sisqiT 50 mm | kv.m |  | 624.76
| Sromis danaxarjebi | kv.m | 0.38352 | 239.608
| sxva manqana | l | 1.3895 | 868.104
| cementis xsnari m100 | kb.m | 0.0505 | 31.5504
| sxva masala | lari | 0.0636 | 39.7347
5 | hidrosaizolacio fenis mowyoba | 100 kv.m |  | 2.2
| Sromis danaxarjebi | kv.m | 20.1 | 44.22
| sxva manqana | l | 0.9 | 1.98
| linokromi zeda fena 2,7 mm kompleqti | kv.m | 112 | 246.4
6 | laminirebuli iatakebis mowyobalaminirebuli flinTusebis mowyobiT | 100 kv.m |  | 5.322
| SromiTi danaxarji | k. sT | 53.6 | 285.2592
| manqanebi | l | 3.65 | 19.4253
| ლამინირებული პარკეტი ქვესაგებითა და პლინტუსებიტ აქსესუარებით კლასი A33, ცვეთამედეგობა AC5,E1 სერტიფიკატით | kv.m. | 1.05 | 5.5881
| laminirebuli plinTusi | grZ.m. | 1.07 | 5.6945
| laminirebuli iatakis qveS safeni | kv.m | 102 | 542.844
| sxvadasxva masalebi | lari | 10.7 | 56.9454
7 | meTlaxis da xaoiani meTlaxis filebis mowyoba | 100 m2 |  | 1.18
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 108 | 127.44
| manqanebi | man/sT | 4.52 | 5.3336
| keramikuli fila iatakis (meTlaxi) | m2 |  | 59.8944
| keramikuli fila iatakis xaoiani( meTlaxi) | m2 |  | 60.4656
| webo-cementi | kg | 500 | 590
| sxva masala | lari | 4.66 | 5.4988
8 | teqnogranitis , faqturiani teqnogranitis filebis da teqnogranitis safexurisa da safexuris Sublis filebis mowyoba mowyoba damcavi sartylebis mowyobiT | 100 m2 |  | 1.24
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 108 | 133.92
| manqanebi | man/sT | 4.52 | 5.6048
| teqnograniti fila iatakis faqturiani | m2 |  | 87.72
| teqnograniti fila iatakis faqturiani | m2 |  | 87.72
| kibis safexuris teqnogranitis fila (1,1*0,3*0,015) m | m2 |  | 14.2312 | m2
| kibis safexuris Sublis teqnogranitis fila (1,1*0,15*0,015) m | m2 |  | 14.2312
| webo-cementi yinvagamZle | kg | 500 | 620
| damcavi sartyeli | m |  | 65
9 | teqnogranitis da meTlaxis flinTusebis mowyoba | 100 grZ/m. |  | 2.5894
| SromiTi danaxarji | kv.m | 26.9 | 69.6549
| manqanebi | lari | 1.16 | 3.0037
| meTlaxis flinTusi | grZ.m | 105 | 123.9
| teqnogranitis plintusi | grZ.m | 105 | 130.2
| webo-cementi yinvagamZle | kg | 100 | 258.94
V. Weri
1 | batqaSis fenulebis Camoyra -gasufTaveba | 100 kv.m |  | 6.53
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 18.6 | 121.458
| manqanebi | lari | 0.16 | 1.0448
| plastikatis weris daSla | 100 kv.m |  | 1.09
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 58 | 63.22
| manqanebi | lari | 3.05 | 3.3245
2 | Sekiduli WerisaTvis Tbo saizolacio fenis mowyoba minabambiT | kb.m |  | 11.6
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.23 | 14.268
| minabamba 800*600*100 | kv.m | 10.2 | 118.32
3 | Sekiduli WerisaTvis liTonis karkasis mowyoba da nestgamZle TabaSir-muyaos montaJi da nakerebis damuSaveba | kv.m |  | 605.2
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.23 | 744.396
| manqanebi | lari | 0.0053 | 3.2076
4 | liTonis karkasi (liTonis profilebi, sakidebi, gadasabmeli elementebi, sarWi da sxva) | kv.m | 1 | 605.2
| nestgamZle TabaSirmuyaos fila | kv.m. | 1.03 | 623.356
| TviTwebadi wyalgaumtari lenta | grZ.m | 1.2 | 726.24
| fuga-TabaSiri | kg | 0.4 | 242.08
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.0335 | 3.2
5 | Sekiduli WerisaTvis liTonis karkasis mowyoba da recxvadi plastikatis lartyebis montaJi | kv.m |  | 144.2
| SromiTi danaxarji | kac.sT | 1.23 | 177.366
| manqanebi | lari | 0.0053 | 0.76426
| liTonis karkasi (liTonis profilebi, sakidebi, gadasabmeli elementebi, sarWi da sxva) | kv.m | 1 | 144.2
| plastmasis Weris profili siganiT 28 sm | kvm | 1.03 | 148.526
| plastmasis kuTxovana | gr.m | 1.07 | 154.294
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.0335 | 4.8307
6 | BbaTqaSis mowyoba WerSi | 100 m2 |  | 0.27
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 106 | 28.62
| cementis tumbo 1m3/sT | lari | 4.1 | 1.107
| manqanebi 2,7 | lari | 2.7 | 0.729
| duRabi mosapirkeTebeli 1:3 | kubm | 2.38 | 0.6426
| sxva masala | lari | 0.2 | 0.054
VI. Pkibe, pandusi da sarineli
1 | asfaltis safaris moxsna sangrevi CaquCiT pandusis da sarinels qveS | 100 m2 |  | 0.57
| SromiTi danaxarji | m2 | 100 | 57
2 | gruntis damuSaveba xeliT pandusis da sarinels qveS saZirkvlis qveS SemdgomSi iatakis qveS CayriT | 100 m3 |  | 0.014
| SromiTi danaxarji k=1,2 | kac/sT | 247.2 | 3.4608
3 | pandusis rkina betonis saZirkvlebis da kedlebis mowyoba В-20 betoni | 100 m3 |  | 0.007
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 450 | 3.15
| manqanebi | man/sT | 37 | 0.259
| betoni BB-25 | m3 | 102 | 0.714
| yalibis fari | m2 | 161 | 1.127
| daxerxili xe | m3 | 1.72 | 0.01204
| armatura | t |  | 0.239
| sxva masalebi | lari | 28 | 0.196
4 | rb filis mowyoba pandusze | 100m3 |  | 0.0072
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1580 | 11.376
| manqanebi | lari | 86 | 0.6192
| betoni BB-20 | m3 | 101.5 | 0.7308
| yalibis fari | m2 | 137 | 0.9864
| daxerxili xe -ficari 3x.40mm | m3 | 3.8 | 0.02736
| eleqtrodi | tona | 0.25 | 0.0018
| armatura | t |  | 0.057
| sxva maslebi | lari | 51 | 0.3672
5 | RorRis (10sm) safuZvelis mowyoba betonis sarinelis qveS siganiT 90 sm | kb.m M |  | 5.03
| Sromis danaxarjebi | kac. sT | 3.52 | 17.7056
| sxva manqana | lari | 1.06 | 5.3318
| RorRi m 400 fr.40-70mm -12sm | kb.m M | 1.05 | 5.2815
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.1006
6 | betonis sarinelis mowyoba В-15 betonisagan sisqiT 10 sm siganiT 90 sm bordiurebis mowyobiT(50X20X10 sm) | 100 kv.m |  | 5.03
| SromiTi danaxarji | k. sT | 48.68 | 244.8604
| sxva manqana | lari | 3.98 | 20.0194
| betoni В-15 | kb.m |  | 3.91
| betonis bordiuri 50X20X10 sm | grZ.m | 1.05 | 257.1034
| sxva masala | lari | 6.64 | 33.3992
7 | sarinelis morkinva cementis xsnariT sisqiT 30mm | kv.m |  | 50.26
| Sromis danaxarjebi | kv.m | 0.188 | 9.4489
| sxva manqana | l | 0.0095 | 0.47747
| cementis xsnari m100 | kb.m | 0.0304 | 1.5279
| sxva masala | lari | 0.0636 | 3.1965
8 | პანდუსის ზედაპირze cementis დეკორატიული ხაოიანი moWimvis mowyoba sisqiT 50mm | kv.m |  | 7.2
| Sromis danaxarjebi | kv.m | 0.2084 | 1.5005
| sxva manqana | l | 0.0233 | 0.16776
| dekoratiuli cementis xsnari m100 | kb.m | 0.051 | 0.3672
| sxva masala | lari | 0.0636 | 0.45792
9 | პანდუსის ალუმინის მოაჯირის konstruqciis მოწყობა (7,2*0,85*2) | 100 გ/მ |  | 0.144
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 183.47 | 26.4197
| მანქანები | ლარი | 3.61 | 0.51984
| პანდუსის ალუმინის მოაჯირიs konstroqcia 7,2*0,85 ( or kompleqtad) | g.m |  | 14.4
| სხვა მასალა | ლარი | 50 | 7.2
10 | Siga kibis ალუმინის მოაჯირის konstruqciis mowyoba მოწყობა | 100 გ/მ |  | 0.21
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 183.47 | 38.5287
| მანქანები | ლარი | 3.61 | 0.7581
| პანდუსის ალუმინის მოაჯირიs konstroqcia | g.m |  | 21
| სხვა მასალა | ლარი | 50 | 10.5
11 | aivnebis moajirebis mowyoba liTonis profilebisagan | tona |  | 0.74
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 22.6 | 16.724
| manqanebi | lari | 1.33 | 0.9842
| amwe | m.sT | 5.45 | 4.033
| marTkuTxa mili 50*30*3 -65,78 m/165,11 kg | მ |  | 165.8
| marTkuTxa mili 40*40*3 -34,5 m/130,1 kg | მ |  | 34.5
| marTkuTxa mili 20*20*2,5 -290 m/435 kg | მ |  | 290
| liTonis samontaJo konstruqciebi | kg | 1 | 0.74
| samSeneblo qanC- WanWiki | kg | 13.4 | 9.916
| eleqtrodi | kg | 2.4 | 1.776
| sxva masalebi | lari | 2.78 | 2.0572
12 | გარე კიბეების elementebis mowyoba liTonis profilebisagan | tona |  | 0.11
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 22.6 | 2.486
| manqanebi | lari | 1.33 | 0.1463
| amwe | m.sT | 5.45 | 0.5995
| marTkuTxa mili 80*80*3 -8,6 m/48,59 kg | მ |  | 8.6
| marTkuTxa mili 40*40*3 -6,4 m/24,13 kg | მ |  | 6.3
| marTkuTxa mili 20*20*2,5 -21,76 m/32,64 kg | მ |  | 21.76
| liTonis samontaJo konstruqciebi | kg | 1 | 0.11
| samSeneblo qanC- WanWiki | kg | 13.4 | 1.474
| eleqtrodi | kg | 2.4 | 0.264
| sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.3058
VII. mopirkeTeba
1 | Siga da gare kedlebidan dazianebuli baTqaSis fenilebis Camoyra - ggasufTaveba30% | 100 kv.m |  | 5.67
| Sromis danaxarji | k. sT | 18.6 | 105.462
| manqanebi | l | 0.2 | 1.134
2 | kedlebidan kafelis Camoyra - ggasufTaveba | 100 kv.m |  | 2.05
| Sromis danaxarji | k. sT | 18.6 | 38.13
| manqanebi | l | 0.2 | 0.41
3 | Siga da fasadis kedlebidan saRebavis Camofxeka | 100 m2 |  | 12.32
| SromiTi danaxarji 18,6 | kac/sT | 18.6 | 229.152
4 | BbaTqaSis mowyoba Siga kedlebze 30% | 100 m2 |  | 3.63
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 101 | 366.63
| cementis tumbo 1m3/sT | lari | 4.1 | 14.883
| manqanebi 2,7 | lari | 2.7 | 9.801
| cementis duRabi 1:3 | m3 | 2.38 | 8.6394
| sxva masala | lari | 0.3 | 1.089
5 | BbaTqaSis mowyoba Siga kedlebis karis da fanjris ferdoebze 50% | 100 m2 |  | 0.981
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 179 | 175.599
| manqanebi 2,7 | lari | 7.6 | 7.4556
| cementis duRabi 1:3 | m3 | 4.4 | 4.3164
| sxva masala | lari | 0.3 | 0.2943
6 | kafelis filebis akvra kedelze (svel wertilebSi , samzareulo ,eqTani, sawyobi mTel simaRleze | 100 m2. |  | 4.36
| SromiTi danaxarji | lari | 170 | 741.2
| manqanebi | man | 2 | 8.72
| cementis xsnari 1:3 | m3 | 1.5 | 6.54
| keramkikuli fila kedlis | m2 | 100 | 436
| sxva masala | lari | 0.7 | 3.052
7 | kafelis filebis akvra ferdoebze (svel wertilebSi , samzareulo ,eqTani, sawyobi mTel simaRleze | 100 m2. |  | 0.24
| SromiTi danaxarji | lari | 378 | 90.72
| manqanebi | man | 1.5 | 0.36
| cementis xsnari 1:3 | m3 | 1.5 | 0.36
| keramkikuli fila kedlis | m2 | 105 | 25.2
| sxva masala | lari | 0.7 | 0.168
8 | Werebis damuSaveba da SeRebva bavSvTa oTaxis saRebaviT | kv.m. |  | 610
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.856 | 522.16
| manqanebi | lari | 0.012 | 7.32
| Siga dafarvis wyalemulsiuli saRebavi bavSvTa oTaxisaTvis | kg | 0.63 | 384.3
| fiTxi | kg | 0.92 | 561.2
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.018 | 10.98
9 | Siga kedlebis damuSaveba da SeRebva bavSvTa oTaxis saRebaviT | 100 m2 |  | 12.1
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 65.8 | 796.18
| manqanebi | lari | 0.01 | 0.121
| Siga dafarvis wyalemulsiuli saRebavi bavSvTa oTaxisaTvis | kg | 63 | 762.3
| fiTxi zeTovani-webovani | kg | 79 | 955.9
| sxva masalebi | lari | 1.6 | 19.36
10 | Siga kedlebis ferdoebis damuSaveba da SeRebva bavSvTa oTaxis saRebaviT | 100 m2 |  | 1.962
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 65.8 | 129.0996
| manqanebi | lari | 0.01 | 0.01962
| Siga dafarvis wyalemulsiuli saRebavi bavSvTa oTaxisaTvis | kg | 63 | 123.606
| fiTxi zeTovani-webovani | kg | 79 | 154.998
| sxva masalebi | lari | 1.6 | 3.1392
11 | liTonis konstruqciebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT orjer feri damkveTTan SeTanxmebiT | kv.m |  | 72
| SromiTi danaxarji | kac.sT | 0.68 | 48.96
| manqanebi | lari | 0.0003 | 0.0216
| orkomponentiani akrilis saRebavi litonis zedapirebisaTvis pd-13 germ. | kg | 0.246 | 17.712
| olifa | kg | 0.027 | 1.944
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.0019 | 0.1368
12 | BbaTqaSis mowyoba gare kedlebze cementis duRabiT adgilebze 30% | 100 m2. |  | 2.04
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 93 | 189.72
| sxva manqana | lari | 2.6 | 5.304
| duRabi mosapirkeTebeli cementis 1:3 | kb.m | 2.55 | 5.202
13 | BbaTqaSis mowyoba gare kedlebis karisa da fanjris ferdoebze cementis duRabiT 30% | 100m |  | 0.225
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 46 | 10.35
| sxva manqana | lari | 1.1 | 0.2475
| duRabi mosapirkeTebeli cementis 1:3 | kb.m | 0.7 | 0.1575
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.5 | 0.1125
14 | qafplastis dekoratiuli elementebis mowyoba da seRebva | m |  | 160
| SromiTi danaxarji | m | 1 | 176
| qafplastis dekoratiuli elementebi - karnizebi 170*75 | m | 1.1 | 176
| saRebavi fasadis germanuli | kg | 0.1575 | 25.2
| fiTxi zeTovani-webovani | kg | 2 | 320
| sxva masala | lari | 15 | 3.2
15 | Bgare kedlebis damuSaveba da maRalxarisxovani SeRebva ferdoebis CaTvliT | 100 m2 |  | 5.89
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 85 | 500.65
| manqanebi | man/sT | 0.02 | 0.1178
| saRebavi fasadis germanuli | kg | 63 | 371.07
| fiTxi zeTovani-webovani fasadis | kg | 79 | 465.31
| sxva masalebi | lari | 1.6 | 9.424
16 | Bgare kedlebis ferdoebis damuSaveba da maRalxarisxovani SeRebva | 100 m2 |  | 0.75
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 85 | 63.75
| manqanebi | man/sT | 0.02 | 0.015
| saRebavi fasadis germanuli | kg | 63 | 47.25
| fiTxi zeTovani-webovani fasadis | kg | 79 | 59.25
| sxva masalebi | lari | 1.6 | 1.2
17 | inventaruli xaraCos dayeneba da daSla simaRliT 8 metramde | 100 kv.m. |  | 3.1
| SromiTi danaxarji misad. | kac/sT | 22.7 | 70.37
| manqanebi 0,23 | man/sT | 0.23 | 0.713
| liT.detalebi xaraCosTvis | tona | 0.037 | 0.1147
| xis detalebi xaraCosTvis | m3 | 0.006 | 0.0186
| ficari | m2 | 1.2 | 3.72
VIII. sxva samuSaoebi
1 | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT a/TviTmclelebze | kb.m. |  | 35
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.21 | 42.35
2 | samSeneblo nagvis zidva 3 km manZilze | m3 |  | 35
| transporti | tn |  | 52.5
3 | saventilacio milebis mowyoba qudiT | c |  | 4
| SromiTi danaxarji | c |  | 4
| materialuri danaxarjebi | c |  | 4
შიგა wyalgayvanilobaze
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normativiT erTeulze | raodenoba
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 40 mm-mde | grZ/m |  | 105
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.105 | 11.025
| manqanebi | lari | 0.0538 | 5.649
| milgayvaniloba folgis izolaciiT d-20 | grZ/m |  | 30
| milgayvaniloba d-20 | grZ/m |  | 20
| milgayvaniloba d-32 | grZ/m |  | 30
| fitingi d-20mm | cali |  | 40
| ventili pl d-20mm-32 mm | cali |  | 20
| ventili 3/8 | cali |  | 8
| sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.326
2 | milsadenze d50--63 mm urdulebis dayeneba | cali |  | 2
| SromiTi danaxarji 1,15*2,67 | kac.sT | 1.7365 | 3.473
| manqanebi 1,15*0,29 | lari | 0.1495 | 0.299
| d-50 mm urdulebi | cali |  | 1
| d-63 mm urdulebi | cali |  | 1
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.2 | 0.4
3 | saxanZro karadis montaJi | cali |  | 2
| SromiTi danaxarji 1,15*2,67 | kac.sT | 3.14 | 6.28
| manqanebi 1,15*0,29 | lari | 0.08 | 0.16
| karada kompleqti naqsovi milsadenit,saqseniTa da saxeluriT | komp |  | 2
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.72 | 1.44
4 | wyalgayvanilobis dgaris mowyoba foladis d57(3,5) milebiT hidravlikuri gamocdiT | km |  | 0.006
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 411 | 2.466
| sxva manqana | lari | 164 | 0.984
| foladis mili d57(3) mm PN-16 L -3960 m | grZ.m |  | 5.988
| sxva masala | lari | 54.4 | 0.3264
5 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 105
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.0516 | 5.418
| sxva masalebi | lari | 0.011 | 1.155
6 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba damateba | c |  | 10
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 6.6
| manqanebi | lari | 0.4 | 4
Siga kanalizaciaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana -damateba diametriT 150 (sn-8) | grZ/m |  | 6
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.583 | 3.498
| manqanebi | lari | 0.0046 | 0.0276
| milgayvaniloba 150 mm (sn-8) fasonuri nawilebiT | g\m | 1 | 6
| sxva masalebi | lari | 0.208 | 1.248
2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana, Secvla damateba diametriT 100*3,4 მმ | grZ/m |  | 20
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.583 | 11.66
| manqanebi | lari | 0.0046 | 0.092
| milgayvaniloba 100*3,4მმ | g\m | 1 | 20
| fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 10
| sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.16
3 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 70 (2,7)მმ | grZ/m |  | 20
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.583 | 11.66
| manqanebi | lari | 0.0046 | 0.092
| milgayvaniloba 70(2,7)მმ | g\m | 1 | 20
| fasonuri nawilebi d-70 | cali |  | 15
| sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.16
3 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana, Secvla damateba diametriT 50 (2,2) mm | grZ/m |  | 30
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.609 | 18.27
| manqanebi | lari | 0.0021 | 0.063
| milgayvaniloba d-50(2,2)მმ | g\m | 1 | 30
| fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 15
| sxva masalebi | lari | 0.156 | 4.68
4 | dasajdomi sabavSvo (8-Secvla ), SSm pirebis (1-axali) da montaJi | kompl. |  | 9
| SromiTi resursebi | kac\sT | 3.66 | 32.94
| manqanebi | lari | 0.28 | 2.52
| unitazi Camrecxi avziT sabavSvo | kompl |  | 8
| unitazi SSm pirebis komp | kompl |  | 1
| sxva masalebi | lari | 1.24 | 11.16
5 | saSxapeminis kabinis montaJi | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 1 | 1
| manqanebi | lari | 0.28 | 0.28
| saSxapeminis kabina akrilis padoniT da Semrevis kompleqtiT |  | 1 | 1
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37
6 | Sxap-Semrevis montaJi | komp |  | 4
| SromiTi resursebi | kac\sT | 3.66 | 14.64
| manqanebi | lari | 0.28 | 1.12
| Sxapiis sakidi SemreviT sxvadasxva doneebiT |  | 1 | 4
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48
7 | xelsabanis dayeneba (Secvla-bavSvebisaTvis) | c |  | 9
| SromiTi resursebi | kac\sT | 1.56 | 14.04
| manqanebi | lari | 0.06 | 0.54
| xelsabani mowyobilobebiT bavSvebis | c |  | 8
| xelsabani mowyobilobebiT didebis | c |  | 1
| sifoni | c | 1 | 9
| xelsabanis onkani Semrevi |  | 1 | 9
| sxva masalebi | lari | 0.29 | 2.61
8 | SSm pirebis xelsabanis dayeneba | c |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 1.56 | 1.56
| manqanebi | lari | 0.06 | 0.06
| dasakidi xelsabani SSm pirebisaTvis | komp | 1 | 1
| sifoni | c | 1 | 1
| xelsabanis onkani Semrevi |  | 1 | 1
| sxva masalebi | lari | 0.29 | 0.29
9 | SSm pirebis xelCasavlebi aqsesuarebis montaJi | komp erT sapirfareSoze |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.34 | 0.34
| manqanebi | lari | 0.22 | 0.22
| Sm pirebis xelCasavlebi aqsesuarebis kompleqti erT sapirfareSoze | komp | 1 | 1
| sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.11
8 | forveqsis ventilis montaJi | kompl. |  | 4
| SromiTi resursebi | kac\sT | 1.51 | 6.04
| manqanebi | lari | 0.13 | 0.52
| forveqsis ventili | kompl | 1 | 4
| sxva masalebi | lari | 0.07 | 0.28
9 | trapebis montaJi Secvla damateba | cali |  | 17
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.46 | 7.82
| manqanebi | lari | 0.02 | 0.34
| trapi | cali | 1 | 17
| sxva masalebi | lari | 0.11 | 1.87
10 | tualetis mowyobilobebis montaJi (m.S. -SSm pirebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT) | komp |  | 24
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 0.34 | 8.16
| sxva manqana | lari | 0.22 | 5.28
| saqaxalde avtomaturi kedlis | komp |  | 6
| saqaxalde unitazTan | komp |  | 6
| minis Wiqa jagrisiT | komp |  | 6
| sasapne | komp |  | 6
| sxva masala | lari | 0.37 | 8.88
12 | orseqciani sarecxelas montaJi samzareuloSi da jgufebSi | komp |  | 8
| SromiTi resursebi | kac\sT | 6.86 | 54.88
| manqanebi | lari | 0.04 | 0.32
| orseqciani sarecxela | komp |  | 6
| orseqciani sarecxela didi | komp |  | 2
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 2.96
13 | wylis rezervuaris montaJi | komp |  | 2
| SromiTi resursebi | kac\sT | 6.86 | 13.72
| manqanebi | lari | 0.04 | 0.08
| rezervuari 500 l polieTilenis | komp | 1 | 2
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74
14 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 12
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 7.92
| manqanebi | lari | 0.4 | 4.8
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #4
baRis Senobis Siga el. samontaJo samuSaoebze
# | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakabelo Semyvanis mowyoba SenobaSi plastmasis sqelkedlian milSi milSi d-50 | c |  | 1
1.1 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5 | 5
1.2 | plastmasis sqelkedliani mili d-50 mm | m |  | 5
2 | Semyvan-gamanawilebeli karadis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1
2.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 6.3 | 6.3
2.2 | manqanebi | l | 0.96 | 22.88
2.2 | gamanawilebeli karada 63 a sampolusa avtomatiT | c |  | 1
3 | avtomaturi amomrTvelebis montaJi da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 3
3.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.2 | 6.6
3.2 | manqanebi | l | 0.07 | 0.21
3.3 | 3 p avtomaturi amomrTveli 16 a-ze | c |  | 4
3.4 | 3 p avtomaturi amomrTveli 25 a-ze | c |  | 2
4 | avtomaturi amomrTvelebis montaJi el. gamacxeleblisTvis da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 4
4.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.2 | 4.8
4.2 | manqanebi | l | 0.07 | 0.28
4.3 | 1 p avtomaturi amomrTveli 25 a-ze | c |  | 4
5 | el. gamanawilebeli dafis mowyoba 12 jg da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 2
5.1 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8.94 | 17.88
5.2 | manqanebi | l | 0.08 | 0.16
5.3 | el. Ggamanawilebeli dafa 12 jgufze 16 a avtomatebiT | c |  | 2
6 | el. gamanawilebeli dafis mowyoba 4 jg da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1
6.1 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.96 | 3.96
6.2 | manqanebi | l | 0.1 | 0.1
6.3 | el. Ggamanawilebeli dafa 4 jgufze 25 a avtomatebiT | c |  | 1
7 | Rarebis amotexva baTqaSis qveS sadenisaTvis | 100 m |  | 5.5
7.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 24.6 | 135.3
7.2 | manqanebi | l | 9.3 | 51.15
8 | spilenZisZarRviani, ganaTebis sadenis gayvana baTqaSis qveS | 100 m |  | 16.5
8.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 16.9 | 278.85
8.2 | manqanebi | m. sT | 4.823 | 79.5795
8.3 | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT 3X1,5 kv mm | m |  | 1170
8.4 | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT 3X2,5 kv mm | m |  | 410
8.5 | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT 3X4 kv mm | m |  | 70
9 | Rarebis amovseba | kbm |  | 1.265
9.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 74.2 | 93.863
9.2 | manqanebi | l | 1.1 | 1.3915
9.3 | betoni-15 | kbm |  | 1.3156
10 | kabelis gayvana kedelze | 100 m |  | 0.2
10.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 10 | 2
10.2 | manqanebi | l | 6.3 | 1.26
10.3 | kabeli NYY-J5X4 kv.mm. | m |  | 20
11 | kabelis dafarva sakabelo arxiT | 100 m |  | 0.2
11.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 85 | 17
11.2 | manqanebi | l | 36.9 | 7.38
11.3 | sakabelo arxi 80X60 | m |  | 20
12 | Cafluli tipis orklaviSiani CamrTvelis montaJi | c |  | 27
12.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.351 | 9.477
12.2 | manqanebi | m. sT | 0.007 | 0.189
12.3 | Cafluli tipis CamrTveli orklaviSiani | c |  | 27
13 | Cafluli tipis erTklaviSiani CamrTvelis montaJi | c |  | 20
13.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.26 | 5.2
13.2 | manqanebi | m. sT | 0.007 | 0.14
13.3 | Cafluli tipis CamrTveli erTklaviSiani | c |  | 20
14 | Cafluli tipis Stepseluri rozetis montaJi | c |  | 83
14.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.29 | 24.07
14.2 | manqanebi | m. sT | 0.003 | 0.249
14.3 | Cafluli tipis Stefseluri rozeti damiwebiT | c |  | 83
15 | Led naTebis sanaTis montaJi | c |  | 176
15.1 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 181.28
15.2 | manqanebi | l | 0.58 | 102.08
15.3 | LLed tipis sanaTi 44083/40/ 66 40k 4~ 9 vt | c |  | 42
15.4 | Led tipis sanaTi SL-SMDL-18W-RD-BK | c |  | 101
15.3 | Led tipis hermetuli sanaTi - 30 wt | c |  | 4
15.4 | Led tipis hermetuli sanaTi - 9 wt | c |  | 29
16 | Led naTebis erTnaTuriani brebis montaJi | c |  | 6
16.1 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.61 | 3.66
16.2 | manqanebi | l | 0.25 | 1.5
16.3 | Led naTebis erTnaTuriani bra | c |  | 6
17 | gamwovi ventiliatoris montaJi | c |  | 5
17.1 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.98 | 9.9
17.2 | manqanebi | l | 0.36 | 1.8
17.3 | gamwovi ventiliatori | c |  | 5
18 | mesame kategoriis gruntSi tranSeis moTxra damiwebis konturisaTvis xeliT | kbm |  | 3.67
18.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.34 | 8.5878
19 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m |  | 0.25
19.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 51 | 12.75
19.2 | manqanebi | l | 3.1 | 0.775
19.3 | horizontaluri damamiwebeli furclovani foladiT 40X4 mm | m |  | 25
20 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 4
20.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 3.6
20.2 | manqanebi | l | 0.7 | 2.8
20.3 | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi 50X50X5 mm | c |  | 4
21 | gruntis ukuCayra | kbm |  | 3.4131
21.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.77 | 9.4543
gaTboba
NN | Sesasrulebeli samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | normativiT erTeulze | sul
1 | 3 | 4 | 5 | 6
I. gaTboba
1 | gaTbobis plastmasis arm. milebis gayvana diametriT 50 mm-mde | grZ.m |  | 20
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 12.18
| sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.042
| plastmasis mili arm. d=20mm | grZ.m |  | 10
| plastmasis mili arm. d=40mm | grZ.m |  | 10
2 | paneluri radiatorebis demontaJi da montaJi axali radiatoris damatebiTdayeneba | cali |  | 12
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 1.41 | 16.92
| sxva manqana | lari | 0.161 | 1.932
| metalis paneluri radiatori H=0,6m*0,6*12c | c |  | 12
| kronSteini | c | 2 | 24
| sxva masala | lari | 0.31 | 3.72
3 | milsadenebze Camketi armaturis dayeneba diametriT 50 mm-mde | c |  | 24
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 36.24
| sxva manqana | lari | 0.13 | 3.12
| ventili radiatoris (Sesvla) | c |  | 12
| uku ventili | c |  | 12
| sxva masala | lari | 0.07 | 1.68
4 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | 100m |  | 0.2
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5.16 | 1.032
| sxva manqana | lari | 1 | 0.2
| sxva masala | lari | 0.11 | 0.022
jami I:
II. saqvabe
1 | dizelis sanTuris demontaJi dasawyobeba | komp |  | 1
| Sromis danaxarjebi | komp | 1 | 1
2 | kombinirebuli (gazi- dizelis) sanTuris montaJi max 8 simlZravliT 60-140 kvt. | komp |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 5.58 | 5.58
| sxva manqana | lari | 0.01 | 0.01
| max 12 simlZravliT 60-140 kvt. | komp | 1 | 1
| sxva masala | lari | 0.76 | 0.76
saxanZro signalizacia
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის აკუმულატორით დაყენება | კომპლ. |  | 1
| შრომითი დანახარჯი1,15*31 | კაც.სთ | 35.65 | 35.65
| ერთწრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი | ცალი | 1 | 1
| აკუმულატორი | ცალი | 1 | 1
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 2.88 | 2.88
2 | სამისამართო კვამლის დეტექტორის დაყენება სამაგრი ძირით | ცალი |  | 36
| შრომითი დანახარჯი 1,15*1 | კაც.სთ | 1.15 | 41.4
| სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ცალი | 1 | 36
| სამაგრი ძირი | ცალი | 1 | 36
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.09 | 3.24
3 | სამისამართო ხელის ღილაკიანი დეტექტორის მონტაჟი | ცალი |  | 3
| შრომითი დანახარჯი 1,15*2 | კაც.სთ | 2.3 | 6.9
| სამისამართო ხელის ღილაკიანი დეტექტორი | ცალი | 1 | 3
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.14 | 0.42
4 | სირენა-საყვირის da gasasvlekis niSanis მონტაჟი | ცალი |  | 20
| შრომითი დანახარჯი 1,15*3 | კაც.სთ | 3.45 | 69
| სირენა-საყვირის მონტაჟი | ცალი |  | 5
| საგანგაშო სიგნალი | ცალი |  | 5
| gasasvlelis nisani | ცალი |  | 17
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.14 | 2.8
5 | სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი | გრძ.მ |  | 170
| შრომითი დანახარჯი 1,15*0,13 | კაც.სთ | 0.1495 | 25.415
| სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 2х2х0,8 JH(st)HFF, 180FF, 180 | გრძ.მ | 1 | 170
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.0041 | 0.697
6 | სირენის ხაზის მონტაჟი | გრძ.მ |  | 60
| შრომითი დანახარჯი 1,15*0,13 | კაც.სთ | 0.1495 | 8.97
| სირენის ხაზის მონტაჟი 2х1,5 მმ (N)2XH FE180 | გრძ.მ | 1 | 60
| სპილენძის ძარღვიანი სადენი N2XH 3X2.5მმ | გრძ.მ | 1 | 60
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.0044 | 0.264
7 | saxanZro dafis, ხელის ცეცხლმაქრობის damateba ,შეძენა და მონტაჟი მასალა | კომპ |  | 1
| შრომითი დანახარჯი |  | 2 | 2
| მანქანები | ლარი | 0.2 | 0.2
| ხელის ცეცხლმაქრობი | კომპ. | 1 | 1
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 1.12 | 1.12